ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N 50

Հասարակական զուգարանների շահագործում

(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 81.29.0)

____________________________________       ______________________      ___________________

(տեսչության տարածքային մարմնի անվանումը)                                     (գտնվելու վայրը)                              (հեռախոսահամարը)

____________________________________    ______________________________________________

(ստուգող անձի պաշտոնը)                                                       (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

____________________________________     _____________________________________________

(ստուգող անձի պաշտոնը)                                                                  (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

____________________________________     _____________________________________________

(ստուգող անձի պաշտոնը)                                                                  (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` _____________________    ավարտը` _____________________

_________________________________________________________     ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)                                                                                    (ՀՎՀՀ-ն)

_______________________________________________________________   ___________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը)                                                               (հեռախոսահամարը)

_______________________________________________________________   ___________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)                 (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագիր _______ ում կողմից ______________ երբ է տրված ______________

Ստուգման նպատակը /Ընդգրկված հարցերի համարներ ___________________________________

| N | Հարց | այո | ոչ | չ/պ | կշիռ | հղում | Ստուգման մեթոդ | Մեկնաբա-նություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ստացիոնար հասարակական զուգարանը /այսուհետ՝ ստացիոնար զուգարան/ ապահովված է` |  |  |  |  | Հղում 1,կետ 9, 12 | Տեսողական |  |
| 1.1 | անհատական խցերում և նախամուտքում պատի կախիչներով |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2. | փակվող դռներով անհատական խցերով |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.3. | տղամարդկանց բաժնում միզամանների տեղադրման սենքով (հանրության զանգվածային այցելությունների համար նախատեսված զուգարաններում), |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.4. | հերթապահ անձնակազմի սենքով (2-ականից ավելի խցերի դեպքում, հանրության զանգվածային այցելությունների համար նախատեսված զուգարաններում) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5. | նախամուտքով, որտեղ տեղադրվում են լվացարանները և երեխաների տակդիրների փոխման սեղանը (տակդիրների փոխման սեղանը տեղադրվում է հանրության զանգվածային այցելությունների համար նախատեսված զուգարաններում), Նշում1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.6. | սենքով կամ պահարանով մաքրման գույքի պահպանման համար: |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Ստացիոնար զուգարանը ջեռուցվում է: |  |  |  | 2 | Հղում 1,Կետ 10. | Տեսողական |  |
| 3. | Ստացիոնար զուգարանը ունի արհեստական լուսավորություն: |  |  |  | 2 | Հղում 1,Կետ 10. | Տեսողական |  |
| 4. | Առանձին կառույցներում տեղակայված ստացիոնար զուգարանը ապահովված է բնական օդափոխանակությամբ (պատուհաններ, վերնափեղկեր),: |  |  |  | 1 | Հղում 1,Կետ 11 | Տեսողական |  |
| 5. | Առանձին կառույցներում տեղակայված ստացիոնար զուգարանը ապահովված է արտաձիգ օդափոխականությամբ` օդի արտաձգման մղանցքների (խորշերի) միջոցով: |  |  |  | 2 | Հղում 1,Կետ 11 | Տեսողական |  |
| 6. | Հասարակական շենքերում տեղակայված ստացիոնար զուգարանը ապահովված է բնական օդափոխանակությամբ: Նշում2 |  |  |  | 3 | Հղում 1,Կետ 11 | Տեսողական |  |
| 7. | Հասարակական շենքերում տեղակայված ստացիոնար զուգարանը ապահովված է օդի արտաձգման մղանցքներով: Նշում3 |  |  |  | 3 | Հղում 1,Կետ 11 | Տեսողական |  |
| 8. | Կանանց և տղամարդկանց բաժիններում 3-ականից ավելի սանիտարական սարքավորումներով ստացիոնար զուգարանները (ստադիոններում, թատրոններում և այլն) ապահովված են ներհոս-արտաձիգ արհեստական օդափոխանակությամբ: |  |  |  | 3 | Հղում 1,Կետ 13 | Տեսողական |  |
| 9. | Ստացիոնար զուգարանի հատակի կառուցվածքը ապահովում է հեղուկների հոսքը դեպի կոյուղու ցանցին միացված տրապը: |  |  |  | 2 | Հղում 1,կետ 14. | Տեսողական |  |
| 10. | Ստացիոնար զուգարանի պատերը պատված են հեշտ լվացվող, հարթ և ջրանթափանց նյութերով (կերամիկական և մետլախե սալիկներ, մարմարի փշրանքով մոզաիկ հատակ և այլն): |  |  |  | 3 | Հղում 1, Կետ 14. | Տեսողական |  |
| 11. | Ստացիոնար զուգարանի ջրահեռացման համակարգերի կառուցվածքը համապատասխանում է շինարարական նորմերին Նշում3 |  |  |  |  | Հղում 1, Կետ 15,16 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
| 12 | Կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգի բացակայության դեպքում ապահովվում է կեղտաջրերի հեռացումը ջրանթափանց հիմքով և պատերով (բետոնյա, ցեմենտյա կամ երկաթայնացմամբ սվաղված աղյուս) հորերում: |  |  |  | 2 | Հղում 1, կետ 15,16 | Տեսողական Փաստաթղթային |  |
| 13 | Կեղտաջրի հորում կեղտաջրերի կուտակման օրական ծավալը չի գերազանցում 1 մ3 Նշում1 |  |  |  | 2 | Հղում 1, կետ 16 | Տեսողական, Փաստաթղթային՝ հորի նախագիծ |  |
| 14 | Կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգի բացակայության դեպքում ապահովվում է կեղտաջրերի հեռացումը կեղտաջրերի մաքրման սարքավորումներով ապահովված տեղային կառույցում կամ ջրանթափանց հիմքով հորում: |  |  |  | 2 | Հղում 1, կետ 16 | Տեսողական, Փաստաթղթային՝ կառույցի անձնագիր |  |
| 15. | Կեղտաջրերի մաքրման կառույցը կամ ջրանթափանց հիմքով հորը տեղակայված է բնակելի և հասարակական շենքերից ոչ պակաս 15 մ հեռավորության վրա: |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 16 | Տեսողական, Չափագրում |  |
| 16. | Կեղտաջրերը ջրանթափանց հորում կուտակելու դեպքում ունեն պայմանագիր մասնագիտացված կազմակերպության հետ` ասենիզացիոն մեքենայի միջոցով կեղտաջրերը տեղափոխելու համար: |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 17 | Տեսողական, Փաստաթղթային |  |
| 17. | Կեղտաջրերը ջրանթափանց հորից ժամանակին տեղափոխում են՝ ջրանթափանց հորերում 2/3-ից ավելի կեղտաջրերի կուտակում չկա: |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 17 | Տեսողական, Փաստաթղթային, հաշվարկ |  |
| 18. | Զուգարանին տրվող խմելու ջրի որակը համապատասխանում է նորմերին: Ո Նշում5 |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 18, հղում 2 | լաբորատոր |  |
| 19. | Տեղադրված լվացարանները ունեն արմնկային կամ ոտնակային կառավարման ծորակներ կամ էլ առանց ծորակի կառավարման հարմարանքի` զգայական (սենսոր) կառավարմամբ: |  |  |  | 2 | Հղում 1, կետ 19 | Տեսողական |  |
| 20. | Առանձին կառույցներում տեղակայված ստացիոնար զուգարանների մոտեցման ճանապարհները ապահովված են արհեստական լուսավորությամբ: |  |  |  | 2 | Հղում 1,Կետ 8 | Տեսողական |  |
| 21. | Առանձին կառույցներում տեղակայված ստացիոնար զուգարանների մոտեցման ճանապարհները ունեն համապատասխան ցուցատախտակներ: |  |  |  | 1 | Հղում 1, Կետ 8 | Տեսողական |  |
| 22. | Շարժական զուգարանները տեղակայվում են բնակելի և հասարակական բնակելի շենքերից առնվազն 15մ հեռավորության վրա: Նշում4 |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 21 | Տեսողական, չափագրում |  |
| 23 | Շարժական զուգարանները ունեն կեղտաջրերի կուտակման և տեղային մաքրման կառուցվածք (տարողություն) Նշում4 կամ միացված են ջրմուղու և կոյուղու ցանցերին: |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 22 | Տեսողական, փաստաթղթային |  |
| 24. | Շարժական զուգարանների շահագործումը և կուտակված կեղտաջրերի հեռացումը իրականացվում է տեխնոլոգիական հրահանգին համապատասխան: |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 23 | Տեսողական, տեխնոլոգիական հրահանգ |  |
| 25. | Կեղտաջրերի վերջնական հեռացման համար կնքվում է պայմանագիր ջրահեռացման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության հետ: |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 23 | Տեսողական, պայմանագիր |  |
| 26. | Շարժական զուգարանների լվացարանը տեղադրվում է՝ նախամուտքում կամ դրա բացակայության դեպքում` անմիջապես խցում: Լվացարանի բացակայության դեպքում շարժական զուգարանը ապահովվում է ախտահանիչ նյութով տոգորված միանվագ օգտագործման անձեռոցիկներով: |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 24 | Տեսողական, |  |
| 27. | Հանգստի գոտիներում լվացարանը կարող է տեղակայվել բացօթյա` շարժական զուգարանին անմիջապես հարակից տարածքում: |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 24 | Տեսողական, |  |
| 28. | Զուգարանների սենքերը ապահովվում են ամբողջական, հարթ մակերեսներով: Սենքերը և սարքավորումները պահվում են մաքուր վիճակում: |  |  |  | 3 | Հղում 1, կետ 25 | Տեսողական, |  |
| 29 | Ստացիոնար և շարժական զուգարանները /այսուհետ՝ զուգարան/ ապահովված են. |  |  |  |  | Հղում 1, կետ 26 | Տեսողական |  |
| 29.1 | հեղուկ օճառով |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 29.2 | ձեռքերի չորացման համար էլեկտրական սարքերով կամ թղթյա միանվագ օգտագործման սրբիչներով |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 29.3 | զուգարանի թղթով |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 29.4 | խցիկներում աղբանոթներով: |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 30. | Ճանճերից պաշտպանվելու համար, զուգարանի սենքերի լուսամուտների օդանցքները ցանցապատված են: |  |  |  | 2 | Հղում 1, կետ 27 | Տեսողական |  |
| 31. | Սպասարկող անձնակազմը առանձին սենքում կամ պահարանում պահում է մաքրման գույքը` խոզանակներ, լաթեր, ախտահանիչ լուծույթներ, դույլեր և այլն: |  |  |  | 1 | Հղում 1, կետ 28 | Տեսողական |  |
| 32. | Մաքրման և ախտահանման աշխատանքների վերաբերյալ պատին փակցված է ժամանակացույց, որտեղ աշխատակցի կողմից կատարվում են նշումներ` յուրաքանչյուր մաքրման աշխատանքից հետո: |  |  |  | 1 | Հղում 1, կետ 29 | Տեսողական |  |
| 33. | Շարժական զուգարանները մաքրող անձնակազմի համար հատկացված են սենքեր: |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 30. | Տեսողական |  |
| 34. | Շարժական զուգարանների մաքրման պարագաների, ախտահանիչ նյութերի, հիգիենայի պարագաների պահման համար հատկացված են սենքեր: |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 30. | Տեսողական |  |
| 35. | Սանիտարական սարքավորումների, լվացարանների, երեխաների տակդիրների փոխման համար սեղանների, հատակի, պատերի ախտահանման (երկնվագ սրբում, ողողում ջրով) համար օգտագործվում է 1%-ոց քլորամին Բ, լվացող-ախտահանող միջոցներ` 5 գ. 100սմ2 մակերեսի հաշվարկով, 0.5-%-անոց լվացող նյութի և քլորամին Բ-ի խառնուրդ, կալցիումի հիպոքլորիդի (0.5%) կամ Առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգով թույլատրված համարժեք այլ լուծույթներ: |  |  |  | 3 | Հղում 1, Կետ 31. | Տեսողական |  |
| 36. | Մաքրման պարագաները ախտահանում են աշխատանքային օրվա վերջում` նատրիումի հիպոքլորիդի (0.5%), քլորամին Բ-ի (1%) կամ Առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգով թույլատրված համարժեք այլ լուծույթների մեջ 1 ժամ ընկղմելով, որից հետո` պարզաջրելով: |  |  |  | 3 | Հղում 1, Կետ 32. | Տեսողական |  |
| 38. | Ախտահանիչ լուժույթների պահանջվող տոկոսայնությունը պահպանվում է: |  |  |  | 3 | Հղում 1, Կետ 31, 32, 35 | լաբորատոր |  |
| 39. | Զուգարանում սահմանված կարգով իրականացվում է ամենօրյա և հիմնական սանիտարական մաքրում, ախտահանում: Զուգարանի սենքերը և սարքավորումները պահվում են մաքուր վիճակում: Սենքերի պատերին, հատակին և սարքավորումների մակերեսներին չկան տեսանելի աղտոտվածության հետքեր կամ հատակի մակերեսին ջրակուտակումներ, խոնավություն: |  |  |  | 3 | Հղում 1, Կետ 33, 34 | Տեսողական |  |
| 40. | Ամենօրյա սանիտարական մաքրումը և ախտահանումը կատարվում է առնվազն 2 անգամ և ըստ անհրաժեշտության: |  |  |  | 3 | Հղում 1, Կետ 33, 34 | փասատաթղթային |  |
| 41. | Զուգարանի սանիտարական մաքրումը կատարվում է խոնավ եղանակով: |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 33, 34 | Տեսողական, հարցում |  |
| 42. | Սանիտարական մաքրումը և ախտահանումը ընդգրկում է սենքերի պատերի, հատակի, դռների բռնակների և սարքավորումների մաքրումը և ախտահանումը: |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 33, 34 | Տեսողական, հարցում |  |
| 43. | Զուգարաններում սենքերի հիմնական մաքրումը կատարվում է շաբաթը մեկ անգամ` ախտահանիչ նյութերի օգտագործմամբ (6%-անոց ջրածնի գերօքսիդի և 0.5%-անոց լվացող նյութի խառնուրդով): |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 35 | Տեսողական, հարցում |  |
| 44. | Հիմնական մաքրումը ընդգրկում է սենքերի պատերը, հատակը, առաստաղը, պատուհանները, դռները, աղբարկղները և սարքավորումները: |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 35 | Տեսողական, հարցում |  |
| 45. | Զուգարաններում կենցաղային աղբը կուտակում են աղբարկղներում |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 36 | տեսողական |  |
| 46. | Աղբարկղներում տեղադրված են պոլիէթիլենային տոպրակներ, |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 36 | տեսողական |  |
| 47. | Աղբարկղները կափարիչի ոտնակային հարմարանքով են: |  |  |  | 1 | Հղում 1, Կետ 36 | տեսողական |  |
| 48. | Տարին 2 անգամ (ինչպես նաև աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հետ կապված համաճարակային լարված իրավիճակների դեպքերում) կատարվում են միջատասպան և կրծողասպան (դեզինսեկցիոն-դեռատիզացիոն) աշխատանքներ: |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 33 | փաստաթղթային |  |
| 49 | Հասարակական զուգարանների սենքերի օդային միջավայրը հոտից և վնասակար մանրէներից զերծ մնալու համար առնվազն 3 ամիսը 1 անգամ իրականացվում է օդի ճառագայթում (օզոնացման միջոցով): |  |  |  | 2 | Հղում 1, Կետ 37. | Տեսողական փաստաթղթային |  |
| 50. | Զուգարանակոնքերի և միզամանների ջրի տակառիկները և մյուս սարքավորումները շահագործվում են սարքին վիճակում: Կեղտաջրերի հեռացման համակարգի, լվացարանների, զուգարանակոնքերի և միզամանների, ջրի տակառիկների, օդափոխիչ համակարգերի և այլ սարքավորումների անսարքությունները վերացվում են անմիջապես: |  |  |  | 3 | Հղում 1,Կետ 38. | Տեսողական |  |
| 51 . | Զուգարանների զուգարանակոնքերի և միզամանների ջրի տակառիկները և լվացարանները ապահովված են մշտական հոսող (առնվազն) սառը ջրով: Մշտական հոսող ջրի բացակայության դեպքում ջրի տակառիկների և լվացարանների ջրագծերը լրացուցիչ միացված են անհրաժեշտ ծավալով խմելու ջրի տարողությունների: |  |  |  | 3 | Հղում 1, Կետ 39 | Տեսողական հարցում |  |

Տվյալ ստուգաթերթը պատրաստվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

Հղում 1.  ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոններ և նորմեր

Հղում 2. ՀՀ առողջապահության նախարարի 25.12.02 թ. N 876 հրամանով հաստատված «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական նորմեր և կանոններ

Նշում 1  Սահմանափակ այցելությունների համար նախատեսված 1 տեղանոց  հասարակական զուգարանը կարող է նախամուտք չունենալ, այդ դեպքում փակվող դռնով անհատական խցում տեղադրվում է լվացարանը:

Շարժական զուգարանների լվացարանը տեղադրվում է նախամուտքում կամ դրա բացակայության դեպքում` անմիջապես խցում: Լվացարանի բացակայության դեպքում շարժական զուգարանը ապահովվում է ախտահանիչ նյութով տոգորված միանվագ օգտագործման անձեռոցիկներով:

Հանգստի գոտիներում լվացարանը կարող է տեղակայվել բացօթյա` շարժական զուգարանին անմիջապես հարակից տարածքում:

Նշում 2 Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար խորշի բացվածքում կարող է տեղադրվել առանցքային տիպի օդափոխիչ:

Նշում 3     ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի», ՍՆԻՊ 2.04.02-84* «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ» և ՍՆԻՊ 2.04.03-85 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմերի և կանոնների (հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 82-Ն հրամանով, գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից 2001 թվականի նոյեմբերի 12-ին, Պետ. գրանցման թիվ 11701172) պահանջներին:

Նշում 4   Շարժական զուգարանները նախատեսված են կարճաժամկետ օգտագործման համար նախատեսվում են զանգվածային միջոցառումների, տոնախմբությունների իրականացման ժամանակ բացօթյա տարածքներում տեղադրման համար: Իրենցից ներկայացնում են 1 և ավելի տեղանոց, պոլիմերային նյութից պատրաստված տաղավարներ, որոնց կառուցվածքում նախամուտքի առկայությունը պարտադիր չէ:

Կեղտաջրերի մաքրման կառուցվածքը իրենից ներկայացնում է կեղտաջրերի ընդունման տարողություն, որը պարունակում է մանրէները քայքայող կենսաբանական ակտիվ հեղուկ և գարշահոտությունը վերացնող հեղուկ:

Նշում 5   Կենտրոնացված ջրամատակարարումը  կարող է լինել կոմունալ /եթե սպասարկում է որևէ մասնագիտացված կազմակերպություն/ կամ գերատեսչական: Գերատեսչական ջրմուղը իրենից ներկայացնում է տվյալ օբյեկտին ջուր մատակարարող առանձին համակարգ՝ որը կազմված է առնվազն ջրամատակարարման աղբյուրից, ջրատարից, շենք-շինությունների ներքին ցանցից,  ջրի վարակազերծման, անհրաժեշտության դեպքում՝ մաքրման կառույցից, կարող է լինել նաև ՕԿՋ Սպասարկումը կազմակերպվում է անմիջապես տվյալ օբյեկտի կողմից:

Անհրաժեշտ է պարզել արդյոք առկա է կենտրոնացված համակարգով տրվող խմելու ջրի պահուստային տարողություն: Վերջինիս առկայության դեպքում նմուշները վերցնում են մինչև պահուստային տարողությունը և դրանից հետո, եթե ջրի որակը փոխվում է  պահուստային տարողություն մտնելուց հետո՝ առկա է  երկրորդային աղտոտում: Ջրի նմուշները վերցնում են համարներից, հասարակական զուգարաններից, հանրային ծորակներից և այլն: Ջրի նմուշները վերցնում են համարներից, հասարակական զուգարաններից, հանրային ծորակներից և այլն: Հետազոտվում է մանրէաբանական և զգայորոշման ցուցանիշներով:

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐ

| Ցուցանիշներ | Չափման միավորներ | Նորմաներ |
| --- | --- | --- |
| Ջերմատոլէրանտ կոլիֆորմ մանրէներ 1/ | 100 մլ-ում մանրէների քանակ | Բացակայություն |
| Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէներ | 100 մլ-ում մանրէների քանակ | Բացակայություն |
| Մանրէների ընդհանուր քանակություն | Գաղութներ առաջացնող մանրէների քանակը 1 մլ-ում | 50-ից ոչ ավել |
| կոլիֆագեր 3/ | Վահանակ առաջացնող միավորների (ՎԱՄ) քանակը 100 մլ-ում | Բացակայություն |
| Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաների սպորներ 4/ | Սպորների քանակը 20 մլ-ում | Բացակայություն |
| Լյամբլյաների ցիստեր 3/ | Ցիստերի քանակը 50 մլ-ում | Բացակայություն |

1/ Որոշման ժամանակ կատարվում է վերցված 100 մլ ջրի նմուշի եռանվագ հետազոտություն:

3/ Հետազոտությունները կատարվում են միայն մակերեսային ջրի աղբյուրներից սնվող ջրամատակարարման համակարգերում մինչև ջրաբաշխիչ ցանց մտնելը:

4/ Հետազոտությունը կատարվում է ջրի մշակման տեխնոլոգիական եղանակի արդյունավետության գնահատման ժամանակ:

ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԶԳԱՅՈՐՈՇԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐ

| Ցուցանիշներ | Չափման միավորներ | Նորմեր, ոչ ավելի |
| --- | --- | --- |
| Հոտ | բալեր | 2 |
| Համ | -//- | 2 |
| Գունավորում | աստիճաններ | 20 /35/ 1) |
| Պղտորություն | ՖՊՄ (ըստ ֆորմազինի) պղտորության միավոր կամ մգ/լ (ըստ կաոլինի) | 2.6 /35/ 1) 1.5 /2/ 1) |

Տեսուչի ստորագրությունը ___________________		Տնտեսավարողի ստորագրությունը____________________