|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Հավելված 12.2** | | | | |  |
| **ՀՀ Արագածոտնի մարզի գազամատակարարման ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2015-2018թթ.** | | | | | | | | | |
| **2015թ.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | մլն. դրամ |  |  |  |
| Հ/Հ | Համայնքի անվանումը | Խողովակի երկարու-թյունը կմ | Արժեքը մլն.դրամ | Սարքավորում մլն.դրամ | Սրքավորում քանակը | Ընդամենը |  |  |  |
| 1 | Շամիրամ | 21 | 300 | 3 | 2 | 303 |  |  |  |
| 2 | Արուճ | 9.5 | 95 | 3 | 2 | 98 |  |  |  |
| 3 | Պարտիզակ | 4 | 40 | 1.5 | 1 | 41.5 |  |  |  |
| 4 | Գառնահովիտ | 7.5 | 75 | 1.5 | 1 | 76.5 |  |  |  |
| 5 | Ոսկեթաս | 6.5 | 65 | 1.5 | 1 | 66.5 |  |  |  |
| 6 | Նոր Ամանոս | 4.8 | 48 | 1.5 | 1 | 49.5 |  |  |  |
| 7 | Անտառուտ | 6.3 | 63 | 3 | 2 | 66 |  |  |  |
| 8 | Օրգով | 8.5 | 53.5 | 3 | 2 | 56.5 |  |  |  |
| 9 | Զովասար | 11 | 110 | 1.5 | 1 | 111.5 |  |  |  |
| 10 | Նրքին Սասնաշեն | 12.7 | 136 | 4.5 | 3 | 140.5 |  |  |  |
| 11 | Վերին Բազմաբերդ | 8 | 90 | 3 | 2 | 93 |  |  |  |
| 12 | Ներքին Բազմաբերդ | 11.6 | 138.5 | 3 | 2 | 141.5 |  |  |  |
| 13 | Կաքավաձոր | 9.5 | 107.5 | 3 | 2 | 110.5 |  |  |  |
| 14 | Կարմրաշեն | 10 | 100 | 1.5 | 1 | 101.5 |  |  |  |
| 15 | Ագարակավան | 12.1 | 146 | 3 | 2 | 149 |  |  |  |
| 16 | Դիան | 5 | 50 | 1.5 | 1 | 51.5 |  |  |  |
| 17 | Նոր Եդեսիա | 12.5 | 150 | 3 | 2 | 153 |  |  |  |
| 18 | Արագածոտն | 14 | 140 | 3 | 2 | 143 |  |  |  |
| 19 | **Ընդամենը** | **174.5** | **1907.5** | **45** | **30** | **1952.5** |  |  |  |
|  | **2016 թ.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Վերին Սասնաշեն | 6.5 | 45 | 1.5 | 1 | 46.5 |  |  |  |
| 2 | Մեծաձոր | 4 | 40 | 1.5 | 1 | 41.5 |  |  |  |
| 3 | Բերքառատ | 12 | 132.5 | 3 | 2 | 135.5 |  |  |  |
| 4 | Գեղադիր | 7.4 | 74 | 1.5 | 1 | 75.5 |  |  |  |
| 5 | Հնաբերդ | 11.9 | 119 | 4.5 | 3 | 123.5 |  |  |  |
| 6 | Գեղաձր | 10 | 114.5 | 3 | 2 | 117.5 |  |  |  |
| 7 | Շենկանի | 2.5 | 25 | 1.5 | 1 | 26.5 |  |  |  |
| 8 | Նորաշեն | 8 | 80 | 3 | 2 | 83 |  |  |  |
| 9 | Ավշեն | 4.5 | 45 | 1.5 | 1 | 46.5 |  |  |  |
| 10 | Ջամշլու | 3.2 | 38 | 1.5 | 1 | 39.5 |  |  |  |
| 11 | Սիփան | 5.5 | 67.5 | 1.5 | 1 | 69 |  |  |  |
| 12 | Ջրամբար | 10 | 100 | 3 | 2 | 103 |  |  |  |
| 13 | Եղիպատրուշ | 14 | 140 | 3 | 2 | 143 |  |  |  |
| 14 | Ձորագլուխ | 6 | 60 | 1.5 | 1 | 61.5 |  |  |  |
| 15 | Թթուջուր | 4.5 | 45 | 1.5 | 1 | 46.5 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **110** | **1125.5** | **33** | **22** | **1158.5** |  |  |  |
|  | **2017 թ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Թլիկ | 5.5 | 55 | 1.5 | 1 | 56.5 |  |  |  |
| 2 | Գետափ | 11.5 | 150 | 1.5 | 1 | 151.5 |  |  |  |
| 3 | Դդնասար | 4.5 | 45 | 1.5 | 1 | 46.5 |  |  |  |
| 4 | Դաշտադեմ | 8 | 80 | 3 | 2 | 83 |  |  |  |
| 5 | Լուսակն | 5 | 50 | 1.5 | 1 | 51.5 |  |  |  |
| 6 | Արևուտ | 3 | 30 | 1.5 | 1 | 31.5 |  |  |  |
| 7 | Ավան | 9 | 90 | 3 | 2 | 93 |  |  |  |
| 8 | Լեռնարոտ | 13 | 130.5 | 1.5 | 1 | 132 |  |  |  |
| 9 | Վերին Սասունիկ | 2 | 20 | 1.5 | 1 | 21.5 |  |  |  |
| 10 | Դպրեվանք | 3 | 36 | 1.5 | 1 | 37.5 |  |  |  |
| 11 | Միրաք | 3.6 | 43 | 1.5 | 1 | 44.5 |  |  |  |
| 12 | Մելիքգյուղ | 15.5 | 174 | 4.5 | 3 | 178.5 |  |  |  |
| 13 | Օթևան | 3.5 | 35 | 1.5 | 1 | 36.5 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **87.1** | **938.5** | **25.5** | **17** | **964** |  |  |  |
|  | **2018թ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Սադունց | 2.2 | 20 | 1.5 | 1 | 21.5 |  |  |  |
| 2 | Միջնատուն | 3.6 | 36 | 1.5 | 1 | 37.5 |  |  |  |
| 3 | Ճարճակիս | 5.7 | 65.5 | 3 | 2 | 68.5 |  |  |  |
| 4 | Ծաղկասար | 2.5 | 25 | 1.5 | 1 | 26.5 |  |  |  |
| 5 | Հակո | 6.5 | 65 | 1.5 | 1 | 66.5 |  |  |  |
| 6 | Սորիկ | 6.5 | 65 | 1.5 | 1 | 66.5 |  |  |  |
| 7 | Կանչ | 5.5 | 55 | 1.5 | 1 | 56.5 |  |  |  |
| 8 | Տեղեր | 6 | 60 | 1.5 | 1 | 61.5 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **38.2** | **391.5** | **13.5** | **9** | **405** |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  | **4480** |  |  |  |

Հավելված 12.2