Հավելված

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի

2014 թվականի սեպտեմբերի 1-ի

N 853-Ն հրամանի

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

5-27.40.01 «ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  5-27.40.01.02-3 «ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՂ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

ԳԼՈՒԽ 1

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Սույն չափորոշիչը կարգավորում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության` ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի 3-րդ մակարդակի 5-27.40.01.02-3  «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորմանը ներկայացվող պահանջները, հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, ուսանողների ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և առավելագույն ծավալները:

2.Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3    «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականացվել ուսուցման հետևյալ ձևերով`

## 1) առկա,

## 2) դրսեկության (էքստեռնատ):

3. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի յուրացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

1) կրթության առկա ձևով`

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով` 1 տարի.

բ. հիմնական կրթության հիմքով առանց միջնակարգ կրթություն երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրի` 1 տարի.

գ. հիմնական կրթության հիմքով` միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրի հետ համատեղելու դեպքում` 3 տարի.

2) դրսեկության (էքստեռնատ) ձևով  կրթության հիմքը և ուսուցման տևողությունը որոշում է ուսումնական հաստատությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007թ. սեպտեմբերի 6-ի N 1028-Ն որոշման։

4.Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման  հիմնական կրթական ծրագիրը միջնակարգ կրթության հիմքով և հիմնական կրթության հիմքով` առանց միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանի կրթական ծրագիրն ուսումնառող ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն ծավալը 1332 ժամ է, առավելագույն ծավալը` 2214 ժամ։ Հիմնական կրթական ծրագիրը հիմնական կրթության հիմքով` միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրի հետ համատեղելու դեպքում ուսումնառության տևողությունն ավելանում է 104 շաբաթով։

## ԳԼՈՒԽ 2

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

5-27.40.01 «ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  5-27.40.01.02-3 «ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՂ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆ ԱՎԱՐՏԱԾ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

5. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և մասնագիտական պարտականությունների:

6.Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման մասնագետի որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

1) կազմակերպություններում, արտադրամասերում, տներում և այլ վայրերում ուժային էլեկտրական սարքավորումների տեղակայող   և մոնտաժող,

2) կազմակերպություններում, արտադրամասերում, տներում և այլ վայրերում էլեկտրական լուսավորության սարքավորումների տեղակայող  և մոնտաժող,

3) կազմակերպություններում, արտադրամասերում, տներում և այլ վայրերում ուժային էլեկտրական սարքավորումների սնման էլեկտրակառուցվածքների, հաղորդման գծերի ու մալուխային ցանցերի տեղակայող և մոնտաժող,

4) կազմակերպություններում, արտադրամասերում, տներում և այլ վայրերում էլեկտրական լուսավորության սարքավորումների սնման էլեկտրակառուցվածքների, հաղորդման գծերի ու մալուխային ցանցերի տեղակայող և մոնտաժող:

7. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման մասնագետի մասնագիտական գործունեության պարտականություններն են.

- Էլեկտրամոնտաժման համար անհրաժեշտ նյութեր, գործիքներ, սարքավորումներ և հարմարանքներ նախապատրաստելը,

- Էլեկտրական սարքավորումներ և մեխանիզմներ, հաստոցներ, էլեկտրական վառարաներ, հսկիչ-չափիչ սարքեր, սնման վահանակներ և արդյունաբերական այլ սարքավորումներ տեղակայելը և մոնտաժելը,

- Էլեկտրական լուսավորության սարքեր, դրրանց սնող էլեկտրական վահանակներ տեղակայելը և մոնտաժելը,

- Ուժային Էլեկտրական սարքավորումներին սնող հաղորդագծերը և մալուխային ցանցերը խրամներով, անցուղիներով, թունելներով և շենքերի ներսով անցկացնելու աշխատանքները,

- Էլեկտրական լուսավորության սարքերը, դրանց սնող էլեկտրական վահանակները  սնող հաղորդագծերը և մալուխային ցանցերը շենքերի ներսով անցկացնելու, սյուների վրա տեղադրելու աշխատանքները,

- մոնտաժման գործընթացում տարբեր բարդության մշակում կատարելը, դրանք հարմարեցնելը, չափանշելը, զոդելը, մոնտաժման համար անհրաժեշտ տարբեր բարդության հարմարանքներ պատրաստելը,

- տարբեր բարդության դետալների  էսքիզավորելը,

- տեղակայված և մոնտաժված էլեկտրական  սարքավորումների ստուգման և փորձարկման աշխատանքները,

- համատեղ շահագործվող սարքերի աշխատանքի համադրելիության ապահովումը,

- մոնտաժման ընթացքում պարզ հաշվարկներ կատարելը,

- կատարողական փաստաթղթեր և հաշվետվություններ կազմելը,

- բովանդակությամբ կից պարտականություններ կատարելը,

- սարքավորումների շահագործողներին անհրաժեշտ խորհրդատվություն տրամադրելը:

ԳԼՈՒԽ 3

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 5-27.40.01 «ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  5-27.40.01.02-3 «ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՂ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ»  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

8. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի նկատմամբ ընդհանուր պահանջները սահմանվում են շրջանավարտին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների համաձայն:

9. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրն ավարտած շրջանավարտը պետք է.

- ժամանակակից անհատի և քաղաքացու ձևավորման պահանջներին համապատասխան ունենա ազգային և համաշխարհային մշակույթի ու պատմության վերաբերյալ գիտելիքներ,

- ունենա մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքներ, կարողանա դրանք կիրառել մասնագիտական գործունեության ընթացքում,

- մասնագիտական գործիքները, սարքավորումները, հարմարանքները և նյութերը արդյունավետ և նպատակային օգտագործելու նպատակով կիրառի մասնագիտական տեսական ու գործնական գիտելիքները,

- ունենա մասնագիտական գործողությունները գործող նորմաների սահմաններում իրականացնելու հմտություններ,

- ճիշտ ընկալի և կիրառի մասնագիտական եզրույթները,

- ունենա մասնագիտական գործունեության ժամանակ համապատասխան գործողությունների սոցիալական հետևանքները հաշվի առնելու հմտություն,

- ունենա մասնագիտական ինքնազարգացման և կատարելագործման նպատակով անհրաժեշտ տեղեկությունները ընտրելու և մասնագիտական աղբյուրներից ձեռք բերելու կարողություն,

- ցուցաբերի աշխատանքային խնդիրների լուծման ընթացքում պատասխանատվություն ստանձնելու, հիմնավորված լուծումներ գտնելու կարողություն,

- ունենա ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ որոշակի փոփոխվող գործոններով իրավիճակներում աշխատելու կարողություն ։

ԳԼՈՒԽ 4

# ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

# 5-27.40.01 «ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  5-27.40.01.02-3 «ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՂ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

10. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի նկատմամբ պահանջները սահմանվում է ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների, առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական կարողությունների բնագավառում շրջանավարտին ներկայացվող պահանջների համաձայն:

11. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների բնագավառում պետք է`

1) ցուցաբերի ՀՀ Սահմանադրության, զբաղվածության տվյալ բնագավառը կարգավորող հիմնական նորմատիվ իրավական ակտերի, մարդու և հասարակության, քաղաքացիների միջև հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի հիմնական դրույթների իմացություն,

2) տիրապետի հայոց լեզվին,

3) հաղորդակցվի առնվազն մեկ օտար լեզվով,

4) ցուցաբերի առողջ կենսակերպ վարելու, հիգիենայի և ֆիզիկական կուլտուրայի կանոններին տիրապետելու կարողություն,

5) ցուցաբերի ազգային և համաշխարհային պատմության և մշակույթի որոշակի իմացություն,

6) ունենա անձի և հասարակության զարգացման օրինաչափությունների, հասարակության սոցիալական կառուցվածքի, քաղաքական հարաբերությունների և գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ,

7) տիրապետի էկոլոգիական հիմնական հասկացությունների բովանդակությանը, բնապահպանական գլոբալ և տարածաշրջանային հիմնախնդիրների դրույթներին,

8) ցուցաբերի մասնագիտական գործունեության բնագավառի տնտեսական երևույթների և հարաբերությունների առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացություններ,

9) պատկերացում ունենա արտակարգ իրավիճակների մասին, տիրապետի արտակարգ իրավիճակներում գործելու հիմնական սկզբունքներին և մոտեցումներին, տեղյակ լինի փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման կառուցվածքին և ձևերին, օգտագործի անհատական պաշտպանության միջոցներ։

12. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի սույն չափորոշչի հավելված 1-ի աղյուսակ 1-ում բերված մոդուլներով ներկայացված առանցքային հմտություններին:

13.Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության  5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի սույն չափորոշչի հավելված 1-ի աղյուսակ 2-ում բերված մոդուլներով ներկայացված ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողություններին:

ԳԼՈՒԽ 5

# ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

5-27.40.01 «ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  5-27.40.01.02-3 «ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՂ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

14. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության  5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության կադրային ապահովության և կադրային համապատասխանության նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ՈՒսումնական պարապմունքներ վարող դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ` եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն չի իրականացվում։ Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է։

2) ՈՒսումնական պրակտիկան վարող արտադրական ուսուցման վարպետը պետք է ունենա տվյալ մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքի փորձ և մասնագիտական կրթություն։

3) Արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները վարում է մասնագիտական դասընթացի դասախոսը։

15. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման ուսումնամեթոդական ապահովման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) հաստատությունը պետք է ունենա մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների և մոդուլների ծրագրային բովանդակությանը համապատասխանող ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական նյութեր (գրադարանային ֆոնդ, տվյալների համակարգչային բազա և այլն), գնահատման և ատեստավորման նպատակով օգտագործվող նյութեր, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ իրականացմանը նպաստող այլ նյութեր, ուղեցույցներ:

16. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության նյութատեխնիկական ապահովության նկատմամբ պահանջները սահմանվում են ըստ ուսումնական կաբինետների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, սպորտային համալիրի: Դրանց հագեցվածությունը որոշվում է ուսումնական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան:

- 1) ՈՒսումնական կաբինետների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. hայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների,

բ.   oտար լեզվի,

գ.   ընդհանուր հումանիտար առարկաների,

դ.   անվտանգության և առաջին օգնության,

ե.   անհատական համակարգիչների,

է.    Տեխնիկական գծագրության,

ը.   էլեկտրատեխնիկական նյութերի,

թ.   Լուսատեխնիկական  սարքերի և լուսատեխնիկական մեծությունների չափման,

- 2) ՈՒսումնական լաբորատորիաների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. Էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրոնիկային և Էլեկտրաչափիչ սարքերի:

- 3) ՈՒսումնական արհեստանոցներ

ա. Փականագործական և  Էլեկտրամոնտաժի:

4) Սպորտային համալիր՝

ա. մարզադահլիճ,

բ. մարզահրապարակ:

Կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ձևավորել լրացուցիչ կաբինետներ, լաբորատորիաներ։

17. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

- առկա ուսուցման ձևի համար ուսումնական տարվա սկիզբը սեպտեմբերի 1-ն է, իսկ դրսեկության (էքստեռնատ) և հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով ուսուցման դեպքում սահմանվում է ուսումնական պլաններով,

- ուսումնական յուրաքանչյուր տարվա տևողությունը սահմանվում է ուսումնական պլանով,

- ուսանողի շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը չպետք է գերանզանցի 54 ժամը` ներառյալ լսարանային և արտալսարանային ուսումնական աշխատանքի բոլոր տեսակները,

- ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և պարտադիր պարապմունքների շաբաթական ծավալը չպետք է գերազանցի 36 ժամը՝ առանց նախասիրական առարկաների, խորհրդատվությունների և լրացուցիչ արտալսարանային պարապմունքների բեռնվածության,

- ուսումնական խմբի համար խորհրդատվության տարեկան ծավալը կազմում է մինչև 100 ժամը,

- նախասիրական առարկաների ցանկը, դրանց ծավալը (առանձին դասացուցակով) և ուսուցման ժամկետները յուրաքանչյուր ուսումնական տարում որոշվում է հաշվի առնելով ուսանողների ընտրությունը։

18. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի պրակտիկաների կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը ներառում է ուսումնական (տեսական ուսուցմամբ և/կամ առանց տեսական ուսուցման), արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաներ.

2) պրակտիկայի յուրաքանչյուր տեսակի տևողությունը սույն չափորոշչով սահմանված պրակտիկայի ընդհանուր տևողությանը համապատասխան սահմանվում է մասնագիտության ուսումնական պլանով,

3) պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերը կազմում և հաստատում են ուսումնական հաստատությունները.

4) ուսումնական պրակտիկաներն անց են կացվում պրակտիկայի ծրագրի կատարումն ապահովելու համար բավարար կահավորում և տեխնիկական հագեցում ունեցող ուսումնական արհեստանոցներում, ուսումնափորձնական տեղամասերում, հաստատության այլ ուսումնաօժանդակ օբյեկտներում, ինչպես նաև կազմակերպություններում, հաստատություններում.

5) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները, որպես կանոն, անց են կացվում պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերի բովանդակությանը համապատասխան պայմաններ ունեցող կազմակերպություններում։

19. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման ուսանողների ատեստավորումների նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնառության ընթացքում ուսանողները պարբերաբար ատեստավորվում են, որի նպատակը ըստ սույն չափորոշչով սահմանված կարողությունների տարրերի նրանց ձեռքբերումները հավաստող վկայություններ ստանալն է,

2) ուսումնական կիսամյակի սկզբում ուսանողը տեղեկացվում է կիսամյակի ընթացքում միջանկյալ ատեստավորման բնույթի, ժամկետների, անցկացման ձևի և ներառվող նյութի ծավալի մասին,

3) պետական ամփոփիչ ատեստավորումը երաշխավորվում է անց կացնել առանձին առարկաներից կամ մոդուլներից քննության, համալիր (միջառարկայական կամ միջմոդուլային) քննության կամ ավարտական (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու և պաշտպանելու ձևով,

4) պետական ամփոփիչ ատեստավորման ընտրված ձևը և ներառվող նյութի ծավալը պետք է հնարավորություն տա ստուգել շրջանավարտի ձեռք բերած կարողությունների և հմտությունների համապատասխանությունը սույն չափորոշչով 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման մասնագետի համար սահմանված պահանջներին։

# ԳԼՈՒԽ 6

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  5-27.40.01 «ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  5-27.40.01.02-3 «ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՂ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

20. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնելու համար հաստատությունը կազմում և հաստատում է առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլների, ընտրովի դասընթացի ուսումնական ծրագրերը, կրթության կառավարման պետական լիազորված մարմնի երաշխավորած ձևին համապատասխան ուսումնական պլանը` հաշվի առնելով սույն չափորոշչի  հավելված 1-ի 3-րդ աղյուսակում բերված օրինակելի ուսումնական պլանը:

21. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնող հաստատությունը սույն չափորոշչի հիման վրա մոդուլային ուսումնական ծրագրերը և ուսումնական պլանը կազմելու ժամանակ`

- կարող է փոփոխել դասընթացների և մոդուլների ժամաքանակը՝ պահպանելով մասնագետի (շրջանավարտի) կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող պահանջները,

- պետք է մոդուլների արդյունքներին և դրանց կատարման չափանիշներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերը մշակելիս հաշվի առնի մասնագիտական ոլորտը կառավարող պետական լիազորված մարմինների, այլ շահագրգիռ մարմինների (սոցիալական գործընկերների) առաջարկությունները,

- պետք է առարկայի և /կամ/ մոդուլի ընդհանուր ժամաքանակի սահմաններում որոշի տեսական, գործնական և լաբորատոր պարապմունքների ժամաքանակները,

- պետք է միջանկյալ ատեստավորման ընդհանուր շաբաթների սահմաններում որոշի ըստ կիսամյակների սույն ատեստավորմանը հատկացվող ժամանակը,

- պետք է որակավորման նկարագրին համապատասխան դրա ամբողջացման անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունը հաշվի առնելով կազմի և հաստատի ընտրովի դասընթացների ուսումնական ծրագրերը,

- օգտվելով երաշխավորված ձևում տրված պարզաբանումներից պետք է կազմի ուսումնական պլանի կիրառման պարզաբանումները,

- պետք է պրակտիկայի համար նախատեսված շաբաթների սահմաններում որոշի ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների տևողությունները, անցկացման ժամկետները, նախաավարտական պրակտիկայի տևողությունը,

- պետք է սույն չափորոշչով երաշխավորված ամփոփիչ ատեստավորման ձևերին համապատասխան ընտրի ամփոփիչ ատեստավորման ձևը:

Հավելված 1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման պետական կրթական չափորոշչի

Աղյուսակ 1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի առանցքային հմտությունների մոդուլներ

| 1.ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ >> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-Հ-3-14-001 |  |
| 2. | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը |  |
| 3. | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |  |
| 4. | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |  |
| 5. | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |  |
| 6. | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման համար |  |
| 7. | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների համար, 2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները, 3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները, 4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը, 5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ: |  |
| 8. | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը |  |
| 9. | Կատարման չափանիշներ |  | 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին, 3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք, 4) ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է, 5) մասնակցում է դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը: |
| 10. | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը |  |
| 11. | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 2) կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան, 3) օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝ նպատակային տեղեկատվությունը փոխանցելու համար, 4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի, 5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր, 6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի, 7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի: |  |
| 12. | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում |  |
| 13. | Կատարման չափանիշներ | 1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հաստեատիրոջ, 2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը, 3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար, 4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար, 5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ, 6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը, 7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները: |  |
| 14. | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար |  |
| 15. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ, ցուցահանդեսներ և այլն), 2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, 3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար, 4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար, 5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն, 6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ: |  |
| 2.ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |  |
| 16. | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-ԱԱՕ-3-14-001 |  |
| 17. | Մոդուլի նպատակը | ### Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ |  |
| 18. | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |  |
| 19. | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |  |
| 20. | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |  |
| 21. | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները |  |
| 22. | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման անհրաժեշտությունը, 2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները, 3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, 4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, 5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները: |  |
| 23. | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան |  |
| 24. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները (սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական), 2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, ճառայգայթումը, լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն) 3) ներկայացնում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը, 4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները, |  |
| 25. | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ |  |
| 26. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները, 2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները, 3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն) աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները, 4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու դժբախտ պատահարների փաստաթղթային ձևակերպումների կարգը: |  |
| 27. | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ցուցաբերել առաջին օգնություն |  |
| 28. | Կատարման չափանիշներ | 1) տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին, 2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում, 3) կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն, 4) կատարում է արյան հոսքի դադարեցման և բաց վնասվածքների վիրակապման գործողություն, 5) կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու գործողություններ, 6) կատարում է վիրակապման և անշարժացման գործողություն՝ տարբեր կոտրվածքների դեպքում, # 7) ներկայացնում է տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության կազմակերպման գործողությունները: |  |
| 3.ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |
| 29. | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-ԱԳՀ-3-14-001 |  |
| 30. | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությնների, առաջացած աշխատանքային խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։ |  |
| 31. | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |  |
| 32. | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |  |
| 33. | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |  |
| 34. | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Փնտրել և գտնել աշխատանք |  |
| 35. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները, 2) կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական, աշխատատեղը(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները, 3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV), 4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը, 5) ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերը: |  |
| 36. | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ |  |
| 37. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող հիմնական պահանջները, 2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը, 3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու օրինակներ, 4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ, 5) ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողություններ։ |  |
| 38. | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը |  |
| 39. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է կազմակերպության նպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային աշխատանիքի և միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը, 2) ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզնունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները, 3) դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի դրսևորման, 4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում, 5) կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։ |  |
| 40. | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները |  |
| 41. | Կատարման չափանիշներ | 1) բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, 2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, 3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, 4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը: |  |
| 4. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |  |
| 42. | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-ՀՕ-3-14-001 |  |
| 43. | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում և անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները |  |
| 44. | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |  |
| 45. | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |  |
| 46. | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |  |
| 47. | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում և օպերացիոն համակարգի կիրառում |  |
| 48. | Կատարման չափանիշներ | 1) տիրապետում է համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչներին, 2) տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմաններին, 3) տիրապետում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից (printer, scaner, projector, fax, պատճենման սարք և այլն), 4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը, 5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsoft office), 6) կարողանում է բացել առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը, 7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից, 8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ , պահպանում, բացում, փակում և տեղադրում է առաջադրված վայրում, 9) կատարում է առաջադրված փաստաթղթի տպագրում (Print): |  |
| 49. | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում |  |
| 50. | Կատարման չափանիշներ | 1) կարողանում է ծրագրերը պատրաստել հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար, 2) մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ, 3) կարողանում է տեղաշարժել տեքստային ցուցիչը տեքստի մեջ կատարելով ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, 4) կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝ փոխելով տողերի դասավորությունը, միջտողային տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության խորությունները լուսանցքներից, 5) կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ և այլն: |  |
| 51. | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում |  |
| 52. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է աղյուսակներ կազմելու համապատասխան ծրագրերը և նախապատրաստել դրանք, 2) կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ, 3) կատարում է ուղղումներ ու լրացումներ աղյուսակում (տվյալներ, տողեր, սյուներ և այլն), 4) փնտրում և գտնում է տվյալներ աղյուսակում, 5) ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ: |  |
| 53. | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում |  |
| 54. | Կատարման չափանիշներ | 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ, 2) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը, 3) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ, 4) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով, 5) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները, 6) գծագրում է տեքստային բլոկներ, 7) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում: |  |
| 55. | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով |  |
| 56. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը, 2) մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ, 3) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով, 4) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար, 5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը: |  |
| 57. | ՈՒսումնառության արդյունք 6 | Աշխատել համացանցում |  |
| 58. | Կատարման չափանիշներ | 1) ներկայացնում է « համացանց » հասկացությունը, 2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը, 3) ներկայացնում է History, Favorites, Stop, Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների նշանակությունը, 4) փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց ցանցերից), 5) կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները, 6) գրանցվում է էլեկտրոնային փոստում , ինտերնետային ծրագրերում և այլ կայքերում, 7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացի (հաղորդագրություն, նամակ և կցորդ): |  |

Աղյուսակ 2

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի»  որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողությունների մոդուլներ

| 5.ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Մոդուլի դասիչը |  |  | ԷԼՄ 3 - 14 - 001 |
|  | Մոդուլի նպատակը |  |  | Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել տեխնիկական գծագրեր կատարելու, ինչպես նաև պարզագույն բանվորական գծագրեր պատրաստելու համար անհրաժեշտ կիրառական գիտելիքներ և կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը |  |  | 30 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները |  |  | Մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը |  |  | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 |  |  | Ներկայացնել գծագրեր կատարելու տարրերը |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ներկայացնում գծատեսակները, - ճիշտ է ընտրում ֆորմատը, - ճիշտ է ընտրում մասշտաբը, - ճիշտ է ընտրում շրջանակների մակագրությունները, - ճիշտ է ընտրում գծապատում, - ճիշտ է պատկերում պայմանական նշանները և չափագրումները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 |  |  | Կատարել երկրաչափական կառուցումներ և պրոյեկցիաներ |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է կառուցում զուգահեռ և ողղղահայաց ուղիղները, - ճիշտ է կատարում հատվածների բաժանումը հավասար մասերի, - ճիշտ է կատարում անկյան բաժանումը, - ճիշտ է կատարում առարկայի երեք պրոյեկցիաները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 |  |  | Ներկայացնել էսքիզների կատարումը |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է կատարում դետալի էսքիզը, - ճիշտ է կատարում էլեկտրասարքավորումների տեղակայման համար անհրաժեշտ տարրերի էսքիզները - ճիշտ է կարդում տրված էլեկտրատեխնիկական սարքավորման մոնտաժման հանգույցի հավաքական գծագիրը: |
| 6.ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՅԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը |  |  | ԷԼՄ 3 - 14 - 002 |
|  | Մոդուլի նպատակը |  |  | Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել կարողություններ ընդհանուր էլեկտրատեխնիկայի հիմնական հասկացությունների` հաստատուն, միաֆազ և եռաֆազ փոփոխական հոսանքների շղթաների, կիսահաղորդչային տարրերի, էլեկտրաչափման սարքերի և չափումներ կատարելու վերաբերյալ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը |  |  | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները |  |  | - Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-3-14-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԷԼՄ 3-14-001 «Տեխնիկական գծագրության կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը |  |  | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 |  |  | Ներկայացնել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը և կատարի էլեկտրական չափումներ |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շղթաների տարրերը, նրանց պայմանական գրաֆիկական նշանակումները և նշանակությունը, 2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական հոսանքը, էլեկտրաշարժիչ ուժը և լարումը, 3) ճիշտ է ներկայացնում Օհմի օրենքը, 4) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական դիմադրությունը, դրանց միացման ձևերը, 5) ճիշտ է հաշվարկում էլեկտրական հզորությունը, աշխատանքը և էլեկտրական էներգիայի կերպափոխումը ջերմային էներգիայի, 6) կարող է տարբերակել էլեմենտների միացման տեսակները և կատարում անհրաժեշտ հաշվարկներ. 7) կարող է պահպանել աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 |  |  | Ներկայացնել փոփոխական հոսանքի միաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը, շղթայի պարամետրերի հաշվարկը և էլեկտրական չափումները |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | 1) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը, նրանց պայմանական գրաֆիկական նշանակումները և նշանակությունը, 2) ճիշտ է պատկերացնում փոփոխական հոսանքի առաջացման երևույթը, 3) ճիշտ է տարբերակում հաստատուն և փոփոխական հոսանքները, 4) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շղթաների տարրերի միացման սխեմաները, 5) ճիշտ է կատարում պարզ հաշվարկներ, 6) ճիշտ է չափում փոփոխական լարման շղթայի պարամետրերը. 7) կարող է պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 |  |  | Ներկայացնել փոփոխական հոսանքի եռաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը և կատարել էլեկտրական չափումներ |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | 1) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի եռաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը, նրանց պայմանական գրաֆիկական նշանակումները և նշանակությունը, 2) ճիշտ է ներկայացնում եռաֆազ փոփոխական հոսանքի առաջացման երևույթը, 3) ճիշտ է տարբերակում միաֆազ և եռաֆազ փոփխական հոսանքների շղթաները, 4) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շղթաների տարրերի միացման սխեմաները, 5) ճիշտ է կատարում պարզ հաշվարկներ, 6) ճիշտ է չափում եռաֆազ լարման շղթայի պարամետրերը, 7) ճիշտ է պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 |  | Ներկայացնել կիսահաղորդչային տարրերը և դրանց կիրառությունները |  |
|  | Կատարման չափանիշներ |  | 1) ճիշտ է նկարագրում կիսահաղորդչային տարրերի պայմանական գրաֆիկական նշանակումները, 2) ճիշտ է նկարագրում կիսահաղորդչային տարրերի տեսակները և մակնիշավորումը, 3) ճիշտ է բացատրում կիսահաղորդչային տարրերի աշխատանքի սկզբունքը, 4) ճիշտ է կատարում կիսահաղորդչային տարրերի միացումները, 5) ճիշտ է նկարագրում ուղղիչների աշխատանքը, 6) ճիշտ է նկարագրում հաճախային կերպափոխիչների աշխատանքը, 7) ճիշտ է կատարում պարզ հաշվարկներ, 8) ճիշտ է պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |  |
| - 7. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԼՄ 3 -14-003 |  |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել ուժային էլիկտրասարքավորումների` տրանսֆորմատորների, հաստատուն հոսանքի և ասինքրոն ու սինքրոն շարժիչների, էլեկտրատեխնոլոգիական տեղակայանքների` դիմադրության, ինդուկցիոն և աղեղայի վառարանների, էլեկտրոլիզի սարքավորումների և նրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |  |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |  |
|  |  | Մուտքային պահանջները | - Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-3-14-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԷԼՄ 3-14-001 «Տեխնիկական գծագրության կիրառման հմտություններ» և ԷԼՄ 3-14-002 «Էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |  |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |  |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել տրանսֆորմատորների դերը և նշանակությունը, կատարել պարամետրերի չափումներ |  |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում միաֆազ և եռաֆազ տրանսֆորմատորների կառուցվածքը և գործման սկզբունքը, 2) ճիշտ է ներկայացնում լարման և հոսանքի տրանսֆորմացիայի անհրաժեշտությունը, 3) ճիշտ է տարբերակում առաջնային և երկրորդային փաթույթների նշանակությունը, 4) Ճիշտ է բացատրում եռաֆազ տրանսֆորմատորների փաթութների միացման սխեմաները, 5) ճիշտ է կատարում պարզ հաշվարկներ, 6) ճիշտ է կատարում տրանսֆորմատորի պարամետրերի չափումներ, ըստ տեխնիկական առաջադրանքի, 7) ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |  |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել փոփոխական հոսանքի ասինքրոն և սինքրոն էլեկտրական մեքենաները |  |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է նկարագրում պտտողական դաշտի առաջացման երևույթը, 2) ճիշտ է բացատրում ասինքրոն էլեկտրական շարժիչի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, 3) ճիշտ է բացատրում սինքրոն էլեկտրական շարժիչի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, 4) ճիշտ է նկարագրում ասինքրոն և սինքրոն էլեկտրական մեքենաների թողարկման առանձնահատկությունները, 5) ճիշտ է կատարում պարզ հաշվարկներ: |  |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական մեքենաները, կատարել հաշվարկներ |  |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է նկարագրում հաստատուն հոսանքի շարժիչի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, 2) ճիշտ է նկարագրում հաստատուն հոսանքի շարժիչների սնման աղբյուրները, 3) ճիշտ է կատարում պարզ հաշվարկներ, |  |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել էլեկտրատեխնոլոգիական տեղակայանքները` դիմադրության, ինդուկցիոն և աղեղային վառարանները, էլեկտրոլիզի սարքավորումները և նրանց առանձնահատկությունները |  |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է բացատրում դիմադրության վառարանների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, 2) ճիշտ է ներկայացնում ինդուկցիոն վառարանների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, 3) ճիշտ է ներկայացնում ինդուկցիոն տաքացման սարքավորումները, 4) ճիշտ է բացատրում աղեղային վառարանների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, 5) Ճիշտ է բացատրում աղեղային եռակցամն սարքերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, 6) ճիշտ է բացատրում էլեկտրոլիզի սարքավորումների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, 7) ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |  |
| 7. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԼՄ 3 -14-004 |  |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել էլեկտրալուսավորման աղբյուրների` շիկացման, լյումինիսցենտային, գազապարպման և էներգախնայող լամպերի կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի, լուսավորման սարքավորումների և նրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |  |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |  |
|  |  | Մուտքային պահանջները | - Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-3-14-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԷԼՄ 3-14-001 «Տեխնիկական գծագրության կիրառման հմտություններ» և ԷԼՄ 3-14-002 «Էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |  |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |  |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել շիկացման, գազապարպման, լյումինիսցենտային և էներգախնայող լամպերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, կատարել հաշվարկներ |  |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է նկարագրում էլեկտրական լամպերի պայմանական գրաֆիկական նշանակումները, 2) ճիշտ է բացատրում շիկացման լամպերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը. 3) ճիշտ է նկարագրումում գազապարպման լամպերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը. 4) ճիշտ է բացատրում լյումինիսցենտային լամպերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը. 5) ճիշտ է բացատրում էներգախնայող լամպերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը. 6) ճիշտ է բացատրում լամպերի տեսակների օգտագործման տեղերը. 7) ճիշտ է կատարում պարզ հաշվարկներ, 8) ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |  |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել լուսավորման սարքավորումների կառուցվածքը և նրանց առանձնահատկությունները |  |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է նկարագրում լուսավորման սարքավորումների դասակարգումը ըստ ֆունկցիաների, 2) ճիշտ է բացատրում լուսավորման սարքավորումների դասակարգումը ըստ շահագործման պայմանների. 3) ճիշտ է նկարագրում լուսավորման սարքավորումների դասակարգումը ըստ լուսաբաշխման պայմանների, 4) ճիշտ է բացատրում լուսավորման սարքավորումների դասակարգումը ըստ լամպի մակնիշի, 5) ճիշտ է բացատրում լուսավորման սարքավորումների մակնիշները, 6) ճիշտ է բացատրում լուսավորման սարքավորումների մոնտաժման առանձնահատկությունները, 8) ճիշտ է նկարագրում լուսավորման սարքավորումների հետ աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |  |
| 8. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ» |  |  |  |  |
|  |  | Մոդուլի դասիչը | ԷԼՄ 3 -14-005 |  |
|  |  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ էլեկտրահաղորդման լարերի և մալուխների դերի, կառուցվածքի, օգտագործման տեղերի և դրանց տեղադրման առանձնահատկությունների վերաբերյալ: |  |
|  |  | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |  |
|  |  | Մուտքային պահանջները | - Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-3-14-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԷԼՄ 3-14–001 «Տեխնիկական գծագրության կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |  |
|  |  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |  |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրահաղորդման լարերի դերը, կառուցվածքը, օգտագործման տեղերը և կատարել ընտրություն |  |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրահաղորդման լարերի կառուցվածքը և ընտրությունը բեռի հզորությունից, 2) ճիշտ է բացատրում էլեկտրահաղորդման լարերի ջիղի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը, 3) ճիշտ է կատարում էլեկտրահաղորդման լարերի ընտրություն, ըստ մեկուսացման նյութի տեսակի, 4) ճիշտ է կատարում էլեկտրահաղորդման լարերի ընտրություն, ըստ թյուլատրելի հոսանքի մեծության, 5) ճիշտ է կատարում էլեկտրահաղորդման լարերի ընտրություն, ըստ թյուլատրելի լարման կորուստի, 6) ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |  |
|  |  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրահաղորդման մալուխների դերը, կառուցվածքը և օգտագործման տեղերը |  |
|  |  | Կատարման չափանիշներ | 1) ճիշտ է նկարագրումում մալուխների դերը և կառուցվածքը, 2) ճիշտ է բացատրում մալուխների կառուցվածքում մեկուսացումների դերն ու նշանակությունը, 3) ճիշտ է բացատրում մալուխների ջիղի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը, 4) ճիշտ է կատարում մալուխների ջիղի ընտրություն՝ ըստ մեկուսացման նյութի տեսակի, 5) ճիշտ է կատարում մալուխների ջիղի ընտրություն՝ ըստ թյուլատրելի հոսանքի մեծության, 6) ճիշտ է կատարում մալուխների ջիղի ընտրություն՝ ըստ թյուլատրելի լարման կորուստի, 7) ճիշտ է կատարում մալուխների ջիղի ընտրություն՝ ըստ թյուլատրելի հոսանքի խտության: |  |
| 9. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԵՎ ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԵԿՈՒՍԻՉ, ՄԵԿՈՒՍԻՉ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը |  |  | ԷԼՄ 3 -14-006 |
|  | Մոդուլի նպատակը |  |  | Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողների ձևավորել էլեկտրամեկուսիչ, էլեկտրամեկուսիչ կոնստրուկցիոն և հաղորդիչ նյութերի մասին գիտելիքներ և դրանց օգտագործման ու տեղակայման հմտություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը |  |  | 36 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները |  |  | - Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷԼՄ 3-14–001 «Տեխնիկական գծագրության կիրառման հմտություններ» և ԷԼՄ 3-14–002 «Էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը |  |  | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 |  |  | Ներկայացնել մեկուսիչ նյութերն ըստ նշանակության, բնութագրերի և հատկությունների |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է բացատրում մեկուսիչ նյութերի դերը, - ճիշտ է բացատրում մեկուսիչ նյութերի բնութագրերի ֆիզիկական իմաստը (տեսակարար ծավալային դիմա-դրությունը, ծակման լարումը, դիէլեկտրիկական կորուստների փոքր տանգենսը և փոքր դիէլեկտրիկական թափանցելիությունը), - ճիշտ է բացատրում մեկուսիչ նյութերի դասակարգումը ըստ ագրեգատային վիճակի և ըստ ծագման, - ճիշտ է ընտրում համապատասխան մեկուսիչ նյութերն ըստ նշանակության և տեսակի, - ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչ նյութերի բնութագրերը և հատկությունները, - ճիշտ է նշում նյութերի օգտագործման ոլորտները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 |  |  | Ներկայացնել էլեկտրահաղորդիչ նյութերն ըստ նշանակության, բնութագրերի և հատկությունների |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ընտրում համապատասխան հաղորդիչ նյութերն ըստ նշանակության և տեսակի. - ճիշտ է ներկայացնում հաղորդիչ նյութերի բնութագրերը և հատկությունները. - ճիշտ է նշում նյութերի օգտագործման ոլորտները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 |  |  | Ներկայացնել մեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի տեսակները, նշանակությունը, ճիշտ օգտագործման տեղը և ձևը |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի տեսակները և դրանց կառուցվածքները. - ճիշտ է կատարում մեկուսիչ կոնստրուկցիոն նյութերի ընտրություն. - ճիշտ է կատարում ըստ հանձնարարականի մեկուսիչ կոնստրուկցիոն կառութվածքի մոնտաժ. - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ### 10.ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը |  |  | ԷԼՄ 3 -14-007 |
|  | Մոդուլի նպատակը |  |  | ### Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ էլեկտրամոնտաժի համար անհրաժեշտ սարքերի և գործիքների ճանաչման և դրանք գործնականում կիրառելու հմտություններ |
|  | Մոդուլի տևողությունը |  |  | 36 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները |  |  | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷԼՄ 3 -14– 006 «Լուսային և ուժային էլեկտրասարքավորումների էլեկտրամոնտաժի համար անհրաժեշտ մեկուսիչ, մեկուսիչ կոնստրուկցիոն և հաղորդիչ նյութերի կիրառման հմտություններ» մոդուլը: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը |  |  | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 |  |  | Ներկայացնել էլեկտրամոնտաժի համար անհրաժեշտ փականագործական գործիքներն ըստ նշանակության և դրանց ճիշտ օգտագործման տեղը և ձևը |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ընտրում փականագործական գործիքները էլեկտրամոնտաժ կատարելու համար, - ճիշտ է օգտագործում փականագործական գործիքները, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 |  |  | Ներկայացնել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներն ըստ նշանակության և չափման պարամետրերի |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ընտրում չափիչ և ստուգիչ գործիքները պարամետրեր ստուգելու համար, - ճիշտ է ընտրում չափիչ և ստուգիչ սարքավորումները էլեկտրական, լուսային և այլ պարամետրեր ստուգելու համար, - ըստ անհրաժեշտության ճիշտ է ընտրում և փոխում չափման պարամետրերը, - ըստ անհրաժեշտության ճիշտ է ընտրում և փոխում չափման տիրույթները, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 |  |  | Ներկայացնել հանգույցների և մոնտաժված հատվածների պարամետրերի չափումներ և ստուգումներ, հաշվի առնելով չափիչ և ստուգիչ սարքերի ճշտության դասը |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է կատարում չափումներ` օգտագործելով համապատասխան գործիքները, - ճիշտ է գնահատում չափվող մեծության իրական արժեքը՝ հաշվի առնելով չափիչ և ստուգիչ սարքերի ճշտության դասը, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| ### 11.ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը |  |  | ԷԼՄ 3 - 14 - 008 |
|  | Մոդուլի նպատակը |  |  | Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ ուժային և լուսավորության էլեկտրասարքավորումների հողանցման և հողանցման սարքավորումների վերաբերյալ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը |  |  | 32 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները |  |  | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-3-14-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԷԼՄ 3-14–001 «Տեխնիկական գծագրության կիրառման հմտություններ» և ԷԼՄ 3-14–002 «Էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը |  |  | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 |  |  | Ներկայացնել հողանցման տերմինները և պայմանական նշանները |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ներկայացնում հողանցման տերմինները, - ճիշտ է տարբերակում հողանցման պայմանական նշանները, - ճիշտ է ներկայացնում զրոյական պաշտպանական և զրոյական բանվորական հաղորդիչների տառային և գունային նշանակումները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 |  |  | Ներկայացնել հողանցման տեսակները |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ներկայացնում բնական հողանցումը, - ճիշտ է ներկայացնում արհեստական հողանցումը, - ճիշտ է ներկայացնում արհեստական հողանցման տարատեսակները, - ճիշտ է ներկայացնում խուլ հողանցված համակարգերը, - ճիշտ է ներկայացնում մեկուսացված չեզոքով համակարգերը, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 |  |  | Ներկայացնել հողանցման պաշտպանական ֆունկցիան |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանական հողանցման սկզբունքը, - ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանիչ անջատման սարքի աշխատանքը, - ճիշտ է բացատրում խուլ հողանցված համակարգերում պաշտպանական հողանցման սկզբունքը, - ճիշտ է ներկայացնում հողանցման աշխատանքը էլեկտրասարքավորումների անսարքությունների դեպքում, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 |  |  | Ներկայացնել հողանցման իրականացման տեսակները, դրանց մոնտաժի հաջորդականությունը և սխեմաները, իրականացնել մոնտաժման աշխատանքներ |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է պատրաստում հողանցման համար անհրաժեշտ լրակազմը (կոմպլեկտացիան), - ճիշտ է բացատրում մոդուլային հողանցման ցցաձողային կոնստրուկցիան, - ճիշտ է ընտրում ցցաձողը գետնի մեջ խփելու խորությունը, կախված հողի տեսակից, - ճիշտ է պատրաստում հողակցիչները և խփում գետնի մեջ, - ճիշտ է կատարում հողակցող դողերի մոնտաժը և միացումը, - ճիշտ է ստուգում միացված հանգույցների որակը և անհրաժեշտության դեպքում ծածկելը հողի շերտով, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 5 |  |  | Կատարել բաշխիչ սարքերի, ուժային սարքավորումների և լուսավորության սարքավորումների հողանցում |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է հողակցում վահանակներն ու պահարանները, նրանցում գտնվող էլեկտրական ապարատները, - ճիշտ է ներկայացնում ուժային սարքավորումների հողանցումը, - ճիշտ է հողակցում էլեկտրալուսավորող սարքերը և լուսավորման մետաղական սյուները, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
| 12. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» |  |  |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը |  |  | ԷԼՄ 3 -14-009 |
|  | Մոդուլի նպատակը |  |  | Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժման կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը |  |  | 72 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները |  |  | Այս մոդուլը յուրացնելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷԼՄ 3 -14– 004 «Էլեկտրալուսավոր-ման աղբյուրներին և լուսավորման սարքավորումներին տիրապետման կարողություններ» և ԷԼՄ 3 -14-006 «Լուսային և ուժային էլեկտրասարքավորումների էլեկտրամոնտաժի համար անհրաժեշտ մեկուսիչ, մեկուսիչ կոնստրուկցիոն և հաղորդիչ նյութերի կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը |  |  | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 |  |  | Կատարել ընդհանուր լուսավորության լուսատուների մոնտաժում |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր լուսավորության լուսատուների սնման լարումները, - ճիշտ է ներկայացնում հատուկ լամպերով լուսատուների սնման լարումները, - ճիշտ է բացատրում լուսատուների մոնտաժման համար անհրաժեշտ նորմերը, - ճիշտ է բացատրում լյումինեսցենտ լամպերի արմատուրայի կառուցվածքը և մոնտաժը, - ճիշտ է բացատրում հատուկ լամպերով (ДРЛ, ДРИ և քսենյոնային) լուսատուների արմատուրայի կառուցվածքը և կատարում մոնտաժման աշխատանքներ, - ճիշտ է բացատրում լուսարձակների մոնտաժման համար անհրաժեշտ նորմերը, կառուցվածքը և կատարում մոնտաժ, - ճիշտ է բացատրում գեղարվեստական և տոնական լուսավորման տեսակները, դրանց մոնտաժման համար անհրաժեշտ նորմերը և իրականացնում մոնտաժման աշխատանքներ, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 |  |  | Կատարել լուսավորության վահանների և վահանակների մոնտաժում |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է բացատրում լուսավորության վահանների և վահանակների տեղադրման տեղը, հեռավորությունը այլ կառուցվածքներից, - ճիշտ է կատարում լուսավորության վահաններին և վահանակներին միացնող լարերին ծայրապանակ տեղադրելու գործընթացը, - ճիշտ է կատարում լուսատուների մոնտաժում՝ ըստ հանձնարարականի. - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 |  |  | Լրացնել տեխնիկական փաստաթղթերը |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է տարբերում տեխնիկական փաստաթղթերի տեսակները, - ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական փաստաթղթերի նշանակությունը, - ճիշտ է լրացնում անհրաժեշտ փաստաթղթերը: |
| 13.ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈՒԺԱՅԻՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» |  |  |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը |  |  | ԷԼՄ 3 –14- 010 |
|  | Մոդուլի նպատակը |  |  | Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ուժային և էլեկտրատեխնոլոգիական սարքավորումների մոնտաժման կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը |  |  | 72 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները |  |  | Այս մոդուլը յուրացնելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷԼՄ 3-14–003 «Ուժային և էլեկտրատեխնոլոգիական սարքավորումներին տիրապետման կարողություններ» և ԷԼՄ 3-14–006 «Լուսային և ուժային էլեկտրասարքավորումների էլեկտրամոնտաժի համար անհրաժեշտ մեկուսիչ, մեկուսիչ կոնստրուկցիոն և հաղորդիչ նյութերի կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը |  |  | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 |  |  | Ներկայացնել ուժային սարքավորումների մոնտաժը |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ներկայացնում ուժային սարքավորումների սնման լարումները, - ճիշտ է բացատրում ուժային սարքավորումների մոնտաժման համար անհրաժեշտ նորմերը, - ճիշտ է բացատրում ուժային եռաֆազ տրանսֆորմատորների մոնտաժը, - ճիշտ է բացատրում փոփոխական հոսանքի ասինքրոն և սինքրոն էլեկտրական մեքենաների մոնտաժը, - ճիշտ է բացատրում հաստատուն հոսանքի էլեկտրական մեքենաները մոնտաժը, - ճիշտ է բացատրում էլեկտրատեխնոլոգիական տեղակայանքները` դիմադրության, ինդուկցիոն և աղեղային վառարանները, էլեկտրոլիզի սարքավորումները մոնտաժումը, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 |  |  | Կատարել ուժային վահանների մոնտաժում |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է բացատրում ուժային վահանների տեղադրման տեղը, հեռավորությունը այլ կառուցվածքներից, - ճիշտ է կատարում ուժային վահաններին միացվող լարերին ու մալուխներին ծայրապանակ տեղադրելու գործընթացը, - ճիշտ է կատարում ուժային վահանների մոնտաժում՝ ըստ հանձնարարականի. - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 |  |  | Լրացնել տեխնիկական փաստաթղթերը |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է տարբերում տեխնիկական փաստաթղթերի տեսակները, - ճիշտ է բացատրում տեխնիկական փաստաթղթերի նշանակությունը, - ճիշտ է լրացնում անհրաժեշտ փաստաթղթերը: |
| ### 14.ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԱՐԵՐԻ, ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԵՎ ԴՈՂԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» |  |  |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը |  |  | ԷԼՄ 3-14-011 |
|  | Մոդուլի նպատակը |  |  | Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրական լարերի, մալուխների և դողերի մոնտաժման կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը |  |  | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները |  |  | Այս մոդուլը յուրացնելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած ԷԼՄ 3 -14–005 «Էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ» և ԷԼՄ 3-14–006 «Լուսային և ուժային էլեկտրասարքավորումների էլեկտրամոնտաժի համար անհրաժեշտ մեկուսիչ, մեկուսիչ կոնստրուկցիոն և հաղորդիչ նյութերի կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը |  |  | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 |  |  | Կատարել էլեկտրական լարերի, մալուխների և դողերի ընտրություն և նախապատրաստում |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական լարերի, մալուխների և դողերի տեսակներն ու նշանակությունը, - ճիշտ է տարբերակում էլեկտրական լարերի, մալուխների և դողերի մակնիշավորումը, անվանական պարամետրերը, - ճիշտ է կատարում նախապատրաստվածքի որակի հսկում: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 |  |  | Կատարել էլեկտրական լարերի և մալուխների ջիղերի ճյուղավորում և ծայրերի մշակում |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է կատարում լարերի և մալուխների տեղաբաշխում, - ճիշտ է կատարում լարերի և մալուխների ծայրերի ճուղավորում, - ճիշտ է կատարում լարերի և մալուխների ծայրերի մշակում, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 |  |  | Կատարել էլեկտրական լարերի և մալուխների հարդարում և ծայրակալում |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է կատարում լարերի և մալուխների ծայրերի հարդարում, - ճիշտ է կատարում լարերի և մալուխների ծայրերի ծայրակալում.ճիշտ է կատարում լարերի և մալուխների ծայրերին ծայրապանակ տեղադրելը, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 |  |  | Տեղադրել կցորդիչները և իրականացնել միացումների ու հանգույցների մոնտաժ |
|  | Կատարման չափանիշներ |  |  | - ճիշտ է կատարում կցորդիչի բաղադրիչների նախապատրաստումը և կցորդիչի տեղադրումը, - ճիշտ է կատարում ծայրերի կցորդիչների տեղադրում, - ճիշտ է կատարում հանգույցների և ծայրերի միացում, մոնտաժում և փորձարկում, - ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության կանոնները, - ճիշտ է լրացնում անհրաժեշտ փաստաթղթերը: |

# Աղյուսակ 3

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» մասնագիտության  5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի» որակավորման օրինակելի ուսումնական պլան

| N | Առարկայախմբեր, առարկաներ և մոդուլներ | Շաբաթ ների թիվը | Ուսանողի առավելա գույն բեռնվածու թյունը ժամ | Պարտադիր լսարանա յին պարապ մունքներ, ժամ | ՈՒսուց ման երաշ խավոր վող տարին |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ |  |  |  |  |
| 1. | Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ |  | 108 | - 72 | 1 |
| 2. | Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ |  | 27 | 18 | 1 |
| 3. | Իրավունքի հիմունքներ |  | 54 | 36 | 1 |
| 4. | Պատմություն |  | 54 | 36 | 1 |
| 5. | Օտար լեզու |  | 90 | 60 | 1 |
| 6. | Ֆիզիկական կուլտուրա |  | 90 | 60 | 1 |
| 7. | Լանդշաֆտագիտություն և էկոլոգիայի հիմունքներ |  | 54 | 36 | 1 |
| 8. | Քաղաքացիական պաշտպանություն և աարտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր |  | 27 | 18 | 1 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 504 | 336 |  |
|  | ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |  |  |
| 1. | Հաղորդակցություն |  | 54 | 36 | 1 |
| 2. | Անվտանգություն և առաջին օգնություն |  | 54 | 36 | 1 |
| 3. | Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ |  | 54 | 36 | 1 |
| 4. | Համակարգչային օպերատորություն |  | 54 | 36 | 1 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 216 | 144 |  |
|  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ |  |  |  |  |
| 1. | Տեխնիկական գծագրության կիրառման հմտություններ |  | 45 | 30 | 1 |
| 2. | Էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի կիրառման հմտություններ |  | 81 | 54 | 1 |
| 3. | Ուժային և էլեկտրատեխնոլոգիական սարքավորումների ճանաչման հմտություններ |  | 81 | 54 | 1 |
| 4. | Էլեկտրալուսավորման աղբյուրների և լուսավորման սարքավորումների ճանաչման հմտություններ |  | 81 | 54 | 1 |
| 5. | Էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ |  | 54 | 36 | 1 |
| 6. | Լուսային և ուժային էլեկտրասարքավորումների էլեկտրամոնտաժի համար անհրաժեշտ մեկուսիչ, մեկուսիչ կոնստրուկցիոն և հաղորդիչ նյութերի կիրառման հմտություններ |  | 54 | 36 | 1 |
| 7. | Էլեկտրամոնտաժի համար անհրաժեշտ սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ |  | 54 | 36 | 1 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 450 | 300 |  |
|  | ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ |  |  |  | 1 |
| 1. | Հողանցում կատարելու հմտություններ |  | 48 | 32 | 1 |
| 2. | Էլեկտրական լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում |  | 108 | 72 | 1 |
| 3. | Ուժային և էլեկտրատեխնոլոգիական սարքավորումների մոնտաժում |  | 108 | 72 | 1 |
| 4. | Էլեկտրական լարերի, մալուխների և դողերի մոնտաժում |  | 81 | 54 | 1 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 345 | 230 | 1 |
|  | ԸՆՏՐՈՎԻ |  | 66 | 44 | 1 |
|  | ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ |  | 39 | 26 | 1 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 30 | 1620 | 1080 |  |
|  | ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |  | 100 | 100 |  |
|  | ՊՐԱԿՏԻԿԱ | 7 |  |  |  |
|  | ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ | 2 |  |  |  |
|  | ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ | 2 |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 41 |  |  |  |