УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии   
от 26 января 2016 г. № 9

**ПЕРЕЧЕНЬ**

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | раздел II | | ГОСТ ISO12863-2013 | Сигареты. Стандартный метод испытания для оценки воспламеняющей способности |  |
| 2 | МВИ 01-2009 | Методика выполнения измерения ширины волокна табака курительного тонкорезаного и трубочного |  |
| 3 | МВИ 02-2009 | Методика выполнения измерения толщины сигар и сигарилл |  |
| 4 | раздел VIII | | ГОСТ 31632-2012 (ISO 8243:2006) | Сигареты. Отбор проб |  |
| 5 | ГОСТ ИСО 3402-2003 | Табак и табачные изделия. Атмосферы для кондиционирования и испытаний |  |
| 6 | ГОСТ ИСО 3308-2003 | Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия | Применяется ДО 01.01.2017 |
| 7 | ГОСТ ISO 3308-2015 | Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия | применяется с 01.01.2017 |
| № п/п | | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | |  | ГОСТ 30571-2003 (ИСО 4387:2000) | Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины |  |
| 9 | | ГОСТ 30622.1-2003 (ИСО 10362-1:1999) | Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии |  |
| 10 | | ГОСТ 30570-2003 (ИСО 10315:2000) | Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии | Применяется ДО 01.01.2017 |
| 11 | | ГОСТ 30570-2015 (ISO 10315:2013) | Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии | применяется с 01.01.2017 |
| 12 | | ГОСТ 31630-2012 (ISO 8454:2007) | Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперстного (NDIR) инфракрасного анализатора |  |
| 13 | | ГОСТ 31629-2012 (ISO 16055:2003) | Табак и табачные изделия. Контрольный образец. Требование и применение |  |