**Հավելված N 5**

**ՀՀ կառավարության 2017 թվականի**

**դեկտեմբերի 14-ի N 1662-Ա որոշման**

**ՑԱՆԿ**

**Եղվարդ քաղաքում, Առինջի, Արամուսի, Բալահովտի, Գետամեջի, Զովունու, Կաթնաղբյուրի, Մայակովսկու, Մրգաշենի, Նոր Արտամետի (նախկին Արտամետի), Նոր Գեղիի, Նոր Երզնկայի, Պռոշյանի, Պտղնիի, Ջրվեժի, Գետարգելի (նախկին Ռադիոկայանի), Վերին Պտղնիի, Քանաքեռավանի, Քասախի, Ջրամբարի, Սաղմոսավանի, Արգավանդի, Բարձրաշենի, Ուշիի, Գեղանիստի, Դիտակի, Նոր Խարբերդի (նախկին Խարբերդի և Խարբերդի զոնալ կայանի փոխարեն), Ջրաշենի, Մերձավանի, Փարաքարի (նախկին Փարաքար և Թաիրով գյուղերի փոխարեն) համայնքների և Երևանի համայնքի՝ «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախա­րարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմ­նարկին ամրացված, «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին վարձակալության հանձնվող պետական սեփականություն հանդիսացող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի գույքի**

**Ցանկ**

**«ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված, պետական սեփականություն հանդիսացող, Եղվարդ քաղաքում, Առինջ, Արամուս, Բալահովիտ,Գետամեջ, Զովունի, Կաթնաղբյուր, Մայակովսկի, Մրգաշեն, Նոր Արտամետ (նախկին` Արտամետ), Նոր Գեղի, Նոր Երզնկա, Պռոշյան, Պտղնի, Ջրվեժ, Գետարգել (նախկին` Ռադիոկայան), Վերին Պտղնի, Քանաքեռավան, Քասախ, Ջրամբար, Սաղմոսավան, Արգավանդ, Բարձրաշեն, Ուշի, Գեղանիստ, Դիտակ, Նոր Խարբերդ (նախկին Խարբերդ և Խարբերդի զոնալ կայանի փոխարեն), Ջրաշեն, Մերձավան, Փարաքար (նախկին` Փարաքար և Թաիրով գյուղերի փոխարեն) համայնքների ջրամատակարարման համակարգերիի գույքի**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **h/h** | **Համայնք** | **Հիմնական միջոցների անվանումը** | **Ծանոթություն** |
| **Կոտայքի մարզ** |
| 1 | Նոր Գեղի | Խմելու ջրի ցանց |   |
| Բանավանի պոմպակայան |   |
| Կոյուղագծեր | Շահագործվում է մասամբ: Չի ընդունվում կոյուղու պոմպակայանի հատվածը, որը չի շահագործվում |
| 2 | Կաթնաղբյուր | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 3 | Նոր Երզնկա | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 4 | Եղվարդ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| ՕԿՋ |   |
| Կոյուղու ցանց | Հեռացնող կոլեկտորն անավարտ է: Կեղտաջրերը լցվում են բաց ջրավազան: Չի ընդունվում հեռացնող կոլեկտորի հատվածը: |
| 5 | Ջրվեժ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| Խմելու ջրի պոմպակայան |   |
| Ջրահեռացման ցանց |   |
| 6 | Վերին Պտղնի | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 7 | Առինջ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 8 | Մայակովսկի | Խմելու ջրի ցանց |   |
| վերին թաղամասի /ամառա-նոցներ/ Խմելու ջրի ցանց |   |
| 9 | Պտղնի | Պոմպակայան |   |
| Խմելու ջրի ցանց |   |
| 10 | Պռոշյան | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 11 | Քասախ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 12 | Մրգաշեն | Խմելու ջրի ցանց |   |
| Ջրահեռացման ցանց | Հեռացնող կոլեկտորն անավարտ է: Կեղտաջրերը լցվում են բաց ջրավազան: Չի ընդունվում հեռացնող կոլեկտորի հատվածը: |
| 13 | Բալահովիտ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 14 | Գետամեջ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 15 | Գետարգել | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 16 | Արամուս | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 17 | Նոր Արտամետ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| Ջրահեռացման ցանց | Հեռացնող կոլեկտորն անավարտ է: Կեղտաջրերը լցվում են բաց ջրավազան: Չի ընդունվում հեռացնող կոլեկտորի հատվածը: |
| 18 | Քանաքեռավան | Խմելու ջրի ցանց |   |
| ՕԿՋ |
| Ջրահեռացման խողովակաշար |   |
| 19 | Զովունի | Պոմպակայան |   |
| Խմելու ջրի ցանց |   |
| ՕԿՋ |   |
| Կոյուղագծեր |   |
| **Արագածոտնի մարզ** |
| 20 | Ուշի | Խմելու ջրի ցանց |  |
| ՕԿՋ |   |
| 21 | Ջրամբար | Խմելու ջրի ցանց |   |
| Պոմպակայան |   |
| 22 | Սաղմոսավան | Խմելու ջրի ցանց |   |
| **Արարատի մարզ** |
| 23 | Նոր Խարբերդ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 24 | Դիտակ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 25 | Բարձրաշեն | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 26 | Արգավանդ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 27 |  Գեղանիստ | Խմելու ջրի ցանց |   |
| 28 | Ջրաշեն | Խմելու ջրի ցանց |   |
| **Արմավիրի մարզ** |
| 29 | Փարաքար (Փարաքար և Թաիրով գյուղեր) | Փարաքար և Թաիրով գյուղերի խմելու ջրի ցանց |   |
| ՕԿՋ |   |
| 30 | Մերձավան | Խմելու ջրի ցանց |   |
| Պոմպակայան  |   |

**ՑԱՆԿ**

**Երևան համայնքի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրաբերված, <<Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված և <<Վեոլիա Ջուր>> ընկերությանը վարձակալության հանձնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի գույքի**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ  | ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  | ՀԱՍՑԵՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  | Չ/Մ  | ՔԱՆԱԿԸ   | ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅ ԻՆ ԱՐԺԵՔԸ /հազ. ՀՀդրամ/  |
| 1  | Ստորգետնյա անցում  | Նալբանդյան-Իսահակյան-Ալեք Մանուկյան փողոցների խաչմերուկում |   |   | 93603.20  |
| 1.1  | Ջրագիծ  | - // -  |   |   | 33808.20  |
| 1.1.1  | d=426x6 պողպատյա խողովակներ  | - // -  | գծմ  | 74.4  |   |
| 1.1.2  | Նույնը d=325x6  | - // -  | գծմ  | 94.0  |   |
| 1.1.3  | Նույնը d=630x8  | - // -  | գծմ  | 49.3  |   |
| 1.1.4  | Նույնը d=159x6  | - // -  | գծմ  | 63.0  |   |
| 1.1.5  | Նույնը d=219x5  | - // -  | գծմ  | 80.0  |   |
| 1.1.6  | Պողպատյա խողովակներ Փ-108  | - // -  | գծմ  | 6.0  |   |
| 1.1.7  | Դիտահոր  | - // -  | հատ  | 3  |   |
| խմ  | 75.3  |
| 1.2  | Կոյուղագիծ  | - // -  |   |   | 19527.79  |
| 1.2.1  | Թուջե խողովակ d=200  | - // -  | գծմ  | 75.0  |   |
| 1.2.2  | Թուջե խողովակ d=300  | - // -  | գծմ  | 100.0  |   |
| 1.2.3  | Պողպատյա խողովակ d=325x6  | - // -  | գծմ  | 30.0  |   |
| 1.2.4  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ  | - // -  | հատ  | 2  |  |
| խմ  | 11.25  |  |
| 1.3  | Հեղեղատար  | - // -  |   |   | 37940.64  |
| 1.3.1  | Ասբոցեմենտե խողովակ d=400  | - // -  | գծմ  | 104.0  |   |
| 1.3.2  | Նույնը d=250  | - // -  | գծմ  | 73.0  |   |
| 1.3.3  | Թուջե խողովակ d=400  | - // -  | գծմ  | 60.0  |   |
| 1.3.4  | Ե/բ խողովակ ∅-800  | - // -  | գծմ  | 124.0  |   |
| 1.3.5  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1մ h=1մ  | - // --  | հատ  | 4  |   |
| խմ  | 3.40  |
| 1.3.6  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ  | - // -  | հատ  | 14  |   |
| խմ  | 24.13  |
| 1.4  | Հետիոտն անցման հեղեղատար  | - // -  |   |   | 2326.57  |
| 1.4.1  | Թուջե խողովակ d=200  | - // -  | գծմ  | 97.0  |   |
| 1.4.2  | Նույնը d=250  | - // -  | գծմ  | 6.0  |   |
| 2  | Ստորգետնյա տրանսպորտային անցուղի  | Խանջյան և Տիգրան Մեծ փողոցների խաչմերուկում  |   |   | 247855.97  |
| 2.1  | Ջրագիծ  | - // -  |   |   | 29079.22  |
| 2.1.1  | Պողպատե ուժեղացած մեկուսացումով խողովակների տեղադրում և փորձարկումd=325x6  | - // -  | Գծմ  | 189.0  |   |
| 2.1.2  | Նույնը d=219x5  | - // -  | Գծմ  | 195.0  |   |
| 2.1.3  | Ջրամատակարարման հավաքովի ե/բ դիտահորեր ∅-1500մմ  | - // -  | Հատ  | 2  |   |
| Խմ  | 6.4  |
| 2.2  | Կոյուղագիծ /ԽանջյանԱգաթանգեղոս/  | - // -  |   |   | 60675.83  |
| 2.2.1  | Ե/բետոնե խողովակներ ∅-1200մմ  | - // -  | Գծմ  | 167  |   |
| 2.2.2  | Ե/բետոնե խողովակներ d=900մմ  | - // -  | Գծմ  | 164.2  |   |
| 2.2.3  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով հոր d=2000մմ  | - // -  | Հատ  | 8  |   |
| խմ  | 105  |
| 2.2.4  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով հոր d=1500մմ  | - // -  | հատ  | 18  |   |
| Խմ  | 27  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5  | Ուղղանկյուն հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով հոր   | - // -  | Հատ  | 1  |   |
| Խմ  | 19.68  |
| 2.3  | Կոյուղագիծ /Քուին-բուրգեր սրճարանի մոտ/  | - // -  |   |   | 6737.90  |
| 2.3.1  | Ասբոցեմենտե ճնշումային  | - // -  | Գծմ  | 206.0  |   |
|  | խողովակներ d=250մմ  |  |  |  |  |
| 2.3.2  | Կոյուղու ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1000մմ  | - // -  | Հատ  | 8  |   |
| Խմ  | 10.4  |
| 2.4  | Հեղեղատար /Տ. Մեծ - Ագաթանգեղոս /  | - // -  |   |   | 29484.12  |
| 2.4.1  | Ե/բ խողովակներ ∅-1200մմ  | - // -  | Գծմ  | 159  |   |
| 2.4.2  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներով հոր ∅2000մմ  | - // -  | Հատ  | 8  |   |
| Խմ  | 74.98  |
| 2.5  | Տրանսպորտային անցուղու հեղեղատար  | - // -  |   |   | 42612.83  |
| 2.5.1  | Ասբոցեմենտե խողովակներ d=300մմ  | - // -  | Գծմ  | 310.0  |   |
| 2.5.2  | Ասբոցեմենտե խողովակներ d=200մմ /d=300մմ փոխարեն/  | - // -  | Գծմ  | 150.0  |   |
| 2.5.3  | Թուջե խողովակներ  | - // -  | Գծմ  | 50.0  |   |
| 2.5.4  | Ե/բ անձրևորսիչ հորեր  | - // -  | հատ  | 24  |   |
| Խմ  | 11.0  |
| 2.5.5  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկ. հոր d=1500մմ  | - // -  | Խմ  | 16.74  |   |
| 2.5.6  | Թուջե մտոց  | - // -  | հատ  | 10.0  |   |
| 2.6  | Հեղեղատար /Խորենացի-Արշակունյաց պողոտա/  | - // -  |   |   | 79266.07  |
| 2.6.1  | Ե/բ խողովակներ d=1200մմ  | - // -  | Գծմ  | 422.0  |   |
| 2.6.2  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկ. հոր d=2000մմ  | - // -  | հատ  | 7  |   |
| Խմ  | 80.85  |
| 2.6.3  | Ասբոցեմենտե խողովակներ d=300մմ  | - // -  | Գծմ  | 20.0  |   |
| 3  | Ջրագիծ, կոյուղագիծ, հեղեղատար  | Հերացի-Կորյուն-Նալբանդյան-Չարենց փողոցների հատման տրանսպորտային հանգույց  |   |   | 376 919.93  |
| 3.1  | Ջրագիծ  | - // -  |   |   | 154 579.94  |
| 3.1.1  | Պողպատե խողովակներ d=325x6  | - // -  | գծմ  | 38.0  |   |
| 3.1.2  | Նույնը d=530x6մմ  | - // -  | գծմ  | 16.0  |   |
| 3.1.3  | Նույնը d=219x5մմ  | - // -  | գծմ  | 187.5  |   |
| 3.1.4  | Նույնը d=219x6մմ  | - // -  | գծմ  | 74  |   |
| 3.1.5  | Նույնը d=108x4մմ  | - // -  | գծմ  | 168.0  |   |
| 3.1.6  | Նույնը d=720x7մմ  | - // -  | գծմ  | 206.0  |   |
| 3.1.7  | Նույնը d=630x7մմ  | - // -  | գծմ  | 206.0  |   |
| 3.1.8  | Նույնը d=630x6մմ  | - // -  | գծմ  | 95.0  |   |
| 3.1.9  | Նույնը d=159x4մմ  | - // -  | գծմ  | 34.0  |   |
| 3.1.10  | Նույնը d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 20.0  |   |
| 3.1.11  | Նույնը d=600մմ  | - // -  | գծմ  | 10.0  |   |
| 3.1.12  | Նույնը d=700մմ  | - // -  | գծմ  | 10.0  |   |
| 3.1.13  | Նույնը d=25մմ  | - // -  | գծմ  | 65.0  |   |
| 3.1.14  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ  | - // -  | հատ  | 2  |  |
| խմ  | 8.0  |  |
| 3.2  | Հեղեղատար  | - // -  |   |   | 71 992.09  |
| 3.2.1  | Ա/ց խողովակ d=300  | - // -  | գծմ  | 35.0  |   |
| 3.2.2  | Նույնը d=200  | - // -  | գծմ  | 194.5  |   |
| 3.2.3  | Նույնը d=150  | - // -  | գծմ  | 6.0  |   |
| 3.2.4  | Ե/բ ոչ ճնշումային խողովակներ d=200  | - // -  | գծմ  | 219.0  |   |
| 3.2.5  | Նույնը d=800  | - // -  | գծմ  | 75.0  |   |
| 3.2.6  | Ե/բ կոյուղու կլոր հավաքովի դիտահոր d=2.0մ | - // -  | խմ  | 30.0  |   |
| 3.2.7 | Նույնը d=1.5մ  |  | Խմ  | 55.86  |  |
|  | հատ  | 27  |  |
| 3.2.8  | Անձրևաորսիչի միաձույլ դիտահորերի տեղադրում  | - // -  | հատ  | 61  |   |
| խմ  | 73.6  |
| 3.2.9  | Ե/բ ∅-300մմ խողովակ  | - // -  | գծմ  | 358.0  |   |
| 3.2.10  | Ե/բ ∅-700մմ խողովակ  | - // -  | գծմ  | 137.0  |   |
| 3.2.11  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստ. հոր 1.5մ  | - // -  | հատ  | 8  |   |
| խմ  | 36.0  |
| 3.2.12  | Ե/բ ∅-600մմ խողովակ  | - // -  | գծմ  | 116.0  |   |
| 3.2.13  | Ե/բ լայնակային ∅-300մմ տրամ. խողովակ  | - // -  | գծմ  | 94.0  |   |
| 3.3  | Կոյուղագիծ  | - // -  |   |   | 150 347.9  |
| 3.3.1  | Ե/բ ոչ ճնշումային խողովակ d=500մմ  | - // -  | գծմ  | 420.0  |   |
| 3.3.2  | Նույնը d=700մմ  | - // -  | գծմ  | 326.7  |   |
| 3.3.3  | Նույնը d=900մմ  | - // -  | գծմ  | 234.0  |   |
| 3.3.4  | Ա/ց խողովակներ d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 130.0  |   |
| 3.3.5  | Նույնը d=400մմ  | - // -  | գծմ  | 87.0  |   |
| 3.3.6  | Ե/բ հավաքովի կոյուղու կլոր դիտահոր d=2.0մմ  | - // -  | Խմ  | 109.7  |   |
| 3.3.7  | Նույնը d=1.5մ  | Խմ  | 37.4  |   |
| 3.3.8  | Նույնը d=1.0մ  | Խմ  | 39.8  |   |
| հատ  | 42  |   |
| 3.3.9  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից դիտահոր ∅-10.35մ  | - // -  | հատ  | 9  |   |
| Խմ  | 45.0  |
| 4  | Ստորգետնյա /ավտոտրանսպորտային/ անցում  | Վարդանանց – Խանջյան փողոցների խաչմերուկ  |   |   | 189 418.44  |
| 4.1  | Ջրագծի վերականգնում  | - // -  |   |   | 30410.04  |
| 4.1.1  | Պողպատյա խողովակներ d=325x6  | - // -  | գծմ  | 363.0  |   |
| 4.1.2  | Նույնը d=273x6  | - // -  | գծմ  | 3.0  |   |
| 4.1.3  | Նույնը d=100  | - // -  | գծմ  | 20.0  |   |
| 4.1.4  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ  | - // -  | հատ  | 1  |   |
| խմ  | 1.8  |
| 4.1.5  | Նույնը d=2.0մ  | - // -  | հատ  | 3  |   |
| խմ  | 7.1  |
| 4.2  | Կենցաղային կոյուղի /Խանջյան փողոցի վրա/  | - // -  |   |   | 4 877.40  |
| 4.2.1  | Թուջե ∅=300մմ խողովակ  | - // -  | գծմ  | 33.0  |   |
| 4.2.2  | Կոյուղի հավաքովի ե/բ էլեմենտներից դիտահոր D-1.5մ  | - // -  | հատ  | 2  |   |
| խմ  | 4.6  |
| 4.3  | Կենցաղային կոյուղի /Վարդանանց -Խանջյան/  | - // -  |   |   | 90 976.44  |
| 4.3.1  | Թուջե խողովակ d=300  | - // -  | գծմ  | 22.0  |   |
| 4.3.2  | Նույնը d=500  | - // -  | գծմ  | 250  |   |
| 4.3.3  | Ե/բ խողովակներ D-600  | - // -  | գծմ  | 162  |   |
| 4.3.4  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ  | - // -  | հատ  | 19  |  |
| խմ  | 50.4  |  |
| 4.4  | Հեղեղատար  | - // -  |   |   | 63 154.56  |
| 4.4.1  | Ա/ց խողովակ  | - // -  | գծմ  | 62.0  |   |
| 4.4.2  | Նույնը d=250  | - // -  | գծմ  | 53.0  |   |
| 4.4.3  | Նույնը d=300  | - // -  | գծմ  | 147.0  |   |
| 4.4.4  | Թուջե խողովակ d=500  | - // -  | գծմ  | 373.0  |   |
| 4.4.5  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ հ=1մ  |  - // -  | հատ  | 20  |   |
| խմ  | 16.1  |
| 4.4.6  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ  |  - // -  | հատ  | 19  |   |
| խմ  | 68.5  |
| 4.4.7  | Մետաղական խողովակ d=159x5  | - // -  | գծմ  | 15  |   |
| 5  | Բնակելի շենքերի ջրագիծ, կոյուղագիծ   | Քանաքեռ 14-րդ փող. հ.38 և հ.40 բ/բ շենքեր  |   |   | 64 843.52  |
| 5.1  | Ջրագիծ  | - // -  |   |   | 26 119.53  |
| 5.1.1  | Հավաքովի ե/բ ջրամատակարարման հոր ∅=1500-2000մմ  | - // -  | խմ  | 7.8  |   |
| 5.1.2  | 80մմ խողովակներ  | - // -  | մ  | 50.0  |   |
| 5.1.3  | 50մմ խողովակներ  | - // -  | մ  | 80.0  |   |
| 5.1.4  | 150մմ պողպատյա խողովակներ  | - // -  | մ  | 600.0  |   |
| 5.2  | Կոյուղագիծ  | - // -  |   |   | 38 723.99  |
| 5.2.1  | Թուջե խողովակներ ռետինե ներդիրներով 150մմ  | - // -  | մ  | 40.0  |   |
| 5.2.2  | Ա/ց խողովակներ ռետինե ներդիրներով 300մմ  | - // -  | մ  | 960  |   |
| 5.2.3  | Կոյուղու դիտահոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից d=1մ  | - // -  | հատ  | 18  |  |
| խմ  | 22.0  |  |
| 6  | Տրանսպորտային հանգույցի ջրագիծ, կոյուղագիծ, հեղեղատար  | Մ. Բաղրամյան պող. և Օրբելի եղբայրների փողոցի հատման խաչմերուկ  |   |   | 266 449.09  |
| 6.1  | Ջրագիծ  | - // -  |   |   | 12 489.22  |
| 6.1.1  | Պողպատե խողովակներ d=325x6մմ  | - // -  | գծմ  | 157  |   |
| 6.1.2  | Ջրամատակարարման դիտահորի կառուցում հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից /կլոր/ թուջե մտոցներով   | - // -  | հատ  | 3  |   |
| խմ  | 7.5  |
| 6.2  | Կոյուղագիծ  | - // -  |   |   | 7 673.78  |
| 6.2.1  | Ա/ց խողովակներ d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 90  |   |
| 6.2.2  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստ. հորի կառուցում d=1.0մ թուջե մտոցներով  | - // -  | հատ  | 5  |   |
| խմ  | 7.5  |
| 6.2.3  | Թուջե ճնշումային խողովակներ d=50մմ  | - // -  | գծմ  | 24  |   |
| 6.2.4  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստ. հոր d=1.5մ  | - // -  | հատ  | 2  |   |
| խմ  | 6.8  |
| 6.2.5  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստ. հոր d=1.5մ  | - // -  | հատ  | 2  |   |
| խմ  | 6.8  |
| 6.3  | Հեղեղատար  | - // -  |   |   | 246 286.09  |
| 6.3.1  | Ա/ց խողովակներ d=300մմ  | - // -  | գծմ  | 38  |   |
| 6.3.2  | Անձրևընդունիչ հորեր  | - // -  | հատ  | 6  |   |
| խմ  | 4  |  |
| 6.3.3  | Ա/ց խողովակներ d=500մմ  | - // -  | գծմ  | 745.0  |   |
| 6.3.4  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստ. հորի կառուցում d=1.5մ  | - // -  | խմ  | 45  |   |
| 6.3.5  | Նույնը d=1.5մ  | խմ  | 22  |   |
| հատ  | 20  |   |
| 7  | Տրանսպորտային հանգույցի ջրագիծ, հեղեղատար  | Բարեկամության հրապարակ  |   |   | 3 520.15  |
| 7.1  | Ջրագիծ  | - // -  |   |   | 277.49  |
| 7.1.1  | Պողպատե խողովակներ d=219x5մմ  | - // -  | գծմ  | 88  |   |
| 7.1.2  | Հակահրդեհային հիդրանտ d=125մմ  | - // -  | հատ  | 1  |   |
| 7.1.3  | Ջրամատակարարման դիտահորեր d=1.5մ  | - // -  | հատ  | 3  |   |
| խմ  | 1.5  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2  | Հեղեղատար  |   |   |   | 3 242.66  |
| 7.2.1  | Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից անձրևընդունիչ d=1.0մ  | - // -  | հատ  | 2  |   |
| խմ  | 1.0  |
| 8  | Շրջանային կատեգորիայի մայրուղու ջրագիծ, կոյուղագիծ, հեղեղատար  | Հերացի փողոցից մինչև Խորենացի  |   |   | 412 223.23  |
| 8.1  | Ջրագիծ  | - // -  |   |   | 35 423.52  |
| 8.1.1  | Մետաղական խողովակներ d=50մմ  | - // -  | գծմ  | 567  |   |
| 8.1.2  | Նույնը d=20մմ  | - // -  | գծմ  | 140  |   |
| 8.1.3  | Նույնը d=15մմ  | - // -  | գծմ  | 220  |   |
| 8.1.4  | Նույնը d=25մմ  | - // -  | գծմ  | 160  |   |
| 8.1.5  | Պողպատե խողովակներ d=630x7մմ  | - // -  | գծմ  | 50  |   |
| 8.1.6  | Նույնը d=530x6մմ  | - // -  | գծմ  | 25  |   |
| 8.1.7  | Նույնը d=325x4մմ  | - // -  | գծմ  | 25  |   |
| 8.1.8  | Նույնը d=159x4մմ  | - // -  | գծմ  | 25  |   |
| 8.1.9  | Նույնը d=108x4մմ  | - // -  | գծմ  | 490  |   |
| 8.1.10  | Նույնը d=89x4մմ  | - // -  | գծմ  | 25  |   |
| 8.2  | Կոյուղագիծ  | - // -  |   |   | 189 734.33  |
| 8.2.1  | Թուջե խողովակ d=150մմ  | - // -  | գծմ  | 80  |   |
| 8.2.2  | Նույնը d=100մմ  | - // -  | գծմ  | 60  |   |
| 8.2.3  | Նույնը d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 1060  |   |
| 8.2.4  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկց. հոր d=1.0մ  | - // -  | հատ  | 125  |   |
| խմ  | 250  |
| 8.2.5  | Ա/ց խողովակներ BT-6 d=500մմ  | - // -  | գծմ  | 67  |   |
| 8.2.6  | Ա/ց խողովակներ BT-6 d=300մմ  | - // -  | գծմ  | 665  |   |
| 8.2.7  | Ա/ց խողովակներ BT-6 d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 1195  |   |
| 8.2.8  | Պողպատե խողովակներ d=219x4մմ  | - // -  | գծմ  | 50  |   |
| 8.2.9  | Ա/ց խողովակ d=100մմ  | - // -  | գծմ  | 370  |   |
| 8.2.10  | Ա/ց խողովակ d=150մմ  | - // -  | գծմ  | 110  |   |
| 8.2.11  | Ա/ց խողովակ d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 80  |   |
| 8.2.12  | Ա/ց խողովակ d=250մմ  | - // -  | գծմ  | 10  |   |
| 8.2.13  | Ա/ց խողովակ d=300մմ  | - // -  | գծմ  | 30  |   |
| 8.2.14  | Ա/ց խողովակ d=500մմ  | - // -  | գծմ  | 30  |   |
| 8.2.15  | խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=530x5մմ  | - // -  | գծմ  | 25  |   |
| 8.2.16  | Կոյուղու ուղղանկյուն դիտահոր d=1.0մ  | - // -  | հատ  | 1  |   |
| խմ  | 4.8  |
| 8.3  | Հեղեղատար  | - // -  |   |   | 187 065.38  |
| 8.3.1  | Ա/ց խողովակ BT-6 d=250մմ  | - // -  | գծմ  | 300  |   |
| 8.3.2  | Ա/ց խողովակներ BT-6 d=400մմ  | - // -  | գծմ  | 2220  |   |
| 8.3.3  | Ա/ց խողովակներ BT-6 d=300մմ  | - // -  | գծմ  | 1510  |   |
| 8.3.4  | Ա/ց խողովակներ BT-6 d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 260  |   |
| 8.3.5  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկց. հոր d=1.0մ  | - // -  | հատ  | 81  |   |
| խմ  | 166  |
| 8.3.6  | Հավաքովի ե/բ անձրևաորսիչ հորեր d=0.7մ  | - // -  | հատ  | 100  |   |
| խմ  | 25.27  |
| 8.3.7  | Պողպատե խողովակներ d=426x6  | - //-  | գծմ  | 28  |   |
| 8.3.8  | Պողպատե խողովակներ d=325x6 | - //-  | գծմ  | 30  |   |
| 9  | Փողոցները միացնող ճանապարհի ջրագիծ, կոյուղագիծ, հեղեղատար   | Հերացի Սարալանջի, Ավետիսյան փողոցները միացնող նոր մայրուղի և Հերացի-Խորենացի փողոցները միացնող ճանապարհ  |   |   | 17 932.49  |
| 9.1  | Ջրագիծ  | - // -  |   |   | 2 860.21  |
| 9.1.1  | Պողպատե խողովակներ d=76x4մմ  | - // -  | գծմ  | 167  |   |
| 9.1.2  | Պողպատե խողովակներ d=25մմ  | - // -  | գծմ  | 100  |   |
| 9.1.3  | Հավաքովի ե/բ կլոր ջրամատա-կարարման դիտահոր d=1.0մ  | - // -  | հատ  | 1  |   |
| խմ  | 3  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2  | Կոյուղագիծ  | - // -  |   |   | 4 202.16  |
| 9.2.1  | Ա/ց խողովակ d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 111  |   |
| 9.2.2  | Կոյուղու կլոր ե/բ էլեմենտներից հավաքովի դիտահոր d=1.0մ  | - // -  | հատ  | 5  |   |
| խմ  | 7.5  |
| 9.2.3  | Ե/բ խողովակաշար d=0.5մ  | - // -  | գծմ  | 25  |   |
| 9.3  | Հեղեղատար  | - // -  |   |   | 10 870.12  |
| 9.3.1  | Ա/ց խողովակ ∅=300մմ  | - // -  | գծմ  | 105  |   |
| 9.3.2  | Կոյուղու կլոր դիտահորեր  | - // -  | հատ  | 8 |  |
| խմ | 17.11 |  |
| 9.3.3  | Անձրևորսիչ դիտահորեր  | - // -  | հատ  | 21 |  |
| խմ | 15 |  |
| 10  | Հանգույցի ջրագիծ, կոյուղագիծ, հեղեղատար   | Աբովյան պուրակից Մյասնիկյան պող. /թունել/ տրանսպորտային հանգույց  |   |   | 72 438.92  |
| 10.1  | Ջրագիծ  | - // -  |   |   | 11 448.96  |
| 10.1.1  | Պողպատե խողովակ d=800մմ  | - // -  | գծմ  | 60  |   |
| 10.1.2  | Պողպատե խողովակ պատյանի մեջ d=800մմ  | - // -  | գծմ  | 11  |   |
| 10.1.3  | Մետաղական խողովակի տեղադրում ∅630x7մմ  | - // -  | գծմ  | 24  |   |
| 10.2  | Կոյուղագիծ  | - // -  |   |   | 48 137.84  |
| 10.2.1  | Թուջե ճնշումային խողովակաշար d=900մմ  | - // -  | գծմ  | 15.0  |   |
| 10.2.2  | Ե/բ խողովակաշար d=1000մմ  | - // -  | գծմ  | 130.0  |   |
| 10.2.3  | Նույնը d=300մմ  | - // -  | գծմ  | 45.0  |   |
| 10.2.4  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից հոր d=2.0մ  | - // -  | խմ  | 32.930  |   |
| 10.2.5  | Նույնը d=1.5մ  | խմ  | 11.78  |   |
| 10.2.6  | Նույնը d=1.0մ  | խմ  | 1.08  |   |
| հատ  | 7  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3  | Հեղեղատար  | - // -  |   |   | 12 852.12  |
| 10.3.1  | Հավաքովի ե/բ անձրևորսիչ  | - // -  | հատ  | 7  |   |
| խմ  | 5.0  |
| 10.3.2  | Կոյուղու կլոր հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից հոր d=1.5մ  | - // -  | հատ  | 16  |   |
| խմ  | 12  |
| 10.3.3  | Ա/ց խողովակ d=300մմ  | - // -  | գծմ  | 110.0  |   |
| 11  |   | Սարալանջի մայրուղու /Հին Նորք տանող ճանապարհ – Ավետիսյան հատված/  |   |   | 141566.21  |
| 11.1  | Հեղեղատար  | - // -  | գծմ  | 5724.0  | 109274.99  |
| 11.1.1  | Ասբոցեմենտե խողովակ d=500մմ  | - // -  | գծմ  | 294.5  |   |
| 11.1.2  | Նույնը d=400մմ  | - // -  | գծմ  | 3732.5  |   |
| 11.1.3  | Նույնը d=300մմ  | - // -  | գծմ  | 1350.0  |   |
| 11.1.4  | Նույնը d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 20.0  |   |
| 11.1.5  | Նույնը d=160մմ  | - // -  | գծմ  | 211.0  |   |
| 11.1.6  | Մետաղական խողովակd=630մմx8  | - // -  | գծմ  | 62.0  |   |
| 11.1.7  | Նույնը d=320մմx6  | - // -  | գծմ  | 45.0  |   |
| 11.1.8  | Նույնը d=530մմx6  | - // -  | գծմ  | 9.0  |   |
| 11.2  | Կոյուղագիծ  | - // -  | գծմ  | 164.0  | 32291.22  |
| 11.2.1  | Թուջե խողովակ d=200մմ  | - // -  | գծմ  | 164.0  |   |
| 12  |   | Հրազդանի կիրճի բարեկարգում /Կիևյան կամուրջ-Արաբկիրի հատված/  |   |   |   |
| 12.1  | Հեղեղատար  |   | գծմ  | 1555  | 31252.2  |
| 12.1.1  | Ասբոցեմենտե խողովակ d=400 մմ  |   | գծմ  | 815  |   |
| 12.1.2  | Նույնը d=300 մմ  |   | գծմ  | 560  |   |
| 12.1.3  | Նույնը d=250մմ  |   | գծմ  | 180  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13  |   | Դավթաշենի կամուրջ Հրազդան գետի կիրճի վրա  |   |   |   |
|   | Կոյուղու կոլեկտոր d=1400 մմ |   |   |   | 67790.0  |

**Երևան քաղաքի Սիսակյան 22 հասցեի պոմպակայան**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ**  | **Գույքի անվանումը**  | **Չափման միավորը**  | **Քանակը**  | **Գումարը /ՀՀ դրամ/**  |
| 1  | Պոմպակայան 2 պոմպից Hydro Multi-S 2 CMV 5-9  | կոմպլեկտ | 2  | 2900000  |
| 2  | Ճնշումային բաք 750 լ  | հատ  | 1  | 320000  |
| 3  | Կցամասեր  | կոմպլեկտ  | 1  | 98 620  |
|   |   |   |   | 3318620  |

**Երևան քաղաքի Լենինգրադյան 31/8 և 31/6 շենքերի բակում գտնվող ստորգետնյա պոմպակայան**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Պոմպ K 90/35  | հատ  | 2  | 120 000  |
| 2  | Էլ. շարժիչ 13 կվտ  | հատ  | 2  | 90 000  |
| 3  | Փական D 65  | հատ  | 7  | 70 000  |
| 4  | Հակադարձ փական  | հատ  | 2  | 10 000  |
| 5  | Մետաղական խողովակ D 76  | գծմ  | 10  | 50 000  |
| 6  | Արմունկ  | հատ  | 10  | 40 000  |
|  |  |  |  | 380 000  |

**Երևան քաղաքի Քանաքեռ 14-րդ փողոցի հ.38/4 հասցեի պոմպակայան**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Գ-40 մակնիշի պոմպեր  | հատ  | 2  | 51892  |

**Արգիշտի հ.11/4 հասցեում գտնվող պոմպակայան**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Պոմպ Grundfos Hydro Multi-S G2 CR 10-8  | հատ  | 1  | 4 500 000  |
| 2  | Ճնշումային բաք 500լ BHT500  | հատ  | 1  | 234 000  |
| 3  | Ճնշումային բաք 300լ BHT300  | հատ  | 1  | 156 000  |
| 4  | Կցամասեր  | կոմպլեկտ  | 1  | 210 000  |
|  |   |  |  | 5100000  |

 **Երևան քաղաքի Արգիշտի 7/4 շենք, թիվ 149 հասցեի պոմպակայան**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Պոմպ Grundfos Hydro Multi-S G2 CR 10-8  | հատ  | 1  | 4 500 000  |
| 2  | Ճնշումային բաք 500լ BHT500  | հատ  | 1  | 234 000  |
| 3  | Ճնշումային բաք 300լ BHT300  | հատ  | 1  | 156 000  |
| 4  | Կցամասեր  | հատ  | 1  | 210 000  |
|   |  |  | 5100000  |

**Երևան քաղաքի Սիսակյան 16 հասցեի պոմպակայան**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Hydro Multi-S/G 2 CMV 5-9 Grundfos պոմպակայան /2 պոմպից/  | հատ  | 1  | 1207667  |
| 2  | CM 10-4 Grundfos կենտրոնախույս պոմպ  | հատ  | 1  | 375000  |
| 3  | Ճնշումային բաք 500լ  | հատ  | 1  | 208000  |
| 4  | Կցամասեր  | կոմպլեկտ  | 1  | 755333  |
|   |   |   |   | 2546000  |

**Երևան քաղաքի Շինարարների փողոց հ.6/1 շենքի հ.121 հասցեի պոմպակայան**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Պոմպակայան 2 պոմպից SALMSON H804 Q14-H47/1.92 կվտ/ժամ  | հատ  | 2  | 1700000  |
| 2  | Ճնշումային բաք 300լ  | հատ  | 1  | 260000  |
| 3  | Կցամասեր  | կոմպլեկտ  | 1  | 64000  |
|   |   |   |   | 2024000  |

**Երևան քաղաքի Շինարարների փողոց հ.15 հասցեի պոմպակայան**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | Պոմպակայան Hydro Multi-S 2 CMV 5-9  | հատ  | 1  | 1100000  |
| 2  | Ճնշումային բաք 500լ  | հատ  | 1  | 166666  |
| 3  | Ճնշումային բաք 300լ  | հատ  | 1  | 113333  |
| 4  | Պոմպ ջրի CMV 5-9  | հատ  | 1  | 274000  |
| 5  | Կցամասեր  | կոմպլեկտ  | 1  | 546831  |
|   |   |   |   | 2200830  |

**Լենինգրադյան փողոցի հեղեղատար կոյուղու և անձրևընդունիչների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ  | Հիմնական միջոցների անվանումը  | Կառուցման և շահագործման տարեթիվ  | Քանակը և չափման միավորը  | Միավորի արժեքը  /ՀՀ դրամ/  | Ընդհանուր գումարը /ՀՀ դրամ/  |
| /գծմ/  | /խմ/  | /հատ/  |
|   | Ընդամենը, որից՝  | 2011 |  703.0  | 38.1  |   |   | 16354300  |
| 1  | Պոլիէթիլենային ակոսավոր խողովակ d=300մմ  | 131.3  |   |   | 10000  | 1313000  |
| 2  | Պոլիէթիլենային ակոսավոր խողովակ d=400մմ  | 97.2  |   |   | 16000  | 1555200  |
| 3  | Պոլիէթիլենային ակոսավոր խողովակ d=500մմ  | 161.5  |   |   | 20000  | 323000  |
| 4  | Պոլիէթիլենային ակոսավոր խողովակ d=600մմ  | 164.6  |   |   | 25000  | 4115000  |
| 5  | Պողպատյա խողովակներ d=630x6մմ  | 148.4  |   |   | 26000  | 3858400  |
| 6  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.0մ  |   | 12.88  | 10  | 70000  | 901600  |
| 7  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ  |   | 4.63  | 1  | 70000  | 324100  |
| 8  | Դիտահոր միաձույլ բետոնից d=1.0մ  |   | 0.84  | 1  | 70000  | 588000  |
| 9  | Ե/բ հավաքովի անկման հոր d=1.5մ h=7.74մ  |   | 8.2  | 1  | 70000  | 574000  |
| 10  | Ե/բ հավաքովի անձրևընդունիչ հորեր  |   | 11.55  | 20  | 40000  | 462000  |
| 11  | Անձրևընդունիչների թուջե ճաղավանդակներ 0.68x 0.68  |   |   | 20  | 40000  | 800000  |
| 12  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.2x1.2մ/ թուջե մտոցներ  |   |   | 10  | 120000  | 1200000  |
| 13  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.7x1.7մ/ թուջե մտոցներ  |   |   | 2  | 170000  | 340000  |

**Սևանի /Քրիստափոր փողոցից մինչև Գետառ/ փողոցի հեղեղատար կոյուղի և անձրևընդունիչներ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ընդամենը, որից՝  | 2011           | 92.0  | 8.17  |   |   | 5887050  |
| 1  | Թուջե խողովակներ d=250մմ  | 16.8  |   |   | 27000  | 453600  |
| 2  | Թուջե խողովակներ d=300մմ  | 20.2  |   |   | 30000  | 606000  |
| 3  | Թուջե խողովակներ d=500մմ  | 55.0  |   |   | 53000  | 2915000  |
| 4  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ h=1.7մ  |   | 1.73  | 1  | 85000  | 147050  |
| 5  | Դիտահոր միաձույլ բետոնից d=08 x1.0մ h=1.1մ  |   | 2.0  | 2  | 85000  | 170000  |
| 6  | Անձրևընդունիչ հորեր միաձույլ բետոնից  |   | 4.44  | 10  | 85000  | 377400  |
| 7  | Անձրևընդունիչների թուջե ճաղավանդակներ 0.68 x 0.68  |   |   | 10  | 85000  | 850000  |
| 8  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.2x1.2մ/ թուջե մտոցներ  |   |   | 2  | 109000  | 218000  |
| 9  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.8x1.8մ/ թուջե մտոցներ  |   |   | 1  | 150000  | 150000  |

# **Ռուբինյանց փողոցի հեղեղատար կոյուղի և անձրևընդունիչներ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Ընդամենը, որից՝  | 2011          | 1237.3  | 41.46  |   |   | 33858480  |
| 1  | Պոլիէթիլենային ակոսավոր խողովակներ d=250մմ  | 192.6  |   |   | 8800  | 1694880  |
| 2  | Պոլիէթիլենային ակոսավոր խողովակներ d=300մմ  | 1044.7  |   |   | 25000  | 26117500  |
| 3  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.0մ  |   | 22.4  | 20  | 85000  | 1904000  |
| 4  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ  |   | 1.3  | 1  | 85000  | 110500  |
| 5  | Անձրևընդունիչ հորեր միաձույլ բետոնից  |   | 17.76  | 30  | 35000  | 621600  |
| 6  | Անձրևընդունիչ հորերի թուջե ճաղավանդակներ 0.68 x 0.68  |   |   | 30  | 50000  | 1500000  |
| 7  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.2x1.2մ/ թուջե մտոցներ  |   |   | 20  | 90000  | 1800000  |
| 8  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.7x1.7մ/ թուջե մտոցներ  |   |   | 1  | 110000  | 110000  |

**Թևոսյան փողոցի օղակաձև շրջադարձի հեղեղատար կոյուղի և անձրևընդունիչներ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ընդամենը, որից՝ | 2011 | 178.0 | 12.22 |  |  | 6017250 |
| 1  | Պոլիէթիլենային խողովակներ d=300մմ  |   | 42.0  |   |   | 10000  | 420000  |
| 2  | Պոլիէթիլենային խողովակներ d=300մմ  |   | 41.5  |   |   | 8000  | 332000  |
| 3  | Պոլիէթիլենային խողովակներ d=500մմ  |   | 94.5  |   |   | 24500  | 2315250  |
| 4  | Դիտահոր միաձույլ բետոնից d=1.0մ  |   |   | 1.68  | 2  | 85000  | 142800  |
| 5  | Դիտահոր միաձույլ բետոնից d=1.0x1.0մ  |   |   | 1.1  | 2  | 85000  | 93500  |
| 6  | Դիտահոր միաձույլ բետոնից d=1.4 x1.4մ  |   |   | 2.1  | 1  | 85000  | 178500  |
| 7  | Անձրևընդունիչ հորեր միաձույլ բետոնից  |   |   | 7.34  | 17  | 85000  | 623900  |
| 8  | Անձրևընդունիչների թուջե ճաղավանդակներ 0.68x 0.68 |   |   |   | 17  | 70000  | 1190000  |
| 9  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.2x1.2մ/ թուջե մտոցներ  |   |   |   | 4  | 135000  | 540000  |
| 10  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.7x1.7մ/ թուջե մտոցներ  |   |   |   | 1  | 181300  | 181300  |

**Խորենացի /Քրիստափոր փողոցից մինչև Գլինկայի փողոց/ փողոցի հեղեղատար կոյուղի և անձրևընդունիչներ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ընդամենը, որից՝ | 2011 |  |  |  |  | 16844080 |
| 1  | Պոլիէթիլենային ակոսավոր խողովակներ d=300մմ  | 171.7  |   |   | 8000  | 1373600  |
| 2  | Պոլիէթիլենային ակոսավոր խողովակներ d=500մմ  | 425.9  |   |   | 25000  | 10647500  |
| 3  | Պողպատե խողովակներ d=375մմ  | 5.0  |   |   | 20000  | 100000  |
| 4  | Պողպատե խողովակներ d=375մմ  | 5.6  |   |   | 17800  | 99680  |
| 5  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.0մ  |   | 11.2  | 8  | 85000  | 952000  |
| 6  | Ե/բ հավաքովի դիտահոր d=1.5մ  |   | 9.74  | 3  | 85000  | 827900  |
| 7  | Անձրևընդունիչ հորեր միաձույլ բետոնից  |   | 12.6  | 16  | 35000  | 441000  |
| 8  | Անձրևընդունիչների թուջե ճաղավանդակներ  0.68x 0.68մ  |   |   | 16  | 53000  | 848000  |
| 9  | Մետաղական անձրևընդունիչներ 2.0x0.219մ չափսերով  |   |   | 2  | 27200  | 54400  |
| 10  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.2մx1.2մ/ թուջե մտոցներ  |   |   |   | 13  | 90000  | 1170000  |
| 11  | Ե/բ հավաքովի ծածկի սալի /1.7x1.7մ/ թուջե մտոցներ  |   |   |   | 3  | 110000  | 330000  |

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 ՂԵԿԱՎԱՐ Վ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ