Հավելված N 8/1

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

դեկտեմբերի 14-ի N 1662-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

«Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերությունից Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտեին նվիրատվությամբ հանձնվող և սեփականության իրավունքով «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնե­տիրական ընկերությանը հանձնվող լրացուցիչ ապրանքանյութական արժեքների

**«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ հաշվապահական հաշվեկշռում հաշվառված ապրանքանյութական արժեքներ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Գույքային համարը | Ապրանքի անվանումը | Գտնվելու վայրը | Չափման միավորը | «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից ընդունման ենթակա քանակը | Արժեքը  (դրամ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2728 | Ջրամբարի շրջանաձև մտոցի ծածկ DN600մմ օդափոխ. խող-ով DN100mm L500mmՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 275,808.59 |
| 2 | 2729 | Հիդրավլիկ հոր 600x1200 B125 կարգի պող. ցինկապատ հենասարքով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 56,246.95 |
| 3 | 2730 | Հիդրավլիկ հոր 600x1200 B125 կարգի պող. ցինկապատ հենասարքով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 56,246.95 |
| 4 | 2731 | Հիդրավլիկ հոր 600x1200 B125 կարգի պող. ցինկապատ հենասարքով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 56,246.95 |
| 5 | 2732 | Մակարդակի հաղորդիչ խորքային հորի համար CP5210 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 170,327.59 |
| 6 | 2733 | Մակարդակի հաղորդիչ խորքային հորի համար CP5210 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 170,327.59 |
| 7 | 2743 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-310-10005  ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 71,674.31 |
| 8 | 2744 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-310-10005  ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 77,674.31 |
| 9 | 2745 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-310-10005 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 77,674.31 |
| 10 | 2746 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-310-10005 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 77,674.31 |
| 11 | 2747 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-310-10005 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 77,674.31 |
| 12 | 2748 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-310-10005 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 77,674.31 |
| 13 | 2749 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-310-10005 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 88,035,.02 |
| 14 | 2750 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-310-10005 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 88,035,.02 |
| 15 | 2751 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-310-10005 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 88,035,.02 |
| 16 | 2754 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-320-10014 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 159,644.61 |
| 17 | 2756 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-320-10014 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 159,644.61 |
| 18 | 2757 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-320-10014 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 159,644.61 |
| 19 | 2758 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-320-10014 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 159,644.61 |
| 20 | 2760 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-320-10014 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 159,644.61 |
| 21 | 2764 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-330-10008 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 229,071.87 |
| 22 | 2765 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-330-10008 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 229,071.87 |
| 23 | 2766 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-330-10008 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 229,071.87 |
| 24 | 2767 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-330-10009 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 229,071.87 |
| 25 | 2768 | Քլորագազի դոզատոր CL2 113-330-10009 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 229,071.87 |
| 26 | 2770 | Հեռակառավարվող ազդանշանային համակարգ 307-2000-10001 Gorex ՀԲ | ք.էջմիածին |  | 1 | 231,095.24 |
| 27 | 2771 | Հեռակառավարվող ազդանշանային համակարգ 307-2000-10001 Gorex ՀԲ | ք.էջմիածին |  | 1 | 231,095.24 |
| 28 | 2772 | Հեռակառավարվող ազդանշանային համակարգ 307-2000-10001 Gorex ՀԲ | ք.էջմիածին |  | 1 | 231,095.24 |
| 29 | 2773 | Հեռակառավարվող ազդանշանային համակարգ 307-2000-10001 Gorex ՀԲ | ք.էջմիածին |  | 1 | 231,095.24 |
| 30 | 2785 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 31 | 2786 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 32 | 2787 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 33 | 2788 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 34 | 2789 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 35 | 2790 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 36 | 2791 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 37 | 2792 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 38 | 2793 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 39 | 2797 | Կցաշուրթավոր փական DN150 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 64,647.92 |
| 40 | 2798 | Կցաշուրթավոր փական DN150 PN16 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 64,647.92 |
| 41 | 2799 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN1 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 42 | 2800 | Կցաշուրթավոր փական DN200 PN1 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 130,229.17 |
| 43 | 2802 | Կցաշուրթավոր փական DN150 PN1 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 64,647.92 |
| 44 | 2805 | Կցաշուրթավոր փական DN100 PN1 Էլ.շարժաբեռով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 40,687.50 |
| 45 | 2808 | Հետադարձ փական DN80 PN16 հեղյուս-ներդիրով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 26,959.60 |
| 46 | 2809 | Հետադարձ փական DN80 PN16 հեղյուս-ներդիրով ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 26,959.60 |
| 47 | 2820 | Կցորդիչ պողպատեDE 429 մմ ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 80,155.31 |
| 48 | 2823 | Քլորագազի դոզատոր CL11331010003 ՀԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 80,155.31 |
| 49 | 3122 | Ջրի բակ 0.45մx0.7մx 1.7մ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 61,607.88 |
| 50 | 3651 | Մեկ ալիքով մոդել (հոսք, ճնշում) 820013550-S/LOG D1-P1-25 ՀԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 86,509.92 |
| 51 | 3652 | Մեկ ալիքով մոդել(հոսք, ճնշում) 820013550-S/LOG D1-P1-25 ՀԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 86,509.92 |
| 52 | 3653 | Մեկ ալիքով մոդել(հոսք, ճնշում) 820013550-S/LOG D1-P1-25 ՀԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 86,509.91 |
| 53 | 3655 | Մեկ ալիքով մոդել(հոսք, ճնշում) 820013550-S/LOG D1-P1-25 ՀԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 86,509.91 |
| 54 | 3656 | Մեկ ալիքով մոդել(հոսք, ճնշում) 820013550-S/LOG D1-P1-25 ՀԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 86,509.92 |
| 55 | 3657 | Մեկ ալիքով մոդել(հոսք, ճնշում) 820013550-S/LOG D1-P1-25 ՀԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 86,509.91 |
| 56 | 3681 | Երկու ալիքով մոդել(հոսք, ճնշում) 820013538-SET/LOG D2-I-GSM-P1-25 ՀԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 241,631.16 |
| 57 | 3813 | Ջրաչափ DN 400մմ ԱԶԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 477,625.60 |
| 58 | 3814 | Ջրաչափ DN 400մմ ԱԶԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 477,625.60 |
| 59 | 3815 | Ջրաչափ DN 400մմ ԱԶԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 477,625.60 |
| 60 | 3816 | Ջրաչափ DN 400մմ ԱԶԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 477,625.60 |
| 61 | 3818 | Ջրաչափ DN 500մմ ԱԶԲ | ք.Էջմիածին |  | 1 | 634,540.06 |
| 62 | 31783 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 63 | 31784 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 64 | 31785 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 65 | 31786 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 66 | 31787 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 67 | 31788 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 68 | 31789 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 69 | 31790 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 70 | 31791 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 71 | 31792 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 72 | 31793 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 73 | 31794 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 74 | 31795 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Easiflo 3 IP փոքր | ք.Էջմիածին |  | 1 | 908,630.91 |
| 75 | 31843 | Պոմպ դոզավորման Grundfos DDA17 7 AR PVC/V/C | ք.Էջմիածին |  | 1 | 374,444.75 |
| 76 | 32966 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման ջրի ֆիլտր Sanikit | ք.Էջմիածին |  | 1 | 362,373.66 |
| 77 | 129817 | Պոմպ ուղղահայաց Wilo Q=45մ3/ժ H=55մ MVI5204 ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 623,510.13 |
| 78 | 129820 | Պոմպ ուղղահայաց Wilo Q=45մ3/ժ H=55մ MVI5204 ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 623,510.13 |
| 79 | 129822 | Պոմպ ուղղահայաց Wilo Q=99.2 մ3/ժ H=31.6մ MVI9502/2 ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 1,642,709.85 |
| 80 | 129823 | Պոմպ ուղղահայաց Wilo Q=99.2 մ3/ժ H=31.6մ MVI9502/2 ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 1,642,709.85 |
| 81 | 129824 | Պոմպ ուղղահայաց Wilo Q=38մ3/ժ H=176մ MVI5212 ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 2,523,046.91 |
| 82 | 129825 | Պոմպ ուղղահայաց Wilo Q=38մ3/ժ H=176մ MVI5212 ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 2,523,046.91 |
| 83 | 129838 | Կառավարման վահանակ 20մ մալուխով W-CTRL-CC-B-1x15kw ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 4,597,955.14 |
| 84 | 129841 | Կառավարման վահանակ 25մ մալուխով W-CTRL-CC-B-2x37kw ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 8,547,940.06 |
| 85 | 129842 | Կառավարման վահանակ 20մ մալուխով W-CTRL-CC-B-2x11kw ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 5,996,206.64 |
| 86 | 129846 | Կառավարման վահանակ 15մ մալուխով W-CTRL-CC-B-2x30kw ԱԶԲII | ք.Էջմիածին |  | 1 | 8,037,248.01 |
| 87 | 135124 | Պոմպ դոզավորման DDA17 7 | ք.Էջմիածին |  | 1 | 687,500.00 |
| 88 | 135125 | Պոմպ դոզավորման DDA17 7 | ք.Էջմիածին |  | 1 | 687,500.00 |
| 89 | 135126 | Պոմպ դոզավորման DDA17 7 | ք.Էջմիածին |  | 1 | 687,500.00 |
| 90 | 135127 | Պոմպ դոզավորման DDA17 7 | ք.Էջմիածին |  | 1 | 687,500.00 |
| 91 | 135128 | Պոմպ դոզավորման DDA17 7 | ք․Երևան |  | 1 | 687,500.00 |
| 92 | 138562 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 93 | 138655 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 94 | 138656 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 95 | 138657 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 96 | 138658 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 97 | 138659 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 98 | 138660 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 99 | 138661 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 100 | 138662 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 101 | 138663 | Քլորահաբերով քլորի լուծույթի պատրաստման սարք Sanikit | ք․Երևան |  | 1 | 650,000.00 |
| 102 | 139046 | Պոմպ դոզավորման DDI 222 150/4 | ք․Երևան |  | 1 | 1,265,000.00 |
| 103 | 139041 | Պոմպ դոզավորման DDI 222 60/10 | ք․Երևան |  | 1 | 996,666.67 |
| 104 | 139042 | Պոմպ դոզավորման DDI 222 60/10 | ք․Երևան |  | 1 | 996,666.67 |
| 105 | 139043 | Պոմպ դոզավորման DDI 222 60/10 | ք․Երևան |  | 1 | 996,666.66 |
| 106 | 139044 | Պոմպ դոզավորման DDI 222 60/10 | ք․Երևան |  | 1 | 996,666.67 |
| 107 | 139045 | Պոմպ դոզավորման DDI 222 60/10 | ք․Երևան |  | 1 | 996,666.66 |
| 108 | 139048 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.33 |
| 109 | 139049 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.33 |
| 110 | 139050 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.33 |
| 111 | 139051 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.33 |
| 112 | 139052 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.34 |
| 113 | 139053 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.33 |
| 114 | 139054 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.34 |
| 115 | 139055 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.33 |
| 116 | 139056 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.34 |
| 117 | 139057 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.33 |
| 118 | 139058 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.34 |
| 119 | 139059 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.33 |
| 120 | 139060 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.34 |
| 121 | 139061 | Պոմպ ցիրկուլացիոն | ք․Երևան |  | 1 | 180,833.33 |
| 122 | 139205 | Պոմպ դոզավորման DDI 222 150/4 |  |  | 1 | 1,265,000.00 |
| 123 | 139206 | Պոմպ դոզավորման DDI 222 150/4 |  |  | 1 | 1,265,000.00 |
| 124 | 139228 | Անվադող 8.25 R20 /0936/ |  |  | 1 | 33,291.67 |
| 125 | 139229 | Անվադող 8.25 R20 /9063/ |  |  | 1 | 33,291.66 |
| 126 | 139249 | Մարտկոց 6ST-190A /546/ |  |  | 1 | 69,166.67 |
| 127 | 139250 | Մարտկոց 6ST-190A /648/ |  |  | 1 | 69,166.66 |
| **Ընդամենը** | | | | | **127** | **80,121,257.31** |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ