ՀԱՎԵԼՎԱԾ

«Հրդեհային անվտանգության ապահովման և հրդեհաշիջման միջոցներին ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ /20)

**ՑԱՆԿ**

հրդեհային անվտանգության ապահովման և հրդեհաշիջման այն միջոցների, որոնց վրա տարածվում են «Հրդեհային անվտանգության ապահովման և հրդեհաշիջման միջոցներին ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները (ԵԱՏՄ ՏԿ /20)

| Հրդեհային անվտանգության ապահովման և հրդեհաշիջման միջոցների անվանումը | Համապատասխանության հաստատման սխեմաները |
| --- | --- |
| I. Կրակմարիչ նյութեր |
| 1. Ընդհանուր նշանակության կրակմարիչ փոշիներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 2. Հրդեհների մարման փրփրարարներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 3. Ջրալույծ այրվող հեղուկների հրդեհների մարման համար վերևից մատուցմամբ փրփրարարներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 4. Թրջիչներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 5. Գազային կրակմարիչ նյութեր | 3հ, 4հ, 6հ |
| II. Հրապաշտպանության միջոցներ |
| 6. Փայտանյութի և դրա հիմքով նյութերի հրապաշտպանության միջոցներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 7. Մետաղյա և (կամ) երկաթբետոնե կառուցվածքների հրապաշտպանության միջոցներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 8. Մալուխների հրապաշտպանության միջոցներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| III. Էլեկտրամոնտաժային գծամետրային արտադրատեսակներ |
| 9. Ոչ մետաղյա նյութերից էլեկտրամոնտաժային գծամետրային արտադրատեսակներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| IV. Կրակմարիչներ |
| 10. Փոխադրելի կրակմարիչներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 11. Շարժական կրակմարիչներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| V. Հրդեհաշիջման ավտոնոմ սարքեր |
| 12. Հրդեհաշիջման ավտոնոմ սարքեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| VI. Հրշեջ պահարաններ, հրշեջ ծորակներ |
| 13. Հրշեջ պահարաններ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 14. Հրշեջ ծորակներ, հրշեջ փակիչ կափույրներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| VII. Հրդեհաշիջման շարժական միջոցները |
| 15. Հիմնական հրշեջ մեքենաներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 16. Շտաբային հրշեջ մեքենաներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 17. Հրշեջ ավտոամբարձիչներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 18. Հրշեջ ավտոսանդուղքներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 19. Վթարափրկարարական ավտոմեքենաներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 20. Հրշեջ ավտոփրփրամբարձիչներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 21. Կապի և լուսավորության մեքենաներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 22. Գազածխապաշտպանության ծառայության մեքենաներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 23. Շարժական ռոբոտատեխնիկական համալիրներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 24. Հրշեջ շարժիչապոմպեր | 3հ, 4հ, 6հ |
| 25. Կենտրոնախույս հրշեջ պոմպեր շարժական հրդեհաշիջման միջոցների համար | 3հ, 4հ, 6հ |
| VIII. Հրդեհային ավտոմատիկայի համակարգի (հրշեջ ազդանշանման համակարգերի, հրդեհի մասին ծանուցումների փոխանցման համակարգերի, հրդեհի դեպքում տեղեկացման և մարդկանց տարահանման կառավարման համակարգերի) կազմում գործող տեխնիկական միջոցներ |
| 26. Հրշեջ ազդարարներ, ձեռքի հրշեջ ազդարարներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 27. Հրշեջ ավտոմատիկայի համակարգերի տեխնիկական միջոցների անխափան սնուցման աղբյուրներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 28. Հրշեջ ազդարարներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 29. Ընդունիչ-վերահսկող ու կառավարման հրշեջ սարքեր և այլ գործիքներ, որոնք նախատեսված են սարքի գործառնական հնարավորություններն ընդլայնելու համար | 1ս, 3ս, 4ս |
| 30. Ցուցանշման դուրս բերվող սարքեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| 31. Շլեյֆի աշխատունակության ստուգման և հսկման սարքեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| 32. Հրդեհի մասին ծանուցումների փոխանցման համակարգեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| 33. Անհատական հրշեջ ազդարարներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 34. Հեռակառավարվող գործարկման սարքեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| IX. Հրդեհաշիջման ավտոմատ կայանքների (այդ թվում՝ հրդեհաշիջման ավտոնոմ կայանքների, հրդեհաշիջման ռոբոտացված կայանքների, հրշեջ մոդուլային կայանքների) կազմում գործող տեխնիկական միջոցներ |
| 35. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների կառավարման հանգույցներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 36. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների ցայտաջրմուղ և դրենչերային ազգանշանային կափույրներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 37. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների դրենաժային կափույրներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 38. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների հակադարձ կափույրներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 39. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների սողնակներ, փականակներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 40. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների ծորակներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 41. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների օդածծիչներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 42. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների աքսելերատորներ  | 3հ, 4հ, 6հ |
| 43. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների հիդրոարագարարներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 44. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային կայանքների ճնշման ազդանշանիչներ և հեղուկի հոսքի ազդանշանիչներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 45. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների կոմպենսատորներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 46. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների հապաղման խցեր | 3հ, 4հ, 6հ |
| 47. Հրդեհաշիջման ջրային և փրփուրային ավտոմատ կայանքների զտիչներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 48. Հրշեջ հիդրավլիկ ձայնային ազդարարներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 49. Ցայտաջրմուղ և դրենչերային ջրային ու փրփրային ոռոգիչներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 50. Փրփուրային հրդեհաշիջման կայանքների բաժնավորիչներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 51. Նրբափոշիացված ջրով հրդեհաշիջման ավտոմատ կայանքների մոդուլներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 52. Գազային հրդեհաշիջման ավտոմատ կայանքների մոդուլներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 53. Գազափոշային հրդեհաշիջման ավտոմատ կայանքների մոդուլներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 54. Փոշիով հրդեհաշիջման ավտոմատ կայանքների մոդուլներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 55. Գազային հրդեհաշիջման ավտոմատ կայանքների բաշխիչ սարքեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| 56. Գազային հրդեհաշիջման ավտոմատ կայանքների իզոթերմ ռեզերվուարներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 57. Կրակմարիչ աերոզոլի գեներատորներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| X. Հրդեհաշիջման ռոբոտացված կայանքներ |
| 58. Հրդեհաշիջման ռոբոտացված կայանքներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| XI. Շնչառական և տեսողական օրգանների անհատական պաշտպանության հրշեջ միջոցներ |
| 59. Շնչառական մեկուսիչ հրշեջ ապարատներ (սեղմված օդով, սեղմված թթվածնով) | 1ս, 3ս, 4ս |
| 60. Շնչառական և տեսողական օրգանների անհատական պաշտպանության զտիչ հրշեջ միջոցներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 61. Հրշեջ մեկուսիչ ինքնափրկարարներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 62. Շնչառական և տեսողական օրգանների անհատական պաշտպանության հրշեջ միջոցների երեսակողմի մասեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| 63. Շնչառական մեկուսիչ հրշեջ ապարատների և հրշեջ մեկուսիչ ինքնափրկարարների բալոններ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 64. Շնչառական մեկուսիչ հրշեջ ապարատների ստուգման կայանքներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 65. Շնչառական մեկուսիչ հրշեջ ապարատների բալոնների լիցքավորման կոմպրեսորային կայանքներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| XII. Հրշեջի հատուկ պաշտպանական հագուստ |
| 66. Հրշեջի ընդհանուր նշանակության հատուկ պաշտպանական հագուստ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 67. Հրշեջի՝ բարձր ջերմային ներգործությունից պաշտպանող հատուկ պաշտպանական հագուստ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 68. Հրշեջի մեկուսիչ տիպի հատուկ պաշտպանական հագուստ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 69. Հրշեջների համար ջերմակայուն ներքնազգեստ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 70. Հրշեջների համար ենթասաղավարտ | 1ս, 3ս, 4ս |
| XIII. Հրշեջի ձեռքերի, ոտքերի և գլխի անհատական պաշտպանության միջոցները |
| 71. Հրշեջի ձեռքերի անհատական պաշտպանության միջոցներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 72. Հրշեջի ոտքերի անհատական պաշտպանության միջոցներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 73. Գլխի անհատական պաշտպանության միջոցներ (սաղավարտներ պաշտպանական) | 1ս, 3ս, 4ս |
| XIV. Հրդեհի դեպքում բարձրադիր մակարդակներից մարդկանց փրկելու միջոցներ |
| 74. Ձեռքի հրշեջ սանդուղքներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 75. Հրշեջ փրկարար պարաններ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 76. Հրշեջ փրկարար գոտիներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 77. Հրշեջ զսպանակեռիկներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 78. Հրշեջ փրկարար ելարաններ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 79. Հրշեջ փրկարար թռիչքային սարքեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| 80. Հրշեջ փրկարարական ճկափողեր | 3հ, 4հ, 6հ |
| 81. Ճոպանային իջեցման հրշեջ սարքեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| 82. Փրկարարական կախովի հրշեջ սանդուղքներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| XV. Հրդեհների դեպքում հատուկ փրկարարական աշխատանքներ անցկացնելու գործիք |
| 83. Հրդեհների դեպքում հատուկ փրկարարական աշխատանքներ անցկացնելու գործիք | 3հ, 4հ, 6հ |
| XVI. Հրշեջների լրացուցիչ հանդերձանք |
| 84. Հրշեջ լապտերներ, ջերմացույցներ, ռադիոփարոսներ, ձայնային փարոսներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| XVII. Հրշեջ սարքավորում |
| 85. Միացման հրշեջ գլխիկներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 86. Հրշեջ ջրածորաններ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 87. Հրշեջ սյունակ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 88. Փրփրախառնիչներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 89. Փողրակային ջրահավաքիչներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 90. Փողրակային ճյուղավորումներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 91. Հրշեջ ջրամբարձիչներ | 3հ, 4հ, 6հ |
| 92. Ներծծող հրշեջ ցանցեր | 3հ, 4հ, 6հ |
| 93. Ճնշումային հրշեջ ճկափողեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| 94. Ճնշումային հրշեջ ճկափողերի սպասարկման սարքավորում | 3հ, 4հ, 6հ |
| 95. Ձեռքի հրշեջ ծայրապնակներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 96. Հրետասայլային հրշեջ ծայրապնակներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 97. Փրփուրի գեներատորներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| XVIII. Հակահրդեհային արգելքների որմնանցքերի լրալցում |
| 98. Հակահրդեհային պատուհաններ, դռներ, հրակայունության նորմավորված սահմաններով վերելակների հորանների դռներ, դարպասներ, մտոցներ, գալարավարագույրներ, ռոլետներ, էկրաններ, վարագույրներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 99. Շենքերի և շինությունների ինժեներային համակարգերի մալուխային արտադրատեսակների, շինալարերի, հերմետիկ մալուխային ներանցիչների, կցորդիչների և խողովակաշարերի հետ հակահրդեհային արգելքների հատման հանգույցներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 100. Ծխագազաանթափանց հակահրդեհային դռներ, ծխաանթափանց դռներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| XIX. Հակածխային օդափոխության համակարգերի կազմում գործող տեխնիկական միջոցներ |
| 101. Նորմալ բացված հակահրդեհային կափույրներ, նորմալ փակված հակահրդեհային կափույրներ, ծխային ելանցքեր | 1ս, 3ս, 4ս |
| 102. Հակածխային էկրաններ (գալարավարագույրներ, վարագույրներ) | 1ս, 3ս, 4ս |
| 103. Օդաքաշ օդափոխիչներ | 1ս, 3ս, 4ս |
| 104. Օդատարներ | 1ս, 3ս, 4ս |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_