Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

# ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 1.19

Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարում (բաժանմունքում) ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման և հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման նկատմամբ վերահսկողության

(ՏԳՏԴ ծածկագիր Q 86.10, Q 86.22)

# ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թվական ավարտը` 20 թվական

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը) Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թվական

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

# ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Հարց | Պատասխան |
| 1. | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը |  |
| 2. | Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները, գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) և կոնտակտային տվյալները(հեռախոսահամար, կապի այլ միջոցներ) |  |
| 3. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկումիրականացնող կազմակերպության տեսակը (ստացիոնար/բաժանմունք) |  |
| 4. | Լիցենզիայի տեսակները |  |
| 5. | Տնտեսավարող սուբյեկտի աշխատակիցների թիվը |  |
| 6. | Տարեկան սպասարկվող պացիենտների միջին թիվը |  |

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարում (բաժանմունքում) ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման և հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Նորմատիվ իրավական ակտի պահանջը | Հղում նորմատիվ իրավական ակտին | Այո | Ոչ | Չ/Պ | Կշիռ | Ստուգման մեթոդ | Մեկնաբանություն |
| 1. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնա րում (բաժանմունքում) չկան նկուղային և կիսանկուղային հարկերում տեղակայված՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | հիվանդասենյակներ, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 1.2 | ընդունարան, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 1.3 | միջամտությունների սենյակներ, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 1.4 | վիրակապարաններ։ |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 2. | Իոնիզացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների իրականացմամբ (ռենտգենախտորոշիչ կաբինետ, ճառագայթային թերապիայի բաժանմունք, ռադիոիզոտոպային ախտորոշման լաբորատորիա և այլն) սենքերը տեղակայված չեն հղիների և մանկական հիվանդասենյակներին հարակից (հորիզոնական և ուղղահայաց) տարածքներում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 7 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 3. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնար (բաժանմունքի) հիվանդասենյակային բաժանմունքները տարանցիկ չեն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 8 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարի (բաժանմունքի) կառուցվածքն ապահովում է հիվանդների, հղիների, ծննդկանների ու ծննդաբերների տեղակայումը առանձին բաժանմունքներում (ծննդաբերական, հղիների պաթոլոգիայի և գինեկոլոգիական): | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 9 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 5. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարի (բաժանմունքի) ընդունարանն ապահովված է՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | նախասրահ-սպասասրահով, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 5.2 | առաջին բուժօգնության սարքավորումներով հագեցած և գինեկոլոգի բազկաթոռով դիտողական սենյակով (18մ2), |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 5.4 | բժշկի աշխատասենյակով, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 5.5 | օժանադակ սենքով` կեղտոտ սպիտակեղենի, գույքի պահման համար: |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 6. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարը (բաժանմունքը) ունի` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 13 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | մանկաբարձական վիրահատարաններ, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 6.2 | գինեկոլոգիական վիրահատարաններ։ |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 7. | Վիրահատական կառուցահատվածն ապահովված է՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009թվականի N 03-Ն |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | նախավիրահատարանով՝ 15մ2 |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 7.2 | վիրահատարանով՝ 36մ2 |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 7.3 | հիվանդների կենսագործունեության ապահովման համար սարքավորումներով և կահավորումով վերակենդանացման հիվանդասենյակով, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 7.4 | օժանդակ սենքերով` պետքանոթների լվացման և ախտահանման, կեղտոտ, մաքուր սպիտակեղենի ժամանակավոր պահման համար: |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 8. | Մոր և մանկան համատեղ կեցության հիվանդասենյակներում մահճակալները 3-ից ավելի չեն։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 17 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 9. | Հիվանդասենյակներում ապահովված են հետևյալ մակերեսները՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | մեկտեղանոց հիվանդասենյակ` 9մ2, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 9.2 | մեկտեղանոց հիվանդասենյակ անցախցով և սանհանգույցով՝ 14մ2 (9+3 +2), |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 9.3 | երկտեղանոց հիվանդասենյակ անցախցով և սանհանգույցով՝ 19մ2 (14+3 +2), |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | մեկից ավելի մահճակալով հիվանդասենյակում 1 մահճակալի մակերեսը` 7մ2, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 9.5 | մոր և մանկան համատեղ կեցության հիվանդասենյակ անցախցով և սանհանգույցով՝ 18մ2 (9+3 +3+3), |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 9.6 | մոր և մանկան համատեղ կեցության հիվանդասենյակ 2 մահճակալով, անցախցով և սանհանգույցով՝ 26մ2 (14+6 +3+3), |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 9.7 | նորածնային հիվանդասենյակ 2 կյուվեզի համար` 12 մ2, |  |  |  |  | 1.0 | ց Հատակագիծ |  |
| 9.8 | իզոլյատոր նորածնային մահճակալի համար անցախցով` 9մ2, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 9.9 | վերակենդանացման հիվանդասենյակ` 13մ2: |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 10. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարը (բաժանմունքը) ապահովված է՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 19 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ծննդաբերական կառուցահատվածով, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 10.2 | պատվաստումների սենքով, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 10.3 | պետքանոթների, մոմլաթների լվացման և վարակազերծման սենքով, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 10.4 | կեղտոտ սպիտակեղենի ժամանակավոր պահման սենքով, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 10.5 | մաքուր սպիտակեղենի պահպանման սենքով, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6 | բոքս-մեկուսարանով` կասկածելի կամ հաստատված վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի մեկուսացման համար: |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 11. | Ստացիոնարում ապահովված են սենքերի հետևյալ մակերեսները` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 19, 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | մեկտեղանոց ծնարան՝ 24մ2, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 11.2 | երկտեղանոց ծնարան՝ 36մ2, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 11.3 | միջամտությունների սենք՝ 12մ2, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 11.4 | վիրակապարան՝ 12մ2։ |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 12. | Փոքր վիրահատարանում, որտեղ կատարվում են տեղային անզգայացմամբ վիրաբուժական միջամտություններ, ապահովված են հետևյալ սենքերը և մակերեսները` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 21, 22 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | նախավիրահատարան` 8մ2, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 12.2 | վիրահատարան` 24մ2: |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հատակագիծ |  |
| 13. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարը (բաժանմունքը) ապահովված է շուրջօրյա, սառը և տաք ջրով, կենտրոնացված ջրամատակարարման ևջրահեռացման համակարգերով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 25 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Ջրամատակարարման ցանցից ժամանակացույցով ջուր ստացող ստացիոնարն ապահովված է անհրաժեշտ ծավալով ջրի պահեստավորման ամբարներով, տարողություններով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 25 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 15. | Lվացարաններն ունեն արմնկային կամ այլ` առանց ձեռքի հպման կառավարման ծորակներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 27 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 16. | Հիվանդասենյակներում սանհանգույցների բացակայության դեպքում բաժանմունքում կազմակերպվում է սանհանգույց՝ 10 անձին 1 զուգարանակոնքի հաշվարկով և հիգիենայի սենյակ՝ իր շարժական ցնցուղով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 28 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 17. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարի (բաժանմունքի) սենքերում ապահովված են օպտիմալ միկրոկլիմայական պայմաններ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 29 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 18. | Բոլոր հիմնական սենքերում նախատեսված է բնական օդափոխում` պատուհանների և օդանցքների միջոցով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 31 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 19. | Մանրէասպան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ սարքերով սենքերն ապահովված են ներհոս-արտաձիգ օդափոխման համակարգով կամ ունեն պատուհանների օդանցքների միջոցով ինտենսիվ օդափոխման հնարավորություն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 32 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 20. | Օդի լավորակում իրականացվում է` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանիհավելվածի կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | նախածնարանում, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2 | ծնարանում, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 20.3 | նախավիրահատարանում, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 20.4 | վիրահատարանում, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 20.5 | հետվիրահատական, ինտենսիվ թերապիայի հիվանդասենյակներում, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 20.6 | ծծկեր հասակի, անհաս, վնասվածքներով նորածինների հիվանդասենյակներում, կյուվեզներով/ինկուբատորներով նորածնային հիվանդասենյակներում, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 20.7 | փոքր վիրահատարաններում։ |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 21. | Օդի մանրէասպան սարքերով կամ օդի վարակազերծման այլ սարքավորումներով ապահովված են՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 35 |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | վիրահատարանները, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 21.2 | ծնարանները, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 21.3 | վիրակապարանները, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 21.4 | հետվիրահատական հիվանդասենյակները, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 21.5 | նորածնային ինտենսիվ թերապիայի հիվանդասենյակները, |  |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 22. | Սենքերի խոնավ մաքրման և ախտահանման ենթակա մակերեսները՝ պատերը, առաստաղը, հատակը հարթ են, ամբողջական, ջրաանթափանց։ Գույքը, կահույքը և սարքավորումներն ունեն մաքրման համար հարմար տեղակայում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 38 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Իրականացվում է օդափոխիչ համակարգի, օդի լավորակման և մանրէասպան սարքերի աշխատանքի հսկողություն՝ համապատասխան գրանցումներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 40, 152 |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային |  |
| 24. | Մանրէասպան լամպերի շահագործման ժամանակահատվածը հաշվարկվում է համաձայն տեխնիկական անձնագրերի։ Լամպերի աշխատանքի ժամանակը հաշվառվում և գրանցվում է մատյանում։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 151 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 25. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարը (բաժանմունքը) ապահովված է անհրաժեշտ փափուկ գույքով, այդ թվում՝ սպիտակեղենով: Անկողնային սպիտակեղենը փոխվում է ըստ անհրաժեշտության: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 48 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 26. | Սպիտակեղենը լվացվում է մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարի լվացքատանը։ Լվացքատան մեքենաները մակնշված են ըստ բաժանմունքների: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 49 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 27. | Հիվանդանոցի կենտրոնացված լվացքատան յուրաքանչյուր բաժանմունքի սպիտակեղենը լվացվում է առանձին՝ ըստ սահմանված ժամանակացույցի: | ը ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 49 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 28. | Լվացքատունն ունի՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | կեղտոտ և մաքուր հոսքերի շփումը բացառող կառուցվածք, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 28.2 | կեղտոտ սպիտակեղենի ընդունման, տեսակավորման սենք, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 28.3 | լվացման արտադրամաս, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 28.4 | չորացման, արդուկման սենք |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.5 | մաքուր սպիտակեղենի պահման և բացթողման սենք, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 28.6 | լվացող և ախտահանման միջոցների պահեստ, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 28.7 | առանձին օդափոխիչ համակարգ |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 28.8 | դարակաշարեր` մաքուր և կեղտոտ սպիտակեղենի, անկողնային պարագաների պահման համար: |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 29. | Կենտրոնացված լվացքատան բացակայության դեպքում լվացքը կատարվում է բաժանմունքի առանձնացված տարածքում, ապահովվում է հոսքայնության սկզբունքը՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 51 |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | առկա է «կեղտոտ» սենք` օգտագործված սպիտակեղենի տեսակավորման, ախտահանման և լվացման համար, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 29.2 | առկա է «մաքուր» սենք ` չորացման, արդուկման և պահման համար: |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 30. | Նորածինների սպիտակեղենի լվացման համար օգտագործվում են միայն նրանց համար թույլատրված լվացող միջոցներ։ Սպիտակեղենը տեսակավորվում է ըստ գույնի, տեսակի և աղտոտվածության աստիճանի։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 52 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 31. | Բաժանմունքներում մաքուր սպիտակեղենը պահվում է այդ նպատակով հատկացված սենքերում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 53 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 32. | Բաժանմունքներում օգտագործված սպիտակեղենը հավաքվում է պիտակավորված պոլիէթիլենային պարկերում։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 54 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | Արտաթորանքներով, կենսաբանական հեղուկներով կեղտոտված սպիտակեղենն անմիջապես տեղավորվում է պարկերի մեջ և ուղարկվում լվացքատուն։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 54 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 34. | Արտաթորանքներով, կենսաբանական հեղուկներով կեղտոտված սպիտակեղենը նախքան լվացումն ախտահանվում է։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 54 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 35. | Լվացված սպիտակեղենը բաժանմունք է տեղափոխվում շրջակա միջավայրից աղտոտումը բացառող, պիտակավորված տարողություններով կամ պարկերով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 56 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 36. | Աշխատակիցների համար հատկացված են սանիտարակենցաղային սենքեր՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ58 |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | հանդերձարան հագուստի պահարաններով, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 36.2 | սանհանգույց, |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 36.4 | հանգստի և սննդի ընդունման սենյակ։ |  |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 37. | Աշխատողներն ապահովված են արտահագուստով, անձնական պաշտպանիչ միջոցներով։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ59 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
| 38. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարում (բաժանմունքում) սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմի պահպանման համար կազմավորված է վարակի հսկողության աշխատանքային խումբ։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ64 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարը | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
|  | (բաժանմունք) ունի վարակի հսկողության | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | ծրագիր՝ հաստատված տնօրենի/գլխավոր | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | բժշկի կողմից: | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 65 |  |  |
| 40. | Վարակի հսկողության ծրագիրը ներառում է | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
|  | կազմակերպչական, կանխարգելիչ և | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | հակահամաճարակային միջոցառումների | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | համակարգ, որը հիմնված է համաճարակայինախտորոշման արդյունքների վրա և ուղղված է մանկաբարձագինեկոլոգիական | հրամանի հավելվածի կետ 66, 200 |  |  |
|  | ստացիոնարում (բաժանմունք), |  |  |  |
|  | ներհիվանդանոցային վարակների |  |  |  |
|  | առաջացման և տարածման կանխարգելմանը: |  |  |  |
| 41. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարի | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 73 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային Հարցում |  |
|  | (բաժանմունք) վարակի հսկողության |  |
|  | պատասխանատուն իրականացնում է |  |
|  | բուժանձնակազմի շարունակական ուսուցում |  |
|  | սույն սանիտարահակահամաճարակային |  |
|  | կանոնների հարցերով: |  |
| 42. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնար | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 3.0 | Փաստաթղթային |  |
|  | (բաժանմունք) աշխատանքի ընդունվող | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | բուժաշխատողները, ժամանակավորապես | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | ուսումնագործնական պարապմունք անցնող | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  | ուսանողները ենթարկվում են բժշկական | 75 |  |  |
|  | զննության: |  |  |  |
|  | Նշում 1 |  |  |  |
| 43. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | ստացիոնարի ընդունարանն ապահովված է | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | մշտական հոսող սառը և տաք ջրով։ | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 102 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Ընդունարանն ապահովված է անհրաժեշտ | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | ախտահանված և մանրէազերծ գործիքների | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | երկու տարողությունով՝ «ախտահանված» և | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | «մանրէազերծ» գործիքների համարմակնշումով։ | հրամանի հավելվածի կետ 103 |  |  |
| 45. | Հեշտոցային զննման ժամանակ | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | օգտագործվում են միանվագ | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | օգտագործման ախտահանված ձեռնոցներ։ | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 105 |  |  |
| 46. | Մաքրման գույքը պիտակավորված է և | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
|  | օգտագործվում է ըստ նշանակության, որից | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | հետո ախտահանվում և չորացվում է: | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 106 |  |  |
| 47. | Մի քանի նախածնարանների կամ | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
|  | անհատական ծնարանների առկայության | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | դեպքում դրանք զբաղեցվում են՝ պահպանելով | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | շրջափուլությունը: | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 107 |  |  |
| 48. | Ծննդաբերի տեղափոխումից հետո | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | ապահովվում է նախածնարանի օգտագործված | նախարարի 27.03.2009 |  | Հարցում |
|  | գույքի (մահճակալ, աթոռ, տականոթ) | թվականի N 03-Ն |  | Լաբորատոր |
|  | ախտահանումը։ | հրամանի հավելվածի |  |  |
|  |  | կետ 109 |  |  |
| 49. | Ծնարանում անձնակազմը կրում է | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | պաշտպանիչ արտահագուստ, միանվագ | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | օգտագործման ախտահանված զննման | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | ձեռնոցներ։ | հրամանի հավելվածի |  |  |
|  |  | կետ 110 |  |  |
| 50. | Ծնարանում մանկաբարձուհին (մանկաբարձ- | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | գինեկոլոգը) կրում են մանրէազերծ խալաթ, | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | անհատական պաշտպանիչ միջոցներ: | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 110 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Արգանդի խոռոչի զննման ժամանակ օգտագործվում եմ միայն մանրէազերծ ձեռնոցներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 111 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 52. | Ծննդաբերության ժամանակ աջակցող անձը հագնում է մաքուր/լվացված արտահագուստ, դիմակ, գլխարկ, բախիլ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածիկետ 112 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 53. | Ծնունդ ընդունելու ժամանակ օգտագործվում են միայն մանրէազերծ գործիքներ, վիրաբուժակա թելեր, վիրախծուծներ, տակաշորեր, լաթեր և այլն: | ՀՀ առողջապահության ն նախարարի 27.03.2009թվականի N 03-Նհրամանի հավելվածի կետ 113 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
| 54. | Պորտալարը կտրելուց առաջ և հետո պորտային վերքը մշակվում է 70օ սպիրտով կամ քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 0.5%-անոց սպիրտային լուծույթով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ116 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 55. | Նորածնի աչքերը մշակվում են 1%-անոց տետրացիկլինի կամ 0,5%-անոց էրիթրոմիցինի քսուքներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածիկետ 117 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
| 56. | Նորածնին կշռելուց, փաթաթելուց, հագցնելուց հետո փաթաթման սեղանը և կշեռքը ախտահանվում են։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ118 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Լաբորատոր |  |
| 57. | Ծնվելուց անմիջապես հետո նորածնին մոր կրծքին դնում են նախօրոք տաքացված մանրէազերծ կամ անհատական բարուրաշորով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ114 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | Նորածնի առաջնային մշակման համար | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | օգտագործվում է մանրէազերծ լրակազմ: | նախարարի 27.03.2009 |  | Լաբորատոր |
|  |  | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 115 |  |  |
| 59. | Ընկերքային արյունը և ընկերքը ոչնչացվում են | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | բժշկական թափոնների գործածությանը | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | ներկայացվող հիգիենիկ և | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | հակահամաճարակային պահանջներինհամապատասխան։ | հրամանի հավելվածի կետ 119 |  |  |
| 60. | Վիրակապական նյութերը հավաքում են | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 120 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | անջրաթափանց տարողության մեջ և |  |  |
|  | ոչնչացվում բժշկական թափոնների |  |  |
|  | գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և |  |  |
|  | հակահամաճարակային պահանջներին |  |  |
|  | համապատասխան։ |  |  |
| 61. | Ծննդաբերությունից հետո սրահը ենթարկվում | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 3.0 | Դիտողական |  |
|  | է եզրափակիչ մաքրման և ախտահանման։ | նախարարի 27.03.2009 |  | Փաստաթղթային |
|  | Նշում 2 | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 122 |  |  |
| 62. | Մոր և մանկան համատեղ կեցության | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 1.0 | Դիտողական |  |
|  | սենյակներն ապահովված են անհրաժեշտ | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | գույքով: | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 124 |  |  |
| 63. | Հետծննդյան բաժանմունքի | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 1.0 | Հարցում |  |
|  | հիվանդասենյակները զբաղեցվում են | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | շրջափուլային, ոչ ավելի, քան 3 օրվա | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | ընթացքում: | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 128 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | Կրծքով կերակրման հակացուցումներ ունեցող | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | նորածիններն ապահովվում են | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | կաթնախառնուրդով, որի տուփի վրա նշվում է | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | բացման ամսաթիվը: | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 130 |  |  |
| 65. | Հիվանդանոցային շշիկները լվացվում և | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | ախտահանվում են, իսկ անձնական շշիկները | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | լվացվում են յուրաքանչյուր կերակրումից հետո: | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 130 |  |  |
| 66. | Բուժօգնության դիմածի դուրսգրումից կամ | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
|  | տեղափոխումից հետո հիվանդասենյակը | նախարարի 27.03.2009 |  | Դիտողական |
|  | ենթարկվում է եզրափակիչ մաքրման և | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | ախտահանման։ | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  | Նշում 2 | 136 |  |  |
| 67. | Նորածնային ինտենսիվ բուժման և | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | վերակենդանացման բաժանմունքում | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | (հիվանդասենյակում) ինվազիվ | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | գործողություններ կատարելիս անձնակազմն | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  | օգտագործում է գլխարկ, դիմակ և | 137 |  |  |
|  | մանրէազերծ ձեռնոց։ Անձնակազմն |  |  |  |
|  | ապահովված է կրկնակի խալաթներով: |  |  |  |
| 68. | Անձնակազմը յուրաքանչյուր միջամտությունից | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
|  | առաջ և հետո ձեռքերը լվանում և մշակում է | նախարարի 27.03.2009 |  |
|  | ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ | թվականի N 03-Ն |  |
|  | համաձայնեցված հականեխիչներով՝ | հրամանի հավելվածի կետ |  |
|  | համաձայն դրանց ուղեկցող հրահանգների: | 132 |  |
| 69. | Նորածնի խնամքի ժամանակ օգտագործվում | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
|  | է մանրէազերծ հիվանդանոցային տակաշոր | նախարարի 27.03.2009 |  |
|  | կամ մաքուր անհատական մանկական | թվականի N 03-Ն |  |
|  | հագուստ: | հրամանի հավելվածի կետ |  |
|  |  | 139 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70. | Նորածինների համար օգտագործվում են | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական |  |
|  | փոքր փաթեթով և/կամ միանվագ | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | օգտագործման դեղաձևեր: | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 141 |  |  |
| 71. | Վարակային ծանր ախտաբանությունների | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
|  | դեպքում նորածինը տեղափոխվում է | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | համապատասխան մասնագիտացված | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  | ստացիոնար ախտորոշման օրը: | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 142 |  |  |
| 72. | Ծնունդ ընդունելուն և տարբեր | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
|  | վիրահատական միջամտություններին | նախարարի 27.03.2009 |  |
|  | մասնակցող բուժաշխատողները ձեռքերը | թվականի N 03-Ն |  |
|  | լվանում և մշակում են ՀՀ առողջապահության | հրամանի հավելվածի կետ |  |
|  | նախարարության հետ համաձայնեցված | 146 |  |
|  | հականեխիչներով՝ համաձայն դրանց |  |  |
|  | ուղեկցող հրահանգների: |  |  |
| 73. | Վիրահատական դաշտի, արտաքին սեռական | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 148 |  |  |  | 2.0 | Դիտողական Հարցում |  |
|  | օրգանների մաշկի և ազդրերի ներսային |  |
|  | մակերեսի մաշկի մշակման համար |  |
|  | օգտագործվում են յոդոնատ, յոդոպիրոն, |  |
|  | քլորհեքսիդինի գլյուկոնատ, յոդի 5%-անոց |  |
|  | սպիրտային լուծույթ։ |  |
| 74. | Սարքավորումները (մանրէասպան լամպեր, | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
|  | գոլորշային և չոր օդային մանրէազերծիչ | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | սարքեր և այլն) ստուգաչափված են։ | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 149 |  |  |
| 75. | Սարքավորումների շահագործումն | ՀՀ առողջապահության |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
|  | իրականացվում է միայն հրահանգավորում | նախարարի 27.03.2009 |  |  |
|  | ստացած անձնակազմի կողմից: | թվականի N 03-Ն |  |  |
|  |  | հրամանի հավելվածի կետ |  |  |
|  |  | 149 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարներում (բաժանմունքներում) իրականացվում են ամիսը 1 անգամ օդի և մակերեսների մանրէաբանական աղտոտվածության լաբորատոր հետազոտություններ, որոնց վերաբերյալ կատարվում են գրառումներհամապատասխան մատյաններում։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 153 |  |  |  |  | Փաստաթղթային Լաբորատոր |  |
| 77. | Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարի (բաժանմունքի) բոլոր սենքերում կատարվում է ընթացիկ և հիմնական մաքրում։Նշում 2 | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 159 |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 78. | Հիվանդասենյակից հիվանդների դուրս գրվելուց հետո կատարվում է եզրափակիչ ախտահանում։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ160 |  |  |  | 1.0 | Հարցում Փաստաթղթային |  |
| 79. | Բաժանմունքներում և հիվանդասենյակներում ընդհանուր և հիմնական մաքրումը կատարվում է 7 օրը մեկ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ165 |  |  |  | 2.0 | Հարցում Փաստաթղթային |  |
| 80. | Հիվանդասենյակները և միջանցքները մաքրելու համար նախատեսված մակնշված մաքրման գույքը (դույլ, լաթ, սպունգ և այլն) ախտահանվում են առանձին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ166 |  |  |  | 1.0 | Դիտողական Հարցում |  |
| 81. | Ներհիվանդանոցային և ներարգանդային վարակի դեպքերը հաշվառվում են առանձին։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ193 |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. | Հակահամաճարակային ռեժիմի որակի մանրէաբանական վերահսկողությունն իրականացվում է բուժկանխարգելիչ կազմակերպության մանրէաբանական լաբորատորիայում՝ ամիսը 1 անգամ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 202, 203 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 83. | Հակահամաճարակային ռեժիմի որակի մանրէաբանական վերահսկողությունն իրականացվում է այլ մանրէաբանական լաբորատորիայում՝ պայմանագային հիմունքներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ 204 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |
| 84. | Ընթացիկ մանրէաբանական հսկողություն իրականացվում է՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ210 |  |  |  |  |  |  |
| 84.1 | ծննդաբերական սրահներում, |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային ՀարցումԼաբորատոր |  |
| 84.2 | վիրահատական կառուցահատվածում, |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային ՀարցումԼաբորատոր |  |
| 84.3 | վիրակապարաններում, |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային Հարցում Լաբորատոր |  |
| 84.4 | միջամտությունների սենյակում, |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային ՀարցումԼաբորատոր |  |
| 84.5 | ինտենսիվ բուժման հիվանդասենյակներում, |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային ՀարցումԼաբորատոր |  |
| 84.6 | կենտրոնական մանրէազերծման բաժանմունքում (սրահում), |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային ՀարցումԼաբորատոր |  |
| 84.7 | լվացքատանը, |  |  |  |  | 1.0 | ՓաստաթղթայինՀարցում |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Լաբորատոր |  |
| 84.8 | ախտորոշիչ կենտրոնում, |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային ՀարցումԼաբորատոր |  |
| 84.9 | լաբորատորիաներում, |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային ՀարցումԼաբորատոր |  |
| 84.10 | ախտահանման խցիկում, |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային ՀարցումԼաբորատոր |  |
| 84.11 | մաքուր սպիտակեղենի պահման սենյակում։ |  |  |  |  | 1.0 | Փաստաթղթային Հարցում Լաբորատոր |  |
| 85. | Հետազոտվում են՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ211 |  |  |  |  |  |  |
| 85.1 | օդային միջավայրը, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային ՀարցումԼաբորատոր |  |
| 85.2 | բժշկական գործիքները, կարի և վիրակապական նյութերը, |  |  |  |  | 2.0 | ՓաստաթղթայինՀարցում Լաբորատոր |  |
| 85.3 | վիրահատական սպիտակեղենը, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային Հարցում Լաբորատոր |  |
| 85.4 | բուժանձնակազմի ձեռքերը և հագուստը, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային Հարցում Լաբորատոր |  |
| 85.5 | կրծքի կաթը, խմելու լուծույթները, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային Հարցում Լաբորատոր |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.6 | նորածինների և կանանց խնամքի միջոցները, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային Հարցում Լաբորատոր |  |
| 85.7 | դեղամիջոցները, |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային Հարցում Լաբորատոր |  |
| 85.8 | արտաքին միջավայրի տարբեր օբյեկտները (առարկաներն ու մակերեսները): |  |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային Հարցում Լաբորատոր |  |
| 86. | Նմուշառումն իրականացվում է մեկ մահճակալի հաշվարկով՝ ոչ պակաս 0,5 լվացուկից։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թվականի N 03-Ն հրամանի հավելվածի կետ212 |  |  |  | 2.0 | Փաստաթղթային |  |

# Ծանոթություններ

Նշում 1\*

Ց Ա Ն Կ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՈՒ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Կազմակերպություններ և մասնագիտություններ | Թերապևտի զննում | Մաշկավենե- րաբանի զննում | Հետազոտ ություններ պալարախ տի նկատմամբ | Արյան հետա- զոտություն՝ սիֆիլիսի, քսուք՝ (քերուկ) սուսանակի նկատմամբ | Հետազոտ ություն աղիքային վարակիչ հիվանդութ յունների նկատմամբ (մանրէակրություն) | Հետազոտ ություններ հելմինթակ րության նկատմամբ | Լրացուցիչ հետազոտություններ |
| ատամնաբույժի, քիթ-կոկորդ- ականջի մասնագետի զննում | քիթ-ըմպանի ախտածին ստաֆիլոկոկի նկատմամբ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 5. | Ծննդատների | Աշխատանքի | Աշխատանքի | Աշխա- | Աշխատանքի | Աշխա- | Աշխա- | Աշխատանքի | Աշխատանքի |
|  | (բաժանմունքների), | ընդունվելիս, | ընդունվելիս, | տանքի | ընդունվելիս, | տանքի | տանքի | ընդունվելիս, | ընդունվելիս, |
|  | մանկական | հետագայում՝ | հետագայում՝ | ընդունվելիս, | հետազոտությունը | ընդունվելիս, | ընդունվելիս, | հետագայում՝ | հետագայում՝ |
|  | հիվանդանոցների | տարեկան 2 | յուրաքանչյուր | հետագայում՝ | սիֆիլիսի նկատմամբ՝ | հետագայում՝ | հետագայում՝ | յուրաքանչյուր | յուրաքանչյուր |
|  | (բաժանմունքների), | անգամ | 6 ամիսը 1 | տարեկան 1 | տարեկան 1 անգամ, | յուրաքանչյու | յուրաքանչյու | կիսամսյակը 1 | եռամսյակը 1 |
|  | ատամնաբուժական |  | անգամ | անգամ և | քսուք՝ սուսանակի | ր եռամսյակը | ր եռամսյակը | անգամ | անգամ |
|  | հաստատությունների բուժ |  |  | ըստ | նկատմամբ՝ | 1 անգամ | 1 անգամ |  |  |
|  | աշխատողներ |  |  | անհրաժեշ- | յուրաքանչյուր 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | տության | ամիսը 1 անգամ |  |  |  |  |

# Նշում 2

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ընդունարան | Ծննդաբերական բաժին | Մոր և մանկան համատեղ կեցության բաժանմունք | Ծննդաբերական բաժանմունք |
| Նախա- ծննդյան հիվանդա-սենյակներ | Ծննդաբերական սրահ, բոքսային տիպի ծննդաբերականկառուցահատված | Օժանդակ սենքեր |
| Ընթացիկ մաքրում |
| Խոնավ մաքրում՝ օրը 2 | Մեկ ծննդաբերական սրահի | Խոնավ մաքրում | Խոնավ մաքրում օրը 2 | Խոնավ մաքրում լվացող |
| անգամից ոչ պակաս | առկայության դեպքում, | ախտահանիչ | անգամից ոչ պակաս, լվացող | միջոցի օգտագործմամբ, |
| լվացող միջոցի | խոնավ մաքրում կատարվում է | միջոցի օգտա- | միջոցի օգտա-գործմամբ, | նորածնի կերակրումից հետո |
| օգտագործմամբ, մաքրում | Հայաստանի | գործմամբ, օրը 2 | նորածնի կերակրումից հետո | մաքրում են ՀՀ |
| ախտահանիչ միջոցի | Հանրապետությունում | անգամից ոչ | մաքրում են ՀՀ | աողջապահության |
| օգտագործմամբ՝ օրը մեկ | առողջապահության | պակաս | առողջապահության | նախարարության հետ |
| անգամից ոչ պակաս՝ | նախարարության հետ |  | նախարարության հետ | համաձայնեցված որևէ |
| (հավելված 1, աղյուսակ 1), | համաձայնեցված որևէ |  | համաձայնեցված որևէ | ախտահանիչ միջոցի |
| ապա յուրաքանչյուր | ախտահանիչ միջոցի |  | ախտահանիչ միջոցի | օգտագործմամբ: |
| մաքրումից հետո օդի | օգտագործմամբ՝ |  | օգտագործմամբ: |  |
| վարակազերծում | յուրաքանչյուր |  | Յուրաքանչյուր մաքրումից հետո օդը վարակազերծվում է |
| տեխնիկական անձնագիր | ծննդաբերությունից հետո |  | տեխնիկական անձնագիր ունեցող մանրէասպան լամպերի |
| ունեցող մանրէասպան | (հավելված 1, աղյուսակ 1), |  | ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ, և/կամ խոնավ |
| լամպերի | ապա օդի վարակազերծում՝ |  | ախտահանմամբ՝ հեղացրիչ սարքի և/ կամ օզոնատորի միջոցով, |
| ուլտրամանուշակագույն | տեխնիկական անձնագիր |  | սենքի օդափոխություն 20 րոպե տևողությամբ, և/կամ ներհոս- |
| ճառագայթմամբ, և/կամ | ունեցող մանրէասպան |  | արտաձիգ օդափոխության համակարգի (բակտերիալ |
| խոնավ ախտահանմամբ՝ | լամպերի ուլտրամանուշա- |  | ֆիլտրերով) միջոցով: Ախտահանման |
| հեղացրիչ սարքի և/ կամ | կագույն ճառագայթմամբ, |  | ժամանակը նշվում է մատյանում: Ապա սենքերում բոլոր |
| օզոնատորի միջոցով՝ | հեղացրիչ սարքի |  | առարկաները և մակերեսները սրբում են ջրմուղի ջրով թրջված |
| սենքի 20 րոպե | և/ կամ օզոնատորի միջոցով, |  | լաթով և նորից իրականացնում օդի վարակազերծում, ապա |
| տևողությամբ | սենքի օդափոխում 20 րոպե |  | սենքերը օդափոխում են 20 րոպե տևողությամբ: |
| օդափոխությամբ, և/կամ | տևողությամբ |  |  |
| ներհոս-արտաձիգ | օդափոխությամբ, և/կամ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| օդափոխության | ներհոս-արտաձիգ |  |  |
| համակարգի (բակտերիալ | օդափոխության համակարգի |
| ֆիլտրերով) միջոցով: | (բակտերիալ ֆիլտրերով) |
| Ախտահանման | միջոցով: Ախտահանման |
| ժամանակը նշվում է | ժամանակը նշվում է |
| մատյանում: Սենքերի | մատյանում: Սենքերի |
| մշակումը կատարվում է՝ | մշակումը կատարվում է՝ |
| պահպանելով «մաքուր» | պահպանելով «մաքուր» |
| հատվածից դեպի | հատվածից դեպի «կեղտոտ» |
| «կեղտոտ» հատված | հատված սկզբունքը: Երկու և |
| սկզբունքը: | ավելի ծննդաբերական սրահի |
|  | առկայության դեպքում |
|  | (բոքսային տիպի |
|  | ծննդաբերական |
|  | կառուցահատված) մաքրում |
|  | կատարվում է դրանցից |
|  | յուրաքանչյուրում, |
|  | յուրաքանչյուրում ծնունդ |
|  | ընդունելուց հետո: |

Հիմնական մաքրում ախտահանման մեթոդով/եզրափակիչ ախտահանում կատարվում է նույն ձևով ինչ ընթացիկ մաքրման ժամանակ, միայն այս դեպքում սենքերից դուրս է բերվում տեղափոխման ենթակա բոլոր պարագաները և մանրակրկիտ լվացվում, ախտահանվում են (հիվանդասենյակ, պատուհան, դռներ և այլն): Հիմնական/եզրափակիչ ախտահանման ժամանակ օգտագործում են 6% ջրածնի գերօքսիդ՝ H2 O2 0,5 % լվացող հեղուկի հետ: Լվացող հեղուկի փոշին պետք է լինի հիմնային:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո» առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին,պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ» բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավականակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/Պ» չի պահանջվում, չի վերաբերում |  |  | V |

# Ստուգաթերթը կազմվել է ներքոնշյալ նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա՝

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի մարտի 27-ի N 03-Ն հրաման։

# Տեսչական մարմնի ծառայող՝ Տնտեսավարող՝

(ստորագրություն) (ստորագրություն)

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

17.06.2022