Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.1 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն

Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն Q 86.22 (ՏԳՏԴ)

1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական  կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Մահճակալային հագեցածությունը ըստ բաժանմունքների |  |
| 4. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |

1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման մեթոդ | Մեկնաբա- նություններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1. | Կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակի իրականացման համար համապատասխան լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 27, մաս 1-ին, Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի  N 45-Ն հրաման,  հավելված, կետ 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության և պացիենտի (նրա օրինական ներկայացուցչի) միջև կնքվում է բժշկական ծառայությունների տրամադրման պայմանագիր, որտեղ պարտադիր կարգով նշված են տրամադրվող ծառայությունների շրջանակները և պացիենտի կողմից վճարվելիք գումարի չափը, կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև կողմերի պատասխանատվության  շրջանակները | Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի  N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 4 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Պալիատիվ մասնագիտացված հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման անհրաժեշտության դեպքում պացիենտին առաջարկվում է համապատասխան բուժօգնությունը ստանալ ստացիոնար պայմաններում, որի վերաբերյալ գրառում է կատարվում ամբուլատոր բժշկական քարտում և տրամադրվում է ամբուլատոր բժշկական  քարտից քաղվածք | Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի  N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 24 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 4. | Հիվանդանոցային պալիատիվ բուժօգնության տրամադրման ավարտին բժշկական հաստատության կողմից տրվում է էպիկրիզ | Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի  N 45-Ն հրաման,  հավելված, կետ 30 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 5. | 18 տարեկան և բարձր տարիքի պացիենտի վարման համար պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում լրացվում, վարվում և շրջանառվում է սահմանված ձևաչափին համապատասխան «Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում կիրառվող 18 տարեկան և բարձր տարիքի պացիենտի վարման  քարտ» | Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի  N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 10, հավելված, ձև |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 6. | Պալիատիվ բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է շաբաթական 7 օր, 24 ժամ սկզբունքով | Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի  N 45-Ն հրաման,  հավելված, կետ 11 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 7. | Առողջության առաջնային պահպանման  հաստատությունում պալիատիվ բուժօգնության ծառայությունները մատուցվում են տվյալ | Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հաստատության աշխատանքային ժամերի ընթացքում՝ բազմամասնագիտական թիմի կողմից, այդ թվում նաև  տնային կանչերի միջոցով | N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Առողջության առաջնային պահպանման հաստատությունների մասնագետները պալիատիվ բուժօգնության կարիք ունեցող պացիենտին ուղեգրում են պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման  կաբինետ | Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի  N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 17 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 9. | Ավագ բուժաշխատող կամ միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 8.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ | | | | | | | | |
| 10. | Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի  N 45-Ն հրաման, հավելված, կետ 19,  Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, որից 2  շաբաթը պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Բուժքույր՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (ՄՈԲԻԼ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 11. | Մեծահասակների պալիատիվ բժշկական օգնության շարժական (մոբիլ) ծառայության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական  որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.45 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ, գլուկոմետր, ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու  (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Նեբուլայզեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Ներանոթային կաթետերներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Կեղտապարկեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Ծալովի տրանսպորտային սայլակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) | Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ թթվածնի  բարձիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12. | Մեծահասակների պալիատիվ բժշկական օգնության շարժական (մոբիլ) ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.45,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պալիատիվ բժշկության մասնագետ կամ ընտանեկան ավագ բուժաշխատող կամ թերապևտ կամ նյարդաբան կամ վիրաբույժ կամ ուռուցքաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, որից 2 շաբաթը պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Հոգեբան կամ սոցիալական աշխատողներ, ովքեր կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային  հիմունքներով՝ որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ) |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ (ՄՈԲԻԼ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 13. | Մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության շարժական (մոբիլ) ծառայության համար առկա են | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական  որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | հավելված N 12, կետ 3.3.11 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր` տարբեր չափերի մանկական մանժետներով, ֆոնենդոսկոպ, գլուկոմետր, կշեռք,  հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու  (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Նեբուլայզեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Ներանոթային կաթետերներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Կեղտապարկեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Ծալովի տրանսպորտային սայլակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ թթվածնի  բարձիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Օտոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Նյարդաբանական մուրճիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության շարժական (մոբիլ) ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.11,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պալիատիվ բժշկության մասնագետ կամ ընտանեկան ավագ բուժաշխատող, կամ թերապևտ կամ մանկաբույժ կամ նյարդաբան, կամ անեսթեզիոլոգ- ռեանիմատոլոգ կամ մանկական ուռուցքաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, որից 2 շաբաթը մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության  վերաբերյալ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Հոգեբան կամ սոցիալական աշխատողներ, ովքեր  կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով՝ որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ) |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 15. | Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բաժանմունքի կամ ծառայության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու  պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16․ | Բաժանմունք․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդասենյակ (սենյակներ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Մահճակալ (մահճակալներ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Քայլակներ, հենակներ, տեղաշարժման համար  նախատեսված այլ սարքեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ կենտրոնացված մատակարարման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17. | Ավագ բուժաշխատողի (ավագ բուժաշխատողների) սենյակ (սենյակներ) | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.1 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18. | Միջամտությունների կաբինետ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.1 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 1) | Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների և դեղատոմսերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հակապարկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ, գլուկոմետր, ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Նեբուլայզեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Ներանոթային կաթետերներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Կեղտապարկեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19. | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.1 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20. | Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բաժանմունքը կամ ծառայությունը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ընտանեկան ավագ բուժաշխատող կամ թերապևտ կամ նյարդաբան կամ ընդհանուր վիրաբույժ կամ ուռուցքաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, որից 2 շաբաթը պալիատիվ բժշկական  օգնության վերաբերյալ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Հոգեբան կամ սոցիալական աշխատողներ, ովքեր կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով՝ որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ) |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ԿԱՄ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 21. | Հիվանդանոցային պայմաններում մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման բաժանմունքի կամ ծառայության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական  որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22․ | Բաժանմունք․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդասենյակ (սենյակներ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Մահճակալ (մահճակալներ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Քայլակներ, հենակներ, տեղաշարժման համար  նախատեսված այլ սարքեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ  կենտրոնացված մատակարարման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23. | Ավագ բուժաշխատողի (ավագ բուժաշխատողների) սենյակ (սենյակներ) | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.2 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24. | Միջամտությունների կաբինետ․ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 1) | Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և  հոգեներգործուն դեղամիջոցների և դեղատոմսերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հակապարկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ, գլուկոմետր, ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Հակացավային նշանակության բժշկական հավաքածու  (ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Նեբուլայզեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Ներանոթային կաթետերներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Կեղտապարկեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Օտոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Նյարդաբանական մուրճիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25. | Հերթապահ բուժքրոջ կետ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.2 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26. | Հիվանդանոցային պայմաններում մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բաժանմունքը կամ ծառայությունը հագեցած է  կադրերով. | հավելված N 13, կետ 99.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանկաբույժ կամ մանկական նյարդաբան, կամ մանկական անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ կամ մանկական վերականգնողաբան կամ մանկական ուռուցքաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, որից 2 շաբաթը մանկական պալիատիվ  բժշկական օգնության վերաբերյալ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Հոգեբան |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | Սոցիալական աշխատողներ, ովքեր կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով՝  որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ) |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| ՊԱԼԻԱՏԻՎ ՄՈՆՈՊՐՈՖԻԼ ԿԵՆՏՐՈՆ (ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ) | | | | | | | | |
| 27. | Պալիատիվ մոնոպրոֆիլ կենտրոնի (մեծահասակների) համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու  պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր, ստետոսկոպ, ջերմաչափ, գլյուկոմետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Շարժական նեբուլայզեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆունկցիոնալ մահճակալ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Աթոռ (զուգարանային) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Հարմահճակալային սեղանիկներ` համապատասխան  մահճակալների թվին |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների դեղատոմսերի  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Հակապարկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Սառնարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ  կենտրոնացված մատակարարման համակարգ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Վակուում արտածծման կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Կարդիոմոնիտորներ (էլեկտրոստագրում, ճնշման և անոթազարկի և թթվածնի հագեցածությունը  (սատուրացիան) չափելու համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Շտատիվներ ներարկումների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆունկցիոնալ բազմոցներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28. | Պալիատիվ մոնոպրոֆիլ կենտրոնը (մեծահասակների) հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.4,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ընտանեկան ավագ բուժաշխատող կամ թերապևտ կամ նյարդաբան կամ ընդհանուր վիրաբույժ կամ ուռուցքաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, որից 2  շաբաթը պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Հոգեբան կամ սոցիալական աշխատողներ, ովքեր  կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային հիմունքներով՝ որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ) |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| ՊԱԼԻԱՏԻՎ ՄՈՆՈՊՐՈՖԻԼ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (ՄԱՆԿԱԿԱՆ) | | | | | | | | |
| 29. | Պալիատիվ մոնոպրոֆիլ կենտրոնի (մանկական) համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու  պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանկական տոնոմետր, ստետոսկոպ, գլուկոմետր,  ջերմաչափ, կշեռք, հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Թթվածնի շարժական խտացուցիչներ կամ  կենտրոնացված մատակարարման համակարգ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Տարբեր չափերի նազոգաստրալ զոնդեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Տարբեր չափերի միզային կաթետերներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Էլեկտրածծիչ սարք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Նեբուլայզեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Օտոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Նյարդաբանական մուրճիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Հակապարկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Հարմահճակալային սեղանիկներ` համապատասխան  մահճակալների թվին |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Հատուկ (չհրկիզվող) պահարան հոգեմետ և հոգեներգործուն դեղամիջոցների և դեղատոմսերի  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15) | Սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Քայլակներ, հենակներ, տեղաշարժման համար  նախատեսված այլ սարքեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Սառնարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Ներանոթային սարքեր (կաթետեր) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Կեղտապարկեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30. | Պալիատիվ մոնոպրոֆիլ կենտրոնը (մանկական) հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.5,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանկաբույժ կամ մանկական նյարդաբան, կամ մանկական անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ կամ մանկական վերականգնողաբան կամ ուռուցքաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, որից 2 շաբաթը մանկական պալիատիվ բժշկական օգնության  վերաբերյալ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Հոգեբան |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | Սոցիալական աշխատողներ, ովքեր կարող են աշխատանքի ընդունվել պայմանագրային  հիմունքներով՝ որպես խորհրդատու (կոնսուլտանտ): |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. «Չ/պ»-չի պահանջվում | | V | | |

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

* 1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
3. Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 45-Ն հրաման։

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.2 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն

Հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն (ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ Q 86.22)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային  ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Մահճակալային հագեցվածությունը |  |
| 4. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ  իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման մեթոդ | Մեկնաբա-  նություններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1. | Բժշկական կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակով զբաղվելու լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 27,  մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Հիվանդանոցի կազմում պարտադիր առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13  պարզաբանումներ, կետ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ընդունարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 99․3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ | | | | | | | | |
| 4. | Հոգեբուժական կաբինետն իրականացնում է վիճակագրության և մատենավարման  ծառայություն | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  |  | հավելված N 12, կետ 1․40 |  |  |
| 5. | Ավագ բուժաշխատողի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | հավելված N 12, կետ 1․40 |
| 1) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6. | Հոգեբուժական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման  hավելված N 5, կետ 18,  hավելված N 12, կետ 1․40 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-հոգեբույժ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 7. | Հոգեբուժական կաբինետում վարվում են. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Նեղ մասնագետների գրառումների գրանցամատյան (0-ից 18 տարեկան անձանց արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների համար) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»  օրենք, հոդված 31, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  |  | Կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի |  |  |
|  |  | 4-ի N 952-Ն որոշում, հավելված N 2, |  |  |
|  |  | Առողջապահության  նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի |  |  |
|  |  | 6-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի ամբուլատոր բժշկական քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2021 |  |  |
|  |  | թվականի ապրիլի 26-ի |  |  |
|  |  | N 25-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | կետ 1 ենթակետ 2, |  |  |
|  |  | հավելված N 2, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2021 |  |  |
|  |  | թվականի օգոստոսի 04-ի |  |  |
|  |  | N 61-Ն հրաման |  |  |
| 8. | Հոգեբուժական օգնությունը և սպասարկումն իրականացվում են հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` օրինական ներկայացուցչի գրավոր իրազեկված համաձայնության (դիմումի) դեպքում, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 17, մաս 1,  hոդված 19, մաս 1,  hոդված 20, մաս 1,  Առողջապահության  նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին հոգեբուժական կազմակերպությունում հաշվառելու հիմք է նրա մոտ առաջին անգամ ախտորոշված հոգեկան խանգարումը | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 21, մաս 2, |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրամանի  հավելված 1, կետ 10 |  |  |
| 10. | Կազմակերպությունում պահպանվում են հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց հաշվառումից հանելու հիմքերը հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մահը, հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելը` հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի՝ կամ նրա օրինական ներկայացուցչի դիմումի համաձայն, հոգեբուժական հանձնաժողովի գրավոր տված  «Ներկայում հոգեպես առողջ է» եզրակացությունը | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 21, մաս 3,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 10 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 11. | Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին  հարկադիր արտահիվանդանոցային հսկողության | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 26, մաս 1, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | կամ բուժման ընդունելու համար հիմք է տվյալ անձի |  |  |
|  | նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց |  |  |
|  | կիրառելու մասին դատարանի որոշումը |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Հարկադիր արտահիվանդանոցային հսկողության կամ բուժման դեպքում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձը սահմանված կարգով տեղեկացվում է իր իրավունքների, ազատությունների, դրանց սահմանափակումների, հարկադիր հսկողություն կամ  բուժում ստանալու նպատակի և պատճառների մասին | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 26, մաս 2, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 15 |  |  |
| 13. | Հարկադիր արտահիվանդանոցային հսկողության և բուժման նպատակով հոգեբուժական կազմակերպություն հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի այցերի հաճախականությունը սահմանում է բժիշկ-հոգեբույժը՝ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի հոգեկան վիճակին համապատասխան, ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 26, մաս 3,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 15 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Հարկադիր արտահիվանդանոցային հսկողություն կամ բուժում իրականացնող բժիշկ-հոգեբույժը առնվազն վեց ամիսը մեկ անգամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի հոգեկան վիճակի մասին մասնագիտական գրավոր կարծիք է ներկայացնում հոգեբուժական կազմակերպության հոգեբուժական հանձնաժողով` հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելը շարունակելու կամ փոխելու կամ դադարեցնելու հետ կապված հարցերը լուծելու նպատակով հոգեբուժական հանձնաժողովը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, քննում և տալիս է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելը շարունակելու կամ փոխելու կամ դադարեցնելու մասին եզրակացություն | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 26, մաս 4,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 15 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 15. | Հոգեբուժական հանձնաժողովի կողմից բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցները փոխվելու կամ դադարեցվելու մասին եզրակացություն տրվելու դեպքում տվյալ հոգեբուժական կազմակերպության գործադիր մարմինը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կցելով հոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակացությունը բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցները փոխելու կամ դադարեցնելու մասին, միջնորդություն է ներկայացնում դատարան | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 26, մաս 5,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 15 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ | | | | | | | | |
| 16. | Հոգեբուժական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արյան ճնշումը չափող գործիք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Արհեստական կերակրման զոնդ (ռեզինից) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Թթվածնի բարձ` էբոնիտային բերանակալով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Մետաղյա պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Արյան փոխներարկման շտատիվ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17. | Հոգեբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան  հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 18. | Ընդունարանի աշխատանքների ընդհանուր վերահսկողությունն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության տնօրենի բուժական գծով տեղակալի կամ տնօրենի հրամանով  նշանակված պատասխանատու անձի կողմից | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 5 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 19. | Ընդունարանում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու  Նշում 1\* |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Շինաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային  խտացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Լվացարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20. | Ընդունարանը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Հիվանդանոցում վարվում լրացվում և  շրջանառվում են. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան (վարվում է միայն էլեկտրոնային տարբերակով) | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդվածի 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման,  հավելված 2, ձև 1 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |
| 2) | Հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող անձի հիվանդության պատմագրեր | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին  օրենք, հոդված 31, |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021  թվականի ապրիլի 26-ի |  |  |
|  |  | N 25-Ն հրաման |  |  |
|  |  | կետ 1 ենթակետ 1, |  |  |
|  |  | հավելված N 1 |  |  |
| 22. | Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) բուժման ընդունման դեպքում, Ընդունարանի  հերթապահ բուժքույրը հիվանդանոցային | Բնակչության բժշկական օգնության և  սպասարկման մասին |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բուժման ընդունված հիվանդների հաշվառման մատյանում լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ  բոլոր տվյալները | օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  |  |  |  |
|  | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 18 |
| 23. | Միջամտությունների կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | հավելված N 13, կետ 80 |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բարձիկ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական պահարան` առաջին օգնության  դեղորայքի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Մոմլաթ` թախտի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Հիվանդանոցի միջամտությունների կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 25. | Հոգեբուժական կազմակերպության գործադիր մարմինը գրավոր սահմանել է հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվող հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին իր իրավունքների, ազատությունների, դրանց սահմանափակումների, ինչպես նաև հոգեկան խանգարման բնույթի, առաջարկվող բուժման նպատակի, մեթոդաբանության, տևողության, ինչպես նաև կողմնակի ազդեցության և ակնկալվող արդյունքների, հոգեբուժական օգնությունից և սպասարկումից հրաժարվելու հետևանքների վերաբերյալ իրազեկելու համար  պատասխանատու անձանց | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հավելված, կետ 19,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման հավելված 2, կետ 12 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 26. | Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի  հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը և սպասարկումը կազմակերպվում է Անձի | Առողջապահության  նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հաշվառման վայրի արտահիվանդանոցային հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության բժշկի ուղեգրով կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի արտահիվանդանոցային շարունակական բուժում և հսկողություն իրականացնող արտահիվանդանոցային հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակի լիցենզիա ունեցող կազմակերպության բժշկի ուղեգրով կամ անհետաձգելի հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում պահանջող դեպքերում՝ շտապ բժշկական օգնության ծառայության բժշկ իուղեգրով, կամ կոնտակտային անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչի կողմից դիմելու դեպքում` տվյալ հոգեբուժական կազմակերպության ընդունարանի (հերթապահ)  բժշկի ուղեգրով | 08-ի N 90-Ն հրաման հավելված 1, կետ 9,  հավելված 2, կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Հոգեբուժական կազմակերպություն ընդունված հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձը, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցիչը, բժիշկ-հոգեբույժի կողմից ընդունվելուց հետո՝ մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում, իրազեկվում են հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 5, մաս 4,  հոդված 17, մաս 6, կետ 2,  հավելվածի կետ 16, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անձի իրավունքների, ազատությունների, դրանց սահմանափակումների, ինչպես նաև հոգեկան խանգարման բնույթի, առաջարկվող բուժման նպատակի, մեթոդաբանության, տևողության, ինչպես նաև կողմնակի ազդեցության և ակնկալվող արդյունքների, հոգեբուժական օգնությունից և սպասարկումից հրաժարվելու հետևանքների վերաբերյալ` այդ մասին համապատասխան նշում կատարելով հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի բժշկական  փաստաթղթում Նշում 2\* | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման հավելված 2 կետ 12,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 06-ի N 31-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Իրազեկման թերթիկը ստորագրում են հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձը, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` օրինական ներկայացուցիչը և իրազեկման համար պատասխանատուն  իրազեկման թերթիկը կազմվում է երկու օրինակից, մեկ օրինակը հանձնվում է հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում պատշաճ ծանուցմամբ` նաև օրինական ներկայացուցչին, իսկ մյուս օրինակը կցվում է բժշկական փաստաթղթին | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 5, մաս 4,  հոդված 17 մաս 6 կետ 2,  հավելվածի կետ 17,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման հավելված 2 կետ 12, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության  նախարարի 2021 թվականի մայիսի 06-ի |  |  |
|  |  | N 31-Ն հրաման |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Եթե հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձը, ելնելով իր առողջական վիճակից, ի վիճակի չէ հասկանալ իր իրավունքները կամ ստորագրել իրազեկման թերթիկը, ապա տվյալ անձի իրավունքների և պարտականությունների մասին իրազեկվում է միայն նրա օրինական ներկայացուցիչը եթե առկա է, որն էլ ստորագրում է նշված իրազեկման թերթիկը, որի մասին կատարվում է նշում բժշկական փաստաթղթերում, իսկ անձի առողջական վիճակի բարելավման դեպքում տվյալ անձն իրազեկվում է իր իրավունքների, իրավունքների սահմանափակում- ների մասին, և նրան առաջարկվում է ստորագրել իրազեկման թերթիկը, իսկ դրանից հրաժարվելու դեպքում կրկին նշում է կատարվում բժշկական  փաստաթղթերում | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հավելված, կետ 21, կետ 22,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման հավելված 2, կետ 12 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 30. | Կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող յուրաքանչյուր բաժանմունք ունի ծխախոտային արտադրա- տեսակների և ծխախոտային արտադրա- տեսակների փոխարինիչների օգտագործման  համար առանձնացված հատուկ տարածք | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 11-ի N 33-Ն հրաման, հավելված, կետ 3 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31. | Կազմակերպությունում պացիենտի հանգիստն ապահովելու համար առանձնացվում է պացիենտին հասանելի վայրում հանգստի գոտի՝ հագեցված բազմոցով, աթոռներով, սեղաններով, հեռուստացույցով, սեղանի խաղերով և | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 46-Ն հրաման,  հավելված, կետ 3 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | զբաղվածության այլ միջոցներով, երեխաների  համար՝ խաղասենյակներով |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Հենաշարժական խնդիրներ ունեցող և տարեց պացիենտների ազատ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով Կազմակերպությունում տեղադրվում են թեքահարթակներ, անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում են հենասայլակներ կամ անձի տեղաշարժումն ապահովող առավել  հարմար այլ միջոցներ | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 46-Ն հրաման, հավելված, կետ 4 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 33. | Պացիենտի հանգստի, բացօթյա զբոսանքի ու մարմնամարզության ժամերը և տևողությունը սահմանվում են Կազմակերպության օրվա կարգացուցակով` հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող բոլոր անձանց համար նախատեսված ընդհանուր հստակ ժամանա- կահատվածում` ըստ Կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված  ժամանակացույցի | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 46-Ն հրաման, հավելված, կետ 5 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 34. | Պացիենտի բացօթյա զբոսանքն ու մարմնամարզությունն անցկացվում են Կազմակերպության աշխատակիցների հսկողությամբ | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 46-Ն հրաման,  հավելված, կետ 7 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Մարմնամարզությամբ զբաղվող պացիենտները պարբերաբար զննվում են թերապևտի կողմից` սոմատիկ վիճակն ու ֆիզիոլոգիական ցուցանիշները վերահսկելու նպատակով և, անհրաժեշտության դեպքում, վերջինիս ցուցումով իրականացվում են լաբորատոր- գործիքային հետազոտություններ և նեղ  մասնագիտական խորհրդատվություններ | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 46-Ն հրաման, հավելված, կետ 8 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 36. | Այն դեպքում, երբ հոգեբուժական կազմակեր- | Առողջապահության |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | պությունում բացակայում են հոգեկան | նախարարի 2021 |  |  |
|  | առողջության խնդիր ունեցող անձի բուժման | թվականի դեկտեմբերի |  |  |
|  | կազմակերպման համար անհրաժեշտ մասնա- | 08-ի N 90-Ն հրաման, |  |  |
|  | գիտական խորհրդատվությունների, լաբորատոր- | հավելված 2, կետ 13 |  |  |
|  | գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների |  |  |  |
|  | անցկացման հնարավորությունները, այդ |  |  |  |
|  | ծառայությունները հոգեբուժական կազմակեր- |  |  |  |
|  | պությունը կազմակերպում և ապահովում է այլ |  |  |  |
|  | բժշկական կազմակերպություններում` պայմա- |  |  |  |
|  | նագրային հիմունքներով |  |  |  |
| 37. | Պացիենտի բացօթյա զբոսանքի և մարմնա- մարզության կազմակերպման համար Կազմա- կերպությունում վարվում է մատյան, որը պետք է լինի համարակալված և հաստատված Կազմա- կերպության տնօրենի ստորագրությամբ | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 46-Ն հրաման,  հավելված, կետ 9 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Պացիենտի զբոսանքից օգտվելու և հրաժարվելու պարագայում, հերթապահ բուժքույրը կատարում է համապատասխան գրառում մատյանում, ինչն ամրագրվում է պացիենտի ստորագրությամբ | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 46-Ն հրաման,  հավելված, կետ 11 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 39. | Նշում 3\*-ում նշված իրավունքները սահմանա- փակվում են մինչև իրավունքների սահմանա- փակման համար սահմանված հիմքերի վերացումը հոգեբուժական հանձնաժողովի, իսկ տվյալ պահին դրա ստեղծման անհնարինության դեպքում հետազոտող կամ բուժող բժիշկ- հոգեբույժի պատճառաբանված որոշմամբ, գրառում կատարելով պատճառաբանված որոշման, ինչպես նաև իրավունքների սահմանափակման պատճառների վերացման վերաբերյալ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի բժշկական փաստաթղթում | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 6, մաս 1,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 2, կետ 12 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի իրավունքի սահմանափակման վերաբերյալ պատճառաբանված որոշում կայացնելուց հետո բժիշկ-հոգեբույժը կամ հոգեբուժական հանձնաժողովը, նույն օրը իրազեկման թերթիկ հանձնելով, տեղեկացնում է հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում պատշաճ ծանուցում է նաև օրինական ներկայացուցչին և նրանցհանձնում պատճառաբանված որոշման կրկնօրինակը, դրա վերաբերյալ կատարելով գրառում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի բժշկական  փաստաթղթում | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 6, մաս 3,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 2, կետ 12 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 41. | Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի նկատմամբ ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման միջոցներ կամ հանդարտեցման մեթոդներ կիրառվում են հոգեբուժական հանձնաժողովի, իսկ տվյալ պահին դրա ստեղծման անհնարինության դեպքում հետազոտող կամ բուժող բժիշկ-հոգեբույժի կամ հերթապահ բժիշկ- հոգեբույժի պատճառաբանված որոշման հիման վրա | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 7 մաս 2,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 12 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 42. | Ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման  միջոցներ կամ հանդարտեցման մեթոդներ կիրառելու դեպքում նույն օրը դրանց կիրառումը | «Հոգեբուժական  օգնության և սպասարկման մասին» |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հիմնավորող գրառում է կատարում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի բժշկական փաստաթղթում, ինչպես նաև ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման միջոցներ կամ հանդարտեցման մեթոդներ կիրառելու վերաբերյալ հաշվառման մատյանում | օրենք, հոդված 7,  մաս 9, կետ 1,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 2 կետ 12, |  |  |  |  |  |  |
|  | Առողջապահության  նախարարի 2021 թվականի փետրվարի |
|  | 15-ի N 07-Ն հրաման |
| 43. | Ոչ ուշ, քան 30 րոպե պարբերականությամբ բժիշկ-հոգեբույժը զննում է ֆիզիկական զսպման ենթարկված հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին, ստուգելով կապերի ամրությունը, վերջույթների արտաքին տեսքը (գունավորումը, հնարավոր այտուցվածությունը), վերջույթների ջերմությունը, կապիչից ստորև գտնվող վերջույթ- ների անոթազարկը, կապիչի տեղադրման հատվածում ցավի զգացողությունը, կապիչից ստորև վերջույթների զգայունությունը, և ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման միջոցներ կամ հանդարտեցման մեթոդներ կիրառելու վերաբերյալ հաշվառման մատյանում  կատարում համապատասխան գրառում | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 8, մաս 7,  Առողջապահության նախարարի2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման հավելված 2, կետ 2  Առողջապահության նախարարի 2021 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | թվականի փետրվարի 15-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 24 ժամվա ընթացքում ֆիզիկական զսպման կիրառման ընդհանուր տևողությունը չի գերազանցում` 18 տարեկանից բարձր անձանց համար` չորս ժամը, 9-17 տարեկան անձանց համար` երկու ժամը | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 8, մաս 4,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 12 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 45. | Դեղորայքային հանդարտեցման միջոցներ կիրառող բժիշկը ոչ ուշ, քան մեկ ժամ պարբերականությամբ զննում է հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին (անոթազարկը, շնչառության արագությունը, մարմնի ջերմաստիճանը, հիդրատացիայի աստիճանը և գիտակցության մակարդակը) և ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման միջոցներ կամ հանդարտեցման մեթոդներ կիրառելու վերաբերյալ հաշվառման մատյանում կատարում  համապատասխան գրառում | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 9, մաս 4,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 2, կետ 12 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Մեկուսացման միջոցների կիրառումն իրականացվում է այդ նպատակով առանձնացված, հատուկ կահավորում ունեցող սենյակում | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 10, մաս 1,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 12 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 47. | Մեկուսացման միջոցների կիրառման դեպքում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձը գտնվում է մշտական հսկողության ներքո համապատասխան բուժաշխատողը գտնվում է մեկուսացման սենյակից դուրս կամ մեկուսացման սենյակի հետ ընդհանուր պատուհանով միացված հարևան սենյակում այնպես, որ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձը հնարավորություն ունենա ամբողջությամբ տեսնելու բուժաշխատողին, իսկ բուժաշխատողը հնարավորության ունենա հսկելու և լսելու հոգեկան առողջության խնդիր  ունեցող անձի | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 10, մաս 2,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 2, կետ 12 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Մեկուսարանում կիրառվում են տեսանկարահանման միջոցներ չեն կարող փոխարինվել անձնակազմի մշտական ներկայությամբ | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 10, մաս 2, |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 12 |  |  |
| 49. | Մեկուսացման միջոցները կիրառվում են 24 ժամվա ընթացքում 18 տարեկանից բարձր անձանց համար՝ առավելագույնը չորս ժամ տևողությամբ, իսկ 9-17 տարեկան անձանց  համար` առավելագույնը երկու ժամ տևողությամբ | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 10, մաս 3, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 12 |  |  |
| 50. | Հոգեբուժական կազմակերպություններում | «Հոգեբուժական |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | գտնվող անձանց մոտ մարմնական | օգնության և |  |  |
|  | վնասվածքների հայտնաբերման կամ ենթադրյալ | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | բռնությունների վերաբերյալ գանգատների | օրենք, հոդված 5, մաս 2, |  |  |
|  | դեպքում այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել | կետ 3 |  |  |
|  | իրավապահ մարմիններին |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Սննդի կամ հեղուկի ընդունումից հրաժարվելու | Առողջապահության |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | ամբողջ ժամանակահատվածում պացիենտը | նախարարի 2021 |  |  |
|  | մշտապես գտնվում է բուժանձնակազմի | թվականի օգոստոսի 23-ի |  |  |
|  | հսկողության տակ՝ բուժող բժիշկ-հոգեբույժը, ոչ | N 66-Ն հրաման, |  |  |
|  | աշխատանքային օրերին և ժամերին` հերթապահ | հավելված, կետ 3 |  |  |
|  | բժիշկ-հոգեբույժը կամ միջին բուժանձնակազմը |  |  |  |
|  | ոչ ուշ, քան մեկ ժամ պարբերականությամբ |  |  |  |
|  | զննելով պացիենտին (անոթազարկը, շնչառության |  |  |  |
|  | արագությունը, մարմնի ջերմաստիճանը, |  |  |  |
|  | հիդրատացիայի աստիճանը և գիտակցության |  |  |  |
|  | մակարդակը) կատարում է համապատասխան |  |  |  |
|  | գրառում հիվանդության պատմագրում |  |  |  |
| 52. | Բուժող բժիշկ-հոգեբույժը, ոչ աշխատանքային | Առողջապահության |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | օրերին և ժամերին` հերթապահ բժիշկ-հոգեբույժը | նախարարի 2021 |  |  |
|  | կամ միջին բուժանձնակազմը պացիենտի կողմից | թվականի օգոստոսի 23-ի |  |  |
|  | սննդի կամ հեղուկի ընդունումից հրաժարվելու | N 66-Ն հրաման |  |  |
|  | փաստն անհապաղ ներկայացնում է Կազմակեր- | հավելված կետ 4 |  |  |
|  | պության տնօրենին կամ տնօրենի բուժական գծով |  |  |  |
|  | տեղակալին, ինչպես նաև պացիենտի օրինական |  |  |  |
|  | ներկայացուցչին (առկայության դեպքում), դրա |  |  |  |
|  | վերաբերյալ համապատասխան գրառում |  |  |  |
|  | կատարելով և ստորագրելով հիվանդության |  |  |  |
|  | պատմագրում |  |  |  |
| 53. | Բուժող բժիշկ-հոգեբույժը, ոչ աշխատանքային | Առողջապահության |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | օրերին և ժամերին` հերթապահ բժիշկ- | նախարարի 2021 |  |  |
|  | հոգեբույժը կամ միջին բուժանձնակազմը | թվականի օգոստոսի 23-ի |  |  |
|  | պացիենտին, ինչպես նաև պացիենտի օրինական | N 66-Ն հրաման, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ներկայացուցչին (առկայության դեպքում) նույն օրը ներկայացնում է սննդից կամ հեղուկից հրաժարվելու հետևանքով առողջական վիճակի հետագա վատթարացման ռիսկերի մասին, ինչի վերաբերյալ համապատասխան գրառում է կատարվում հիվանդության պատմագրում և  ստորագրվում | հավելված, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Կազմակերպության տնօրենի հրամանով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստեղծվում է հոգեբուժական հանձնաժողով\*\*\* որը տալիս է մասնագիտական եզրակացություն պացիենտի հոգեկան խանգարման և սննդից կամ հեղուկից հրաժարվելու կապի, ինչպես նաև պացիենտի առողջական վիճակի և անհրաժեշտ բժշկական օգնության և սպասարկման ծավալների  վերաբերյալ | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 23-ի N 66-Ն հրաման, հավելված, կետ 6 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 55. | Բուժող բժիշկը պացիենտի կողմից ինքնուրույն սնվելու կամ հեղուկ ընդունելու փաստը արձանագրում է հիվանդության պատմագրում | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 23-ի N 66-Ն հրաման  հավելված, կետ 10 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 56. | Առանց անձը հաստատող փաստաթղթի անձանց, քաղաքացիություն չունեցող անձանց հոսպիտալացման դեպքում բժիշկ-հոգեբույժը կամ հոգեբուժական հանձնաժողովը մեկօրյա ժամկետում, գրավոր տեղեկացնում է իրավապահ մարմիններին հոսպիտալացման | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 22, մաս 3,  Առողջապահության |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | փաստի վերաբերյալ | նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման  հավելված 2, կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Հիվանդանոցային պայմաններում հետա- զոտման, բուժման կամ մասնագիտական խնամքի նպատակով հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող անձին հոգեբուժական կազմակերպություն տեղափոխվելու (դիմելու) պահից մեկ ժամվա ընթացքում զննում է բուժող բժիշկ-հոգեբույժը, իսկ ոչ աշխատանքային  օրերին և ժամերին` հերթապահ բժիշկ-հոգեբույժը | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման հավելված 2, կետ 7 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 58. | Հիվանդանոցային պայմաններում բուժում ստացող հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի զննման արդյունքները, հոգեկան վիճակի նկարագիրը, անամնեստիկ և կատամնեստիկ տվյալները, ախտորոշումները, նշանակումները, բուժման ծրագիրը գրանցվում են հոգեբուժական կազմակերպությունում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող անձի հիվանդության պատմագրում | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 17, մաս 9,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման հավելված 2 կետ 10, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության  նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 26-ի |  |  |
|  |  | N 25-Ն հրաման, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | կետ 1 ենթակետ 1,  հավելված 1,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 04-ի  N 61-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Հոգեկան խանգարման կլինիկական ախտորոշումը ձևակերպվում է հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի հոսպիտալացումից հետո մինչև 15 օրվա ընթացքում հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգչին համապատասխան | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման հավելված 2, կետ 11,  Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի  սեպտեմբերի 19-ի |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | N 871-Ն հրաման |  |  |
| 60. | Ընդհանուր հսկողության հոգեբուժական բաժանմունք հոժարակամ հոսպիտալացման հիմք են անձի հոգեկան խանգարման առկայությունը և բժիշկ-հոգեբույժի` անձի հիվանդանոցային ձևով հետազոտության կամ բուժման անհրաժեշտության մասի եզրակացությունը կամ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում փորձաքննություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 22, մաս 1, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման  հավելված 2, կետ 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Ընդհանուր հսկողության հոգեբուժական բաժանմունք հոժարակամ հոսպիտալացումը կարող է իրականացվել միայն անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի կամ գրավոր իրազեկված համաձայնության հիման վրա | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 22, մաս 2,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 62. | 16 տարին չլրացած երեխայի գրավոր իրազեկված համաձայնությունը տալիս է նրա օրինական ներկայացուցիչը, բացառությամբ  օրենքով նախատեսված դեպքերի | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին»  օրենք, hոդված 17, մաս 4 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 63. | Ընդհանուր հսկողության հոգեբուժական բաժանմունքից հոժարակամ հոսպիտալացված հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի դուրսգրումը իրականացվում է` անձի ցանկությամբ կամ անձի առողջացման և հոգեկան վիճակի բավարար լինելու դեպքում, եթե վերացել է հետագա հիվանդանոցային ձևով բուժման անհրաժեշտությունը` բժիշկ-հոգեբույժի եզրակացության հիման վրա, կամ հետազոտման կամ փորձաքննության ժամկետները  ավարտվելու դեպքում | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 23, մաս 1,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 2, կետ 14 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | Հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար դիմած անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցիչը, հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստանալուց հրաժար- վելու կամ այն դադարեցնելու պահանջի դեպքում  բացառությամբ oրենքով նախատեսված դեպքերի, բժիշկ-հոգեբույժը պարզաբանում է հոգեբուժական օգնությունի և սպասարկումից հրաժարվելու հնարավոր հետևանքները և հոգեբուժական օգնությունից և սպասարկումից հրաժարվելու փաստը գրի առնում անձի բժշկական փաստաթղթում, հաստատելով բժիշկ- հոգեբույժի և հրաժարվող անձի, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև  օրինական ներկայացուցչի ստորագրությամբ | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 17, մաս 7, մաս 8-րդ,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 2, կետ 14 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 65. | Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին հարկադիր հիվանդանոցային բուժման ընդունելու համար հիմք է տվյալ անձի նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրանքի  միջոց կիրառելու մասին դատարանի որոշումը | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 26, մաս 1, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 16 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | Ոչ հոժարակամ հոսպիտալացվելուց հետո՝ 72 ժամվա ընթացքում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին պարտադիր հետազոտում է հոգեբուժական հանձնաժողովը | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 24,  մաս 2 կետ 1,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման  հավելված 2 կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 67. | Ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման հիմնավոր- վածությունը մասնագիտական հոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակացությամբ հաստատվելու դեպքում հոգեբուժական կազմակերպության գործադիր մարմինը 72 ժամվա ընթացքում դիմում է դատարան՝ Հայաստանի Հանրապե- տության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով անձին հոգեբուժական հիվանդանոցային ոչ հոժարակամ բուժման ենթարկելու համար | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 24,  մաս 2 կետ 2,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68. | Մինչև մասնագիտական հոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա դատարանի կողմից ոչ հոժարակամ կարգով հոսպիտալացնելու վերաբերյալ բուժման ենթարկելու մասին վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը հոգեբուժական կազմակերպությունում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի առանց նրա իրազեկված համաձայնության տրամադրվում են միայն շտապ և անհետաձգելի հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 24,  մաս 2 կետ 2,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 69. | Հիվանդանոցային ոչ հոժարակամ բուժում իրականացնող բժիշկ-հոգեբույժը ամիսն առնվազն մեկ անգամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի վիճակի մասին մասնագիտա- կան գրավոր կարծիք է ներկայացնում հոգեբուժա- կան կազմակերպության հոգեբուժական հանձնա- ժողով հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի նկատմամբ ոչ հոժարակամ բուժումը շարունակելու կամ դադարեցնելու հետ կապված հարցերը լուծելու նպատակով | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 24, մաս 3,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման  հավելված 2, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 70. | Հոգեբուժական հանձնաժողովը մասնագիտական կարծիքն ստանալուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, քննում և տալիս է եզրակացություն ոչ հոժարակամ բուժումը  շարունակելու կամ դադարեցնելու մասին | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 24, մաս 3, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Ոչ հոժարակամ բուժումը կարող է տևել ոչ ավելի, քան վեց ամիս | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 24, մաս 4, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 9 |  |  |
| 72. | Մինչև ոչ հոժարակամ բուժման վեցամսյա ժամկետի լրանալը հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մոտ ոչ հոժարակամ բուժման օրենքով սահմանված հիմքերը վերանալու դեպքում հոգեբուժական կազմակերպության գործադիր մարմինը դիմում է դատարան` անձին հոգեբուժական կազմակերպություն ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման ենթարկելու վերաբերյալ դատարանի վճիռը վերացնելու պահանջով | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 24, մաս 5,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73. | Վեց ամիսը լրանալու և հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի մոտ ոչ հոժարակամ բուժման սահմանված հիմքերը չվերանալու դեպքում, վեցամսյա ժամկետը լրանալուց հետո՝ 72 ժամվա ընթացքում, հոգեբուժական կազմա- կերպության գործադիր մարմինը դիմում է ներկայացնում դատարան՝ Հայաստանի Հանրա- պետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով անձին հոգեբուժական հիվանդանոցային ոչ  հոժարակամ բուժման ենթարկելու պահանջով | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 24, մաս 4,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 2, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 74. | Հարկադիր հիվանդանոցային բուժում իրականացնող բժիշկ-հոգեբույժը առնվազն վեց ամիսը մեկ անգամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի հոգեկան վիճակի մասին մասնագիտական գրավոր կարծիք է ներկայացնում հոգեբուժական կազմակերպության հոգեբուժական հանձնաժողով` անձի նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելը շարունակելու կամ փոխելու կամ դադարեցնելու հետ կապված հարցերը լուծելու նպատակով։  հոգեբուժական հանձնաժողովը 10 աշխա- տանքային օրվա ընթացքում, քննում և տալիս է բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելը շարունակելու կամ փոխելու կամ  դադարեցնելու մասին եզրակացություն | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 26, մաս 4,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման, հավելված 2, կետ 16 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75. | Բժիշկ-հոգեբույժը, որի կարծիքը չի համընկնում հոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակացությանը, կազմում է սեփական եզրակացությունը, որը պարտադիր կցվում է հոգեբուժական հանձնա- ժողովի եզրակացությանը և հոգեկան առողջու- թյան խնդիր ունեցող անձի բժշկական  փաստաթղթին | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 14, մաս 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 76. | Հոգեբուժական հանձնաժողովի կողմից բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցները փոխվելու կամ դադարեցվելու մասին եզրակացություն տրվելու դեպքում տվյալ հոգեբուժական կազմակերպության գործադիր մարմինը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կցելով հոգեբուժական հանձնաժողովի եզրակացությունը բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցները փոխելու կամ դադարեցնելու մասին, միջնորդություն է ներկայացնում դատարան | «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 26, մաս 5,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 90-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 16 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 77. | Տնoրենի հրամանով նշանակվել է ժամանակավոր ա/թ տրման պատասխանատու անձ կամ ստեղծվել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին՝ բժշկական կազմակեր- պությունում ժամանակավոր անաշխատունա- կության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացն իրականացնելու համար | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված N 2,  կետ 2 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | Հիվանդանոցային և/կամ արտահիվանդանոցային պայմաններում վարվում է քաղաքացիներին տրամադրվող ժամանակավոր անաշխատունա- կության թերթիկների հաշվառման էլեկտրոնային մատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1,  կետ 1,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 14 |  |  |  | 2 | Էլեկտրոնային |  |
| 79. | Արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած անաշ- խատունակության դեպքում քաղաքացու դիմելու oրը բուժող բժիշկի կողմից հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի ամբուլատոր բժշկական հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի ամբուլատոր բժշկական քարտում կատարվում են համապատասխան գրառումներ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի բացման վերա- բերյալ, նշվում են ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկ տալու oբյեկտիվ տվյալները, ախտորոշումը, նշանակված բուժումը, առաջարկ- ված ռեժիմը, կոնսուլտացիաների ու լաբորատոր- ախտորոշիչ հետազոտությունների տվյալները, հիվանդի հաջորդ հաճախման կամ բժշկի տնային այցելության ժամկետը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1,  կետ 1,  Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված N 2,  կետ 5 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80. | Արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժում ստացող քաղաքացու համար պատասխանատու անձը կամ բաժինը դուրս է գրում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ, գրանցամատյա- նում լրացնում է անաշխատունակ ճանաչված անձի տվյալները, որից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը տրվում է բուժող բժշկին` լրացնելու համար | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1  կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված N 2,  կետ 6 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 81. | Լրացված Ա/Թ-ի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի ամբուլատոր բժշկական քարտում և/կամ հոգեբուժական կազմակեր- պությունում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող անձի հիվանդության պատմագրում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1,  կետ 1,  Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և  սոցիալական հարցերի |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված N 2,  կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 82. | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր նշվում է հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 7, |  |  |
|  |  | Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի  սեպտեմբերի 19-ի |  |  |
|  |  | N 871-Ն հրամանի  հավելված |  |  |
| 83. | Եթե արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունա- կության ժամանակահատվածում հիվանդը հոսպիտալացվում է, ապա հիվանդին և (կամ)  նրան խնամող անձին տրամադրվում է | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անաշխատունակության թերթիկ` որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշելով հոսպիտալացմանը նախորդող օրը, իսկ աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում նշվում է`  «Հիվանդը հոսպիտալացվել է» | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 84. | 15 օրվանից ավելի տևողությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում, անաշխատունակ անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով, յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության փաստացի օրերի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, որի աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է  «Շարունակելի» նշումը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 9 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 85. | Տնային կանչի կամ ամբուլատոր այցի հիման վրա անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն տրվում է (բացվում է) 1-5-րդ օրացուցային օրը՝ ներառյալ օրացուցային օրվա համար բուժող բժշկի կողմից, որից հետո անաշխատունակության ժամ- կետի յուրաքանչյուր երկարաձգում կատարվում է տվյալ հաստատության հանձնաժողովի\*\*\*, իսկ դրա բացակայության դեպքում` տնօրենի համաձայ- նությամբ` նկարագրելով տվյալ հիվանդության ախտորոշման հիմնավորումը, ընթացքը և  կատարված լաբորատոր-գործիքային | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 11.1 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ախտորոշիչ հետազոտությունները |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Արտահիվանդանոցային բժշկական հաստատության կողմից բուժում ստանալու դեպքում քաղաքացու ախտաբանական վիճակի, դրա հետևանքների կամ բարդությունների վերացման օրն անաշխատունակության թերթիկը փակվում է բուժող բժիշկի կողմից և ներկայացվում է փորձաքննության գծով տնօրենի տեղակալի կամ փորձաքննություն իրականացնելու իրավասություն ունեցող անձի հաստատմանը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 12.3 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 87. | Տևական հիվանդության դեպքում, բացառությամբ վերականգնման հեռանկարի բացակայություն ունեցող հիվանդությունների, անաշխատունա- կության թերթիկի ժամկետը երկարաձգելու նպատակով անձը ֆունկցիոնալության գնահատ- ման է ուղեգրվում ժամանակավոր անաշխատունա- կությունն սկսելու օրվանից հետո 80-րդ օրը (ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում` դրան նախորդող աշխատանքային օրը), եթե անձի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու  կարողությունը դեռևս չի վերականգնվել | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5 կետ 19 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 88. | Բուժող բժիշկը հիվանդին ֆունկցիոնալության գնահատման է ուղեգրում այն ժամկետում, երբ մինչև սահմանված 3 ամիսը լրանալը մնացել է 10  օր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»  օրենք, հոդված 31, |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5 կետ 20 |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Ըստ ֆունկցիոնալության գնահատման եզրակացության, հիվանդը շարունակում է մնալ ժամանակավորապես անաշխատունակ, ապա անաշխատունակության թերթիկում նշված ժամկետը երկարաձգվում է հանձնաժողովի կողմից` առավելագույնը ևս 3 ամիս ժամկետով | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 21 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 90. | Հիվանդանոցային պայմաններում բուժվող քաղաքացու ժամանակավոր անաշխատունա- կության թերթիկը լրացվում է պատասխանատու անձի կամ ժամանակավոր անաշխատունա- կության թերթիկների տրման բաժնի կողմից`  ներկայացված էպիկրիզի հիման վրա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարի 2008 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված N 2,  կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Լրացված Ա/Թ-ն ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի վարիչի կողմից, ապա կնքվում է բժշկական հաստատության կնիքով | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»  օրենք, հոդված 31, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված N 2,  կետ 7 |  |  |
| 92. | էպիկրիզում «առողջացում» գրառմամբ հիվանդի դուրս գրվելու դեպքում, որպես անաշխատու- նակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է առավելագույնը հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելու օրվան հաջորդող 3-րդ օրացուցային օրը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93. | էպիկրիզում «լավացում» գրառմամբ հիվանդի դուրս գրվելու դեպքում, որպես անաշխատունա- կության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է առավելագույնը հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս  գրվելու օրվան հաջորդող 7-րդ օրացուցային օրը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 2 |  |  |
| 94. | Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո, ամբուլատոր բուժման կարիքի դեպքում, աշխատանքի ներկայա- նալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի» նշում, որի անհրա- ժեշտությունը որոշվում է հանձնաժողովի կողմից (հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ հիվանդին ստացիոնարում բուժող բժիշկը, տվյալ բաժնի վարիչը և բուժական գծով տեղակալը): | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 3 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում |  |  | V |

Նշում 1\*

* 1. Անհետաձգելի օգնության հավաքածուն (գործիքները)

1. վիրակապական նյութերի ստերիլիզատոր
2. բիքսեր
3. գործիքների մատուցարան
4. բժշկական լարան
5. աքցան` հյուսվածքային
6. ասեղնաբռնիչ
7. ասեղներ
8. վիրակապական թելեր
9. սկալպելի բռնակ
10. զոնդ
11. մկրատներ` վիրաբուժական
12. ունելիներ
13. մկրատ
14. սկալպել
15. ստերիլ բինտ
16. հիգրոսկոպիկ բամբակ

ՆՇՈՒՄ 2\*

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ, ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

1. Հոգեբուժական կազմակերպությունում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի`
   1. ինքնուրույն լինելու և հասարակության մեջ ներգրավվելու.
   2. իր նկատմամբ բարեկիրթ, մարդասիրական և արժանապատվությունը չնվաստացնող վերաբերմունք ստանալու.
   3. իրավունքների և օրինական շահերի վերաբերյալ իրազեկ լինելու և դրանց պաշտպանության միջոցների ընտրություն կատարելու.
   4. հիվանդանոցային հոգեբուժական կազմակերպությունում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու ընթացքում բավարար սնունդ ստանալու․
   5. բժիշկ-հոգեբույժի կողմից ընդունվելուց հետո` մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում իրազեկվելու (օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցիչը) հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձի իրավունքների, ազատությունների, դրանց սահմանափակումների, ինչպես նաև հոգեկան խանգարման բնույթի, առաջարկվող բուժման նպատակի, մեթոդաբանության, տևողության, ինչպես նաև կողմնակի ազդեցության և ակնկալվող արդյունքների, հոգեբուժական օգնությունից և սպասարկումից հրաժարվելու հետևանքների վերաբերյալ.
   6. առողջության պահպանման, այդ թվում` շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու, ինչպես նաև սեփական միջոցների հաշվին ենթարկվելու բժշկական զննության և անհրաժեշտության դեպքում՝ բուժման իր նախընտրած բժշկի կողմից.
   7. փորձաքննվելու կամ վերափորձաքննվելու բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող պետական իրավասու մարմինների կողմից.
   8. ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման նպատակով հոգեբուժական կազմակերպություն տեղափոխվելու դեպքում անհապաղ այդ մասին անձամբ տեղեկացնելու իր կոնտակտային անձին, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչին.
   9. ցանկացած պահի հրաժարվելու (հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար դիմած անձը, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցիչը) հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստանալուց կամ

պահանջելու դադարեցնել այն, բացառությամբ oրենքով նախատեսված դեպքերի.

* 1. տալու իրազեկված համաձայնություն և ցանկացած փուլում հրաժարվելու գիտական կամ փորձարարական նպատակներով կիրառվող բուժական մեթոդներից և միջոցներից.
  2. հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում մայրենի կամ իրեն հասկանալի լեզվով տեղեկություններ ստանալու իր առողջական վիճակի, իրավունքների, ազատությունների, դրանց սահմանափակման դեպքերի վերաբերյալ.
  3. հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում կոչվելու իր անվամբ կամ ազգանվամբ.
  4. հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում պահանջելու իր ընտրած բժիշկ-հոգեբույժի մասնակցությունը

«Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքով նախատեսված հոգեբուժական հանձնաժողովի աշխատանքներին.

* 1. հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում հանգստի, ներառյալ` բացօթյա զբոսանքի կամ մարմնամարզության և ութժամյա գիշերային քնի, որի ընթացքում արգելվում է նրան ներգրավել բժշկական կամ այլ գործողություններում.

15)հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում հաղորդակցվելու արտաքին աշխարհի հետ, հաստատելու նամակագրական կապ.

1. հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում օգտվելու հեռախոսակապից, յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում կատարելու առնվազն երեք անվճար հեռախոսազանգ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ընդ որում առաջին հեռախոսազանգի իրավունքը ապահովվում է հոգեբուժական կազմակերպություն տեղափոխվելուց անմիջապես հետո.
2. հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում հանդիպելու այցելուների հետ.
3. հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում ունենալու, հոգեբուժական կազմակերպություն տեղափոխելու (անձամբ, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում` նաև օրինական ներկայացուցչի միջոցով) և իր միջոցների հաշվին ձեռք բերելու (գործունակ լինելու դեպքում անձամբ, եթե տվյալ հոգեբուժական կազմակերպության տարածքում առկա է առևտրի օբյեկտ, անգործունակ ճանաչված լինելու դեպքում՝ իրենց օրինական ներկայացուցիչների կամ համապատասխան աշխատակցի միջոցով) առաջին անհրաժեշտության իրեր ու պարագաներ, բացառությամբ ծակող, կտրող իրերի, օգտվելու անձնական հագուստից.
4. հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում ստանալու իրավաբանական օգնություն, այդ թվում` «Փաստաբանության մասին» օրենքով նախատեսված հանրային պաշտպանություն․
5. անձնական ընդունելության խնդրանքով դիմելու հոգեբուժական կազմակերպության գործադիր մարմին, դրա գործունեության նկատմամբ հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող մարմիններ.
6. իր իրավունքների և ազատությունների խախտման վերաբերյալ դիմումներով, բողոքներով ինչպես անձամբ, այնպես էլ փաստաբանի կամ ներկայացուցչի կամ օրինական ներկայացուցչի միջոցով դիմելու հոգեբուժական կազմակերպության գործադիր մարմին, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, դատարան, Մարդու իրավունքների պաշտպանին, զանգվածային լրատվության միջոցներին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններ կամ միջազգային մարմիններ․
7. հոգեբուժական կազմակերպությունում ունենալու Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատած պայմաններին համապատասխան կեցության պայմաններ․
8. օգտվելու օրենքով չսահմանափակված այլ իրավունքներից:

Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի սահմանափակված իրավունքները և դրանց ծավալները.

Պացիենտին/օրինական ներկայացուցչին իր իրավունքների, ազատությունների և դրանց սահմանափակումների մասին իրազեկեցի և տրամադրեցի իրազեկման թերթիկը`

Իրազեկման համար պատասխանատուի անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոն ստորագրություն

Իրազեկվեցի իմ իրավունքների, ազատությունների և դրանց սահմանափակումների մասին և ստացա իրազեկման թերթիկը`

Պացիենտի/օրինական ներկայացուցչի անուն, ազգանուն, հայրանուն ստորագրություն

Նշում 3\*

1․Հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում հանգստի, ներառյալ` բացօթյա զբոսանքի կամ մարմնամարզություն իրավունք, Հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու, նամակագրական կապ հաստատելու. իրավունք, Հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում հեռախոսակապից. օգտվելու իրավունք,

2․Հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում այցելուների հետ հանդիպելու իրավունք.

\*\*\*Հոգեբուժական օգնությունն ու սպասարկումն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում են բժիշկ-հոգեբույժները և ընտանեկան բժիշկները` մասնագիտական անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով հոգեբանի, ինչպես նաև այլ բժիշկ-մասնագետների հետ: Ընտանեկան բժշկի կողմից տրամադրվող հոգեբուժական օգնության և սպասարկման ծավալը և կարգը սահմանում է լիազոր մարմինը:

«Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք հոդված 13

\*\*\* Բացօթյա զբոսանքի և մարմնամարզության վարման մատյանում գրառումներ կատարելու հսկողությունն իրականացնում է

բաժանմունքի վարիչը, իսկ մատյանը վարում և լրացնում է բաժանմունքի հերթապահ բուժքույրը: Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 46- Ն հրաման հավելված կետ 10

\*\*\*Անկախ տվյալ անձի տվյալ հոգեբուժական կազմակերպությունում նախկինում բուժվելու փաստից, յուրաքանչյուր անգամ այդ կազմակերպություն ընդունվելու դեպքում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին, սույն ընթացակարգին համապատասխան, իրազեկում են իր իրավունքների, իրավունքների սահմանափակումների մասին:«Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք հավելված կետ 23

\*\*\* Ֆիզիկական զսպման, մեկուսացման միջոցների և հանդարտեցման մեթոդների կիրառումը կարող է զուգակցվել, եթե դրանց զուգակցումից դրանց կիրառման տևողությունը կկրճատվի, կամ եթե դա անհրաժեշտ է հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձին կամ այլ անձանց սպառնացող վտանգը կանխելու համար:«Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք 7 կետ 4

\*\*\* Մինչև ինը տարեկան անձի նկատմամբ արգելվում է կիրառել ֆիզիկական զսպման մեխանիկական և մեկուսացման միջոցներ:

«Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք հոդված 8 մաս 4-րդ կետ 5, հոդված 10 կետ 4

\*\*\* Եթե ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման միջոցների կամ հանդարտեցման մեթոդների կիրառումը արդյունք չի տալիս, ապա հոգեբուժական հանձնաժողովը, իսկ տվյալ պահին դրա ստեղծման անհնարինության դեպքում հետազոտող կամ բուժող բժիշկ-հոգեբույժը կամ հերթապահ բժիշկ-հոգեբույժը ընդունում է ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման միջոցների կամ հանդարտեցման մեթոդների կիրառումը շարունակելու մասին որոշում և յուրաքանչյուր դեպքի մասին աշխատանքային օրերին և ժամերին զեկուցում է հոգեբուժական կազմակերպության բաժանմունքի վարիչին և հոգեբուժական կազմակերպության տնօրենին, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին կիրառելու դեպքում զեկուցում է հաջորդ աշխատանքային օրը: «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք հոդված 7 կետ 12

\*\*\* Հոգեբուժական հանձնաժողով` առնվազն երկու բժիշկ-հոգեբույժներից, անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ բժիշկ-մասնագետներից կազմված խումբ, որն ստեղծվում է հոգեբուժական կազմակերպության գործադիր մարմնի իրավական ակտով, ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման դեպքում` յուրաքանչյուր դեպքի համար, և իրավասու է տալու անձի մոտ հոգեկան խանգարման առկայության կամ բացակայության, անձի` տվյալ հոգեվիճակում իր կամ հանրության համար վտանգ ներկայացնելու և դրանից բխող բոլոր բժշկական հարցերի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություն կամ պատճառաբանված որոշում:

3․Երկու բժիշկ-հոգեբույժներից կազմված հոգեբուժական հանձնաժողովի բժիշկ-հոգեբույժների իրարամերժ կարծիքի դեպքում գործադիր մարմնի իրավական ակտով հանձնաժողովում ներգրավվում է երրորդ բժիշկ-հոգեբույժը: «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք հոդված 3 մաս 1 կետ 17:

\*\*\* Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական հաստատությունում տվյալ հիվանդին բուժող բժիշկը, ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող բժիշկը, փորձաքննության գծով տնօրենի տեղակալը, իսկ այդ պաշտոնի բացակայության դեպքում` ամբուլատոր- պոլիկլինիկական բժշկական հաստատության տնօրենը: Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 24-ի N 1024-Ն որոշում հավելված 5 կետ 11.1:

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-80-Ն օրենք.
3. Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում.
4. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
5. Կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 952-Ն որոշում.
6. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման.
7. Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն հրաման.
8. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 04-ի N 61-Ն հրաման.
9. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 23-ի N 66-Ն հրաման.
10. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 46-Ն հրաման.
11. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 11-ի N 33-Ն հրաման.
12. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 31-Ն հրաման.
13. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման.
14. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 15-ի N 07-Ն հրաման.
15. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 25-Ն հրաման.
16. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 90-Ն հրաման.
17. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման։

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.3 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում

Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորություն և փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն Q 86.10, 86.21, 86.22 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| 2. | | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար,  հիվանդանոցային) |  |
| 3. | | Մահճակալային հագեցվածությունը |  |
| 4. | | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԴՈՆՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակը | Մեկնաբա- նություններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1․ | Կազմակերպությունը փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակի իրականացման համար ունի համապատասխան լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 1  Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված,  կետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2․ | Դոնորի ընդունումը դոնորության գործընթաց իրականացնող կազմակերպությունում իրականացվում է անձը հաստատող  փաստաթղթի հիման վրա | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման, հավելված 1,  կետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 3․ | Արյան դոնոր հանդիսանում են 18 տարին լրացած բժշկական զննություն անցած և դոնորության հակացուցում չունեցող անձինք՝ բժշկի պատճառաբանված  եզրակացության հիման վրա | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին»  օրենք, հոդված 14, մաս 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 4․ | Դոնորին տրամադրվում է տեղեկատվական թերթիկ | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին»  օրենք, հոդված 17, մաս 1, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 2,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 18-Ն հրաման, հավելված 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Դոնորի կողմից լրացվում և ստորագրվում է հայտարարագիր՝ դոնորի համաձայնության և դոնորի առողջության վերաբերյալ | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 17, մաս 2,  Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 2,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 18-Ն հրաման, հավելված 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 6. | Դոնորը լրացնում է դոնորի հարցաթերթիկը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի  N 06-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 1,  հավելված 18, բաժին 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողը լրացնում է դոնորի բժշկական թերթիկը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 2, հավելված 18, բաժին 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 8. | Մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ արյուն հանձնելու դեպքում, կազմակեր- պության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողը լրացնում է դոնորի բժշկական թերթիկը և ակտիվ դոնորի հաշվառման թերթիկը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման,  հավելված 2, հավելված 3,  հավելված 18, բաժին 2, բաժին 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 9. | Դոնորի քառակի արյունատվությունից հետո, արյունատվությունը շարունակելու ցանկության դեպքում կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի կողմից լրացվում է ակտիվ դոնորի բժշկական քարտը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 4, հավելված 18, բաժին 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 10. | Նույնականացումն անցկացնելուց հետո կազմակերպության բժշկական օգնություն և  սպասարկում իրականացնողի կողմից | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի  N 06-Ն հրաման, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (բացառությամբ կրտսեր բուժաշխատողների) դոնորի մարմնի զանգվածի (կանանց համար առնվազն 52 կիլոգրամ, տղամարդկանց համար առնվազն 62 կիլոգրամ) և հեմոգլոբինի մակարդակի (կանանց համար՝ 127-180 գրամ/լիտր, տղամարդկանց համար` 137-188 գրամ/լիտր) արյունատվության թույլատրելի սահմանների դեպքում լրացվում են դոնորի բժշկական թերթիկի/ակտիվ դոնորի բժշկական քարտի համապատասխան  մասերը | հավելված 1, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Կազմակերպության բժիշկն իրականացնում է դոնորի բժշկական զննում | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 6, ենթակետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 12. | Կազմակերպության բժիշկը` արյունատվության հակացուցումների բացակայության դեպքում, լրացնում է դոնորի թերթիկի/ակտիվ դոնորի բժշկական քարտի համապատասխան մասը  և ուղարկում դոնորին արյունատվության | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 6, ենթակետ 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 13. | Դոնորի մոտ հայտնաբերված արյունատվության բացարձակ կամ ժամանակավոր հակացուցումները գրանցվում են դոնորի բժշկական թերթիկի համապատասխան մասում | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականիփետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 6, ենթակետ 5  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման,  հավելված 2, հավելված 18,  բաժին 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Ակտիվ և պլազմայի դոնորները տարին 1 անգամ ներկայացնում են տեղեկանք առողջական վիճակի վերաբերյալ | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականիփետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 7, ենթակետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 15. | Պլազմայի դոնորները մինչ առաջին արյունատվությունը, լրացուցիչ հետազոտվում են տրոմբոցիտների և շիճուկում ընդհանուր  սպիտակուցի քանակի վերաբերյալ | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 7, ենթակետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 16. | Պլազմայի դոնորների շիճուկում, յուրաքանչյուր երկու լիտր պլազմա հանձնելուց հետո, որոշվում են ընդհանուր սպիտակուցի քանակը, սպիտակուցային  տեսակները (ֆրակցիաները) | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 7, ենթակետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 17. | Իմունացված դոնորները մինչ առաջին արյունատվությունը, լրացուցիչ հետազոտվում են տրոմբոցիտների և շիճուկում ընդհանուր  սպիտակուցի քանակի վերաբերյալ | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 7, ենթակետ 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 18. | Իմունացված դոնորների շիճուկում, յուրաքանչյուր երկու լիտր պլազմա հանձնելուց հետո, որոշվում են ընդհանուր սպիտակուցի քանակը, սպիտակուցային տեսակները (ֆրակցիաները) և ստուգվում է  իմունհակամարմինների տիտրը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 7, ենթակետ 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 19. | Դոնորին տրամադրվում է արյունատվությունը հաստատող փաստաթուղթ | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 26, մաս 1-ին, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի  N 17-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ բուժաշխատողի կողմից լրացվում է դոնորական արյան հավաքման մատյանը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 1,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման,  հավելված 6,  հավելված 18, բաժին 6 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 21. | Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ արյան հավաքման համար նախատեսված պարկերի պիտանելիությունը ստուգելուց հետո պարկերի պիտակների վրա նշվում է դոնորական արյան հավաքման մատյանի կարգահամարը, դոնորի անունը, ազգանունը, արյունատվության օրը, ամիսը,  տարին | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 22. | Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ բուժաշխատողի կողմից լրացվում է փորձանոթների գրանցման մատյանը, փորձանոթների վրա` փորձանոթների գրանցման մատյանի կարգահամարը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 2,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 7, հավելված 18, բաժին 7 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23․ | Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ բուժաշխատողի կողմից լրացվում է դոնորական արյան հետազոտությունների իրականացման ուղեգիրը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 2,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 8, հավելված 18, բաժին 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 24. | Հակամակարդիչ լուծույթ պարունակող պարկը տեղադրվում է կշեռք-ճոճանակի վրա | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4-րդ,  ենթակետ 4-րդ |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 25. | Դոնորին առաջարկվում է օճառով լվանալ իր արմնկային ծալքերը, ընտրվում է երակը և ծակման տեղից 10 սանտիմետր բարձր դրվում և ձգվում է լարանը, ընտրված երակի 4 սանտիմետր և ավելի մաշկի տարածքը մշակվում է հականեխիչ լուծույթով` երկու անգամ 30 վայրկյան ընդմիջումով, երակը ծակվում է համակարգի ընդհանուր  խողովակի ասեղով | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4,  ենթակետեր 5, 6 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26. | Արյան պարկը վերցվում է կշեռքից, դրվում ցենտրիֆուգայի բաժակի մեջ (դեմ առ դեմ գտնվող բաժակները պետք է հավասա-  րակշռված լինեն) և ցենտրիֆուգվում | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 8 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 27. | Արյան պարկը հանվում է ցենտրիֆուգայից և տեղադրվում պլազմաբաժանիչի (պլազ- մաէքստրակտորի) մեջ՝ խուսափելով կտրուկ  շարժումներից (արյուն պարունակող պարկը | Առողջապահության նախարարի 2013թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 9 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | տեղափոխելու ժամանակ, պլազմայի և բջիջների անջատման սահմանը չխախտելու  համար) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Առաջին անգամ արյան դոնոր հանդիսացող անձի մոտ որոշվում է արյան խմբային պատկանելիությունը և նախնական արդյունքը գրանցվում է արյան հավաքման  պարկի պիտակի վրա | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 4.1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 29․ | Արյան հետազոտությունների իրականացման համար դոնորական արյան փորձանմուշներն ուղարկվում են համապատասխան լաբորատո- րիաներ՝ դոնորական արյան հետազոտություն- ների իրականացման ուղեգրի, դոնորի բժշկական թերթիկ/ակտիվ դոնորի բժշկական  քարտի հետ միասին | Առողջապահության նախարարի 2013 թվակաին փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 5 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 30․ | \*Մինչ հետազոտությունների արդյունքների ստացումն ամբողջական արյունը պահվում է չստուգված արյան համար նախատեսված սառնարանում +2 +60C ջերմաստիճանում, ոչ ավելի, քան 6 ժամ արյունատվությունից հետո | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 5,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 3, ենթակետ 1,  պարբերություն ա |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 31. | \*Մինչ հետազոտությունների արդյունքների ստացումն էրիթրոցիտային զանգվածը պահպանվում է չստուգված արյան համար նախատեսված սառնարանում +2 +60C  ջերմաստիճանում | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 3, ենթակետ 1,  պարբերություն բ |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32․ | \*Մինչ հետազոտությունների արդյունքների ստացումը թրոմբոցիտային զանգվածը պահպանվում է+20 - +240C ջերմաստիճանի պայմաններում անընդհատ ճոճման  պայմաններում | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 3, ենթակետ 1,  պարբերություն գ |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 33. | \*Մինչ հետազոտությունների արդյունքների ստացումը պլազման սառեցվում և պահպանվում է չստուգված պլազմաների համար նախատեսված սառցարանում -18- 300C և ավելի ցածր ջերմաստիճանում անմիջապես ստանալուց հետո կամ ոչ ուշ,  քան 6 ժամ արյունատվությունից հետո | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 3, ենթակետ 1, պարբերություն դ |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 34․ | Հետազոտման արդյունքների հիման վրա դոնորական արյունն օգտագործման համապիտանի համարվելու դեպքում, պատասխանատու բժիշկը լրացնում և ստորագրում է էրիթրոցիտային զանգվածի և պլազմայի պարկերի վրա փակցվող լրացուցիչ պիտակները, դրանց վրա նշելով՝ արյան բաղադրամասը պատրաստող բժշկական կազմակերպության անվանումը, արյունատվության համարը, խմբային և ռեզուս պատկանելիությունը, բաղադրամասի անվանումը և քանակը, պատրաստման ամսաթիվը, պիտանիության ժամկետը, պատասխանատու բժշկի ազգանունը և  ստորագրությունը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 7 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 35. | \*Օգտագործման համար պիտանի դոնորա- կան էրիթրոցիտային զանգվածը պահպան- վում է արյան բաղադրամասերի համար  նախատեսված, ջերմաստիճանի մշտական | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 4, ենթակետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | գրանցող սարքով սառնարաններում ՝+20C -  +60C ջերմաստիճանում (ըստ հավաքման պարկերի արտադրման ցուցումների), սահմանելով մշտապես հսկողություն ջերմային ռեժիմի նկատմամբն և բացառելով դրանց միջև շփումը |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | \*Օգտագործման համար պիտանի դոնորական արյան թարմ սառեցված պլազման պահպանվում է արյան բաղադրամասերի համար նախատեսված, ջերմաստիճանի մշտական գրանցող սարքով սառցարաններում՝ սահմանելով մշտապես հսկողություն ջերմային ռեժիմի նկատմամբ՝  -18 - -250C ջերմաստիճանում– 3 ամիս,  -250C և ավելի ցածր ջերմաստիճանում– 36 ամիս | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 4, ենթակետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 37. | \*Օգտագործման համար պիտանի դոնորական արյան թրոմբոցիտային զանգվածը պահպանվում է +220C ջերմաստիճանում անընդհատ ճոճման  պայմանում (շեյկեր) 5 օրից ոչ ավելի | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 4, ենթակետ 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 38. | Հետազոտման արդյունքների համաձայն օգտագործման համար ոչ պիտանի դոնորական արյունն, այդ դոնորական արյունից ստացված բաղադրամասերն ենթարկվում են խոտանման, դրանց տվյալները գրանցելով խոտանման մատյանում | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 8,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 10, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման,  հավելված 13,  հավելված 18, բաժին 13 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Խոտանման ենթակա արյունը կամ արյան բաղադրամասերը մինչև խոտանելը պահպանվում են խոտանման ենթակա արյան և արյան բաղադրամասերի համար  նախատեսված սառնարանում | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 10 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 40. | Դոնորական արյան կամ արյան բաղադրա- մասերի խոտանումն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության արյան ծառայության ստորաբաժանումներում` բժշկական կազմակերպությունում մշտապես գործող հանձնաժողովի կողմից (կազմված առնվազն երեք անձից) բժշկական կազմա- կերպության տնօրենի կնիքով հաստատված խոտանման ակտի հիման վրա, որի մեկ օրինակը պահպանվում է խոտանն իրակա- նացնող ստորաբաժանումում և մեկ օրինակը՝ բժշկական կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման  ստորաբաժանում | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,  հավելված, կետ 8, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 41. | Դոնորի կենսաբանական և էներգետիկ կարողությունների վերականգնման նպատակով արյունատվությունից առաջ դոնորին տրամադրվում է 200-250 մլ՝ մոտ  100 կկալ արժեքայնությամբ հյութ | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 7, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 20-Ն հրաման,  հավելված, կետ 2, ենթակետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Դոնորի կենսաբանական և էներգետիկ կարողությունների վերականգնման նպատակով արյունատվությունից հետո դոնորին տրամադրվում է 1500-1700 կկալ արժեքայնությամբ ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ պարունակող սնունդ՝ 2։2:1 համամասնությամբ | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 7,  Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 20-Ն հրաման,  հավելված, կետ 2, ենթակետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 43. | Դոնորի կողմից արյուն հանձնելու միջև ընկած դեպքերի ժամանակահատվածը կազմում է առնվազն 2 ամիս: | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման,  հավելված, կետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 44. | Պահպանվում է դոնորի կողմից ամբողջական արյուն հանձնելու առավելագույն թույլատրելի քանակը՝ տղամարդկանց համար տարեկան հինգ,  կանանց համար` չորս անգամ | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման, հավելված, կետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 45. | Ամբողջական արյուն հանձնելու և 1 միավոր էրիթրոցիտների հավաքման միջև ընկած ժամանակահատվածը առնվազն 2 ամիս է | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման,  հավելված, կետ 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 46. | Ամբողջական արյուն հանձնելու և մեկ պլազմաֆերեզի միջև ընդմիջումը կազմում է մեկ ամսից ոչ պակաս | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման,  հավելված, կետ 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Ամբողջական արյուն հանձնելու և մեկ թրոմբոցիտաֆերեզի միջև ընդմիջումը կազմում է մեկ ամսից ոչ պակաս | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման,  հավելված, կետ 5 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 48. | Դոնորի կողմից արյան պլազմայի միանվագ հանձնման դեպքում առավելագույն ծավալը չի գերազանցում 750 միլիլիտրը (ներառյալ` հակամակարդիչ լուծույթը), իսկ առավելա- գույն տարեկան ծավալը՝ 25 լիտրը (ներառյալ հակամակարդիչ լուծույթը), իսկ տարեկան  պլազմաֆերեզի թիվը՝ 33-ը | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման, հավելված, կետ 7 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 49. | Դոնորի կողմից պլազմայի հանձնման միջև ընկած ժամանակահատվածը կազմում է առնվազն 14 օր, բայց ոչ 2 ամիս և ավելի | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման,  հավելված, կետ 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 50. | Դոնորի կողմից տրոմբոցիտների հանձնման միջև ընկած ժամանակահատվածը առնվազն 14 օր է | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման,  հավելված, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 51. | Տարվա ընթացքում տրոմբոցիտների հանձնումը իրականացվում է ոչ ավելի, քան 24 անգամ | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման,  հավելված, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 52. | Երկշաբաթյա ընդմիջումով 15 անգամ տրոմբոցիտաֆերեզ իրականացնելուց հետո տրվում է 3 ամիս ընդմիջում | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի  N 10-Ն հրաման,  հավելված, կետ 11 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 53. | Դոնորական արյան փորձանմուշը պարտադիր հետազոտվում է վիրուսային հեպատիտ Բ-ի, վիրուսային հեպատիտ Ց-ի,  սիֆիլիսի, մարդու իմունային | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անբավարարության վարակի, բրուցելոզի ինֆեկցիաների /վարակների/ հարուցիչների  նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Դոնորական արյան փորձանմուշների պարտադիր հետազոտությունների միջոցով որոշվում է դոնորական արյան փորձանմուշի  խմբային և ռեզուս պատկանելիությունը | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 55. | Դոնորական արյան փորձանմուշի մեջ պարտադիր որոշվում է ալանինամինատրանս- ֆերազաֆերմենտի (ԱԼՏ) քանակը | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 5 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ԴՈՆՈՐԱԿԱՆ ԱՐՅԱՆ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ | | | | | | | | |
| 56. | Մարդու իմունային անբավարարություն առաջացնող վիրուս 1 և 2 տիպի հարուցիչների հակածինները և հակամարմինները որոշվում են  իմունաֆերմենտային մեթոդով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 6, ենթակետ 1 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 57. | Ավստրալիական հակածնի ԷյջԲիսԷյջի- (HbsAg) որոշվում է իմունաֆերմենտային մեթոդով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 6, ենթակետ 2 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 58. | Հակա-ԷյջբիսիՕէռ (Hbcor) հակամարմինները որոշվում են իմունաֆերմենտային մեթոդով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 6, ենթակետ 3 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 59. | Հակա-ԷյջՍիՎի (HCV) հակամարմինները որոշվում են իմունաֆերմենտային մեթոդով: | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 6, ենթակետ 4 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | Հակապալլիդում հակամարմինները որոշվում են պրեցիպիտացիայի ԷռՓիԷռ (-RPR) և ագլյուտինացիայի ԹիՓիԷյջԷյ–(TPHA) կամ  իմունաֆերմենտային մեթոդով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 6, ենթակետ 5 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 61. | Հակաբրուցելոզային հակամարմինները որոշվում են ագլյուտինացիայի կամ իմունաֆերմենտային մեթոդով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 6, ենթակետ 6 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 62. | Դոնորական արյան փորձանմուշների հետազոտումը վիրուսային հեպատիտ Բ-ի, վիրուսային հեպատիտ Ց-ի և մարդու իմունային անբավարարության վարակների նկատմամբ պարտադիր իրականացվում է պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի  (ՊՇՌ) միջոցով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 6, ենթակետ 7 |  |  |  | 5 | Դիտողական, |  |
| 63. | Դոնորական արյան փորձանմուշում ալանինամինատրանսֆերազաֆերմենտի (ԱԼՏ) ակտիվությունը որոշվում է  կինետիկական մեթոդով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 7 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 64. | Դոնորական արյան փորձանմուշում որոշվում են՝ էրիթրոցիտային Օ(Օ), Էյ-(A), B- (Բի), հակածինները և շիճուկում որոշվում են α (ալֆա), β (բետա) հակամարմինները խաչաձև մեթոդով: Հակածին Այ-A-ի թույլ արտահայտվածության դեպքում որոշվում է  նաև Էյջ (H) հակածինը | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 65. | Դոնորական արյան փորձանմուշում որոշվում են ռեզուս համակարգի ԴիՍԻ (D, C) հակածինները՝ մոնոկլոնալ հակամարմիններով  կամ կոնգլյուտինացիայի մեթոդով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | Խմբային և ռեզուս պատկանելիության որոշման նպատակով վերցված փորձանմուշները պահպանվում են +2 +40C ջերմաստիճանի պայմանում 14 օրացուցային  օր, որից հետո խոտանվում են | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 10, ենթակետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 67. | Ռեզուս բացասական դոնորների արյան փորձանմուշում որոշվում է հակա-Դե (հակա-  D) հակամարմինների առկայությունը | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 12 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 68. | Դոնորական արյան փորձանմուշում որոշվում է Քելլ (Kell) հակածինը` ագլյուտինացիայի մեթոդով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման,  հավելված, կետ 13 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 69. | Արյունատվության, պլազմաֆերեզի համար ուղեգրի ձևը համապատասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է լրացման  կարգին համապատասխան | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 5,  հավելված 18, բաժին 5 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 70. | Դոնորական արյան վարակային անվտանգության հետազոտությունների գրանցման մատյանի ձևը համապատասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է սահմանված կարգին  համապատասխան | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 9, հավելված 18, բաժին 9 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 71. | Դոնորական արյան իմունաարյունաբանական հետազոտությունների մատյանը համապա- տասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում  է սահմանված կարգին համապատասխան | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 10,  հավելված 18, բաժին 10 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 72. | Արյան բաղադրամասերի առաքման մատյանի ձևը համապատասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է լրացման  կարգին համապատասխան | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 12,  հավելված 18, բաժին 12 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73. | Արյան դոնորների հավաքագրման և բժշկական զննման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հեմոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ագլյուտինացիոն քարտեր կամ պլաստմասե  պլանշետներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ախտազերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Լաբորատոր աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Աթոռներ, բազկաթոռներ և թիկնաթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 74. | Արյան դոնորների հավաքագրման և բժշկական զննման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և  ժամկետներում շարունակական |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Արյան բաղադրամասերի ստուգման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պլազմահանիչ (պլազմաէքստրակտոր) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Հեմակոն 500/300 տիպի տոպրակներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Հեմակոն տոպրակների հալափակիչ կամ  մեխանիկական փակիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Դոնորական կշեռք-խառնիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Փորձանոթներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Փորձանոթների շտատիվներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտները  պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաների  արագ սառեցնելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաները  պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Մկրատներ, ոչ ատամնավոր սեղմիչներ,  ներարկիչներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Դոնորական բազկաթոռ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Լաբորատոր կշեռք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 15) | Առաջին օգնության դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 16) | Աթոռներ, բազկաթոռներ, սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 76. | Արյան բաղադրամասերի ստուգման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867-Ն որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 13, կետ 48.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքե- րում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաս-  տագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օօրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 77. | \*Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի փորձա- նմուշների վերցման, ընդունման և գրանց- ման սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Փորձանմուշների վերցման լաբորատոր  սեղան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Փորձանմուշների ընդունման լաբորատոր  սեղան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ախտազերծող լուծույթներ, էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Լվացարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | \*Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի իմունոարյու- նաբանական հետազոտությունների սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867-Ն որոշում, հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Լաբորատոր ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Կաթոցիչներ (պիպետկաներ) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ագլյուտինացիոն քարտեր, սպիտակ  հախճապակյա ափսեներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Պետրիի թասեր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ինակտիվատոր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառնարան (+4օC, +8օC)` փորձանմուշները  պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվները  պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Լաբորատոր աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Լվացարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 15) | Պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 79․ | \*Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի կլինիկական հետազոտությունների սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները (կլինիկական հետազոտություն-  ները պարտադիր արվում են այն արյան | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ծառայություններում, որոնք ունեն կադրային  և պլազմային դոնորներ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավտոմատ կաթոցիչներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Կաթոցիչների ծայրադիրներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոտոմետր կամ ֆոտոէլեկտրակալորիմետր  և ռեֆրակտոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Առարկայական ապակիներ,  ծածկապակիներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Գորյաի և հաշվիչ խցիկ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Լեյկոֆորմուլյաի հաշվիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառնարան (+4օC, +8օC)` փորձանմուշներ  պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվ  ներպահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Լաբորատոր ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 15) | Լաբորատոր աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 16) | Լվացարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 80. | \*Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի իմունոֆեր- մենտային մեթոդով շճաբանական հետազո- տությունների սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆոտոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Լվացող սարքավորում |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-  համակարգերը պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Հոսող ջրի առկայություն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 81. | \*Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի ոչ իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թափահարիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-համակարգերը  պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Պահարան` լաբորատոր ամանեղենի ամար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Հոսող ջրի առկայություն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 82․ | Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման լվացման սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և  բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ջրաթորիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ախտազերծող տարաներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Լվացարաններ, լվացքի թասեր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 83․ | Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժինը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.3,  հավելված N 5 կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակա- կան մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 84․ | Տրանսֆուզիոլոգիական օգնության, արյան բաղադրամասերի պաշարման և առաքման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 48.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտներ պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Սառնարան (+20օC և ավելի)` պլազմաները պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ | | | | | | | | |
| 85․ | Արյան բաղադրամասերի պետական պաշարների ստեղծման, պահպանման ու նորացման համար բժշկական կազմակերպության ղեկավարի կողմից  նշանակվել է պատասխանատու անձ | Կառավարության  2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, հավելված, կետ 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 86. | Արյան պետական պաշարների մեջ ներառված են. | Կառավարության  2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, հավելված, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Փոխներարկման համար պիտանի արյան բաղադրամասեր (արյան պարտադիր հետազոտությունների ցանկին, իրականացման կարգին ու մեթոդներին համապատասխան, հետազոտված արյան բաղադրամասեր) մշտապես պահպանվող և թարմացվող նվազագույն ծավալով Հայաստանի Հանրապետության ԱՆ «Պրոֆեսոր Ռ. Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության համար առնվազն 100 պարկ արյան բաղադրամասեր`  սահմանված համամասնությամբ | Կառավարության  2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 1, պարբերություն ա,  կետ 13,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 2) | Փոխներարկման համար պիտանի արյան բաղադրամասեր (արյան պարտադիր հետազոտությունների ցանկին,  իրականացման կարգին ու մեթոդներին | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համապատասխան, հետազոտված արյան բաղադրամասեր) մշտապես պահպանվող և թարմացվող նվազագույն ծավալով համապատասխան տեսակների գործունեության լիցենզիա ունեցող՝ արյան դոնորություն և փոխներարկումային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների համար առնվազն 25 պարկ արյան բաղադրամասեր`  սահմանված համամասնությամբ | հավելված, կետ 7, ենթակետ 1, պարբերություն բ,  կետ 13,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 12-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Արյան հավաքման համար պարկեր | Կառավարության  2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 2 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարանային ցենտրիֆուգաներ | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 3 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Արյան հավաքման պարկերի զոդիչներ | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 4 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Կշեռք-ճոճանակներ | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 5 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Թեստ-համակարգեր, ազդանյութեր և անհրաժեշտ պարագաներ` արյան փորձանմուշների հետազոտման համար | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 6 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Փոխներարկման համակարգեր | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 7 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Ծախսանյութեր (քլոր հեքսիդինի սպիրտային լուծույթ, սկարիֆիկատոր, սպիրտային անձեռոցիկ, բժշկական սպեղանի, էթիլսպիրտ, վիրակապ, բամբակ, ֆիզիոլոգիական լուծույթ) և վիրաբուժական  գործիքներ) | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 8 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Արյան բաղադրամասերի պահպանման համար նախատեսված հատուկ սառնարաններ և սառցարաններ | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 9 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Արյան և արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար հատուկ արկղեր (կոնտեյներներ)` սառցային շղթան ապահովելու համար և փոխադրամիջոցի  համար նախատեսված սառնարաններ (12V) | Կառավարության  2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 10 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Արյան և արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար համապատասխան ձայնային ու լուսային ազդանշաններով  փոխադրամիջոցներ | Կառավարության  2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 11 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Ռազմական դրության և արտակարգ իրավիճակների պայմաններում արյան հավաքման և արյան բաղադրամասերի ստացման գործընթացը անխափան կազմակերպելու համար ինքնուրույն  էլեկտրամատակարարման սարքեր | Կառավարության  2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 7, ենթակետ 12 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 87. | Արյան բաղադրամասերի պետական պաշարները մշտապես նորացվում են | Կառավարության |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված ժամկետներում` պահպանելով դրանց չնվազող քանակները․ | 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,  հավելված, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էրիթրոցիտային զանգված` պիտանիության ժամկետի 3/4-ը լրանալուց հետո |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 2) | Թարմ սառեցված պլազմա` պիտանիության  ժամկետի 3/5-ը լրանալուց հետո |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 3) | Արյան հավաքման, հետազոտման և փոխներարկման համար նախատեսված թեստ-համակարգերը, ազդանյութերը և ծախսանյութերը՝ պիտանիության ժամկետի  2/3-ը լրանալուց հետո: |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 88․ | Իմունոարյունաբանության բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Շիճուկների ինակտիվացիայի ապարատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ռեակտիվների պահպանման սառնարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Պլազմաների պահպանման սառնարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Տարբեր հզորության ցենտրիֆուգաներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Պիպետների հավաքածու |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ծայրակալներ` միկրոպիպետների համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ծրագրավորող թերմոստատ (թերմոցիկլեր,  ամպլիֆիկատոր) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Շտատիվ` միկրոփորձանոթների համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Թափահարիչ` «Վորտեքս» տիպի |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Հորիզոնական էլեկտրաֆորեզի խցիկ`  հաստատուն հոսանքի աղբյուրով |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Ֆոտոապարատ` ուլտրամանուշակագույն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Քարտեր` տարբեր էրիթրոցիտար համակարգերի անտիգենների և հկաէրիթրոցիտար հակամարմինների  որոշման համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Անտիգենների որոշման համար  մոնոնոկլեար ռեագենտներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 15) | Պլաստմասե պլաստներ կամ սպիտակ  պլաստմասե ափսեներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 16) | Իմունոգլոբուլինների համակարգ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 17) | Սրվակներ շիճուկների համար ռետինե և  մետաղական խցաններով (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապարատ սրվակները փակելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 19) | Միախողովակ, վեց խողովականի  միկրոշպրիցներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 20) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 21) | Լաբորատոր աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 22) | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 89․ | Իմունոարյունաբանության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 90․ | \*\*Սերոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13 կետ 49.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆոտոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Թափահարիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Պիպետներ-դոզատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ծայրադիրներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստերիլիզատոր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Շիճուկներիին ինակտիվատոր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Տարբեր ինֆեկցիոն և վարակիչ հիվանդությունների ստուգման համար  առանձին սենյակներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Բավարար քանակությամբ սառնարաններ` չհետազոտված և հետազոտված (ինֆեկցիայի կասկածով) փորձանմուշների, ինչպես նաև  ռեակտիվների պահպանման համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 91. | Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պլազմայի էքստրակտոր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ռեֆրեժերատորային ցենտրիֆուգեր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Կշեռք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարաններ (+4օC, +6օC) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Արյան բաղադրամասերի համար կրկնակի  պլաստիկ արաներ (500/300) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Բազմաֆունկցիոնալ բազկաթոռ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 92. | Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտա- կան զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 93. | Արյան բաղադրամասերի արյան պատվաստումների և արյան փոխարինիչների որակի պետական վերահսկողության լաբորատորիայում` բակտերոլոգիական լաբորատորիայի հետ համատեղ, առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Արյան հիմնային և թթվային միջավայրը  որոշող արք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆոտոէլեկտրակալորիմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրաֆորեզի արքավորում |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ռեֆրակտոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջրային բաղնիք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Անալիտիպ կշեռք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Տորսիոն կշեռք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 94․ | Արյունաբանական կենտրոնի արյան բաղադրամասերի արյան պատվաստումների և արյան փոխարինիչների որակի պետական վերահսկողության լաբորատորիան` բակտերոլոգիական լաբորատորիայի հետ  համատեղ, հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.4,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95. | Արյունաբանական կենտրոնի արտադրական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սուբլիմացիոն չորացնող սարքավորում |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Սառնարան (-20օC, -45օC) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառեցնող սարքավորում |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Արյան հիմնայնությունը և թթվայնությունը  որոշող սարք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ռեֆրակտոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ստերիլ ֆիլտրող սարքավորում |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Կշեռք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 96․ | Արյունաբանական կենտրոնի արտադրական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.5,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ժամկետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Արյունաբանական կենտրոնի առաքման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սառնարան (-20օC) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Տնային սառնարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 96. | Արյունաբանական կենտրոնի առաքման բաժինը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության  2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 49.6,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 98․ | Արտագնա պայմաններում դոնորական արյան հավաքումն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության տնօրենի հրամանով ստեղծված աշխատանքային | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 1, կետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | խմբի կողմից հետևյալ կազմով՝ բժիշկ, բուժքույր, բուժաշխատող, վարորդ, որի թիվը կարող է փոփոխվել կապված  նախատեսվող արյունատվության ծավալից |  |  |  |  |  |  |  |
| 100․ | Դոնորական արյան հավաքման համար տարածքում, արյան հավաքման շարժական կայանում (մասնագիտացված ավտոմեքենա) առկա են արյունատվության կազմակերպման  համար անհրաժեշտ սարքավորումները․ | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | կշեռք-ճոճանակ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 2) | զոդիչ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 3) | +2+60 C ջերմաստիճան ապահովող ջերմամեկուսիչ արկղեր (կոնտեյներներ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 4) | Դոնորական բազկաթոռ (ծալվող) կամ  բժշկական թախտ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 5) | Ավտոնոմ էլեկտրամատակարարման սարք |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 6) | Հեմոգլոբինը որոշելու սարք |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 7) | նյութերը` հականեխիչ լուծույթ, սպիրտ,  հակաշոկային դեղեր, բամբակ, բինտ, բախիլներ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 8) | պարագաներ` արյան հավաքման պարկեր, փորձանոթներ, լարան, սավաններ, ծածկոց |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 101. | Աշխատանքային խմբի, սարքավորումների, նյութերի և պարագաների տեղափոխման համար փոխադրամիջոց | Առողջապահության նախարարի 2013 թ. փետրվարի 8-ի  N 07-Ն հրաման,  հավելված 2, կետ 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102․ | Արտագնա պայմաններում հավաքած արյան, արյան հավաքման պահից մինչև արյան մշակումը (արյան բաղադրամասերի ստացումը) ընկած ժամանակահատվածը չի  գերազանցում 6 ժամը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման  հավելված 2, կետ 6 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6, |  |  |  |  |  |  |
| 103․ | Արյան բաղադրամասերի փոխներարկումը կատարվում է ռեցիպիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի գրավոր համաձայնությամբ` ռեցիպիենտի ծանուցման հաստատված ձևի վրա կամ բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի) արդյունքում ընդունված որոշմամբ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում բժշկի կողմից` համապատասխան գրառում կատարելով բժշկական փաստաթղթում | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 5,  Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 7, | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 15 |  |  |
| 104․ | Արյան բաղադրամասերի փոխներարկման հիմնավորումից հետո բժիշկը լրացնում է արյան բաղադրամասերի հաստատված ձևի պահանջագիրը, որը ներկայացվում է արյան բաղադրամասերի պատրաստմամբ և պահպանմամբ զբաղվող լիցենզավորված  բժշկական կազմակերպություն | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, ենթակետ 1,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի  N 02-Ն հրաման, հավելված 11,  հավելված 18, բաժին 11 |  |  |  |  |  |  |
| 105․ | Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը փոխներարկումից առաջ կրկնակի որոշվում է պացիենտի և փոխներարկվող արյան բաղադրամասի խմբային և ռեզուս  պատկանելությունը | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, ենթակետ 2,  պարբերություն բ |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 106․ | Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը կատարում է փոխներարկվող արյան բաղադրամասի և ռեցիպիենտի արյան համատեղելիության որոշման հետազոտություն | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 28, մաս 1,  Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, ենթակետ 2,  պարբերություն գ |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 107․ | Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը, անկախ փոխներարկվող բաղադրամասերի ծավալից, կատարում է կենսաբանական  համատեղելիության փորձ | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 8, ենթակետ 5 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 108․ | Արյան բաղադրամասերի փոխներարկման ամբողջ ընթացքում հսկվում են պացիենտի  ընդհանուր վիճակը, անոթազարկը, | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 22-Ն հրաման, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շնչառության հաճախականության, զարկերակային ճնշման և մարմնի ջերմաստիճանի ցուցանիշները, մաշկի գույնը: Փոխներարկումից հետո պացիենտն առնվազն 3 ժամ գտնվում է բժշկի  հսկողության տակ | հավելված, կետ 10 |  |  |  |  |  |  |
| 109․ | Փոխներարկում իրականացնող բժշկի կողմից յուրաքանչյուր արյան բաղադրամասի փոխներարկման մասին գրառում է կատարվում հիվանդության պատմագրում կամ լրացվում է արյան բաղադրամասերի փոխներարկման արձանագրության հաստատված ձևը և փակցվում հիվանդության պատմագրի մեջ | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 11 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 110․ | Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պիտակը փակցվում է հիվանդության պատմագրի մեջ | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 11 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 111․ | Յուրաքանչյուր փոխներարկված արյան բաղադրամասի վերաբերյալ կատարվում է գրառում արյան բաղադրամասերի փոխներարկման հաստատված ձևի մատյանում | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 12,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված 14, հավելված 18,  բաժին 14 |  |  |  |  |  |  |
| 112․ | Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պարկը և փոխներարկման համակարգը պահպանվում է սառնարանային  պայմաններում՝ +2-+60C, 48 ժամ: | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 13 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

1. \* Ինքնուրույն գործող կամ բուժհաստատությունների բաժանմունք հանդիսացող արյան ծառայություններին թույլատրվում է արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնում իրականացվող հետազոտությունները (լրիվ կամ մասնակի) պայմանագրային հիմունքներով կատարելու համապատասխան մասնագիտացում և կահավորանք ունեցող մեկ այլ հիմնարկության լաբորատորիայում:
2. \*\* Սերոլոգիական բաժանմունքում տարբեր ինֆեկցիոն և վարակիչ հիվանդությունների ստուգման համար պետք է լինեն առանձին սենյակներ:
3. \*\* Սերոլոգիական բաժանմունքում պետք է լինեն բավարար քանակությամբ սառնարաններ` չհետազոտված և հետազոտված (ինֆեկցիայի կասկածով) փորձանմուշների, ինչպես նաև ռեակտիվների պահպանման համար:
4. \*\* Սերոլոգիական բաժանմունքում հոսող ջրի և առանձին կոյուղու առկայությունը պարտադիր է:

6.\*\*\* Արյան բաղադրամասերի պահպանման սառնարաններում և սառցարաններում ջերմային ռեժիմը գրանցող սարքի բացակայության դեպքում դրանց պահպանման համար պատասխանատու անձը ամեն օր (առնվազն 2 անգամ) սառնարանի/սառցարանի ջերմաստիճանի տվյալները գրանցում է համապատասխան մատյանում (Առողջապահության նախարարի 2012թ. հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման, հավելված, կետ 4):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում | V | | |

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» ՀՕ-275 օրենք.
3. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
4. Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում.
5. Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման.
6. Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման.
7. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 18-Ն հրաման.
8. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման.
9. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման.
10. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման.
11. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման.
12. Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման.
13. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 17-Ն հրաման.
14. Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 20-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.4 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն

Հիվանդանոցային գործունեություն (մինչև 18 տարեկան երեխաների): Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն

Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային  ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Մահճակալային հագեցածությունը ըստ բաժանմունքների |  |
| 4. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակ | Մեկնաբա- նություններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1. | Կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակի իրականացման համար համապատասխան լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»  օրենք, hոդված 27, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 2. | Ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու  պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 51.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլյացիոն սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ախտահանող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Պինցետներ` անատոմիական |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Վիրաբուժական կորնցանգ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր  հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի  հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Բարուրասեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, hավելված N 5, կետ 18,  hավելված N 13, կետ 51 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ։ Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր` 10-15 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ` 4,5 բուժքույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 10-15 մահճակալի հաշվով: Ըստ իրավիճակի` ինտենսիվ պալատի ծանրաբեռնվածության դեպքում նախատեսել  լրացուցիչ 0,5 բուժքույրական պաշտոն |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 4. | Եթե մանկական հիվանդանոցային բուժհաստա- տությունը չունի առանձին վերակենդանացման բաժանմունք, ապա պարտադիր կերպով առկա է ինտենսիվ բուժման պալատ, որն իր տեխնիկական հագեցվածությամբ և մասնագիտական  որակավորմամբ, հավասարեցվում է առաջին | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, hավելված N 13, կետ 51 |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մակարդակի մանկական վերակենդանացման  բաժանմունքին |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ինտենսիվ բուժման պալատի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  hավելված N 13, կետ 51.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ճառագայթային տաքացնող լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | «Ամբուի» պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Թթվածնի աղբյուր՝ ռեդուկտորով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնի վրաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ինֆուզիոն պոմպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Սարք՝ ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Պուլսօքիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր  չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14) | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման  համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Մանկական մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Պահարան՝ դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6. | Ինտենսիվ բուժման պալատը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 51.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանչապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր` 10-15 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ` 4,5 բուժքույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 10-15 մահճակալի հաշվով: Ըստ իրավիճակի` ինտենսիվ պալատի ծանրաբեռնվածության դեպքում նախատեսել  լրացուցիչ 0,5 բուժքույրական պաշտոն |  |  |  |  |  |  |  |
| ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 7. | Վերակենդանացման երկրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային  գեներատորով | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 52.1 |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 8. | Երկրորդ մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու  պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  hավելված N 13, կետ 52.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վերակենդանացման սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Երկարատև արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ճառագայթային տաքացնող լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ամբուի պարկեր ամեն մահճակալի համար`  դիմակներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Արտածծիչ սարք (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի  համար առնվազն 1 հատ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնի վրաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր (յուրաքանչյուր 2  մահճակալի համար առնվազն 1 հատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Մոնիթորներ` սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար (յուրաքանչյուր 2  մահճակալի համար առնվազն 1 հատ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Սարք ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Կվարցե լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Ախտահանող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Էլեկտրասրտագիր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային  կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26) | «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 27) | Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Մեզընդունիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 29) | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30) | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32) | Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34) | Օդատար խողովակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման  համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36) | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 37) | Պինցետներ՝ անատոմիական |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 38) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 39) | Կորնցանգ` վիրաբուժական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 40) | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 41) | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 42) | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 43) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 44) | Պատի ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 45) | Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 46) | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 47) | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 48) | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 49) | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 50) | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 51) | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի  հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52) | Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53) | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 54) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և  վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 55) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և  այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 56) | Տրախեոստոմիկ հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9. | Երկրորդ մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, hավելված N 5, կետ 18,  hավելված N 13, կետ 52.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպ- լոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6  մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Միջին  բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)`  յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  |  |  |  |
| ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 10. | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատու- թյուններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական  օգնության և սպասարկման տեսակներ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, hավելված N 13, կետ 52.2 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 11. | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքին կից գործում է անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա ծառայություն` համապատասխան հագեցածությամբ  ռեանիմոբիլների առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, hավելված N 13, կետ 52.2 |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 12. | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու  պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 52.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վերակենդանացման սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Երկարատև արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ճառագայթային տաքացնող լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | «Ամբուի» պարկեր՝ ամեն մահճակալի համար`  դիմակներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Արտածծիչ սարք (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի  համար առնվազն 1 հատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնի վրաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր (յուրաքանչյուր 2  մահճակալի համար առնվազն 1 հատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Մոնիթորներ` սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար (յուրաքանչյուր 2  մահճակալի համար առնվազն 1 հատ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Սարք ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Կվարցե լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Ախտահանող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Էլեկտրասրտագիր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28) | Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 29) | Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային  կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30) | «Թիթեռնիկ» ասեղներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Մեզընդունիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34) | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36) | Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37) | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 38) | Օդատար խողովակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39) | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման  համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 40) | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 41) | Պինցետներ՝ անատոմիական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 42) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 43) | Կորնցանգ` վիրաբուժական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 44) | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 45) | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 46) | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 47) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 48) | Պատի ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 49) | Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 50) | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 51) | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52) | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 53) | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 54) | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 55) | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի  հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 56) | Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 57) | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 58) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և  վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 59) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և  այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 60) | Տրախեոստոմիկ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 61) | Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր` ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության, սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության, շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման և արտաշնչման վերջում դրական ճնշման  աշխատանքային ռեժիմներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 62) | Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր  կլինիկական, սեռոլոգիական անալիզներով) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13. | Մանկական վերակենդանացման երրորդ  մակարդակի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 52.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)`  յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական  պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Ինժեներ-տեխնիկ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 14. | Եթե մանկական վերակենդանացման ծառայությունը ծավալվում է մեծահասակների բաժանմունքում, ապա պարտադիր պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 52.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Երեխաների համար համապատասխան սարքավորումներ, ըստ վերակենդանացման  ծառայության մակարդակի |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Մնացած բժշկական անձնակազմը` մանկական  վերակենդանացման գծով կարճատև վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 15․ | Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 53 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդունարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16. | Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքի բաժանմունքը. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 53 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդասենյակ՝ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| ա. | մահճակալ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| բ. | հարմահճակալային տումբա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| գ. | սառնարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատողի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17. | Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական  գործիքներն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 53 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր  հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18. | Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 53 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող մանկական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման- ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ | | | | | | | | |
| 19. | Մանկական նյարդաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 54.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Նեյրոսոնոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Նյարդաբանի մրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Գոտկային պունկցիայի ասեղներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ  կոմպլեկտ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Հենափայտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Անվասայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Բժշկական զննման թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Մերսման սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Մահճակողեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20. | Մանկական նյարդաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 54.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով  սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման- ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Ֆունկցիոնալ ախտորոշման ավագ բուժաշխատող |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | Մանկական ռեաբիլիտոլոգ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 5) | Լոգոպեդ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 6) | Թերապիստ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 7) | Մերսող բուժքույր |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 8) | ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Մանկական նևրոլոգիական մասնագիտացված հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 54.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրակարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Կլինիկական լաբորատորիա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենսաքիմիական լաբորատորիա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 9) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Մուրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Գոտկային պունկցիայի ասեղներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Դարսոնվալ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Ցածր հաճախականություն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Ուլտրամանուշակագույն և կվարցային ճառագայթում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Նեյրոստիմուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Դեղորայքային էլեկտրոֆորեզ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Գերբարձր հաճախականություն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Էլեկտրական քուն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22) | Ուլտրաձայն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Ռեֆլեքսոթերապիայի կոմպլեքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ  կոմպլեկտ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Մանկական գիմնաստիկայի կոմպլեքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Հենափայտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Անվասայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34) | Աթոռներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36) | Պացիենտի զննման բազմոցներ (թախտ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 37) | Մերսման սեղաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Մանկական նևրոլոգիական մասնագիտացված հիվանդանոցի հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 54.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման- ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր  15 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Մեթոդական կաբինետի նյարդաբան |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | Ֆունկցիոնալ ախտորոշման ավագ բուժաշխատող |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 5) | Մանկաբույժ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 6) | Մանկական ռեաբիլիտոլոգ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 7) | Ռեֆլեքսոթերապևտ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 8) | Ավագ բուժաշխատող-ֆիզիոթերապևտ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 9) | Ավագ բուժաշխատող-ռենտգենաբան |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 10) | Ավագ բուժաշխատող-լաբորանտ (կլինիկական և  բիոքիմիական) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 11) | Մանկական հոգեբույժ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 12) | Մանկական հոգեբան |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 13) | Լոգոպեդ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14) | Հերթապահ բուժքույրեր (շուրջօրյա) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 15) | Թերապիստ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 16) | Մերսող բուժքույր |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 17) | Ֆիզիոթերապիայի բուժքույր |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 18) | Ռենտգեն լաբորանտ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 19) | Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 20) | Բուժքույր լաբորանտ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԿԵՆՏՐՈՆ) | | | | | | | | |
| 23. | Մանկական վերականգնողական բաժանմունքի (կենտրոնի) գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 55 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մատեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Տարբեր չափերի թերապևտիկ գլանակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Թերապևտիկ բուժման սեղաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Զուգափայտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Աստիճան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Տարբեր քաշի ծանրոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ստացիոնար հեծանիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Բալանսի տախտակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Հայելիներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Տաք և սառը փաթեթներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեյրո-մկանային ստիմուլատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Հիդրոթերապիայի վաննաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի  համար (մանր շարժումները, ընկալումը, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հիշողությունը ստիմուլացնելու համար տարբեր  խաղեր) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) | Աճի և զարգացման, հոգեբանական թեստեր և  բուժման միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Լոգոպեդիկ բուժման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Նյութեր սպլինտավորման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Անվասայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Թևատակային և նախաբազկային հենակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Հենափայտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Քայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Պառկելախոցերը կանխարգելող սարքեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Հարմարեցվող սեղաններ և աթոռներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24) | Պացիենտի զննման սեղաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24. | Մանկական վերականգնողական բաժանմունքը (կենտրոնը) հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 55 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ, որոնցից առնվազն մեկը վերականգնողական բժիշկ է՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (մեկ ավագ  բուժաշխատողին 15 մահճակալի համար) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման-  ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Վերականգնողական թերապիստ՝ 5-6 հիվանդի  համար 1 թերապիստ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | Հոգեբան |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 5) | Լոգոպեդ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 6) | Հատուկ մանկավարժ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 25. | Մանկական էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 56 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Հասակաչափեր (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի  երեխաների համար) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Կշեռք (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների  համար) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Գլյուկոմետրեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Աուտոլանցետներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Գլյուկոհեմոգլոբինը որոշելու սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Մահճակալներ (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի  երեխաների համար) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Կահույք` խաղասենյակի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26. | Մանկական էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 56 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 27. | Մանկական ալերգոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 57 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պնևմոտախոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Սպիրոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Պիկֆլուոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնի աղբյուր ռեդուկտորով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Ախտահանող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր  չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Թիթեռնիկ ասեղներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ներերակային ներարկման համակարգեր  (սովորական և ֆիլտրով) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Պինցետներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Տարբեր չափերի ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Ջեռակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Սկարիֆիկատորներ մաշկային ալերգիկ փորձերի  համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 23) | Պատի ջերմաչափ` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի  համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25) | Բժշկական պահարան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 27) | Բարուրասեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28) | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 29) | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի  հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30) | Սառնարան` ալերգենների պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Սառնարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Մանկական ալերգոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 57 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի  հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 29. | Մանկական մաշկաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 58 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թթվածնային սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Կվարցի շարժական ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Դ'Արսենվալի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Սարք` բույսերի թուրմով ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Էլեկտրակոագուլյացիայի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Լազերային կոագուլյացիայի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Առանց ասեղի ինյեկտոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Դեմոգրաֆիկ գործիք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Կաթիլային ներերակային ներարկման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Վայրկյանաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Ջերմաչափեր (պացիենտի, ջրի, պատի, սառնարանի) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Պինցետներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Լանցետներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Պերիֆերիկ ներերակային կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | «Թիթեռնիկ» ասեղներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Թերմոսներ` ֆիտոեփուկների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Լուսավորող լամպեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Առանձին լոգարան, ցնցուղ, վաննա (թթվածնային  կոկտեյլով մաշկը պատելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Բժշկական սեղաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 25) | Սեղաններ` ախտահանող հեղուկների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 27) | Պահարան` առաջին օգնության դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28) | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 29) | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի  հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30) | Սառնարան`դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Սառնարաններ` սննդի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30. | Մանկական մաշկաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 58 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման- ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի  հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 31. | Մանկական ռևմատոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 59 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլյացիոն սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ախտահանող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Պինցետներ` անատոմիական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Վիրաբուժական կորնցանգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր  հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի  հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Բարուրասեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 32. | Մանկական ռևմատոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 59 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր` 10-15 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ` 4,5 բուժքույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 10-15 մահճակալի հաշվով: Ըստ իրավիճակի` ինտենսիվ պալատի ծանրաբեռնվա- ծության դեպքում նախատեսել լրացուցիչ 0,5  բուժքույրական պաշտոն |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 33. | Մանկական թոքաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | «Ամբուի» պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Ինֆուզիոն պոմպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Սարք` ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում  ապահովող սարք (CPAP) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Պիկֆլոումետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Պուլսօքիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ` տարբեր  չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | «Թիթեռնիկ» ասեղներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Արտածծման կաթետերներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Ներերակային ներարկման համակարգեր  (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Պինցետներ` անատոմիական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Մկրատներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21) | Վիրաբուժական կորնցանգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 25) | Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 27) | Ճառագայթային տաքացնող լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 29) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Մանիպուլյացիոն սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 33) | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34) | Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 35) | Մանկական մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36) | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37) | Բժշկական սեղան` դեղերի և գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 38) | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 39) | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 40) | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի  հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 41) | Բարուրասեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 42) | Մահճակալներ` մայրերի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34. | Մանկական պուլմոնոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի  հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 35. | Մանկական բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 61 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Գորգեր, աուդիակենտրոն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Շվեդական աստիճաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Կախովի աստիճաններ և պարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Փափուկ աստիճան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Հայելիներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ներքնակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Երկար նստարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Գնդակներ (մեդիցինբոլ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Օղակներ, պարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Մարմնամարզական փայտիկներ, հանտելներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14) | Օղագոտիներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Էսփանդեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Կորեկտորներ (պատի և հատակի) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Օդափոխիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Մերսման սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Մերսող բարձիկներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Դեղապահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Մաքուր սպիտակեղենի պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Կեղտոտ սպիտակեղենի արկղ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 36. | Մանկական բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, hավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 61 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 37. | Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 62 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպ մանկական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Կոլոնոսկոպ մանկական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Սիգմոիդոսկոպ մանկական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ստամոքսահյութի քննության զոնդեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Հիմնայնություն և թթվայնություն որոշող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Դուոդենալ զոնդեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Աղիների ներծծման ֆունկցիոնալ նմուշների որոշման  կոմպլեկտներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Գաստրոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 38. | Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 62 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի  հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 39. | Մանկական ակնաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 63 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդունարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 40. | Մանկական ակնաբանական բաժանմունք բաժանմունքի՝ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 63 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| ա. | Մահճակալ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| բ. | Հարմահճակալային տումբա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| գ. | Սառնարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատողի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 41. | Մանկական ակնաբանական բաժանմունքի  վիրահատարանի գործունեության համար | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական  գործիքներն են․ | N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 63 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր  հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Բիոմիկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Ուղիղ էլեկտրական օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Օրլովայի աղյուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Լայնոլդի աղյուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Պոլյակի օպտոտիպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Մակլակովի էլաստոտոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Ֆրոստի պերիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Գոնիոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Գունաթեստ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32) | Սինոպտոֆոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Ռոտի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34) | Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 35) | Օֆթալմոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36) | Ռեֆրակտոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 38) | Մոնոբինոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39) | Մեծ օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40) | Հեյրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 41) | Բիվիզոտրիներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 42) | Ակոմոկոնվերգենցտրեներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43) | Մուսկուլտրեներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 44) | Գունաթեստ` մոտիկի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45) | Պրիզմային կոմպենսատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46) | Հելիննոնյան լազեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 47) | Տեսողական ներվի էլեկտրաստիմուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48) | Օֆտալմոէխոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49) | Փորձնական կոնտակտային լինզաների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 50) | Ակնաբուժական կոմբայն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51) | Նիստագմոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 52) | Ակնաբուժական գերձայնային գործիք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53) | Ակնաբուժական գործիք` իոնոֆորեզի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 54) | Գերբարձր հաճախականության սարք`  ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 55) | Մագնիտոֆորեզի սարք` ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56) | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 57) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58) | Տրախեոտոմիայի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 59) | Ակնաբուժական վիրահատական խոշորացույց |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60) | Ակնաբուժական տրանսֆորմատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 61) | Բալտինի պրոթեզներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62) | Ռաբկինի աղյուսակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 63) | Էկզօֆտալմոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64) | Ակնոցներ` տելեսկոպիկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 65) | Դիոպտրիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 66) | Օֆտալմոդինամոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67) | Թույլ տեսնողների ակնոցներ ընտրելու հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 68) | Ֆրեների պրիզմա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 69) | Սարք «Մալիշ» |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 70) | Մագնիս մշտական ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71) | Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 72) | Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու`  ստանդարտ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 73) | Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու`  կատարակտա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 74) | Ակնաբուժական վիրաբուժական հավաքածու`  շլության համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 75) | Իրիգատոր ասպիրատոր` ակնաբուժական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 76) | Մկրատներ` ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77) | Պինցետներ` ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 78) | Կանյուլյաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79) | Կոպաբացիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80) | Թեփուրներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 42. | Մանկական ակնաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 63 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ մանկական ակնաբաններ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 43. | Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 64 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդունարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 44. | Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 64 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| ա. | Մահճակալ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| բ. | Հարմահճակալային տումբա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| գ. | Սառնարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատողի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 45. | Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական  բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական  գործիքներն են․ | N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 64 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Թթվածնի բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Լազերային ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Տիմպանոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Իմպենդանսոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Գերձայնային վիրաբուժական ապարատ`  ծայրադիրներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Ֆիբրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Էլեկտրաայրիչ` իր ծայրադիրներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Ականջի պնևմոմասաժի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Օթոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Վիրաբուժական լամպ (ստվեր չգցող) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32) | Կաթետերներ` ներերակային ներարկումների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Օթոլարինգոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34) | Քթային արյունահոսությունները դադարացնելու պիտույքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 35) | Տոնզիլէկտոմիայից, ադենոտոմիայից հետո առաջացած արյունահոսությունները դադարացնելու համար պիտույքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 36) | Քթի հայելի` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37) | Ականջի հայելի` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 38) | Կոկորդի հայելի` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 39) | Կոկորդի ներարկիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40) | Ականջի պինցետ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 41) | Վիրաբուժական պինցետ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 42) | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43) | Զոնդեր` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 44) | Բռնիչներ, տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45) | Մոսկիտներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46) | Երկաթյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47) | Վիրաբուժական դուր` տարբեր չափերի և ձևի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 48) | Էլևատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49) | Վիրաբուժական գդալներ` տարբեր չափերի և ձևի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 50) | Կիլյանի բռնիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51) | Պատուհանավոր աքցաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 52) | Բոխոնի տոնզիլոտոմ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53) | Ադենոտոմներ, տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 54) | Ասեղնաբռնիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 55) | Ցանգ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56) | Վերքի լայնիչներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 57) | Ոսկրակրծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58) | Եվստախյան փողերի փչելու կանյուլյանե |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 59) | Կուլիկովսկու ասեղներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 60) | Տոնզիլեկտոմիայի ասեղներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 61) | Ժանեյի ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 62) | Նշտարներ` տարբեր չափերի և ձևի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 63) | Ստամոքսի լվացման համար անհրաժեշտ պիտույքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64) | Բուժեր` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 65) | Թեփուրներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 67) | Էմալապատ թասեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 46. | Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 64 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ մանկական քիթ-կոկորդ- ականջաբաններ՝ համապատասխան հետդիպլո- մային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 47. | Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ  բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 66 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդունարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 48. | Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի՝ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 66 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| ա. | Մահճակալ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| բ. | Հարմահճակալային տումբա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| գ. | Սառնարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատողի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 49. | Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական  գործիքներն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 66 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Օրթոպեդիկ վիրաբուժական հավաքածուներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ապարատի  հավաքածու (Իլիզարով) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ձողային  ապարատի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Կիրշների շուղեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Էլեկտրադրելներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Գիպսի դանակ, մկրատ, լայնիչ, կտրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29) | Պացիենտի տաքացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Տուրնիկետ պնևմատիկ կամ էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 50. | Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 66 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ մանկական վնասվածքա- բաններ և օրթոպեդներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 51. | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական ծառայության կառուցվածքում առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 67 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդունարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 52. | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական ծառայության բաժանմունքի՝ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 67 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| ա. | Մահճակալ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| բ. | Հարմահճակալային տումբա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| գ. | Սառնարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատողի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 53. | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական  բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական  գործիքներն են․ | N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 67 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Թքի արտածծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Ստոմատոլոգիական բազկաթոռներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Ճակատային լուսային ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24) | Պորտատիվ բոռմեքենա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Ուրանոպլաստիկայի համար նախատեսված  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Խեյլոպլաստիկայի համար նախատեսված  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Ատամի հեռացման համար նախատեսված  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28) | Սկալպելներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Ռասպատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Մկրատներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Կարելու համար նախատեսված նյութ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Թեփուրներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34) | Մոսկիտներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Պինցետներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36) | Կյուրետաժային գդալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37) | Մետաղյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 38) | Ասեղնաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39) | Մահճակողեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 40) | Օդափոխիչ` վիրահատարանի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 54. | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 67 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ դիմածնոտային վիրաբույժներ կամ մանկական դիմածնոտային վիրաբույժներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 55․ | Մանկական ուրոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 68 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ուրոլոգիական/գինեկոլոգիական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանկական ցիստոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Ցիստոռեզեկտոսկոպ (համակարգ)` օպտիկական  համակարգով և կոմպլեկտավորող գործիքներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Շարժական ռենտգեն-ախտորոշիչ համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ժամանակակից ինհալյացիոն նարկոզի սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | էլեկտրակոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Կապնոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Լարինգոսկոպների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Տրախեալ ինտուբացիոն խողովակներ` տարբեր  չափերի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Անստվեր լուսարկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Կվարցի լամպեր (ստացիոնար և շարժական) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Սեղաններ` ստերիլ նյութերի, գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Պացիենտի տեղափոխման սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Անոթային վիրահատությունների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Շատինսկու սեղմակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Դե Բեյկի սեղմակներ, պինցետներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Անոթային բուլդոգներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Անոթային մկրատներ` փոքր, միջին, մեծ (ուղիղ, թեք  անկյան տակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27) | Անոթային ասեղնաբռնիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Լիգակլիպներ` փոքր և միջին |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Ֆոգարտիի կաթետերներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Ֆազոլուպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Երիկամի պերկուտան դրենավորման մեկանգամյա  օգտագործման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Երիկամի պերկուտան պունկցիոն բիոպսիայի  ասեղներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Սեղմակներ` տարբեր ձևերի և նշանակության |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34) | Դիսեկտորներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 35) | Ասեղնաբռնիչ` երկար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36) | Մկրատներ` երկար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37) | Ցապկաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 38) | Պինցետներ` տարբեր ձևերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39) | Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40) | Զոնդեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 41) | Թոքահյուսվածքի սեղմակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 42) | Ասեղներ` ծակող, կտրող (տարբեր չափսեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43) | Տրոակար` տարբեր չափսերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 44) | Արտածծիչի ծայրատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45) | Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46) | Ռասպատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 47) | Դրենաժներ` տարբեր տրամագծերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 48) | Ռեկտալ հայելիներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49) | Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական  սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 50) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 56. | Մանկական ուրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 68 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման-  ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի  հաշվով |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 57. | Մանկական նեֆրոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 69 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սեղաններ` ստերիլ նյութերի և գործիքների |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Սեղաններ` ոչ ստերիլ նյութերի և գործիքների |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Պացիենտի տեղափոխման սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Անոթադիր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական  սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Արյան ճնշման չափիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ներարկիչներ` ասեղներով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Նյարդաբանական մուրճ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Աչքի հատակի զննման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Մեզի չափիչ տարաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆոլեի կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ինֆուզիոն համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինֆուզիոն գծեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Անստվեր լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 58. | Նեֆրոլոգիական բաժանմունքում պարտադիր առկա են հետևյալ հարակից ծառայությունները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 69 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Լաբորատորիաներ` կլինիկական, կենսաքիմիական,  մանրէաբանական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ուլտրաձայնային և ռենտգենոլոգիական  հետազոտություններն ապահովող ծառայություն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Երիկամների պունկցիոն բիոպսիայի կատարման հնարավորություն` բիոպտատի հետագա ախտորոշիչ պաթոմորֆոլոգիական ուսումնասիրության ապահովմամբ` այդ բնագավառում անհրաժեշտ  մասնագիտացում ունեցող պաթոմորֆոլոգի կողմից |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է պացիենտիների  դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 59. | Մանկական նեֆրոլոգիական բաժանմունքը  հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 69 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ։ Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 բժշկական պաշտոն`  յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ։ Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի  հաշվով |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 60. | Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 70 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Ընդունարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 61. | Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունքի՝ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 13, կետ 70 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| ա. | Մահճակալ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| բ. | Հարմահճակալային տումբա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| գ. | Սառնարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատողի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 62. | Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունքի  վիրահատարանի գործունեության համար | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական  գործիքներն են․ | N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 70 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Վիրահատական սեղան էլեկտրական ջեռուցման  հնարավորությամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Նարկոզի սարք, որը կարող է ապահովել նարկոզը  նորածնային հասակի մոտ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Կյուվեզներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Ջեռուցվող սեղաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Նորածնային տաքացուցիչ լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Ֆոտոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Նորածնային վիրաբուժական գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30) | Ընդհանուր վիրաբուժական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 31) | Ինֆուզոմատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32) | Ավտոմատիկ ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Տաքացուցիչ ներքնակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34) | Վիրակապական սեղաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 63. | Նորածնային վիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 70 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ մանկական վիրաբույժ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 64. | Մանկական նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 71 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Վիրահատարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդունարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 65. | Մանկական նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի՝ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 71 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| ա. | Մահճակալ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| բ. | Հարմահճակալային տումբա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| գ. | Սառնարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատողի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | Մանկական նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական  գործիքներն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 71 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Նեյրավիրաբուժական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Էխոէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Շարժական էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Վիրահատական միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Նեյրովիրաբուժական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Ռասպատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի և նշանակության |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Կյուրետներ` լամինէկտոմիայի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Մկրատներ` կարծր ուղեղաթաղանթի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31) | Կոլովորատ` ֆրեզներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Էլևատորներ` կարծր ուղեղաթաղանթի և ոսկրերի  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Հեմոստատիկ սեղմակներ` ատամնավոր և անատամ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34) | Ծայրադիրներ` արտածծիչների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 35) | Շպատելներ` ուղեղային տարբեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36) | Հեմոստատիկ սեղմակներ` կոր և ուղիղ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37) | Վերքալայնիչներ Ֆարաբեֆի` մեծ և փոքր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 38) | Մկրատներ` տարբեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39) | Դեշամպի ասեղներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40) | Վերքալայնիչներ` ատամնավոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 41) | Լամինէկտոմներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 42) | Կյուրետներ` տարբեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43) | Հեմոստատիկ աքցաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 44) | Աքցաններ` հեմոստատիկ աղեղների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45) | Յանսենի վերքալայնիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46) | Պունկցիոն կանյուլյաներ` վենտրիկուլյար պունկցիայի  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47) | Դալգրենի աքցաններ (մանկական և  մեծահասակների) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 48) | Շունտեր` հիդրոցեֆալիայի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49) | Սեղմակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67. | Մանկական նյարդավիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 71 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող մանկական և նորածնային նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլո- մային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ | | | | | | | | |
| 68. | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 100, հավելված N5, կետ 18 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 69. | Ավագ բուժաշխատող կամ միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 99.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 70. | Ընդունարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու՝  Նշում 1\* |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Շինաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային  խտացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Լվացարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 71. | Ընդունարանը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 72. | Ախտահանման բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջրի թորման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բակտերիոցիդ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Կաթսաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական տաքացուցիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73. | Ախտահանման բաժինը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 74. | Միջամտությունների կաբինետը ծավալվում է ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում Նշում 1\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 13, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75. | Միջամտությունների կաբինետը ծավալվում է ընդհանուր և նեղ մասնագիտական բաժանմունքներում | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 76. | Միջամտությունների կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Բարձիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու՝ Նշում 1\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական պահարան` առաջին օգնության  դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի  համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Մոմլաթ` թախտի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 77. | Միջամտությունների կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված  դեպքերում և ժամկետներում շարունակական |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում է Նշում 1\* ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 81 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 79. | Հերթապահ բուժքրոջ կետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 81 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու՝ Նշում 1\* |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Հիվանդի սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 80. | Վիրակապարանը ծավալվում է վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 83 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81. | Վիրակապարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 13, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Վիրակապարանի սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրակապարանի լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Սեղաններ և աթոռներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 82. | Վիրակապարանը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 83. | Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և շրջանառվում է հաստատված ձևաչափի երեխայի հիվանդության պատմագիր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 03-ի N 74-Ն հրաման, հավելված N 1,  հավելված N 11 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք,  հոդված 25, մաս 2, , հոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6, |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու փաստը` հնարավոր հետևանքների նշումով, գրանցվում է բժշկական փաստաթղթերում և հավաստվում պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 21-Ն հրաման, հավելված,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 15, | 2 | Փաստաթղթային |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 03-ի N 74-Ն հրաման, հավելված 1,  հավելված 11 |  |  |
|  |  | «Բնակչության բժշկական |  |  |  |  |  |  |
|  | Հիվանդանոցային պայմաններում բժշկական | օգնության և |
| 85. | օգնություն և սպասարկում իրականացնող  կազմակերպության ընդունարանում վարվում են | սպասարկման մասին»  օրենքի, հոդված 31, մաս |
|  |  | 1-ին, կետ 6, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման,  հավելված 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և շրջանառվում է հաստատված ձևաչափի «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան» | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, Ձև N 1 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և շրջանառվում է հաստատված ձևաչափի «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, 2 հավելված 2, Ձև N 2 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և շրջանառվում է հաստատված  ձևաչափի «Հիվանդանոցային պայմաններում | «Բնակչության բժշկական օգնության և  սպասարկման մասին» |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ» | օրենքի, հոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2,  Ձև N 3 |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ նրա կոնտակտային անձի կողմից բժշկական օգնու- թյունից կամ հոսպիտալացումից հրաժարման դեպքում՝ ընդունարանի բժիշկը «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ի համապատասխան հատվածում գրանցում է հաստատված ձևաչափի  «Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու ձևաթուղթ»-ի ստորագրման ամսաթիվը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 21,  ենթակետ 3 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 87. | Բժշկական օգնության և սպասարկման համապա- տասխան տեսակի լիցենզիա չունենալու դեպքում, շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին Ընդունարանում առաջին և անհետաձգելի բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո կատարվում է գրանցում հաստատված ձևաչափի  «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման» մատյանում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 10 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88. | Հաստատված ձևաչափի «Բժշկական հաստատություն տեղափոխված (դիմած) պացիենտի կամ դիակի գրանցամատյան» | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի N 65-Ն որոշում, հավելված, ձև |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 89. | Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) պայմաններում բժշկական օգնության և սպասարկման ընդունման դեպքում Ընդունարանի հերթապահ բուժքույրը «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված հիվանդների հաշվառման» մատյանում լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ բոլոր տվյալները | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 18 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 90. | Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության անհրաժեշտություն ունեցող պացիենտների համար Ընդունարանի հերթապահ բուժքրոջ կողմից լրացվում է «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ»-ը և այդ պացիենտները հաշվառվում են «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի  18-ի N 44-Ն հրաման, |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված 1, կետ 25,  հավելված 2, Ձև 3 |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Բժշկական հաստատությունը բնակչությանը տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկներ, որի վերաբերյալ վարվում է էլեկտրոնային գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 14 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 92. | Բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացը իրականացնելու համար տնoրենի հրամանով նշանակվել է պատասխանատու անձ կամ ստեղծվել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 2 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 93. | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի վարիչի կողմից, ապա կնքվում է բժշկական հաստատության կնիքով: Ստորագրված և կնքված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2008 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համար պատասխանատու անձը կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժինը | թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է քաղաքացու հիվանդության պատմության մեջ (երեխայի հիվանդության պատմագրում) | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 8 | 1 | Փաստաթղթային |
|  | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր | «Բնակչության բժշկական |  |  |  |  |  |  |
|  | նշվում է հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով հիվանդու- | օգնության և |  |  |
| 95. | թյունների և առողջության հետ կապված խնդիրների  վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված | սպասարկման մասին»  օրենքի, հոդված 31, | 2 | Փաստաթղթային |
|  | եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  | ախտանշաններով կամ համախտանիշներով |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 7,  Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի  N 871-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 96. | 15 օրվանից ավելի տևողությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում, անաշխատունակ անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով, յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության փաստացի օրերի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, որի աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի» նշումը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 9 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 97. | Վարձու աշխատողին ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում. | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Նորոշում,  հավելված N 5, կետ 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվող հիվանդ երեխայի խնամքն | «Բնակչության բժշկական օգնության և |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | իրականացնելու դեպքում` հիվանդանոցում գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանի համար: | սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6, |  |  |  |  |  |  |
|  | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 30,  ենթակետ 3 |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում | V | | |

Նշում 1\*

1. Անհետաձգելի օգնության հավաքածուն (գործիքները)

1. վիրակապական նյութերի ստերիլիզատոր
2. բիքսեր
3. գործիքների մատուցարան
4. բժշկական լարան
5. աքցան` հյուսվածքային
6. ասեղնաբռնիչ
7. ասեղներ
8. վիրակապական թելեր
9. սկալպելի բռնակ
10. զոնդ
11. մկրատներ` վիրաբուժական
12. ունելիներ
13. մկրատ
14. սկալպել
15. ստերիլ բինտ
16. հիգրոսկոպիկ բամբակ

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
3. Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում.
4. Կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի N 65-Ն որոշում.
5. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման.
6. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման.
7. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 069-ի N 88-Ն հրաման.
8. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 03-ի N 74-Ն հրաման.
9. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 21-Ն հրաման.
10. Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.5 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն

Հիվանդանոցային գործունեություն (18-ից բարձր տարիքի անձանց) Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն

Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար,  հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Մահճակալային հագեցածությունը ըստ  բաժանմունքների |  |
| 4. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈՖԻԼԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ  իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակ | Մեկնա- բանու- թյուններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1․ | Կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակը կամ տեսակներն իրականացնելու համար լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27,  մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2․ | Հիվանդանոցի կազմում պարտադիր առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 101,  պարբերություն 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մեկ կամ ավելի մասնագիտացված բաժանմունքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ընդունարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Համաճարակաբանության բաժին (կաբինետ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 3․ | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում,  Հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 13, կետ 99․3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ | | | | | | | | |
| 4․ | Համաճարակաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետում բաժանմունքում առկա են հետևյալսարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 87 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համակարգիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5․ | Համաճարակաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետը հագեցած է կադրերով | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 87 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «համաճարակաբանություն») և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով  սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի-  տական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ  (անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային բուժհաստատություններում) | | | | | | | | |
| 6․ | Ընդունարանի աշխատանքների ընդհանուր վերահսկողությունն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության տնօրենի բուժական գծով տեղակալի կամ տնօրենի հրամանով նշանակված  պատասխանատու անձի կողմից | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 7․ | Ընդունարանում առկա են հետևյա լսարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու  Նշում 1\* |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Շինաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային խտացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Լվացարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8․ | Ընդունարանը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ։ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (Էմերջենսի) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9․ | Հիվանդանոցի ընդունարանի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 96.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական  շնչառության շարժական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | սինխրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական  շնչառության շարժական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման շարժական  սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրասրտագրման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պուլսօքսիմետրեր, պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշների` զարկերակային ճնշման (սիստոլիկ, դիաստոլիկ,  միջին), էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք`  տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելուն անհրաժեշտ միջոցներ՝ քիթ-ըմպանային և բերան- ըմպանային օդամուղ փողերի հավաքածու, կոկորդային դիմակների հավաքածու, ներշնչափողային փողերի հավաքածու, համակցված փողեր, շնչական դիմակների հավաքածու, լարինգոսկոպ` տարբեր մեծության շեղբերով (մեծերի և մանկական) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ, թթվածնի աղբյուր` խոնավացված թթվածին մատակարարելու և շնչական սարքին միացնելու համար, Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով, արհեստական շնչառության շարժական սարքին միացման խողովակներ, արտածծման էլեկտրական սարք` բերանի խոռոչից և վերին շնչուղիներից  ասպիրացիոն ծայրակներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Պարանոցի անշարժացման օձիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման  վակուումային բեկակալներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր՝ զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական արակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային  կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ, վերջույթների, ողնաշարի  անշարժացմանվակուումային բեկակալներ և այլն |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) | Ն/Ե ինֆուզիայի միջոցներ՝ ն/ե ներմուծման համակարգեր, ն/ե կաթետերներ, կրիստալոիդներ (ֆիզ. լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ), կոլոիդներ (դեքստրաններ, ժելատինի կամ հիդրոքսի-էթիլ- օսլայի լուծույթներ) գլյուկոզայի և նատրիումի քլորիդի  հիպերտոնիկ լուծույթներ, |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի  իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և  վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ,  բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Թթվածնի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` ցավազրկողներ, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, դեքսամետազոն, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10, 20, 50 մլ, ինսուլինային  ներարկիչներ և այլն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22) | Բժշկական անալիզների լաբորատոր փորձանոթներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10․ | Հիվանդանոցի ընդունարանի անհետաձգելի  բուժօգնության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 96․2 |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 11․ | Հիվանդանոցում վարվում, լրացվում և շրջանառվում են. | |  |  |  |  |  |  |
| 12․ | Հիվանդանոցային բուժման ընդունված  պացիենտների հաշվառման մատյան (վարվում է | Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային, փաստաթղթային |  |
|  | միայն էլեկտրոնային տարբերակով) | մասին օրենք, հոդվածի 31, |  |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2019 թվականի |  |  |
|  |  | հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված 2, ձև N 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13․ | Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան (վարվում է միայն էլեկտրոնային տարբերակով) | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդվածի 31, մաս, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն  հրաման, հավելված 2, ձև N 2 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային, փաստաթղթային |  |
| 14․ | Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտեր | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, 31-րդ հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն  հրաման, հավելված 2, ձև N 3 |  |  |  | 3 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 15․ | Մեծահասակի հիվանդության պատմագրեր | Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման |  |  |  | 3 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
|  |  | մասին օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2014 թվականի |  |  |
|  |  | փետրվարի 14-ի N 02-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված N 1 |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2022 թվականի |  |  |
|  |  | ապրիլի 20-ի N 19-Ն |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հրաման, հավելված, կետ 23,  ենթակետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16․ | Բժշկական հաստատություն տեղափոխված (դիմած) պացիենտի կամ դիակի գրանցամատյան (վարվում է միայն էլեկտրոնային տարբերակով) | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի 16 N 65-Ն որոշում Հավելված,  կետ 4-ի ձև |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային, փաստաթղթային |  |
| 17․ | Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու ձևաղթեր | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 25, մաս 3,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 21-Ն հրաման, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի  06-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 15 |  |  |  | 3 | Դիտողական, փաստաթղթայի |  |
| 18․ | Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) բուժման ընդունման դեպքում, Ընդունարանի հերթապահ բուժքույրը հիվանդանոցային բուժման  ընդունված հիվանդների հաշվառման մատյանում | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային, փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ բոլոր տվյալները | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն  հրաման, հավելված 1, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19․ | Բժշկական կազմակերպություն դիմած (բերված) հոսպիտալացման ցուցում ունեցող պացիենտի հոսպիտալացումից հրաժարման դեպքում ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյանում գրանցվում է բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու ձևաթղթի ստորագրման ամսաթիվը | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 21,  ենթակետ 3 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային, փաստաթղթային |  |
| 20․ | Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու փաստը՝  հնարավոր հետևանքների նշումով, գրանցվում է | «Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման |  |  |  | 2 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
|  | բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու | մասին» օրենք, հոդված 25, |  |  |
|  | ձևաթղթում, հավաստվում պացիենտի կամ նրա | մասեր 2, 3 |  |  |
|  | օրինական ներկայացուցչի կամ կոնտակտային անձի | Առողջապահության |  |  |
|  | կողմից և փակցվում պատմագրում | նախարարի 2021 թվականի |  |  |
|  |  | ապրիլի 15-ի N 21-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2021 թվականի |  |  |
|  |  | դեկտեմբերի |  |  |
|  |  | 06-ի N 88-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված 15 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21․ | Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության անհրաժեշտություն ունեցող պացիենտների համար Ընդունարանի հերթապահ բուժքրոջ կողմից լրացվում են հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և  սպասարկման քարտեր | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 25 |  |  |  | 3 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 22․ | Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության անհրաժեշտություն ունեցող պացիենտներն Ընդունարանի հերթապահ բուժքրոջ կողմից հաշվառվում են ամբուլատոր պացիենտների  հաշվառման մատյանում | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 25 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային, փաստաթղթային |  |
| ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | | |
| 23․ | Ախտահանման բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջրի թորման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բակտերիոցիդ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական սեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24․ | Ախտահանման բաժինը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 25․ | Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Բազմալիքային էլեկտրասրտագրության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնային բարձիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Գաստրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Կոլոնոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի  ևդուոդենալ հյութի հետազոտության համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Մետաղական և փայտյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Ծնոտաբացիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Նևրոլոգիական մուրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Միզային կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների  համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 29) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 32) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26․ | Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 27․ | Թոքաբանական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Սպիրոմետր (Սպիրոգրաֆ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Նեբուլայզեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Ինհալյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնի կենտրոնական մատակարարում  յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Բոբրովի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնային դիմակ՝ նախատեսված քթի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Մոնիթոր էլեկտրասրտագրության, զարկերակային ճնշման, շնչառության հաճախության մշտական  հսկողության համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Թթվածնային բարձիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Թթվածնային սարք (խտացուցիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Ծնոտաբացիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական ջերմաչափ, էլեկտրոնային ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 23) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28․ | Թոքաբանական բաժանմունքը հագեցած է | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կադրերով. | թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 7,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (կիրառվում է քաղաքային բազմապրոֆիլային հիվանդանոցներում) | | | | | | | | |
| 29․ | Սրտաբանական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Արհեստական շնչառության ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրաարտածծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Բոբրովի սարքավորումներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշների` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ,  դիաստոլիկ, միջին), էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թթվածնի ապարատ և բարձեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Արյան ճնշման չափման գործիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Սրտի ռիթմի կարգավորման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Ախտահանման սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Կվարցի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Պատգարակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30․ | Սրտաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 2.6 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿ | | | | | | | | |
| 31․ | Սրտաբանական բաժանմունքի ինտենսիվ թերապիայի բլոկում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 2.6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Էլեկտրասրտագրման սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման  հետազոտությանապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր,  լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր  (ինֆուզամատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Արյան տաքացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Արյան խումբ որոշող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Վիրահատական արտածծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Պացիենտի տաքացման սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման  պարագաների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրահատական արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32․ | Սրտաբանական բաժանմունքի ինտենսիվ թերապիայի բլոկը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 2.6.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 33․ | Սրտի ռիթմի խանգարման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրասրտագրման ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Արյան ճնշման չափող գործիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Խոռոչի հեղուկի արտածծման սարքավորում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Արհեստական շնչառական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Սրտի ռիթմի կարգավորման ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | 24-ժամվա էլեկտրասրտագրման Հոլտեր մոնիթորինգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Միկրոանալիզատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34․ | Սրտի ռիթմի խանգարման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 2.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 35․ | Ռևմատոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Կվարցային ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արյան ճնշման չափման ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 36․ | Ռևմատոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում  շարունակական մասնագիտական զարգացման |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հավաստագրի առկայությամբ։ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (աղեստամոքսաբանական) | | | | | | | | |
| 37․ | Գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Գաստրոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Կոլոնոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և  դուոդենալ հյութի հետազոտության համար) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 38․ | Գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 6,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 39․ | Նեֆրոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Շտատիվ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշները չափող  մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Երիկամային բիոպսիայի սարք` ասեղների  հավաքածուով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Համակարգիչներ` ինտերնետային կապի  առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 40․ | Նեֆրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 4,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ծառայություն) | | | | | | | | |
| 41․ | Հեմոդիալիզի բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արհեստական երիկամի սարքավորումներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ջրի մաքրման սարքավորումներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Լվացման սարք` հեմոդիալիզատորների կրկնակի  օգտագործման նպատակով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Հեմոդիալիզ անցկացնելու համար խտանյութ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Սարք` խտանյութը հեղուկի վերածելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Տարողություն ջրի պահեստավորման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Տարաներ` հեղուկ խտանյութի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Ախտահանման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Հեմոդիալիզը անցկացնելու համար անհրաժեշտ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | պարագաներ (հեմոդիալիզատորներ, արյան գծեր, ֆիստուլայի ասեղներ, ներարկիչներ, ախտահանող նյութեր, զանազան վիրաբուժական գործիքներ,  դեղորայք, ֆիզիոլոգիական լուծույթ, թանձիվ և այլն) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Չհրկիզվող պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Սառնարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 42․ | Հեմոդիալիզի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 5,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ կամ մինչև 2014  թվականը (ներառյալ) 8 տարվա անընդմեջ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համապատասխան աշխատանքային փորձով ավագ բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 43․ | Նյարդաբանական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Դոպլերոգրաֆիկ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Դուպլեքս տեսածրման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Էխոկարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Արյան փոխներարկման շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Քայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Շնչուղիների ետծծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Պատգարակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 44․ | Նյարդաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 15,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի-  տական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՆԳԻՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքի գործունեությունը չի իրականացվում առանձին, պարտադիր պայման է` վերակենդանացման բաժանմունքի, դետոկսիկացիոն կաբինետի, ֆունկցիոնալ ախտորոշում և էքսպրես լաբորատորիաների առկայությունը | | | | | | | | |
| 45․ | Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 15.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Թոքերի արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Օկսիմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Պոմպային բժշկական ծծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Սարք-արհեստական երիկամ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Արյան սեպորատոր (ցենտրիֆուգա) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Մեխանիկական սեպորատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Արյան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Արյան լազերային ճառագայթման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Արյան ճնշման ավտոմատիկ չափման սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Մեխանիկական սֆիգմոնանոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Թթվածնային համակարգի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Թթվածնի հարստացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Լարինգոսկոպ (հավաքածու) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Սառնարանային համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Չոր ախտահանման համակարգեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Շարժական լուսավորող համակարգեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Էխոէնցեֆալոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Էխոկարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28) | Տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 29) | Կապնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 31) | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Ուղեղի անոթների դուպլեկսային արտատպման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34) | Դիալիզային սիստեմ (սարք, պոմպ, տարողություն,  դիստիլյատոր-սեպարատոր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 35) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 38) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 39) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 40) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 41) | Տումբաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 46․ | Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է  կադրերով․ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 15.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿ | | | | | | | | |
| 47․ | Ինտենսիվ թերապիայի բլոկում բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 15.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Դոպլերոգրաֆիկ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Հիվանդների քայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մահճակալին |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման  մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Էլեկտրասրտագրման սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման  հետազոտության ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր,  լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր  (ինֆուզամատ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Արյան տաքացման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Պացիենտի տաքացման սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման  պարագաների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Վիրահատական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 48․ | Ինտենսիվ թերապիայի բլոկը հագեցած է կադրերով | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 15.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 49․ | Ներզատաբանական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պերֆուզամատոր` ինսուլինի ներարկման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Գլյուկոմետր` արյան մեջ շաքարը շտապ որոշելու  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Գլուկոմետրի շերտիկներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Սարք` վահանաձև գեղձի պունկցիայի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 50․ | Ներզատաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 8,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա-  գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 51․ | Ալերգոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արհեստական շնչառության շարժական ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Աերոզոլային ինհալատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Պնևմոտախոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Քթի հայելի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Կորնցանգ ուղիղ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Սկարիֆիկատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Սկալպել |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Մետաղական և փայտյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Տուբերկուլինային սրսկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Տրախեոտոմիայի խողովակ և նրան կոմպլեկտավորող  այլ պարագաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Ճակատային ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Պիկֆլոումետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Վայրկյանաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Թթվածնի բարձիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Ապակյա անոթներ ջերմաչափիչ պատերի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Աչքի պիպետ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Սառնարան ալերգեններ պահպանելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Հակաշոկային դեղամիջոցների պահարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 29) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 31) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 52․ | Ալերգոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 9,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 53․ | Մաշկավեներական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Խոշորացույց |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Լուսավորող լապտեր շարժական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Դեզինֆեկցիոն եռացման սարք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Բիքս |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրակոագուլյատոր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Սեղմիչ |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 9) | Հեշտոցային հայելի |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Զոնդերի հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Կաթետերների հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Կորնցանգ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Աքցան եղունգների համար |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆոլգմանի գդալներ |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 15) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Ունելիների հավաքածու |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 17) | Նշտարներ տարբեր չափերի |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 18) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Տափաձողեր |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 20) | Դյուարի անոթ` հեղուկ ազոտի համար |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 21) | Խոռոչների լվացման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 22) | Ապակյա չափագրված բաժակներ |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 23) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Թթվածնի բարձիկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Դեզինֆեկցման բաժակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Ծածկապակի |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 27) | Առարկայական ապակի |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 28) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 29) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 31) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Ճաշասեղաններ. |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 54․ | Մաշկավեներական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 11,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 55․ | Հակատուբերկուլյոզային բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրոնային ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Արյան ճնշման չափման գործիքներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնային սարք (խտացուցիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Արյան փոխներարկման շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Թթվածնի կենտրոնական մատակարարում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական հենակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) | Իշիխառայի թեսթ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Աուդիոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Բժշկական կամերտոն |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Շաքարաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Ուլտրաձայնային նեբուլայզեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 56․ | Հակատուբերկուլյոզային բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 16,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում  շարունակական մասնագիտական զարգացման |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (կիրառելի են Հայաստանի Հանրապետության մարզային հիվանդանոցների և Երևանի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում) | | | | | | | | |
| 57․ | Ինֆեկցիոն բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կշեռք` բժշկական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Արտածծիչներ` վիրաբուժական |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինհալյատոր` գոլորշային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Լամպեր կվարցային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ռեկտոռոմանոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Մկրատ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Մազ կտրելու մեքենա |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 8) | Շպադելներ և լատոկներ |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստերիլիզատոր էլեկտրական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Ստամոքսի լվացման զոնդեր և ձագար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Էսմարխի գավաթ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Սառցապարկ և ջերմապարկ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14) | Մեզի կաթետեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Աղիների լվացման կատետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Ժաննեի ներարկիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և  ներերակային սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 20) | Սառնարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Լվացարան` ախտահանման լուծույթով |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 31) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 32) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 34) | Ճաշասեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 35) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 58․ | Ինֆեկցիոն բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 14,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան  հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 59․ | Ինֆեկցիոն վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 14.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արհեստական շնչառության ապարատ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Կարդիոմոնիտոր դեֆիբրիլյատորով |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Լարինգոսկոպ, ինտուբացիոն խողովակ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնային կայան, թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 6) | Կշեռք` բժշկական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Արտածծիչներ վիրաբուժական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ինհալյատոր գոլորշային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Լամպեր կվարցային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Մկրատ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Մազ կտրելու մեքենա |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Շպատելներ և լատոկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14) | Ստերիլիզատոր էլեկտրական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր և ձագար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Էսմարխի գավաթ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Սառցապարկ և ջերմապարկ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Մեզի և աղիների լվացման կաթետերներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Ժաննեի ներարկիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և  ներերակային սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 23) | Սառնարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Լվացարան ախտահանման լուծույթով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Պունկցիայի ասեղներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 27) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 29) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 31) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 33) | Ճաշասեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 60․ | Ինֆեկցիոն վերակենդանացման և ինտենսիվ  թերապիայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 14.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 61․ | Սուր թունավորումների բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 37 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Շնչական ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Դեֆիրիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Կարդիոմոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Կաթիլային ներարկման ինդիկատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ասպիրատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Բոբրովի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Սայլակներ պացիենտների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ստերիլ տուփեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Մկրատ-սեղմիչ-ասեղաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Սառնարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 62․ | Սուր թունավորումների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, կետ 37,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում  շարունակական մասնագիտական զարգացման |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատող-հոգեբույժ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 63․ | Նարկոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 38 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հակացավային նեյրոխթանիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հակացավային էլեկտրախթանիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրաքնի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 64․ | Նարկոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 38,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 65․ | Հոգեբուժական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արյան ճնշումը չափող գործիք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Բժշկական կշեռքներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Արհեստական կերակրման զոնդ (ռեզինից) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ասեղ` ողնուղեղային պունկցիայի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Նևրոլոգիական մուրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռեզինե ջեռակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Սիֆոնային հոգնայի հարմարանք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Թթվածնի բարձ` էբոնիտային բերանակալով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Մետաղյա պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Արյան փոխներարկման շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 66․ | Հոգեբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 38,  հավելված N 5, կետ 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 67․ | Հոգեբուժական բաժանմունքում վարվում է հաստատված ձևի հոգեբուժական կազմակերպությունում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող անձի հիվանդության պատմագիր | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 25-Ն հրաման, հավելված N 1, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոսոսի 04-ի N 61-Ն  հրաման |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 68․ | Ճառագայթային վնասվածքների բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 13, կետ 27 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ընդհանուր մարմնի ռադիոակտիվության որոշում  հաշվիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Դոզաչափական տարբեր սարքավորումներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Պաշտպանիչ միջոցներ (էկրաններ, գոգնոցներ,  դիմակներ, ձեռնոցներ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | էլեկտրակարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Էխոկարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Սպիրոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Դոպլերոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Լրիվ կլինիկա` լաբորատոր քննությունների ապահովում (հեմատոլոգիական, բակտերիոլոգիական, կենսաքի- միական, իմունոլոգիական, ոսկրածուծի քննության և  այլն) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Թթվածնային վրան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Ընդհանուր հեմաթերապիա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 69․ | Ճառագայթային վնասվածքների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 27,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 70․ | Ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ուլտրաձայնային թերապիայի սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ճառագայթիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Էլեկտրաքուն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրաստիմուլյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Գալվանիզացիայի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ինհալյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Դիոդինամիկա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Գերբարձր հաճախականության ապարատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Լազերային ճառագայթման ապարատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Նեյրոիմպուլսի ապարատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Լազերային ապարատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Չիժևսկու լուսամփոփներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Պարաֆինի թերմոստատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 71․ | Ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 10,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 72․ | Վերականգնողական շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիայի) բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 43 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վելոտրինաժոր կամ վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Էսպանդերներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Վազքուղի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Տարբեր քաշի ծանրագնդակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ և  գլանակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական բոլեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Պարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Էլաստիկ ռետինե մարզահարմարանքներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ավազով լցված պարկեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Մարմնամարզական փայտյա պատեր և նստարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Թևատակային և նախաբազկային հենակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Մատեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Հենափայտեր և քայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Նեյրոմկանային ստիմուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․ | Վերականգնողական շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիայի) բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 43,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | թերապիստ (ֆիզիկական և աշխատանքային) |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | հոգեբան, |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 5) | լոգոպեդ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 74․ | Բալնեոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 45 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մերսման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ստորջրյա մերսման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Աղիների լվացման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստորջրյա տեմպի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ջրավազան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Սաունոթերապիայի կոմպլեկտ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Պաշտպանիչ շիրմաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 75․ | Բալնեոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 43,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Բուժքույրերի համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆՁԱՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (անձավաբուժական բաժանմունք կարող է ծավալվել բնական աղի հանքերի տարածքում) | | | | | | | | |
| 76․ | Անձավաբուժության բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 46 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թթվածնային ինհալյացիոն կայան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Թթվածնային կոկտեյլի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Բակտերիալ աերոզոլային փորձ վերցնելու սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Էլեկտրասրտագրության ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Շնչառության ստիմուլյացիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ռեֆլեքսոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Միկրոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Լուսարձակիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Էլեկտրազոլային գեներատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Ուլտրաձայնային թերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Ուլտրաճառագայթային ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | ՈՒլտրաձայնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Արյան ուլտրամանուշակային ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | «Ալոկ» սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 77․ | Անձավաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 46,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում  շարունակական մասնագիտական զարգացման |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ | | | | | | | | |
| 78․ | Միջամտությունների կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բարձիկ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական պահարան` առաջին օգնության  դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Մոմլաթ` թախտի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 79․ | Միջամտությունների կաբինետի հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 80,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ\* | | | | | | | | |
| 80․ | Հերթապահ բուժքրոջ կետ գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 81 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Պացիենտի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ\* | | | | | | | | |
| 81․ | Վիրակապարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վիրակապարանի սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրակապարանի լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 82․ | Վիրակապարանը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 80,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ\* | | | | | | | | |
| 83․ | Առաջին մակարդակի վերակենդանացման  բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 13, կետ 19 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր`  համապատասխան աշխատանքային ռեժիմներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պուլսօքսիմետրեր պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ,  դիաստոլիկ,միջին), էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի  իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով  (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Արտածծման էլեկտրական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման  համակարգով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Պացիենտի տաքացման և սառեցման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Տրանսպորտային սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Հարմահճակալային սեղանիկներ` պացիենտների  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Մանրէասպան լամպեր/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական  պիտույքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան  բաղադրամասերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր (զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչիդրենավորման դրենաժներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի  ինհալյացիայի դիմակներ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84․ | Առաջին մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 19,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ։ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (գործում է այն լիցենզավորված բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ և ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով) | | | | | | | | |
| 85․ | Երկրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | հավելված N 13, կետ 19.1 |
| 1) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման  արհեստական շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով արհեստական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ Պուլսօքսիմետրեր պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին),  էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք`  տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի  իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով  (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Արտածծման էլեկտրական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների  դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Պացիենտի տաքացման և սառեցման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Տրանսպորտային սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Հարմահճակալային սեղանիկներ` պասիենտների  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Մանրէասպան լամպեր/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական  պիտույքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան  բաղադրամասերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր՝ զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային  կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ և վերջույթների, օդատար ռետինե փողրակներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ և  այլն |  |  |  |  |  |  |  |
| 25) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և  վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և  այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ՝` պուլսօքսիմետրիա, էլեկտրասրտագրություն, սրտային զարկերի հաճախականություն, զարկերակային ճնշում  (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 29) | Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ  էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30) | Շարժական ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 31) | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 33) | Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ռեդուկտորներով |  |  |  |  |  |  |  |
| 86․ | Երկրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 19․1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր ախտորոշիչ, ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ, ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ) և այլ բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87․ | Երրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 19.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման  ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Շնչուղիներում երկփուլ դրական ճնշման ստացիոնար  սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտաշնչման վերջում դրական ճնշման  աշխատանքային ռեժիմներով ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պուլսօքսիմետրեր, պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին), էլեկտրակարդիոմոնիթորներ` երկու արտածումներով,  կապնոգրաֆներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք`  տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի  իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով  (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Արտածծման էլեկտրական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների  դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Պացիենտի տաքացման և սառեցման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Տրանսպորտային սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների  համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Մանրէասպան լամպեր/ ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական  պիտույքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24) | Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան  բաղադրամասերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր՝ զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշար- ժացման օձիքներ և վերջույթների, օդատար ռետինե փողրակներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ,  թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ և այլն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և  վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և  այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 29) | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ՝ պուլսօքսիմետրիա, էլեկտրասրտագրություն, սրտային զարկերի հաճախականություն, զարկերակային ճնշում  (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30) | Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ  էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Շարժական ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34) | Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց  ռեդուկտորներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 35) | Սեղմված օդի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 36) | Վակուումի կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37) | Էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 38) | Էլեկտրասրտագրության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 39) | Ֆիբրոբրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40) | Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր` ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության, սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության, շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման, արտաշնչման վերջում դրական ճնշման  աշխատանքային ռեժիմներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41) | Արհեստական շնչառության ոչ ինվազիվ սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 42) | Բազմաֆունկցիոնալ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ և վտանգի ահազանգման ձայնային ու լուսային  համակարգերով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43) | Շարժական ուլտրաձայնային հետազոտության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44) | Հեմոդիալիզի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45) | Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր  կլինիկական, սերոլոգիական անալիզներով) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 88․ | Երրորդ մակարդակի վերակենդանացման  բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 13, կետ 19.2,  հավելված N 5, կետ 18 |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Ինժեներ-տեխնիկ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 89․ | Արյան բաղադրամասերի փոխներարկումը կատարվում է ռեցիպիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի գրավոր համաձայնությամբ` լրացնելով ռեցիպիենտի ծանուցման հաստատված  ձևը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթայի |  |
|  |  | «Մարդու արյան և դրա |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 5, Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 7, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն  հրաման, հավելված 15 |  |  |  |  |  |  |
| 90․ | Ռեցիպիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի տեղեկացված համաձայնության բացակայության դեպքում, փոխներարկումային բժշկական օգնության վերաբերյալ որոշումը կայացվում է բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի), իսկ դրա անհնարինության դեպքում` բժշկի կողմից` համապատասխան գրառում կատարելով բժշկական փաստաթղթերում, կոնսիլիումի դեպքում փակցնել ձևաթուղթը։ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31 մաս 1, կետ 6  «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկակա օգնության մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 7, Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 7,  Առողջապահության |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 11-ի N 13-Ն հրաման,  հավելվածի 12-րդ կետ, ձև |  |  |  |  |  |  |
| 91․ | Արյան բաղադրամասերի փոխներարկման | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | հիմնավորումից հետո բժիշկը լրացնում է արյան | օգնության և սպասարկման |  |  |
|  | բաղադրամասերի հաստատված ձևի պահանջագիրը, | մասին» օրենք, հոդված 31 |  |  |
|  | որը ներկայացվում է արյան բաղադրամասերի | մաս 1, կետ 6 |  |  |
|  | պատրաստմամբ և պահպանմամբ զբաղվող | Առողջապահության |  |  |
|  | լիցենզավորված բժշկական կազմակերպություն | նախարարի 2018 թվականի |  |  |
|  |  | հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված, կետ 8, |  |  |
|  |  | ենթակետ 1, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2012 թվականի |  |  |
|  |  | հունվարի 24-ի N 02-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, 11 հավելված, 18 |  |  |
|  |  | հավելված, կետ 11 |  |  |
| 92․ | Փոխներարկում իրականացնող բժշկի կողմից  յուրաքանչյուր արյան բաղադրամասի | «Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
|  | փոխներարկման մասին գրառում է կատարվում | մասին» օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  | հիվանդության պատմագրում կամ լրացվում է արյան | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  | բաղադրամասերի փոխներարկման | «Մարդու արյան և դրա |  |  |
|  | արձանագրության սահմանված ձևը՝ փակցնելով | բաղադրամասերի |  |  |
|  | հիվանդության պատմագրի մեջ | դոնորության և |  |  |
|  |  | փոխներարկումային |  |  |
|  |  | բժշկականօգնության մասին» |  |  |
|  |  | օրենք, հոդված 28, մաս 6, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն  հրաման, հավելված, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 93․ | Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պիտակը փակցվում է հիվանդության պատմագրի մեջ | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկականօգնության մասին» օրենք, հոդված 28, մաս 6, Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն  հրաման, հավելված, կետ 11 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 94․ | Յուրաքանչյուր փոխներարկված արյան  բաղադրամասի վերաբերյալ գրառում է կատարվում | «Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
|  | հաստատված ձևի արյան բաղադրամասերի | մասին» օրենք, հոդված 31 |  |  |
|  | փոխներարկման մատյանում | մաս 1-ին կետ 6, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2018 թվականի |  |  |
|  |  | հոկտեմբերի 18- ի N 22-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված, կետ 11, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2012 թվականի |  |  |
|  |  | հունվարի 24-ի N 02-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված 14, |  |  |
|  |  | հավելված 18, կետ 14 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95․ | Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պարկը և փոխներարկման համակարգը պահպանվում է սառնարանային պայմաններում՝ +2-+60C, 48 ժամ | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի  հոկտեմբերի 18- ի  N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 13 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 96․ | Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի  կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 13, կետ 18 |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97․ | Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի  վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքներն. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | հավելված N 13, կետ 18 |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Անաստոմոզների համար կարող ապարատներ և  կարի ատրավմատիկ նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Ճողվածքների ալլոպլաստիկ նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 98․ | Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 18,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող ընդհանուր վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացմանհավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ; |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆԵՐԶՆՆԱԿԱՆ (ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱԿԱՆ)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 99․ | Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան \* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ \* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 100․ | Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Տեսախցիկ` լապարասկոպի տուբուսով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Ինսուֆլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Տրոակարներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Տրոակարներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Գլիպպատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26) | Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101․ | Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 32, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության, ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության գծով վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման վկայականի առկայություն և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությա |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 102․ | Ուրոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 103․ | Ուրոլոգիական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 13, կետ 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Ուրետրոցիստոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ռեզեկտոսկոպ (հավաքածու) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 104․ | Ուրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 25,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող ուրոլոգ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 105․ | Պրոկտոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 29 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 106․ | Պրոկտոլոգիական բաժանմունքի վիրահատարանում  առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | գործիքները. | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 29 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ռեկտոսկոպների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 107․ | Պրոկտոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կադրերով․ | թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 29,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող կոլոռեկտալ վիրաբույժ (պրոկտոլոգ)՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 108․ | Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ \* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան \* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ \* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 109․ | Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի  վիրահատարանում առկա են հետևյալ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110․ | Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է  կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 24,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող կրծքային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՍՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 111․ | Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 32.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ \* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 112․ | Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են հետևյալ  սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 13, կետ 32.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Անզգայացման անհրաժեշտ սարքեր և դեղամիջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Պուլսօքսիմետր և ածխաթթու գազը չափող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Արհեստական ռիթմի վարող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Մասնագիտացված սրտաբանական մոնիտոր  (ինվազիվ և ոչ ինվազիվ ճնշում չափող ապարատ, էլեկտրասրտագրություն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22) | Սինքրոնացնող կարդիովերսիա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Կրծոսկրի հատման գործիք (ստերնոտոմ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 113․ | Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 32.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող սրտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 114․ | Ինտերվենցիոն սրտաբանական բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 85.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր`  յուրաքանչյուր հիվանդասենյակին |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրասրտագրման մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Բաժանմունքի քույրական պոստ` տելեմետրիկ  հսկողության հնարավորությամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Չափումների և միջամտությունների  (մանիպուլյացիոն) սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ինֆոզամատ` ամեն սենյակին երեքական  հաշվարկով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 115․ | Սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիայի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 85.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Անգիոգրաֆիկ ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Սիրտ-թոքային վերակենդանացմանն անհրաժեշտ պարագաների պահարան (դեֆիբրիլյատոր,  լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Գազային ստերիլիզացիոն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Դեղերի դոզավորված ներարկման ապարատ  (ինֆուզամատ)` առնվազն երեք հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Կաթետերիզացիոն սենյակում ներկառուցված պահարաններ` միանգամյա օգտագործման  պարագաների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ինվազիվ ճնշման էլեկտրասրտագրման մոնիթոր`  առնվազն երկու հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 116․ | Սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիան հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 85.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող ինտերվենցիոն սրտաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման (նեղ մասնագիտական) հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  առնվազն երեք բուժքույր |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Տեխնիկ` առնվազն երեք |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 117․ | Հետինտերվենցիոն սենյակը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 85.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ ` երեք հերթափոխով, առնվազն վեց աշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ; |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 118․ | Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի կազմում առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 21 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 119․ | Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 21 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Անոթային վիրահատության գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Անոթային պրոթեզների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ատրավմատիկ ասեղների և թելերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Անոթների ախտահարման ուլտրաձայնային  ախտորոշում սարք (դուօլեքս կամ դոպլեր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 120․ | Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կադրերով․ | թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 21,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող անոթային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 121․ | Նյարդավիրաբուժական բաժանմունի կառուցվածքում առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 23 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 122․ | Նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի  վիրահատարանում առկա են համապատասխան | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 23 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրահատարանի միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Նեյրովիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ուղեղային ռետրակտրներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123․ | Նեյրովիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 23,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  Հաշվի առնելով անոթանյարդավիրաբուժական ծառայության նեղ մասնագիտական առանձնահատկությունները և դրան հարակից  ռադիոլոգիական և նեյրոռեանիմացիոն ծառայությունների պարտադիր առկայությունը` անոթանյարդավիրաբուժական բժշկական օգնությունն ու սպասարկում կարող են իրականացվել նյութատեխնիկական և կադրային համապատասխան բազա ունեցող բժշկական կենտրոններում | | | | | | | | |
| 124․ | Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 86 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Միկրոնյարդավիրահատական գործիքների հավաքածու` գլխուղեղի անոթների վրա միջամտություններ կատարելու համար: Անոթների վրա դրվող զսպանակավոր տարբեր ձևի կլիպսեր`  իրենց համապատասխան բռնիչներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22) | Վիրահատական գործիքների մեծ հավաքածու` ժամանակակից սարքավորումներով` գանգոսկրի տրեպանացիա կատարելու համար (պնևմատրեպան  և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Հեմոստատիկ սպունգ, թանզիֆ, մազ-  համապատասխան հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Հատուկ կաթետերներ` ներանոթային  միջամտությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Վիրահատարանի միկրոսկոպ` (Cells, Karl Sհtorz) և  այլն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 125․ | Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունքը  հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 13, կետ 86,  հավելված N 5, կետ 18 |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող անոթանյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ | | | | | | | | |
| 126․ | Անոթանյարդավիրաբուժական ծառայությանն անհրաժեշտ ռադիոլոգիական ծառայությունում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 86.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ռենտգեն ապարատ` անգիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեծ կոմպյուտերային տոմոգրաֆ-անգիոգրաֆ` կոմպյուտերային շերտավոր նկարահանում կատարելու, գլխուղեղի անոթագիրն ստանալու  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Կոնտրաստային նյութերի տեսականի` գլխուղեղի  անոթագիրն ստանալու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 127․ | Անոթանյարդավիրաբուժական ծառայությանն  անհրաժեշտ ռադիոլոգիական ծառայությունը հագեցած է կադրերով | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | հավելված N 13, կետ 86.1,  հավելված N 5, կետ 18 |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (ներառյալ ուղեղի անոթների կոնտրաստային անոթագիրը կատարելու  և եզրակացությունը գրելու համար ՇՄԶ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Ռենտգեն տեխնիկ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՆՅԱՐԴԱՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՈՒՆ | | | | | | | | |
| 128․ | Անոթանյարդավիրաբուժական ծառայությանն անհրաժեշտ նյարդավերակենդանացման  ծառայութունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | հավելված N 13, կետ 86.2,  հավելված N 5, կետ 18 |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (ներառյալ նեյրոռեանիմացիոն ՇՄԶ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման- ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (ներառյալ նեյրոռեանիմացիոն ՇՄԶ` ընդհանուր վերակենդանացման բաժնի նյարդավե- րակենդանացման հետվիրահատական ինտենսիվ թերապիայի պալատներում աշխատելու համար) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 129․ | Դիմածնոտային բաժանմունքի կառուցվածքում  ընդգրկված են. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 13, կետ 22 |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 130․ | Դիմածնոտային բաժանմունքի վիրահատարանում  առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | հավելված N 13, կետ 22 |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Դիմածնոտային վիրաբուժական գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Բոռմեքենա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 131․ | Դիմածնոտային բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 22,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող դիմածնոտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում  շարունակական մասնագիտական զարգացման |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 132․ | Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքուն ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 133. | Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու քթի  վիրահատության համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու դաստակի  և ոտնաթաթի վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու  միկրովիրաբուժական վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու քիմքի և  բերանի խոռոչի վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու անոթային  վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Էլեկտրական մաշկահատ (դերմատոմ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Մաշկի հղկման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28) | Դրել |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 134․ | Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 13, կետ 26,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող պլաստիկ և վերակառուցողական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթայի |  |
| ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 135․ | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 136․ | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Քիթ-կոկորդ-ականջի զննման գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Էնդոլարինգիալ վիրահատության գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Միջին ականջի վիրահատության գործիքների |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |
| 23) | Ներքթային վիրահատության գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 137․ | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 26,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող քիթ-կոկորդ-ականջաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 138․ | Ակնաբանական բաժանմունքի կազմում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 139․ | Ակնաբանական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Սրածայր մկրատներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Էլեկտրական ուղիղ օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Գոնիոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 23) | Ճակատի բինոկուլյար օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Ճակատի օֆթալմոսկոպի ոսպնյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 25) | Զոնդեր` կոնիկ և բոումենի |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Կանյուլա արցունքատար ուղիների լվացման համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 27) | Անատոմիկ պինցետներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28) | վիրաբուժական պինցետներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 140․ | Ակնաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 13,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող ակնաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՅՐՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 141․ | Այրվածքաբանական բաժանմունքի կազմում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\*  ներառյալ նաև` քիթ-կոկորդ-ականջի զննման և միջամտությունների գործիքների հավաքածու, ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ, իմպենդանսային  աուդիոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 142․ | Այրվածքների բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  N 13 հավելված, կետ 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Էլեկտրական դերմատոմ (մաշկահատ)` դանակի  հետադարձ շարժումով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ցանցային մաշկալաթեր պատրաստող սարք`  պերֆորատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Նեկրոտոմ (մահացած հյուսվածքներ հեռացնող) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Էլեկտրավիրահատական ապարատ` փափուկ հյուսվածքների հեռացման և փոքր անոթների  կոագուլյացիայի համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Էլեկտրական ապարատ` ոսկորների մշակման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Հեմասորբցիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Պլազմոֆորեզի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Պերֆուզորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Ինֆուզամատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30) | Ֆիբրոդուոդենոգաստրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Միզային կաթետերներ (միանվագ օգտագործման,  ստերիլ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Կաթետերներ տարբեր դիամետրերի (միանվագ,  ստերիլ) ծայրամասային և կենտրոնական երակների տևական ներարկման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Ստամոքսային զոնդեր (միանվագ օգտագործման,  ստերիլ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34) | Կոնտակտային էլեկտրաջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Իմպուլսային դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 143․ | Այրվածքների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 28,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող այրվածքաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա-  գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 144․ | Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 35 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Անհատական ֆոտոհսկման հավաքածու` բետա, գամմա ճառագայթավորման և ջերմային  նեյտրոնների դոզաների որոշում համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Թերմոլումինեսցենտային անհատական  դոզաչափերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհատական վթարային դոզաչափերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ռենտգենյան ու գամմա-ճառագայթավորման հզորության էքսպոզիցիոն դոզաների բարձր  ճշգրտության չափիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Դոզիմետրեր` գամմաճառագայթավորման հզորության չափման հզոր ռադիոիզոտոպային  սարքավորում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Սցինտիլյացիոն գամմա դոզիմետրներ կամ  ռադիոմետրներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Դոզիմետրեր` օդում և ջրում կերմի չափման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Կլինիկական դոզաչափեր` իոնացնող խցիկներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռենտգենյան խողովակներից դուրս եկող դոզաների  հզորության որոշում դոզիմետրեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ռենտգենյան խողովակներ բարձր լարվածության և պահպանման ժամանակի չափիչներ` ստացիոնար, մոբիլ, դենտալ և մամոգրաֆիկ սարքավորումների  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Ֆոտոլաբորատորիա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Դենսիտոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Սենսիտոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Թերմոմետր (սպիրտային, սնդիկային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Թվային բարոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 145․ | Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 35,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` դոզաչափող, ռենտգեն- լաբորանտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 146․ | Վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 30 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Կմախքային ձգման ապարատ, տեղակայվում է  վիրահատարանում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանոթերապիայի ապարատ, տեղակայվում է  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Օստեոսինթեզի գործիքների հավաքածու,  տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ոսկրաբռնիչ, տեղակայվում է վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու,  տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու,  տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Շինաների հավաքածու, տեղակայվում են  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ասեղների հավաքածու, տեղակայվում են  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Դանակների հավաքածու, տեղակայվում են  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Մկրատների հավաքածու, տեղակայվում են  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Հենակներ, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կեռիկների հավաքածու, տեղակայվում են  վիրահատարանում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ներարկիչներ, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0․25 | Դիտողական |  |
| 18) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 147․ | Վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպ- լոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա-  գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա-  գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 148․ | Առաջին մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքում առկա են համապա- տասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեխանոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ոսկրաբռնիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Անդամահատման դանակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Մկրատների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի  համար, մեկը` բաժնի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Մաուի աղեղներ` մանկական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Կմախքային ձգման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Գիպսային կապեր (բինտեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրակապական բինտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կտրիչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24) | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 27) | Բժշկական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28) | Վիրահատական սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Սեյֆեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Հենակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Հիվանդասայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25) | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 27) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 149․ | Առաջին մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ- ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 150․ | Երկրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեխանոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ոսկրաբռնիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Անդամահատման դանակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Մկրատների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի  համար, մեկը` բաժնի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Մաուի աղեղներ` մանկական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Կմախքային ձգման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Գիպսային կապեր (բինտեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրակապական բինտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու  կտրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրա- յին օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր  չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30) | Բժշկական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 31) | Վիրահատական սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Սեյֆեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 33) | Հենակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 34) | Հիվանդասայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36) | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 38) | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 39) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 151․ | Երկրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետ- դիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթաց- քում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահ- մանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման- ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 152․ | Երրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեխանոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ոսկրաբռնիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Անդամահատման դանակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Մկրատների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի  համար, մեկը` բաժնի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Մաուի աղեղներ` մանկական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Կմախքային ձգման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Գիպսային կապեր (բինտեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրակապական բինտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կտրիչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25) | Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրային օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Էլեկտրոնային օպտիկ փոխակերպիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Ուժային սարքեր` օսթեոտոմներ, շաղափիչ և շաղափիկներ, որոնք աշխատում են էլեկտրականությամբ կամ մարտկոցներով կամ  խտացած օդով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Արթրոսկոպիկ գործիքներ և իմպլանտներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Սարքավորումներ` ողնաշարի վիրահատությունների  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 33) | Գործիքների հավաքածու` էնդոպրոթեզավորման  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34) | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 35) | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 37) | Բժշկական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 38) | Վիրահատական սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39) | Սեյֆեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 40) | Հենակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 41) | Հիվանդասայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 42) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43) | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 44) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 45) | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 46) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 153․ | Երրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | | |
| 154․ | Ուռուցքաբանական ծառայության վիրաբուժական բաժնում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 6) | Ավտոմատ ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնի կենտրոնացված ներհոսքի սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 9) | Շտապ բջջաբանական հետազոտության համար  անհրաժեշտ սարքեր և պիտույքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Շտապ հյուսվածքաբանական հետազոտության  համար անհրաժեշտ սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 155․ | Ուռուցքաբանական ծառայության վիրաբուժական բաժինը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | | |
| 156․ | Ուռուցքաբանական ծառայության ճառագայթային բուժման բաժնում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ռենտգեն ախտորոշիչ սարք` ճառագայթային բուժման  պլանավորման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Սարքավորումներ` հեռավոր, ներխոռոչային և  ներհյուսվածքային ճառագայթային բուժման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Կոնտուրոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Բուժման պլանավորման համար համակարգչային  2,5/3-չափանի համակար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Ճառագայթների համակարգչային անալիզատոր  (ջրային ֆանտոմի հիման վրա)` տվյալները փոխանցող ծրագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Կարծր մարմնային պլաստիկ ֆանտոմ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրաչափիչ սարք` ճառագայթային փնջի և  տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Իոնիզացնող խցիկներ ճառագայթային փնջի և  տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռադիացիոն ֆոնի մշտական վերահսկման  դյուրատար ազդանշանիչ դոզիմետր (թույլատրելի մակարդակի գերազանցման ազդանշանով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ռադիոակտիվ հսկիչ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Թերապևտիկ փնջի իզոկենտրոնի տեղակայման,  համաչափության հսկման և բաշխման համասեռության սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Հեռուստատեսային տեսահսկիչ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Անհատական դոզիմետրեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆոտոլաբորատորիա` համապատասխան  սարքավորումներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Անհատական դոզիմետրեր (թերմոլյումինեսցենցիայի  հիմունքներով) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157․ | Ուռուցքաբանական ծառայության ճառագայթային բուժման բաժինը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (քիմիաթերապիա բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժհաստատությունները պետք է իրականացնեն նաև վերակենդանացման բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակ) | | | | | | | | |
| 158․ | Ուռուցքաբանական ծառայության քիմիոթերապիայի բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալի |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Քիմիոպրեպարատների պահպանման սենյակներ`  համապատասխան պահարաններով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Վիրահատական արտածծիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների կողմնակի ազդեցությունների չափագրման հատուկ սանդղակ անձնակազմի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունն ապահովող սարքավորումներ  (քաշիչ պահարաններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 159․ | Ուռուցքաբանական ծառայության քիմիոթերապիայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով  սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 160․ | Ուռուցքաբանական ծառայությունում վարվում, լրացվում և շրջանառվում է ուռուցքաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող մեծահասակ պացիենտի հիվանդության պատմարեր | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, 31-րդ հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 45-Ն հրամանի  հավելված |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ | | | | | | | | |
| 161․ | Խորհրդատվական ծառայությունը հագեցած է  կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 13, կետ 100,  հավելված N 5, կետ 18 |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162․ | Տնoրենի հրամանով նշանակվել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման պատասխանատու անձ կամ ստեղծվել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին՝ բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացն  իրականացնելու համար | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 2 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 163․ | Քաղաքացիներին տրամադրվող ժամանակավոր  անաշխատունակության թերթիկների վերաբերյալ | Առողջապահության  նախարարի 2008 թվականի |  |  |  | 2 | Էլեկտրոնային, փաստաթղթային |  |
|  | բժշկական հաստատությունում վարվում է | օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և |  |  |
|  | գրանցամատյան | աշխատանքի և սոցիալական |  |  |
|  |  | հարցերի նախարարի 2008 |  |  |
|  |  | թվականի օգոստոսի 11-ի N |  |  |
|  |  | 109-Ն համատեղ հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված 2, կետ 4, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2021 թվականին |  |  |
|  |  | դեկտեմբերի 06-ի |  |  |
|  |  | N 88-Ն հրաման, կետ 1, |  |  |
|  |  | ենթակետ 14, կետ 2, |  |  |
|  |  | հավելված 14 |  |  |
| 164․ | Հիվանդանոցային պայմաններում բուժվող  քաղաքացու ժամանակավոր անաշխատունակության | Առողջապահության  նախարարի 2008 թվականի |  |  |  | 2 | Էլեկտրոնային, փաստաթղթային |  |
|  | թերթիկը լրացվում է պատասխանատու անձի կամ | օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և |  |  |
|  | ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների | աշխատանքի և սոցիալական |  |  |
|  | տրման բաժնի կողմից` ներկայացված էպիկրիզի | հարցերի նախարարի 2008 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հիման վրա | թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 165․ | էպիկրիզում «առողջացում» գրառմամբ հիվանդի դուրս գրվելու դեպքում, որպես անաշխատունա- կության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է առավելագույնը հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելու  օրվան հաջորդող 3-րդ օրացուցային օրը | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 1 |  |  |  | 2 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 166․ | էպիկրիզում «լավացում» գրառմամբ հիվանդի դուրս գրվելու դեպքում, որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է առավելագույնը հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելու  օրվան հաջորդող 7-րդ օրացուցային օրը | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 2 |  |  |  | 2 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 167․ | Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո, ամբուլատոր բուժման կարիքի դեպքում, աշխատանքի ներկայա- նալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի» նշում, որի անհրաժեշտությունը որոշվում է հանձնաժողովի կողմից (հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ հիվանդին ստացիոնարում բուժող բժիշկը,  տվյալ բաժնի վարիչը և բուժական գծով տեղակալը) | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 3 |  |  |  | 2 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 168․ | Անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է հայերեն` ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ջնջումների | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 7 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169․ | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի վարիչի կողմից, ապա կնքվում է բժշկական հաստատության կնիքով | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի  N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 7 |  |  |  | 2 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 170․ | Ստորագրված և կնքված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկների համար պատասխանատու անձը կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժինը | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի  N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 7 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 171․ | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության  թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը | Առողջապահության  նախարարի 2008 թվականի |  |  |  | 1 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
|  | նշվում է քաղաքացու հիվանդության պատմության | օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և |  |  |
|  | մեջ | աշխատանքի և սոցիալական |  |  |
|  |  | հարցերի նախարարի 2008 |  |  |
|  |  | թվականի օգոստոսի 11-ի |  |  |
|  |  | N 109-Ն համատեղ հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված N 2, կետ 8, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2022 թվականի |  |  |
|  |  | ապրիլի 20-ի N 19-Ն հրամանի |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված, կետ 23,  ենթակետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 172․ | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր նշվում է Հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 7 Էկոնոմիկայի նախարարի  2013 թվականի սեպտեմբերի  19-ի N 871-Ն հրամանի հավելված |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 173․ | Անաշխատունակ անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով, 15 օրվանից ավելի տևողությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում, յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության փաստացի օրերի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, անաշխատունակության թերթիկի աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված  տողում կատարելով «Շարունակելի» նշում: | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 9 |  |  |  | 2 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։
2. Միջամտության սենյակը և հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում են բոլոր հիվանդանոցային բաժանմունքներում։
3. Վիրակապարանները ծավալվում են բոլոր վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում։
4. Հիվանդանոցային վիրաբուժական բաժանմունքներում վիրակապարանը և միջամտությունների սենյակը կարող են տեղակայվել միևնույն սենքում այս դեպքում բժշկական գործիքները, սարքավորումները և պարագաները կարող են ներկայացվել նվազագույնը մեկ օրինակից)։
5. Ընդհանուր թերապևտիկ, հոգեբուժական, ներզատաբանական, անգիոնևրոլոգիական նյարդաբանական ծառայություններ իրականացնող բաժանմունքում ախտահանման բաժինի, վերականգնողական` շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիա) հոգեթերապևտիկ ծառայություններ իրականացնող բաժանմունքում ընդունարանի, ախտահանման բաժին, միջամտությունների կաբինետի պահանջը պարտադիր չէ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում |  |  | V |

Նշում 1\*

1. Անհետաձգելի օգնության հավաքածուն (գործիքները)

1. վիրակապական նյութերի ստերիլիզատոր
2. բիքսեր
3. գործիքների մատուցարան
4. բժշկական լարան
5. աքցան` հյուսվածքային
6. ասեղնաբռնիչ
7. ասեղներ
8. վիրակապական թելեր
9. սկալպելի բռնակ
10. զոնդ
11. մկրատներ` վիրաբուժական
12. ունելիներ
13. մկրատ
14. սկալպել
15. ստերիլ բինտ
16. հիգրոսկոպիկ բամբակ

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» ՀՕ-275-Ն օրենք.
3. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
4. Կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի N 65-Ն որոշում.
5. Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում.
6. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման.
7. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման.
8. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման.
9. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 20-ի N 19-Ն հրաման.
10. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 21-Ն հրաման.
11. Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման.
12. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման.
13. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսիմ 31-ի N 45-Ն հրաման.
14. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի06-ի N 88-Ն հրաման.
15. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 25-Ն հրաման.
16. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոսոսի 04-ի N 61-Ն հրաման.
17. Առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 11-ի N 13-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.6 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում

Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն

Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Գործունեության տեսակները, լիցենզիան |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար,  հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Բուժաշխատողների թիվը՝   1. Ավագ 2. Միջին |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ  իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակը | Մեկնա-  բանու- թյուն |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1. | Հիվանդանոցային մանկաբարձագինեկոլո- գիական բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպու- թյունն ունի հիվանդանոցային տվյալ տեսակի գործունեության իրականացման լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ԾՆՆԴՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 2. | Մանկաբարձական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 74 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի ապարատ ((մեծահասակի) արհեստական  շնչառության ապարատ) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրահատական սեղաններ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Վիրահատական լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Շարժական լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ռախմանովի մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 9) | Էխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոտախոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Դոպլերոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Ավտոկլավներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Ստերիլիզատորներ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 17) | Վիրահատական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 18) | Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչների  Ֆոլկմանի գդալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Մանկաբարձական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Նորածինների ռեանիմացիոն սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Նորածնի էլեկտրոնային կշեռքներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Նորածինների փաթաթման սեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Կարդիոտոկոգրաֆիայի ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 25) | Կորցանգներ տարբեր ձևերի |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Վիրահատական մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 27) | Թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28) | Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական  պարագաների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 29) | Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30) | Սառնարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3. | Մանկաբարձական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ18,  հավելված N 13, կետ 74.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան  հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 4. | Հղիների ախտաբանության բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 74 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Թոքերի արհեստական վենտիլյացիայի  ապարատ ((մեծահասակի) արհեստական շնչառության ապարատ) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրահատական սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Վիրահատական լամպեր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Շարժական լամպեր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ռախմանովի մահճակալներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Էխոսկոպ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Կշեռք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | հասակաչափ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Կարդիոտախոգրաֆ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Դոպլերոգրաֆ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Ավտոկլավներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստերիլիզատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Վիրահատական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 17) | Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 18) | Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչների  Ֆոլկմանի գդալներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 19) | Մանկաբարձական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 20) | Նորածինների ռեանիմացիոն սեղան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 21) | Նորածնի էլեկտրոնային կշեռքներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 22) | Նորածինների փաթաթման սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 23) | Կարդիոտոկոգրաֆիայի ապարատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 24) | Կորցանգներ տարբեր ձևերի |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 25) | Վիրահատական մկրատներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 26) | Թախտեր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 27) | Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական  պարագաների համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 28) | Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 29) | Սառնարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5. | Հղիների ախտաբանության բաժանմունքը (ենթաբաժանմունք) հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13 կետ 74.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապե- տության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 6. | Ծննդատան ընդունարանում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 75 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Լամպ-ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրէասպան  լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Կոնքաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Մանկաբարձական ստետոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Կատետրներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Կորնցանգ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Կոխերի սեղմիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Պինցետներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Գինեկոլոգիական հայելիներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Ախտահանիչ սարք (ավտոկլավ Բ դասի) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Առանձին հավաքածու` անհետաձգելի ծնունդ  ընդունելու համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Ժապավեն (չափող) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7․ | Ծննդատան ընդունարանը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 75 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապե- տության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտա- կան զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 8. | Գինեկոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 76.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | հիվանդասենյակ (սենյակներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ա. | մահճակալ (մահճակալներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| բ. | հարմահճակալային տումբա (տումբաներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| գ. | սեղան և աթոռներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 2) | հանդերձապահարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 3) | սառնարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ավագ բուժաշխատողի (ավագ  բուժաշխատողների) սենյակ (սենյակներ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9. | Հանդերձարան կամ հանդերձապահարաններ  (բժշկական անձնակազմի համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10. | Գինեկոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 76.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան  լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի  համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Թթվահիմնային հավասարակշռության  հսկողության ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24) | Գինեկոլոգիական սեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 25) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Դոպլերոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 27) | Ստերիլիզատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Վիրահատական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 29) | Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Վակուում էքսկոխլեատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ,  Ֆոլկմանի գդալներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32) | Մանկաբարձական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 33) | Լապարոսկոպ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 34) | Հիստերոսկոպ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 35) | Կորցանգներ (ուղիղ և ոլորված) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 36) | Վիրահատական մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 37) | Հղիության արհեստական ընդհատման  համար հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 38) | Արգանդի լորձաթաղանթի և պարանոցի  ախտորոշիչ բիոպսիայի հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11․ | Գինեկոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 76.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող մանկաբարձ-գինեկոլոգ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթու- թյամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտա- կան զարգացման հավաստագրի առկայու-  թյամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 12. | Մանկական գինեկոլոգիայի բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 76.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Թթվահիմնային հավասարակշռության  հսկողության ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Կոագուլոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեծահասակների մահճակալներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 7) | Շարժական լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Գինեկոլոգիական սեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Դոպլերոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ավտոկլավներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստերիլիզատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Վիրահատական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 17) | Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Վակուում էքսկոխլեատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ,  Ֆոլկմանի գդալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Մանկաբարձական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 21) | Ստերիլիզատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Կորցանգներ /ուղիղ և ոլորված/ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 23) | Վիրահատական մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Տումբաներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25) | Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Սառնարաններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ՝  փոքր չափերի (մանկական հասակի համար) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Վագինոսկոպ մանկական |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 13․ | Մանկական գինեկոլոգիայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 76.2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապե- տության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 14. | Նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 50.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մահճակալներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Վերակենդանացման սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Երկարատև արհեստական շնչառության  սարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Կյուվեզներ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 5) | Ճառագայթային տաքացնող սարքեր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 6) | Ամբուի պարկեր` յուրաքանչյուր մահճակալի  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Դիմակներ` ամեն Ամբուի պարկի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Ֆոտոթերապիայի լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Թթվածնային վրաններ, բինազալ դիմակներ  և թթվածնային դիմակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ`  յուրաքանչյուր մահճակալի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Ինֆուզիոն պոմպեր` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Կարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Պուլսօքսիմետրերեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Քթային CPAP |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18 | Ինհալացիոն սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Մանրէասպան  լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Նորածնային կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Ախտահանող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24) | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման  համար |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 25) | Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի  պահպանման համար |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 26) | Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 27) | Պորտատիվ գերձայնային հետազոտման  սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28) | Պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային  կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 29) | Պորտային, արտածծման կաթետերներ  (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Թիթեռնիկե ասեղներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 31) | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր  չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 34) | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Օդատար խողովակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 36) | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի  ներարկման համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37) | Պինցետներ` անատոմիական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 38) | Վիրաբուժական կորնցագ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 39) | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 40) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 41) | Պատի ջերմաչափ` ամեն հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 42) | Նորածնային մահճակալներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 43) | Բարուրասեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 44) | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45) | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46) | Բժշկական սեղան` բժշկական գործիքների  համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 47) | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 48) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15. | Նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 50.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 16. | Նորածնային պաթոլոգիայի բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 50.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կյուվեզներ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Ճառագայթային տաքացնող լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | «Ամբուի» պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ֆոտոթերապիայի լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնի վրաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ինֆուզիոն պոմպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Սարք` ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Մանրէասպան  լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Ախտահանող սարք (ավտոկլավ բ դասի) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Տարողություններ` ախտահանիչ լուծույթների  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի  պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Պերիֆերիկ երակային, պորտային,  արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22) | Պինցետներ` անատոմիական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Վիրաբուժական կորնցանգ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 25) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր  հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 27) | Նորածնային մահճակալներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28) | Բժշկական պահարան` դեղերի  պահպանման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 29) | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30) | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի  պահպանման համար |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 32) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 33) | Բարուրասեղան` յուրաքանչյուր  հիվանդասենյակի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 34) | Մահճակալներ` մայրերի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17. | Նորածնային պաթոլոգիայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 50.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա-  պետության օրենքով սահմանված |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 18. | Նորածինների սպասարկման համար ծնարանում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 50.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վերակենդանացման սեղան` ճառագայթային  տաքացնող լամպով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ամբուի պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Արտածծիչ կաթետերներ` N 8 և N 10 |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնի մատակարարման  կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Շնչառական խառնուրդի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 22 | Դիտողական |  |
| 7) | Լարինգոսկոպ` նորածնային լեզվակների  հավաքածուով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Նորածնային ինտուբացիոն խողովակների  հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Նորածնային կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Ախտահանող սարք (ավտոկլավ բ դասի) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Ջերմաչափ (նորածնի ջերմությունը չափելու  համար` մինչև 25 աստիճան) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) | Պատի սենյակային ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Պորտալարի անջատման և կապման համար  նախատեսված հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Ստետոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19. | Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատում առկա են հետևյալ սարքա- վորումները և բժշկական գործիքները (նեոնատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող և համա- պատասխան լիցենզիա ունեցող բժշկական հիմնարկը, որը չունի նորածնային վերակենդանացման բաժանմունք, պարտադիր կերպով ունի նորածնային  ինտենսիվ թերապիայի պալատ։). | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 50.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կյուվեզ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ամբուի պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Թթվածնի մատակարարման  կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնի վրաններ, բինազալ  կաթետերներ, թթվածնային դիմակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Լարինգոսկոպ` նորածնային լեզվակների  հավաքածուով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Նորածնային ինտուբացիոն խողովակների  հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ`  յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ինֆուզիոն պոմպ` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Մանրէասպան  լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Նորածնային կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Ախտահանող սարք (ավտոկլավ բ դասի) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Պորտային և արտածծման կաթետերներ  (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր  չափերի)` ուղղորդիչներով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Օդատար խողովակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Պինցետներ` անատոմիական |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական կորնցանգ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Ջերմաչափ (նորածնի ջերմությունը չափելու  համար` մինչև 25 աստիճան) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Պատի սենյակային ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Պուլսօքսիմետրեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Ջեռուցող էլեկտրական ներքնակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 25) | Ստետոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Նորածնային ինտենսիվ թերապիայի պալատներում պետք է լինեն առնվազն  երկու մահճակալներ, որոնցից մեկը` կուվեզ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20․ | Յուրաքանչյուր կենդանի ծնված նորածնի  համար լրացվում է հաստատված «Նորածնի | «Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | վարման քարտ», որտեղ արտացոլվում են նորածնի ծննդալուծման հիմնարկում գտնվելու ընթացքի իրադարձությունները, ներառյալ նորածնի վարման ընթացքի գրառումները | մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մարտի 1-ի N 11-Ն հրաման, հավելված N 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21․ | Նորածնի դուրս գրման ժամանակ պարտադիր լրացվում է հաստատված ձևաչափի նորածնի փոխանակման քարտ, ինչի վերաբերյալ կատարվում է գրառում նորածնի վարման քարտում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մարտի 1-ի N 11-Ն հրաման, հավելված N 2 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 22. | Հիվանդանոցի ընդունարանում վարվում են. | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաստատված ձևի հաշվառման մատյան (վարվում է միայն էլեկտրոնային տարբերակով) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի |  |  |  | 5 | Էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 44-Ն հրաման,  հավելված 2, ձև N 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման հաստատված ձևի մատյան (վարվում է միայն էլեկտրոնային տարբերակով) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի  N 44-Ն հրաման,  հավելված 2, ձև N 2 |  |  |  | 5 | Էլեկտրոնային |  |
| 3) | Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման հաստատված ձևի քարտեր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի  N 44-Ն հրաման,  հավելված 2, ձև N 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 23. | Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) բուժման ընդունման դեպքում, Ընդունարանի հերթապահ բուժքույրը հիվանդանոցային բուժման ընդունված հիվանդների հաշվառման մատյանում լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ բոլոր տվյալները | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի  N 44-Ն հրաման, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված 1, կետ18 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Բժշկական հաստատություն տեղափոխված (դիմած) պացիենտի կամ դիակի հաստատ- ված ձևիգրանցամատյան (վարվում է միայն էլեկտրոնային տարբերակով) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի N 65-Ն որոշում, հավելված, ձև |  |  |  | 5 | Էլեկտրոնային |  |
| 25. | Հաստատված ձևիմեծահասակի հիվանդության պատմագիր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի  N 02-Ն հրաման,  հավելված N 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 26. | Հաստատված ձևիծննդաբերության պատմագիր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի  N 02-Ն հրաման,  հավելված N 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Կեսարյան հատում իրականացնելու համար պացիենտի կողմից լրացվում է հաստատված ձևի համաձայնագիր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի  N 02-Ն հրաման,  հավելված 7 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 28. | Քաղաքացիներին տրամադրվող ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների վերաբերյալ բժշկական հաստատությունում վարվում է էլեկտրոնային գրանցամատյան | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2, կետ 4,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի  N 88-Ն հրաման, կետ 1, ենթակետ 14,  հավելված 14, կետ 2 |  |  |  | 5 | Էլեկտրոնային |  |
|  | Տնoրենի հրամանով նշանակվել է | Առողջապահության |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ժամանակավոր անաշխատունակության  թերթիկների տրման պատասխանատու անձ | նախարարի 2008 թվականի  օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և | 1 | Փաստաթղթային |
|  | կամ ստեղծվել է ժամանակավոր անաշխա- | աշխատանքի և |  |  |
|  | տունակության թերթիկների տրման բաժին՝ | սոցիալական հարցերի |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման  գործընթացն իրականացնելու համար | նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Հիվանդանոցային պայմաններում բուժվող քաղաքացու ժամանակավոր անաշխա- տունակության թերթիկը լրացվում է պատասխանատու անձի կամ ժամանակա- վոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժնի կողմից` ներկայացված էպիկրիզի հիման վրա | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | էպիկրիզում «առողջացում» գրառմամբ հիվանդի դուրս գրվելու դեպքում, որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է առավելագույնը հիվանդա- նոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելու օրվան  հաջորդող 3-րդ օրացուցային օրը | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 1 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 2) | էպիկրիզում «լավացում» գրառմամբ հիվանդի դուրս գրվելու դեպքում, որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է առավելագույնը հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելու օրվան  հաջորդող 7-րդ օրացուցային օրը | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 2 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 3) | Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո, ամբուլատոր բուժման կարիքի դեպքում,  աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի  N 1024-Ն որոշում, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համար նախատեսված տողում կատարվում է  «Շարունակելի» նշում, որի անհրաժեշտությունը որոշվում է հանձնաժողովի կողմից (հանձնա- ժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ հիվանդին ստացիոնարում բուժող բժիշկը, տվյալ բաժնի վարիչը և բուժական գծով տեղակալը) | հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Ծննդաբերության կամ հիվանդության հետ կապված ժամանակավոր անաշխատունա- կության թերթիկի տրման ժամանակ սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է մեծահասակի հիվանդության պատմագրում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2, կետ 8,  Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 20-ի  N 19-Ն հրաման, հավելված, 23-րդ կետ, 6-րդ  ենթակետ |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 32. | Անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է  հայերեն` ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ջնջումների | Կառավարության 2011  թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 5, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունա- կության թերթիկը ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի վարիչի կողմից, ապա կնքվում է բժշկական հաստատության կնիքով | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 7 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 34. | Ստորագրված և կնքված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների համար պատասխանատու անձը կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժինը | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 7 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35. | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր նշվում է Հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 7  Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի  N 871-Ն հրաման, հավելված |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 36. | Անաշխատունակ անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով, 15 օրվանից ավելի  տևողությամբ ժամանակավոր | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անաշխատունակության դեպքում, | N 1024-Ն որոշում, |  |  |  |  |  |  |
| յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո | հավելված N 5, կետ 9 |
| ժամանակավոր անաշխատունակության |  |
| փաստացի օրերի համար տրվում է |  |
| անաշխատունակության թերթիկ, |  |
| անաշխատունակության թերթիկի |  |
| աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու |  |
| համար նախատեսված տողում կատարելով |  |
| «Շարունակելի» նշում |  |
|  | Հության և ծննդաբերության դեպքում | Կառավարության 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | անաշխատունակության թերթիկը վարձու  աշխատողին և ինքնուրույնաբար իրեն | թվականի հուլիսի 14-ի  N 1024-Ն որոշում, |
|  | աշխատանքով ապահոված անձին տրվում է | հավելված N 5, կետ 34 |
| 1) | Մեկ անաշխատունակության թերթիկ 140 օրացուցային օր տևողությամբ արձակուրդի ժամանակաշրջանի համար (հղիության` 70 օրացուցային օր, ծննդաբերության` 70  օրացուցային օր) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 34,  ենթակետ ա |  |  |
| 2) | Բարդ ծննդաբերության դեպքում՝ մեկ | Կառավարության 2011 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկ 155 | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | օրացուցային օր տևողությամբ արձակուրդի | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | ժամանակաշրջանի համար (հղիության` 70 | hավելված 5, կետ 34, |  |  |
|  | օրացուցային օր, ծննդաբերության` 85 | ենթակետ բ |  |  |
|  | օրացուցային օր) |  |  |  |
| 3) | Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ  ծննդաբերելու դեպքում՝ մեկ | Կառավարության 2011  թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անաշխատունակության թերթիկ 180 օրացուցային օր տևողությամբ արձակուրդի ժամանակաշրջանի համար (հղիության` 70 օրացուցային օր, ծննդաբերության` 110  օրացուցային օր) | N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 34, ենթակետ գ |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Բարդ ծննդաբերության և միաժամանակ | Կառավարության 2011 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | մեկից ավելի երեխաներ ծննդաբերելու | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | դեպքում, ըստ անհրաժեշտության, որպես | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | 140 օրացուցային օր տևողությամբ տրված | հավելված N 5, կետ 34, |  |  |
|  | նախորդ անաշխատունակության թերթիկի | պարբերություն 1 |  |  |
|  | շարունակություն, լրացուցիչ տրվում է նոր |  |  |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկ` |  |  |  |
|  | համապատասխանաբար 15 և 40 օր |  |  |  |
|  | տևողությամբ` անաշխատունակության |  |  |  |
|  | թերթիկում նշելով նախորդ |  |  |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկի սերիան ու |  |  |  |
|  | համարը |  |  |  |
| 39. | Նորածին որդեգրած կամ նորածնի | Կառավարության 2011 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | խնամակալ նշանակված վարձու | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | աշխատողին, նորածին որդեգրած կամ | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | նորածնի խնամակալ նշանակված` | հավելված N 5, կետ 34, |  |  |
|  | ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով | պարբերություն 2 |  |  |
|  | ապահոված անձին, ինչպես նաև փոխնակ |  |  |  |
|  | (սուրոգատ) մորից ծնված երեխայի |  |  |  |
|  | կենսաբանական մորն |  |  |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկ տրվում է |  |  |  |
|  | միայն հետծննդյան արձակուրդի |  |  |  |
|  | ժամանակաշրջանի համար` խնամակալ |  |  |  |
|  | նշանակվելու կամ երեխա որդեգրելու, կամ |  |  |  |
|  | փոխնակ (սուրոգատ) մորից երեխայի |  |  |  |
|  | ծնվելու օրվանից մինչև նորածնի 70 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | օրական դառնալը (երկու և ավելի նորածին որդեգրած կամ երկու և ավելի նորածնի խնամակալ նշանակված անձին, ինչպես նաև փոխնակ (սուրոգատ) մորից երկու և ավելի երեխա ծնվելու դեպքում երեխայի կենսաբանական մորը` մինչև նորածինների  110 օրական դառնալը |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Փոխնակ (սուրոգատ) մորն անաշխատունա- կության թերթիկ տրվում է նույն կարգով ինչպես հղի կնոջը | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 34,  պարբերություն 3 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 41. | Մինչև հղիության 154-րդ օրը և հղիության արհեստական կամ ինքնաբեր ընդհատման դեպքերում ժամանակավոր անաշխատու- նակության ամբողջ ժամանակաշրջանի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ` հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում անաշխա- տունակության թերթիկ տրամադրելու  համար սահմանված կարգով | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 36 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 42. | Ծննդաբերության արձակուրդի ժամանա- կաշրջանի համար անաշխատունակության թերթիկ է տրամադրվում նաև այն դեպքում, երբ երեխան ծնվել է մահացած կամ  մահացել է ծնվելուց հետո | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված 5, կետ 38 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ | | | | | | | | |
| 43. | Արյան բաղադրամասերի փոխներարկումը կատարվում է ռեցիպիենտի կամ նրա  օրինական ներկայացուցչի գրավոր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համաձայնությամբ` լրացնելով ռեցիպիենտի ծանուցման հաստատված ձևը | մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 5, |
|  | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 7, |
|  | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի  N 02-Ն հրաման,  հավելված 15 |
| 44. | Ռեցիպիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի տեղեկացված համաձայնու- թյան բացակայության դեպքում, փոխներար- կումային բժշկական օգնության վերաբերյալ որոշումը կայացվում է բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի), իսկ դրա անհնարինության դեպքում` բժշկի կողմից` համապատասխան գրառում կատարելով բժշկական փաստաթղթերում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկակա օգնության մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 7, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Աողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի  N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Արյան բաղադրամասերի փոխներարկման հիմնավորումից հետո բժիշկը լրացնում է արյան բաղադրամասերի հաստատված ձևի պահանջագիրը, որը ներկայացվում է արյան բաղադրամասերի պատրաստմամբ և պահպանմամբ զբաղվող լիցենզավորված բժշկական կազմակերպություն | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31 մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի  N 22-Ն հրաման, ավելված, կետ 8, ենթակետ 1, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի  N 02-Ն հրաման, հավելված 11,  հավելված 18, կետ 11 |  |  |
| 46. | Փոխներարկում իրականացնող բժշկի կողմից յուրաքանչյուր արյան բաղադրամասի փոխներարկման մասին գրառում է կատարվում հիվանդության պատմագրում կամ լրացվում է արյան բաղադրամասերի փոխներարկման արձանագրության սահմանված ձևը՝ փակցնելով հիվանդության պատմագրի մեջ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6,  «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և  փոխներարկումային |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | բժշկականօգնության մասին» օրենք, հոդված 28, մաս 6,  Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի  N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պիտակը փակցվում է հիվանդության պատմագրի մեջ | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկականօգնության մասին» օրենք, հոդված 28, մաս 6, |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի  N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 11 |  |  |
| 48. | Յուրաքանչյուր փոխներարկված արյան բաղադրամասի վերաբերյալ գրառում է կատարվում հաստատված ձևի արյան բաղադրամասերի փոխներարկման  մատյանում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31 մաս 1-ին, կետ 6, |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի  հոկտեմբերի 18- ի N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 11, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի  N 02-Ն հրաման, հավելված 14,  հավելված 18, կետ 14 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պարկը և փոխներարկման համակարգը պահպանվում է սառնարանային պայմաններում՝ +2-+60C, 48 ժամ | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի  N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 13 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
|  | ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ | | | | | | | |
| 50. | Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված ծառայություններ մատուցող առողջապահական հաստատությունն ունի բժշկական օգնության և սպասարկման տվյալ տեսակով զբաղվելու լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 1,  «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենք, հոդված 19, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 3 |  |  |
| 51. | Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտո- լոգիայի) բաժնում առկա են հետևյալ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. | հավելված N 13, կետ 76.2,  կետ 77 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Թթվահիմնային հավասարակշռության  հսկողության ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Կոագուլոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեծահասակների մահճակալներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Շարժական լամպեր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 8) | Գինեկոլոգիական սեղաններ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Կշեռք |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 11) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 12) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13) | Դոպլերոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Ավտոկլավներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստերիլիզատորներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Վիրահատական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Վակուում էքսկոխլեատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ,  Ֆոլկմանի գդալներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 20) | Մանկաբարձական գործիքների  հավաքածուներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 21) | Թմբուկներ՝ ստերիլիզացիայի համար |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 22) | Ստերիլիզատորներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 23) | Թեփուրներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 24) | Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 25) | Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26) | Բժշկական լարաններ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 27) | Մետաղական կատետրներ՝ կանացի |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 28) | Կորցանգներ /ուղիղ և ոլորված/ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 29) | Վիրահատական մկրատներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 30) | Թախտեր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 31) | Պահարաններ՝ դեղորայքի և բժշկական  պարագաների համար |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 32) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 33) | Մահճակալներ, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 34) | Սառնարաններ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 35) | Մեկանգամյա օգտագործման  փորձանոթներ, պիպետկաներ, ձողիկներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 36) | Պունկցիոն ասեղներ՝ ձվաբջիջ վերցնելու  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37) | Ածխաթթու գազի ինկուբատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 38) | Լամինար սեղաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39) | Բինօկուլյար միկրոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 40) | Միկրոսկոպներ՝ սպերմայի և ձվաբջջի  դիտարկման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 41) | Ցենտրիֆուգաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 42) | Սպերմայի կրիոկոնսերվացիայի համար  ձողիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 43) | Ավտոմատ սարքավորում՝ սպերմայի  սառեցման ձողիկներ պատրաստելու համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 44) | Կրիկոնսերվացիայի սպերմայի և ձվաբջջի պահպանման համար հեղուկ ազոտի  դյուարներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45) | Սերմի մշակման, կրիոկոնսերվացիայի  հատուկ միջավայրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46) | Սերմի և ձվաբջջի պահպանման հատուկ  միջավայրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47) | Ձվաբջջի պունկցիայի համար նախատեսված գործիքների և բժշկական պարագաների  հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 48) | Սաղմի ներդրման բժշկական պարագաների  հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 52. | Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտո- լոգիայի) բաժինը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 77 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 53. | Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտո- լոգիայի) բաժնում (արհեստական բեղմնավորում) առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 77.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ձվաբջջի արտածծման սարքավորում՝ իր  տաքացվող հարթակով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Աշխատանքային ստերիլ պահարան՝ նախատեսված արտամարմնային  բեղմնավորման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Բինոկուլիար կենսաբանական  մանրադիտակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ածխաթթու գազի ինկուբատոր՝  ձվաբջիջների և սաղմերի աճեցման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ինվերսիոն մանրադիտակ՝ համակցված մանիպուլյացիոն համակարգով սերմի ներցիտպլազմատիկ ներարկումն  իրականացնելու համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ցենտրիֆուգա՝ փոփոխական արագությամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Բինոկուլիար մանրադիտակ՝ սերմի  հետազոտման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Կրիո տարաներ՝ ձվաբջջի և սերմի  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սառնարան՝ միջավայրերի պահպանման  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Միջավայրեր՝ ձվաբջիջների լվացման, աճեցման, տեղափոխման, սառեցման և  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Միջավայրեր՝ սերմի մշակման, սառեցման և  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Միանվագ օգտագործման ասեղներ,  կաթետեր, պլաստիկե տարաներ՝ նախատեսված ԱՄԲ-ի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 54. | Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտո- լոգիայի) բաժինը (արհեստական բեղմնավորում) հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 77.1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ ռեպրոդուկտո- լոգներ կամ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 55. | Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտո- լոգիայի) բաժին (սերմի հավաքագրում, պահպանում և արհեստական սերմնա-  վորում) կառուցվածքը. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 77.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողի սենյակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Սերմի ստացման սենյակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Սերմի մշակման և պահպանման սենյակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Միջամտությունների սենյակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 56. | Սերմի ստացման սենյակ. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի, N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 77.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հեռուստացույց |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 2) | Լվացարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 57. | Սերմի մշակման և պահպանման սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 77.2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Դյուարներ (սերմի պահպանման համար  տարաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Կրիոսրվակներ, կրիոձողիկներ, սրվակներ, փորձանոթներ, ավտոմատացված պիպետներ, ծայրադիրներ, պաստեր  պիպետներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Կրիպրոտեկտորներ սերմի սառեցման  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Միջավայրեր՝ սերմի մշակման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Սերմի ներկման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Սերմնաբջիջների հաշվելու համար Մակլերի  հաշվիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Հեղուկ ազոտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 58. | Վերարտադրողականության (ռեպրոդուկտո- լոգիայի) բաժինը (սերմի հավաքագրում, պահպանում և արհեստական սերմնա- վորում) հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 13, կետ 77.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ ռեպրոդուկ- տոլոգներ կամ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և  ժամկետներում շարունակական |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Քաղաքացիների և բժշկական կազմակեր- | Կառավարության 2013 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | պության միջև սեռաբջիջների տրամադրման | թվականի օգոստոսի 22-ի |  |  |
|  | ու պահպանման հետ կապված իրավահա- | N 907-Ն որոշում, |  |  |
|  | րաբերությունները կարգավորվում են | հավելված, կետեր 8, 17 |  |  |
|  | Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու- |  |  |  |
|  | թյամբ սահմանված կարգով կնքված |  |  |  |
|  | պայմանագրերով, որոնցում նախատեսված |  |  |  |
|  | են. պայմանագրի կողմերը, պայմանագրի |  |  |  |
|  | կողմերի իրավունքները և պարտականու- |  |  |  |
|  | թյունները, սեռաբջջի ու սաղմի պահպան- |  |  |  |
|  | ման ժամկետը, տնօրինման իրավունքը, |  |  |  |
|  | կողմերի համաձայնությամբ` այլ պայմաններ |  |  |  |
| 60. | Վերարտադրողականության օժանդակ | «Մարդու |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունք | վերարտադրողական |  |  |
|  | ունեցող անձանց և փոխնակ մոր կամ | առողջության և |  |  |
|  | հայտնի դոնորի միջև կնքվում են գրավոր | վերարտադրողական |  |  |
|  | պայմանագրեր, որոնք ենթարկվում են | իրավունքների մասին» |  |  |
|  | նոտարական վավերացման | օրենք, հոդված 13 |  |  |
| 61. | Փոխնակ մայրը բժշկական հաշվառման է | «Մարդու |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | կանգնում հղիության վաղ ժամկետներում | վերարտադրողական |  |  |
|  | (մինչև հղիության 12 շաբաթը), մշտապես | առողջության և |  |  |
|  | գտնվում է բժշկի հսկողության տակ | վերարտադրողական |  |  |
|  |  | իրավունքների մասին» |  |  |
|  |  | օրենք, հոդված 15, մաս 7 |  |  |
| 62. | Դոնորի և փոխնակ մոր մասին տեղեկու- | «Մարդու |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | թյունները հաշվառվում են համապատաս- | վերարտադրողական |  |  |
|  | խան առողջապահական հաստատությունում | առողջության և |  |  |
|  |  | վերարտադրողական |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | իրավունքների մասին»  օրենք, հոդված 17, մաս 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | «Սերմնաբջիջների դոնորի անհատական քարտ»-եր (վարվում են թղթային և էլեկտրոնային եղանակներով) | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հունիսի 03-ի 35-Ն հրաման,  հավելված 1, հավելված 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 64. | Սերմնաբջիջների դոնորի անհատական քարտում պահանջվող դոնորի կենսաչա- փական անձնական տվյալները լրացվում են միայն դոնորի իրազեկված գրավոր համաձայնությամբ, ինչը հաստատվում է քարտում նախատեսված իրազեկման  թերթիկում` դոնորի ստորագրությամբ | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հունիսի 03-ի 35-Ն հրաման, հավելված 2, կետ 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 65. | «Ձվաբջիջների դոնորի անհատական քարտ»-եր (վարվում են թղթային և էլեկտրոնային եղանակներով) | Առողջապահության նախարարի 2022 թ.հունիսի 03-ի 35-Ն հրաման,  հավելված 3, հավելված 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 66. | Ձվաբջիջների դոնորի անհատական քարտում պահանջվող դոնորի կենսա- չափական անձնական տվյալները լրացվում են միայն դոնորի իրազեկված գրավոր համաձայնությամբ, ինչը հաստատվում է քարտում նախատեսված րազեկման  թերթիկում` դոնորի ստորագրությամբ | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հունիսի 03-ի 35-Ն հրաման հավելված 4, կետ 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 67. | Սերմի ստացման վերաբերյալ գրանցումը կատարվում է հետազոտությունների և դրանց արդյունքների գրանցամատյանում՝ նշելով սերմի հանձնման ամսաթիվը, հանձնողի ազգանունը, անունը, հայրանունը, իսկ դոնորի դեպքում՝ նաև նրա սոցիալ-  կենսաբանական տվյալները | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 21 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68. | Սպերմատոզոիդների (սերմի) դոնորներ են | Կառավարության 2013 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | 18-35 տարեկան, բժշկագենետիկական | թվականի օգոստոսի 22-ի |  |  |
|  | հետազոտման ենթարկված, բեղմնունակ | N 907-Ն որոշում, |  |  |
|  | սերմ ունեցող տղամարդիկ | հավելված, կետ 9 |  |  |
| 69. | Ակտիվ դոնորությունը իրականացվում է 3 | Կառավարության 2013 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | տարվանից ոչ ավելի, իսկ սերմի հանձնումը՝ | թվականի օգոստոսի 22-ի |  |  |
|  | ամսական 3 անգամվանից ոչ ավելի | N 907-Ն որոշում, |  |  |
|  |  | հավելված, կետ 11 |  |  |
| 70. | Ձվաբջիջների դոնորներ են 18-35 տարեկան, | Կառավարության 2013 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | կանոնավոր դաշտանային ֆունկցիա ունեցող, | թվականի օգոստոսի 22-ի |  |  |
|  | բժշկագենետիկական հետազոտման | N 907-Ն որոշում, |  |  |
|  | ենթարկված կանայք | հավելված, կետ 12 |  |  |
| 71. | Ձվաբջջի դոնորի ձվարանների ֆոլիկուլներից | Կառավարության 2013 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | ձվաբջիջների արտածծման քանակը չի | թվականի օգոստոսի 22-ի |  |  |
|  | գերազանցում 5 անգամը (բացառությամբ | N 907-Ն որոշում, |  |  |
|  | նույն ընտանիքի համար անհրաժեշտության | հավելված, կետ 12 |  |  |
|  | դեպքերի, սակայն ոչ ավելի, քան 7 անգամը) |  |  |  |
| 72. | Հետազոտումից ստացված դրական արդյունքների հիման վրա տղամարդը կամ կինը ընտրվում է որպես դոնոր՝ նրա կողմից տրված գրավոր համաձայնության  առկայության դեպքում | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 17, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում,  հավելված 2, կետ 4 |  |  |
| 73. | Սերմի պահպանման նպատակով սերմը կրիոկոնսերվացվում և ծածկագրավորվում է (կրիոկոնսերվացված սերմը կարող է  պահպանվել անժամկետ) | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում,  հավելված, կետ 25 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. | Սեռական բջիջների և սաղմերի պահպանման աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման նպատակով կատարվում են կրիոկոնսերվացված սերմի ու սաղմի  ծածկագրավորում և նշագրում | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 28 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 75. | Յուրաքանչյուր դոնոր ունի ծածկագիր` կազմված դոնորի ազգանվան առաջին և երրորդ տառերից, ծննդյան ամսաթվից, ամսվա ու ծննդյան տարեթվի վերջին երկու  թվից | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 29 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 76. | Դոնորի և քաղաքացու անհատական քարտում նշվում են. | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում,  հավելված, կետ 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ազոտ պարունակող փորձանոթի համարը՝  ըստ առկա անոթների թվի |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Սկավառակի համարը |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Սերմի ու ձվաբջջի հանձնման ամսաթիվը,  ամիսը և տարեթիվը |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 77. | Ծածկագրով նշագրվում են պոլիմերային փորձանոթները, որոնք պարունակում են սառեցված սերմի ձողիկները և սաղմը | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում,  հավելված, կետ 31 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 78. | Սեռական բջիջների և սաղմերի ծածկագրերը գրանցվում են դոնորի (կամ) քաղաքացու անհատական քարտում, իսկ արհեստական սերմնավորման կամ բեղմնավորման դեպքում` նաև կնոջ  ամբուլատոր քարտում | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 32 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 79. | Կրիոկոնսերվացված սեռական բջիջները և  սաղմերը պահպանվում են հատուկ | Կառավարության 2013  թվականի օգոստոսի 22-ի |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | նշագրված պահոցներում, հեղուկ ազոտի միջավայրում: | N 907-Ն որոշում, հավելված, կետ 38 |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Կրիոկոնսերվացված սեռական բջիջների և սաղմերի փոխադրման դեպքում ձևակերպվում է ուղեկցող փաստաթուղթ, որտեղ նշվում է. | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում,  հավելված, կետ 40 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | կրիոկոնսերվացման ամսաթիվը և  կենսանյութի տեսակը |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | պացիենտի անունը, ազգանունը, հայրանունը, (սաղմի (սաղմերի) դեպքում՝ տղամարդու և կնոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը (անհայտ դոնորի դեպքում` անունը, ազգանունը և հայրանունը չեն  նշվում) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | սառեցված կենսանյութի որակը |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | սառեցման և պահպանման ժամանակ  օգտագործված միջավայրը |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 5) | կենսանյութի տեղափոխման հանձնման  ամսաթիվը |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 6) | այն անձի ստորագրությունը և անունը,  ազգանունը, հայրանունը, ով կենսանյութն ընդունել է տեղափոխման համար |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 81. | Կենսանյութը պացիենտին տրամադրվում է նրա գրավոր դիմումի հիման վրա | Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում,  հավելված, կետ 41 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 82. | Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաները կիրառվում են պացիենտի | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 07-ի N 214-Ն որոշում,  հավելված N 2, կետ 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (պացիենտների) իրազեկված համաձայ- նության առկայության և համապատասխան  հակացուցումների բացակայության դեպքում |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Մինչ արտամարմնային բեղմնավորում իրականացնելը կանանց մոտ կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները. | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 18,  ենթակետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ընդհանուր և գինեկոլոգիական զննում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 2) | փոքր կոնքի օրգանների գերձայնային  հետազոտում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 3) | արյան խմբի և ռեզուս-գործոնի որոշում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական ն |  |
| 4) | արյան ընդհանուր և կենսաքիմիական հետազոտություն` ներառյալ մակարդելիության որոշումը (ուժի մեջ է մեկ  ամիս) |  |  |  |  |  | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 5) | Արյան հետազոտում սիֆիլիսի համար (ուժի  մեջ է երեք ամիս) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 6) | Արյան հետազոտում Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի համար (ուժի  մեջ է երեք ամիս) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 7) | հեպատիտ Բ, հեպատիտ Ցի համար (ուժի  մեջ է երեք ամիս) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 8) | միզուկի և արգանդի վզիկի խողովակից  քսուքի մանրադիտակային հետազոտություն |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 9) | թերապևտի խորհրդակցություն՝ եզրակացություն առողջական վիճակի և հղիությունը կրելու կարողության  վերաբերյալ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | արգանդի վզիկի քսուքի բջջաբանական  քսուք (Պապանիկոլաուի քսուք) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 11) | հորմոնների որոշում արյան մեջ՝ ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնի, Լյուտեինիզացնող հորմոնի, պրոլոկտիին, կորտիզոլի, թիրօքսինի, թիրոիդինի,  թիրեոտրոպ և հակամյուլերային հորմոնների |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 12) | սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների (խլամիդիոզ, միկոպլազմոզ, ուրեապլազմոզ, հերպես, ցիտոմեգալիա,  տոքսոպլազմոզ, կարմրախտ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 13) | վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային  հետազոտություն |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 84. | Մինչ արտամարմնային բեղմնավորում իրականացնելը տղամարդկանց մոտ կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները. | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 18,  ենթակետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արյան հետազոտություն սիֆիլիսի համար |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 2) | Արյան հետազոտություն Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի համար (ուժի  մեջ է երեք ամիս) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 3) | Արյան հետազոտություն հեպատիտ Բ և Ց-ի  (ուժի մեջ է երեք ամիս) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 4) | սերմնահեղուկի քննության |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 85. | Ձվարանների ֆոլիկուլների պունկցիան կատարվում է Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպին ներարկումից 32-40 ժամ  անց | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում,  հավելված N 2, կետ 27 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | Հղիության վաղ ախտորոշումն իրականացվում է սաղմերի տեղափոխումից 12-14 օր հետո` որոշելով մարդու բետախորիոնային գոնադոտրոպինի  խտությունն արյան մեջ | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 41 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 87. | Հղիության գերձայնային ախտորոշումն իրականացվում է սաղմի/սաղմերի տեղափոխումից հետո` 21-րդ օրը | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում,  հավելված N 2, կետ 42 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 88. | Ամորձու բիոպսիայի դեպքում կատարվում են. | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում,  հավելված N 2, կետ 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ուրոլոգի/անդրոլոգի խորհրդատվություն |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | արյան խմբի և ռեզուս-գործոնի որոշում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | վարակների հետազոտում (խլամիդոզ, միկոպլազմոզ, ուրեոպլազմոզ, հերպես,  ցիտոմեգալիա) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 89. | Բազմապտուղ (3 և ավելի) հղիություն դեպքում զարգացող սաղմերի/պտուղների կրճատումը (ռեդուկցիա) վիրահատական միջամտության միջոցով կատարվում է հղիի դիմումի և իրազեկված գրավոր համաձայնությամբ կնոջ կողմից նշված քանակին համապատասխան, սակայն ոչ  ավելի քան 3 սաղմ/պտուղ | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 51 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 90. | Սաղմերի/պտուղների թիվը պահպանելու կամ հեռացնելու միջամտությունն իրականացվում է գերձայնային | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում,  հավելված N 2, կետ 52 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հետազոտության պայմաններում` մինչև  հղիության 10 շաբաթական ժամկետը |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Սաղմի/պտղի վիրահատական հեռացման մեթոդի կիրառման դեպքում հղիի մոտ հետազոտվում են. | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում,  հավելված N 2, կետ 55 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | արյան ընդհանուր հետազոտություն`  ներառյալ մակարդելիության գործոնները |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | սուր սեռավարակների և վարակային այլ հիվանդությունների ախտորոշում` ըստ  բժշկական ցուցումների |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | սուր բորբոքային հիվանդությունների դեպքում ռեդուկցիային պետք է նախորդի հակաբակտերիալ կարճատև բուժում, թույլատրելի` հղիության համար հակացուցում չունեցող դեղամիջոցների  կիրառմամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 92. | Փոխնակ մայրության համար պարտադիր իրականացվում են. | Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում,  հավելված N 2, կետ 58 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ընդհանուր և գինեկոլոգիական զննում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | փոքր կոնքի օրգանների գերձայնային հետազոտում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | արյան խմբի և ռեզուս-գործոնի որոշում |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | արյան ընդհանուր հետազոտություն` ներառյալ մակարդելիության գործոնները  (ուժի մեջ է մեկ ամիս) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | արյան հետազոտում՝ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս, սիֆիլիս,  հեպատիտ Բ և Ց (ուժի մեջ է երեք ամիս) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 6) | սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների հետազոտություն (խլամիդիոզ, միկոպլազմոզ, ուրեապլազմոզ, հերպես,  ցիտոմեգալիա, տոքսոպլազմա, կարմրախտ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 7) | միզուկի և արգանդի վզիկի խողովակից  քսուքի մանրադիտակային հետազոտություն |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 8) | թերապևտի եզրակացություն առողջական վիճակի և հղիությունը կրելու կարողության  վերաբերյալ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 9) | արգանդի վզիկի բջջաբանական քսուք  (Պապանիկոլաուի քսուք) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 10) | հորմոնների որոշում արյան մեջ` ըստ  բժշկական ցուցումների |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ | | | | | | | | |
| 93. | Հղիության վաղ (մինչև հղիության 12 շաբա- թականը) ժամկետներում արհեստական ընդհատման հակացուցումների որոշման համար իրականացվում են հետևյալ  հետազոտությունները | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 9,  ենթակետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | անամնեզի հավաքում, ընդհանուր առողջական վիճակի և հակացուցումների  գնահատում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 2) | հղիության ժամկետի որոշում, երկձեռքանի  գինեկոլոգիական հետազոտություն, իսկ կասկածելի դեպքերում` էխոսկոպիա |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 3) | արյան խմբի և ռեզուս-պատկանելության  որոշում, եթե դրանք անհայտ են |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | լրացուցիչ հետազոտություններ՝ ելնելով կնոջ ընդհանուր առողջական վիճակից և  բժշկական ցուցումներից |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 94. | Հղիության ուշ ժամկետներում (12 շաբաթական և ավելի)՝ արհեստական ընդհատման հակա- ցուցումների որոշման համար իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները. | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 9,  ենթակետ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | անամնեզի հավաքում, ընդհանուր առողջական վիճակի և հակացուցումների  գնահատում, |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 2) | հղիության ժամկետի որոշում, երկձեռքանի  գինեկոլոգիական հետազոտություն, իսկ կասկածելի դեպքերում` էխոսկոպիա, |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 3) | արյան խմբի և ռեզուս-պատկանելության  որոշում, եթե դրանք անհայտ են, |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |
| 4) | լրացուցիչ հետազոտություններ՝ ելնելով կնոջ ընդհանուր առողջական վիճակից և  բժշկական ցուցումներից |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 5) | ելնելով ախտաբանության բնույթից, առողջապահական հաստատության գործադիր մարմնի ղեկավարի համապատասխան ակտով ստեղծված, մշտապես գործող բժշկական հանձնաժողովիորոշմամբ կատարվում են  լրացուցիչ հետազոտություններ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 95. | Մինչև 12 շաբաթական հղիության արհեստական ընդհատումն կատարվում է կնոջ կողմից ներկայացված հաստատված  ձևի գրավոր դիմումի համաձայն | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում,  հավելված, կետ 15, ձև N 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96. | Մինչև 12 շաբաթական հղիության արհեստական ընդհատումն իրականացվում է կնոջ ընտրած մեթոդով (վիրահատական կամ դեղորայքային), եթե բացակայում են հղիության ընդհատման բժշկական  հակացուցումները | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 15, ձև N 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 97. | Անչափահասի հղիության արհեստական | Կառավարության 2017 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, |  |
|  | ընդհատման համար ներկայացվում է | թվականի փետրվարի 23-ի |  | դիտողական |
|  | հաստատված ձևի գրավոր դիմում և նրա | N 180-Ն որոշում, |  |  |
|  | օրինական ներկայացուցիչների հաստատված | հավելված, կետ 16, ձև N 1, |  |  |
|  | ձևի գրավոր համաձայնությունը: Օրինական | ձև N 2 |  |  |
|  | ներկայացուցիչների գրավոր համաձայնություն |  |  |  |
|  | ներկայացնելու անհնարինության դեպքում |  |  |  |
|  | հղիության արհեստական ընդհատումն |  |  |  |
|  | իրականացվում է առողջապահական |  |  |  |
|  | հաստատության գործադիր մարմնի |  |  |  |
|  | ղեկավարի համապատասխան ակտով |  |  |  |
|  | ստեղծված, մշտապես գործող բժշկական |  |  |  |
|  | հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) |  |  |  |
|  | որոշման հիման վրա |  |  |  |
| 98. | Հղիության արհեստական ընդհատման | Կառավարության 2017 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, |  |
|  | բժշկական կամ սոցիալական ցուցումների | թվականի փետրվարի 23-ի |  | դիտողական |
|  | առկայության դեպքում հղիության | N 180-Ն որոշում, |  |  |
|  | արհեստական ընդհատումը կատարվում է | հավելված, կետ 17, ձև N 3 |  |  |
|  | առողջապահական հաստատության |  |  |  |
|  | գործադիր մարմնի ղեկավարի համապատաս- |  |  |  |
|  | խան ակտով ստեղծված, մշտապես գործող |  |  |  |
|  | բժշկական հանձնաժողովի հիմնավորված |  |  |  |
|  | որոշման հիման վրա` հղի կնոջ հաստատված |  |  |  |
|  | ձևի գրավոր համաձայնությամբ՝ կցելով |  |  |  |
|  | Հայաստանի Հանրապետության |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սոցիալական ցուցումը հաստատող փաստաթղթերը (ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայականի պատճենը, կնոջ կամ ամուսնու՝ օրենքով սահմանված կարգով նշանակված պատիժը ազատազրկման վայրում կրելու կամ բռնաբարության դեպքում` դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի օրինակը, ամուսնալուծության դեպքում ամուսնալուծության վկայականի պատճենը), իսկ բժշկական ցուցումի առկայության դեպքում` կնոջ ախտորոշումը հավաստող համապատասխան բժշկական  փաստաթուղթը |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Օրենքով նախատեսված լրիվ գործունակու- թյուն ձեռք չբերած անչափահասի հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական կամ սոցիալական ցուցումների առկայության դեպքում ընդհատումը կատարվում է նրա օրինական ներկայացուցիչների գրավոր համաձայնությամբ՝ կցելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահման- ված կարգով սոցիալական ցուցումը հաստատող փաստաթղթերը (ամուսնու մահվան դեպքում` մահվան վկայականի պատճենը, կնոջ կամ ամուսնու՝ օրենքով սահմանված կարգով նշանակված պատիժը ազատազրկման վայրում կրելու կամ բռնաբարության դեպքում` դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի օրինակը, ամուսնալուծության դեպքում  ամուսնալուծության վկայականի պատճենը), | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 17, ձև N 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | իսկ բժշկական ցուցումի առկայության դեպքում` կնոջ ախտորոշումը հավաստող  համապատասխան բժշկական փաստաթուղթը |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Հղիության արհեստական ընդհատում կատարելու համար հղի կինը կարող է դիմել առողջապահական հաստատություն՝ կանանց կոնսուլտացիայի ուղեգրով` նախապես նախատեսված հետազոտություններն անցնելուց հետո, որը կցվում է հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական քարտին, կամ դիմել առողջապահական հաստատություն՝ առանց ուղեգրի, տվյալ հաստատաությունում անցնելով նախատեսված  հետազոտությունները | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետեր 18, 19, 25 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 101. | Կազմակերպությունում վարվում է հաստատված ձևի գրանցամատյան, որում գրանցվում են հղիության արհեստական ընդհատման նպատակով հղի կնոջ կողմից  ներկայացվող սահմանված ձևի դիմումները | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 20, ձև N 1,  ձև N 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 102. | Հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական միջամտությունն իրականացնելուց անմիջապես առաջ բժիշկը կնոջը տրամադրում է խորհրդատվություն ընդհատման հնարավոր բացասական հետևանքների վերաբերյալ, կատարելով գրառում ընդհատման համար դիմած կնոջ բժշկական փաստաթղթերում, և  որը հաստատվում է կնոջ ստորագրությամբ | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 22 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 103. | Հղիության արհեստական ընդհատումն իրականացնելուց անմիջապես հետո բժիշկը կնոջն տրամադրում է բժշկասոցիալական  խորհրդատվություն անցանկալի հղիությունը | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում,  հավելված, կետ 24 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կանխելու միջոցների և (կամ) մեթոդների ընտրության վերաբերյալ, որի մասին բժիշկը գրառում է ընդհատման համար դիմած կնոջ բժշկական փաստաթղթերում, և որը  հաստատվում է կնոջ ստորագրությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Առողջապահական հաստատությունում հղիության արհեստական ընդհատման համար դիմած յուրաքանչյուր կնոջ համար վարվում է հղիության արհեստական  ընդհատման բժշկական քարտ | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 25 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 105. | Հղիության արհեստական ընդհատման փաստն արհեստական ընդհատում կատարող մանկաբարձ-գինեկոլոգը գրանցում է հղիության արհեստական ընդհատման բժշկական քարտում և  գրանցամատյանում | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 25 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 106. | Հղիության արհեստական ընդհատումից հետո կնոջ առողջապահական հաստատությունում գտնվելու ժամկետը որոշում է հղիության արհեստական ընդհատումն իրականացրած մանկաբարձ- գինեկոլոգը` ելնելով կնոջ առողջական վիճակից, սակայն առնվազն 4 ժամ բավարար վիճակի դեպքում առողջապահական հաստատությունում  գտնվելու պայմանով | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 26 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 107. | Արյան ռեզուս-բացասական պատկանելու- թյամբ կնոջ հղիության 8 շաբաթական ժամկետից բարձր հղիության արհեստական ընդհատումից հետո կատարվում է մարդկային  հակառեզուս D իմունագլոբուլինի ներարկում | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 27 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հղիության արհեստական ընդհատումից  հետո առաջին 48 ժամերի ընթացքում |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Հիվանդանոցային առողջապահական հաստատություններում հղիության արհեստա- կան ընդհատման բժշկական ցուցման առկայության դեպքում հղիության ընդհատման բժշկական քարտում կատարվում է համապատասխան գրանցում` վավերացված ավագ բուժաշխատողի կողմից, որի մասնագիտական գործունեության ոլորտին է պատկանում հղի կնոջ հիվանդությունը կամ ախտաբանական վիճակը, բուժող բժշկի և առողջապահական հաստատությունում գործադիր մարմնի ղեկավարի ստորագրու- թյուններով: Հղիության ընդհատման բժշկական քարտին կցվում է հղիի մոտ բժշկական ցուցումը/ախտորոշումը հավաս- տող համապատասխան բժշկական  փաստաթուղթը | Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում, հավելված, կետ 29 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԼԱՑՈՒՄ | | | | | | | | |
| 109. | Բժշկական ամլացման վերաբերյալ եզրակացությունը տրվում է ամլացումը կատարող բժշկական հաստատության համապատասխան հանձնաժողովի կողմից (տնօրեն, բաժանմունքի վարիչ, բուժող բժիշկ), գրանցվում է հիվանդության պատմության քարտում և վավերացվում  հանձնաժողովի անդամների կողմից | Կառավարության 1998 թվականի հուլիսի 06-ի N 425 որոշում,  կարգ, կետ 11 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 110. | Երբ բացակայում է բժշկական ամլացման որևէ ցուցում, ամլացման վերաբերյալ | Կառավարության 1998  թվականի հուլիսի 06-ի N 425 որոշում, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | որոշումը կայացվում է քաղաքացու դիմումի  հիման վրա` հանձնաժողովի որոշմամբ | կարգ, կետ 12 |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Երբ հանձնաժողով հրավիրելն անհնար է (ոչ աշխատանքային ժամ, կեսարյան հատում, կյանքի ցուցումով և այլն) ամլացումը կատար- վում է առնվազն 2 բժշկի եզրակացության  հիման վրա | Կառավարության 1998 թվականի հուլիսի 06-ի N 425 որոշում,  կարգ, կետ 13 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 112. | Բժշկական ամլացումը կատարվում է տեղեկացված համաձայնության դեպքում, որը լրացվում է գրավոր` դիմողի  ստորագրությամբ։ | Կառավարության 1998 թվականի հուլիսի 06-ի N 425 որոշում,  կարգ, կետ 17 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։
2. Միջամտության սենյակը և հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում են բոլոր հիվանդանոցային բաժանմունքներում։
3. Վիրակապարանները ծավալվում են բոլոր վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում։
4. Հիվանդանոցային վիրաբուժական բաժանմունքներում վիրակապարանը և միջամտությունների սենյակը կարող են տեղակայվել միևնույն սենքում (այս չորս դեպքում բժշկական գործիքները, սարքավորումները և պարագաները կարող են ներկայացվել նվազագույնը մեկ օրինակից)։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում | V | | |

1. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին ՀՕ-474-Ն օրենք.
3. «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» ՀՕ-275 օրենք.
4. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
5. Կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի N 65-Ն որոշում.
6. Կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 907-Ն որոշում.
7. Կառավարության 1998 թվականի հուլիսի 10-ի N 425-Ն որոշում.
8. Կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 214-Ն որոշում.
9. Կառավարության 2017 թվականի ձետրվարի 23-ի N 180-Ն որոշում.
10. Կառավարության 2011 թվակնի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում.
11. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման.
12. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման.
13. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44 -Ն հրաման.
14. Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման.
15. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման.
16. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 20-ի N 19-Ն հրաման.
17. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հունիսի 03-ի 35-Ն հրաման.
18. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մարտի 01-ի 11-Ն հրաման.
19. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման.
20. Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն հրաման:

# Տեսչական մարմնի ծառայող \_ Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.7

Բժշկական և ստոմատոլոգիական պրակտիկա Ստոմատոլոգիական պրակտիկա

Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն Q 86.23 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Գործունեության տեսակները, լիցենզիան/ները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները |  |
| 4. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակը | Մեկնաբա- նություններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1․ | Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունն ունի ընտրված տեսակներն իրականացնելու լիցենզիա  Նշում 1\* | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք,  հոդված 27, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2․ | Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունում առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում  հավելված N 15, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սպասասրահ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Կլինիկական աշխատանքային սենյակ (մուտքը պետք է լինի սպասասրահից) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէազերծման սենյակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Սենյակ աշխատակազմի համար (մեկ համասարքի դեպքում աշխատակազմի սենյակը պարտադիր չէ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ճառագայթային ախտորոշում (ռենտգեն) սենյակ կամ նորագույն ռենտգեն սարք (որը կարող է տեղակայված լինել կլինիկական աշխատանքային սենյակում) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 6) | Հանդերձարան կամ հանդերձապահարան (որը կարող է տեղեկայված լինել սպասասրահում կամ աշխատակազմի սենյակում) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Մատենավարման սենյակ կամ մատենավարման ծառայություն (որը կարող է տեղակայված լինել սպասասրահում կամ աշխատակազմի սենյակում) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Սանհանգույց |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3․ | Ռենտգենաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզիայի առկայությունը, իսկ արտաքին մակերեսից մեկ մետր հեռավորության վրա իոնացնող ճառագայթման կլանված դոզայի 0.25 mGy/հ հզորությունից փոքր կամ հավասար հզորությամբ ստոմատոլոգիական ռենտգենյան սարքերի համար` իոնացնող ճառագայթման աղբյուրի պետական գրանցման մասին տեղեկանքի պատճենը` տրված ատոմային էներգիայի օգտագործման  բնագավառը կարգավորող մարմնի կողմից | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 12 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 4․ | Այն ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը, որը լիցենզիայի հիման վրա իրականացնում է օրթոպեդիկ և օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, սակայն չունի  ատամնատեխնիկական բժշկական օգնության և | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 25 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սպասարկման լիցենզիա, ատամնատեխնիկական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունները կարող է ձեռք բերել ատամնատեխնիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձանցից` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով  կնքված պայմանագրի համաձայն |  |  |  |  |  |  |  |
| 5․ | Այն ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը, որն իրականացնում է օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, սակայն չունի օրթոպանտոմոգրաֆիկ սարք, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով կնքում է պայմանագիր համապատասխան լիցենզիա ունեցող ռենտգենաբանական և ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների շրջանակներում օրթոպանտոմոգրաֆիկ ախտորոշում իրականացնող այլ իրավաբանական անձի կամ անհատ  ձեռնարկատիրոջ հետ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 26 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 6․ | Անշարժ կառույցներ և շարժական կառույցներ պատրաստող ատամնատեխնիկական լաբորատորիաները ձուլվածքներ ձեռք բերելու նպատակով` օրենքով սահմանված կարգով պայմանագրեր են կնքում ատամնատեխնիկական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող լիցենզավորված անձանց հետ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 28 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 7․ | Պացիենտների հաշվառման մատյան՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների համար նախատեսված | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք,  հոդված 31, մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 3,  հավելված N 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8․ | Պացիենտների հաշվառման մատյան վճարովի ծառայությունների համար նախատեսված | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31, մաս 1,  կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 3,  հավելված N 3 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 9․ | Կազմակերպությունում մուտք գործող յուրաքանչյուր պացիենտի համար վարվում է մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1,  կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 5,  հավելված N 4 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10․ | Կազմակերպությունում մուտք գործող յուրաքանչյուր երեխայի համար վարվում է երեխայի ստոմատոլոգիական քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1,  կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 5 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 11․ | Կազմակերպությունում վարվում է օրթոդոնտիկ քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 9 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 12․ | Բժշկական կազմակերպությունում պացիենտների հաշվառման մատյանը, ստոմատոլոգիական քարտերը, ինչպես նաև պացիենտի անհատական տվյալների և հիվանդության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող այլ փաստաթղթերը պահվում են մատենավարման բաժնում` առանձնացված փակ պահարաններում | Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման, հավելված N 1,կետ 10, հավելված N 7,կետ 9 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13․ | Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում  հավելված N 16, կետ 1,  ենթակետ 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային  ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող  սարք (ապեքս-լոկատոր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված  լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև  համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել  նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման  համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար  նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բոռերի, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ  միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14․ | Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 1,  ենթակետ 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 15․ | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 2,  ենթակետ 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային  ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված  լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար  նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բոռերի հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ  միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ֆիզիոդիսպենսոր (վիրաբուժական բոռոմեքենա)` վիրաբուժական իմպլանտոլոգիական հավաքածու` միայն իմպլանտոլոգիական միջամտությունների համար  (իմպլանտոլոգի առկայության դեպքում) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 16․ | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 2,  ենթակետ 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17․ | Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 3,  ենթակետ 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային  ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող  սարք (ապեքս-լոկատոր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված  լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև  համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 7) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել  նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման  համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար  նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման  համար նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ  միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18․ | Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 3,  ենթակետ 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 19․ | Ընտանեկան ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում  հավելված N 16, կետ 4,  ենթակետ 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային  ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող  սարք (ապեքս-լոկատոր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված  լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև  համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 7) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել  նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման  համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման  համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ատամի արհեստական պսակները հանելու համար  նախատեսված գործիք (կոպ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Կլորաշուրթ աքցան (կրամպոն) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 16) | Դրոշմագդալների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 17) | Նշտար, նշտարաբռնիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 18) | Դրոշմանյութի շաղախման ռետինե թաս |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 19) | Դրոշմանյութի շաղախման մածկիչ (շպատել) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ  միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20․ | Ընտանեկան ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 4,  ենթակետ 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 21․ | Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում  հավելված N 16, կետ 5,  ենթակետ 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային  ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված  լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել  նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Դրոշմագդալների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամի արհեստական պսակները հանելու համար  նախատեսված գործիք (կոպ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Նշտար, նշտարաբռնիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Դրոշմանյութի շաղախման ռետինե թաս |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Դրոշմանյութի շաղախման մածկիչ (շպատել). |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 12) | Կլորաշուրթ աքցան (կրամպոն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ  միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22․ | Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 5,  ենթակետ 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական  մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 23․ | Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 6,  ենթակետ 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք  (ներառյալ բժշկի աթոռ) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային  ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել  նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Անշարժ և շարժական օրթոդոնտիկ տեխնիկայով աշխատելու համար նախատեսված գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Դրոշմագդալների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 7) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև  համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Ախտորոշիչ տիպարների պահպանման համար պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ  միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24․ | Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  hավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 6,  ենթակետ 6.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 25. | Մանկական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնությունը և սպասարկումը իրականացվում է առանձին կլինիկական աշխատանքային սենյակում | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 20 |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 26․ | Մանկական ստոմատոլոգիական կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 3,  ենթակետ 3.2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային  ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող  սարք (ապեքս-լոկատոր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող է ներառված  լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար  նախատեսված սարք (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել  նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման  համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար  նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման համար  նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ  միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 27․ | Մանկական ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 16, կետ 3,  ենթակետ 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժիշկ-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 28․ | Իմպլանտալոգիական մեթոդ կարող են կիրառել այն ստոմատոլոգիական կաբինետները, որոնք սահմանված կարգով ստացել են վիրաբուժական կամ ընդհանուր կամ ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեություն  իրականացնելու լիցենզիա | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 23 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 29․ | Իմպլանտալոգիական մեթոդը կարող է կիրառվել դիմածնոտային վիրաբույժի, ինչպես նաև վիրաբույժ- ստոմատոլոգի կողմից կամ ընտանեկան ստոմատոլոգի և ինտերնատուրան ավարտած բժիշկ-ստոմատոլոգի կողմից` երեք և ավելի տարվա մասնագիտական անընդմեջ աշխատանքային ստաժի և իմպլանտալոգիայի գծով վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման  վկայականի առկայության պարագայում | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 24 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 30․ | Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունը ունի անհետաձգելի բժշկական օգնության պարագաներ և դեղեր․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 15, կետ 11, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 29-ի  N 06-Ն հրաման, հավելված |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Նշտարաբռնիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Միանվագ օգտագործման նշտար |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 5) | Մկրատ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ձգալարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ներարկիչ 1 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ներարկիչ ինսուլինային 1 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Ներարկիչ 2 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Ներարկիչ 5 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Ներարկիչ 10 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Ներարկիչ 20 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Էպինեֆրին 0.1 % 1.0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ատրոպինի սուլֆատ 0.1 % 1.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Մետամիզոլ 50% 2.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Դեքստրոզ 5% 500 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Դեքսամեթազոն 4 մգ/մլ 1.0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Դիֆենհիդրամին 1 % 1.0 մլ սրվակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Բենդազոլ 1 % 1.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Վերապամիլ 40 կամ 80 մգ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Ֆուրասեմիդ 1 % 2.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Լիդոկային 2 % 2.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 23) | Պրեդնիզալոն 30 մգ/մլ, 1.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Մագնեզիումի սուլֆատ 25 % 5,0 մլ կամ 10.0 մլ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 25) | Նատրիումի քլորիդ 0.9 % 250 կամ 500 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26) | Նիտրոգլիցերին 0.5 մգ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 27) | Բժշկական սպիրտ 70 % 200,0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28) | Յոդի լուծույթ 5 % 200,0 մլ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 29) | Ամինոֆիլին 2,4 % 5.0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30) | Ստրոֆանտին Կ 0.025 % 1.0 |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Ինսուլին 100 ՄՄ/մլ 10,0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Սալբուտամոլ 100 մկգ ցողացիր շնչառման |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Նիկեթամիդ 25 % 2.0 մլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31․ | ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ (ՌԵՆՏԳԵՆ)  ՍԵՆՅԱԿ (ճառագայթային ախտորոշում (ռենտգեն) սենյակի առկայությունը պարտադիր չէ, եթե առկա է նորագույն ռենտգեն սարք) | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 11 |  |  |  | 4 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 32․ | Ճառագայթային ախտորոշում (ռենտգեն) սենյակ սարքավորումներ և գործիքներ. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 11,  ենթակետ 11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ստոմատոլոգիական ռենտգեն սարքավորում |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Ռենտգեն թաղանթների երևակման համար նախատեսված արկղ (փակ, կիսաավտոմատ կամ  ավտոմատ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 3) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Հետազոտվողների համար` պաշտպանիչ գոգնոց, պաշտպանիչ սփռոց (ստոմատոլոգիական գոգնոցի  բացակայության դեպքում` պաշտպանիչ օձիք) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Անձնակազմի համար` ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմա  (այլ միջոցների բացակայության դեպքում) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33․ | Վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և  ժամկետներում շարունակական մասնագիտական | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | զարգացման հավաստագրի առկայությամբ` բժիշկ- ստոմատոլոգ կամ բժիշկ-ճառագայթային ախտորոշիչ կամ բժիշկ-ռենտգենոլոգ կամ ռենտգեն-լաբորանտ կամ միջին բուժաշխատող` համապատասխան  վերապատրաստմամբ | հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 16, կետ 11,  ենթակետ 11.2 |  |  |  |  |  |  |
| 34․ | Մանրէազերծման սենյակ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 12 |  |  |  |  |  |  |
| 35․ | Մանրէազերծման սենյակի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 12,  ենթակետ 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Տաք օդով չորացնող պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավտոկլավ Բդասի ավտոկլավի առկայության դեպքում  պարտադիր չէ տաք օդով չորացնող պահարանը |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ուլտրասոնիկ նախամանրեազերծման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Գործիքների ախտահանման նպատակով  փաթեթավորման համար նախատեսված տարբեր չափերի ոչ ստանդարտ փաթեթներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Մանրասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ  միջոցներ համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ախտահանիչ նյութեր և հեղուկներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36․ | Մանրէազերծման սենյակի գործունեության համար առկա է միջին բուժաշխատող․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 12,  ենթակետ 12.2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ. |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․ | Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի (առկայության դեպքում, ըստ լիցենզիայի տեսակի) գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 38․ | Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի կառուցվածքը․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7,  ենթակետ 7.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված  սենյակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման  աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների  պատրաստման համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ձուլարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39․ | Սենյակ հիմնական աշխատանքների համար․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7,  ենթակետ 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու  (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Օկլյուդատոր և արտիկուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Զուգահեռաչափ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Մոմահալման համար նախատեսված սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 8) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 40․ | Սենյակ գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7,  ենթակետ 7.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սեղան` գիպսային աշխատանքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար  նախատեսված սարք (տրիմեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար  նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված  սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մամլիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Տարբեր չափերի կաղապարներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Թրթռասեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ, ներառյալ  օդաքարշիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Վակուումային խառնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 41․ | Սենյակ ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար․ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 16, կետ 7,  ենթակետ 7.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (վրձինների, մածկիչների տեսականի, ունելի, սեղմիչ և  այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Վառարան` ճենապակու թրծման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Գոլորշաշթային սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ  օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 42․ | Ձուլարան. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7,  ենթակետ 7.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ձուլման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Մուֆելային վառարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Զոդման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնատեխնիկական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ձուլող գործիքների հավաքածու (մեծ աքցան, մուրճ և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Փայլեցման սարքավորումներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ՝ ներառյալ  օդաքարշիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Ծխահեռացման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 43․ | Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 7,  ենթակետ 7.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆՇԱՐԺ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ | | | | | | | | |
| 44․ | Անշարժ կառույցների կառուցվածք․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 8,  ենթակետ 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված  սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման  աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների  պատրաստման համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45․ | Սենյակ հիմնական աշխատանքների համար․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 8,  ենթակետ 8.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու  (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Օկլյուդատոր և արտիկուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Զուգահեռաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Մոմահալման համար նախատեսված սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ  օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 46․ | Սենյակ գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում․  հավելված N 16, կետ 8,  ենթակետ 8.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սեղան` գիպսային աշխատանքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար  նախատեսված սարք (տրիմեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար  նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված  սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թրթռասեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Վակուումային խառնիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ  օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 47․ | Սենյակ ճենապակյա և մետաղաճենապակյա կառույցների պատրաստման համար․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 16, կետ 8,  ենթակետ 8.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (վրձինների, մածկիչների տեսականի, ունելի, սեղմիչ և  այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Վառարան` ճենապակու թրծման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Գոլորշաշթային սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ  օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 48․ | Անշարժ կառույցների ատամնատեխնիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 8,  ենթակետ 8.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 49․ | Շարժական կառույցների կառուցվածք․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 9,  ենթակետ 9.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված  սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման  աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 50․ | Սենյակ հիմնական աշխատանքների համար․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 9,  ենթակետ 9.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու  (մետաղի, պլաստմասսայի հետ աշխատելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Օկլյուդատոր և արտիկուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Զուգահեռաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ  օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 51․ | Սենյակ գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 9,  ենթակետ 9.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սեղան` գիպսային աշխատանքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսե տիպարների (մոդել) հղկման համար  նախատեսված սարք (տրիմեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Պատրաստի կառույցների փայլեցման համար  նախատեսված սարք (շլիֆ շարժիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Պլաստմասսայի պոլիմերացման համար նախատեսված  սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Մամլիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Տարբեր չափերի կաղապարներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Թրթռասեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ  օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 52․ | Շարժական կառույցների ատամնատեխնիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 9,  ենթակետ 9.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ՁՈՒԼԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ | | | | | | | | |
| 53․ | Ձուլարանի կառուցվածք․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 10,  ենթակետ 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ձուլման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Գիպսային, փայլեցման և զոդման աշխատանքների  համար նախատեսված սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 54․ | Ձուլման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 10,  ենթակետ 10.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ատամնատեխնիկական սեղան և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Ատամնատեխնիկական բոռմեքենա |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Ատամնատեխնիկական գործիքների հավաքածու (մոմի և  մետաղի հետ աշխատելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրական մածկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ  օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ծխահեռացման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ձուլման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մուֆելային վառարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Ավազաշթային սարք և կից փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Ձուլող գործիքների հավաքածու (մեծ աքցան, մուրճ և  այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Զոդման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Վակուումային կաղապարող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 55․ | Սենյակ գիպսային և փայլեցման աշխատանքների համար․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 16, կետ 10,  ենթակետ 10.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սեղան` գիպսային աշխատանքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Ձուլաձողերի կտրման համար նախատեսված սարք և կից  փոշեկուլ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ձուլման համար նախատեսված տարբեր չափերի  կաղապարներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Թրթռասեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Վակուումային խառնիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Կենտրոնացված օդափոխման համակարգ` ներառյալ  օդաքարշիչները |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. «Չ/պ»-չի պահանջվում | | V | | |

Նշում 1\*

1․ Ստոմատոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը ներառում է թերապևտիկ ստոմատոլոգիական և վիրաբուժական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները:

2․ Ընտանեկան ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը ներառում է թերապևտիկ ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական ստոմատոլոգիական և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները։

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
3. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 18-Ն հրաման.
4. Առողջապահության նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 29-ի N 06-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.8

0-ից 18 տարեկան անձանց արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն Q 86.21, 86.22 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

# ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար,  հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |
| 4. | Սպասարկվող բնակչության թիվը (մեծահասակ, խառը տիպի դեպքում նաև՝  մանկական) |  |
| 5. | Սպասարկվող դպրոցները |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակ | Մեկնա- բանու- թյուններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ ՄԱՆԿԱԿԱՆ (ՆԱԵՎ ԽԱՌԸ ՏԻՊԻ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ) | | | | | | | | |
| 1. | Երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնությունը և սպասարկումն իրականացվում են այն բժշկական կազմակերպությունում, որն ունի տվյալ  գործունեության տեսակով զբաղվելու լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում լրացվում/վարվում են հետևյալ բժշկական փաստաթղթերը (էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով)․ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի  06-ի N 88-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Երեխայի շարունակական հսկողության էլեկտրոնային քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային Էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Բնակչության |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  |  | բժշկական օգնության և |  |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
|  |  | օրենք, հոդված 31, մաս |  |  |
| 2) | Երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր  քարտից քաղվածք | 1, կետ 6  Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2021 |  |  |
|  |  | թվականի դեկտեմբերի |  |  |
|  |  | 06-ի N 88-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված N 3 |  |  |
|  |  | «Բնակչության |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
|  |  | բժշկական օգնության և |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |
|  |  | օրենք, հոդվածի 31, |  |
| 3) | 0-18 տարեկան երեխաների հաշվառման  էլեկտրոնային «մայր մատյան» | մասի 1, կետ 6  Առողջապահության |  |
|  |  | նախարարի 2021 |  |
|  |  | թվականի դեկտեմբերի |  |
|  |  | 06-ի N 88-Ն հրաման, |  |
|  |  | հավելված N 5 |  |
| 4) | 0-18 տարեկան երեխաներին սպասարկող առողջության առաջնային պահպանման բժշկի տնային այցերի գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | բժշկական կազմակերպության կողմից մայրերին կամ երեխայի օրինական ներկայացուցչին տրամադրվող երեխայի առողջության անձնագրի հաշվառման գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 8 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 6) | նորածինների հաշվառման մատյանի ձև | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 9 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 7) | արտահիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների նեղ մասնագետների գրառումների գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2021 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8) | 0-18 տարեկան երեխաներին ամբուլատոր- պոլիկլինիկական բժշկական կազմակեր- պությունների առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1,  կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 13 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 9) | ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների հաշվառման էլեկտրոնային մատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 3. | Արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում լրացվում/վարվում են երեխայի (տղա, աղջիկ) բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտեր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2007  թվականի նոյեմբերի 26-ի |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 1752-Ն հրաման,  հավելվածներ N 2, N 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Անաշխատունակության թերթիկը, բացառությամբ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու հետևանքով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքի, քաղաքացուն տրվում է (բացվում է) այն ստանալու համար քաղաքացու դիմելու (ժամանակավոր անաշխատունակությունը ծագելու) օրը, լրացվում է հայերեն` ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ջնջումների | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի, N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետեր 6, 7 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | «Բնակչության  բժշկական օգնության և |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
| 5. | Արտահիվանդանոցային պայմաններում վարվում է անձի ֆունկցիոնալության գնահատման ուղեգրերի հաշվառման էլեկտրոնային գրանցամատյան | օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2022 |  |  |
|  |  | թվականի հոկտեմբերի |  |  |
|  |  | 25-ի N 72-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված 1 |  |  |
| 6. | Արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացն իրականացնելու համար բժշկական հաստատության տնoրենի հրամանով նշանակվել է պատասխանատու անձ  կամ ստեղծվել է ժամանակավոր | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 07-ի N 14-Ն և  աշխատանքի և |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին | սոցիալական հարցերի նախարարի 2008  թվականի օգոստոսի 11 N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած անաշխատունակության դեպքում քաղաքացու դիմելու oրը բուժող բժիշկի կողմից ամբուլատոր բժշկական քարտում կատարվում են համապատասխան գրառումներ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի բացման վերաբերյալ, նշվում են ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ տալու oբյեկտիվ տվյալները ախտորոշումը, նշանակված բուժումը, առաջարկված ռեժիմը, կոնսուլտացիաների ու լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտությունների տվյալները, հիվանդի հաջորդ հաճախման կամ բժշկի տնային այցելության ժամկետը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 07-ի N 14-Ն և  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008  թվականի օգոստոսի 11 N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 5 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | «Բնակչության |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | բժշկական օգնության և |  |  |
|  | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության | սպասարկման մասին» |  |  |
| 8. | թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը  նշվում են քաղաքացու ամբուլատոր բժշկական | օրենք, հոդված 31, մաս  1, կետ 6 |  |  |
|  | քարտում | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2008 |  |  |
|  |  | թվականի օգոստոսի |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07-ի N 14-Ն և  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008  թվականի օգոստոսի 11 N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր նշվում է հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 7,  Էկոնոմիկայի նախարարի  2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | N 871-Ն հրաման, հավելված |  |  |
| 10. | Եթե արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած ժամանակավոր անաշխատու- նակության ժամանակահատվածում հիվանդը հոսպիտալացվում է, ապա հիվանդին և (կամ) նրան խնամող անձին տրամադրվում է անաշխատունակության թերթիկ` որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի  վերջին օր նշելով հոսպիտալացմանը նախորդող | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | օրը, իսկ աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում նշվում է`  «Հիվանդը հոսպիտալացվել է» | N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | \*Տնային կանչի կամ ամբուլատոր այցի հիման վրա | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն | օգնության և |  |  |
|  | տրվում է (բացվում է) 1-5-րդ օրացուցային օրը՝ | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | ներառյալ օրացուցային օրվա համար բուժող | օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  | բժշկի կողմից, որից հետո անաշխատունակության | մաս 1, կետ 6 |  |  |
|  | ժամկետի յուրաքանչյուր երկարաձգում | Կառավարության 2011 |  |  |
| 11. | կատարվում է տվյալ հաստատության | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | հանձնաժողովի\*\*, իսկ դրա բացակայության | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | դեպքում` տնօրենի համաձայնությամբ` | հավելված N 5, կետ 11.1 |  |  |
|  | նկարագրելով տվյալ հիվանդության ախտորոշման |  |  |  |
|  | հիմնավորումը, ընթացքը և կատարված |  |  |  |
|  | լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ |  |  |  |
|  | հետազոտությունները |  |  |  |
|  |  | «Բնակչության |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 12. | Արտահիվանդանոցային բժշկական հաստատության կողմից բուժում ստանալու դեպքում քաղաքացու ախտաբանական վիճակի, դրա հետևանքների կամ բարդությունների վերացման օրն անաշխատունակության թերթիկը փակվում է բուժող բժիշկի կողմից և ներկայացվում է փորձաքննության գծով տնօրենի տեղակալի կամ փորձաքննություն իրականացնելու իրավասություն ունեցող անձի հաստատմանը | բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 12.3 |  |  |
|  | Եթե ժամանակավոր անաշխատունակությունն | Կառավարության 2011 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 13. | առաջացել է ոչ իր բնակության վայրում, ապա  անաշխատունակության թերթիկ տրամադրվում է | թվականի հուլիսի 14-ի  N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | նրա ժամանակավորապես գտնվելու վայրում` | հավելված N 5, կետ 24 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բժշկական հաստատության ղեկավարի  հաստատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | օգնության և |  |  |
| 14. | Ոչ իր բնակության վայրում անաշխատունակության ժամանակահատվածը 7 օրացուցային օրը գերազանցելու դեպքում դրա մասին եզրակացությունը տալիս է հանձնաժողովը | սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  |  | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  |  | հավելված N 5, կետ 24 |  |  |
|  |  | «Բնակչության |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային |  |
| 15. | Եթե շարունակվում է անձի` ոչ իր հաշվառման վայրում առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակությունը, բայց հիվանդը կարող է տեղափոխվել իր բնակության վայրը, ապա աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում նշվում է «Մեկնել է մշտական բնակության վայր» | բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի  N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  |  | հավելված N 5, կետ 25 |  |  |
|  |  | «Բնակչության |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | բժշկական օգնության և |  |  |
| 16. | Ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած խնամքի անհրաժեշտու- թյան դեպքում` խնամող անձին անաշխատունա- կության թերթիկ է տրվում բժշկի եզրակացության  հիման վրա | սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 |  |  |
|  |  | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  |  | N 1024-Ն որոշում, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 5, կետ 29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Կառավարության 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Վարձու աշխատողին ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում․ | թվականի հուլիսի 14-ի  N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 30 |
| 1) | տնային (ամբուլատոր) պայմաններում հիվանդ երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 24 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 30, ենթակետ 2 |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | «Բնակչության |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | բժշկական օգնության և |  |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
|  |  | օրենք, հոդված 31, |  |  |
| 2) | վարակիչ հիվանդությունների պատճառով երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 28 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի | մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N |  |  |
|  |  | 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  |  | հավելված N 5, կետ 30, |  |  |
|  |  | ենթակետ 2 |  |  |
|  | Մինչև 3 տարեկան երեխայի կամ մինչև 18 | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային |  |
|  | տարեկան հաշմանդամ երեխայի` տնային | օգնության և |  |  |
| 3) | (ամբուլատոր) պայմաններում խնամքի համար, | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | եթե մայրը (խնամակալը, հոգաբարձուն) | օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  | հիվանդության կամ ընտանիքի մյուս հիվանդ | մաս 1, կետ 6 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անդամի հետ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու պատճառով ի վիճակի չէ երեխայի խնամքն իրականացնել, համապատասխան բժշկական փաստաթղթի առկայության դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում երեխայի խնամքն իրականացնող վարձու աշխատողին, երեխայի մոր (խնամակալի, հոգաբարձուի) հիվանդության կամ նրա` հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու ամբողջ  ժամանակաշրջանի համար | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 30, ենթակետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Իր հաշվառման վայրում չգտնվող անձի հիվանդության դեպքում նրան խնամող անձին տրամադրվում է անաշխատունակության թերթիկ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 32 |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային |  |
| 19. | Յուրաքանչյուր աշակերտի առողջական վիճակի և ֆիզիկական զարգացման մասին տրված եզրակացությունը, «ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասավանդման խմբի վերաբերյալ տեղեկությունները գրանցվում են աշակերտի բժշկական քարտում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1075-Ն  հրաման հավելված, կետ 5 |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Տարվա ընթացքում աշակերտի տեղափոխումը մեկ խմբից մյուսը կատարվում է տեղամասային բժշկի գրավոր եզրակացության հիման վրա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1075-Ն հրաման հավելված, կետ 5 |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Եթե տվյալ երեխայի համար նոր բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ բացելն աննպատակահարմար է (երեխան այլ բուժհաստատությունում արդեն իսկ ունի ամբուլատոր բժշկական քարտ, սակայն տվյալ պահին չի կարող ներկայացնել), ապա այցելուի անունով բացվում է համառոտ գրառումների թերթիկ, որը համապատասխանում է հաստատված ձևաչափին | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24 N 17-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 30,  ենթակետ 2,  հավելված N 4 |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային |  |
| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ ՄԱՆԿԱԿԱՆ (ՆԱԵՎ ԽԱՌԸ ՏԻՊԻ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ) | | | | | | | | |
| 22. | Մանկաբույժի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ստետոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Ժապավեն (չափող) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Շպատելներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Բարուրասեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Պահարան` քարտերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 23. | Մանկաբույժի կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող- համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Տեղամասային մանկաբույժի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները (նախատեսված տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են  միայն խառը տիպի պոլիկլինիկաների համար). | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մանկական) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Բարուրասեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Պահարան քարտերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 25․ | Տեղամասային մանկաբույժի կաբինետը հագեցած է կադրերով (նախատեսված մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են միայն խառը տիպի  պոլիկլինիկաների համար). | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մանկաբույժ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 26․ | Մանկական իմունականխարգելման (ինֆեկցիոն) կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Բարուրասեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական զննման թախտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանման ենթակա բժշկական սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Պատվաստանյութերի պահպանման սառնարան հետևյալ տեխնիկական չափանիշներով՝ սառեցումից պաշտպանության համակարգի, օդի հարաբերական խոնավության կարգավորման համակարգի, շահագործողի կողմից չկարգավորվող ջերմաստիճանի կայունացուցիչի (թերմոստատ), կոմպրեսիոն ցիկլիկ ագրեգատի առկայություն, սահմանված ջերմաստիճանի ապահովում՝ շրջակա միջավայրի +43⁰C-ից +10⁰C ջերմաստիճանային պայմաններում շահագործման  դեպքում մակնշման առկայություն |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառնարան-պայուսակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառցային տարրեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Անվտանգ այրման տուփեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Հակաշոկային դեղերի հավաքածու |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Մանկական իմունականխարգելման (ինֆեկցիոն) կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանկաբույժ կամ ընտանեկան ավագ բուժաշխատող կամ մանկական ավագ բուժաշխատող-ինֆեկցիոնիստ կամ մանկական ավագ բուժաշխատող-ալերգոլոգ և իմունոլոգ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 28․ | Մանկական վիրաբուժական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Լամպ՝ վիրաբուժական |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրաբուժական-վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանիպուլյացիոն ապակյա սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Բժշկական ապակյա պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Բիքսեր` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Թեփուրներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Վիրադանակներ` միանվագ օգտագործման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Մկրատներ` գիպսի կտրման համար |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 11) | Մոսկիտներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 12) | Ունելիներ` անատոմիական և վիրաբուժական |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13) | Ասեղնաբռնիչներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 14) | Կարելու նյութ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Կորնցանգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 18) | Ռետինե լարաններ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 19) | Տրանսպորտային բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Միանվագ օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 22) | Գոգնոցներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 23) | Բժշկական զննման թախտ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 29. | Մանկական վիրաբուժական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանարապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանարապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 30. | Մանկական ակնաբուժական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Օրլովայի աղյուսակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ֆրոստի պերիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Գոնիոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Գունատեստ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Ռոտի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Դիոպտրիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Մկրատներ` ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Ունելիներ` ակնաբուժական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Կանյուլյաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Կոպաբացիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Թեփուրներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Բժշկական գործիքների սեղանիկ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 21) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 31. | Մանկական ակնաբուժական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանարապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանարապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 32. | Շարժական մանկական ակնաբանական ծառայությունում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշոմ,  հավելված N 12, կետ 3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Գործիքների սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Ժգուտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Օֆտալմոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Սկիասկոպ, սկիասկոպիկ քանոններ (2 հատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Սիվցևի և Գոլովինի տեսողության սրություն որոշելու աղյուսակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ակնոցի փորձնական ոսպնյակների և պրիզմաների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Դիոպտրիմետր, բինոկուլյար խոշորացույց |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Գունային թեստ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Գոնիսկոպ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 20) | Տեսողության աստիճանը որոշելու համար նախատեսված աղյուսակի լուսավորիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21) | Ներակնային ճնշման չափման սարք |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 22) | Կանյուլաներ, կոպաբացիչ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 23) | Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 24) | Մանրէասպան լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Ախտահանիչ միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Պահարաններ` գործիքների համար Նշում 2\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Պերիմետր Նշում 2\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Սառնարան Նշում 2\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու Նշում 2\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Ռուտի ապարատ Նշում 2\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Ջրի թորման սարք Նշում 2\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Տաք օդով չորացնող ապարատ` համապատասխան մակնիշի Նշում 2\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Ավտոկլավ (Բ դասի ավտոկլավի առկայության դեպքում պարտադիր չէ 38-րդ կետի 32-րդ  ենթակետի պահանջը) Նշում 2\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33․ | Շարժական մանկական ակնաբանական ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանարապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանարապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 34․ | Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Պտուտակավոր զոնդեր (ականջի, քթի) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ռետինե գնդանոթներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ռետինե խողովակներ` միջին ականջի փչման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ժաննեի ներարկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Կամերտոններ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 7) | Օլիվաներ` քթի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ռեֆլեկտոր ճակատային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Կոխատոն |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Լվացման զոնդ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Հայելիներ` կոկորդի, քթի, ականջի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Ականջային ձագարներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Սեղմիչներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 15) | Կոկորդային ներարկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ունելի |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 17) | Օտար մարմնի հեռացման հավաքածու (ականջային, քթային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Ներարկիչներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 19) | Ասեղներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 20) | Թեփուրներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 21) | Մետաղյա շպատելներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 22) | Մանիպուլյացիոն սեղան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 23) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 24) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 25) | Էլեկտրական լուսամփոփ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35․ | Մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 36. | Մանկական նյարդաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Բբի ռեակցիայի ստուգման համար լապտերիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Նևրոլոգիական մուրճիկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ժապավեն՝ չափող |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 37. | Մանկական նյարդաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 38. | Մանկական ներզատաբանի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական զննման թախտ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական կշեռք` կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Հասակաչափ` կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Մանկական ներզատաբանի կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ, այդ թվում՝ նեղ մասնագիտացում, մանկական  էնդոկրինոլոգիա մասնագիտացում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 40․ | Մանկական ալերգոլոգի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Ստետոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Սպիրոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանկական ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Մեկանգամյա սկարիֆիկատոր |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 7) | Մետաղյա շպատելներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 8) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 11) | Սառնարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41. | Մանկական ալերգոլոգի կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 42. | Մանկական մաշկաբանության կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Հետազոտման սեղան` իր լուսավորող լամպով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Խոշորացույց |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Դեմոգրաֆ գործիք |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Առարկայական ապակիներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 6) | Փայտե և մետաղյա շպատելներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 7) | Պինցետներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 8) | Լանցետներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Թասիկներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական թախտ` մոմլաթե տակաշորով |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 43․ | Մանկական մաշկաբանության կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 44․ | Մանկական ռևմատոլոգիական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Տոնոմետր (մանկական մանժետներով) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 45. | Մանկական ռևմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46․ | Մանկական սրտաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Տոնոմետր (մանկական մանժետներով) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրասրտագիր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Էխոսրտագիր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Դոպլեր ապարատ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 47. | Մանկական սրտաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48․ | Մանկական վնասվածքաբանական և օրթոպեդիայի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վիրաբուժական սեղան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրաբուժական լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Փոքր վնասվածքաբանական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Կրամերի շինաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Պացիենտի տեղափոխման սայլակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ախտահանող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Մկրատ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Պինցետ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Ասեղնաբռնիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 11) | Սեղմիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 12) | Գիպս կտրելու սարք |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 14) | Բժշկական գործիքային սեղանիկ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Մանկական վնասվածքաբանական և օրթոպեդիայի կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 50. | Մանկական վերականգնողական ծառայությունում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-վերականգնողաբանի սենյակ. |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. | հիվանդի զննման սեղան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| բ. | կշեռք` մանկական և մեծահասակաների |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| գ. | հասակաչափ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| դ. | բժշկական և հետազոտման համար այլ  գործիքներ (ֆոնենդոսկոպ, տոնոմետր` մանկական և մեծահասակների մանժետներով, |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | նյարդաբանի մուրճիկ, սանտիմետր/ժապավեն, խաղալիքներ՝ չխկչխկան, վառ գույների ու  երանգների), համակարգիչ |  |  |  |  |  |  |  |
| ե. | ֆիզիոթերապևտիկ մատ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆիզիկական թերապիայի (կինեզոթերապիայի) սենյակ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. | թերապևտիկ մատեր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| բ. | տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| գ. | տարբեր չափերի թերապևտիկ գլանակներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| դ. | թերապևտիկ եռանկյունիներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ե. | զուգափայտ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| զ. | աստիճանավանդակ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| է. | տարբեր քաշի ծանրոցներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ը. | բալանսի տախտակներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| թ. | հայելիներ (ցանկալի է շարժական) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ժ. | նստարան (նստարաններ)՝ փայտյա |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ի. | խաղալիքներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| լ. | անվասայլակ (անվասայլակներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| խ. | թևատակային և նախաբազկային հենակներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ծ. | տարբեր չափսի և տիպի քայլակներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 3) | Էրգոթերապիայի սենյակ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. | թերապևտիկ մատեր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| բ. | զգայական գնդակ (sensory ball) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| գ. | գլանակ (գլանակներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| դ. | շարժական հայելի |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ե. | բալանսի տախտակ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| զ. | մարմնամարզական նստարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| է. | կանգնակ (standing table) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ը. | սպասք (պարապմունքների համար) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| թ. | մանր շարժումները զարգացնող խաղեր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ժ. | զգացողությունը զարգացնող խաղեր, սարքեր և նյութեր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 4) | Լոգոպեդի սենյակ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. | երեխայի համար հարմարեցված սեղան և աթոռ (աթոռներ) |  |  |  |  | 0.58 | Դիտողական |  |
| բ. | պատին փակցված հայելի |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| գ. | լոգոպեդի մասնագիտական գնահատման գործիք (գործիքներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| դ. | խոսքի զարգացման մասնագիտական խաղեր, պարագաներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 5) | Հոգեբանի սենյակ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. | թերապևտիկ մատ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| բ. | երեխայի համար հարմարեցված սեղան և աթոռ (աթոռներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| գ. | հոգեբանի մասնագիտական գնահատման գործիք (գործիքներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| դ. | զարգացման մասնագիտական խաղեր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 6) | Հատուկ մանկավարժի սենյակ՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. | թերապևտիկ մատ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| բ. | երեխայի համար հարմարեցված սեղան և աթոռ (աթոռներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| գ. | զարգացման մասնագիտական խաղեր/պարագաներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| դ. | հատուկ մանկավարժի գնահատման գործիք (գործիքներ) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| ե. | առօրյա հմտությունները զարգացնող  պարագաներ, սպասք |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 51. | Մանկական վերականգնողական ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` ֆիզիկական և  վերականգնողական բժշկություն |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայսատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | կինեզիոթերապիստ (ֆիզիկական թերապիստ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | էրգոթերապիստ (մանր շարժումներով/ մոտորիկայով զբաղվող թերապիստ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | լոգոպեդ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 5) | հոգեբան |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 52. | Միջամտությունների կաբինետն ունի համապատասխան սարքավորումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պահարաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Գործիքների սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ժգուտ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 10) | Բիքսեր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 11) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 14) | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 53. | Ախտահանման կաբինետն ունի համապա- տասխան սարքավորումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.24 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Տաք օդով չորացնող ապարատ`  համապատասխան մակնիշի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավտոկլավ (Բ դասի ավտոկլավի առկայության դեպքում պարտադիր չեն 2-րդ կետի  պահանջները) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 54. | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 8.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող կամ միջին բուժաշխատող`  վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային,  դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Անհետաձգելի բուժօգնության հավաքածու Նշում 1\*: | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 9 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

2․ «\*» Արտահիվանդանոցային մեծերի և մանկական բժշկական օգնության և սպասարկման նույն տեսակի իրականացումը կարող է ծավալվել միևնույն կաբինետում հերթափոխով, հոսքերի տարանջատումով, ընդ որում՝ այդ կաբինետների տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվող սարքավորումներն ու գործիքները կարող են ներկայացվել մեկ օրինակով: Նշված դեպքում կաբինետում նախատեսվում է ունենալ մեկ միջին և մեկ կրտսեր բուժաշխատող՝ ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Յուրաքանչյուր միջին բուժաշխատող կարող է միաժամանակ սպասարկել մինչև երկու կաբինետ:

3․ «\*\*» Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական հաստատությունում տվյալ հիվանդին բուժող բժիշկը, ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող բժիշկը, փորձաքննության գծով տնօրենի տեղակալը, իսկ այդ պաշտոնի բացակայության դեպքում` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական հաստատության տնօրենը:

4․ «\*\*\*» Յուրաքանչյուր 4 կաբինետի համար` նվազագույնը մեկ առաջին բժշկական օգնության պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. «Չ/պ»-չի պահանջվում | | V | | |

Նշում 1\*

Անհետաձգելի օգնության հավաքածուն (գործիքները)

1. վիրակապական նյութերի ստերիլիզատոր
2. բիքսեր
3. գործիքների մատուցարան
4. բժշկական լարան
5. աքցան` հյուսվածքային
6. ասեղնաբռնիչ
7. ասեղներ
8. վիրակապական թելեր
9. սկալպելի բռնակ
10. զոնդ
11. մկրատներ` վիրաբուժական
12. ունելիներ
13. մկրատ
14. սկալպել
15. ստերիլ բինտ
16. հիգրոսկոպիկ բամբակ

Նշում 2\*

1. Նախատեսված շարժական մանկական ակնաբանական ծառայության սարքավորումների և բժշկական գործիքների պահանջները և պայմանները կիրառվում են միայն վիրաբուժական միջամտություններ իրականացնելու դեպքում։

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
3. Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում.
4. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման.
5. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման.
6. Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման.
7. Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1075-Ն հրաման.
8. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N109 համատեղ հրաման.
9. Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն հրաման.
10. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 72-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.9

18 տարեկանից բարձր անձանց արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն մեծահասակների և խառը տիպի պոլիկլինիկայում

Q 86.21, 86.22 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար,  հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |
| 4. | Սպասարկվող բնակչության թիվը (մեծահասակ, խառը  տիպի դեպքում նաև՝ մանկական) |  |
| 5. | Կցագրված բուժակ-մանկաբարձական կետերը (ԲՄԿ) |  |
| 6. | Սպասարկվող դպրոցները |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակ | Մեկնա- բանու- թյուններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1. | Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության  տեսակով զբաղվելու լիցենզիա | | «Բնակչության բժշկակա օգնության և սպասարկման մասին»  օրենք, հոդված 27, մաս | ն  1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | Արտահիվանդանոցային կազմակերպության | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | կառուցվածքում առկա է՝ | |  | |
|  | 1) | վարչական մաս |  | |
|  | 2) | բուժական մաս |  | |
| 2. | 1. իմունականխարգելման կաբինետ՝ երեխաների և մեծահասակների համար 2. ախտորոշման բաժին, որը ներառում է լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ և օժանդակ ծառայությունները | | Կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1529-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 2 | |
|  | 5) կանանց կոնսուլտացիա կամ դրա  բացակայության դեպքում պոլիկլինիկան պարտավոր է ունենալ գինեկոլոգիական կաբինետ | |  | |
|  | 6) | մատենավարման բաժին |  | |
|  | 7) | բժշկական վիճակագրության բաժին |  | |
|  | 8) | միջամտությունների կաբինետ |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9) ախտահանման կաբինետ |  |  |  |  |  |  |  |
| ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՄ ԵՆ | | | | | | | | |
|  |  | Կառավարության 2014 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3. | Առողջության առաջնային պահպանման բաժին (ընտանեկան բժշկի, ընդհանուր պրակտիկայի թերապևտի և ընդհանուր պրակտիկայի մանկաբույժի կողմից մատուցվող ծառայություններ) | թվականի դեկտեմբերի 25-ի-ի N 1529-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 2,  ենթակետ 2 |  |  |
|  |  | Կառավարության 2014 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4. | Նեղ մասնագիտական խորհրդատվական բաժին (վիրաբուժական/ վնասվածքաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, նյարդաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական) | թվականի դեկտեմբերի 25-ի-ի N 1529-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 2,  ենթակետ 2 |  |  |
| 5. | Դիսպանսերային (շարունակական հսկողություն իրականացնող) մասնագիտական կաբինետներ` մեծահասակների և երեխաների համար (վարակաբանական, ուռուցքաբանական, ներզատաբանական, մաշկավեներաբանական, անհրաժեշտության կամ առանձին դեպքերում նաև հոգեբուժական/նարկոլոգիական, տուբերկուլոզի դեմ  պայքարի կաբինետներ) | Կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի-ի N 1529-Ն որոշում, հավելված N, կետ 2, ենթակետ 2 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | Մատենավարման (գրանցման) բաժնի (ծառայություն) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1,  կետ 6 Առողջապահության  նախարարի 2008 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | աշխատակիցը համապատասխան գրառում է |  |  |
| 6. | կատարում ամբուլատոր բժշկական քարտերի |  |  |
|  | շրջանառության հաշվառման մատյանում |  |  |
|  | (էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման, կետ 1, հավելված N 1, կետ 6,  ենթակետ 3,  հավելված N 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Տվյալ առողջական խնդրի կապակցությամբ դեպքն ավարտվելուց հետո, աշխատանքային օրվա վերջում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման,  հավելված N 1, կետ 12 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
|  | ամբուլատոր բժշկական քարտը` թղթային |  |  |
|  | տարբերակի առկայության դեպքում, վերադարձվում |  |  |
| 7. | է մատենավարման (գրանցման) բաժին |  |  |
|  | (ծառայություն), որտեղ մատենավարի կողմից |  |  |
|  | կատարվում է համապատասխան գրառում |  |  |
|  | ամբուլատոր բժշկական քարտերի շրջանառության |  |  |
|  | հաշվառման մատյանում |  |  |
|  | Տվյալ առողջական խնդրի կապակցությամբ  չավարտված դեպքի ժամանակ (կամ) լրացուցիչ այցի | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 13 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
|  | կամ շարունակական այցերի անհրաժեշտության |  |  |
|  | ժամանակ, ամբուլատոր բժշկական քարտը` թղթային |  |  |
| 8. | տարբերակի առկայության դեպքում, պահվում է |  |  |
|  | բուժող բժշկի աշխատասենյակում մինչև լրացուցիչ |  |  |
|  | այցի կամ շարունակական այցերի |  |  |
|  | անհրաժեշտությունը, որից հետո հանձնվում են |  |  |
|  | մատենավարման (գրանցման) բաժին (ծառայություն) |  |  |
| 9. | ԱԱՊ հաստատության ներսում նեղ մասնագիտացմամբ բժշկի մոտ կամ լաբորատոր- ախտորոշիչ հետազոտության ուղեգրելու դեպքում ԱԱՊ բժիշկն ամբուլատոր բժշկական քարտը` թղթային տարբերակի առկայության դեպքում,  հանձնում է բնակչին | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի  N 17-Ն հրաման,  հավելված N 1, կետ 14 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային, |  |
|  | \*Այցի ընթացքում նեղ մասնագիտացմամբ բժիշկը | օգնության և |  | դիտողական |
|  | կամ լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտություն | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | իրականացնող մասնագետը ամբուլատոր բժշկական | օրենք, հոդված 31, |  |  |
| 10. | քարտում լրացնում է հետազոտման արդյունքները:  Այցի ավարտից հետո ամբուլատոր բժշկական | մաս 1, կետ 6  Առողջապահության |  |  |
|  | քարտը` թղթային տարբերակի առկայության | նախարարի 2008 |  |  |
|  | դեպքում, տրվում է բնակչին, որն էլ այն | թվականի սեպտեմբերի |  |  |
|  | վերադարձնում է ուղեգրող ԱԱՊ բժշկին | 24-ի N 17-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված N 1, կետ 15 |  |  |
|  | Ամբուլատոր բժշկական քարտերը պահպանվում են | Առողջապահության |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
|  | ԱԱՊ հաստատության մատենավարման (գրանցման) | նախարարի 2008 |  |  |
|  | բաժնում (ծառայություն), այդ նպատակով | թվականի սեպտեմբերի |  |  |
| 11. | առանձնացված գրապահարաններում | 24-ի N 17-Ն հրաման, |  |  |
|  | (գրադարակներ), կամ ԱԱՊ բժիշկների | հավելված N 1, կետ 17 |  |  |
|  | աշխատասենյակներում` նշագրված |  |  |  |
|  | գրապահարաններում |  |  |  |
| 12. | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայությունն իրականացնում է բժիշկ կամ միջին բուժաշխատող վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայասատանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 12, կետ 8․2 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
|  |  | «Բնակչության |  |  |  |  |  |  |
|  |  | բժշկական օգնության և |
| 13. | Արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում լրացվում/վարվում են հետևյալ բժշկական փաստաթղթերը (էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով)․ | սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Առողջապահության |
|  |  | նախարարի 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման, Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման,  հավելված N 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Բնակչության  բժշկական օգնության և |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
|  |  | օրենք, հոդված 31, |  |  |
| 1) | Արտերկիր մեկնող մեծահասակի առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացության կտրոն | մաս 1, կետ 6  Առողջապահության նախարարի 2021 |  |  |
|  |  | թվականի դեկտեմբերի |  |  |
|  |  | 06-ի N 88-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված N 4 |  |  |
|  |  | «Բնակչության  բժշկական օգնության և |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
|  |  | օրենք, հոդված 31, |  |  |
| 2) | Մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտից քաղվածք | մաս 1, կետ 6  Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2021 |  |  |
|  |  | թվականի դեկտեմբերի |  |  |
|  |  | 06-ի N 88-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված N 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Մեծահասակների տնային այցերի գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 7 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
|  |  | «Բնակչության  բժշկական օգնության և |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
|  |  | օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6 |  |  |
|  |  | Կառավարության 2014 |  |  |
| 4) | Նեղ մասնագետների գրառումների գրանցամատյան | թվականի սեպտեմբերի  04-ի N 952-Ն որոշում, |  |  |
|  |  | հավելված N 2, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2021 |  |  |
|  |  | թվականի դեկտեմբերի |  |  |
|  |  | 06-ի N 88-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված N 10 |  |  |
| 5) | Հայասատանի Հանրապետության ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու | «Բնակչության  բժշկական օգնության և |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու) համար դիմած անձի առողջական վիճակի մասին տեղեկանք | սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված N 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Բնակչության  բժշկական օգնության և |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
|  |  | օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6 |  |  |
| 6) | Բժշկական միջամտություն ստանալու կամ դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ գրավոր իրազեկված համաձայնության ձև | Առողջապահության նախարարի 2021  թվականի դեկտեմբերի |  |  |
|  |  | 06-ի N 88-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված N 15, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2021 թվականի |  |  |
|  |  | ապրիլի 15-ի N 21-Ն |  |  |
|  |  | հրաման |  |  |
| 7) | Մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման,  հավելված N 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Բնակչության |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | բժշկական օգնության և |  |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | Արտահիվանդանոցային պայմաններում վարվում է | օրենք, հոդված 31, |  |  |
| 14. | քաղաքացիներին տրամադրվող ժամանակավոր  անաշխատունակության թերթիկների հաշվառման | մաս 1, կետ 6  Առողջապահության |  |  |
|  | էլեկտրոնային մատյան | նախարարի 2021 |  |  |
|  |  | թվականի դեկտեմբերի |  |  |
|  |  | 06-ի N 88-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված N 14 |  |  |
|  |  | «Բնակչության  բժշկական օգնության և |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
|  | Արտահիվանդանոցային պայմաններում վարվում է | սպասարկման մասին»  օրենք, հոդված 31, |  |  |
| 15. | անձի ֆունկցիոնալության գնահատման ուղեգրերի հաշվառման էլեկտրոնային գրանցամատյան | մաս 1, կետ 6 Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2022 |  |  |
|  |  | թվականի հոկտեմբերի |  |  |
|  |  | 25-ի N 72-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված 1 |  |  |
| 16. | Արտահիվանդանոցային բժշկական  կազմակերպությունում ժամանակավոր | Առողջապահության  նախարարի 2008 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացն իրականացնելու համար բժշկական հաստատության տնoրենի հրամանով նշանակվել է պատասխանատու անձ կամ ստեղծվել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին | թվականի օգոստոսի 07-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժման | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 07-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 5 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած |  |  |
|  | անաշխատունակության դեպքում քաղաքացու |  |  |
|  | դիմելու oրը բուժող բժիշկի կողմից ամբուլատոր |  |  |
|  | բժշկական քարտում կատարվում են |  |  |
|  | համապատասխան գրառումներ ժամանակավոր |  |  |
| 17. | անաշխատունակության թերթիկի բացման  վերաբերյալ, նշվում են ժամանակավոր |  |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկ տալու oբյեկտիվ |  |  |
|  | տվյալները, ախտորոշումը, նշանակված բուժումը, |  |  |
|  | առաջարկված ռեժիմը, կոնսուլտացիաների ու |  |  |
|  | լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտությունների |  |  |
|  | տվյալները, հիվանդի հաջորդ հաճախման կամ բժշկի |  |  |
|  | տնային այցելության ժամկետը |  |  |
|  | Արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժում | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | ստացող քաղաքացու համար պատասխանատու | օգնության և |  |  |
|  | անձը կամ բաժինը դուրս է գրում ժամանակավոր | սպասարկման մասին» |  |  |
| 18. | անաշխատունակության թերթիկ, գրանցամատյանում  լրացնում է անաշխատունակ ճանաչված անձի | օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 |  |  |
|  | տվյալները, որից հետո ժամանակավոր | Առողջապահության |  |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկը տրվում է բուժող | նախարարի 2008 |  |  |
|  | բժշկին` լրացնելու համար | թվականի օգոստոսի 07-ի |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | օգնության և |  |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
|  |  | օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6 |  |  |
| 19. | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում են քաղաքացու ամբուլատոր բժշկական քարտում | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 07-ի N 14-Ն և աշխատանքի և  սոցիալական հարցերի |  |  |
|  |  | նախարարի 2008 |  |  |
|  |  | թվականի օգոստոսի 11-ի |  |  |
|  |  | N 109-Ն համատեղ |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված 2, |  |  |
|  |  | կետ 8 |  |  |
|  | Անաշխատունակության թերթիկը, բացառությամբ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետեր 6, 7 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում |  |  |
|  | (ստացիոնարում) գտնվելու հետևանքով առաջացած |  |  |
| 20. | ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքի,  քաղաքացուն տրվում է (բացվում է) այն ստանալու |  |  |
|  | համար քաղաքացու դիմելու (ժամանակավոր |  |  |
|  | անաշխատունակությունը ծագելու) օրը, լրացվում է |  |  |
|  | հայերեն` ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ջնջումների |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | օգնության և |  |  |
|  |  | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր | օրենք, հոդված 31, մաս 1, |  |  |
|  | նշվում է հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով | կետ 6 |  |  |
|  | հիվանդությունների և առողջության հետ կապված | Կառավարության 2011 |  |  |
| 21. | խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | հիվանդության ախտանշաններով կամ | հավելված N 5, կետ 7, |  |  |
|  | համախտանիշներով | Էկոնոմիկայի նախարարի |  |  |
|  |  | 2013 թվականի |  |  |
|  |  | սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված |  |  |
|  | Եթե արտահիվանդանոցային պայմաններում | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած | օգնության և |  |  |
|  | ժամանակավոր անաշխատունակության | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | ժամանակահատվածում հիվանդը հոսպիտալացվում | օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  | է, ապա հիվանդին և (կամ) նրան խնամող անձին | մաս 1, կետ 6 |  |  |
| 22. | տրամադրվում է անաշխատունակության թերթիկ`  որպես անաշխատունակության | Կառավարության 2011  թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | ժամանակահատվածի վերջին օր նշելով | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | հոսպիտալացմանը նախորդող օրը, իսկ | հավելված N 5, կետ 8 |  |  |
|  | աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար |  |  |  |
|  | նախատեսված տողում նշվում է` «Հիվանդը |  |  |  |
|  | հոսպիտալացվել է» |  |  |  |
|  | 15 օրվանից ավելի տևողությամբ ժամանակավոր | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | անաշխատունակության դեպքում, անաշխատունակ | օգնության և |  |  |
| 23. | անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով,  յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո ժամանակավոր | սպասարկման մասին»  օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  | անաշխատունակության փաստացի օրերի համար | մաս 1, կետ 6 |  |  |
|  | տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, որի |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի» նշումը | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | \*Տնային կանչի կամ ամբուլատոր այցի հիման վրա | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն | օգնության և |  |  |
|  | տրվում է (բացվում է) 1-5-րդ օրացուցային օրը՝ | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | ներառյալ օրացուցային օրվա համար բուժող բժշկի | օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  | կողմից, որից հետո անաշխատունակության | մաս 1, կետ 6 |  |  |
| 24. | ժամկետի յուրաքանչյուր երկարաձգում կատարվում է  տվյալ հաստատության հանձնաժողովի\*\*, իսկ դրա | Կառավարության 2011  թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | բացակայության դեպքում` տնօրենի | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | համաձայնությամբ` նկարագրելով տվյալ | հավելված N 5, կետ 11.1 |  |  |
|  | հիվանդության ախտորոշման հիմնավորումը, |  |  |  |
|  | ընթացքը և կատարված լաբորատոր-գործիքային |  |  |  |
|  | ախտորոշիչ հետազոտությունները |  |  |  |
|  | Արտահիվանդանոցային բժշկական հաստատության | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | կողմից բուժում ստանալու դեպքում քաղաքացու | օգնության և |  |  |
|  | ախտաբանական վիճակի, դրա հետևանքների կամ | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | բարդությունների վերացման օրն | օրենք, հոդված 31, |  |  |
| 25. | անաշխատունակության թերթիկը փակվում է բուժող | մաս 1, կետ 6 |  |  |
|  | բժիշկի կողմից և ներկայացվում է փորձաքննության | Կառավարության 2011 |  |  |
|  | գծով տնօրենի տեղակալի կամ փորձաքննություն | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | իրականացնելու իրավասություն ունեցող անձի | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | հաստատմանը | հավելված N 5, կետ 12.3 |  |  |
|  | Ըստ ֆունկցիոնալության գնահատման | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | եզրակացության, հիվանդը շարունակում է մնալ | օգնության և |  |  |
| 26. | ժամանակավորապես անաշխատունակ, ապա  անաշխատունակության թերթիկում նշված ժամկետը | սպասարկման մասին»  օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  | երկարաձգվում է հանձնաժողովի կողմից` | մաս 1, կետ 6 |  |  |
|  | առավելագույնը ևս 3 ամիս ժամկետով |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 21 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Եթե ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջացել է ոչ իր բնակության վայրում, ապա անաշխատունակության թերթիկ տրամադրվում է նրա ժամանակավորապես գտնվելու վայրում` բժշկական հաստատության ղեկավարի հաստատմամբ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 24 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 28. | Ոչ իր բնակության վայրում անաշխատունակության ժամանակահատվածը 7 օրացուցային օրը գերազանցելու դեպքում դրա մասին եզրակացությունը տալիս է հանձնաժողովը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 24 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 29. | Եթե շարունակվում է անձի` ոչ իր հաշվառման վայրում առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակությունը, բայց հիվանդը կարող է տեղափոխվել իր բնակության վայրը, ապա աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում նշվում է «Մեկնել է մշտական բնակության վայր» | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 25 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` խնամող անձին անաշխատունակության թերթիկ է տրվում բժշկի եզրակացության հիման վրա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 29 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 31. | Իր հաշվառման վայրում չգտնվող անձի հիվանդության դեպքում նրան խնամող անձին ևս տրամադրվում է անաշխատունակության թերթիկ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 32 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ (ՆԱԵՎ՝ ԽԱՌԸ ՏԻՊԻ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ) | | | | | | | | |
| 32. | Տեղամասային թերապևտի (ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի) կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | Տեղամասային թերապևտի (ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի) կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-թերապևտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 34. | Նյարդաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Նևրոլոգիական մուրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Բբի ռեակցիայի ստուգման համար լապտերիկ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 35. | Նյարդաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-նյարդաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 36․ | Հոգեթերապևտի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները (տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական  կաբինետներում). | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված, N 12, կետ 1․3․3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Աթոռներ կամ բազմոցներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 37. | Հոգեթերապևտի կաբինետը հագեցած է կադրերով (մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները (կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական կաբինետներում). | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․3․3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-հոգեթերապևտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 38. | Հոմեոպատիկ կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները (տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական  կաբինետներում)․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 12, կետ 1․3․4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հոմեոպատիկ դեղամիջոցների հավաքածու |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 39. | Հոմեոպատիկ կաբինետը հագեցած է կադրերով (մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական կաբինետներում)․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․3․4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով  սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Լամպ` քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ականջի զննման գործիքներ (հայելիներ, զոնդեր, ձագարիկներ, տարբեր ունելիներ) Ժանեի ներարկիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ռետինե խողովակներ` միջին ականջի փչման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ռետինե գնդանոթներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Քթի զննման գործիքներ (հայելիներ, ձագարիկներ, զոնդեր, տարբեր պինցետներ), օլիվաներ` քթի համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Ռեֆլեկտոր` ճակատային |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Օտոսկոպ, արտածծիչ, կամերտոններ, սեղմիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Օտար մարմնի հեռացման հավաքածու (ականջային,  քթային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Վերևից լուսավորվող աթոռ` պացիենտի զննության  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Էլեկտրական լուսամփոփ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 41. | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-քիթ-կոկորդ-ականջաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 42. | Ակնաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Օֆտալմոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Օրլովայի աղյուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Սկիասկոպ, սկիասկոպիկ քանոններ (2 հատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Սիվցևի և Գոլովինի տեսողության սրություն որոշելու աղյուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ակնոցի փորձնական ոսպնյակների և պրիզմաների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ֆրոստի պերիմետր, դիոպտրիմետր, բինոկուլյար խոշորացույց |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Գունային թեստ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Գոնիոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Ռուտի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Տեսողության աստիճանը որոշելու համար  նախատեսված աղյուսակի լուսավորիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Ներակնային ճնշման չափման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Կանյուլաներ, կոպաբացիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43. | Ակնաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  hավելված N 5, կետ 18,  hավելված N 12, կետ 1․5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ակնաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 44. | Շարժական ակնաբանական ծառայություն․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․5․1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Գործիքների սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ժգուտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Օֆտալմոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Սկիասկոպ, սկիասկոպիկ քանոններ (2 հատ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Սիվցևի և Գոլովինի տեսողության սրություն որոշելու աղյուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Ակնոցի փորձնական ոսպնյակների և պրիզմաների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Դիոպտրիմետր, բինոկուլյար խոշորացույց |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17) | Գունային թեստ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Գոնիոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Տեսողության աստիճանը որոշելու համար նախատեսված աղյուսակի լուսավորիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Ներակնային ճնշման չափման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Կանյուլաներ, կոպաբացիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Սեղան և աթոռներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Մանրէասպան լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Ախտահանիչ միջոցներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 45․ | Շարժական ակնաբանական ծառայության վիրաբուժական միջամտություններ իրականացնելու դեպքում ներառյալ նաև․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․5․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պահարաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Պերիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառնարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Ռուտի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Տաք օդով չորացնող ապարատ` համապատասխան  մակնիշի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 46. | Շարժական ակնաբանական ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․5․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ակնաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 47. | Սրտաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրասրտագիր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 48. | Սրտաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-սրտաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 49. | Ներզատաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Մեզի մեջ շաքարը և ացետոնը որոշելու շերտիկներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 50. | Ներզատաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ներզատաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 51. | Ուռուցքաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Մետաղյա և փայտյա շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Չհրկիզվող պահարան` թմրաբեր և հոգեմետ դեղամիջոցների դուրս գրման համար անհրաժեշտ դեղատոմսերի, հաշվառման մատյանների ու  վերադարձված սրվակների պահպանության համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 52. | Ուռուցքաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 53. | Մաշկաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ  սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․10 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Լուսավորող լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Տափաձողեր, առարկայական ապակիներ, խոշորացույց, ծածկապակիներ, Ֆոլգմանի գդալներ, մկրատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 54. | Մաշկաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․10 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մաշկաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 55. | Վեներաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․10․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Լուսավորող լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Հեշտոցային հայելիներ, զոնդեր, ունելիներ, տափաձողեր, կաթետերներ, առարկայական ապակիներ, խոշորացույց, ծածկապակիներ,  Ֆոլգմանի գդալներ, մկրատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 56. | Վեներաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․10․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մաշկավեներաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 57. | Ինֆեկցիոն կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․11 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58. | Ինֆեկցիոն կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված 5N, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․11 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ինֆեկցիոն հիվանդություններ մասնագիտությամբ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 59. | Իմունականխարգելման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․12 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սառնարան` պատվաստանյութի պահպանման  համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Սառնարան-պայուսակ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառցային տարրեր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Անվտանգ այրման տուփեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Հակաշոկային դեղերի հավաքածու |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Պահարան` բժշկական փաստաթղթերի  պահպանման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական զննման թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Ախտահանման ենթակա բժշկական սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 60. | Իմունականխարգելման կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․12 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ընտանեկան ավագ բուժաշխատող կամ ավագ բուժաշխատող-թերապևտ կամ ավագ բուժաշխատող-ինֆեկցիոնիստ կամ ավագ բուժաշխատող-ալերգոլոգ և իմունոլոգ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Իմունականխարգելման շարժական պատվաստումային կետ․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․12․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Բժշկական ջերմաչափ (առնվազն 3 հատ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Պատվաստանյութերի պահպանման  թերմոկոնտեյներ կամ սառնարան-պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Անվտանգ այրման տուփեր` օգտագործված  ներարկիչների հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Բամբակ, 70 տոկոսանոց սպիրտ, ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ, ներարկիչներ պատվաստանյութի վերականգնման համար, ախտահանիչ նյութ, միանվագ օգտագործման  անձեռոցիկներ |  |  |  |  | 0․5 | Դիտողական |  |
| 6) | Առաջին բժշկական օգնության պայուսակ`  անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Պատվաստումների գրանցամատյան, պատվաստանյութերի և ներարկիչների օրական  ծախսի թերթիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Անհետաձգելի օգնության միջոցառումների կատարման հրահանգ պարունակող պաստառ (պաստառներ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Անհատական պաշտպանության միջոցներ (արտահագուստ, դիմակ, մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոց) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 62. | Իմունականխարգելման շարժական պատվաստումային կետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․12․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ընտանեկան ավագ բուժաշխատող կամ ավագ բուժաշխատող-թերապևտ կամ ավագ բուժաշխատող-ինֆեկցիոնիստ կամ ավագ բուժաշխատող-ալերգոլոգ և իմունոլոգ կամ մանկաբույժ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 63. | Վիրաբուժական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․14 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պատգարակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրաբուժական գործիքների փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Գիպսե վիրակապ դնելու համար նախատեսված  գործիքներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Ռետինե ձգալարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Պլևրալ պունկցիայի և դրենավորման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Միզապարկի կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ատրավմատիկ կարանյութեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 64. | Վիրաբուժական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․14 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-վիրաբույժ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 65. | Միջամտությունների կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․21 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պահարաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Գործիքների սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ժգուտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 66. | Ախտահանման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․24 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Տաք օդով չորացնող ապարատ` համապատասխան  մակնիշի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավտոկլավ (Բ դասի ավտոկլավի առկայության  դեպքում պարտադիր չեն 2-րդ կետի պահանջները) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67. | Աղեստամոքսաբանական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․25 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 68. | Աղեստամոքսաբանական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․25 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ աղեստամոքսաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69. | Ուրոլոգիական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․26 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ուրետրալ մեկանգամյա օգտագործման փափուկ ռետինե կամ սիլիկոնային կաթետերների հավաքածու (12-22 Fr տրամագծով) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ունիվերսալ գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 70․ | Ուրոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․26 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ուռոլոգ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 71. | Ալերգոլոգիական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․27 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Աերոզոլային ինհալատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Պնևմոտախոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Քթի հայելի, Կորնցանգ ուղիղ, բժշկական մկրատ, անատոմիական պինցետ, սկարիֆիկատոր, սկալպել, տուբերկուլինային սրսկիչներ, վայրկենաչափ, աչքի  պիպետ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ճակատային ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 72. | Ալերգոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․27 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ալերգոլոգ և իմունոլոգ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73. | Վնասվածքաբանական կետում (կաբինետում) առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․34 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տարբեր չափերի և ձևերի շինաներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Սեղմիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրաբուժական կար դնելու հարմարանքներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական սղոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Գիպսե վիրակապ դնելու համար նախատեսված  գործիքներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Պատգարակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 74. | Վնասվածքաբանական կետը (կաբինետը) հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․34 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-վնասվածքաբան և օրթոպեդ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Կոսմետոլոգիական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․37 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Լուսային խոշորացույց |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Մկրատներ, կոսմետոլոգիական գդալիկների հավաքածու, նշտարներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Կոսմետոլոգիական ֆունկցիոնալ բազկաթոռ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 76. | Կոսմետոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․37 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-կոսմետոլոգ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77. | Նեֆրոլոգիական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․38 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 78. | Նեֆրոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․38 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-երիկամաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 79. | Գինեկոլոգիական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 1, կետ 1․13 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կոնքաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միանվագ օգտագործման տակաշորեր, ձեռնոցներ, ախտահանող նյութեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Հեշտոցային հայելիներ, զոնդեր, ունելիներ, կաթետերներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, Ֆոլգմանի գդալներ, մկրատներ,  կորցանգ ուղիղ, կորցանգ ոլորված |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների ախտահանման  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Շարժական էլեկտրալամպ՝ ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 80. | Գինեկոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․13 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-գինեկոլոգ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 81. | Ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․20 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ուլտրաձայնային թերապիայի ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Գալվանիզացիայի վահանակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Դարսոնվալ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Պարաֆինի թերմոստատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Շիրմաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 82. | Ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․20 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով  սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Ռեֆլեքսոթերապիայի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները (տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական  կաբինետներում)․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 12, կետ 1․3․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Մեկանգամյա օգտագործման ակուպունկտուրայի  ասեղների հավաքածու |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 84. | Ռեֆլեքսոթերապիայի կաբինետը հագեցած է կադրերով (տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական կաբինետներում)․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․3․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ռեֆլեքսոթերապևտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 85. | Բուժական մերսման կաբինետում առկա են հետևյալ  սարքավորումները և բժշկական գործիքները | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական  կաբինետներում)․ | N 867 որոշում, հավելված N 12, կետ 1․3․2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մերսման համար բժշկական քննության բազմոց  (թախտ)` գլխի համար նախատեսված բացվածքով և երկու գլանաբարձիկով |  |  |  |  | 0․5 | Դիտողական |  |
| 2) | Մերսման նյութեր և քսայուղեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Աթոռներ, պահարան սպիտակեղենի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 86. | Բուժական մերսման կաբինետը հագեցած է կադրերով (տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կարող են կիրառվել միայն առանձին մասնագիտական կաբինետներում)․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․3․2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մանուալ թերապևտ կամ ֆիզիկական և վերականգնողական բժշկության մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | Տուբերկուլոզային կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 88. | Տուբերկուլոզային կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․9 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ֆթիզիատր կամ ավագ բուժաշխատող-թերապևտ կամ ավագ բուժաշխատող-թոքաբան կամ ընտանեկան բժիշկ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 89. | Նարկոլոգիական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.39 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0․5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 90. | Նարկոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․39 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-թմրաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ։ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

2․ «\*» Արտահիվանդանոցային մեծերի և մանկական բժշկական օգնության և սպասարկման նույն տեսակի իրականացումը կարող է ծավալվել միևնույն կաբինետում հերթափոխով, հոսքերի տարանջատումով, ընդ որում, այդ կաբինետների տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվող սարքավորումներն ու գործիքները կարող են ներկայացվել մեկ օրինակով: Նշված դեպքում կաբինետում նախատեսվում է ունենալ մեկ միջին և մեկ կրտսեր բուժաշխատող՝ ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3․ «\*» Արտահիվանդանոցային` բժշկական ընդհանուր պրակտիկա, մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա, ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ), մանկաբուժական, նյարդաբանական, հոգեբուժական, ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ, մաշկաբանական, ալերգոլոգիական, թոքաբանական, սրտաբանական, աղեստամոքսաբանական, երիկամաբանական, ռևմատոլոգիական, ներզատաբանական, նյարդավիրաբուժական, թունաբանական, հոգեթերապևտիկ, թմրաբանական, սեռաախտաբանական (սեքսապաթոլոգիական), հերիատրիական, ավիացիոն բժշկական, դիետաբանական (դիետոլոգիական), հոմեոպաթիկ բժշկական օգնության և սպասարկման յուրաքանչյուր երեք տեսակի ծառայությունները կարող են ծավալվել միևնույն կաբինետում հերթափոխով, հոսքերի տարանջատումով` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 48-Ն հրամանի պահանջների համաձայն, ընդ որում, այդ կաբինետներում այն սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածությունում կրկնվում են, կարող են ներկայացվել մեկ օրինակ:

4․ «\*\*» Յուրաքանչյուր միջին բուժաշխատող կարող է միաժամանակ սպասարկել մինչև երկու կաբինետ։

5․ «\*\*» Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական հաստատությունում տվյալ հիվանդին բուժող բժիշկը, ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող բժիշկը, փորձաքննության գծով տնօրենի տեղակալը, իսկ այդ պաշտոնի բացակայության դեպքում` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական հաստատության տնօրենը:

6․ «\*\*\*» Ստուգումների ընթացքում առաջացած խնդիրների կարգավորման համար հիմք ընդունել ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից տրված մասնագիտական պարզաբանումները։

7․ «\*» Լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտության արդյունքում կազմվող ձևաթղթերը ամբուլատոր բժշկական քարտում փակցված լինելու դեպքում կետի պահանջը համարվում է կատարված:

8․ «\*» Եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշումների պարտադիր պահանջներով ու պայմաններով սահմանված մեկ

և ավելի տեխնիկական սարքավորումների փոխարեն ներկայացվում է նորագույն տեխնիկական սարքավորում, որի տեխնիկական անձնագրի համաձայն տվյալ սարքավորումը հնարավոր է կիրառել մի քանի գործողություններ կատարելու համար, ապա նախապատվությունը տրվում է նորագույն տեխնիկական սարքավորմանը:

9․ «\*»Եթե ծառայությունն (բուժական մերսման կաբինետ) իրականացվում է երկու և ավելի կաբինետների միջոցով, ապա 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ կետերի պահանջները կարող են տեղակայվել տվյալ կազմակերպությանը պատկանող այլ կաբինետներում, իսկ 7-րդ կետի պահանջը պարտադիր չէ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. «Չ/պ»-չի պահանջվում | | V | | |

Նշում 1\*

1. Անհետաձգելի օգնության հավաքածուն (գործիքները)

1. վիրակապական նյութերի ստերիլիզատոր
2. բիքսեր
3. գործիքների մատուցարան
4. բժշկական լարան
5. աքցան` հյուսվածքային
6. ասեղնաբռնիչ
7. ասեղներ
8. վիրակապական թելեր
9. սկալպելի բռնակ
10. զոնդ
11. մկրատներ` վիրաբուժական
12. ունելիներ
13. մկրատ
14. սկալպել
15. ստերիլ բինտ
16. հիգրոսկոպիկ բամբակ

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
3. Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում.
4. Կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1529-Ն որոշում.
5. Կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 04-ի N 952-Ն որոշում.
6. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման.
7. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման.
8. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման.
9. Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման.
10. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 72-Ն հրաման.
11. Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն հրաման․
12. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 21-Ն հրաման։

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.10

Դպրոց-նախադպրոցական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, մարզադպրոցների, տրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետերում բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն

Q 86.21, 86.90 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Գործունեության տեսակը, լիցենզիան |  |
| 2. | Սպասարկվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատության  երեխաների թիվը |  |
| 3. | Սպասարկվող դպրոցական ուսումնական հաստատության երեխաների  թիվը |  |
| 4. | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ուսանողների թիվը |  |
| 5. | Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության ուսանողների թիվը |  |
| 6. | Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների թիվը |  |
| 7. | Մարզադպրոց հաճախող սաների թիվը |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ  իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակ | Մեկնաբա- նություն |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| ԴՊՐՈՑ-ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ/ԿԱԲԻՆԵՏ | | | | | | | | |
| 1. | Դպրոց-նախադպրոցական հաստատության բուժկետում/կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.28 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Առաջին օգնության դեղորայքի և  պարագաների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 2) | Հակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Տեսողության ստուգման աղյուսակ (Օրլովայի  կամ Գոլովին-Սիվցևի աղյուսակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ապակե պահարան` առաջին օգնության  անհրաժեշտ դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Դպրոց-նախադպրոցական հաստատության բուժկետը/կաբինետը կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում հավելված N 12, կետ 1.28 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 3. | Դպրոց-նախադպրոցական հաստատության բուժկետում /կաբինետում վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան | Առողջապահության նախարարի  2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման  հավելված 13 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ | | | | | | | | |
| 4. | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության բուժկետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.29 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Առաջին օգնության դեղորայքի և  պարագաների հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | ֆոնենդոuկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական կշեռք (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Հաuակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և  պարագաների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա  պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14) | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Պահարան` հագուստի համար |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 16) | Մանրէասպան լամպ /ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5. | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության բուժկետնը կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում հավելված N 12, կետ 1.29 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային  ,  դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության բուժկետում /կաբինետում վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան | Առողջապահության նախարարի  2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 13 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ | | | | | | | | |
| 8. | Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության բժշկի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և  պարագաների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա  պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Պահարան` հագուստի համար |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական կշեռք (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15) | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9. | Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության բժշկի կաբինետը հագեցած է կադրերով | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթայի, դիտողական |  |
| 11. | Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության բժշկի կաբինետում վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան | Առողջապահության նախարարի  2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի թիվ 88-Ն հրաման,  հավելված 13 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթայի ն |  |
| ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺԶՆՆՄԱՆ ԿԵՏԵՐ | | | | | | | | |
| 12. | Տրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում  հավելված N 12, կետ 1.31 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և  պարագաների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա  պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Պահարան` հագուստի համար |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 8) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Արյան մեջ ալկոհոլի պարունակության չափիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Բժշկական կշեռք (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13. | Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.31 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 14. | Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետում վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան | Առողջապահության նախարարի  2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման,  հավելված 13 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏԵՐ | | | | | | | | |
| 15. | Մարզադպրոցի բուժկետն ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.46 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական քննության բազմոց |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ձեռքի դինամոմետր (մանկական և  մեծահասակի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Վայրկենաչափ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9) | Չափող ժապավեն |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Տեսողության ստուգման աղյուսակ (մենամարտային սպորտաձևերի)՝  մարզադպրոցների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան  Նշում 1\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Շիրմա |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 13) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Հանդերձապահարան |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 18) | Լարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19) | Վերջույթները անշարժացնող շինաների  հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 20) | Պարանոցի անշարժացման համար օձիք  (հավաքածու` տարբեր չափսերի) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 21) | Տեղային անզգայացման սպրեյ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Սառեցնող միջոցներ (սպրեյ, գել) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16. | Մարզադպրոցի բուժկետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.46 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 17. | Մարզադպրոցի բուժկետում վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան | Առողջապահության նախարարի  2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրամանի  հավելված 13 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 18. | Միջամտությունների կաբինետն ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. Նշում 1\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.46 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պահարաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ  Նշում 1\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ժգուտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Բիքսեր |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 12) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 13) | Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ։ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում | V | | |

Նշում 1\*

1. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ
2. բժշկական լարան
3. ասեղնաբռնիչ
4. ասեղներ
5. վիրակապական թելեր
6. սկալպելի բռնակ
7. ունելիներ
8. մկրատ
9. սկալպել
10. ստերիլ բինտ
11. հիգրոսկոպիկ բամբակ
12. հակաշոկային պրեպարատներ
13. Միջամտությունների կաբինետի և վիճակագրական ու մատենավարման ծառայությունների գործունեության համար սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ բուժկետերի (բժշկի կաբինետ, բուժզննման կետեր) կաբինետներում, բացառությամբ մարզադպրոցների բուժկետերի:

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթի հիման վրա՝

1. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
2. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավորող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.11

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում, գյուղական առողջության կենտրոնում, ընտանեկան բժշկի գրասենյակում, բուժակ-մանկաբարձական կետում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն

Q 86.21 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Գործունեության տեսակը/ները, լիցենզիան/ները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |
| 4. | Սպասարկվող բնակչության թիվը (մեծահասակ, խառը տիպի դեպքում նաև՝ մանկական) |  |
| 5. | Կցագրված բուժակ-մանկաբարձական կետերը (ԲՄԿ) |  |
| 6. | Սպասարկվող դպրոցները |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅՈՒՄ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ, ԲՈՒԺԱԿ- ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏՈՒՄ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման մեթոդ | Մեկնաբա- նություն |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ | | | | | | | | |
| 1․ | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիան ունի բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներն իրականացնելու լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք,  հոդված 27, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2․ | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի թերապևտի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան Նշում 1\* |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 3. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի տեղամասային թերապևտի (ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի) կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 1․1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-թերապևտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի  Հանրապետության օրենքով սահմանված |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 4. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի մանկաբույժի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ստետոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Ժապավեն (չափող) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Շպատելներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Բարուրասեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Պահարան` քարտերի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի մանկաբույժի կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ\* |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 6. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հասակի և քաշի չափման գործիքներ  (մեծահասակի և մանկական) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Օֆթալմոսկոպ (ընտանեկան ավագ  բուժաշխատողի համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Օտոսկոպ (ընտանեկան ավագ բուժաշխատողի  համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Նյարդաբանական մուրճիկ (ընտանեկան ավագ  բուժաշխատողի համար) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 8) | Տրանսպորտային շինաների հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան՝ անհետաձգելի բուժօգնության հավաքածուով  Նշում 1\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 11) | Պահարան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Սեղան` նորածնի բարուրման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Սառնարան` վակցինաների և բժշկական  նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության  օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի իմունոկանխարգելման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները (իմունականխարգելման կաբինետում  բժիշկ-ինֆեկցիոնիստի հաստիք չի նախատեսվում). | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 12, կետ 1․12 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սառնարան` պատվաստանյութի պահպանման  համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Սառնարան-պայուսակ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառցային տարրեր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Անվտանգ այրման տուփեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Հակաշոկային դեղերի հավաքածու |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Պահարան` բժշկական փաստաթղթերի  պահպանման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Բժշկական զննման թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Ախտահանման ենթակա բժշկական սեղան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 9. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի միջամտությունների կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․21 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պահարաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ  Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ժգուտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Բիքսեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 12) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 14) | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 15) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի ախտահանման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1․24 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Տաք օդով չորացնող ապարատ`  համապատասխան մակնիշի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավտոկլավ (Բ դասի ավտոկլավի առկայության դեպքում պարտադիր չեն 2-րդ կետի  պահանջները) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի մանկաբարձական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Լվացարան՝ հոսող ջրով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Կոնքաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Սանտիմետրային ժապավեն |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Ստետոսկոպ /մանկաբարձական/ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Միանվագ օգտագործման տակաշորեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Պահարան (դեղորայքի և բժշկական) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Բժշկական լարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Հայելիներ, բարձիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Առարկայական ապակիներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Ֆոլկմանի գդալ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Վիրահատական մկրատ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Կորցանգ ուղիղ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Կորցանգ ոլորված |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Ստերիլիզատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների և  ինվենտարի դեզինֆեկցիայի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Շտատիվ՝ փորձանոթների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12. | Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի մանկաբարձական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԲՈՒԺԱԿ-ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԿԵՏ | | | | | | | | |
| 13. | Բուժակ-մանկաբարձական կետն ունի բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակն իրականացնելու համար համապատասխան  լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք  հոդված 27, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Բուժակ-մանկաբարձական կետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 7 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 1) | Տոնոմետր` արթերիալ ճնշման չափման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Հասակաչափ (մեծահասակի և մանկական) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Կշեռք (մեծահասակի և մանկական) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Պացիենտի հետազոտման թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան  Նշում 1\* |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Սառնարան կամ սառնարան-պայուսակ  վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 15. | Բուժակ-մանկաբարձական կետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, բուժակ, մանկաբարձուհի)` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայությունն իրականացնում է բժիշկ կամ միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 12, կետ 8․2 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 17. | Մատենավարման (գրանցման) բաժնի (ծառայություն) աշխատակիցը համապատասխան գրառում է կատարում ամբուլատոր բժշկական քարտերի շրջանառության հաշվառման մատյանում (էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի  N 17-Ն հրաման, կետ 1․1 հավելված 1, կետ 6  ենթակետ 3,  հավելված N 2 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 18. | Տվյալ առողջական խնդրի կապակցությամբ դեպքն ավարտվելուց հետո, աշխատանքային օրվա վերջում ամբուլատոր բժշկական քարտը` թղթային տարբերակի առկայության դեպքում, վերադարձվում է մատենավարման (գրանցման) բաժին (ծառայություն), որտեղ մատենավարի կողմից կատարվում է համապատասխան գրառում ամբուլատոր բժշկական քարտերի շրջանառության հաշվառման մատյանում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 12 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Տվյալ առողջական խնդրի կապակցությամբ չավարտված դեպքի ժամանակ (կամ) լրացուցիչ այցի կամ շարունակական այցերի անհրաժեշտության ժամանակ, ամբուլատոր բժշկական քարտը` թղթային տարբերակի առկայության դեպքում, պահվում է բուժող բժշկի աշխատասենյակում մինչև լրացուցիչ այցի կամ շարունակական այցերի անհրաժեշտությունը, որից հետո հանձնվում են մատենավարման (գրանցման) բաժին (ծառայություն) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 13 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 20. | Այցի ընթացքում նեղ մասնագիտացմամբ բժիշկը կամ լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտություն իրականացնող մասնագետը ամբուլատոր բժշկական քարտում լրացնում է հետազոտման արդյունքները | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման,  հավելված 1, կետ 15 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Ամբուլատոր բժշկական քարտերը պահպանվում են ԱԱՊ հաստատության մատենավարման (գրանցման) բաժնում (ծառայություն), այդ նպատակով առանձնացված գրապահարաններում (գրադարակներ), կամ ԱԱՊ բժիշկների աշխատասենյակներում` նշագրված  գրապահարաններում | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 17 |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22. | Արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում (ԳԲԱ, ԲՄԿ) լրացվում/վարվում են հետևյալ բժշկական | «Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | փաստաթղթերը (էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով)․ | հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման,  Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման, հավելված N 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արտերկիր մեկնող մեծահասակի առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացության կտրոն | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 4 |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 2) | Մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտից քաղվածք | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 2 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Երեխայի շարունակական հսկողության էլեկտրոնային քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 1 |  |  |  | 0.5 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 4) | Երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտից քաղվածք | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 3 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 5) | 0-18 տարեկան երեխաների հաշվառման  էլեկտրոնային «մայր մատյան» | «Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային,  էլեկտրոնային |  |
|  |  | մասին» օրենքի |  |  |
|  |  | հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2021 թվականի |  |  |
|  |  | դեկտեմբերի06-ի N 88-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված 5 |  |  |
| 6) | 0-18 տարեկան երեխաներին սպասարկող առողջության առաջնային պահպանման բժշկի | «Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | տնային այցերի գրանցամատյան | հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Մեծահասակների տնային այցերի գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 7 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 8) | Բժշկական կազմակերպության կողմից մայրերին կամ երեխայի օրինական ներկայացուցչին տրամադրվող երեխայի առողջության անձնագրի հաշվառման գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն  հրաման, հավելված 8 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 9) | Նորածինների հաշվառման մատյանի ձև | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն  հրաման, հավելված 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Նեղ մասնագետների գրառումների գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 952-Ն որոշման հավելված N 2,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 10 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 11) | Հայաստանի Հանրապետության ժամանակավոր կամ մշտական կացության կարգավիճակ ստանալու (կացության կարգավիճակը երկարաձգելու) համար դիմած անձի առողջական վիճակի մասին տեղեկանք | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 11 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 12) | 0-18 տարեկան երեխաներին ամբուլատոր- պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունների առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող միջին  բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն  հրաման, հավելված 13 |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Բժշկական միջամտություն ստանալու կամ դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ գրավոր իրազեկված համաձայնության ձև | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 15,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 21-Ն հրաման |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 14) | Մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման, հավելված N 1 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 15) | Արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում լրացվում/վարվում են | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման  մասին» օրենքի |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | երեխայի (տղա, աղջիկ) բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտեր | հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման,  հավելվածներ N 2, N 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Արտահիվանդանոցային պայմաններում վարվում է քաղաքացիներին տրամադրվող ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների հաշվառման էլեկտրոնային մատյան | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 24. | Արտահիվանդանոցային պայմաններում վարվում է անձի ֆունկցիոնալության գնահատման ուղեգրերի հաշվառման էլեկտրոնային գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 72-Ն  հրաման, հավելված 1 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |
| 25. | Յուրաքանչյուր աշակերտի առողջական վիճակի և ֆիզիկական զարգացման մասին տրված եզրակացությունը, «ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասավանդման խմբի վերաբերյալ | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | տեղեկությունները գրանցվում են աշակերտի բժշկական քարտում | Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1075-Ն հրաման,  հավելված, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Տարվա ընթացքում աշակերտի տեղափոխումը մեկ խմբից մյուսը կատարվում է տեղամասային բժշկի գրավոր եզրակացության հիման վրա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1075-Ն հրաման  հավելված, կետ 5 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 27. | Եթե տվյալ երեխայի համար նոր բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտ բացելն աննպատակահարմար է (երեխան այլ բուժհաստատությունում արդեն իսկ ունի ամբուլատոր բժշկական քարտ, սակայն տվյալ պահին չի կարող ներկայացնել), ապա այցելուի անունով բացվում է համառոտ գրառումների թերթիկ, որը համապատասխանում է հաստատված ձևաչափին | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի  24-ի N 17-Ն հրաման, հավելված N 1, կետ 30,  ենթակետ 2,  հավելված 4 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 28. | Արտահիվանդանոցային բժշկական | Առողջապահության |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | կազմակերպությունում ժամանակավոր | նախարարի 2008 |  |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկների լրացման և | թվականի օգոստոսի 7-ի |  |  |
|  | տրամադրման գործընթացն իրականացնելու |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համար բժշկական հաստատության տնoրենի հրամանով նշանակվել է պատասխանատու անձ կամ ստեղծվել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին | N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ընտանեկան ավագ բուժաշխատողի գրասենյակներում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր, Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրասրտագիր (միականալ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Օտոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Սեղան` բժշկական գործիքների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Գինեկոլոգիական հետազոտման բազկաթոռ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Հասակաչափ (մեծահասակի և մանկական) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Կշեռք (մեծահասակի և մանկական) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Կանգնակ ներերակային ներարկումների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Ականջի զննման գործիքներ (մեծերի և  մանկական) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Քթի զննման գործիքներ (մեծերի և մանկական) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Ներարկիչ` ականջի ոռոգման համար (Ժանեի ներարկիչ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Նյարդաբանի մրճիկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Անատոմիական ունելի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Միանվագ օգտագործման բաժակներ` դեղերի ընդունման համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրաբուժական փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Մանկաբարձական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Կաթետերներ` մեզի բացթողման համար (փափուկ և կոշտ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 25) | Բժշկական զննման թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26) | Պահարան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 27) | Սեղան նորածնի բարուրման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Սառնարան վակցինաների և բժշկական նշանակության այլ նյութերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 31) | Համակարգիչ` ինտերնետային կապի առկայությամբ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30. | Ընտանեկան ավագ բուժաշխատողի գրասենյակները հագեցած են կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 5, կետ 18,  հավելված N 12, կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Ընտանեկան բժիշկն իրականացնում է հիվանդների անաշխատունակության փորձաքննություն և անհրաժեշտության դեպքում նրանց ներկայացնում բժշկասոցիալական  փորձաքննության հանձնաժողովին | Կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 539-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 19,  ենթակետ ժբ |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 32. | Արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած անաշխատունակության դեպքում քաղաքացու դիմելու oրը բուժող բժիշկի կողմից ամբուլատոր բժշկական քարտում կատարվում են համապատասխան գրառումներ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի բացման վերաբերյալ, նշվում են ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ տալու oբյեկտիվ տվյալները, ախտորոշումը, նշանակված բուժումը, առաջարկված ռեժիմը, կոնսուլտացիաների ու լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտությունների տվյալները, հիվանդի հաջորդ հաճախման կամ բժշկի տնային այցելության ժամկետը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 5 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 33. | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում են քաղաքացու ամբուլատոր բժշկական քարտում | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության  նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2,  կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր նշվում է հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 7,  Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն  հրամանի հավելված |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 35. | Եթե արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածում հիվանդը հոսպիտալացվում է, ապա հիվանդին և (կամ) նրան խնամող անձին տրամադրվում է անաշխատունակության թերթիկ` որպես անաշխատունակության ժամանակահատ- վածի վերջին օր նշելով հոսպիտալացմանը նախոր-  դող օրը, իսկ աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 8 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համար նախատեսված տողում նշվում է` «Հիվանդը հոսպիտալացվել է» |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 15 օրվանից ավելի տևողությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում, անաշխատունակ անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով, յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության փաստացի օրերի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, որի աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի»  նշումը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 9 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 37. | Տնային կանչի կամ ամբուլատոր այցի հիման վրա անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն տրվում է (բացվում է) 1-5-րդ օրացուցային օրը՝ ներառյալ օրացուցային օրվա համար բուժող բժշկի կողմից, որից հետո անաշխատունակության ժամկետի յուրաքանչյուր երկարաձգում կատարվում է տվյալ հաստատության հանձնաժողովի\*, իսկ դրա բացակայության դեպքում` տնօրենի համաձայնու- թյամբ` նկարագրելով տվյալ հիվանդության ախտորոշման հիմնավորումը, ընթացքը և կատարված լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ  հետազոտությունները | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 11.1 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 38. | Արտահիվանդանոցային բժշկական հաստատության կողմից բուժում ստանալու դեպքում քաղաքացու ախտաբանական վիճակի, դրա հետևանքների կամ բարդությունների վերացման օրն անաշխատունա-  կության թերթիկը փակվում է բուժող բժիշկի կողմից | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | և ներկայացվում է փորձաքննության գծով տնօրենի տեղակալի կամ փորձաքննություն իրականացնելու իրավասություն ունեցող անձի հաստատմանը | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ըստ ֆունկցիոնալության գնահատման եզրակացության, հիվանդը շարունակում է մնալ ժամանակավորապես անաշխատունակ, ապա անաշխատունակության թերթիկում նշված ժամկետը երկարաձգվում է հանձնաժողովի կողմից` առավելագույնը ևս 3 ամիս ժամկետով | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 21 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 40. | Ոչ իր բնակության վայրում անաշխատունակության ժամանակահատվածը 7 օրացուցային օրը գերազանցելու դեպքում դրա մասին եզրակացությունը տալիս է հանձնաժողովը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 24 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 41. | Եթե շարունակվում է անձի` ոչ իր հաշվառման վայրում առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակությունը, բայց հիվանդը կարող է տեղափոխվել իր բնակության վայրը, ապա աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում նշվում է «Մեկնել է  մշտական բնակության վայր» | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 25 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` խնամող անձին անաշխատունակության թերթիկ է տրվում բժշկի եզրակացության հիման վրա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 29 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 43. | Վարձու աշխատողին ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի դեպքում անաշխատունակության թերթիկ տրվում է. | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | տնային (ամբուլատոր) պայմաններում ընտանիքի հիվանդ չափահաս անդամի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 7 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 30,  ենթակետ 1 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | տնային (ամբուլատոր) պայմաններում հիվանդ երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 24 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 30,  ենթակետ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | վարակիչ հիվանդությունների պատճառով երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 28 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 30,  ենթակետ 2 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 44. | Մինչև 3 տարեկան երեխայի կամ մինչև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխայի` տնային (ամբուլատոր) պայմաններում խնամքի համար, եթե մայրը (խնամակալը, հոգաբարձուն) հիվանդության կամ ընտանիքի մյուս հիվանդ անդամի հետ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու պատճառով ի վիճակի չէ երեխայի խնամքն իրականացնել, համապատասխան բժշկական փաստաթղթի առկայության դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում երեխայի խնամքն իրականացնող վարձու  աշխատողին, երեխայի մոր (խնամակալի, | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 30,  ենթակետ 5 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հոգաբարձուի) հիվանդության կամ նրա` հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու ամբողջ  ժամանակաշրջանի համար |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Բժշկական կազմակերպությունում (ԳԲԱ, ԲՄԿ) վարվում /լրացվում է (թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով) հղիի և ծննդկանի անհատական քարտի հավելված: | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի  հոդվածի 31, մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն  հրաման, հավելված 2 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, էլեկտրոնային |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։
2. «\*» Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական հաստատությունում տվյալ հիվանդին բուժող բժիշկը, ԱԱՊ ծառայություններ մատուցող բժիշկը, փորձաքննության գծով տնօրենի տեղակալը, իսկ այդ պաշտոնի բացակայության դեպքում` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական հաստատության տնօրենը:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում | V | | |

Նշում 1\*

1. Առաջին բժշկական օգնության պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով

1. բժշկական լարան
2. ասեղնաբռնիչ
3. ասեղներ
4. վիրակապական թելեր
5. սկալպելի բռնակ
6. ունելիներ
7. մկրատ
8. սկալպել
9. ստերիլ բինտ
10. հիգրոսկոպիկ բամբակ
11. հակաշոկային պրեպարատներ

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
3. Կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 539-Ն որոշում.
4. Կառավարության.2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում.
5. Կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 952-Ն որոշում.
6. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման.
7. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 17-Ն հրաման.
8. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման.
9. Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման.
10. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման.
11. Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1075-Ն հրաման.
12. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 72-Ն հրաման․
13. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 21-Ն հրաման․
14. Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն հրամանի հավելված։

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.12

Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման վերահսկողություն Q 86.10, 86.21, 86.90 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Հ Վ Հ Հ

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը) Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային  ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակ | Մեկնաբա- նություններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1. | Բժշկական կազմակերպությունն ունի լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների ընտրված  տեսակներն իրականացնելու լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»  օրենք, հոդված 27, կետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Բժշկական կազմակերպությունը կիրառում է  «Լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտություն- ների արդյունքում կազմվող արձանագրման ձևեր».Նշում 2\* | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք 31, հոդվածի,  մաս 1, կետ 6  Առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 19-ի N 14-Ն հրաման, կետ 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կլինիկական հետազոտությունների արդյունքում կազմվող արձանագրման ձևեր Նշում 2\* | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքի 31, հոդվածի,  մաս 1, կետ 6 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 19-ի  N 14-Ն հրաման, կետ 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Իմունաբանական հետազոտությունների արդյունքում կազմվող արձանագրման ձևեր Նշում 2\* | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6 Առողջապահության նախարարի 2023  թվականի ապրիլի 19-ի  N 14-Ն հրաման, կետ 14 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Մանրէաբանական հետազոտությունների արդյունքում կազմվող արձանագրման ձևեր Նշում 2\* | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6  Առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 19-ի  N 14-Ն հրաման, կետ 14 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | Կենսաքիմիական հետազոտությունների արդյունքում կազմվող արձանագրման ձևեր Նշում 2\* | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին  օրենք, հոդված 31, |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | մաս 1, կետ 6  Առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 19-ի  N 14-Ն հրաման, կետ 14 |  |  |  |  |  |  |
| ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ (ԽԱՌԸ, ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ), ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՎԱԳ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ, ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ  ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ | | | | | | | | |
| 3. | Կլինիկական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. \* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշելու սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Ուրոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Գորյաևի կամերա |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Լեյկոցիտար կամ էրիթրոցիտար  մելանժեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Սալիի հեմոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Լեյկոցիտների հաշվիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) | Շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Լվացարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4. | Կլինիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 1, կետ 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնա- գիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատան- քային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.18,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.18,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Կենսաքիմիական (բիոքիմիական) լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.19 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բիոքիմիական սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Կոագուլոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Սառնարան՝ սառեցման պահարանով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Շաքարի էքսպրես հետազոտման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջրի դեիոնիզացնող սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ջրի թորման սարք կամ թորա ջուր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ավտոմատ կաթոցիկներ (հավաքածու) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Շտատիվներ, չափամաններ,  փորձանոթներ, չափիչներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 11) | Լվացարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 12) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6. | Կենսաքիմիական (բիոքիմիական) լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.19 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտու- թյամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.19,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.19,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 7. | Իմունաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.41 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Իմունաբանական սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարան՝ սառեցման պահարանով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Խառնիչ-ճոճանակ` թերմոստատով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Ավտոմատ կաթոցիկներ (հավաքածու) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ջրի թորման սարք կամ թորած ջուր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Շտատիվներ, չափամաններ, փորձանոթներ, չափիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Լվացարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8. | Իմունաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.41,  հավելված N 5 կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտու- թյամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 9. | Շճաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.42 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառնարան, սառեցման պահարանով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Խառնիչ-ճոճանակ` թերմոստատով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Պիպետներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Սերոլոգիական ափսեներ և պլանշետներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Կարդացող սարք (սպեկտրոֆոտոմետր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Շտատիվներ, փորձանոթներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Մանրէասպան  լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10**․** | Շճաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.42  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնա- գիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 11**․** | Բջջաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Նշտար, պինցետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Շտատիվներ, առարկայական ապակիներ,  ծածկապակիներ, չափամաններ, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | փորձանոթներ, պիպետներ, պետրիի  թասեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Արխիվային նյութի պահպանման պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12**․** | Բջջաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.43,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատան- քային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13**․** | Հյուսվածքաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.44 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կենտրոնացված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Օդափոխության համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Քարշիչ պահարան/ պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Չհրկիզվող պահարաններ, առնվազն 2 |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Լաբորատոր գույք (քիմիական նյութերի, պարաֆինային բլոկերի և առարկայական ապակիների պահման պահարաններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Կայունաջերմոց (թերմոստատ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Հյուսվածքների մշակման համակարգ  (ավտոմատ կամ մանուալ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Հյուսվածաբանական կասետների պարաֆինային լցոնման համակարգ՝ կանոնավորվող ջերմաստիճանային  ռեժիմով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Միկրոտոմ` կտրվածքների պատրաստման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Ջրային բաղնիք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Տաքացնող սեղանիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Առարկայական ապակիների ներկման ավտոմատ համակարգ կամ հատուկ այդ նպատակով արտադրված տարաներ՝ ամուր փակվող կափարիչներով և  համապատասխան մետաղյա |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | զամբյուղներով (30 կամ 60-տեղանոց) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) | Ջրի թորման կամ դեիոնիզացնող ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Մանրէասպան լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | pH-մետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Կշեռք՝ լաբորատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Լաբորատոր տարաներ, գործիքներ (պլաստմասսայե կասետներ, փորձանոթներ, դանակներ,  պինցետներ,քանոններ, զոնդեր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Անհատական պաշտպանության միջոցներ (խալաթներ, բախիլներ, դիմակներ, գլխարկներ, ձեռնոցներ և այլ անհրաժեշտ անհատական  պաշտպանության միջոցներ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Անջրաթափանց խալաթներ և  գոգնոցներ, կենցաղային ձեռնոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Ախտահանող նյութեր՝ քլորամին,  քլորակիր և/կամ այլ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Համակարգիչ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 14. | Հյուսվածքաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.44  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ հյուսվածքաբան կամ ախտաբանաանատոմ կամ ախտա- բանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա մասնագիտացմամբ` վերջին 5 տարվա ընթացքումՀայաստանի Հան- րապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 15. | Մանրէաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․\*\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.49 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Շոգեգոլորշային մանրէազերծիչ (ավտոկլավ) 1 (վարակազերծման) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Շոգեգոլորշային մանրէազերծիչ (ավտոկլավ) 2-րդ (մանրէազերծման) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Չորաօդային մանրէազերծիչ (160-250 ՕC- եթե կիրառելի է) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ինկուբատոր թերմոստատ/ թերմոստատներ՝ ըստ հետազոտությունների տեսակներին  ներկայացվող պահանջների (առնվազն 2 |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հատ, տարբեր ջերմաստիճանի) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Մանրադիտակ (երկակնյա կամ եռակնյա) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Մանրէասպան լամպ՝ քանակն ըստ  օդային միջավայրի վարակազերծում կամ մանրէազերծում պահանջող սենքերի թվի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառնարան և սառցարան  (առանձնացվում է նմուշների, ցանքսերի և ռեագենտների համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Կշեռք՝ լաբորատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց ծայրակալներով (հավաքածու) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ  (հաստատոցներ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ,  կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Ցենտրիֆուգեր, այդ թվում՝ նաև  սառեցումով ըստ լաբորատոր հետազոտությունների պահանջի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ինկուբատոր թերմոստատ՝ co2-ի մատակարարմամբ կամ այլընտրանքային տարբերակ (էքսիկատոր, գազ-պակ կամ  այլ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15) | Դենսիտոմետր (ՀՄԴ-ի նկատմամբ զգայության որոշման համար) կամ Մակֆարլանդի ստանդարտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | pH-մետր կամ լայն միջակայքով «pH-ի ցուցիչ-թղթիկներ» (սնուցող միջավայրերի պատրաստման դեպքում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Ստերեոսկոպիկ մանրադիտակ կամ  լուսադիոդային լամպ կամ այլընտրանքային սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16. | Մանրէաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 12, կետ 1.49,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մանրէաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգել- ման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ  «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան լաբորատորիայում աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում  համապատասխան վերապատրաստման |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կամՀայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, | Կառավարության 2002 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 | թվականի հունիսի 29-ի |  |  |
|  | տարվա ընթացքում վերապատրաստման | N 867 որոշում, |  |  |
|  | կամՀայաստանի Հանրապետության | հավելված N 12, կետ 1.49, |  |  |
|  | օրենքով սահմանված դեպքերում և | հավելված N 5, կետ 18 |  |  |
|  | ժամկետներում շարունակական |  |  |  |
|  | մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |
| 17. | Վիրուսաբանական լաբորատորիայում առկա  են հետևյալ սարքավորումները և | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  | բժշկական գործիքները․\*\* | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 12, կետ 1.50 |
| 1) | Կենսանվտանգության պահարան II դասի՝  հյուսվածքային կուլտուրաների հետ աշխատանքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Կենսանվտանգության պահարան II  դասի՝ վիրուսների հետ աշխատանքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինվերտացնող մանրադիտակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Ինկուբատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ինկուբատոր CO2-ի մատակարարմամբ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ջրի թորման սարք և/կամ դեիոնիզացնող սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառնարան 2-8⁰C |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառցարաններ -20⁰C և -70⁰C |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ցենտրիֆուգեր, այդ թվում՝ նաև սառեցումով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Լաբորատոր կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Հյուսվածքային կուլտուրաների բանկ  (Դյուարի անոթ հեղուկ ազոտով) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ հետազոտություններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր  ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Սնուցող միջավայրեր՝ հյուսվածքային կուլտուրաների պահպանման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Անհրաժեշտ լաբորատոր պարագաներ, ծախսվող նյութեր՝ (հյուսվածքային կուլտուրաների փորձանոթներ, հյուսվածքային կուլտուրաների մատրասներ, տարբեր ծավալների միանգամյա օգտագործման շճաբանական կաթոցիկներ,  շտատիվներ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18. | Վիրուսաբանական լաբորատորիան հագեցած | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | է կադրերով․ | թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.50,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-վիրուսաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ  «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «վիրուսաբանություն» կամ կամ  «կենսաբանություն` առնվազն մագիստրոսի որակավորում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ աշխատանքային փորձով համապատասխան լաբորատորիայում և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Մակաբուծաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.\*\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.51 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | PH – մետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Թերմոստատ (ինկուբատոր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց ծայրակալներով (հավաքածու) կամ այլընտրանքային միջոց (մեխանիկական կաթոցիկ, ապակյա և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Արեոմետր (սարք լուծույթների տեսակարար կշիռը որոշելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Էլեկտրական սալիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) | Խառնիչ սարք (վորտեքս) կամ այլընտրանքային միջոց (ապակյա ձող) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր  ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Լաբորատոր կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20. | Մակաբուծաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.51,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մակաբուծաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգել- ման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ  «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «կենսաբանություն` առնվազն մագիստրոսի որակավորում» կամ  «մակաբուծաբանություն» կամ  «անասնաբուժություն» «կամ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «անասնաբուծություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքե- րում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքե- րում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | ՊՇՌ մեթոդի կիրառմամբ` վիրուսաբանական, մանրէաբանական, մակաբուծաբանական, գենետիկական լաբորատորիաներում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․  Նշում 3\* | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |
|  | թվականի հունիսի 29-ի |
|  | N 867 որոշում, |
|  | հավելված N 12, կետ 1.52 |
| 1) | ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի գոտի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Կենսաանվտանգության պահարան I դասի՝ 2 հատ (եթե օգտագործում են պատրաստի ՊՇՌ խառնուրդներ՝ 1 հատ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառնարան/սառցարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Թերմոբլոկ 25-ից 100⁰С |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Լաբորատոր արտածծիչ` հեղուկի  ծուղակով և արտանետվող գազերի ֆիլտրով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Միկրոցենտրիֆուգ 1400-1600 պտ/րոպ (1.5 մլ փորձանոթների համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ցենտրիֆուգ-վորտեքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Ավտոմատ կաթոցիչների հավաքածու (100- 1000մկլ, 10-100մկլ, 0,5-10մկլ կամ  համարժեք) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Կանգնակ (շտատիվ) ավտոմատ  կաթոցիչների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ծայրակալներ կաթոցիչների համար տարբեր ծավալների (ԴՆԹ/ՌՆ Թազներից  զերծ, ֆիլտրով) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Փորձանոթներ էպենդորֆ 1,5 մլ. |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Շտատիվներ 1,5 մլ և 0,2 մլ  փորձանոթների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Անհատական պաշտպանիչ միջոցներ (խալաթ, ձեռնոցներ, շնչադիմակներ,  գլխարկ, բախիլ, ակնոց) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | ՊՇՌ բոքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Սառնարան/սառցարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ցենտրիֆուգ-վորտեքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22. | ՊՇՌ մեթոդի կիրառմամբ`  վիրուսաբանական, մանրէաբանական, մակաբուծաբանական, գենետիկական | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | լաբորատորիաներն հագեցած են կադրերով․ | հավելված N 12, կետ 1.52,  hավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտական («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգել- ման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ  «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «լաբորատոր գենետիկ» կամ  «կենսաբանություն` առնվազն մագիստրոսի որակավորում» կամ «անասնաբուժություն» մասնագիտացմամբ) կրթությամբ կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակա- կան մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրասրտագրի ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24. | Ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.15,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող կամ ավագ բուժաշխատող-սրտաբան կամ ավագ բուժաշխատող- թերապևտ կամ ընտանեկան ավագ բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 25. | Շարժական ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ ծառայությունում առկա են հետևյալ սարքավորումներ և բժշկական  գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բժշկական օգնության  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Շարժական ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ ծառայությունը հագեած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.15․1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող կամ ավագ բուժաշխատող-սրտաբան կամ ավագ բուժաշխատող- թերապևտ կամ ընտանեկան ավագ բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 27. | Ուլտրաձայնային ախտորոշման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ուլտրաձայնային հետազոտման  ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28. | Ուլտրաձայնային ախտորոշման կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 12, կետ 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ուլտրաձայնային ախտորոշման (սոնոգրաֆիայի)` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքե- րում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաս-  տագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետու- թյան օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 29. | Շարժական ուլտրաձայնային ծառայությունում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.16.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ուլտրաձայնային հետազոտման  շարժական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ախտահանիչ միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30. | Շարժական ուլտրաձայնային ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.16.1, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետու- թյան օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 31. | Ճառագայթային ախտորոշման  /ռենտգենաբանական/ կաբինետում առկա  են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.Նշում 4\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.17.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ռենտգենաբանական ապարատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Պաշտպանիչ թիկնոց |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Գրպանի դոզիմետրեր` աշխատողների համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Ճառագայթային ախտորոշման  /ռենտգենաբանական/ կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.17.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ռենտգենաբանական ախտորոշման` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 33. | Շարժական ռենտգենաբանական ծառայությունում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.17.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավտոմեքենա՝ ռենտգենաբանական ապարատի առկայությամբ կամ շարժական  ռենտգենաբանական ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Պաշտպանիչ շարժական և անհատական  միջոցներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Անհատական դոզիմետրեր` աշխատողների  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Անհետաձգելի բժշկական օգնության  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34. | Շարժական ռենտգեն ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.17.1.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի առկա- յությամբ և ատոմային էներգիայի օգտա- գործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց  գործունեության լիցենզիայի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքումՀայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Ճառագայթային ախտորոշման  /ֆլյուորոգրաֆիկ/ կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները.  Նշում 5\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.17.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆլյուորոգրաֆիկ ապարատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Պաշտպանիչ թիկնոց |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Գրպանի դոզիմետրեր՝ աշխատողների համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 36. | Ճառագայթային ախտորոշման  /ֆլյուորոգրաֆիկ/ կաբինետը հագեցած է կադրերով.Նշում 4\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.17.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ռենտգենաբանական ախտորոշման` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամ- կետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Շարժական ֆլյուորոգրաֆիկ ծառայու- թյունում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.17.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավտոմեքենա՝ ֆլյուորոգրաֆիկ ապարատի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Պաշտպանիչ շարժական և անհատական միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհատական դոզիմետրեր`  աշխատողների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Էկրան` ֆլյուորոժապավենները նայելու համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 38. | Շարժական ֆլյուրոգրաֆիկ ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.17.2.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հան- րապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ և ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման  տեսակետից կարևոր պաշտոններ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզիայի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամ- կետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 39. | Մամոգրաֆիկ ախտորոշման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մամոգրաֆ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 40. | Մամոգրաֆիկ ախտորոշման կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման,  հավելված N 12, կետ 10,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքումՀայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ և ատոմային էներգիայի |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության լիցենզիայի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 41. | Շարժական մամոգրաֆիկ ծառայությունում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավտոմեքենա՝ մամոգրաֆի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Անհետաձգելի բժշկական օգնության  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 42. | Շարժական մամոգրաֆիկ ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 1, կետ 10.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ և ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսա- կետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության  լիցենզիայի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետու- թյան օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 43. | Համակարգչային–տոմոգրաֆիկ ախտորոշման կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. Նշում 5\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համակարգչային տոմոգրաֆ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 44. | Համակարգչային–տոմոգրաֆիկ ախտորոշման կաբինետը հագեցած է | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կադրերով. | N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 11,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետու- թյան օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 45. | Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ախտորոշման կաբինետում առկա են  հետևյալ սարքավորումները եվ բժշկական |
|  | գործիքները. Նշում 5\* |
| 1) | Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 46. | Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |
|  | ախտորոշման կաբինետը հագեցած է | թվականի հունիսի 29-ի |
|  | կադրերով. | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 12, կետ 12,  հավելված N 5, կետ 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամ- կետներում շարունակական մասնագիտա- կան զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 47. | Դենսիտոմետրիայի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. Նշում 6\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Դենսիտոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 48. | Դենսիտոմետրիայի կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 12.1,  հավելված N 5 կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` ճառագայթային  ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետու- թյան օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ) ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ | | | | | | | | |
| 49. | Բիոքիմիական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 34.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Նոտոէլեկտրակալորիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Կշեռք` անալիտիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջրային բաղնիք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ռեֆրակտոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Փորձանոթներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Կոլբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Չափիչ գլաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Պիպետներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14) | Թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Քարշիչ պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Լաբորատոր սպասքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 50**․** | Բիոքիմիական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 34.1,  հավելված N 5 կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբո- րատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքումՀայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում  շարունակական մասնագիտական |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 51**․** | Սերոլոգիական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 34.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ջրային բաղնիք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Փորձանոթներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Կոլբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Պիպետներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Լաբորատոր ժամացույց |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Բաժակներ` քիմիական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Սերոլոգիական ափսեներ և պլանշետներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 52**․** | Սերոլոգիական լաբորատորիան հագեցած է  կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 34.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորա- տոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքե- րում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 53**․** | Կլինիկական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 34.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆոտոէլեկտրակոլորիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Հեմատոկրիտի ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Ջրային բաղնիք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռեֆրակտոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Լաբորատոր հաշվիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Պանչկովի ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Առարկայական և ծածկապակիներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Գորյայևի կամերա |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Տորսիոն կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Ուռոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Քաշիչ պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 54**․** | Կլինիկական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում  հավելված N 13, կետ 34.4,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբո- րատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված  դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 55**․** | Բջջաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 34.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ  սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Բինոկուլյար միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Լանցետներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Պինցետներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Պետրիի թասեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Քարշիչ պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 56. | Բջջաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 34.5,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համապատասխան ավագ բուժաշխատող- մասնագետ կամ համապատասխան մաս-  նագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատան- քային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքե- րում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 57. | Բժշկական գենետիկայի լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 34.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Պրեպարատները ներկելու ավտոմատ  սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Բինոկուլյար միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Լանցետներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Պինցետներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Առարկայական ապակիներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Ծածկապակիներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Պիպետկաներ | . |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Պետրիի թասեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Լաբորատոր սեղաններ և աթոռներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Լաբորատոր պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Քարշիչ պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 58․ | Բժշկական գենետիկայի լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 34.6,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետու- թյան օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59**․** | Հյուսվածքաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 91 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կենտրոնացված ջրամատակարարման և  ջրահեռացման համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Օդափոխության համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Քարշիչ պահարան/ պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Չհրկիզվող պահարաններ, առնվազն 2 |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Լաբորատոր գույք (քիմիական նյութերի, պարաֆինային բլոկերի և առարկայական  ապակիների պահման պահարաններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Կայունաջերմոց (թերմոստատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Հյուսվածքների մշակման համակարգ  (ավտոմատ կամ մանուալ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Հյուսվածաբանական կասետների պարաֆինային լցոնման համակարգ՝ կանոնավորվող ջերմաստիճանային  ռեժիմով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Միկրոտոմ` կտրվածքների  պատրաստման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Ջրային բաղնիք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Տաքացնող սեղանիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Ջրի թորման կամ դեիոնիզացնող  ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14) | Մանրադիտակ | . |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Մանրէասպան լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | pH-մետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60․ | Հյուսվածքաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 91,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մանրէաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգել- ման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ  «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «կենսաբանություն` առնվազն մագիստրոսի որակավորում» մասնագի- տությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 61. | Մակաբուծաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. Նշում 6\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 92.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Մակաբուծաբանական հետազոտություններին անհրաժեշտ սարքավորումներ (Բերմանի ապարատ,  տրիխինելոսկոպ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | PH –մետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Թերմոստատ (ինկուբատոր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Արեոմետր (սարք լուծույթների  տեսակարար կշիռը որոշելու համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Քարշիչ պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով  հետազոտություններ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ  մեթոդով հետազոտություններ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62. | Մակաբուծական լաբորատորիան հագեցած  է կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 13, կետ 92.3, |
|  |  | հավելված N 5, կետ 18 |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մակաբուծաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգել- ման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ  «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «կենսաբանություն` առնվազն մագիստրոսի որակավորում» կամ  «մակաբուծաբանություն» կամ «անասնաբու- ժություն» կամ «անասնաբուծություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 63․ | Մանրէաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 92.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Շոգեգոլորշային մանրէազերծիչ  (ավտոկլավ) 2-րդ (մանրէազերծման) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Չորաօդային մանրէազերծիչ (160-250ՕC  եթե կիրառելի է) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինկուբատոր թերմոստատ/ թերմոստատներ՝ ըստ հետազոտու- թյունների տեսակներին ներկայացվող պահանջների (առնվազն 2 հատ, տարբեր  ջերմաստիճանի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Մանրէասպան լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Կենսանվտանգության պահարան II դասի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Սառնարան և սառցարան (առանձնացվում  է նմուշների, ցանքսերի և ռեագենտների համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Կշեռք՝ լաբորատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց  ծայրակալներով (հավաքածու) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ  (հաստատոցներ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայա- կան ապակիներ, չափամաններ, փորձանոթ-  ներ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Ցենտրիֆուգեր, այդ թվում՝ նաև  սառեցումով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ինկուբատոր թերմոստատ՝ CO2-ի մատակարարմամբ (կամ այլընտրանքային տարբերակ՝ անօդակյաց մանրէների  աճեցման համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դենսիտոմետր (ՀՄԴԿ-ի նկատմամբ զգայության որոշման համար) կամ  Մակֆառլանդի ստանդարտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | PH-մետր (եթե տեղում սնուցող միջավայր  են պատրաստում) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և  կենցաղային թափոնների |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18) | Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու կամ անհրաժեշտ  պարագաներ և ռեագենտներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Կենսաբանական թափոնների հեռացման  համար տարաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ,  մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Բժշկական, սենյակային և սառնարանի  ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 64. | Մանրէաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 92.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մանրէաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգել- ման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ  «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» կամ «կենսաբանություն` առնվազն մագիստրոսի որակավորում» մասնագի- տությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային  փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 65**․** | Վիրուսաբանական լաբորատորիայում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 92.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կենսանվտանգության պահարան II դասի՝  վիրուսների հետ աշխատանքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Ինվերտացնող մանրադիտակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինկուբատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ինկուբատոր CO2-ի մատակարարմամբ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ջրի թորման սարք և/կամ դեիոնիզացնող  սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Սառնարան 2-8⁰C |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառցարաններ -20⁰C և -70⁰C |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ցենտրիֆուգեր,այդ թվում՝ նաև  սառեցումով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Լաբորատոր կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Հյուսվածքային կուլտուրաների բանկ  (Դյուարի անոթ հեղուկ ազոտով) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով  հետազոտություններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ  մեթոդով հետազոտություններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր  ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Սնուցող միջավայրեր՝ հյուսվածքային  կուլտուրաների պահպանման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Անհրաժեշտ լաբորատոր պարագաներ, ծախսվող նյութեր (հյուսվածքային կուլտուրաների փորձանոթներ, հյուսվածքային կուլտուրաների մատրասներ, տարբեր ծավալների միանգամյա օգտագործման շճաբանական  կաթոցիկներ, շտատիվներ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և  կենցաղային թափոնների |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Կենսաբանական թափվածքների մաքրման  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Կենսաբանական թափոնի հեռացման  պոլիէթիլենային տոպրակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19) | Հերմետիկ փակվող/զմրսվող բեռնարկղեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և  մակնշված գույք և պարագաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66**․** | Վիրուսաբանական լաբորատորիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 92.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-վիրուսաբան կամ  բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | համապատասխան մասնագիտացմամբ | N 867 որոշման |  |  |
|  | («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգել- | հավելված N 13, կետ 92.2 |  |  |
|  | ման գործ» կամ «մանրէաբանություն» կամ | հավելված N 5, կետ 18 |  |  |
|  | «կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» |  |  |  |
|  | կամ «վիրուսաբանություն» կամ «կենսաբա- |  |  |  |
|  | նություն` առնվազն մագիստրոսի որակավո- |  |  |  |
|  | րում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 |  |  |  |
|  | թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ |  |  |  |
|  | համապատասխան աշխատանքային |  |  |  |
|  | փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում |  |  |  |
|  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |
|  | շարունակական մասնագիտական |  |  |  |
|  | զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (բուժքույր, լաբորանտ, ֆելդշեր, բուժակ), վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետ- ներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 92.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 67**․** | Համակարգչային–տոմոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 88 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համակարգչային տոմոգրաֆ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 68․ | Համակարգչային–տոմոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 88  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 69․ | Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 89 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 70․ | Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 89,  հավելված N 5 կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակա- կան մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 71․ | Դենսիտոմետրիայի ախտորոշման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 89.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Դենսիտոմետր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 72․ | Դենսիտոմետրիայի ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 89.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամ- կետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 73․ | Մամոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 90 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մամոգրաֆ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 74․ | Մամոգրաֆիկ ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 90,  հավելված N 5 կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամ- կետներում շարունակական մասնագիտա- կան զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 75․ | Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 35 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Անհատական ֆոտոհսկման հավաքածու` բետա, գամմա ճառագայթավորման և ջերմային նեյտրոնների դոզաների  որոշման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Թերմոլումինեսցենտային անհատական  դոզաչափերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհատական վթարային դոզաչափերի  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ռենտգենյան ու գամմա- ճառագայթավորման հզորության էքսպոզիցիոն դոզաների բարձր  ճշգրտության չափիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Դոզիմետրեր` գամմաճառագայթավորման  հզորության չափման հզոր ռադիոիզոտոպային սարքավորում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Սցինտիլյացիոն գամմա դոզիմետրներ կամ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ռադիոմետրներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Դոզիմետրեր` օդում և ջրում կերմի  չափման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Կլինիկական դոզաչափեր` իոնացնող  խցիկներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռենտգենյան խողովակներից դուրս եկող դոզաների հզորության որոշման  դոզիմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Ռենտգենյան խողովակներ բարձր լարվածության և պահպանման ժամանակի չափիչներ` ստացիոնար, մոբիլ, դենտալ և  մամոգրաֆիկ սարքավորումների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Ֆոտոլաբորատորիա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Դենսիտոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Սենսիտոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Թերմոմետր (սպիրտային, սնդիկային) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Թվային բարոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 76․ | Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 35,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատաս- խան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` դոզաչափող, ռենտգեն-լաբորանտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 77․ | Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 36 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Գամմա-խցիկ` կոմպյուտերային  ապահովմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Էմիսսիոնային կոմպյուտերային տոմոգրաֆ` կոմպյուտերայինբն  ապահովման հավաքածուով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Դոզկալիբրատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Դոզիմետր` աշխատատեղում դոզայի  հզորության չափման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Դոզիմետր` աղտոտված մակերեսների որոշման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Գամմա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Բետտա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Ռադիոգրաֆ` ֆունկցիոնալ հետազոտությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Էլեկտրակարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Տարողություններ` ռադիոակտիվ մնացորդների պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Տարողություններ` հատուկ հագուստիբ պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Կապարե արկղ` տեղափոխման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Կապարե գոգնոց |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Պաշտպանիչ ձեռնոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Խալաթներ` մեկանգամյա օգտագործման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18) | Բժշկական խալաթներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Հատուկ հագուստներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Բախիլներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Դեմքի պաշտպանիչ դիմակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Ներարկիչներ (2-20 մլ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Վիրաբուժական ձեռնոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 78. | Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 36,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատաս- խան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (ռադիոլոգիայի կամ ճառագայթային ախտորոշման գծով վերապատրաստված)` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամ- կետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ: |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

2.\* ներքոնշյալ բոլոր գործառույթները կիրառել են միայն արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

1. «\*»Կլինիկական (կետ 1.18), կենսաքիմիական (բիոքիմիական) (կետ 1.19), շճաբանական (սերոլոգիական) (կետ 1.42), իմունաբանական (կետ 1.41) լաբորատորիաները կարող են տեղակայված լինել միևնույն սենքում` առանձին աշխատատեղերով, համապատասխան սարքավորումներով և գործիքային հագեցվածությամբ:
2. «\*\*»Մանրէաբանական (կետ 1.49), մակաբուծաբանական (կետ 1.51), վիրուսաբանական (կետ 1.50) լաբորատորիաները գործունեության իրականացման միևնույն հասցեում տեղակայված լինելու դեպքում՝ այդ լաբորատորիաների սարքավորումներն ու գործիքները, որոնք տեխնիկական հագեցվածության պահանջներում կրկնվում են (թորման սարք, դեիոնիզացնող սարք, pH-մետր, թերմոստատ, արեոմետր, Իմունաֆերմենտային վերլուծիչ), կարող են կիրառվել մեկ օրինակով և շահագործվել՝ ապահովելով աշխատանքի և/կամ կենսաանվտանգության պահանջների կատարումը: Նույն լաբորատորիաներում առկա՝ «շարժական» (ոչ ստացիոնար) բնութագրով սարքերը (մանրէասպան լամպ, ջերմաչափ, կշեռք (ոչ անալիտիկ) կարող են տեղափոխվել և շահագործվել տարբեր սենքերում՝ պատշաճ ախտահանումից հետո՝ ևս կարող են կիրառվել մեկ օրինակով: Նշված լաբորատորիաներում սարքերի լրակազմի պահանջը կարելի է կրճատել՝ ելնելով տվյալ տեսակի հետազոտությունը չիրականացնելու փաստից:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին,  պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական  ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում | V | | |

Նշում 1\*

1. Առաջին բժշկական օգնության պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով
2. բժշկական լարան
3. ասեղնաբռնիչ
4. ասեղներ
5. վիրակապական թելեր
6. սկալպելի բռնակ
7. ունելիներ
8. մկրատ
9. սկալպել
10. ստերիլ բինտ
11. հիգրոսկոպիկ բամբակ
12. հակաշոկային պրեպարատներ
13. Այն կաբինետներում, որտեղ միջամտությունների կաբինետի առկայությունը պարտադիր չէ, առաջին բժշկական օգնության պահարանը` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով, պետք է տեղադրված լինի տվյալ մասնագիտացված կաբինետում՝ բացառությամբ լաբորատոր-ախտորոշիչ (բջջաբանական, հյուսվածքաբանական, մակաբուծաբանական, սնկաբանական) կաբինետների, իսկ տվյալ բժշկական հաստատությունում միջամտությունների կաբինետի առկայության պարագայում, մասնագիտացված կաբինետներում առաջին բժշկական օգնության պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով, պահանջը պարտադիր չէ:

Նշում 2\*

1. Արձանագրման ձև` լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքների արձանագրման համար նախատեսված ձևանմուշ՝ վավերացված կազմակերպության կողմից։ Արձանագրման ձևերը ներքին փաստաթղթեր են, որոնք մշակվում և թողարկվում են Կազմակերպության կողմից, հանդիսանում են տվյալ Կազմակերպության սեփականությունը, ենթակա են կիրառման միայն Կազմակերպության ղեկավարի (կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձի) վավերացումից հետո, ենթակա են պարբերաբար վերանայման և փոփոխման, ներառում են լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքների մեկնաբանման համար պահանջվող անհրաժեշտ, նվազագույն տեղեկատվությունը՝ «ելքային տվյալներ»։

Նշում 3\*

1. ՊՇՌ մեթոդը կարող է կիրառվել բժշկական հաստատության կողմից` բժշկական օգնության և սպասարկման լաբորատոր-ախտորոշիչ կամ վիրուսաբանական, կամ մանրէաբանական, կամ մակաբուծաբանական, կամ գենետիկական տեսակներով լիցենզիայի առկայության դեպքում:
2. ՊՇՌ մեթոդի կիրառմամբ` լաբորատորիայի կառուցվածքի ու կահավորման վերոնշյալ պահանջները վերաբերում են նաև հիվանդանոցային` լաբորատորախտորոշիչ` վիրուսաբանական, մանրէաբանական, մակաբուծաբանական, գենետիկական տեսակներին:

Նշում 4\*

1. Ռենտգենաբանական և ֆլյուորոգրաֆիկ կետերով նախատեսված ծառայությունները կարող են տեղակայվել նույն կաբինետում:

Նշում 5\*

1. Համակարգչային-տոմոգրաֆիկ ախտորոշման, մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիկ ախտորոշման և դենսիտոմետրիա տեսակներն իրականացնելու դեպքում ՝ վիճակագրական և մատենավարման ծառայությունը կարող է իրականացվել ավագ բուժաշխատողի սենյակում:

Նշում 6\*

1.Մակաբուծական բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում, եթե առկա է փոխադրամիջոցի արտադրողի հրահանգ և համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ:

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
3. Առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 19-ի N 14-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.13

Արտահիվանդանոցային մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն Q 86.21, 86.22 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար,  հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |
| 4. | Սպասարկվող տեղամասերի թիվը |  |
| 5. | Սպասարկվող կանանց և հղիների թիվը՝ ըստ  տեղամասերի |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման մեթոդը | Մեկնա- բանու- թյուններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1․ | Կազմակերպությունն ունի մանկաբարձագինե- կոլոգիական բժշկական օգնության ու սպա- սարկման գործունեության արտահիվանդանո-  ցային տեսակն իրականացնելու լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»  օրենք, հոդված 27, կետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Կանանց կոնսուլտացիա կառուցվածք.\* | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողի կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ախտահանման կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Վիճակագրության և մատենավարման  ծառայություն |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3. | Ավագ բուժաշխատողի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Լվացարան՝ հոսող ջրով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Համակարգիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Կոնքաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Միանվագ օգտագործման տակաշորեր,  ձեռնոցներ, ախտահանող նյութեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Հեշտոցային հայելիներ, զոնդեր, ունելիներ, կաթետերներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, Ֆոլգմանի գդալներ, մկրատներ, կորցանգ ուղիղ, կորցանգ ոլորված, շտատիվ փորձանոթների համար, գնդակցան, խոզանակ բջջաբանական  հետազոտության համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների  ախտահանման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Շարժական էլեկտրալամպ՝ ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստետոսկոպ (մանկաբարձական)` փայտե,  երկաթե կամ էլեկտրական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բարձիչներ տարբեր չափերի |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Հակաբեղմնավորիչ միջոց |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական պահարան (դեղորայքի և բուժ  պարագաների համար) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4. | Կանանց կոնսուլտացիան հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 8,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-մանկաբարձ գինեկոլոգ`  վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող (մանկաբարձուհի)` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 5. | Միջամտությունների կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն  առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պահարաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Գործիքների սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ  Նշում 1\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ժգուտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Բիքսեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց (թախտ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ախտահանման կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 1.24 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Տաք օդով չորացնող ապարատ`  համապատասխան մակնիշի |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավտոկլավ (Բ դասի ավտոկլավի առկայության  դեպքում պարտադիր չեն 2-րդ կետի պահանջները) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7. | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12, կետ 8.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող կամ միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 8. | Կանանց կոնսուլտացիայում լրացվում  /վարվում է (թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով). | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2014  թվականի մայիսի 6-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 16-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հղիի և ծննդկանի անհատական քարտ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման, հավելված N 1 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Հղիի և ծննդկանի անհատական քարտի հավելված | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման, հավելված N 2 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Հղիի և ծննդկանի անհատական քարտից քաղվածք | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2014  թվականի մայիսի 6-ի |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 16-Ն հրաման,  հավելված N 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Բարձր ռիսկի հղիի վարման անհատական պլան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման, հավելված N 6 |  |  |
| 5) | Փոխանակման քարտ | Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման,  հավելված N 7 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 6) | Հղիների գերձայնային հետազոտության արձանագրություն | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման, հավելված N 8 |  |  |
| 7) | Հղիների գերձայնային հետազոտության  արձանագրություն | «Բնակչության բժշկական  օգնության և |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման, հավելված N 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Հղիների գերձայնային հետազոտության արձանագրություն | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման, հավելված N 10 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 9) | Հղիների հաշվառման գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման,  հավելված N 12 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Կանանց կոնսուլտացիայի մանկաբարձ- գինեկոլոգի գրառումների գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման, հավելված N 15 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 11) | Կանանց կոնսուլտացիայի թերապևտի գրառումների գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման, հավելված N 16 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 12) | Կանանց հաշվառման գրանցամատյան | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 16-Ն հրաման,  հավելված N 17 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացը իրականացնելու համար բժշկական հաստատությունում տնoրենի հրամանով նշանակվում է պատասխանատու անձ կամ ստեղծվում է ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկների տրման բաժին | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 2 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 10. | Ամբուլատոր պայմաններում բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած անաշխատունակության դեպքում քաղաքացու դիմելու oրը բուժող բժիշկի կողմից ամբուլատոր բժշկական քարտում կատարվում է համապա- տասխան գրառումներ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի բացման վերաբերյալ, նշվում է ժամանակավոր անաշ- խատունակության թերթիկ տալու oբյեկտիվ տվյալները, ախտորոշումը, նշանակված բուժումը, առաջարկված ռեժիմը, կոնսուլ- տացիաների ու լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտությունների տվյալները, հիվանդի հաջորդ հաճախման կամ բժշկի տնային այցելության ժամկետը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, hոդված 31, մաս 1-ին, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 5 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 11. | Բուժող բժիշկը լրացնում և ստորագրում է ժամանակավոր անաշխատունակության  թերթիկը, որից հետո այն կնքվում է | «Բնակչության բժշկական օգնության և |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բուժհաստատության կնիքով: Կնքված և ստորագրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը  քաղաքացուն տրամադրում է բուժող բժիշկը | սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  |  |  |  |
|  | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 6 |
| 12. | Լրացված ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է քաղաքացու ամբուլատոր բժշկական քարտում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 8 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր նշվում է հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 7, |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի  N 871-Ն հրաման |  |  |
| 14. | Եթե ամբուլատոր պայմաններում բուժման անհրաժեշտության հետևանքով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածում հիվանդը հոսպի- տալացվում է, ապա հիվանդին և (կամ) նրան խնամող անձին տրամադրվում է անաշխա- տունակության թերթիկ` որպես անաշխատու- նակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշելով հոսպիտալացմանը նախորդող օրը, իսկ աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում նշվում է`  «Հիվանդը հոսպիտալացվել է» | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 8 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 15. | 15 օրվանից ավելի տևողությամբ | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | ժամանակավոր անաշխատունակության | օգնության և |  |  |
|  | դեպքում, անաշխատունակ անձի կամ նրան | սպասարկման մասին» |  |  |
|  | խնամող անձի պահանջով, յուրաքանչյուր 15- | օրենք, հոդված 31, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | րդ օրվանից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության փաստացի օրերի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, որի աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում  կատարվում է «Շարունակելի» նշումը | մաս 1, կետ 6,  Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական | Կառավարության 2011 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | հաստատության կողմից բուժում ստանալու | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | դեպքում քաղաքացու ախտաբանական | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | վիճակի, դրա հետևանքների կամ բարդու- | հավելված N 5, կետ 12.3 |  |  |
|  | թյունների վերացման օրն անաշխատունակու- |  |  |  |
|  | թյան թերթիկը փակվում է բուժող բժիշկի |  |  |  |
|  | կողմից և ներկայացվում է փորձաքննության |  |  |  |
|  | գծով տնօրենի տեղակալի կամ փորձաքննու- |  |  |  |
|  | թյուն իրականացնելու իրավասություն |  |  |  |
|  | ունեցող անձի հաստատմանը |  |  |  |
| 17. | Անաշխատունակության թերթիկը վարձու | Կառավարության 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | աշխատողին և ինքնուրույնաբար իրեն | թվականի հուլիսի 14-ի |
|  | աշխատանքով ապահոված անձին տրվում է. | N 1024-Ն որոշում, |
|  |  | հավելված N 5, կետ 34, |
| 1) | Մեկ անաշխատունակության թերթիկ 140 օրացուցային օր տևողությամբ արձակուրդի ժամանակաշրջանի համար (հղիության` 70 օրացուցային օր, ծննդաբերության` 70 օրացուցային օր) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 34, ենթակետ ա |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Բարդ ծննդաբերության դեպքում՝ մեկ անաշխատունակության թերթիկ 155 օրացուցային օր տևողությամբ արձակուրդի ժամանակաշրջանի համար (հղիության` 70 օրացուցային օր, ծննդաբերության` 85  օրացուցային օր) | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 34, ենթակետ բ |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ծննդաբերելու դեպքում՝ մեկ անաշխատունա- կության թերթիկ 180 օրացուցային օր տևո- ղությամբ արձակուրդի ժամանակաշրջանի համար (հղիության` 70 օրացուցային օր,  ծննդաբերության` 110 օրացուցային օր) | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված 5, կետ 34, ենթակետ գ |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | Բարդ ծննդաբերության և միաժամանակ | Կառավարության 2011 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | մեկից ավելի երեխաներ ծննդաբերելու | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | դեպքում, ըստ անհրաժեշտության, որպես 140 | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | օրացուցային օր տևողությամբ տրված | հավելված N 5, կետ 34, |  |  |
|  | նախորդ անաշխատունակության թերթիկի | պարբերություն 1 |  |  |
|  | շարունակություն, լրացուցիչ տրվում է նոր |  |  |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկ` համապա- |  |  |  |
|  | տասխանաբար 15 և 40 օր տևողությամբ` |  |  |  |
|  | անաշխատունակության թերթիկում նշելով |  |  |  |
|  | նախորդ անաշխատունակության թերթիկի |  |  |  |
|  | սերիան ու համարը |  |  |  |
| 5) | Նորածին որդեգրած կամ նորածնի | Կառավարության 2011 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | խնամակալ նշանակված վարձու | թվականի հուլիսի 14-ի |  |  |
|  | աշխատողին, նորածին որդեգրած կամ | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | նորածնի խնամակալ նշանակված` | հավելված N 5, կետ 34, |  |  |
|  | ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով | պարբերություն 2 |  |  |
|  | ապահոված անձին, ինչպես նաև փոխնակ |  |  |  |
|  | (սուրոգատ) մորից ծնված երեխայի |  |  |  |
|  | կենսաբանական մորն անաշխատունակության |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | թերթիկ տրվում է միայն հետծննդյան արձակուրդի ժամանակաշրջանի համար` խնամակալ նշանակվելու կամ երեխա որդեգրելու, կամ փոխնակ (սուրոգատ) մորից երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև նորածնի 70 օրական դառնալը (երկու և ավելի նորածին որդեգրած կամ երկու և ավելի նորածնի խնամակալ նշանակված անձին, ինչպես նաև փոխնակ (սուրոգատ) մորից երկու և ավելի երեխա ծնվելու դեպքում երեխայի կենսաբանական մորը` մինչև նորածինների  110 օրական դառնալը |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Փոխնակ (սուրոգատ) մորն անաշխատունա- կության թերթիկ տրվում է նույն կարգով ինչպես հղի կնոջը | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 34,  պարբերություն 3 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 18. | Հղիության 154-րդ օրը և 154 օրվանից հետո վաղաժամ ծննդաբերելու և հղիության արձակուրդում չգտնվելու դեպքում անաշխատունակության թերթիկ տրվում է միայն ծննդաբերության արձակուրդի  ժամանակաշրջանի համար | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 36 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 19. | Ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակաշրջանի համար անաշխատունակության թերթիկ է տրամադրվում նաև այն դեպքում, երբ երեխան ծնվել է մահացած կամ մահացել է  ծնվելուց հետո | Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 38 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 20. | Քաղաքացիներին տրամադրվող  ժամանակավոր անաշխատունակության | «Բնակչության բժշկական  օգնության և |  |  |  | 1 | Էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | թերթիկների վերաբերյալ բժշկական հաստատություններում վարվում է էլեկտրոնային մատյան | սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  |  |  |  |
|  | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 14 |
| 21. | Կանանց կոնսուլտացիայում վարվում է հղիի հսկողության պարտադիր ծավալների հաշվառման ձև | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման, հավելված N 18 |  |  |
| 22. | Կանանց կոնսուլտացիայում լրացվում է նախածննդյան պատրոնաժի թերթիկ: | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի, հոդված 31,  մաս 1, կետ 6, |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման,  հավելված 5 |  |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

2.\*Վերաբերելի է բժշկական կազմակերպություններից դուրս գործող կանանց կոնսուլտացիաներին։ Ընդ որում, եթե կանանց կոնսուլտացիան գործում է բժշկական կազմակերպության մեջ՝ միջամտությունների և ախտահանման կաբինետները, ինչպես նաև վիճակագրության և մատենավարման ծառայությունը կարող են լինել կենտրոնացված։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում | V | | |

Նշում 1\*

1. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան

1. բժշկական լարան
2. ասեղնաբռնիչ
3. ասեղներ
4. վիրակապական թելեր
5. սկալպելի բռնակ
6. ունելիներ
7. մկրատ
8. սկալպել
9. ստերիլ բինտ
10. հիգրոսկոպիկ բամբակ
11. հակաշոկային պրեպարատներ

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
3. Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի 1024-Ն որոշում.
4. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման.
5. Էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 871-Ն հրաման.
6. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման.
7. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 6-ի N 16-Ն հրաման.
8. Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1752-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.14

Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն Q 86.22, 86.90 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

# ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Գործունեության տեսակը, լիցենզիան |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |
| 4. | Շտապ բուժօգնության մեքենաների/բրիգադների քանակը՝ ըստ  ծառայությունների տեսակների |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՇՏԱՊ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման մեթոդ | Մեկնաբա- նություն |
| Այո | Ոչ | Չ /պ |
| 1. | Կազմակերպությունն ունի արտահիվանդանոցային շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության տեսակն իրականացնելու լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, hոդված 27,  մաս 1-ին |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Կազմակերպության շտապ օգնության մեքենաները համալրված են գլոբալ տեղորոշման համակարգով (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 12,  Ընդհանուր դրույթներ |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 3. | Շտապ օգնության մեքենաների գլոբալ տեղորոշման համակարգերը (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) միացված են շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության ու սպասարկման կենտրոնական դիսպետչերական կառավարման համակարգին | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 12, Ընդհանուր դրույթներ |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 4. | Շտապ օգնության մեքենաների գլոբալ տեղորոշման համակարգերը (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) միացված են Հայաստանի Հանրապետության  արտակարգ իրավիճակների նախարարության | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային և տարածքային  կենտրոններին | հավելված N 12, Ընդհանուր դրույթներ |  |  |  |  |  |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԾԱՅԻՆ ԲՐԻԳԱԴ | | | | | | | | |
| 5. | Ընդհանուր գծային բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրակապական պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ինֆուզիոն հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Պայուսակ` ծննդօգնության |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Սայլակներ` տարբեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների  հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Շարժական էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 14) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Շարժական ակումուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10լ-2 հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Օդամուղ խողովակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Վակուումային իմոբիլիզացիոն ներքնակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6. | Ընդհանուր գծային բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ | | | | | | | | |
| 7. | Մանկաբուժական բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Կոշտ սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Փափուկ սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում-շինաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում ներքնակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Դեֆիբրիլյատոր (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և  մարտկոցային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Պատգարակ (անվավոր և պահեստային) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Վիրակապական նյութեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Թթվածնի բալոններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական մարտկոց |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Մանկաբուժական բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴ | | | | | | | | |
| 9. | Վերակենդանացման բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրության սարք (էլեկտրական  ցանցից սնուցվող և մարտկոցային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր (էլեկտրական ցանցից  սնուցվող և մարտկոցային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Արհեստական շնչառության ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Բժշկական պատգարակ (անվավոր և  պահեստային) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Առաջին բուժօգնության պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Վիրակապական նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10լ–2 հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Ներշնչափողային ինտուբացիայի և  տրախեոստոմիայի համար հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Շինաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Ֆիքսատորներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Լարաններ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Ստերիլ վիրակապական նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Արհեստական շնչառական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Էլեկտրական արտածծիչ պորտատիվ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Ինհալացիոն անզգայացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Մանկաբարձական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 29) | Տրանսպորտային կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30) | Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Գազերի մատակարարման կենտրոնացված  փականային համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Օդամուղ խողովակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Հակաշոկային տարբեր չափերի պնևմատիկ  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34) | Միզապարկի կաթետերիզացիայի հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Վենեսեկցիայի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36) | Երակային կաթետերիզացիայի հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10. | Վերակենդանացման բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴ | | | | | | | | |
| 11. | Նորածինների վերակենդանացման բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Վիրակապական հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Նորածինների տրանսպորտային ինկուբատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Տրանսպորտային սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Շարժական էլեկտրածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Ինֆուզիոն պոմպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Հիդրոնիկ տաքացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12. | Նորածինների վերակենդանացման բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՖԵԼԴՇԵՐԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ | | | | | | | | |
| 13. | Ֆելդշերական բրիգադի բժշկական գործունեության | Կառավարության |  |  |  |  |  |  |
|  | համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և | 2002 թվականի |
|  | մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու | հունիսի 29-ի |
|  | պայմանները (կիրառելի են շտապ օգնության | N 867 որոշում, |
|  | կայաններում և ենթակայաններում` պացիենտիներ | հավելված N 13, |
|  | և դիակներ տեղափոխելու նպատակով, իսկ | կետ 47.5 |
|  | մարզերում` նաև համապատասխան ավագ |  |
|  | բուժաշխատող չունենալու դեպքում). |  |
| 1) | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Կոշտ սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Վիրակապական պայուսակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Պայուսակ` ծննդօգնության |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Փափուկ սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ծալովի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների  հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Պացիենտի զննման թախտ (պրոցեդուրային) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական ակումուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14. | Ֆելդշերական բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.5 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ | | | | | | | | |
| 15. | Հոգեբուժական բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրակապական պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ինֆուզիոն հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Սայլակներ՝ տարբեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների  հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Շարժական էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական ակումուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16. | Հոգեբուժական բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 47.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԳՆԱ ԲՐԻԳԱԴ | | | | | | | | |
| 17. | Հիվանդանոցների ընդունարանների և անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքների արտագնա բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու  պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 96.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արհեստական շնչառության շարժական սարքեր. ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության, սինխրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության, շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման, արտաշնչման վերջում  դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրասրտագրման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` ապահովված ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պուլսօքսիմետրեր, պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին),  էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք`  տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելու համար անհրաժեշտ միջոցներ՝ քիթ-ըմպանային և բերան- ըմպանային օդամուղ փողերի հավաքածու, կոկորդային դիմակների հավաքածու, ներշնչա- փողային փողերի հավաքածու, համակցված փողեր, շնչական դիմակների հավաքածու, լարինգոսկոպ` տարբեր մեծության շեղբերով (մեծերի և մանկական) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ, թթվածնի աղբյուր` խոնավացված թթվածին մատակարարելու և շնչական սարքին միացնելու համար, Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով, արհեստական շնչառության շարժական սարքին միացման խողովակներ, արտածծման սարք` բերանի խոռոչից և վերին  շնչուղիներից ասպիրացիոն ծայրակներով |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Պարանոցի անշարժացման օձիքներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման  վակուումային բեկակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Հոսանքի աղբյուր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` նարկոտիկ ցավազրկողներ, ատրոպին, կենտրոնական միոռելաքսանտներ, միոռելաքսանտներ, անոթալայնիչներ, ինսուլին, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, հորմոնալ պրեպարատներ, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10,20,50 մլ,  ինսուլինային ներարկիչներ, երակային ձգալարան, |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան- ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի  դրենավորման դրենաժներ այլն |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) | Ն/ե ինֆուզիայի միջոցներ՝ ն/ե ներմուծման համակարգեր, ն/ե կաթետերներ, կրիստալոիդներ (ֆիզ. լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ), կոլոիդներ (դեքստրաններ, ժելատինի կամ հիդրոքսի-էթիլ- օսլայի լուծույթներ), գլյուկոզայի և նատրիումի  քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ  էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի  իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և  վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ  (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Մեխանիկական արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց  ռեդուկտորներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Փողրակների հավաքածու` շարժական արհեստական շնչառության սարքը թթվածնի  բալոնին միացման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Թթվածնի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Արտագնա բրիգադի տրանսպորտային միջոցը (ավտոմեքենա, ուղղաթիռ, ինքնաթիռ)  ապահովված է էլեկտրացանցով, պացիենտի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ֆիքսման հարմարանք ունեցող տրանսպորտային սայլակով, կապի միջոցներով, իսկ ավտոմեքենան` նաև լուսա- և ձայնաազդանշանային  համակարգերով |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Հիվանդանոցների ընդունարանների և անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքների արտագնա բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 96.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՇՏԱՊ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏԱԳՆԱ ԲՐԻԳԱԴ | | | | | | | | |
| 19. | Նորածնային շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման արտագնա բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 96.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական թթվածնի ստացիոնար բալոն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Թթվածնի ծավալաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Նորածնային ամբուի պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Տրանսպորտային արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Տրանսպորտային կյուվեզ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Տրանսպորտային մոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Վիրակապական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Ինֆուզիոն պոմպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20. | Նորածնային շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման արտագնա բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելված N 13,  կետ 96.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Շտապ բժշկական օգնության ծառայությունն իրականացնում է վարորդի սթափության վիճակի զննություն (ալկոհոլային հարբածության փորձաքննություն)` իրավապահ մարմնի որոշման հիման վրա, բժշկական կազմակերպության տնօրենի հրամանով ալկոհոլային հարբածության փորձաքննության իրականացման պատասխանատու նշանակված բժշկի կողմից` ինչպես աշխատանքային օրերին` աշխատանքային ժամից դուրս, այնպես և հանգստյան, հիշատակի և տոնական օրերին` շուրջօրյա | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի 10-ի  N 27-Ն հրաման, հավելված, կետ 15,  Կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի  N 277-Ն որոշում,  հավելված N 1, կետ 3 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 22. | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից | Կառավարության |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | լրացվում, վարվում և շրջանառվում է սահմանված | 2009 թվականի |  |  |
|  | ձևաչափին համապատասխան վարորդի սթափու- | մարտի 19-ի |  |  |
|  | թյան վիճակի զննության արձանագրության ձև | N 277-Ն որոշում, |  |  |
|  |  | հավելված N 1, |  |  |
|  |  | հավելված N 2, Ձև |  |  |
| 23. | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից | Կառավարության |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | լրացվում, վարվում և շրջանառվում է սահմանված | 2009 թվականի |  |  |
|  | ձևաչափին համապատասխան վարորդի | մարտի 19-ի |  |  |
|  | սթափության վիճակի զննության գրանցման | N 277-Ն որոշում, |  |  |
|  | մատյանի ձև | հավելված N 1, |  |  |
|  |  | հավելված N 3, Ձև |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Շտապ բժշկական օգնության ծառայությունը պացիենտներին հոսպիտալացնելիս առաջնորդվում է. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի  10-ի N 27-Ն հրաման, հավելված, կետ 16,  ենթակետեր 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կանչի վայրին ամենամոտ գտնվող հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության  (ծառայության) առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում`  վերակենդանացման ծառայության առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և  սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների` տվյալ պրոֆիլի բաժանմունքի առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 25. | Շտապ բժշկական օգնության կանչի ընթացքում (կանչ ստանալու պահից մինչև կանչի ավարտը) լրացվում, վարվում և շրջանառվում է սահմանված ձևաչափին համապատասխան «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի  թերթիկ» | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի  10-ի N 27-Ն հրաման, հավելված, Ձև 1,  գլուխ 7 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 26. | Եթե կանչը ավարտվում է պացիենտի հոսպիտալացմամբ կանչ սպասարկող շտապ բժշկական օգնության բրիգադի բժշկի կողմից լրացվում, վարվում և շրջանառվում է սահմանված ձևաչափին համապատասխան ուղեկցող թերթիկ (թերթիկի առաջին մասը) | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի  10-ի N 27-Ն հրաման, հավելված, Ձև 3,  գլուխներ 1, 2 և 7 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Արագ արձագանքման ծառայության կանչի | Առողջապահության |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | ընթացքում լրացվում վարվում և շրջանառվում է | նախարարի 2022 |  |  |
|  | սահմանված ձևաչափին համապատասխան | թվականի մայիսի |  |  |
|  | սանավիայի թերթիկ։ | 10-ի N 27-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված, Ձև 4, |  |  |
|  |  | գլուխ 3 |  |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում |  |  | V |

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
3. Կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշում.
4. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի 10-ի N 27-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3․15

Գովազդի թույլտվության նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն

Q 86, 87 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1․ | Գործունեության տեսակները, լիցենզիան |  |



* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակը | Մեկնաբա- նություն |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1**․** | Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունը գործունեությունն իրականացնում է իր համապատասխան գործունեության և սպասարկման լիցենզիաների շրջանակներում | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2. | Բժշկական կազմակերպությունը ունի գովազդի թույլտվություն | Կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն որոշում |  |  |  |  |  |  |
| 3**․** | Գովազդի թույլտվությունը տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը | Կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի  N 1422-Ն որոշման հավելված, կետ 2, ձև N 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 4**․** | Բուժական մեթոդի գովազդատու հանդես է գալիս բժշկական օգնության և սպասարկման այն տեսակի լիցենզիա ունեցող անձը, որի շրջանակներում կարող է կիրառել տվյալ բուժական մեթոդը | Կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի  N 1422-Ն որոշման հավելված, կետ 5, ենթակետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5**․** | Գովազդային հոլովակի էլեկտրոնային տարբերակը հաստատված է համաձայնություն տալու մասին նշագրումով | Կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի  N 1422-Ն որոշման հավելված, կետ 10, ենթակետ 2, ձև N 4 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 6**․** | Գովազդատուն գովազդը տեղադրել է տրված գովազդի թույլտվությամբ նախատեսված տեղեկատվության միջոցում և թույլտվությամբ սահմանված պահանջների պահպանմամբ. | Կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի  N 1422-Ն որոշում, հավելված, կետ 17 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 1) | Հեռուստատեսություն, ռադիո, համացանց | Կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն որոշում |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Արտաքին գովազդ | «Գովազդի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 7-րդ և 72-րդ մասեր,  Կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն որոշում |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Զանգվածային տեղեկատվության տպագիր միջոց | «Գովազդի մասին» օրենք 15-րդ հոդվածի 7-րդ և 72-րդ մասեր,  Կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն որոշման |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Բուժական մեթոդը կիրառվում է այն անձի կողմից, որը բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիայի հիման վրա իրավունք ունի իրականացնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման այդ տեսակը | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում,  հավելվածներ N 12, N 13,  N 15, N 16, |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 8. | Բուժական մեթոդների գովազդի ժամանակ չեն | Կառավարության 2015 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | պատկերվել և (կամ) հեռարձակվել տվյալ | թվականի նոյեմբերի 26-ի |  |  |
|  | բուժական մեթոդի միջոցով բուժված անձանց | N 1422-Ն որոշում, հավելված, |  |  |
|  | պնդումները կամ կարծիքները բուժման | կետ 30 |  |  |
|  | ընթացքի կամ արդյունավետության կամ |  |  |  |
|  | արդյունքների վերաբերյալ: |  |  |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի  պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում |  | | V |

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. «Գովազդի մասին» ՀՕ-55 օրենք.
3. Կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն որոշում.
4. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.16

Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ստեղծված բժշկական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող բժշկական օգնության ու սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն

Q 86.21, Q 86.22 Q 86.23 (ՏԳՏԴ)

* 1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

* 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Գործունեության տեսակները, լիցենզիան |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային  ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Մահճակալային հագեցվածությունը ըստ բաժանմունքների |  |
| 4. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |
| 5. | Սպասարկվող անձանց թիվը |  |

* 1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարցը | Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակը | Մեկնաբա- նություն |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ | | | | | | | | |
| 1. | Կազմակերպությունն ունի բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակների իրականացման թույլտվություն՝ լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27,  մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՎԱԳ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂԻ ԿԱԲԻՆԵՏ | | | | | | | | |
| 2. | Առողջության առաջնային պահպանման ավագ բուժաշխատողի կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրասրտագիր (միականալ) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Օտոսկոպ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 6) | Օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 7) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Շիրմա |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղան` բժշկական գործիքների համար |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Բակտերիցիդ լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Հասակաչափ (մեծահասակի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Կշեռք (մեծահասակի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Կանգնակ ներերակային ներարկումների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Ականջի զննման գործիքներ (մեծերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Քթի զննման գործիքներ (մեծերի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ներարկիչ` ականջի ոռոգման համար (ժանեի  ներարկիչ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Նյարդաբանի մրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Անատոմիական ունելի |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Միանվագ օգտագործման բաժակներ` դեղերի  ընդունման համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Վիրաբուժական փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Կաթետերներ`մեզիբացթողման համար(փափուկ և կոշտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25) | Սեղաններ` ավագ բուժաշխատողների և  բուժքույրերի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Աթոռներ` ավագ բուժաշխատողի, բուժքրոջ և  պացիենտների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 27) | Բժշկական զննման թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28) | Պահարան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 29) | Պահարան՝ անթափանց, չհրկիզվող |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Գրադարակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 31) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 32) | Սառնարան պատվաստանյութերի և բժշկական  նշանակության այլ ապրանքների պահպանման |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 33) | Պատգարակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34) | Հանդերձապահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 35) | Ջրի թորման սարք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 36) | Տաք օդով չորացնող ապարատ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 37) | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 38) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39) | Արյան փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 40) | Արյան փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 41) | Գլյուկոմետրի շերտիկներ (ստրիպներ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 42) | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3. | Առողջության առաջնային պահպանման ավագ բուժաշխատողի կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ  կարող է ծավալվել ընդհանուր պրակտիկայի ավագ բուժաշխատողի կաբինետի հետ համատեղ` միևնույն տարածքում | | | | | | | | |
| 4. | Վիրաբուժական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Փոքր վիրաբուժական վիրահատությունների գործիքների հավաքածու (թեփուներ, մկրատներ, լանցետներ, ունելիներ, վիրաբուժական  ասեղնաբռնիչ, կարելու նյութ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Կորնցանգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Արյունահոսությունը կանգնեցնող սեղմիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Գիպսե վիրակապ դնելու համար նախատեսված  գործիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ռետինե ձգալարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Տրանսպորտային բեկակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Տրախեոստոմիայի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Պլևրալ պունկցիայի և դրենավորման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Միզապարկի կաթետերներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Ատրավմատիկ կարանյութեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Բակտերիցիդ լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 16) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Վիրաբուժական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքսեր` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Մանիպուլյացիոն ապակե սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրաբուժական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրակապական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Բժշկական ապակե պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Գործիքների պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25) | Սեղաններ` ավագ բուժաշխատողի և բուժքրոջ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Աթոռներ` ավագ բուժաշխատողի, բուժքրոջ և  հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 27) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28) | Հանդերձապահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5. | Վիրաբուժական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ  ծավալվում է միայն այն քրեակատարողական հիմնարկներում, որտեղ պահվում են դատապարտված և կալանավորված կանայք, կաբինետը կարող է ծավալվել ընդհանուր պրակտիկայի ավագ բուժաշխատողի կաբինետի համար նախատեսված միևնույն տարածքում | | | | | | | | |
| 6. | Գինեկոլոգիական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Կշեռք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Կոնքաչափ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Միանվագ օգտագործման տակաշորեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Ավտոկլավ, ախտահանիչ սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Հայելիներ, բարձիչներ՝ տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Ֆոլկմանի գդալ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների ախտահանման  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Ունելիներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Մետաղական կատետրներ՝ կանացի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Կորցանգ՝ ուղիղ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Կորցանգ՝ ոլորված |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Վիրահատական մկրատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Թմբուկ՝ գործիքների ախտահանման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Թմբուկ՝ թանզիֆների, նյութերի ախտահանման  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Սպիրտայրոց |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Ձեռնոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Բժշկական լարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Թեփուրներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Շարժական էլեկտրալամպ՝ ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 25) | Առարկայական ապակիներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Փորձանոթներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 27) | Շտատիվ՝ փորձանոթների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28) | Լվացող փոշի, 33% պերհիդրոլ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 29) | Ախտահանող նյութեր (քլորամին, քլորհեքսիդին) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30) | Գինեկոլոգիական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33) | Գրասեղան (ավագ բուժաշխատողի և բուժքրոջ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34) | Աթոռներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 35) | Բժշկական պահարան (դեղերի, բժշկական  նշանակության ապրանքների համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36) | Սեղանիկ՝ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37) | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 38) | Լվացարան՝ հոսող ջրով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 39) | Տակդիր՝ տաշտակի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 40) | Մանկաբարձական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7. | Գինեկոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ | | | | | | | | |
| 8. | Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանիկական (անկյունային և ուղիղ) և տուրբինային ծայրակալներ համասարքի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ատամի արմատախողովակների երկարությունը որոշող սարք (ապեքս-լոկատոր) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստոմատոլոգիական նեգատասկոպ (կարող  էներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ատամնանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք(կարող էներառվածլինելնաևհամասարքիկազմում) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Լուսապոլիմերիզացնող լամպ (կարող է ներառված լինել նաև համասարքի կազմում) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Ատամնանստվածքների մեխանիկական հեռացման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման համար նախատեսված գործիքների հավաքածու (էնդոդոնթիա) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Ստոմատոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Բոռերի, ֆրեզների, քարերի, սկավառակների  հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Վերին և ստորին ծնոտների ատամների հեռացման  համար նախատեսված աքցանների և ամբարձիչների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Մանրէասպան լամպ կամ օդը վարակազերծող այլ  միջոցներ` համաձայն իրենց ուղեկցող հրահանգի |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 9. | Ընդհանուր ստոմատոլոգիական կաբինետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող-ստոմատոլոգ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում  շարունակական մասնագիտական զարգացման |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  Ցերեկային ստացիոնար բաժանմունքում ոչ պակաս, քան 2 մահճակալ ունենալու պահանջը պարտադիր չէ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Երևան-կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկի համար | | | | | | | | |
| 10. | Ցերեկային ստացիոնար բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մահճակալներ՝ ոչ պակաս, քան 2 |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Աթոռներ՝ բուժքրոջ և պացիենտների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11. | Ցերեկային ստացիոնար բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 12. | Անհետաձգելի օգնության հավաքածու. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 1,  կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վիրակապական նյութերի ստերիլիզատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Գործիքների մատուցարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական լարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Աքցան` հյուսվածքային |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ասեղնաբռնիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ասեղներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Վիրակապական թելեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սկալպելի բռնակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Զոնդ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Մկրատներ` վիրաբուժական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Ունելիներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Մկրատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Սկալպել |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստերիլ բինտ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Հիգրոսկոպիկ բամբակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ | | | | | | | | |
| 13. | Ընդունարանում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Շինաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային խտացուցիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Լվացարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Գրասեղան, աթոռներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14. | Ընդունարանը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ՝ համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 15. | Ընդհանուր թերապեվտիկ բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Բակտերիցիդ ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Բազմալիքային էլեկտրասրտագրության սարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Սպիրոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Սպիրոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Պուլմոնոտախոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Գաստրոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Կոլոնոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Զոնդեր՝ տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի  և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 13) | Թթվածնային բարձիկ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 14) | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Մետաղական և փայտյա շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Ծնոտաբացիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Ապակե տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Չափիչ ժապավեններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Դիմակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25) | Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26) | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 27) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 29) | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 31) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 32) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 33) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34) | Սեղաններ` ավագ բուժաշխատողների և բուժքույրերի  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 35) | Աթոռներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16. | Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 17. | Հոգեբուժական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արյան ճնշումը չափող գործիք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Բժշկական կշեռքներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Արհեստական կերակրման զոնդ (ռեզինից) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Ասեղ` ողնուղեղային պունկցիայի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Նևրոլոգիական մուրճիկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռեզինե ջեռակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Սիֆոնային հոգնայի հարմարանք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Թթվածնի բարձ` էբոնիտային բերանակալով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Մետաղյա պահարան |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 13) | Արյան փոխներարկման շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Սեղաններ` ավագ բուժաշխատողների և բուժքույրերի  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Աթոռներ` ավագ բուժաշխատողների և բուժքույրերի  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18. | Հոգեբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 19. | Նարկոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հակացավային նեյրոխթանիչ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Հակացավային էլեկտրախթանիչ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրաքնի սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Սեղաններ` ավագ բուժաշխատողների և բուժքույրերի  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Աթոռներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20. | Նարկոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 21. | Հակատուբերկուլյոզային բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ինհալյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Արյան ճնշման չափման գործիքներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ստետոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնային սարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 6) | Արյան փոխներարկման շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Արտածծիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական հենակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ապակե սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Սեղաններ` ավագ բուժաշխատողների և բուժքույրերի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Աթոռներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22. | Հակատուբերկուլյոզային բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 23. | Ինֆեկցիոն բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կշեռք` բժշկական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Արտածծիչներ` վիրաբուժական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինհալյատոր` գոլորշային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Լամպեր կվարցային |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Ռեկտոռոմանոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Մկրատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Մազ կտրելու մեքենա |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Շպադելներ և լատոկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստերիլիզատոր՝ էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Ստամոքսի լվացման զոնդեր և ձագար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Էսմարխի գավաթ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Սառցապարկ և ջերմապարկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Մեզի կաթետեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Աղիների լվացման կաթետեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Ժաննեի ներարկիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և  ներերակային սիստեմաներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Շտատիվ՝ ներերակային կաթիլային սրսկման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Լվացարան` ախտահանման լուծույթով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 25) | Ապակե սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 27) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 29) | Ճաշասեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 31) | Սեղաններ` ավագ բուժաշխատողների և բուժքույրերի  համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 32) | Աթոռներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24. | Ինֆեկցիոն բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 6 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | | |
| 25. | Ախտահանման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջրի թորման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բակտերիոցիդ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական սեղաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Սեղաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Աթոռներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 10) | Կաթսաներ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 11) | Էլեկտրական տաքացուցիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26. | Ախտահանման բաժինը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետբուհական մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող՝ համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՏ | | | | | | | | |
| 27. | Միջամտությունների կետում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Բարձիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 7) | Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 8) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 9) | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական պահարան` առաջին օգնության  դեղորայքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Բժշկական պահարան`հակաշոկային դեղորայքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Մոմլաթ` թախտի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Սեղան` բուժքրոջ համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28. | Միջամտությունների կետը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 14, գլուխ 2,  կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ  ծավալվում է բոլոր մասնագիտական բաժանմունքներում | | | | | | | | |
| 29. | Հերթապահ բուժքրոջ կետում առկա են հետևյալ | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |
|  | սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | թվականի հունիսի |
|  |  | 29-ի N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 14, գլուխ |
|  |  | 2, կետ 9 |
| 1) | Առաջին օգնության դեղերի հավաքածու |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 5) | Դեղերի պահարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30. | Վիճակագրական և մատենավարման | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |
|  | ծառայությունում առկա են հետևյալ | թվականի հունիսի |
|  | սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | 29-ի N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 14, գլուխ |
|  |  | 2, կետ 10 |
| 1) | Պահարաններ` անթափանց, չհրկիզվող |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Գրադարակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Աթոռներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

* 1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում |  |  | V |

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
2. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

**(հավելվածը խմբ. 16.06.23 N 981-Ն)**

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

16.06.2023