Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ N 3.5 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն

Հիվանդանոցային գործունեություն (18-ից բարձր տարիքի անձանց) Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն

Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)

1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ՀԱՐՑԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆ |
| 1. | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական  կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Մահճակալային հագեցածությունը՝ ըստ բաժանմունքների |  |
| 4. | Բուժաշխատողների թիվը՝ Ավագ  Միջին |  |
| 5. | Հոսպիտալացված պացիենտների թիվը |  |
| 6. | Հաճախումների թիվը |  |
| 7. | Մահացության դեպքերի թիվը |  |

1. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊՐՈՖԻԼԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Հարց | Հղում նորմատիվ  իրավական ակտերին | Պատասխան | | | Կշիռ | Ստուգման տեսակ | Մեկնա- բանու- թյուններ |
| Այո | Ոչ | Չ/պ |
| 1․ | Կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակը կամ տեսակներն իրականացնելու համար  լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման  մասին» օրենք, հոդված 27 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | մաս 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Առկա է գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար էլեկտրոնային առողջապահության համակարգն սպասարկող օպերատորի հետ կնքված էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագիրը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վտանգավոր թափոնների վնասազերծման ոլորտում համապատասխան լիցենզիա ունեցող որևէ կազմակերպության հետ կնքված  պայմանագիր | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 8, Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N5, կետ 18 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 3․ | Հիվանդանոցի կազմում պարտադիր առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 101, պարբերություն 2,  պարբերություն 29 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մեկ կամ ավելի մասնագիտացված բաժանմունքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ընդունարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Համաճարակաբանության բաժին (կաբինետ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՏԵՆԱՎԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4․ | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,Հավելված N 5, կետ  18, հավելված N 13, կետ 99․3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ | | | | | | | | |
| 5․ | Համաճարակաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետում/բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  87 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Համակարգիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6․ | Համաճարակաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետը հագեցած է կադրերով | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ  18, հավելված N 13, կետ 87 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («սանիտարիա» կամ «բժշկականխարգելման գործ» կամ «համաճարակաբանություն») և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով  սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ  (անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային բուժհաստատություններում) | | | | | | | | |
| 7․ | Ընդունարանի աշխատանքների ընդհանուր վերահսկողությունն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության տնօրենի բուժական գծով տեղակալի կամ տնօրենի հրամանով նշանակված  պատասխանատու անձի կողմից | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 8․ | Ընդունարանում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու  Նշում 1\* |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Շինաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային խտացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Լվացարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9․ | Ընդունարանը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 5, կետ 18, հավելված N 13, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ։ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԷՄԵՐՋԵՆՍԻ) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10․ | Հիվանդանոցի ընդունարանի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  96.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական  շնչառության շարժական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | սինխրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական  շնչառության շարժական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման շարժական  սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրասրտագրման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պուլսօքսիմետրեր, պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշների` զարկերակային ճնշման (սիստոլիկ, դիաստոլիկ,  միջին), էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք`  տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելուն անհրաժեշտ միջոցներ՝ քիթ-ըմպանային և բերան- ըմպանային օդամուղ փողերի հավաքածու, կոկորդային դիմակների հավաքածու, ներշնչափողային փողերի հավաքածու, համակցված փողեր, շնչական դիմակների հավաքածու, լարինգոսկոպ` տարբեր մեծության շեղբերով (մեծերի և մանկական) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ, թթվածնի աղբյուր` խոնավացված թթվածին մատակարարելու և շնչական սարքին միացնելու համար, Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով, արհեստական շնչառության շարժական սարքին միացման խողովակներ, արտածծման էլեկտրական սարք` բերանի խոռոչից և վերին շնչուղիներից  ասպիրացիոն ծայրակներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Պարանոցի անշարժացման օձիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման  վակուումային բեկակալներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր՝ զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական արակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային  կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշարժացման օձիքներ, վերջույթների, ողնաշարի  անշարժացման վակուումային բեկակալներ և այլն |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) | Ն/Ե ինֆուզիայի միջոցներ՝ ն/ե ներմուծման համակարգեր, ն/ե կաթետերներ, կրիստալոիդներ (ֆիզ. լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ), կոլոիդներ (դեքստրաններ, ժելատինի կամ հիդրոքսի-էթիլ- օսլայի լուծույթներ) գլյուկոզայի և նատրիումի քլորիդի  հիպերտոնիկ լուծույթներ, |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի  իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և  վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ,  բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Թթվածնի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` ցավազրկողներ, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, դեքսամետազոն, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10, 20, 50 մլ, ինսուլինային  ներարկիչներ և այլն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22) | Բժշկական անալիզների լաբորատոր փորձանոթներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11․ | Հիվանդանոցի ընդունարանի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, հավելված N 5  կետ 18, հավելված N 13 կետ 96․2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ ՎԱՐՎՈՒՄ, ԼՐԱՑՎՈՒՄ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՎՈՒՄ ԵՆ. | | | | | | | | |
| 12․ | Հիվանդանոցային բուժման ընդունված | Բնակչության բժշկական |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |
|  | պացիենտների հաշվառման մատյան (վարվում է | օգնության և սպասարկման |  |  |
|  | Ընդունարանի հերթապահ բուժքրոջ կողմից) | մասին օրենք, հոդվածի 31, |  |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2019 թվականի |  |  |
|  |  | հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված 1 կետ 18, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված 2 ձև N 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13․ | Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան (վարվում է Ընդունարանի հերթապահ բուժքրոջ կողմից) | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդվածի 31, մաս, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 25,  հավելված 2, ձև N 2 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |
| 14․ | Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտեր | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, 31-րդ հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1 կետ 25,  հավելված 2, ձև N 3 |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 15․ | Մեծահասակի հիվանդության պատմագրեր | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի  փետրվարի 14-ի N 02-Ն |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հրաման, հավելված N 1 Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի  ապրիլի 20-ի N 19-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 16․ | Բժշկական հաստատություն տեղափոխված (դիմած) | Բնակչության բժշկական |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |
|  | պացիենտի կամ դիակի գրանցամատյան | օգնության և սպասարկման |  |  |
|  |  | մասին օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  |  | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  |  | Կառավարության 2021 |  |  |
|  |  | թվականի հունվարի 21-ի 16 N |  |  |
|  |  | 65-Ն որոշում Հավելված, կետ |  |  |
|  |  | 4, ձև |  |  |
| 17․ | Բժշկական կազմակերպություն դիմած (բերված)  հոսպիտալացման ցուցում ունեցող պացիենտի | Բնակչության բժշկական  օգնության և սպասարկման |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային, փաստաթղթային |  |
|  | հոսպիտալացումից հրաժարման դեպքում | մասին օրենք, հոդված 31, |  |  |
|  | ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյանում | մաս 1, կետ 6, |  |  |
|  | գրանցվում է բժշկական միջամտությունից | Առողջապահության |  |  |
|  | հրաժարվելու ձևաթղթի ստորագրման ամսաթիվը | նախարարի 2019 թվականի |  |  |
|  |  | հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված 1, կետ 21, |  |  |
|  |  | ենթակետ 3 |  |  |
| 18․ | Բժշկական միջամտություն ստանալու կամ դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ գրավոր իրազեկված համաձայնության ձև | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 16,  մաս 1, մաս 2 |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
|  |  | Առողջապահության  նախարարի 2021 թվականի |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման, հավելված 15 |  |  |  |  |  |  |
| ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | | |
| 19․ | Ախտահանման բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջրի թորման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բակտերիոցիդ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական սեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20․ | Ախտահանման բաժինը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 5, կետ 18, հավելված N 13,  կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21․ | Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22. | Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Բազմալիքային էլեկտրասրտագրության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնային բարձիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Գաստրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Կոլոնոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և  դուոդենալ հյութի հետազոտության համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Մետաղական և փայտյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Ծնոտաբացիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Նևրոլոգիական մուրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Բժշկական կշեռք, հասակաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Միզային կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների  համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 29) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 31) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 32) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23․ | Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 5, կետ 18 հավելված N 13,  կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն  - 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 24․ | Թոքաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25. | Թոքաբանական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Սպիրոմետր (Սպիրոգրաֆ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Նեբուլայզեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Ինհալյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնի կենտրոնական մատակարարում  յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Բոբրովի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնային դիմակ՝ նախատեսված քթի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Մոնիթոր էլեկտրասրտագրության, զարկերակային  ճնշման, շնչառության հաճախության մշտական հսկողության համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Թթվածնային բարձիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Թթվածնային սարք (խտացուցիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Ծնոտաբացիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական ջերմաչափ, էլեկտրոնային ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 23) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26․ | Թոքաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 7, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (կիրառվում է քաղաքային բազմապրոֆիլային հիվանդանոցներում) | | | | | | | | |
| 27․ | Սրտաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 2.6 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28. | Սրտաբանական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Արհեստական շնչառության ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրաարտածծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Բոբրովի սարքավորումներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշների` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ,  դիաստոլիկ, միջին), էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թթվածնի ապարատ և բարձեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Արյան ճնշման չափման գործիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Սրտի ռիթմի կարգավորման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Ախտահանման սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Կվարցի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Պատգարակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 29․ | Սրտաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 5, կետ 18, հավելված N 13,  կետ 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿ | | | | | | | | |
| 30․ | Սրտաբանական բաժանմունքի ինտենսիվ թերապիայի բլոկում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 2.6.1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Էլեկտրասրտագրման սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման  հետազոտության ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր,  լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր  (ինֆուզամատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Արյան տաքացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Արյան խումբ որոշող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Վիրահատական արտածծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Պացիենտի տաքացման սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման  պարագաների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրահատական արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31․ | Սրտաբանական բաժանմունքի ինտենսիվ թերապիայի բլոկը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 2.6.1, հավելված  N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 32․ | Սրտի ռիթմի խանգարման բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 2.3 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33. | Սրտի ռիթմի խանգարման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրասրտագրման ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Արյան ճնշման չափող գործիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Խոռոչի հեղուկի արտածծման սարքավորում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Ախտահանիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Արհեստական շնչառական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Սրտի ռիթմի կարգավորման ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | 24-ժամվա էլեկտրասրտագրման Հոլտեր մոնիթորինգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Միկրոանալիզատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34․ | Սրտի ռիթմի խանգարման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.3, հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 35․ | Ռևմատոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36. | Ռևմատոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Կվարցային ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Արյան ճնշման չափման ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 37․ | Ռևմատոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  3, հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ։ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱԲԱՆԱԿԱՆ) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38․ | Գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39. | Գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքում առկա են  հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Գաստրոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Կոլոնոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և  դուոդենալ հյութի հետազոտության համար) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 14) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 40․ | Գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 6, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 41․ | Նեֆրոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, հավելված |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 13, կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 42. | Նեֆրոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Շտատիվ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշները չափող  մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Երիկամային բիոպսիայի սարք` ասեղների  հավաքածուով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Համակարգիչներ` ինտերնետային կապի  առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 43․ | Նեֆրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 4, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ) | | | | | | | | |
| 44․ | Հեմոդիալիզի բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45. | Հեմոդիալիզի բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Արհեստական երիկամի սարքավորումներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ջրի մաքրման սարքավորումներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Լվացման սարք` հեմոդիալիզատորների կրկնակի  օգտագործման նպատակով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Հեմոդիալիզ անցկացնելու համար խտանյութ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Սարք` խտանյութը հեղուկի վերածելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Տարողություն ջրի պահեստավորման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Տարաներ` հեղուկ խտանյութի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Ախտահանման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Հեմոդիալիզն անցկացնելու համար անհրաժեշտ պարագաներ (հեմոդիալիզատորներ, արյան գծեր, ֆիստուլայի ասեղներ, ներարկիչներ, ախտահանող նյութեր, զանազան վիրաբուժական գործիքներ,  դեղորայք, ֆիզիոլոգիական լուծույթ, թանձիվ և այլն) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Չհրկիզվող պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Սառնարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 46․ | Հեմոդիալիզի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  5, հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 8 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով ավագ բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 47․ | Նյարդաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում  ընդգրկված են. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, հավելված |
|  |  | N 13, կետ 15 |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 48. | Նյարդաբանական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Դոպլերոգրաֆիկ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Պացիենտների քայլակներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ՝ յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Անհատական լուսավորություն՝ յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Անհատական ահազանգման սարք՝ յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման  մոնիթորներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Էլեկտրասրտագրման սարքեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման  հետազոտության ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր,  լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17) | Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր  (ինֆուզամատ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Արյան տաքացման սարք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Արյան խումբ որոշող սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 49․ | Նյարդաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 15, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի-  տական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆԳԻՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքի գործունեությունը չի իրականացվում առանձին, պարտադիր պայման է` վերակենդանացման բաժանմունքի, դետոկսիկացիոն կաբինետի, ֆունկցիոնալ ախտորոշում և էքսպրես լաբորատորիաների առկայությունը | | | | | | | | |
| 50․ | Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում  ընդգրկված են. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 15.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51. | Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Թոքերի արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Օկսիմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Պոմպային բժշկական ծծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Սարք-արհեստական երիկամ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Արյան սեպորատոր (ցենտրիֆուգա) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մեխանիկական սեպորատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Արյան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Արյան լազերային ճառագայթման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Արյան ճնշման ավտոմատիկ չափման սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Մեխանիկական սֆիգմոնանոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Թթվածնային համակարգի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Թթվածնի հարստացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Շարժական ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Լարինգոսկոպ (հավաքածու) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19) | Սառնարանային համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Չոր ախտահանման համակարգեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Շարժական լուսավորող համակարգեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Էխոէնցեֆալոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Էխոկարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28) | Կապնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30) | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Ուղեղի անոթների դուպլեկսային արտատպման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 33) | Դիալիզային սիստեմ (սարք, պոմպ, տարողություն,  դիստիլյատոր-սեպարատոր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 35) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 38) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 39) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 40) | Տումբաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 52․ | Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է  կադրերով․ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 15.1, հավելված  N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 5  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿ | | | | | | | | |
| 53․ | Ինտենսիվ թերապիայի բլոկում բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 15.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Դոպլերոգրաֆիկ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Հիվանդների քայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման  մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Էլեկտրասրտագրման սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման  հետազոտության ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր,  լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր  (ինֆուզամատ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Արյան տաքացման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Արյան խումբ որոշող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 025 | Դիտողական |  |
| 21) | Պացիենտի տաքացման սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման  պարագաների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 25) | Վիրահատական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 54․ | Ինտենսիվ թերապիայի բլոկը հագեցած է կադրերով | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 15.2, հավելված  N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 55․ | Ներզատաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված  N 13, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56. | Ներզատաբանական բաժանմունքում առկա են  հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պերֆուզամատոր` ինսուլինի ներարկման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Գլյուկոմետր` արյան մեջ շաքարը շտապ որոշելու  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Գլուկոմետրի շերտիկներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Սարք` վահանաձև գեղձի պունկցիայի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 57․ | Ներզատաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 8, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա- գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 58․ | Ալերգոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում  ընդգրկված են. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, հավելված |
|  |  | N 13, կետ 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 59. | Ալերգոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արհեստական շնչառության շարժական ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Աերոզոլային ինհալատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Պնևմոտախոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Քթի հայելի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Կորնցանգ ուղիղ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Սկարիֆիկատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Սկալպել |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Մետաղական և փայտյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Տուբերկուլինային սրսկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Տրախեոտոմիայի խողովակ և նրան կոմպլեկտավորող  այլ պարագաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Ճակատային ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Պիկֆլոումետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Վայրկյանաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Թթվածնի բարձիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Ապակյա անոթներ ջերմաչափիչ պատերի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21) | Աչքի պիպետ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Սառնարան ալերգեններ պահպանելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Հակաշոկային դեղամիջոցների պահարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 29) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 31) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 60․ | Ալերգոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 9, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 61․ | Մաշկավեներական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62. | Մաշկավեներական բաժանմունքում առկա են  հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Խոշորացույց |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Լուսավորող լապտեր շարժական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Դեզինֆեկցիոն եռացման սարք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Բիքս |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրակոագուլյատոր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Սեղմիչ |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 9) | Հեշտոցային հայելի |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Զոնդերի հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Կաթետերների հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Կորնցանգ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Աքցան եղունգների համար |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆոլգմանի գդալներ |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 15) | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Ունելիների հավաքածու |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 17) | Նշտարներ տարբեր չափերի |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 18) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Տափաձողեր |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 20) | Դյուարի անոթ` հեղուկ ազոտի համար |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 21) | Խոռոչների լվացման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 22) | Ապակյա չափագրված բաժակներ |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 23) | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Թթվածնի բարձիկ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Դեզինֆեկցման բաժակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Ծածկապակի |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 27) | Առարկայական ապակի |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 28) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 29) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 31) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Ճաշասեղաններ. |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63․ | Մաշկավեներական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 11, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԱԿԱՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 64․ | Հակատուբերկուլյոզային բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրոնային ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Արյան ճնշման չափման գործիքներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնային սարք (խտացուցիչ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Արյան փոխներարկման շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Թթվածնի կենտրոնական մատակարարում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական հենակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Իշիխառայի թեսթ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Աուդիոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Բժշկական կամերտոն |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Շաքարաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Ուլտրաձայնային նեբուլայզեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 25) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 65․ | Հակատուբերկուլյոզային բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 16, հավելված N 5, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն  - 10 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է  շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (կիրառելի են Հայաստանի Հանրապետության մարզային հիվանդանոցների և Երևանի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում) | | | | | | | | |
| 66․ | Ինֆեկցիոն բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կշեռք` բժշկական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2) | Արտածծիչներ` վիրաբուժական |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինհալյատոր` գոլորշային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | Լամպեր կվարցային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Ռեկտոռոմանոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Մկրատ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Մազ կտրելու մեքենա |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 8) | Շպադելներ և լատոկներ |  |  |  |  | 0,2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ստերիլիզատոր էլեկտրական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Ստամոքսի լվացման զոնդեր և ձագար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Էսմարխի գավաթ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Սառցապարկ և ջերմապարկ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14) | Մեզի կաթետեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Աղիների լվացման կատետր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Ժաննեի ներարկիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և  ներերակային սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 20) | Սառնարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Լվացարան` ախտահանման լուծույթով |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 31) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 32) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34) | Ճաշասեղան | | | | |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 35) | Տումբաներ | | | | |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 67․ | Ինֆեկցիոն բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | | | | | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 14, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն  - 15 մահճակալի հաշվով) | | | | |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է  շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15 մահճակալի հաշվով) | | | | |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | | | | | |
| 68․ | Ինֆեկցիոն  թերապիայի | վերակենդանացման  բաժանմունքում առկա | և | են | ինտենսիվ  հետևյալ | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները․ | N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 14.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արհեստական շնչառության ապարատ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Կարդիոմոնիտոր դեֆիբրիլյատորով |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Լարինգոսկոպ, ինտուբացիոն խողովակ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 5) | Թթվածնային կայան, թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 6) | Կշեռք` բժշկական |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7) | Արտածծիչներ վիրաբուժական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Ինհալյատոր գոլորշային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Լամպեր կվարցային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Մկրատ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Մազ կտրելու մեքենա |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Շպատելներ և լատոկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14) | Ստերիլիզատոր էլեկտրական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր և ձագար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Էսմարխի գավաթ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Սառցապարկ և ջերմապարկ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Մեզի և աղիների լվացման կաթետերներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Ժաննեի ներարկիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և  ներերակային սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23) | Սառնարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Լվացարան ախտահանման լուծույթով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 26) | Պունկցիայի ասեղներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 27) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 29) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 31) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 33) | Ճաշասեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 34) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 69․ | Ինֆեկցիոն վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 14.1, հավելված  N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն  - 6 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է  շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 6 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 70․ | Սուր թունավորումների բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 37 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71. | Սուր թունավորումների բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները |  |  |  |  |  | Դիտողական |  |
| 1) | Շնչական ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Դեֆիրիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Կարդիոմոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Կաթիլային ներարկման ինդիկատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ասպիրատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Բոբրովի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Սայլակներ պացիենտների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ստերիլ տուփեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Մկրատ-սեղմիչ-ասեղաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Սառնարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 72․ | Սուր թունավորումների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 14, կետ 37, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն  - 10 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Ավագ բուժաշխատող-հոգեբույժ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 73․ | Նարկոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 38 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 74. | Նարկոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հակացավային նեյրոխթանիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հակացավային էլեկտրախթանիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրաքնի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 75․ | Նարկոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 38, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն  - 15 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է  շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 10 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 76․ | Հոգեբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77. | Հոգեբուժական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արյան ճնշումը չափող գործիք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2) | Բժշկական կշեռքներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Արհեստական կերակրման զոնդ (ռեզինից) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ասեղ` ողնուղեղային պունկցիայի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5) | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Կոմբինացված ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Նևրոլոգիական մուրճիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռեզինե ջեռակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10) | Սիֆոնային հոգնայի հարմարանք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Թթվածնի բարձ` էբոնիտային բերանակալով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Մետաղյա պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Արյան փոխներարկման շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 14) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 17) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 78․ | Հոգեբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 17, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 79․ | Հոգեբուժական բաժանմունքում վարվում է | Բնակչության բժշկական |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հաստատված ձևի հոգեբուժական կազմակերպությունում հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում ստացող անձի հիվանդության պատմագիր | օգնության և սպասարկման մասին օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 25-Ն հրաման, հավելված N 1, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 04-ի N 61-Ն  հրաման |  |  |  |  |  |  |
| ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 80․ | Ճառագայթային վնասվածքների բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 27 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81. | Ճառագայթային վնասվածքների բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ընդհանուր մարմնի ռադիոակտիվության որոշում  հաշվիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Դոզաչափական տարբեր սարքավորումներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Պաշտպանիչ միջոցներ (էկրաններ, գոգնոցներ,  դիմակներ, ձեռնոցներ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | էլեկտրակարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Էխոկարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Սպիրոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Դոպլերոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Լրիվ կլինիկա` լաբորատոր քննությունների ապահովում (հեմատոլոգիական, բակտերիոլոգիական, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, ոսկրածուծի  քննության և այլն) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Թթվածնային վրան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Ընդհանուր հեմաթերապիա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 21) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 82․ | Ճառագայթային վնասվածքների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, հավելված |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 13, կետ 27, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն  - 15 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է  շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն -15 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 83․ | Ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 84. | Ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքում առկա են |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ուլտրաձայնային թերապիայի սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ճառագայթիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրաքուն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Էլեկտրաստիմուլյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Գալվանիզացիայի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ինհալյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Դիոդինամիկա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Գերբարձր հաճախականության ապարատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Լազերային ճառագայթման ապարատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Նեյրոիմպուլսի ապարատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Լազերային ապարատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Չիժևսկու լուսամփոփներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Պարաֆինի թերմոստատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 85․ | Ֆիզիոթերապևտիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, հավելված |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 13, կետ 10, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն -15  մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է  շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 20 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 86․ | Վերականգնողական շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիայի) բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 43 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | Վերականգնողական շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիայի) բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական  գործիքները. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վելոտրինաժոր կամ վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Էսպանդերներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Վազքուղի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Տարբեր քաշի ծանրագնդակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ և  գլանակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Բժշկական բոլեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Պարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Էլաստիկ ռետինե մարզահարմարանքներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ավազով լցված պարկեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Մարմնամարզական փայտյա պատեր և նստարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Թևատակային և նախաբազկային հենակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Մատեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Հենափայտեր և քայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Նեյրոմկանային ստիմուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 88․ | Վերականգնողական շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիայի) բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 43, հավելված N 5, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | թերապիստ (ֆիզիկական և աշխատանքային) |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 4) | հոգեբան, |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 5) | լոգոպեդ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 89․ | Բալնեոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 45 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 90. | Բալնեոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ  սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մերսման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Ստորջրյա մերսման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Աղիների լվացման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստորջրյա տեմպի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ջրավազան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Սաունոթերապիայի կոմպլեկտ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Պաշտպանիչ շիրմաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 91․ | Բալնեոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 43, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Բուժքույրերի համապատասխան հետդիպլոմային մասնագիտացումով և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆՁԱՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (անձավաբուժական բաժանմունք կարող է ծավալվել բնական աղի հանքերի տարածքում) | | | | | | | | |
| 92․ | Անձավաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված  N 13, կետ 46 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Մանիպուլիացիոն սենյակ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 93. | Անձավաբուժության բաժանմունքում առկա են  հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թթվածնային ինհալյացիոն կայան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Թթվածնային կոկտեյլի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Բակտերիալ աերոզոլային փորձ վերցնելու սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Էլեկտրասրտագրության ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Շնչառության ստիմուլյացիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ռեֆլեքսոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Միկրոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Լուսարձակիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Էլեկտրազոլային գեներատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Ուլտրաձայնային թերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Ուլտրաճառագայթային ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | ՈՒլտրաձայնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Արյան ուլտրամանուշակային ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | «Ալոկ» սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 94. | Անձավաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 46, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95․ | Միջամտությունների կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Բարձիկ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Բժշկական պահարան` առաջին օգնության  դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12) | Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Մոմլաթ` թախտի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 96․ | Միջամտությունների կաբինետի հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 80, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ\* | | | | | | | | |
| 97․ | Հերթապահ բուժքրոջ կետ գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 81 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 8) | Պացիենտի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ\* | | | | | | | | |
| 98․ | Վիրակապարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վիրակապարանի սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Վիրակապարանի լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 99․ | Վիրակապարանը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 83, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 100․ | Առաջին մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 19 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր`  համապատասխան աշխատանքային ռեժիմներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության  ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պուլսօքսիմետրեր պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ,  դիաստոլիկ,միջին), էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի  իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով  (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Արտածծման էլեկտրական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների  դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Պացիենտի տաքացման և սառեցման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Տրանսպորտային սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Հարմահճակալային սեղանիկներ` պացիենտների  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18) | Մանրէասպան լամպեր/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական  պիտույքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան  բաղադրամասերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր (զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի  ինհալյացիայի դիմակներ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101․ | Առաջին մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 19, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան  հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական  պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1  շուրջօրյա քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (գործում է այն լիցենզավորված բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ և ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով) | | | | | | | | |
| 102․ | Երկրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 19.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման  արհեստական շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով արհեստական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ Պուլսօքսիմետրեր պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին),  էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք`  տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի  իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով  (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Արտածծման էլեկտրական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման  համակարգով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Պացիենտի տաքացման և սառեցման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Տրանսպորտային սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Հարմահճակալային սեղանիկներ` պացիենտների  համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Մանրէասպան լամպեր/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական  պիտույքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան  բաղադրամասերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր՝ զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի  դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անշարժացման օձիքներ և վերջույթների, օդատար ռետինե փողրակներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ, թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ և  այլն |  |  |  |  |  |  |  |
| 25) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և  վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և  այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ՝ պուլսօքսիմետրիա, էլեկտրասրտագրություն, սրտային զարկերի հաճախականություն, զարկերակային ճնշում  (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 29) | Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ  էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30) | Շարժական ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 31) | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 33) | Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց  ռեդուկտորներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 103․ | Երկրորդ մակարդակի վերակենդանացման | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 19․1, հավելված  N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1  շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 շուրջօրյա քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով, և մեկ ցերեկային բուժքույր`  յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր ախտորոշիչ, ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ, ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ) և այլ բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104․ | Երրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  19.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական  շնչառության ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման  ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Շնչուղիներում երկփուլ դրական ճնշման ստացիոնար  սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտաշնչման վերջում դրական ճնշման  աշխատանքային ռեժիմներով ստացիոնար սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պուլսօքսիմետրեր, պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ արձանագրող` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին), էլեկտրակարդիոմոնիթորներ` երկու արտածումներով,  կապնոգրաֆներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք`  տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի  իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով  (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Արտածծման էլեկտրական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների  դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Պացիենտի տաքացման և սառեցման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Տրանսպորտային սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների  համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Մանրէասպան լամպեր/ ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական  պիտույքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների  պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24) | Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան  բաղադրամասերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր՝ զարկերակային և երակային ձգալարաններ, պերիֆերիկ և կենտրոնական երակային կաթետերներ, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ, պարանոցի անշար- ժացման օձիքներ և վերջույթների, օդատար ռետինե փողրակներ, ինտուբացիոն ու տրախեոստոմիկ խողովակներ, կոնիկոտոմիկ հավաքածուներ, լարինգեալ դիմակներ, համակցված փողրակներ,  թթվածնի ինհալյացիայի դիմակներ և այլն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և  վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և  այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28) | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 29) | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ՝ պուլսօքսիմետրիա, էլեկտրասրտագրություն, սրտային զարկերի հաճախականություն, զարկերակային ճնշում  (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30) | Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ  էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Շարժական ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34) | Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց  ռեդուկտորներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 35) | Սեղմված օդի մատակարարման կենտրոնացված  համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 36) | Վակուումի կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37) | Էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 38) | Էլեկտրասրտագրության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 39) | Ֆիբրոբրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40) | Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր` ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության, սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության, շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման, արտաշնչման վերջում դրական ճնշման  աշխատանքային ռեժիմներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41) | Արհեստական շնչառության ոչ ինվազիվ սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 42) | Բազմաֆունկցիոնալ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ և վտանգի ահազանգման ձայնային ու լուսային  համակարգերով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43) | Շարժական ուլտրաձայնային հետազոտության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44) | Հեմոդիալիզի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 45) | Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր  կլինիկական, սերոլոգիական անալիզներով) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 105․ | Երրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  19.2, հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1  շուրջօրյա բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է` 1 շուրջօրյա քույրական պոստ` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով, և մեկ ցերեկային բուժքույր`  յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Ինժեներ-տեխնիկ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 106․ | Արյան բաղադրամասերի փոխներարկումը | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 2 | Փաստաթղթայի |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կատարվում է ռեցիպիենտի կամ նրա օրինական | օգնության և սպասարկման |  |  |  |  |  |  |
| ներկայացուցչի գրավոր համաձայնությամբ` | մասին» օրենք, հոդված 31, |
| լրացնելով ռեցիպիենտի ծանուցման հաստատված | մաս 1, կետ 6, «Մարդու արյան |
| ձևը | և դրա բաղադրամասերի |
|  | դոնորության և |
|  | փոխներարկումային բժշկական |
|  | օգնության մասին» օրենք, |
|  | հոդված 27, մաս 5, |
|  | Առողջապահության |
|  | նախարարի 2018 թվականի |
|  | հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն |
|  | հրաման, հավելված, կետ 7, |
|  | Առողջապահության |
|  | նախարարի 2012 թվականի |
|  | հունվարի 24-ի N 02-Ն |
|  | հրաման, հավելված 15 |
| 107․ | Ռեցիպիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի տեղեկացված համաձայնության բացակայության դեպքում, փոխներարկումային բժշկական օգնության վերաբերյալ որոշումը կայացվում է բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի), իսկ դրա անհնարինության դեպքում` բժշկի կողմից` համապատասխան գրառում կատարելով բժշկական փաստաթղթերում, կոնսիլիումի դեպքում փակցնել ձևաթուղթ։ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31 մաս 1, կետ 6  «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 7,  Առողջապահության |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 7, Առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 11-ի N 13-Ն հրաման,  հավելվածի 12-րդ կետ, ձև |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Կազմակերպությունում վարվում և լրացվում է արյան բաղադրամասերի հաստատված ձևի պահանջագիրը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31 մաս 1, կետ 6,  Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի  N 02-Ն հրաման, հավելված 11,  հավելված 18, կետ 11 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 109․ | Փոխներարկում իրականացնող բժշկի կողմից յուրաքանչյուր արյան բաղադրամասի փոխներարկման մասին գրառում է կատարվում հիվանդության պատմագրում կամ լրացվում է արյան բաղադրամասերի փոխներարկման արձանագրության սահմանված ձևը՝ փակցնելով հիվանդության պատմագրի մեջ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 31, մաս 1, կետ 6, «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության  մասին» օրենք, հոդված 28, |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | մաս 5, Առողջապահության  նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված, կետ 11,  ձև |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը փոխներարկումից առաջ կրկնակի որոշվում է պացիենտի և փոխներարկվող արյան բաղադրամասի խմբային և ռեզուս պատկանելությունը | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 8, ենթակետ  2, պարբերություն բ |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, |  |
| 111. |  | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 28, մաս 1, Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 8, ենթակետ  2, պարբերություն գ |  |  |  |  |  |  |
|  | Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը կատարում է |  |  |
|  | փոխներարկվող արյան բաղադրամասի և  ռեցիպիենտի արյան համատեղելիության որոշման | 5 | Փաստաթղթային, |
|  | հետազոտություն |  |  |
| 112. | Փոխներարկում իրականացնող բժիշկը, անկախ | Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման,  հավելված, կետ 8, ենթակետ  5 |  |  |  |  |  |  |
|  | փոխներարկվող բաղադրամասերի ծավալից, |  |  |
|  | կատարում է կենսաբանական համատեղելիության | 5 | Փաստաթղթային, |
|  | փորձ |  |  |
| 113․ | Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պիտակը | Առողջապահության |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | փակցվում է հիվանդության պատմագրի մեջ | նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն  հրաման, հավելված, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 114․ | Յուրաքանչյուր փոխներարկված արյան | «Բնակչության բժշկական |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | բաղադրամասի վերաբերյալ գրառում է կատարվում | օգնության և սպասարկման |  |  |
|  | հաստատված ձևի արյան բաղադրամասերի | մասին» օրենք, հոդված 31 |  |  |
|  | փոխներարկման մատյանում | մաս 1-ին կետ 6, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2018 թվականի |  |  |
|  |  | հոկտեմբերի 18- ի N 22-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված, կետ 12, |  |  |
|  |  | Առողջապահության |  |  |
|  |  | նախարարի 2012 թվականի |  |  |
|  |  | հունվարի 24-ի N 02-Ն |  |  |
|  |  | հրաման, հավելված 16, |  |  |
|  |  | հավելված 18 կետ 16 |  |  |
| 115․ | Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պարկը և  փոխներարկման համակարգը պահպանվում է | Առողջապահության  նախարարի 2018 թվականի |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
|  | սառնարանային պայմաններում՝ +2-+60C, 48 ժամ | հոկտեմբերի 18- ի |  |  |
|  |  | N 22-Ն հրաման, |  |  |
|  |  | հավելված, կետ 13 |  |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 116․ | Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի  կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, հավելված |
|  |  | N 13, կետ 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 117․ | Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքներն. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Անաստոմոզների համար կարող ապարատներ և  կարի ատրավմատիկ նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Ճողվածքների ալլոպլաստիկ նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 118․ | Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 18, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող ընդհանուր վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ; |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆԵՐԶՆՆԱԿԱՆ (ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱԿԱՆ)ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 119․ | Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության  բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի N 867 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | որոշում, հավելված N 13, կետ  32 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան \* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ \* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 120․ | Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Տեսախցիկ` լապարասկոպի տուբուսով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Ինսուֆլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Տրոակարներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Տրոակարներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Գլիպպատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26) | Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 121․ | Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  32, հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության, ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության գծով վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման վկայականի առկայություն և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 122․ | Ուրոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 123․ | Ուրոլոգիական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Ուրետրոցիստոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ռեզեկտոսկոպ (հավաքածու) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 124․ | Ուրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13 կետ  25, հավելված N 5 կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող ուրոլոգ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 125․ | Պրոկտոլոգիական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 29 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 126․ | Պրոկտոլոգիական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 29 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ռեկտոսկոպների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 127․ | Պրոկտոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 29, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող կոլոռեկտալ վիրաբույժ (պրոկտոլոգ)՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 128․ | Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ \* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան \* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ \* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 129․ | Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են հետևյալ սարքավորումներն ու բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13,  կետ 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 130․ | Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 24, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող կրծքային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| ՍՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 131․ | Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 32.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ \* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 132․ | Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 32.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Անզգայացման անհրաժեշտ սարքեր և դեղամիջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Պուլսօքսիմետր և ածխաթթու գազը չափող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Արհեստական ռիթմի վարող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Մասնագիտացված սրտաբանական մոնիտոր (ինվազիվ և ոչ ինվազիվ ճնշում չափող ապարատ,  էլեկտրասրտագրություն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Սինքրոնացնող կարդիովերսիա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Կրծոսկրի հատման գործիք (ստերնոտոմ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 133․ | Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 32.1, հավելված  N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող սրտային վիրաբույժ՝  համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 134․ | Ինտերվենցիոն սրտաբանական բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  85.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր`  յուրաքանչյուր հիվանդասենյակին |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Էլեկտրասրտագրման մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Բաժանմունքի քույրական պոստ` տելեմետրիկ  հսկողության հնարավորությամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Չափումների և միջամտությունների  (մանիպուլյացիոն) սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ինֆոզամատ` ամեն սենյակին երեքական  հաշվարկով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մահճակալին |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 135․ | Սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիայի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 85.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Անգիոգրաֆիկ ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Սիրտ-թոքային վերակենդանացմանն անհրաժեշտ  պարագաների պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Գազային ստերիլիզացիոն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Դեղերի դոզավորված ներարկման ապարատ  (ինֆուզամատ)` առնվազն երեք հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Կաթետերիզացիոն սենյակում ներկառուցված պահարաններ` միանգամյա օգտագործման  պարագաների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ինվազիվ ճնշման էլեկտրասրտագրման մոնիթոր`  առնվազն երկու հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 136․ | Սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիան հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 85.1, հավելված |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող ինտերվենցիոն սրտաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման (նեղ մասնագիտական) հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագի- տական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  առնվազն երեք բուժքույր |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Տեխնիկ` առնվազն երեք |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 137․ | Հետինտերվենցիոն սենյակը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 85.3, հավելված  N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ ` երեք հերթափոխով, առնվազն վեց աշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով  սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ։ |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 138․ | Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի կազմում առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 21 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 139․ | Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 21 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Անոթային վիրահատության գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Անոթային պրոթեզների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ատրավմատիկ ասեղների և թելերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Անոթների ախտահարման ուլտրաձայնային  ախտորոշում սարք (դուօլեքս կամ դոպլեր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 140․ | Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 21, հավելված N 5,  կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող անոթային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 141․ | Նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 23 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 142․ | Նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 23 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրահատարանի միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Նեյրովիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ուղեղային ռետրակտրներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 143․ | Նեյրովիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ  23, հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  Հաշվի առնելով անոթանյարդավիրաբուժական ծառայության նեղ մասնագիտական առանձնահատկությունները և դրան հարակից ռադիոլոգիական և նեյրոռեանիմացիոն ծառայությունների պարտադիր առկայությունը` անոթանյարդավիրաբուժական բժշկական օգնությունն ու  սպասարկում կարող են իրականացվել նյութատեխնիկական և կադրային համապատասխան բազա ունեցող բժշկական կենտրոններում | | | | | | | | |
| 144․ | Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13,  կետ 86 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Միկրոնյարդավիրահատական գործիքների հավաքածու` գլխուղեղի անոթների վրա միջամտություններ կատարելու համար: Անոթների վրա դրվող զսպանակավոր տարբեր ձևի կլիպսեր`  իրենց համապատասխան բռնիչներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրահատական գործիքների մեծ հավաքածու` ժամանակակից սարքավորումներով` գանգոսկրի տրեպանացիա կատարելու համար (պնևմատրեպան  և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Հեմոստատիկ սպունգ, թանզիֆ, մազ-  համապատասխան հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Հատուկ կաթետերներ` ներանոթային  միջամտությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Վիրահատարանի միկրոսկոպ` (Cells, Karl Sհtorz) և  այլն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 145․ | Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, հավելված |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 13, կետ 86, հավելված  N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող անոթանյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ | | | | | | | | |
| 146․ | Անոթանյարդավիրաբուժական ծառայությանն անհրաժեշտ ռադիոլոգիական ծառայությունում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 86.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ռենտգեն ապարատ` անգիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեծ կոմպյուտերային տոմոգրաֆ-անգիոգրաֆ` կոմպյուտերային շերտավոր նկարահանում կատարելու, գլխուղեղի անոթագիրն ստանալու  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Կոնտրաստային նյութերի տեսականի` գլխուղեղի  անոթագիրն ստանալու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147․ | Անոթանյարդավիրաբուժական ծառայությանն անհրաժեշտ ռադիոլոգիական ծառայությունը հագեցած է կադրերով | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 86.1, հավելված  N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (ներառյալ ուղեղի անոթների կոնտրաստային անոթագիրը կատարելու  և եզրակացությունը գրելու համար ՇՄԶ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Ռենտգեն տեխնիկ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆՅԱՐԴԱՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | | | | | | | | |
| 148․ | Անոթանյարդավիրաբուժական ծառայությանն անհրաժեշտ նյարդավերակենդանացման  ծառայությունը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | հավելված N 13, կետ 86.2,  հավելված N 5, կետ 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (ներառյալ նեյրոռեանիմացիոն ՇՄԶ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման- ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ (ներառյալ նեյրոռեանիմացիոն ՇՄԶ` ընդհանուր վերակենդանացման բաժնի նյարդավե- րակենդանացման հետվիրահատական ինտենսիվ թերապիայի պալատներում աշխատելու համար) |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 149․ | Դիմածնոտային բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 150․ | Դիմածնոտային բաժանմունքի վիրահատարանում  առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 13, կետ 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Դիմածնոտային վիրաբուժական գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Բոռմեքենա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 151․ | Դիմածնոտային բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 22,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող դիմածնոտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 152․ | Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 153. | Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության  բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու քթի  վիրահատության համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու դաստակի |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | և ոտնաթաթի վիրահատությունների համար |  |  |  |  |  |  |  |
| 22) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու  միկրովիրաբուժական վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու քիմքի և  բերանի խոռոչի վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու անոթային  վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Էլեկտրական մաշկահատ (դերմատոմ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 27) | Մաշկի հղկման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28) | Դրել |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 154․ | Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 20,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող պլաստիկ և վերակառուցողական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով  սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթայի |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 155․ | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 156․ | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Քիթ-կոկորդ-ականջի զննման գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21) | Էնդոլարինգիալ վիրահատության գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Միջին ականջի վիրահատության գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Ներքթային վիրահատության գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 157․ | Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 26,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող քիթ-կոկորդ-ականջաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 158․ | Ակնաբանական բաժանմունքի կազմում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 159․ | Ակնաբանական բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Սրածայր մկրատներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Էլեկտրական ուղիղ օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Գոնիոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 23) | Ճակատի բինոկուլյար օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Ճակատի օֆթալմոսկոպի ոսպնյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 25) | Զոնդեր` կոնիկ և բոումենի |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Կանյուլա արցունքատար ուղիների լվացման համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 27) | Անատոմիկ պինցետներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28) | վիրաբուժական պինցետներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 160․ | Ակնաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 13,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող ակնաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՅՐՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 161․ | Այրվածքաբանական բաժանմունքի կազմում ընդգրկված են. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Միջամտությունների կաբինետ\*  ներառյալ նաև` քիթ-կոկորդ-ականջի զննման և միջամտությունների գործիքների հավաքածու, ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ, իմպենդանսային  աուդիոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրակապարան\* |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Հերթապահ բուժքրոջ կետ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162․ | Այրվածքների բաժանմունքի վիրահատարանում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  N 13 հավելված, կետ 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21) | Էլեկտրական դերմատոմ (մաշկահատ)` դանակի  հետադարձ շարժումով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Ցանցային մաշկալաթեր պատրաստող սարք`  պերֆորատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Նեկրոտոմ (մահացած հյուսվածքներ հեռացնող) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24) | Էլեկտրավիրահատական ապարատ` փափուկ  հյուսվածքների հեռացման և փոքր անոթների կոագուլյացիայի համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25) | Էլեկտրական ապարատ` ոսկորների մշակման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26) | Հեմասորբցիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Պլազմոֆորեզի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Պերֆուզորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Ինֆուզամատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Ֆիբրոդուոդենոգաստրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Միզային կաթետերներ (միանվագ օգտագործման,  ստերիլ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Կաթետերներ տարբեր դիամետրերի (միանվագ, ստերիլ) ծայրամասային և կենտրոնական երակների  տևական ներարկման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33) | Ստամոքսային զոնդեր (միանվագ օգտագործման,  ստերիլ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34) | Կոնտակտային էլեկտրաջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Իմպուլսային դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 163․ | Այրվածքների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի  N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 13, կետ 28,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող այրվածքաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա-  գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 164․ | Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 35 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Անհատական ֆոտոհսկման հավաքածու` բետա,  գամմա ճառագայթավորման և ջերմային նեյտրոնների դոզաների որոշում համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Թերմոլումինեսցենտային անհատական  դոզաչափերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհատական վթարային դոզաչափերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Ռենտգենյան ու գամմա-ճառագայթավորման  հզորության էքսպոզիցիոն դոզաների բարձր ճշգրտության չափիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Դոզիմետրեր` գամմաճառագայթավորման հզորության չափման հզոր ռադիոիզոտոպային  սարքավորում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Սցինտիլյացիոն գամմա դոզիմետրներ կամ  ռադիոմետրներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Դոզիմետրեր` օդում և ջրում կերմի չափման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Կլինիկական դոզաչափեր` իոնացնող խցիկներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Ռենտգենյան խողովակներից դուրս եկող դոզաների  հզորության որոշում դոզիմետրեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ռենտգենյան խողովակներ բարձր լարվածության և պահպանման ժամանակի չափիչներ` ստացիոնար, մոբիլ, դենտալ և մամոգրաֆիկ սարքավորումների  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Ֆոտոլաբորատորիա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Դենսիտոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Սենսիտոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Թերմոմետր (սպիրտային, սնդիկային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Թվային բարոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 165․ | Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 35,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա  ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունա- կական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` դոզաչափող, ռենտգեն- լաբորանտ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական  զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 166․ | Վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված  N 13, կետ 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կմախքային ձգման ապարատ, տեղակայվում է  վիրահատարանում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Մեխանոթերապիայի ապարատ, տեղակայվում է  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3) | Օստեոսինթեզի գործիքների հավաքածու,  տեղակայվում է վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ոսկրաբռնիչ, տեղակայվում է վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու,  տեղակայվում է վիրահատարանում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու,  տեղակայվում է վիրահատարանում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Շինաների հավաքածու, տեղակայվում է  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Ասեղների հավաքածու, տեղակայվում է  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Դանակների հավաքածու, տեղակայվում է  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Մկրատների հավաքածու, տեղակայվում է  վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Հենակներ, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Կեռիկների հավաքածու, տեղակայվում է  վիրահատարանում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ներարկիչներ, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0․25 | Դիտողական |  |
| 18) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 167․ | Վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպ- լոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա-  գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնա-  գիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 168․ | Առաջին մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքում առկա են համապա- տասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեխանոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ոսկրաբռնիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Անդամահատման դանակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Մկրատների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12) | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի  համար, մեկը` բաժնի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Մաուի աղեղներ` մանկական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19) | Կմախքային ձգման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Գիպսային կապեր (բինտեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրակապական բինտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու  կտրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 27) | Բժշկական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28) | Վիրահատական սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Սեյֆեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20) | Հենակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 21) | Հիվանդասայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25) | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 27) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 169․ | Առաջին մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետություն օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 170․ | Երկրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեխանոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ոսկրաբռնիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Անդամահատման դանակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Մկրատների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11) | Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի  համար, մեկը` բաժնի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18) | Մաուի աղեղներ` մանկական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Կմախքային ձգման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Գիպսային կապեր (բինտեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրակապական բինտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու  կտրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24) | Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25) | Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրա- յին օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր  չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28) | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30) | Բժշկական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 31) | Վիրահատական սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Սեյֆեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 33) | Հենակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 34) | Հիվանդասայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36) | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 38) | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 39) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 171․ | Երկրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետ-  դիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթաց- |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | քում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահ- մանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահման- ված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի  առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | | | | | | | | |
| 172․ | Երրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Մեխանոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Ոսկրաբռնիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Անդամահատման դանակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Մկրատների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12) | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի  համար, մեկը` բաժնի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17) | Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Մաուի աղեղներ` մանկական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Կմախքային ձգման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Գիպսային կապեր (բինտեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Վիրակապական բինտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու  կտրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 25) | Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26) | Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրային օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների  հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29) | Էլեկտրոնային օպտիկ փոխակերպիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30) | Ուժային սարքեր` օսթեոտոմներ, շաղափիչ և  շաղափիկներ, որոնք աշխատում են էլեկտրականությամբ կամ մարտկոցներով կամ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | խտացած օդով |  |  |  |  |  |  |  |
| 31) | Արթրոսկոպիկ գործիքներ և իմպլանտներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32) | Սարքավորումներ` ողնաշարի վիրահատությունների  համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 33) | Գործիքների հավաքածու` էնդոպրոթեզավորման  համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34) | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 35) | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 37) | Բժշկական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 38) | Վիրահատական սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39) | Սեյֆեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 40) | Հենակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 41) | Հիվանդասայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 42) | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 43) | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 44) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 45) | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 46) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 173․ | Երրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական- օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 30.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | | |
| 174․ | Ուռուցքաբանական ծառայության վիրաբուժական բաժնում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3) | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 4) | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 6) | Ավտոմատ ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Թթվածնի կենտրոնացված ներհոսքի սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 9) | Շտապ բջջաբանական հետազոտության համար  անհրաժեշտ սարքեր և պիտույքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Շտապ հյուսվածքաբանական հետազոտության |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համար անհրաժեշտ սարքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 18) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 19) | Տումբաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 175․ | Ուռուցքաբանական ծառայության վիրաբուժական բաժինը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.1,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են` 1 պաշտոն  - 15 մահճակալի հաշվով) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով  սահմանված դեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ  (Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է շուրջօրյա հերթապահության համար` 1 պաշտոն - 15  մահճակալի հաշվով |  |  |  |  |  |  |  |
| ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | | |
| 176․ | Ուռուցքաբանական ծառայության ճառագայթային բուժման բաժնում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ռենտգեն ախտորոշիչ սարք` ճառագայթային  բուժման պլանավորման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Սարքավորումներ` հեռավոր, ներխոռոչային և  ներհյուսվածքային ճառագայթային բուժման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Կոնտուրոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Բուժման պլանավորման համար համակարգչային  2,5/3-չափանի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5) | Ճառագայթների համակարգչային անալիզատոր  (ջրային ֆանտոմի հիման վրա)` տվյալները փոխանցող ծրագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Կարծր մարմնային պլաստիկ ֆանտոմ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Էլեկտրաչափիչ սարք` ճառագայթային փնջի և  տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Իոնիզացնող խցիկներ ճառագայթային փնջի և  տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Ռադիացիոն ֆոնի մշտական վերահսկման դյուրատար ազդանշանիչ դոզիմետր (թույլատրելի  մակարդակի գերազանցման ազդանշանով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Ռադիոակտիվ հսկիչ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Թերապևտիկ փնջի իզոկենտրոնի տեղակայման, համաչափության հսկման և բաշխման  համասեռության սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Հեռուստատեսային տեսահսկիչ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Անհատական դոզիմետրեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆոտոլաբորատորիա` համապատասխան  սարքավորումներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Անհատական դոզիմետրեր (թերմոլյումինեսցենցիայի  հիմունքներով) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20) | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 22) | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 23) | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 177․ | Ուռուցքաբանական ծառայության ճառագայթային բուժման բաժինը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.2,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատողներ` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ  (քիմիաթերապիա բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժհաստատությունները պետք է իրականացնեն նաև վերակենդանացման բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակ) | | | | | | | | |
| 178․ | Ուռուցքաբանական ծառայության քիմիոթերապիայի բաժանմունքում առկա են համապատասխան սարքավորումները և բժշկական գործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր  մահճակալի |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3) | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4) | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր  մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Պացիենտի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) | Քիմիոպրեպարատների պահպանման սենյակներ`  համապատասխան պահարաններով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Քիմիոպրեպարատների օգտագործված (դատարկ)  սրվակների պահպանման և հետագայում ոչնչացման տարողություններ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր  (ինֆուզամատ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Վիրահատական արտածծիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 15) | Քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների կողմնակի  ազդեցությունների չափագրման հատուկ սանդղակ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16) | Անձնակազմի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունն  ապահովող սարքավորումներ (քաշիչ պահարաններ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 179․ | Ուռուցքաբանական ծառայության քիմիոթերապիայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,  հավելված N 13, կետ 12.3,  հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում  շարունակական մասնագիտական զարգացման |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 180․ | Ուռուցքաբանական ծառայությունում վարվում, լրացվում և շրջանառվում է ուռուցքաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող մեծահասակ պացիենտի հիվանդության պատմագրեր | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենք, 31-րդ հոդված 31, մաս 1, կետ 6, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 45-Ն հրամանի  հավելված |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ | | | | | | | | |
| 181․ | Խորհրդատվական ծառայությունը հագեցած է  կադրերով. | Կառավարության 2002  թվականի հունիսի 29-ի |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N 867 որոշում, |
|  |  | հավելված N 13, կետ 100,  հավելված N 5, կետ 18 |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման  հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 182․ | Տնoրենի հրամանով նշանակվել է ժամանակավոր | Առողջապահության |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անաշխատունակության թերթիկների տրման պատասխանատու անձ կամ ստեղծվել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին՝ բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացն  իրականացնելու համար | նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի  N 109-Ն համատեղ հրաման,  հավելված 2, կետ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 183․ | Քաղաքացիներին տրամադրվող ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների վերաբերյալ բժշկական հաստատությունում վարվում է գրանցամատյան | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի  N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված 2, կետ 4, Առողջապահության նախարարի 2021 թվականին  դեկտեմբերի 06-ի |  |  |  | 2 | Էլեկտրոնային |  |
|  |  | N 88-Ն հրաման, կետ 1, ենթակետ 14, կետ 2,  հավելված 14 |  |  |
| 184․ | էպիկրիզում «առողջացում» գրառմամբ հիվանդի  դուրս գրվելու դեպքում, որպես անաշխատունա- | Կառավարության 2011  թվականի օգոստոսի 7-ի |  |  |  | 2 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
|  | կության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է | N 1024-Ն որոշում, |  |  |
|  | առավելագույնը հիվանդանոցային բժշկական | հավելված N 5, կետ 12.1, |  |  |
|  | հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելու | ենթակետ 1 |  |  |
|  | օրվան հաջորդող 3-րդ օրացուցային օրը |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185․ | էպիկրիզում «լավացում» գրառմամբ հիվանդի դուրս գրվելու դեպքում, որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է առավելագույնը հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելու  օրվան հաջորդող 7-րդ օրացուցային օրը | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 2 |  |  |  | 2 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 186․ | Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո, ամբուլատոր բուժման կարիքի դեպքում, աշխատանքի ներկայա- նալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի» նշում, որի անհրաժեշտությունը որոշվում է հանձնաժողովի կողմից (հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ հիվանդին ստացիոնարում բուժող բժիշկը,  տվյալ բաժնի վարիչը և բուժական գծով տեղակալը) | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 12.1,  ենթակետ 3 |  |  |  | 2 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 187․ | Անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է հայերեն` ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ջնջումների | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում,  հավելված N 5, կետ 7 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |
| 188․ | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է քաղաքացու հիվանդության պատմության մեջ | Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի  N 109-Ն համատեղ հրաման, հավելված N 2, կետ 8,  Առողջապահության |  |  |  | 1 | Դիտողական, փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 20-ի N 19-Ն հրամանի հավելված, կետ 23,  ենթակետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 189․ | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր նշվում է Հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով | Կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1024-Ն որոշում, հավելված N 5, կետ 7 Էկոնոմիկայի նախարարի  2013 թվականի սեպտեմբերի  19-ի N 871-Ն հրամանի հավելված |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 190. | Կազմակերպությունն ունի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջ, որն առնվազն պարունակում է տեղեկատվություն ծառայությունների, գնացուցակի, բուժանձնակազմի վերաբերյալ սույն պարտականությունը չի տարածվում ռազմաբժշկական հաստատությունների, գյուղական համայնքների բժշկական ամբուլատորիա կամ առողջության կենտրոն հանդիսացող կամ ստոմատոլոգիական կաբինետի կամ մասնագիտական ոչ ավելի, քան երկու կաբինետի ձևով բժշկական օգնություն և սպասարկում  իրականացնողների նկատմամբ) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 28 մաս 1 կետ 8 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |
| 191. | Կազմակերպության պաշտոնական ինտերնետային  կայքէջը ապահովում է հետադարձ կապի հնարավորություն մասնագիտական ծառայություններ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մատուցողների հետ սույն պարտականությունը չի տարածվում ռազմաբժշկական հաստատությունների, գյուղական համայնքների բժշկական ամբուլատորիա կամ առողջության կենտրոն հանդիսացող կամ ստոմատոլոգիական կաբինետի կամ մասնագիտական ոչ ավելի, քան երկու կաբինետի ձևով բժշկական օգնություն և սպասարկում  իրականացնողների նկատմամբ | մասին» օրենք, հոդված 28 մաս 1 կետ 8 |  |  |  |  |  |  |

1. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։
3. Միջամտության սենյակը և հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում են բոլոր հիվանդանոցային բաժանմունքներում։
4. Վիրակապարանները ծավալվում են բոլոր վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում։
5. Հիվանդանոցային վիրաբուժական բաժանմունքներում վիրակապարանը և միջամտությունների սենյակը կարող են տեղակայվել միևնույն սենքում այս դեպքում բժշկական գործիքները, սարքավորումները և պարագաները կարող են ներկայացվել նվազագույնը մեկ օրինակից)։
6. Ընդհանուր թերապևտիկ, հոգեբուժական, ներզատաբանական, անգիոնևրոլոգիական նյարդաբանական ծառայություններ իրականացնող բաժանմունքում ախտահանման բաժնի, վերականգնողական` շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիա) հոգեթերապևտիկ ծառայություններ իրականացնող բաժանմունքում ընդունարանի, ախտահանման բաժնի, միջամտությունների կաբինետի պահանջը պարտադիր չէ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները | V |  |  |
| 2. | «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ  իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |  | V |  |
| 3. | «Չ/պ»-չի պահանջվում |  |  | V |

Նշում 1

9. ԱՌԱՋԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՐԱՆ` ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՈՎ

1. Բժշկական լարան
2. Ասեղնաբռնիչ
3. Ասեղներ
4. Վիրակապական թելեր
5. Սկալպելի բռնակ
6. Ունելիներ
7. Մկրատ
8. Սկալպել
9. Ստերիլ բինտ
10. Հիգրոսկոպիկ բամբակ
11. Հակաշոկային պրեպարատներ
12. Յուրաքանչյուր 4 կաբինետի համար` նվազագույնը մեկ առաջին բժշկական օգնության պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով:

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

* 1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք.
2. «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք.
3. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
4. Կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի N 65-Ն որոշում.
5. Կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշում.
6. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման.
7. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման.
8. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման.
9. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 20-ի N 19-Ն հրաման.
10. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 21-Ն հրաման.
11. Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման.
12. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման.
13. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 31-ի N 45-Ն հրաման.
14. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 06-ի N 88-Ն հրաման.
15. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 25-Ն հրաման.
16. Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 04-ի N 61-Ն հրաման.
17. Առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 11-ի N 13-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

18.10.2024