ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

աշխատակազմի առողջապահական պետական ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N  12

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում

էլեկտրաէներգիայի արտադրություն ջերմաէլեկտրակայաններում

(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 35.11.1)

______________________________________     ______________________     _____________________   (տեսչության տարածքային մարմնի անվանումը)                                     հասցեն)                                   (հեռախոսահամարը)

____________________________________    ________________________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը)                                                                      (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

____________________________________     _______________________________________________  (ստուգող անձի պաշտոնը)                                                                       (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

____________________________________     _______________________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը)                                                                     (ազգանունը, անունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` _____________________  ավարտը` _________________________

________________________________________________________       __________________________ (տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)                                             (ՀՎՀՀ-ն)

______________________________________________________________     _____________________     (տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը)                                                                              (հեռախոսահամարը)

_____________________________________________________________      _____________________ (տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)                 (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագիր_______ում կողմից______________երբ է տրված _________________

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ ____________________________________

| հհ | Հարցեր | այո | ոչ | չ/պ | կշիռ | Ստուգման մեթոդ | Հղում | Մեկնաբանություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ջերմաէլեկտրակայաններում արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի վնասակար գործոնների ազդեցության հետ կապված աշխատանքի ընդունվելիս արդյո՞ք աշխատողները ենթարկվել են պարտադիր նախնական բժշկական զննության: |  |  |  | 3 | Փաստաթղթայ ին (Առողջապահական կազմակերպության պաշտոնական փաստաթուղթ) | Հղում 1, կետ 4.1.4 |  |
|  | Արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի վնասակար գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող աշխատողները արդյո՞ք ենթարկվել են պարտադիր պարբերական բժշկական զննության: |  |  |  | 3 | Փաստաթղթայ ին (Առողջապահական կազմակերպության կողմից տրված եզրափակիչ ակտ) | Հղում 1, կետ 4.1.4 |  |
|  | Աշխատողները արդյո՞ք կրում են պարտադիր օգտագործման անհատական պաշտպանիչ միջոցներ` |  |  |  |  | Տեսողական | Հղում 1, կետ 4.1.3 |  |
|  | - պաշտպանական հագուuտ. |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - ոտքերի պաշտպանության միջոցներ. |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - ձեռքերի պաշտպանության միջոցներ. |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - աչքերի պաշտպանության միջոցներ. |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - լuողական oրգանների պաշտպանության միջոցներ. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4. | Անհատական պաշտպանիչ միջոցներն արդյո՞ք ընտրված են ըստ իրենց պաշտպանական, բժշկահիգիենիկ և օգտագործման ցուցանիշների՝ |  |  |  |  | Տեսողական | Հղում 1, կետ 4.1.3 |  |
|  | - Ապահովում են լսողական օրգանների առավերագույն պաշտպանությունն աղմուկի հնարավոր վնասակար ազդեցությունից, |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - Ապահովում են ցրտից մարմնի պաշտպանված մասի (ներառյալ մատների և մատների ծայրերի) ջերմամեկուսացումը և մեխանիկական ամրությունը, |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - Ապահովում են աշխատողների շնչառական օրգանների պաշտպանության նպատակով աշխատատեղերից և աշխատանքային գոտու օդից վնասակար քիմիական նյութերի, միացությունների և արտադրական փոշու նվազագույն ներթափանցումը օրգանիզմ: |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 5. | Արդյո՞ք աշխատատեղերում և արտադրական սենքերում` ելնելով կատարվող տեսողական աշխատանքի բնութագրից և նշմարվող օբյեկտի նվազագույն կամ համարժեք չափից, արհեստական, բնական և համատեղված լուսավորումների և համաարդյունաբերական uենքերի և կառուցվածքների լուuավորության նորմավորվող ցուցանիշների մակարդակները համապատասխանում են թույլատրելի նորմին: Նշում 1 |  |  |  | 2 | Գործիքային չափումներ | Հղում 1, կետ 3.3, |  |
| 6. | Արտադրական սենքերն արդյո՞ք ապահովված են օդափոխման համակարգով` |  |  |  |  | Տեսողական | Հղում 1, կետ 3.2 |  |
|  | - այն ստորաբաժանումներում, որտեղ բացակայում են արտադրական միջավայրի վնասակար (քիմիական, կենսաբանական) գործոնները, միայն բնական օդափոխանակությամբ, |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - աշխատանքային գոտու օդում առաջացող` վնասակարության բոլոր դասերին պատկանող, քիմիական նյութերի և միացությունների` գազերի, գոլորշիների, աերոզոլների և փոշու, անջատումով ընթացող տեխնոլոգիական գործընթացների ստորաբաժանումները ներհոս և/կամ արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության համակարգերով: |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 7. | Արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի ցուցանիշների արժեքներն արդյո՞ք համապատասխանում են թույլատրելի նորմերին: Համապատասխանում են թույլատրելի նորմին: Նշում 2 |  |  |  | 3 | Գործիքային չափումներ | Հղում 2, կետեր 4.3, 5.2, 5.3 և 5.5, 1-ին և 2-րդ աղյուսակներ |  |
| 8. | Աշխատատեղերում ձայնի մակարդակները արդյո՞ք համապատասխանում են թույլատրելի նորմերին: Համապատասխանում են թույլատրելի նորմին: Նշում 3 |  |  |  | 3 | Գործիքային չափումներ | Հղում 3, 2-րդ աղյուսակ |  |
| 9. | Աշխատատեղերում թրթռման (վիբրացիայի) մակարդակները արդյո՞ք համապատասխանում են թույլատրելի նորմերին: համապատասխանում են թույլատրելի նորմին: Նշում 4 |  |  |  | 2 | Գործիքային չափումներ | Հղում 4, 4-րդ աղյուսակ |  |
| 10. | Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ջերմաէլեկտրակայաններում արտադրական տեղամասերի աշխատանքային գոտու օդում փոշու պարունակությունը արդյո՞ք համապատասխանում է թույլատրելի նորմին: |  |  |  | 3 | Գործիքային չափումներ | Հղում 5, կետ 1 |  |
| 11. | Տեխնոլոգիական կանոնակարգերին համապատասխան արտադրական տեղամասերի աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի կոնցենտրացիաներն արդյո՞ք համապատասխանում են թույլատրելի նորմին: |  |  |  | 2 | Լաբորատոր հետազոտություններ | Հղում 5, կետ 1 |  |
| 12. | Արդյո՞ք աշխատողներն ապահովված են սանիտարակենցաղային հարմարություններով, որում ներառվում է` |  |  |  |  | Տեսողական | Հղում 6, կետ 10, |  |
|  | - Հանդերձարանը, |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Ցնցուղարանը, |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Զուգարանը, |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Հանգստի սենյակը: |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 13. | Արդյո՞ք պահպանվում են հանդերձարանին ներկայացվող պահանջները` |  |  |  |  | Տեսողական | Հղում 6, կետ 11-ի 2) և 3) ենթակետեր |  |
|  | - Վնասակար գործոնների ներքո աշխատողները ապահովված են անձնական և աշխատանքային հագուստների պահպանման երկտեղանոց հանդերձապահարաններով, |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Հանդերձարանում իրականացվում է ջեռուցում և օդափոխություն: |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 14. | Արդյո՞ք պահպանվում են ցնցուղարանին ներկայացվող պահանջները` |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ցնցուղարանի հատակի, առաստաղի, պատերի մակերեսները լինում են հարթ, երեսապատված անջրաթափանց, խոնավության նկատմամբ կայուն նյութերով: |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Ցնցուղարանի հատակը ունենում է թեքություն` ուղղված դեպի հատականցքը (տրապը): |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Ցնցուղարանը ենթարկվում է մաքրման և ախտահանման: |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Ցնցուղարանը տղամարդկանց և կանանց համար լինում է առանձին: |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 15. | Արդյո՞ք լվացարանն ապահովված է հոսող ջրով, կախիչով, հեղուկ օճառով, էլեկտրական սրբիչով կամ միանվագ օգտագործման թղթյա անձեռոցիկներով: |  |  |  | 3 | Տեսողական | Հղում 6, կետ 15-ի 2) ենթակետ |  |
| 16. | Արդյո՞ք պահպանվում են զուգարանին ներկայացվող պահանջները` |  |  |  |  | Տեսողական | Հղում 6, Կետեր 6, 7, 8, 9 և 17-ի 2) ենթակետ |  |
|  | - Զուգարանի հատակի, առաստաղի, պատերի մակերեսները լինում են հարթ, երեսապատված անջրաթափանց, խոնավության նկատմամբ կայուն նյութերով: |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - Զուգարանը ենթարկվում է մաքրման և ախտահանման: |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - Զուգարանը տղամարդկանց և կանանց համար լինում է առանձին: |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | - Նախամուտքում յուրաքանչյուր 4 սանիտարատեխնիկական սարքավորման հաշվարկով տեղադրվում է 1 լվացարան, բայց ոչ պակաս քան մեկ լվացարան` յուրաքանչյուր զուգարանում: |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 17. | Աշխատողների ջերմատվության կարգավորման և նրանց հանգստի նպատակով արդյո՞ք պահպանվում են հանգստի սենյակին ներկայացվող պահանջները` |  |  |  |  | Տեսողական | Հղում 6, կետ 22-ի 1) և 2) ենթակետեր |  |
|  | - Հանգստի սենյակը ունենում է համապատասխան կահույք` սեղան, աթոռ բազմոց, բազկաթոռ: |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Հանգստի սենյակն ապահովվում է տաքացման և/կամ հովացման սարքավորումներով: |  |  |  | 2 |  |  |  |

| Ստուգաթերթում վկայակոչված նորմատիվ-իրավական ակտերը |  |
| --- | --- |
| Հղում 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարի 15.08.05թ. N756-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» N2.2-002-05 սանիտարական կանոններ և նորմեր: |
| Հղում 2 | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.09.05թ. N 842-Ն հրամանով հաստատված «Արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի» N2.2.4-001-05 սանիտարական նորմեր: |
| Հղում 3 | ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.03.02թ. N 138 հրամանով հաստատված «Աղմուկն աշխատատեղերում բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական նորմեր: |
| Հղում 4 | ՀՀ առողջապահության նախարարի 17.05.06թ. N 533-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի)» N2.2.4-009-06 հիգիենիկ նորմերի 1-ից 6-րդ աղյուսակներ: |
| Հղում 5 | ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.12.10թ. N27-Ն հրամանով հաստատված «Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N2.2.5-004-10 սանիտարական կանոններ և նորմեր: |
| Հղում 6 | ՀՀ առողջապահության նախարարի 19.09.2012թ N15-Ն հրամանով հաստատված «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարակենցաղային սենքերի» N 2.2.8-003-12 սանիտարական կանոններ և նորմեր: |

Նշում 1 Աշխատատեղերում և արտադրական սենքերում` ելնելով կատարվող տեսողական աշխատանքի բնութագրից և նշմարվող օբյեկտի նվազագույն կամ համարժեք չափից, արհեստական, բնական և համատեղված լուսավորումների և համաարդյունաբերական uենքերի և կառուցվածքների լուuավորության նորմավորվող ցուցանիշների սահմանային թույլատրելի մակարդակները`

Աղյուսակ 15

Լուսավորման նորմավորվող ցուցանիշները

| Տեսողական աշխատանքի բնութագիրը | Նշմարվող օբյեկտի նվազա-գույն կամ համարժեք չափը, մմ | Տեսո-ղական աշխա-տանքի կարգը | Տեսո-ղական աշխա-տանքի ենթա-կարգ | Օբյեկտի ցայտու-նությունը ֆոնով | Ֆոնի բնութա-գիրը | Արհեստական լուսավորում |  |  |  |  | Բնական լուսավորում |  | Համատեղված լուսավորում |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Լուսավորվածությունը, լք |  |  |  |  | ԲԼԳ,% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Լուսավորման համակցված համակարգի դեպքում |  | Ընդհանուր լուսավորման համակարգի դեպքում | Շլացման ցուցանիշի և բաբախման գործակցի նորմավորվող մեծությունների զուգակցումը |  | Վերին կամ համակցված լուսավորմանդեպքում | Կողմնայինլուսա-վորման դեպքում | Վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում | Կողմնային լուսա-վորման դեպքում |
|  |  |  |  |  |  | Ընդամենը | այդ թվում ընդհա-նուրից |  | P | KH, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ամենաբարձր ճշտության | 0.15-ից պակաս | I | ա բ գ դ | Փոքր | Մուգ | 5000 4500 | 500 500 | - - | 20 20 | 10 10 | - | - | 6.0 | 2.0 |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին | Միջին Մուգ | 4000 3500 | 400 400 | 1250 1000 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին Մեծ | Բաց Միջին Մուգ | 2500 2000 | 300 200 | 750 600 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Միջին Մեծ * | Բաց * Միջին | 1500 1250 | 200 200 | 400 300 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
| Շատ բարձր ճշտության | 0.15-ից մինչև 0.30 | I I | ա բ գ դ | Փոքր | Մուգ | 4000 3500 | 400 400 | - - | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին | Միջին Մուգ | 3000 2500 | 300 300 | 750 600 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին Մեծ | Բաց Միջին Մուգ | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 20 10 | 10 10 | - | - | 4.2 | 1.5 |
|  |  |  |  | Միջին Մեծ * | Բաց * Միջին | 1000 750 | 200 200 | 300 200 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
| Բարձր ճշտության | 0.30-ից մինչև 0.50 | I I I | ա բ գ դ | Փոքր | Մուգ | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին | Միջին Մուգ | 1000 750 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին Մեծ | Բաց Միջին Մուգ | 750 600 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 | - | - | 3.0 | 1.2 |
|  |  |  |  | Միջին Մեծ * | Բաց * Միջին | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 |  |  |  |  |
| Միջին ճշտության | 0.50-ից մինչև 1 | IV | ա բ գ դ | Փոքր | Մուգ | 750 | 200 | 300 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին | Միջին Մուգ | 500 | 200 | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին Մեծ | Բաց Միջին Մուգ | 400 | 200 | 200 | 40 | 20 | 4 | 1.5 | 2.4 | 0.9 |
|  |  |  |  | Միջին Մեծ * | Բաց * Միջին | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Փոքր ճշտության | 1-ից մինչև 5 | V | ա բ գ դ | Փոքր | Մուգ | 400 | 200 | 300 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին | Միջին Մուգ | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Փոքր Միջին Մեծ | Բաց Միջին Մուգ | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1.8 | 0.6 |
|  |  |  |  | Միջին Մեծ * | Բաց * Միջին | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Կոպիտ (շատ փոքր ճշտության) | 5-ից ավել | VI |  | անկախ ֆոնի և ֆոնով օբյեկտի ցայտունության բնութագրից |  | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1.8 | 0.6 |
| Աշխատանք տաք արտադրամասե-րում լուսատու նյութերի և շինվածքների հետ | 0.5-ից ավել | VII |  | Նույնը |  | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1.8 | 0.6 |
| Արտադրական գործընթացներ ընթացքի ընդհանուր դիտարկում, մշտական պարբերական սենյակում մարդկանց մշտական կացության դեպքում պարբերական սենյակում մարդկանց պարբերական կացության դեպքում ինժեներական հաղորդակցում-ների ընդհանուր դիտարկում |  | VIII | ա | -“- |  | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1.8 | 0.6 |
|  |  |  | բ | -“- |  | - | - | 75 | - | - | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
|  |  |  | գ | -“- |  | - | - | 50 | - | - | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
|  |  |  | դ | -“- |  | - | - | 2 | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Ծանոթություններ: 1. Նորմերի 1 ա-ից մինչեւ 3 գ ենթակարգերի համար կարող է ընդունվել տվյալ ենթակարգի համար 7-11 uյունակներում բերված նորմավորվող ցուցանիշների լրակազմերից մեկը: 2. Նշմարվող oբյեկտի նվազագույն չափերը եւ համապատաuխանաբար դրանց տեuողական աշխատանքի ենթակարգերը uահմանված են աշխատողի աչքերից 0,5 մ-ից ոչ ավել հեռավորության վրա նշմարվող oբյեկտի տեղաբաշխման դեպքում: 3. 1-3, 4բ, 4գ, 5ա կարգերի համար ընդհանուր լուuավորման համակարգի նախատեuումը թույլատրվում է միայն տեխնիկական անհնարինության կամ համակցված լուuավորման համակարգի կիրառման տնտեuական աննպատակահարմարության դեպքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 16

Համաարդյունաբերական սենքերի և կառուցվածքների լուսավորության նորմավորվող ցուցանիշները

| հհ | Սենքեր և արտադրական տեղամասեր, սարքավորումներ, կառուցվածքներ | Աշխատանքային մակերևույթ և հարթություն, որի վրա նորմավորվում է լուսավորվածությունը (Հ-հորիզոնական, ՈՒ-ուղղաձիգ) | Տեսողական աշխատանքի կարգը ըստ աղյուսակ 15-ի | Նորմավորվող լուսավորվածությունը, լք |  |  | Շլացման ցուցանիշը, ոչ ավելի | Բաբախման գործակից %, ոչ ավելի | Լրացուցիչ ցուցումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ընդհանուր լուսավորման դեպքում | Համակցված լուսավորման դեպքում |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ընդհանուր | Ընդհանուրից |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1. | Պահեստներ Յուղի, լաքաներկային նյութերի պահեստներ` պահեստանոցներ - պահուստում լցաբաշխման - պահուստում առանց լցաբաշխման | Հ – հատակ Հ – հատակ | VIII բ VIII գ | 70 50 | - - | - - | - | - |  |
| - 2. | Քիմիկատների, կարբիդ կալցիումի, թթուների, ալկալիդների և այլնի պահեստներ, պահեստանոցներ | Հ – հատակ | VIII գ | 50 | - | - | - | - |  |
| - 3. | Մետաղի, պահեստային մասերի, վերանորոգվող ֆոնդի, պատրաստի արտադրանքի պահեստներ և պահեստանոցներ, վերանորոգման ենթակա մանրամասների և գործիքների պահեստ | Հ – հատակ | VIII բ | 75 | - | - | - | - |  |
| - 4. | Դարակաշարային պահմամբ պահեստներ` - Բեռների ընդունման և հանձնման հիմնարկաբաժին - Տրանսպորտի բաշխման համակարգ - պահեստարանի գոտի` ա. խորշերում և բ. պատվարներում | Հ – 0.8մ հատակից Հ – հատակ Հ – հատակ ՈՒ ՈՒ | IV գ *) V գ VIII գ VIII բ IV բ | 200 150 50 75 200 | 400 - - - - | 200 - - - - | 40 40 - - 40 | 20 20 - - 20 | Դարակաշարային պահեստների ավտոմատ շտաբեր ամբարձիչներով պահման գոտիներում լուսավորում պահման չի պահանջվում, անհրաժեշտ է վթարային լուսավորում, հպանվակների վերանորոգման լուսավորում և անցամասերի հերթապահ լուսավորում |
| - 5. | Պահեստներ, պահեստանոցներ, գազի բալոնների շվաքարանների տակի բաց հարթակներ | Հ – հատակ | VIII բ | 50 | - | - | - | - |  |
| - 6. | Ծանրաշարժ առարկաների և սորուն նյութերի (ավազ, ցեմենտ և այլն) պահեստներ | Հ – հատակ | VIII բ | 75 | - | - | - | - |  |
| - 7. | Բեռնաբարձիչ մեքենաներ (ամբարձահեծան, բազմաճախարակներ, կամրջային ամբարձիչներ և ուրիշներ) սենքերում շենքերից դուրս | Հ, ՈՒ–կառավարման վահան, ՈՒ – ամբարձիչի կեռ, սարքավորումների և մանրամասների ընդունման և հանձնման Հ, ՈՒ–կառավարման վահան, Լ-սարքավորումների, նյութերի մանրամասների ընդունման և հանձնման | VIII բ VIII բ V VII VII | 50 50 30 10 10 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - |  |
| - 8. | Լցման, թափման էսկադաներ | Հ – հարթակի հատակ Հ - ցիցտեռնի բկանցք | III VI | 5 20 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 9. | Էլեկտրասարքեր` Բաշխիչ կայանքների դիսպետչերական, օպերատորային, էլեկտրավահանային սենքեր` - մարդկանց մշտական կացությամբ - մարդկանց պարբերական կացությամբ | Հ – 0.8մ հատակից Հ – օպերատորի սեղան Հ,ՈՒ – 1.5մ 15-րդ պանելներ, սարքերի սանդղակի կառավարման վահաններ ՈՒ – 1.5մ վահանի հետին կողմը Հ – 0.8մ հատակից Հ,ՈՒ – 1.5մ 15-րդ պանելներ, սարքերի սանդղակի կառավարման վահաններ ՈՒ – 1.5մ վահանի հետին կողմը | III գ *) IV գ *) VIII գ | 200 300 150 150 50 | - 750 - - - | - 200 - - - | 40 40 | 20 20/15 20 20 - | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| - 10. | Կառավարման պուլտեր և վահաններ` - սենքերում ա. չափիչ ապարատուրայով բ. առանց չափիչ ապարատուրայի - շենքերից դուրս | Հ – 0.8մ սարքերի սանդղակներ ՈՒ – 1.5մ Հ – 0.8 մ ՈՒ – 1.5մ Լծակներ, բռնակներ, կոճակներ ՈՒ – 1.5մ Լծակներ, բռնակներ, կոճակներ | IV գ *) VI գ *) IV գ *) | 150 150 50 | - - - | - - - |  | 20 20 - | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| - 11. | Սենքերում առանձին կանգնած հսկման սարքեր` - մշտական դիտարկման - պարբերական դիտարկման - շենքերից դուրս | Հ, ՈՒ - սարքերի սանդղակ Հ, ՈՒ - սարքերի սանդղակ Հ, ՈՒ - սարքերի սանդղակ | IV դ *) IV բ *) IV բ *) | 200 150 50 | - - - | - - - |  | 20 20 - |  |
| - 12. | Տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, ստատիկ կոնդենսատորների, ակումուլյատորների խցիկներ և սենքեր | ՈՒ - 1.5մ | VIII բ | 75 | - | - |  | - |  |
| - 13. | Էլեկտրամեքենայական սենքեր` - մարդկանց մշտական կացությամբ - մարդկանց պարբերական կացությամբ | Հ – 0.8մ հատակից ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա Հ – 0.8մ հատակից ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա | IV դ IV դ *) | 200 150 | - - | - - | 40 40 | 20 20 |  |
| - 14. | Բնակելի և հասարակական շենքերում էլեկտրավահանակներ | Հ – 0.8մ հատակից ՈՒ – 1.5մ վահաններ վրա | VIII բ | 75 | - | - | - | - |  |
| - 15. | Կաթսայատներ Փակիչ և կարգավորիչ արմատուրա` - սենքերում - շենքերից դուրս | ՈՒ – հնոցների, սողնակների, վենտիլների, կափույրների, լծակների, փականների, բունկերների, ծխնիների վրա նույնը | VIII բ V | 75 30 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 16. | Հնոցներ և ջերմօգտագործիչների հարթակներ և աստիճաններ, հնոցների հետևի անցամասեր | Հ – հատակ | VIII գ | 50 | - | - | - | - |  |
| - 17. | Վառելիքամատուցման սենյակ | Հ – 0.8մ հատակից | VI *) | 150 | - | - | 40 | 20 |  |
| - 18. | Ծխաքաշերի, օդափոխիչների սենյակներ, բունկերային բաժանմունք | Հ, ՈՒ – 0.8մ հատակից | VI *) | 150 | - | - | 40 | 20 |  |
| - 19. | Կոնդենսացման, քիմջրամաքրման, ջրահեռացման, օդազերծման, զոլի սենյակներ | Հ – հատակ | VIII բ | 75 | - | - | - | - |  |
| - 20 | Քիմջրամաքրման և գեներատորային սենք | Հ – հատակ | VIII գ | 50 | - | - | - | - |  |
| - 21. | Վերբունկերային սենյակ | Հ – 0.8մ հատակից | VIII գ | 50 | - | - | - | - |  |
| - 22. | Ինժեներական ցանցերի սենքերի և այլ տեխնիկական սենքեր Պոմպակայանների մեքենասրահներ (տեխնոլոգիական ըստ ջրի վերմղման և նավթաբլոկային փնջային պոմպակայաններ և այլ), օդափոխներ` - անձնակազմի մշտական հերթապահությամբ - անձնակազմի ոչ մշտական հերթապահությամբ | Հ – 0.8մ հատակից ՈՒ – հսկման սանդղակների վրա Հ – մեքենավարի սեղան Հ – 0.8մ հատակից ՈՒ - հսկման սանդղակների վրա | IV դ *) III դ IV դ *) | 200 150 200 150 150 | - 400 - - | - 200 - - | 40 - - 40 - | 20 20 20/15 20 20 | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| - 23. | Սենքեր կոնդիցիոներների համար, ջերմային պունկտեր | Հ – 0.8մ հատակից | VI *) | 150 | - | - | 40 | 20 | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| - 24. | Կոմպրեսորանոցներ (բլոկներ, կայաններ, սենյակներ, սրահներ)` - անձնակազմի մշտական հերթապահությամբ - անձնակազմի ոչ մշտական հերթապահությամբ | Հ – 0.8մ ՈՒ – սարքերի սանդղակների հատակից կոմպրեսորի կառավարման վահանի վրա Հ - մեքենավարի սեղան Հ – 0.8մ հատակից ՈՒ – սարքերի սանդղակի վրա կառավարման վահանի վրա | I V դ *) III դ I V *) | 200 150 200 150 150 | - - 400 - - | - - 200 - - | 40 - 60 - | 20 20 20/15 20 20 | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| - 25. | Ինժեներական ցանցերի սենքեր Օդափոխման սենքեր և կայանքներ` - օդաքաշ և ներհոս օդափոխիչների խցիկներ - օդաջեռուցիչների և զտիչների հատվածամասեր | Հ – 0.8մ հատակից Հ – 0.8մ հատակից | VIII գ VIII դ | 50 20 | - - | - - | - - | - - | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| - 26. | Հոսանքալարերի, բեռնափոխարկիչների, փոխարկիչների ստորանցքեր և թունելներ | Հ – հատակ | VIII դ | 20 | - | - | - | - |  |
| - 27. | Կաբելային, ջերմավորման, յուղային, խյուսաշարների, ջրմուղի թունելներ | Հ – հատակ | - | - | - | - | - | - |  |
| - 28. | Ավտոմեքենաների սպասարկման ձեռնարկություններ Դիտաառուներ սենքերում և շենքերից դուրս | Հ – մեքենայի հատակ | V բ | 200 | - | - | 40 | 20 | Շարժական լուսավորման համար նախատեսել վարդակներ |
| - 29, | Շարժունակ կազմի լվացման և մաքրման կետեր` շենքերից դուրս սենքերում | Հ – ծածկ Հ – հատակ | VII գ VI *) | 10 150 | - - | - - | - 40 | - 20 |  |
| - 30. | Ագրեգատների, հանգույցների, մանրամասների լվացատեղ | Հ – բեռնման և բեռնաթափման տեղ | VI *) | 150 | - | - | 40 | 20 |  |
| - 31. | Մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենաների և բեռնատար ավտոմեքենաների արատորոշման տեղամասեր | Հ – 0.8մ հատակից | V բ | 200 | - | - | 40 | 20 |  |
| - 32. | Մարդատար, բեռնատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների տեխնիկական վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից | V բ | 200 | - | - | 40 | 20 |  |
| - 33. | Ամբարձիչներ | Հ – մեքենայի հատակ | IV գ | 150**) | - | - | 40 | 20 |  |
| - 34. | Դողահավաքման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից | V ա | 300 | - | - | 40 | 20 |  |
| - 35. | Դարբնոցազսպանային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից | IV բ | 200 | - | - | 40 | 20/20 |  |
| - 36. | Եռակցման թիթեղագործական տեղամաս | Հ – 0.8մ | IV գ | 200 | - | - | 40 | 20 |  |
| - 37. | Պղնձագործի տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից Հ – դազգահ Հ – գուռ | IV բ V ա | 200 - - | - 500 400 | - 200 200 | 40 | 20 20/20 20/20 |  |
| - 38. | Էլեկտրասարքավորումների և սնուցման սարքեր վերանորոգման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից Հ – դազգահ, ստենդ | III գ | 300 - | - 750 | - 200 | 40 - | 20 20/15 |  |
| - 39. | Փայտամշակման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից Հ – մշակման գոտի, չափանշման սալ | III բ | 200 - | - 1000 | - 200 | 40 - | 20 20/15 |  |
| - 40. | .Պաստառային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից | IV ա | 300 | - | - | 40 | 20 |  |
| - 41. | Ռետինացման տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից Հ – դազգահ, գուռ Հ – բեռնման և բեռնաթափման տեղ | III բ V ա | 300 300 200 | - 1000 - | - 200 - | 40 - - | 20 20/15 20 |  |
| - 42. | Սակահաշվիչային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից Հ – սեղաներես | II գ | 300 - | - 2000 | - 200 | 20 - | 20 20/15 |  |
| - 43. | Փականագործական մեքենայական տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից |  | 300 | - | - | 20 | 20 |  |
| - 44. | Մետաղահատ հաստոցներ` խառատային, խառատածոծրակող, պարուրակախառատային, կոորդինատաներտաշող, պարուրակահղկող սրող, ատամնամշակող, պարուրակագլորող, 1) խառատադարձուկային, խառատապտուտակային, հարթահղկող, կորահղկող, ներհղկող 2) ֆրեզերային 3) խառատակարուսելային - երկայնառանդիչ - լայնառանդիչ - ճակատախառատային - գայլիկոնման, թործման, ձգման, եզրահատման | Հ – մշակման գոտի Հ – մշակման գոտի Հ – մշակման գոտի Հ – մշակման գոտի Հ – մշակման գոտի Հ – մշակման գոտի Հ – մշակման գոտի Հ – մշակման գոտի | II գ I գ II գ I դ II դ I դ II դ III գ | - - - - - - - - | 2000 1500 2000 1500 1000 1500 1000 750 | 200 200 200 200 200 200 200 200 |  | 20/10 20/10 20/10 20/10 20/10 20/10 20/10 20/10 |  |
| - 45. | Ներկապատրաստամաս | Հ – 0.8մ հատակից Հ – դազգահ, ներկախառնիչ | III բ | 300 - | - 1000 | - 200 | 40 - | 15 20/15 | Գործածել ԼԴՑ լամպեր |
| - 46. | Մարդատար ավտոմեքենաների ներկման տեղամաս | Հ, ՈՒ – ավտոմեքենայի թափք | III բ | 300 | - | - | 40 | 15 |  |
| - 47. | Բեռնատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների ներկման տեղամաս | Հ, ՈՒ – ավտոբուսի, ավտոմեքենայի թափք | IV գ | 200 | - | - | 40 | 15 |  |
| - 48. | Ավտոմեքենաների և ավտոբուսների չորանոց | Հ – 0.8մ հատակից | VI *) | 200 | - | - | - | - |  |
| - 49. | Մարդատար ավտոմեքենաների ագրեգատային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից Հ - դազգահ | III գ | 300 200 | - 750 | - 200 | 40 - | 20 20/15 |  |
| - 50. | Բեռնատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների ագրեգատային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից Հ - դազգահ | IV գ | 200 200 | - 400 | - 200 | 40 | 20 20/20 |  |
| - 51. | Թափքային տեղամաս | Հ – 0.8մ հատակից |  | 200 | - | - | 40 | 20 |  |
| - 52. | Շարժակազմի պահման համար բաց կայանատեղեր և հրապարակներ - առանց տաքացման - էլեկտրական, գազով, օդով և տաքացման այլ տեսակներով | Հ – պատվածքի վրա Հ – պատվածքի վրա | IV գ III | 2 5 | - - | - - | - - | - - |  |
| - 53. | Շարժակազմի փակ պահման սենք | Հ – հատակ | VIII բ | 50 | - | - | - | - |  |

Նշում 2 Արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի ցուցանիշների սահմանային թույլատրելի մակարդակները

Աղյուսակ 1

Արտադրական սենքերի աշխատատեղերում միկրոկլիմայի

ցուցանիշների օպտիմալ մեծություններ

| Տարվա եղանակ | Աշխատանքի կարգերը ըստ էներգածախսի մակարդակի, Վտ | Օդի ջերմաստի- ճան, 0C | Մակերեսների ջերմաստիճան, 0C | Օդի հարաբերական խոնավություն, % | Օդի շարժման արագություն, մ/վրկ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Սառը | I ա (մինչև 139) I բ (140-174) II ա (175-232) II բ (233-290) III (290-ից ավել) | 22-24 21-23 19-21 17-19 16-18 | 21-25 20-24 18-22 16-20 15-19 | 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 |
| Տաք | I ա (մինչև 139) I բ(140-174) II ա (175-232) II բ (233-290) III (290-ից ավել) | 23-25 22-24 20-22 19-21 18-20 | 22-26 21-25 19-23 18-22 17-21 | 60-40 60-40 60-40 60-40 60-40 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 |

Աղյուսակ 2

Արտադրական սենքերի աշխատատեղերում միկրոկլիմայի

ցուցանիշների թույլատրելի մեծություններ

| Տարվա եղանակ | Աշխատանքի կարգերը ըստ էներգածախսի մակարդակի, Վտ | Օդի ջերմաստիճան, 0C |  | Մակերևույթի ջերմաստիճան, 0C | Օդի հարաբերական խոնավություն, % | Օդի շարժման արագություն, մ/վրկ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | օպտիմալ մեծությու- նից ցածր միջակայք | օպտիմալ մեծությու- նից բարձր միջակայք |  |  | օպտիմալ մեծ-ից ցածր օդի ջերմ-ճանի միջակայքի համար, ոչ ավել | օպտիմալ մեծ-ից բարձր օդի ջերմ-ճանի միջակայքի համար, ոչ ավել |
| Սառը | I ա (մինչև 139) I բ (140-174) II ա (175-232) II բ (233-290) III (290-ից ավել) | 20.0-21.9 19.0-20.9 17.0-18.9 15.0-16.9 13.0-15.9 | 24.1-25.0 23.1-24.0 21.1-23.0 19.1-22.0 18.1-21.0 | 19.0-26.0 18.0-25.0 16.0-24.0 14.0-23.0 12.0-22.0 | 15-75* 15-75 15-75 15-75 15-75 | 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 |
| Տաք | I ա (մինչև-139) I բ (140-174) II ա (175-232) IIբµ (233-290) III (290-ից ավել) | 21.0-22.9 20.0-21.9 18.0-19.9 16.0-18.9 15.0-17.9 | 25.1-28.0 24.1-28.0 22.1-27.0 21.1-27.0 20.1-26.0 | 20.0-29.0 19.0-29.0 17.0-28.0 15.0-28.0 14.0-27.0 | 15-75* 15-75* 15-75* 15-75* 15-75* | 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 |

Նշում 3 Աշխատատեղերում ձայնային ճնշման և ձայնի համարժեք մակարդակների թույլատրելի նորմերը`

Աղյուսակ 2

Ձայնային ճնշման սահմանային թույլատրելի մակարդակները, ձայնի մակարդակները եվ համարժեք մակարդակները աշխատատեղերի եվ աշխատանքային գործունեության հիմնական առավել բնորոշ տեսակների համար

| N | Աշխատանքային գործունեության տեսակը, աշխատատեղ | Միջին երկրաբանական հաճախականություններով օկտավային շերտերում դԲ ձայնային ճնշման մակարդակներ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձայնի մակարդակներ և ձայնի համարժեք մակարդակներ ( դԲԱ)-ով |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ստեղծագործական գիտական գործունեություն, նախագծում, ծրագրավորում, դասավանդում և ուսուցում, բժշկական գործունեություն: Նախագծակոնստրուկտորային գրասենյակներում, հաշվիչ մեքենաների-ծրագրավորողների, տեսական աշխատանքների և տվյալների վերամշակման լաբորատորիաներում բուժկետերի հիվանդների ընդունման սենյակներում | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2. | Կենտրոնացում պահանջող բարձրորակավորման աշխատանք, ադմինիստրատիվ ղեկավար գործունեություն, լաբորատորիաներում չափիչ և անալիտիկ աշխատանքներ, աշխատատեղեր արտադրամասի կառավարման ապարատի շինություններում, գրասենյակների աշխատանքային սենյակներում, լաբորատորիայում | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 52 | 49 | 60 |
| 3. | Աշխատանք, որը կատարվում է հաճախակի ստացվող ցուցումներով և ձայնային ազդանշաններով, մշտական լսողական վերահսկողություն պահանջող աշխատանք հրահանգով, ըստ ճշգրիտ գրաֆիկի օպերատորային աշխատանք, դիսպետչերական աշխատանք: Աշխատատեղեր դիսպետչերական ծառայության սենքերում, հեռախոսով խոսակցական կապով դիտարկման և հեռավահանակային կառավարման կաբինետներում և սենքերում, մեքենագրական գրասենյակներում, ճշգրիտ հավաքման տեղամասերում, հեռախոսային և հեռագրային կայաններում, վարպետների տեղամասերում, հաշվիչ մեքենաների տեղեկատվության մշակման դահլիճներում | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4. | Աշխատանք,որը պահանջում է կենտրոնացում, արտադրական ցիկլերի դիտարկման և հեռավահանակային գործընթացների ղեկավարման ավելացված պահանջներով աշխատանք, առանց խոսակցակառավարման աշխատասենյակներում վահանակով աշխատատեղեր, աղմուկ առաջացնող սարքավորումներով լաբորատորիասենյակներում, հաշվիչ մեքենաների աղմուկ առաջացնող սենյակներում, ագրեգատների տեղադրման շենքերում | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5. | Բոլոր տեսակի աշխատանքների կատարում (բացառությամբ 1-4 կետերում թվարկածից և նրանց համանման) արտադրական սենքերի և կազմակերպությունների տարածքների մշտական աշխատատեղերում | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Նշում 4 Աշխատատեղերում թրթռման (վիբրացիայի) չափորոշիչների թույլատրելի նորմերը`

Աղյուսակ 4

Ընդհանուր թրթռման (վիբրացիայի) սահմանային թույլատրելի մակարդակները

3-րդ կարգ – տեխնոլոգիական «ա» տեսակ

| Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր, Հց | Սահմանային թույլատրելի մեծությունները Xընդ., Yընդ. և Zընդ. առանցքներով |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Թրթռման արագացում |  |  |  | Թրթռման արագություն |  |  |  |
|  | մ/վրկ2 |  | դԲ |  | մ/վ . 10-2 |  | դԲ |  |
|  | 1/3 օկտա- վում | 1/1 օկտա-վում | 1/3 օկտա-վում | 1/1 օկտա-վում | 1/3 օկտա-վում | 1/1 օկտա-վում | 1/3 օկտա-վում | 1/1 օկտա-վում |
| 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0 | 0,089 0,079 0,070 0,063 0,056 0,056 0,056 0,056 0,070 0,089 0,110 0,140 0,180 0,220 0,280 0,350 0,450 0,560 | 0,14 0,10 0,10 0,20 0,40 0,79 | 99 98 97 96 95 95 95 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 | 103 100 100 106 112 118 | 0,89 0,63 0,45 0,32 0,22 0,18 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 | 1,30 0,45 0,22 0,20 0,20 0,20 | 105 102 99 96 93 91 89 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 | 108 99 93 92 92 92 |
| Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները |  | 0,10 |  | 100 |  | 0,20 |  | 92 |

Տեսուչի ստորագրություն ______________Տնտեսվարողի ստորագրություն ________________

(ստուգաթերթը փոփ. 10.10.13  N 1101-Ն)