**Հավելված N 8**

**ՀՀ կառավարության 2017 թվականի**

**ապրիլի 6-ի N 399-Ա որոշման**

**ՑԱՆԿ**

**«Հայջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերություններից ընդունվող և <<Վեոլիա Ջուր>> ընկերությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող «Հայջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերություններում առկա պաշարների  
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ հաշվապահական հաշվեկշռում հաշվառված ապրանքանյութական արժեքների**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծածկագիրը | Ապրանքի անվանումը | Գտնվելու վայրը | Չափման միավոր | Քանակը 15.02.17թ. դրությամբ | Հաշվեկշռային արժեք առ 15.02.2017թ. |
| 1 | 000000192 | Սկավառակ ալմաստե ասֆալտ կտրող 500մմ ՄԱԶԾ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան, Կալինինի 247/1ա | հատ | 3 | 270,000 |
| 2 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք.Թալին,Խանջյան 8 | կգ | 15 | 6,449.95 |
| 3 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | կգ | 50 | 20,661.88 |
| 4 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | կգ | 47 | 20,209.99 |
| 5 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | կգ | 1,130 | 485,899.61 |
| 6 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | կգ | 1,075 | 462,192.07 |
| 7 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 85 | 36,535.76 |
| 8 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կգ | 1,760 | 756,784.93 |
| 9 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | կգ | 360 | 154,789.27 |
| 10 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | կգ | 8 | 4,036.95 |
| 11 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք. Վարդենիս, Վ.Համբարձումյան 114 | կգ | 10 | 3,416.67 |
| 12 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | կգ | 6 | 2,579.06 |
| 13 | 000001286 | Հեղուկ քլոր | Արարատի մարզ, գ.Սայաթ-Նովա | կգ | 1,280 | 550,399.99 |
| 14 | 000001290 | Օսլա | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | կգ | 0.049 | 171.45 |
| 15 | 000001291 | Նատրիումի քլորիդ քմ. | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | կգ | 0.05 | 50 |
| 16 | 000001293 | Գլյուկոզա | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | կգ | 0.2 | 4,111.19 |
| 17 | 000001294 | Բամբակ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 3 | 1,063.57 |
| 18 | 000001297 | Ագար սննդային | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | կգ | 0.15 | 4,875.01 |
| 19 | 000001297 | Ագար սննդային | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.15 | 4,875 |
| 20 | 000001300 | Շպատել փայտյա | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 27 | 185.51 |
| 21 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 15 | 120.55 |
| 22 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 60 | 333.34 |
| 23 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 42 | 343.5 |
| 24 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 40 | 200 |
| 25 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 61 | 807.48 |
| 26 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 15 | 75 |
| 27 | 000001300 | Շպատել փայտյա | Աշոցք | հատ | 42 | 320.3 |
| 28 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 16 | 135.47 |
| 29 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 10 | 50 |
| 30 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 70 | 779.08 |
| 31 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 50 | 250 |
| 32 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 100 | 1,667 |
| 33 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 20 | 115.25 |
| 34 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 20 | 333.33 |
| 35 | 000001300 | Շպատել փայտյա | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 20 | 100 |
| 36 | 000001306 | Ունելի փոքր լաբ. | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 2 | 3,333.33 |
| 37 | 000001307 | Էթանոլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | լիտր | 1 | 1,207.64 |
| 38 | 000001307 | Էթանոլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | լիտր | 9 | 10,964.77 |
| 39 | 000001307 | Էթանոլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | լիտր | 3.5 | 4,302.09 |
| 40 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | լիտր | 1 | 1,166.67 |
| 41 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | լիտր | 3 | 3,538.47 |
| 42 | 000001307 | Էթանոլ | ք.Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | լիտր | 2 | 2,362.98 |
| 43 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | լիտր | 2.9 | 3,444.59 |
| 44 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Ապարան Գայի 3 | լիտր | 1 | 1,222.23 |
| 45 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | լիտր | 1 | 1,166.67 |
| 46 | 000001307 | Էթանոլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | լիտր | 0.984 | 1,148.01 |
| 47 | 000001307 | Էթանոլ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | լիտր | 0.5 | 611.11 |
| 48 | 000001307 | Էթանոլ | Աշոցք | լիտր | 1.7 | 1,983.34 |
| 49 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Չարենցավան Երիտասարդության 4/2 | լիտր | 5.5 | 6,704.24 |
| 50 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | լիտր | 0.7 | 835.47 |
| 51 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | լիտր | 3 | 3,914.78 |
| 52 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | լիտր | 7.5 | 9,150.48 |
| 53 | 000001307 | Էթանոլ | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | լիտր | 10 | 13,333 |
| 54 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | լիտր | 1 | 1,166.67 |
| 55 | 000001307 | Էթանոլ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | լիտր | 2 | 2,333.34 |
| 56 | 000001308 | Ունիվերսալ ինդիկատորի թուղթ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | տուփ | 1 | 625 |
| 57 | 000001317 | Մնացորդային քլորի որոշման պիպետ DPD1 տեստ,100 հաբ | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | տուփ | 10 | 113,256.08 |
| 58 | 000001327 | Խողովակ թուջե DN 400 ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 252 | 7,865,895.24 |
| 59 | 000001328 | Խողովակ ռետինե բարձր ճնշման D=25մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | գծմ | 40 | 150,000 |
| 60 | 000001329 | Խողովակ կրկ.կցաշ-ով DN200PN10L0.5մՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 100,986.99 |
| 61 | 000001330 | Խողովակ կրկ.կցաշ-ով DN400PN10L1մ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 441,410.85 |
| 62 | 000001331 | Խողովակ կրկ.կցաշ-ով .DN150PN16L1մ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 59,196.06 |
| 63 | 000001332 | Խողովակ կրկ.կցաշ-ով.DN150PN16L0.5ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 36,415.81 |
| 64 | 000001340 | Խողովակ պողպատե DN630x9մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 78.07 | 5,487,317.53 |
| 65 | 000001341 | Խողովակ պողպատե DN325x6մմ ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 36 | 900,027.19 |
| 66 | 000001341 | Խողովակ պողպատե DN325x6մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 15 | 375,011.32 |
| 67 | 000001342 | Օդափոխիչ խողովակ DN100մմ L1000մմ ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 57,965.21 |
| 68 | 000001342 | Օդափոխիչ խողովակ DN100մմ L1000մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 115,930.42 |
| 69 | 000001343 | Խողովակ ֆիքս.կցաշուրթով DN200մմ L600մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 300,104.43 |
| 70 | 000001344 | Խողովակ ֆիքս.կցաշուրթով DN200մմ L700մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 110,552.2 |
| 71 | 000001348 | ՊԷ խողովակ 90 PN10 ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 12 | 15,238.19 |
| 72 | 000001351 | ՊԷ խողովակ 200 PN10 ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 31 | 267,445.37 |
| 73 | 000001361 | Խողովակ պողպատե DN32 DE 32x2.8մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 48 | 38,584.6 |
| 74 | 000001365 | Կռելի թուջե կցորդիչ խողովակ DN300 K9 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 48 | 885,944.93 |
| 75 | 000001366 | Խողովակ պողպատե DN820մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 5 | 125,000 |
| 76 | 000001369 | Խողովակ պողպատե  DN250 b=6մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 79.7 | 1,939,399.89 |
| 77 | 000001373 | Պղնձախողովակ քլորի ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 21,534.9 |
| 78 | 000001373 | Պղնձախողովակ քլորի ՀԲ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 1 | 21,534.9 |
| 79 | 000001373 | Պղնձախողովակ քլորի ՀԲ | ք.Վարդենիս, Վ.Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 43,069.79 |
| 80 | 000001373 | Պղնձախողովակ քլորի ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 21,534.89 |
| 81 | 000001375 | Կռելի թուջե կցաշ.կարճխողովակ DN300 PN16 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 74,253.73 |
| 82 | 000001375 | Կռելի թուջե կցաշ.կարճխողովակ DN300 PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 19 | 705,410.41 |
| 83 | 000001376 | Կռելի թուջե կցաշ.կարճխողովակ DN250 PN16 ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 26,519.19 |
| 84 | 000001376 | Կռելի թուջե կցաշ.կարճխողովակ DN250 PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 16 | 424,307.02 |
| 85 | 000001377 | Կռելի թուջե կցաշ.կարճխողովակ DN200 PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 16 | 324,016.26 |
| 86 | 000001378 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE200 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 25,554.23 |
| 87 | 000001378 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE200 կցաշուրթավոր ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 148 | 3,782,026.33 |
| 88 | 000001379 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE160 կցաշուրթավոր ՀԲ | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 34,715.18 |
| 89 | 000001379 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE160 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 69,430.37 |
| 90 | 000001379 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE160 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 35,614.51 |
| 91 | 000001379 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE160 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 22 | 381,867.02 |
| 92 | 000001379 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE160 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 34,715.18 |
| 93 | 000001379 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE160 կցաշուրթավոր ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 118 | 2,048,195.82 |
| 94 | 000001380 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE110 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 8 | 84,859.34 |
| 95 | 000001380 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE110 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 10,607.41 |
| 96 | 000001380 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE110 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 31,822.25 |
| 97 | 000001380 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE110 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 84,859.34 |
| 98 | 000001380 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE110 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք.Վարդենիս, ՎիկտորՀամբարձումյան 114 | հատ | 3 | 31,822.24 |
| 99 | 000001380 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE110 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 21,214.83 |
| 100 | 000001381 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE90 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 9,643.11 |
| 101 | 000001381 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE90 կցաշուրթավոր ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 114 | 1,099,314.13 |
| 102 | 000001382 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE63 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 11 | 79,555.63 |
| 103 | 000001382 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE63 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 2 | 14,464.66 |
| 104 | 000001382 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE63 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 14,464.66 |
| 105 | 000001382 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE63 կցաշուրթավոր ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 76 | 549,657.06 |
| 106 | 000001383 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE50 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 13,500.35 |
| 107 | 000001383 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE50 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 32 | 216,005.58 |
| 108 | 000001383 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE50 կցաշուրթավոր ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 25 | 168,754.36 |
| 109 | 000001383 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE50 կցաշուրթավոր ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 134 | 904,523.38 |
| 110 | 000001384 | PPR Խողովակ PN 10,25/2.3 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 2 | 433.33 |
| 111 | 000001384 | PPR Խողովակ PN 10,25/2.3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 270 | 58,500.02 |
| 112 | 000001386 | ՊԷ խողովակ PE-100 D-110մմ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | գծմ | 10 | 22,500 |
| 113 | 000001386 | ՊԷ խողովակ PE-100 D-110մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 20 | 44,217.83 |
| 114 | 000001388 | Խողովակ կոյուղու PVC 250/6, 2/6000 ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 1 | 5,649.66 |
| 115 | 000001388 | Խողովակ կոյուղու PVC 250/6, 2/6000 ՀԲII | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 6 | 33,897.97 |
| 116 | 000001388 | Խողովակ կոյուղու PVC 250/6, 2/6000 ՀԲII | Ք.Արթիկ | գծմ | 20 | 112,993.23 |
| 117 | 000001389 | Խողովակ կոյուղու PVC 315/7, 7/6000 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 24 | 226,794.28 |
| 118 | 000001389 | Խողովակ կոյուղու PVC 315/7, 7/6000 ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 12 | 113,397.13 |
| 119 | 000001389 | Խողովակ կոյուղու PVC 315/7, 7/6000 ՀԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 30 | 283,492.85 |
| 120 | 000001389 | Խողովակ կոյուղու PVC 315/7, 7/6000 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 114 | 1,077,272.81 |
| 121 | 000001389 | Խողովակ կոյուղու PVC 315/7, 7/6000 ՀԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 24 | 226,794.27 |
| 122 | 000001389 | Խողովակ կոյուղու PVC 315/7, 7/6000 ՀԲII | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | գծմ | 6 | 56,698.57 |
| 123 | 000001390 | Խողովակ կոյուղու PVC 160/3 6/1000 ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 10 | 21,991.31 |
| 124 | 000001390 | Խողովակ կոյուղու PVC 160/3 6/1000 ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 16 | 35,186.11 |
| 125 | 000001392 | ՊԷ խողովակ De110 PN10 ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 173 | 401,567.62 |
| 126 | 000001392 | ՊԷ խողովակ De110 PN10 ՀԲII | գ. Աշոցք | գծմ | 2 | 4,642.4 |
| 127 | 000001394 | ՊԷ խողովակ De90 PN10 ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 183 | 285,181.7 |
| 128 | 000001394 | ՊԷ խողովակ De90 PN10 ՀԲII | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գծմ | 174 | 271,156.38 |
| 129 | 000001394 | ՊԷ խողովակ De90 PN10 ՀԲII | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գծմ | 1 | 1,558.37 |
| 130 | 000001394 | ՊԷ խողովակ De90 PN10 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 292 | 455,044.03 |
| 131 | 000001395 | ՊԷ խողովակ De200 PN10 ՀԲII | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գծմ | 2 | 15,115.8 |
| 132 | 000001395 | ՊԷ խողովակ De200 PN10 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 496 | 3,748,718.4 |
| 133 | 000001395 | ՊԷ խողովակ De200 PN10 ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 80 | 604,632 |
| 134 | 000001396 | ՊԷ խողովակ De160 PN16 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 260 | 1,870,937.62 |
| 135 | 000001397 | ՊԷ խողովակ De75 PN10 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 12 | 13,038.73 |
| 136 | 000001397 | ՊԷ խողովակ De75 PN10 ՀԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 36 | 39,116.16 |
| 137 | 000001397 | ՊԷ խողովակ De75 PN10 ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 4 | 4,346.24 |
| 138 | 000001397 | ՊԷ խողովակ De75 PN10 ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 2 | 2,173.12 |
| 139 | 000001398 | Խողովակ կոյուղու PVC 200/4, 9/6000 ՀԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 12 | 39,309.12 |
| 140 | 000001398 | Խողովակ կոյուղու PVC 200/4, 9/6000 ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 10 | 32,757.6 |
| 141 | 000001399 | Խողովակ կոյուղու PVC 200/4, 9/1000 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 4 | 13,494.72 |
| 142 | 000001399 | Խողովակ կոյուղու PVC 200/4, 9/1000 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 17 | 57,352.56 |
| 143 | 000001400 | Խողովակ կոյուղու PVC 250/6, 2/1000 ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 1 | 5,606.72 |
| 144 | 000001400 | Խողովակ կոյուղու PVC 250/6, 2/1000 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 3 | 16,820.17 |
| 145 | 000001400 | Խողովակ կոյուղու PVC 250/6, 2/1000 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 12 | 67,280.68 |
| 146 | 000001400 | Խողովակ կոյուղու PVC 250/6, 2/1000 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 11 | 61,673.96 |
| 147 | 000001401 | Խողովակ կոյուղու PVC 315/7, 7/1000 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 40 | 364,914.79 |
| 148 | 000001401 | Խողովակ կոյուղու PVC 315/7, 7/1000 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 17 | 155,088.77 |
| 149 | 000001402 | Խողովակ մետաղական DN50 (57x2.5)մմ ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 3 | 5,139.15 |
| 150 | 000001402 | Խողովակ մետաղական DN50 (57x2.5)մմ ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 37 | 63,382.83 |
| 151 | 000001402 | Խողովակ մետաղական DN50 (57x2.5)մմ ՀԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 3 | 5,139.15 |
| 152 | 000001402 | Խողովակ մետաղական DN50 (57x2.5)մմ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 170 | 291,218.4 |
| 153 | 000001403 | Խողովակ պողպատե DN273 6մմ ԱԶԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 11 | 265,823.8 |
| 154 | 000001404 | Խողովակ մետաղական DN20 (20x1.5)մմ ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 54 | 34,164.49 |
| 155 | 000001404 | Խողովակ մետաղական DN20 (20x1.5)մմ ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 48 | 30,368.44 |
| 156 | 000001404 | Խողովակ մետաղական DN20 (20x1.5)մմ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 122 | 77,186.45 |
| 157 | 000001408 | Խողովակ մետաղական DN25 (25x2.0)մմ ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 15 | 12,902.58 |
| 158 | 000001408 | Խողովակ մետաղական DN25 (25x2.0)մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 50 | 43,008.6 |
| 159 | 000001408 | Խողովակ մետաղական DN25 (25x2.0)մմ ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 34 | 29,245.84 |
| 160 | 000001408 | Խողովակ մետաղական DN25 (25x2.0)մմ ՀԲII | Ք.Արթիկ | գծմ | 27 | 23,224.59 |
| 161 | 000001408 | Խողովակ մետաղական DN25 (25x2.0)մմ ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 28 | 24,084.81 |
| 162 | 000001408 | Խողովակ մետաղական DN25 (25x2.0)մմ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 870 | 748,349.6 |
| 163 | 000001409 | Խողովակ մետաղական DN40 (40x2.5)մմ ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 39 | 57,275.7 |
| 164 | 000001409 | Խողովակ մետաղական DN40 (40x2.5)մմ ՀԲII | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | գծմ | 1 | 1,468.61 |
| 165 | 000001409 | Խողովակ մետաղական DN40 (40x2.5)մմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 4 | 5,874.43 |
| 166 | 000001409 | Խողովակ մետաղական DN40 (40x2.5)մմ ՀԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 13 | 19,091.9 |
| 167 | 000001410 | Խողովակ թուջե կոյուղու համար DN100մմ ՀԲII | ք.Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գծմ | 30 | 306,573.16 |
| 168 | 000001410 | Խողովակ թուջե կոյուղու համար DN100մմ ՀԲII | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 14 | 143,067.5 |
| 169 | 000001410 | Խողովակ թուջե կոյուղու համար DN100մմ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | գծմ | 308 | 3,147,485.62 |
| 170 | 000001411 | Խողովակ թուջե կոյուղու համար DN50մմ ՀԲII | ք.Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գծմ | 20 | 119,783.3 |
| 171 | 000001411 | Խողովակ թուջե կոյուղու համար DN50մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 260 | 1,557,183.11 |
| 172 | 000001411 | Խողովակ թուջե կոյուղու համար DN50մմ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | գծմ | 822 | 4,923,094.45 |
| 173 | 000001413 | Ճկախողովակ PVC DN32, PN6 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 200 | 1,091,084.77 |
| 174 | 000001414 | Ճկախողովակ  526-023/100 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 5 | 686,416.7 |
| 175 | 000001419 | Յուղ տրանսֆորմատորի T-1500 ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | լիտր | 22 | 14,573.13 |
| 176 | 000001419 | Յուղ տրանսֆորմատորի T-1500 ՀԲ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | լիտր | 20 | 13,246.81 |
| 177 | 000001420 | Յուղ շարժիչի 15w40 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | լիտր | 30 | 25,775 |
| 178 | 000001420 | Յուղ շարժիչի 15w40 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | լիտր | 5 | 4,295.83 |
| 179 | 000001420 | Յուղ շարժիչի 15w40 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 4 | 3,436.67 |
| 180 | 000001420 | Յուղ շարժիչի 15w40 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | լիտր | 45 | 38,662.5 |
| 181 | 000001420 | Յուղ շարժիչի 15w40 | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | լիտր | 13 | 11,169.17 |
| 182 | 000001420 | Յուղ շարժիչի 15w40 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | լիտր | 156 | 133,998.05 |
| 183 | 000001425 | Քսայուղ լիտոլ 24 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | կգ | 32 | 26,133.34 |
| 184 | 000001425 | Քսայուղ լիտոլ 24 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 7 | 5,719.31 |
| 185 | 000001425 | Քսայուղ լիտոլ 24 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | կգ | 115 | 93,916.66 |
| 186 | 000001429 | Յուղ հիդրավլիկ HLP 46 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 10 | 9,000 |
| 187 | 000001432 | Յուղ հիդրավլիկ HLP-32 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | լիտր | 20 | 27,294.89 |
| 188 | 000001433 | Փական թիթեռնիկ 300մմ պողպատե ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 575,672.04 |
| 189 | 000001434 | Փական պէ գնդային DN20 PN10 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 13,496.23 |
| 190 | 000001435 | Փական պէ գնդային DN25 PN10 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 17 | 151,235.91 |
| 191 | 000001436 | Փական պէ գնդային DN40 PN10 ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 28,462.85 |
| 192 | 000001436 | Փական պէ գնդային DN40 PN10 ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 3 | 42,694.27 |
| 193 | 000001436 | Փական պէ գնդային DN40 PN10 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 28,462.85 |
| 194 | 000001436 | Փական պէ գնդային DN40 PN10 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 85 | 1,209,671.06 |
| 195 | 000001437 | Փական լողանային DN100 PN10 ԱԶԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 648,500 |
| 196 | 000001437 | Փական լողանային DN100 PN10 ԱԶԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 1,296,999.99 |
| 197 | 000001439 | Փական թիթեռ. DN500մմ PN16 ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 459,255.42 |
| 198 | 000001440 | Փական DN600մմ PN16 ՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 628,916.65 |
| 199 | 000001442 | Փական ռեդուկց.PN16 DN200մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 1,909,093.94 |
| 200 | 000001443 | Փական ռեդուկց.PN16 DN400 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 4,865,220.29 |
| 201 | 000001443 | Փական ռեդուկց.PN16 DN400 մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 4,865,220.29 |
| 202 | 000001444 | Փական թիթեռ.DN500 PN10ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 512,497.28 |
| 203 | 000001446 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN150մմ PN10ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 214,845.01 |
| 204 | 000001448 | Փական բաժ.մուտքագծի DN20մմ M40x3 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 34,401.15 |
| 205 | 000001450 | Փական սեպ. թիթեռաձև `փոփ. արագ DN200մմ PN10 ՀԲ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 2 | 163,736.8 |
| 206 | 000001451 | Փական DN20մմ մուտք`25մմ պէ խող-ի ելք`էգ մանեկ3/4'' ՀԲ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 3,943.74 |
| 207 | 000001451 | Փական DN20մմ մուտք`25մմ պէ խող-ի ելք`էգ մանեկ3/4'' ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 23 | 90,705.93 |
| 208 | 000001451 | Փական DN20մմ մուտք`25մմ պէ խող-ի ելք`էգ մանեկ3/4'' ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 2 | 7,887.47 |
| 209 | 000001451 | Փական DN20մմ մուտք`25մմ պէ խող-ի ելք`էգ մանեկ3/4'' ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 19 | 74,930.98 |
| 210 | 000001451 | Փական DN20մմ մուտք`25մմ պէ խող-ի ելք`էգ մանեկ3/4'' ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 144 | 567,898 |
| 211 | 000001452 | Փական օդահեռ կրկ. գործ.DN50մմ PN16 ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 136,450.01 |
| 212 | 000001452 | Փական օդահեռ կրկ. գործ.DN50մմ PN16 ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 68,225.01 |
| 213 | 000001452 | Փական օդահեռ կրկ. գործ.DN50մմ PN16 ՀԲ | Ք.Արթիկ | հատ | 3 | 204,675.01 |
| 214 | 000001452 | Փական օդահեռ կրկ. գործ.DN50մմ PN16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 7 | 477,575.03 |
| 215 | 000001452 | Փական օդահեռ կրկ. գործ.DN50մմ PN16 ՀԲ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 3 | 204,675.01 |
| 216 | 000001452 | Փական օդահեռ կրկ. գործ.DN50մմ PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 44 | 3,001,900.22 |
| 217 | 000001453 | Փական օդահեռ եզակի գործ.DN40մմ PN16 ՀԲ | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 41,984.62 |
| 218 | 000001453 | Փական օդահեռ եզակի գործ.DN40մմ PN16 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 83,969.24 |
| 219 | 000001453 | Փական օդահեռ եզակի գործ.DN40մմ PN16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 419,846.18 |
| 220 | 000001453 | Փական օդահեռ եզակի գործ.DN40մմ PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 545,800.03 |
| 221 | 000001454 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN100մմPN10ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 70,991.61 |
| 222 | 000001454 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN100մմPN10ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 70,991.61 |
| 223 | 000001454 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN100մմPN10ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 141,983.21 |
| 224 | 000001455 | Փական օդահեռ կրկ. գործ.DN40մմ PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 62 | 4,229,950.31 |
| 225 | 000001456 | Փական օդահեռ եզակի գործ.DN50մմ PN16 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 41,984.62 |
| 226 | 000001456 | Փական օդահեռ եզակի գործ.DN50մմ PN16 ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 41,984.62 |
| 227 | 000001456 | Փական օդահեռ եզակի գործ.DN50մմ PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 49 | 2,057,246.29 |
| 228 | 000001457 | Սոլենոիդային փական 14.1422-3/4 ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կոմպլեկտ | 4 | 117,991.71 |
| 229 | 000001458 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN80մմ PN10ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 38,376.94 |
| 230 | 000001458 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN80մմ PN10ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 38,376.93 |
| 231 | 000001458 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN80մմ PN10ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 76,753.87 |
| 232 | 000001459 | Փական բաժ.մուտքագծի DN40մմ M55x3 DE32պէ խող.ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 4 | 47,734.61 |
| 233 | 000001459 | Փական բաժ.մուտքագծի DN40մմ M55x3 DE32պէ խող.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 59,668.27 |
| 234 | 000001460 | Փական բաժ.մուտքագծի DN40մմ M55x3 DE25պէ խող.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 25 | 224,352.64 |
| 235 | 000001461 | Փական  միացնող 12.057-493 ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 72,380.1 |
| 236 | 000001461 | Փական  միացնող 12.057-493 ՀԲ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 2 | 144,760.21 |
| 237 | 000001461 | Փական  միացնող 12.057-493 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 37 | 2,678,063.97 |
| 238 | 000001462 | Փական կցաշուրթով DN250մմ PN16 ժամ.հակ.ուղղ. փակվող ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 378,492.05 |
| 239 | 000001462 | Փական կցաշուրթով DN250մմ PN16 ժամ.հակ.ուղղ. փակվող ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 126,164.01 |
| 240 | 000001462 | Փական կցաշուրթով DN250մմ PN16 ժամ.հակ. ուղղ. փակվող ՀԲ | Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Կալինինի 247/1ա | հատ | 2 | 252,328.04 |
| 241 | 000001463 | Փական կցաշուրթով DN100մմ PN16 ժամ.հակ.ուղղ.փակվող ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 33,345.1 |
| 242 | 000001465 | Հիդրոստատ ճնշման կարգ. փական DN200մմ PN16` զտիչով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 837,682.48 |
| 243 | 000001466 | Հիդրոստատ ճնշման կարգ. փական DN150մմ PN16` զտիչով ՀԲ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 632,376.72 |
| 244 | 000001466 | Հիդրոստատ ճնշման կարգ. փական DN150մմ PN16` զտիչով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 632,376.72 |
| 245 | 000001467 | Փական կցաշուրթով DN400մմ PN16  ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 389,179.91 |
| 246 | 000001468 | Փական սոլենորդային 3/2 ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 7 | 171,505.32 |
| 247 | 000001468 | Փական սոլենորդային 3/2 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 73,502.28 |
| 248 | 000001469 | Փական կցաշուրթով DN300մմ PN16 ժամ.հակ. ուղղ. փակվող ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 174,772.82 |
| 249 | 000001469 | Փական կցաշուրթով DN300մմ PN16 ժամ.հակ.ուղղ. փակվող ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 171,898.71 |
| 250 | 000001470 | Փական գնդիկային  40 մթն.ճնշ. | ք.Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 1,733.36 |
| 251 | 000001477 | Հիդրոստատ ճնշման կարգ.փական DN80 մմ PN16`զտիչով, հ/մ ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 432,208.8 |
| 252 | 000001477 | Հիդրոստատ ճնշման կարգ.փական DN80 մմ PN16`զտիչով, հ/մ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 432,208.8 |
| 253 | 000001478 | Փական հետադարձ DN200մմ PN40 հ/մ/տ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 813,505.2 |
| 254 | 000001481 | Փական կցաշուրթավորDN400 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 776,597 |
| 255 | 000001482 | Փական կցաշուրթավորDN250 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 216,428.6 |
| 256 | 000001482 | Փական կցաշուրթավորDN250 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 216,428.6 |
| 257 | 000001484 | Փական կցաշուրթավոր DN150 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 88,893.41 |
| 258 | 000001485 | Փական կցաշուրթավոր DN100 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 65,524.46 |
| 259 | 000001486 | Փական կցաշուրթավոր DN80 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 39,066.43 |
| 260 | 000001486 | Փական կցաշուրթավոր DN80 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 39,066.43 |
| 261 | 000001486 | Փական կցաշուրթավոր DN80 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 39,066.43 |
| 262 | 000001486 | Փական կցաշուրթավոր DN80 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 39,066.43 |
| 263 | 000001487 | Փական կցաշուրթավոր DN50 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 80,706.13 |
| 264 | 000001487 | Փական կցաշուրթավոր DN50 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք.Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 24,820.15 |
| 265 | 000001487 | Փական կցաշուրթավոր DN50 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 8 | 198,561.24 |
| 266 | 000001487 | Փական կցաշուրթավոր DN50 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 1 | 24,820.15 |
| 267 | 000001489 | Փական հետադարձ DN350 PN16 հ/մ/տ/մ ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 1,650,636.05 |
| 268 | 000001492 | Փական հետադարձ DN100 PN16 հ/մ/տ ՀԲII | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 59,677.57 |
| 269 | 000001494 | Փական հետադարձ DN200 PN25 հ/մ/տ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 318,037.72 |
| 270 | 000001495 | Փական հետադարձ DN400 PN25 հ/մ/տ ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 1,199,953.53 |
| 271 | 000001498 | Փական ճնշում զարգացնող, տեսակ`525-1223 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 155,703.39 |
| 272 | 000001499 | Փական ճնշում իջեցնող, տեսակ`525-3043 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 158,798.49 |
| 273 | 000001500 | Փական ճնշում զարգացնող DN20Viton, 525-1113 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 137,985.11 |
| 274 | 000001500 | Փական ճնշում զարգացնող DN20Viton, 525-1113 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 137,985.11 |
| 275 | 000001501 | Փական ճնշում իջեցնող, տեսակ`525-3023 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 5 | 353,925.86 |
| 276 | 000001501 | Փական ճնշում իջեցնող, տեսակ`525-3023 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 141,570.34 |
| 277 | 000001502 | Փական էլեկտրամագնիսական 14.1422-3/4 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 144,771.96 |
| 278 | 000001502 | Փական էլեկտրամագնիսական 14.1422-3/4 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 72,385.98 |
| 279 | 000001503 | Փական ճնշում կարգավորող DN20Viton, 525-1113 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 137,985.11 |
| 280 | 000001504 | Փական ճնշում զարգացնող, տեսակ`525-1113 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 68,992.56 |
| 281 | 000001504 | Փական ճնշում զարգացնող, տեսակ`525-1113 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 68,992.56 |
| 282 | 000001506 | Փական 32մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 12,049.2 |
| 283 | 000001508 | Կապարակնիք պլաստմասե | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 11 | 990 |
| 284 | 000001508 | Կապարակնիք պլաստմասե | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | հատ | 30 | 2,700 |
| 285 | 000001511 | Մալուխ 321-130  ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 80 | 128,308.9 |
| 286 | 000001512 | Տեխսպասարկման տուփ 553-1050 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 194,573.69 |
| 287 | 000001513 | Տեխսպասարկման տուփ 553-602 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 9,754.48 |
| 288 | 000001514 | Տեխսպասարկման տուփ 553-605 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 12,535.44 |
| 289 | 000001515 | Եռաբաշխիկ 526-133 ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 16,798.34 |
| 290 | 000001515 | Եռաբաշխիկ 526-133 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 39 | 655,135.18 |
| 291 | 000001516 | Տափակ ներդիր 54.002-4 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 30 | 1,828.96 |
| 292 | 000001516 | Տափակ ներդիր 54.002-4 ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 48 | 2,926.44 |
| 293 | 000001516 | Տափակ ներդիր 54.002-4 ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 4 | 243.86 |
| 294 | 000001517 | Տափակ ներդիր 54.173 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 18 | 1,266.21 |
| 295 | 000001517 | Տափակ ներդիր 54.173 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 120 | 8,441.37 |
| 296 | 000001517 | Տափակ ներդիր 54.173 ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 48 | 3,376.46 |
| 297 | 000001517 | Տափակ ներդիր 54.173 ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 4 | 281.38 |
| 298 | 000001520 | Նիպել 12.926-49 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 110,347.72 |
| 299 | 000001523 | Տեխսպասարկման կոմպլեկտ 553-295 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | կոմպլեկտ | 2 | 80,994.74 |
| 300 | 000001523 | Տեխսպասարկման կոմպլեկտ 553-295 ՀԲII | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | կոմպլեկտ | 2 | 80,994.74 |
| 301 | 000001524 | Տեխսպասարկման կոմպլեկտ 553-392 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | կոմպլեկտ | 2 | 123,436.54 |
| 302 | 000001524 | Տեխսպասարկման կոմպլեկտ 553-392 ՀԲII | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | կոմպլեկտ | 2 | 123,436.54 |
| 303 | 000001526 | ՊԷ անկյուն/1/4 եռակցված/ DE32մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 30 | 60,953.1 |
| 304 | 000001527 | Պէ անցում զոդվող DE110/90մմPN10 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 5,856.28 |
| 305 | 000001528 | Պէ անցում զոդվող DE50/40մմPN10 ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 2,987.9 |
| 306 | 000001528 | Պէ անցում զոդվող DE50/40մմPN10 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 29,879 |
| 307 | 000001529 | Պէ անցում զոդվող DE40/32մմPN10 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 73 | 207,647.04 |
| 308 | 000001530 | Պէ անցում զոդվող DE40/25մմPN10 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 49 | 139,379.52 |
| 309 | 000001532 | Գոտի միացում DE 160մմ ելք`1''1/4 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 21,015.68 |
| 310 | 000001532 | Գոտի միացում DE 160մմ ելք`1''1/4 ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 5,253.92 |
| 311 | 000001533 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 50x40 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 19,500 |
| 312 | 000001533 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 50x40 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 74 | 288,600 |
| 313 | 000001534 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 90x75 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 18 | 151,200 |
| 314 | 000001534 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 90x75 | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 8,400 |
| 315 | 000001534 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 90x75 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 5 | 42,000 |
| 316 | 000001534 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 90x75 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 4 | 33,600 |
| 317 | 000001534 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 90x75 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 13 | 109,200 |
| 318 | 000001534 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 90x75 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 32 | 268,800 |
| 319 | 000001535 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 110x90 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 11,000 |
| 320 | 000001535 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 110x90 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 11,000 |
| 321 | 000001535 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 110x90 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 22,000 |
| 322 | 000001535 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 110x90 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 19 | 209,000 |
| 323 | 000001535 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 110x90 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 34 | 374,000 |
| 324 | 000001536 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 25x25 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 49 | 91,385 |
| 325 | 000001536 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 25x25 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 1,865 |
| 326 | 000001536 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 25x25 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 7,460 |
| 327 | 000001536 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 25x25 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 94 | 175,310 |
| 328 | 000001537 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 32x25 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 11,000 |
| 329 | 000001537 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 32x25 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 777 | 1,809,015.38 |
| 330 | 000001538 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 40x25 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 16,785 |
| 331 | 000001538 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 40x25 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 180 | 468,000 |
| 332 | 000001539 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 40x32 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 15 | 42,000 |
| 333 | 000001539 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 40x32 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 170 | 476,000 |
| 334 | 000001540 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 63x50 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 7 | 31,150 |
| 335 | 000001540 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 63x50 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 7 | 31,150 |
| 336 | 000001540 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 63x50 | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 8,900 |
| 337 | 000001540 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 63x50 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 44,500 |
| 338 | 000001540 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 63x50 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 76 | 338,200 |
| 339 | 000001541 | ՊՎՔ անկյուն 90աստ. DE50մմ էգ միացումով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 19 | 15,895.59 |
| 340 | 000001542 | ՊՎՔ անկյուն 90աստ. DE40մմ էգ միացումով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 4,183.05 |
| 341 | 000001543 | ՊՎՔ անկյուն 90աստ. DE25մմ էգ միացումով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 5,856.27 |
| 342 | 000001544 | Անցում պողպատյա DN50/40մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 1,854.88 |
| 343 | 000001545 | Անցում պողպատյա Դ500x400 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 84,888.89 |
| 344 | 000001546 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN63/63մմ ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 24,461.25 |
| 345 | 000001547 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN90/63մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 255,432.99 |
| 346 | 000001547 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN90/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 9 | 390,021.36 |
| 347 | 000001548 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN90/90մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 35,999.58 |
| 348 | 000001548 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN90/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 443,313.31 |
| 349 | 000001549 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN200/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 1,567,841.01 |
| 350 | 000001550 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN200/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 16 | 1,354,538.96 |
| 351 | 000001551 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN200/200մմՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 532,978.79 |
| 352 | 000001551 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN200/200մմՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 1,465,691.67 |
| 353 | 000001552 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN200/160մմՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 14 | 1,596,972.83 |
| 354 | 000001553 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN200/110մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 595,921.47 |
| 355 | 000001554 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/90մմ ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 77,262.17 |
| 356 | 000001554 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/90մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 8 | 618,097.35 |
| 357 | 000001554 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 463,573.01 |
| 358 | 000001555 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/63մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 146,142.65 |
| 359 | 000001556 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/160մմՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 96,482.52 |
| 360 | 000001556 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/160մմՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 192,965.05 |
| 361 | 000001556 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/160մմՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 96,482.53 |
| 362 | 000001556 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/160մմՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 385,930.11 |
| 363 | 000001556 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/160մմՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 675,377.67 |
| 364 | 000001557 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/110մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 64,321.68 |
| 365 | 000001557 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN160/110մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 128,643.37 |
| 366 | 000001558 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN110/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 16 | 719,910.52 |
| 367 | 000001559 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN110/63մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 98,374.34 |
| 368 | 000001559 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DN110/63մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 147,561.51 |
| 369 | 000001560 | Եռաբաշխիկ DN100/60մմPN10 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 22,110.44 |
| 370 | 000001561 | Եռաբաշխիկ DN200/60մմ PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 53,184.57 |
| 371 | 000001562 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում.DN90/63 մմ kliksoՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 40,846.83 |
| 372 | 000001563 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում.DN300/250մմ ՀԲ | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 60,884.32 |
| 373 | 000001563 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում.DN300/250մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 791,496.15 |
| 374 | 000001564 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN300/200մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 731,487.82 |
| 375 | 000001565 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN200/90մմklikso ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 1,278,866.4 |
| 376 | 000001566 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN200/63մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 1,129,413.08 |
| 377 | 000001567 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN200/160մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 866,734.38 |
| 378 | 000001568 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN200/110մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 1,847,356.56 |
| 379 | 000001569 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN160/90մմ kliksoՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 177,357.58 |
| 380 | 000001569 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN160/90մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 425,658.19 |
| 381 | 000001570 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում.DN160/63մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 1,157,790.29 |
| 382 | 000001571 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN160/110մմ kliksoՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 38,837.28 |
| 383 | 000001572 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN110/90մմklikso ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 26,958.35 |
| 384 | 000001572 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN110/90մմklikso ՀԲ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 53,916.7 |
| 385 | 000001572 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN110/90մմklikso ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 26,958.35 |
| 386 | 000001573 | Կրկ.կցորդիչավոր անցում DN110/63մմ kliksoՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 23,321.38 |
| 387 | 000001574 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստ.DN63 մմ kliksoՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 36,364.21 |
| 388 | 000001574 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստ.DN63 մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 90,910.54 |
| 389 | 000001575 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստ.DN90մմklikso ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 7 | 174,680.15 |
| 390 | 000001575 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստ.DN90մմklikso ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 175,110.15 |
| 391 | 000001576 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստ.DN200մմ kliksoՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 66,901.08 |
| 392 | 000001576 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստ.DN200մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 334,505.41 |
| 393 | 000001577 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստ.DN160մմ kliksoՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 4 | 186,759.89 |
| 394 | 000001578 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN63մմ kliksoՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 34,821.88 |
| 395 | 000001578 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN63մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 104,465.62 |
| 396 | 000001579 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN300մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 59 | 5,413,501.32 |
| 397 | 000001580 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN250մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 32 | 2,138,275.97 |
| 398 | 000001581 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN200մմklikso ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 8 | 520,727.23 |
| 399 | 000001581 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN200մմklikso ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 325,454.52 |
| 400 | 000001582 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN160մմklikso ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 49,234.58 |
| 401 | 000001582 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN160մմklikso ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 492,345.78 |
| 402 | 000001584 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN 90մմklikso ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 47,808.17 |
| 403 | 000001584 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45 աս.DN 90մմklikso ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 14 | 334,657.18 |
| 404 | 000001585 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 22.5աս.DN90մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 424,068.02 |
| 405 | 000001586 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 22.5աս.DN300մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 1,228,652.94 |
| 406 | 000001587 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 22.5աս.DN250մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 989,395.31 |
| 407 | 000001588 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 22.5աս.DN200մմklikso ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 931,874.69 |
| 408 | 000001589 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 22.5աս.DN160մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 16 | 649,222.66 |
| 409 | 000001590 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 22.5աս.DN110մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 207,954.12 |
| 410 | 000001591 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 11.25աս.DN90մմklikso ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 424,068.02 |
| 411 | 000001592 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 11.25աս.DN300մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 1,319,309.47 |
| 412 | 000001593 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 11.25աս.DN250մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 934,392.33 |
| 413 | 000001594 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 11.25աս.DN200մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 1,118,249.63 |
| 414 | 000001595 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 11.25աս.DN160մմ kliksoՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 46,389.31 |
| 415 | 000001595 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 11.25աս.DN160մմ kliksoՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 16 | 742,228.94 |
| 416 | 000001596 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 11.25աս.DN110մմ klikso ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 534,739.16 |
| 417 | 000001600 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 90աստ.DN350մմ(հեղ. ներդիրով)ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 264,709.72 |
| 418 | 000001602 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 90աստ.DN200մմ(հեղ. ներդիրով)ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 30,376.52 |
| 419 | 000001603 | Կրկ.կցաշուրթավոր անկյուն 45աստ.DN250մմ հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 398,222.24 |
| 420 | 000001604 | Կրկ.կցաշուրթավոր անկյուն 45աստ.DN300մմ` հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 78,611.34 |
| 421 | 000001607 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 45աս.DE110մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 135,048.16 |
| 422 | 000001608 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 45աստ.DE160մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 161,489.9 |
| 423 | 000001609 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 45աստ.DE63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 86,625.15 |
| 424 | 000001610 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 45աստ.DE90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 86,577.3 |
| 425 | 000001611 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 90աս.DE160մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 17,874.8 |
| 426 | 000001611 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 90աս.DE160մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 35,749.6 |
| 427 | 000001612 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 90աս.DE63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 16 | 101,655.52 |
| 428 | 000001613 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 90աս.DE90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 98,098.6 |
| 429 | 000001615 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE160մմ ելք-1''1/2 ՀԲ | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 1 | 3,098.63 |
| 430 | 000001615 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE160մմ ելք-1''1/2 ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 3,098.63 |
| 431 | 000001615 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE160մմ ելք-1''1/2 ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 2 | 6,197.27 |
| 432 | 000001615 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE160մմ ելք-1''1/2 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 18,591.81 |
| 433 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 18 | 23,195.65 |
| 434 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | գ. Աշոցք | հատ | 5 | 6,443.23 |
| 435 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 4 | 5,154.59 |
| 436 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 2 | 2,577.29 |
| 437 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 4 | 5,154.98 |
| 438 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 1,288.72 |
| 439 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 5 | 6,443.61 |
| 440 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք.Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 8 | 10,312.37 |
| 441 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 75 | 96,654.19 |
| 442 | 000001616 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 159 | 204,894.87 |
| 443 | 000001617 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք-1''ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 14,941.69 |
| 444 | 000001617 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք-1''ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 66 | 84,993.3 |
| 445 | 000001618 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք-1''1/4 ՀԲ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 1,287.8 |
| 446 | 000001618 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք-1''1/4 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 185 | 238,243.22 |
| 447 | 000001619 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք-1''1/2 ՀԲ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 1 | 1,287.12 |
| 448 | 000001619 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք-1''1/2 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 6,435.62 |
| 449 | 000001619 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք-1''1/2 ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 3,861.37 |
| 450 | 000001619 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք-1''1/2 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 70 | 90,098.75 |
| 451 | 000001620 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN300մմ M55x3ելքով ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 35,999.58 |
| 452 | 000001621 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN300մմ M55x3 DE40 ելքով ՀԲ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 1 | 11,933.65 |
| 453 | 000001621 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN300մմ M55x3 DE40 ելքով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 22 | 262,540.33 |
| 454 | 000001622 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN300մմ M55x3 DE32 ելքով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 40 | 477,346.05 |
| 455 | 000001623 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN300մմ M55x3 DE25 ելքով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 19 | 226,739.37 |
| 456 | 000001624 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN200մմ M40x3 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 50 | 441,013.5 |
| 457 | 000001625 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN200մմ M55x3 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 8,974.19 |
| 458 | 000001625 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN200մմ M55x3 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 36 | 323,070.72 |
| 459 | 000001628 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN250մմ M55x3 DE32 ելքով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 40 | 420,064.52 |
| 460 | 000001629 | Գոտի միացում թուջե խող-ի DN250մմ M55x3ելքով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 27 | 277,781.21 |
| 461 | 000001630 | Ճկուն կցորդիչ DN500մմ PN10 զոդված կցաշ-ով պողպատի ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 711,686.25 |
| 462 | 000001631 | Կցաշուրթ պողպատե 125 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 16 | 40,000 |
| 463 | 000001631 | Կցաշուրթ պողպատե 125 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 15,000 |
| 464 | 000001632 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN150/150մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 35,560.11 |
| 465 | 000001634 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN250/250մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 983,308.99 |
| 466 | 000001635 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN250/200մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 983,208.25 |
| 467 | 000001636 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN250/150մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 29 | 2,219,429.42 |
| 468 | 000001637 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN250/100մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 30 | 2,198,672.06 |
| 469 | 000001638 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN250/80մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 32 | 2,276,205.3 |
| 470 | 000001639 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN250/60մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 30 | 2,133,942.47 |
| 471 | 000001640 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN300/300մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 643,036.31 |
| 472 | 000001641 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN300/250մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 1,298,129.37 |
| 473 | 000001642 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN300/200մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 1,882,667.51 |
| 474 | 000001643 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN300/150մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 27 | 2,822,565.71 |
| 475 | 000001644 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN300/100մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 24 | 2,450,716.04 |
| 476 | 000001645 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN300/60-80մմ`հեղյուսով և ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 58 | 5,782,591.71 |
| 477 | 000001646 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/250mm հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 465,464.91 |
| 478 | 000001647 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/2000մմ հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 418,907.04 |
| 479 | 000001648 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/150mm հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 811,963.78 |
| 480 | 000001649 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/100mm հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 661,959.15 |
| 481 | 000001650 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/60-80մմ հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 1,406,748.52 |
| 482 | 000001651 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/300mm հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 131,363.27 |
| 483 | 000001653 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/200mm հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 109,122 |
| 484 | 000001654 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/150mm հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 415,807.74 |
| 485 | 000001655 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/100mm հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 468,036.29 |
| 486 | 000001656 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրաDN300/60-80մմ հեղ-ման.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 16 | 1,481,186.5 |
| 487 | 000001658 | Կոնցենտրիկ անցում DN300/200մմ`հեղ-մանեկով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 352,693.27 |
| 488 | 000001660 | Կոնցենտրիկ անցում DN300/100մմ`հեղ-մանեկով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 206,875.32 |
| 489 | 000001662 | Կոնցենտրիկ անցում DN250/100մմ`հեղ-մանեկով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 183,591.83 |
| 490 | 000001663 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE 75/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 125,360.38 |
| 491 | 000001664 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE200/160մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 33,750.87 |
| 492 | 000001664 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE200/160մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 607,515.7 |
| 493 | 000001665 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE200/110մմ ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3 | 101,252.62 |
| 494 | 000001665 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE200/110մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 14 | 472,512.21 |
| 495 | 000001666 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE200/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 771,448.51 |
| 496 | 000001667 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE200/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 819,664.04 |
| 497 | 000001668 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE160/110մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 27 | 663,927.88 |
| 498 | 000001669 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE160/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 30 | 766,626.96 |
| 499 | 000001670 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE160/75մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 27,000.69 |
| 500 | 000001670 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE160/75մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 27 | 729,018.85 |
| 501 | 000001671 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE160/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 24 | 613,301.57 |
| 502 | 000001672 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE110/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 38 | 357,460.31 |
| 503 | 000001673 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE110/75մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 36 | 451,297.38 |
| 504 | 000001674 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE110/63մմ ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 10,607.42 |
| 505 | 000001674 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE110/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 180,326.09 |
| 506 | 000001675 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE 90/75մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 39 | 282,060.86 |
| 507 | 000001676 | Պէ եռաբաշխիկ ձուլվող DE 90/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 37 | 267,596.2 |
| 508 | 000001677 | Պէ անկյուն ձուլվող 45 աստ. DE90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 84,377.18 |
| 509 | 000001678 | Պէ անկյուն ձուլվող 45 աստ.DE160մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 14 | 202,505.23 |
| 510 | 000001679 | Պէ անկյուն ձուլվող 45 աստ. DE200մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 325,454.84 |
| 511 | 000001680 | Պէ անցում ձուլվող DE160/110մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 12,941.05 |
| 512 | 000001680 | Պէ անցում ձուլվող DE160/110մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 35 | 113,234.18 |
| 513 | 000001681 | Պէ անցում ձուլվող DE110/90մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 7 | 12,386.57 |
| 514 | 000001681 | Պէ անցում ձուլվող DE110/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 32 | 56,624.32 |
| 515 | 000001682 | Պէ անցում ձուլվող DE110/63մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 20 | 35,390.2 |
| 516 | 000001682 | Պէ անցում ձուլվող DE110/63մմ ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 6 | 10,617.06 |
| 517 | 000001682 | Պէ անցում ձուլվող DE110/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 12,386.57 |
| 518 | 000001683 | Պէ անցում ձուլվող DE90/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 40 | 56,315.74 |
| 519 | 000001684 | Պէ անցում ձուլվող DE50/32մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 50 | 43,635.06 |
| 520 | 000001685 | Պէ անցում ձուլվող DE32/25մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 50 | 34,233.03 |
| 521 | 000001687 | Կռելի թուջե էքսցենտրիկ անցում DN500/250 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 96,433.41 |
| 522 | 000001689 | Կռելի թուջե էքսցենտրիկ անցում DN350/250 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 110,898.42 |
| 523 | 000001692 | Կռելի թուջե կոնցենտրիկ անցում DN300/200 (կրկ.կցաշ.) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 86,790.07 |
| 524 | 000001695 | Կոնցենտրիկ անցում DN300/250 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 2 | 80,039.73 |
| 525 | 000001696 | Կոնցենտրիկ անցում DN300/150 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 555,456.46 |
| 526 | 000001697 | Կոնցենտրիկ անցում DN300/100 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 46,770.2 |
| 527 | 000001697 | Կոնցենտրիկ անցում DN300/100 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 467,702.05 |
| 528 | 000001698 | Կոնցենտրիկ անցում DN250/200 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 28,930.02 |
| 529 | 000001700 | Կոնցենտրիկ անցում DN250/100 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 429,610.86 |
| 530 | 000001701 | Կոնցենտրիկ անցում DN200/150 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 27,001.36 |
| 531 | 000001702 | Կոնցենտրիկ անցում DN200/60 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 334,141.77 |
| 532 | 000001705 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN350/350մմ հեղյուսով և ներդիրով  ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 553,527.79 |
| 533 | 000001707 | Որձ միացում DE50մմx2 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 1,012.53 |
| 534 | 000001708 | Որձ միացում DE50մմx1''1/2 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 61 | 94,291.66 |
| 535 | 000001708 | Որձ միացում DE50մմx1''1/2 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 209 | 123,947.67 |
| 536 | 000001709 | Որձ միացում DE50մմմx1'' ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 14 | 10,935.29 |
| 537 | 000001709 | Որձ միացում DE50մմմx1'' ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 48 | 37,492.4 |
| 538 | 000001710 | Որձ միացում DE32մմմx1'' ՀԲ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 274.83 |
| 539 | 000001710 | Որձ միացում DE32մմմx1'' ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 8 | 2,198.63 |
| 540 | 000001710 | Որձ միացում DE32մմմx1'' ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 824.48 |
| 541 | 000001710 | Որձ միացում DE32մմմx1'' ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 114 | 31,330.44 |
| 542 | 000001712 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE200/160մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 964,310.64 |
| 543 | 000001713 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE200/110մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 964,310.64 |
| 544 | 000001714 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE200/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 964,310.64 |
| 545 | 000001715 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE200/75մմ ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3 | 144,646.6 |
| 546 | 000001715 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE200/75մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 819,664.04 |
| 547 | 000001716 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE200/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 964,310.64 |
| 548 | 000001717 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE160/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 30 | 1,243,960.73 |
| 549 | 000001718 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE160/63մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 187,076.26 |
| 550 | 000001718 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE160/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 23 | 1,075,688.52 |
| 551 | 000001719 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE110/90մմ ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 37,608.11 |
| 552 | 000001719 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE110/90մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 13 | 488,905.49 |
| 553 | 000001719 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE110/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 451,297.38 |
| 554 | 000001720 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE110/75մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 231,434.55 |
| 555 | 000001720 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE110/75մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 22 | 848,593.36 |
| 556 | 000001721 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE110/63 մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 27 | 976,364.52 |
| 557 | 000001722 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE90/63մմ ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 15,911.13 |
| 558 | 000001722 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE90/63մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 47,733.37 |
| 559 | 000001722 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE90/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 32 | 509,156.02 |
| 560 | 000001723 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE90/75մմ ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 19,286.21 |
| 561 | 000001723 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE90/75մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 57,858.64 |
| 562 | 000001723 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE90/75մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 27 | 520,727.75 |
| 563 | 000001724 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE75/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 289,293.19 |
| 564 | 000001726 | Պէ անկյուն եռակցվող 45աստ DE110 ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 3 | 27,656.43 |
| 565 | 000001726 | Պէ անկյուն եռակցվող 45աստ DE110 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 36,875.24 |
| 566 | 000001727 | Պէ անկյուն եռակցվող 45աստ DE160 ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 4 | 81,002.1 |
| 567 | 000001727 | Պէ անկյուն եռակցվող 45աստ DE160 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 141,753.66 |
| 568 | 000001728 | Պէ անկյուն եռակցվող 45աստ DE200 ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3 | 86,787.96 |
| 569 | 000001728 | Պէ անկյուն եռակցվող 45աստ DE200 ՀԲ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 5 | 144,646.59 |
| 570 | 000001729 | Կոնցենտրիկ անցում DN200/100մմ`հեղ-մանեկով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 113,777.78 |
| 571 | 000001730 | Կոնցենտրիկ անցում DN200/60մմ`հեղ-մանեկով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 137,056.72 |
| 572 | 000001731 | Կոնցենտրիկ անցում DN200/80մմ`հեղ-մանեկով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 142,222.23 |
| 573 | 000001734 | Կցորդիչ կցաշուրթավոր կարճախողովակով DN250մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 223,423.16 |
| 574 | 000001736 | Կցորդիչ DN 250մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 51,718.83 |
| 575 | 000001737 | Կցորդիչ DN300մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 56,888.89 |
| 576 | 000001738 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN200մմ(փականի) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 173,580.14 |
| 577 | 000001739 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN250մմ(փականի) ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 63,589.49 |
| 578 | 000001739 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN250մմ(փականի) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 953,842.42 |
| 579 | 000001740 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN300մմ(փականի) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 1,578,588.56 |
| 580 | 000001741 | Ապամոնտաժման կցորդիչDN200մմ PN10(փականի)ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 57,577.97 |
| 581 | 000001742 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN150մմ PN10(փականի)ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 41,547.02 |
| 582 | 000001742 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN150մմ PN10(փականի)ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 8 | 332,376.18 |
| 583 | 000001744 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN80մմ PN10(փականի) ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 49,182.66 |
| 584 | 000001744 | Ապամոնտաժման կցորդիչDN80մմ PN10(փականի)ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 33 | 812,290.18 |
| 585 | 000001745 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN60մմ PN10(փականի) ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 19,051.67 |
| 586 | 000001745 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN60մմ PN10(փականի) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 247,671.77 |
| 587 | 000001746 | ՊԷ էլ.ձուլվող եռակողմ միացում 32x32x32 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 380 | 1,079,847.27 |
| 588 | 000001747 | ՊԷ էլ.ձուլվող եռակողմ միացում 40x32x40 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 120 | 612,000 |
| 589 | 000001748 | ՊԷ էլ.ձուլվող եռակողմ միացում 50x32x50 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 92 | 487,600 |
| 590 | 000001749 | ՊԷ էլ.ձուլվող եռակողմ միացում 50x40x50 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 102 | 190,740 |
| 591 | 000001750 | Գոտի միացում 32 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 17 | 8,500 |
| 592 | 000001750 | Գոտի միացում 32 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 29 | 14,798.29 |
| 593 | 000001750 | Գոտի միացում 32 | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 27 | 13,500 |
| 594 | 000001750 | Գոտի միացում 32 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 138 | 69,000 |
| 595 | 000001751 | Անցում 50x40 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 14,700 |
| 596 | 000001752 | Գոտի միացում 63 | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 1,600 |
| 597 | 000001752 | Գոտի միացում 63 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 160 | 168,000 |
| 598 | 000001753 | Գոտի միացում 90 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 69 | 135,930 |
| 599 | 000001754 | Գոտի միացում 110 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 2,150 |
| 600 | 000001754 | Գոտի միացում 110 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 8,600 |
| 601 | 000001754 | Գոտի միացում 110 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 4 | 8,600 |
| 602 | 000001754 | Գոտի միացում 110 | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 2,150 |
| 603 | 000001754 | Գոտի միացում 110 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 33 | 70,950 |
| 604 | 000001754 | Գոտի միացում 110 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 28 | 60,200 |
| 605 | 000001755 | Գոտի միացում 200 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 7,800 |
| 606 | 000001755 | Գոտի միացում 200 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 24 | 187,200 |
| 607 | 000001755 | Գոտի միացում 200 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 5 | 39,000 |
| 608 | 000001755 | Գոտի միացում 200 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 6 | 47,120.93 |
| 609 | 000001755 | Գոտի միացում 200 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 6 | 46,800 |
| 610 | 000001755 | Գոտի միացում 200 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 71 | 553,800 |
| 611 | 000001756 | Տափակ ներդիր 80մմ | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 2 | 110 |
| 612 | 000001756 | Տափակ ներդիր 80մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 55 | 3,025 |
| 613 | 000001756 | Տափակ ներդիր 80մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 110 |
| 614 | 000001756 | Տափակ ներդիր 80մմ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 4 | 220 |
| 615 | 000001756 | Տափակ ներդիր 80մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 14 | 770 |
| 616 | 000001756 | Տափակ ներդիր 80մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 79 | 4,345 |
| 617 | 000001757 | Եռակողմ միացում 90x75x90 | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 7,000 |
| 618 | 000001757 | Եռակողմ միացում 90x75x90 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 21,000 |
| 619 | 000001757 | Եռակողմ միացում 90x75x90 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 105,000 |
| 620 | 000001758 | Եռակողմ միացում 90x63x90 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 7,000 |
| 621 | 000001758 | Եռակողմ միացում 90x63x90 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 42,000 |
| 622 | 000001759 | Եռակողմ միացում 90x50x90 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 84,000 |
| 623 | 000001760 | Եռակողմ միացում 75x63x75 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 40,500 |
| 624 | 000001760 | Եռակողմ միացում 75x63x75 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 8 | 36,000 |
| 625 | 000001761 | Եռակողմ միացում 75x50x75 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 22,500 |
| 626 | 000001761 | Եռակողմ միացում 75x50x75 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 31,500 |
| 627 | 000001762 | Եռակողմ միացում 75x40x75 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 54,000 |
| 628 | 000001763 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN200/200մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 347,072.86 |
| 629 | 000001764 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN200/150մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 328,611.53 |
| 630 | 000001765 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN200/100մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 380,764.77 |
| 631 | 000001766 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN200/80մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 146,767.51 |
| 632 | 000001766 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN200/80մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 220,151.27 |
| 633 | 000001767 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN200/60մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 350,765.12 |
| 634 | 000001768 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN160/150մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 64,153.09 |
| 635 | 000001769 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN160/100մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 239,997.18 |
| 636 | 000001770 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN160/80մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 286,150.49 |
| 637 | 000001771 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN110/80մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 191,536.22 |
| 638 | 000001772 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN90/60մմ`հեղ-ներդիրով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 29,999.65 |
| 639 | 000001773 | Ճկուն կցորդիչ DN200մմ PN16 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 118,924.07 |
| 640 | 000001773 | Ճկուն կցորդիչ DN200մմ PN16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 396,413.55 |
| 641 | 000001773 | Ճկուն կցորդիչ DN200մմ PN16 ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 38,573.36 |
| 642 | 000001773 | Ճկուն կցորդիչ DN200մմ PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 192 | 7,611,140.16 |
| 643 | 000001774 | Ճկուն կցորդիչ DN160մմ PN16 ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 28,212.88 |
| 644 | 000001774 | Ճկուն կցորդիչ DN160մմ PN16 ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 3 | 84,638.64 |
| 645 | 000001774 | Ճկուն կցորդիչ DN160մմ PN16 ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 112,851.52 |
| 646 | 000001775 | Ճկուն կցորդիչ DN110մմ PN16 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 34,934.88 |
| 647 | 000001775 | Ճկուն կցորդիչ DN110մմ PN16 ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 2 | 14,046.06 |
| 648 | 000001775 | Ճկուն կցորդիչ DN110մմ PN16 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 28,092.13 |
| 649 | 000001775 | Ճկուն կցորդիչ DN110մմ PN16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 7,023.03 |
| 650 | 000001776 | Ճկուն կցորդիչ DN90մմ PN16 ՀԲ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 3 | 37,158.13 |
| 651 | 000001776 | Ճկուն կցորդիչ DN90մմ PN16 ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 8 | 99,088.35 |
| 652 | 000001776 | Ճկուն կցորդիչ DN90մմ PN16 ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 4 | 49,544.18 |
| 653 | 000001776 | Ճկուն կցորդիչ DN90մմ PN16 ՀԲ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 2 | 24,772.09 |
| 654 | 000001776 | Ճկուն կցորդիչ DN90մմ PN16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 9 | 111,474.39 |
| 655 | 000001776 | Ճկուն կցորդիչ DN90մմ PN16 ՀԲ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 12 | 148,632.53 |
| 656 | 000001776 | Ճկուն կցորդիչ DN90մմ PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 86,702.3 |
| 657 | 000001777 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN63մմ` DN50մմ կցաշ-ով ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 20,818.59 |
| 658 | 000001777 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN63մմ` DN50մմ կցաշ-ով ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 8 | 68,808.74 |
| 659 | 000001777 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN63մմ` DN50մմ կցաշ-ով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 93 | 598,819.21 |
| 660 | 000001778 | Կցաշուրթ 50 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 12,500 |
| 661 | 000001779 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN200մմ ելք-M55x3 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 22 | 177,238.94 |
| 662 | 000001780 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN90մմ ելք-M55x3 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 22,153.58 |
| 663 | 000001781 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63մմ, 1''1/2-ելքով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 122 | 70,431.45 |
| 664 | 000001782 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63մմ, 1''1/4-ելքով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 69 | 39,990.1 |
| 665 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 5 | 1,689.88 |
| 666 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 8 | 2,715.23 |
| 667 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 39 | 13,181.04 |
| 668 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 337.97 |
| 669 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 4 | 1,352.33 |
| 670 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 9 | 3,052.79 |
| 671 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 98 | 33,132.15 |
| 672 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 338.12 |
| 673 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 5 | 1,690.41 |
| 674 | 000001783 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE32մմ, 3/4''-ելքով ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 235 | 79,424.33 |
| 675 | 000001784 | Կցորդիչմիացում պէխող-ի մուտք`DE50մմ ելք`որձ1'' ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 6,001.87 |
| 676 | 000001784 | Կցորդիչ միացում պէխող-ի մուտք`DE50մմ ելք`որձ1'' ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 60 | 45,014.03 |
| 677 | 000001785 | Կցորդիչ միացում պէխող-ի մուտք`DE20մմ ելք`3/4''էգ ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 8 | 1,222.6 |
| 678 | 000001786 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE50մմ ելք`էգ1'' ՀԲ | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 750.23 |
| 679 | 000001786 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE50մմ ելք`էգ1'' ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 18 | 13,504.2 |
| 680 | 000001786 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE50մմ ելք`էգ1'' ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 31 | 23,257.25 |
| 681 | 000001789 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 32/32 մմ ՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 3 | 1,229.92 |
| 682 | 000001789 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 32/32 մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 5 | 2,049.86 |
| 683 | 000001789 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 32/32 մմ ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 2,049.87 |
| 684 | 000001790 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 25/25 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 27 | 8,623.74 |
| 685 | 000001790 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 25/25 մմ ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 21 | 6,707.35 |
| 686 | 000001790 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 25/25 մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 109 | 34,814.34 |
| 687 | 000001791 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 20/20 մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 505.32 |
| 688 | 000001791 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 20/20 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 2,526.58 |
| 689 | 000001791 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 20/20 մմ ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 757.96 |
| 690 | 000001791 | Ուղիղ կցորդիչ ՊԷ DE 20/20 մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 466 | 117,738.59 |
| 691 | 000001792 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 50/50մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 1,716.17 |
| 692 | 000001792 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 50/50մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 13 | 22,310.17 |
| 693 | 000001792 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 50/50մմ ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 1,716.17 |
| 694 | 000001792 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 50/50մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 1,716.17 |
| 695 | 000001792 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 50/50մմ ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 2 | 3,432.33 |
| 696 | 000001792 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 50/50մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 6,864.66 |
| 697 | 000001792 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 50/50մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 270 | 463,365.08 |
| 698 | 000001793 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 32/32մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 625.13 |
| 699 | 000001793 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 32/32մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 1,250.25 |
| 700 | 000001793 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 32/32մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 64 | 39,960.41 |
| 701 | 000001793 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 32/32մմ ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 1,873.14 |
| 702 | 000001793 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 32/32մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 215 | 134,402.28 |
| 703 | 000001794 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 25/25մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 18 | 8,752.5 |
| 704 | 000001794 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 25/25մմ ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 10 | 4,862.47 |
| 705 | 000001794 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 25/25մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 22 | 10,697.44 |
| 706 | 000001794 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 25/25մմ ՀԲ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 6 | 2,917.48 |
| 707 | 000001794 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 25/25մմ ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 486.25 |
| 708 | 000001794 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 25/25մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 4,862.46 |
| 709 | 000001794 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 25/25մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 216 | 105,029.41 |
| 710 | 000001795 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 20/20մմ ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 792.35 |
| 711 | 000001795 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 20/20մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 31 | 12,281.5 |
| 712 | 000001795 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 20/20մմ ՀԲ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 5 | 1,976.13 |
| 713 | 000001795 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 20/20մմ ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 792.18 |
| 714 | 000001795 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 20/20մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 396.09 |
| 715 | 000001795 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 20/20մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 7 | 2,772.63 |
| 716 | 000001795 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 20/20մմ ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 395.66 |
| 717 | 000001795 | Հավասարաչափ եռաբաշխիկ DE 20/20մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 183 | 72,500.48 |
| 718 | 000001796 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 50/32մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 2,860.28 |
| 719 | 000001796 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 50/32մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 329 | 470,515.77 |
| 720 | 000001797 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 50/25 մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 350 | 500,548.69 |
| 721 | 000001798 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 50/20մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 350 | 500,548.69 |
| 722 | 000001799 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/25մմ ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 1,339.56 |
| 723 | 000001799 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/25մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 19 | 25,451.71 |
| 724 | 000001799 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/25մմ ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 2,679.13 |
| 725 | 000001799 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/25մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 287 | 384,454.76 |
| 726 | 000001800 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/20մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 2,679.12 |
| 727 | 000001800 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/20մմ ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 4,018.69 |
| 728 | 000001800 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/20մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 2,679.13 |
| 729 | 000001800 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/20մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 46 | 61,619.94 |
| 730 | 000001800 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/20մմ ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 4,018.69 |
| 731 | 000001800 | Եռաբաշխիկ անցումային DE 32/20մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 246 | 329,532.66 |
| 732 | 000001801 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE200մմ  ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 3 | 27,554.03 |
| 733 | 000001801 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE200մմ  ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 73,477.42 |
| 734 | 000001801 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE200մմ  ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 37 | 339,833.05 |
| 735 | 000001802 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE160մմ  ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 21,246.48 |
| 736 | 000001804 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE90մմ  ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 18,420.48 |
| 737 | 000001804 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE90մմ  ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 4,605.12 |
| 738 | 000001804 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE90մմ  ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 2,269.22 |
| 739 | 000001804 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE90մմ  ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 13,615.35 |
| 740 | 000001805 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE63մմ  ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 6 | 6,148.04 |
| 741 | 000001805 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE63մմ  ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 3,074.02 |
| 742 | 000001805 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE63մմ  ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 17 | 17,419.45 |
| 743 | 000001806 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE50մմ  ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 8,594.82 |
| 744 | 000001806 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE50մմ  ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 20 | 19,099.6 |
| 745 | 000001807 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE32մմ  ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 18 | 13,325.55 |
| 746 | 000001807 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE32մմ  ՀԲ | գ. Աշոցք | հատ | 4 | 2,961.23 |
| 747 | 000001807 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE32մմ  ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 20 | 14,806.17 |
| 748 | 000001807 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE32մմ  ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 11,104.63 |
| 749 | 000001808 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE25մմ  ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 24 | 16,867.79 |
| 750 | 000001808 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE25մմ  ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 20 | 14,056.49 |
| 751 | 000001808 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE25մմ  ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 20 | 14,056.49 |
| 752 | 000001809 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE20մմ  ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 15 | 11,034.34 |
| 753 | 000001809 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE20մմ  ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 25 | 18,390.57 |
| 754 | 000001809 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE20մմ  ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 20 | 14,712.46 |
| 755 | 000001809 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE20մմ  ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 7,356.23 |
| 756 | 000001810 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE90մմ`80մմ կցաշ. միացման համար  ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 27,786.44 |
| 757 | 000001810 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE90մմ`80մմ կցաշ. միացման համար  ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 76,412.71 |
| 758 | 000001811 | ՊԷ անցում եռակցվող DE160/110մմ ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 2 | 16,116.24 |
| 759 | 000001811 | ՊԷ անցում եռակցվող DE160/110մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 8,058.12 |
| 760 | 000001811 | ՊԷ անցում եռակցվող DE160/110մմ ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 4 | 32,232.48 |
| 761 | 000001811 | ՊԷ անցում եռակցվող DE160/110մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 24,174.36 |
| 762 | 000001811 | ՊԷ անցում եռակցվող DE160/110մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 34 | 273,976.04 |
| 763 | 000001812 | ՊԷ անցում եռակցվող DE110/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 4,224.89 |
| 764 | 000001812 | ՊԷ անցում եռակցվող DE110/90մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 4 | 17,030.75 |
| 765 | 000001812 | ՊԷ անցում եռակցվող DE110/90մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 12,674.66 |
| 766 | 000001812 | ՊԷ անցում եռակցվող DE110/90մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 49 | 207,019.57 |
| 767 | 000001813 | ՊԷ անցում եռակցվող DE110/63մմ ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 4 | 30,102.57 |
| 768 | 000001813 | ՊԷ անցում եռակցվող DE110/63մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 15,051.29 |
| 769 | 000001813 | ՊԷ անցում եռակցվող DE110/63մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 30,102.57 |
| 770 | 000001813 | ՊԷ անցում եռակցվող DE110/63մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 23 | 173,089.82 |
| 771 | 000001814 | ՊԷ անցում եռակցվող DE90/63 մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 5,334.08 |
| 772 | 000001814 | ՊԷ անցում եռակցվող DE90/63 մմ ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 5,334.08 |
| 773 | 000001814 | ՊԷ անցում եռակցվող DE90/63 մմ ՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 5 | 6,761.37 |
| 774 | 000001814 | ՊԷ անցում եռակցվող DE90/63 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 10,668.16 |
| 775 | 000001814 | ՊԷ անցում եռակցվող DE90/63 մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 32 | 170,690.52 |
| 776 | 000001815 | ՊԷ անցում եռակցվող DE50/32մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 26,842.73 |
| 777 | 000001815 | ՊԷ անցում եռակցվող DE50/32մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 60 | 161,056.35 |
| 778 | 000001816 | ՊԷ անցում եռակցվող DE32/25մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 12 | 7,891.35 |
| 779 | 000001816 | ՊԷ անցում եռակցվող DE32/25մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 18 | 25,757.99 |
| 780 | 000001816 | ՊԷ անցում եռակցվող DE32/25մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 34 | 22,358.82 |
| 781 | 000001817 | Անկյուն միացում զոդվող 160/10 90աստ. | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 20,000 |
| 782 | 000001817 | Անկյուն միացում զոդվող 160/10 90աստ. | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 20,000 |
| 783 | 000001818 | Անկյուն միացում 40/10 90 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 4,400 |
| 784 | 000001818 | Անկյուն միացում 40/10 90 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 28,600 |
| 785 | 000001819 | Անկյուն միացում 32/10 90 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 7,000 |
| 786 | 000001819 | Անկյուն միացում 32/10 90 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 2,800 |
| 787 | 000001820 | Անկյուն միացում 25/10 90 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 29 | 24,650 |
| 788 | 000001821 | Եռակողմ միացում 50x32x50/10+ անցում 32x25 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 31,500 |
| 789 | 000001821 | Եռակողմ միացում 50x32x50/10+ անցում 32x25 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 44,100 |
| 790 | 000001822 | U-ձև մետաղական ամրակ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 50 | 14,000 |
| 791 | 000001823 | Եռակողմ միացում 50x32x50/10+ անցում 32x20 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 25 | 155,000 |
| 792 | 000001824 | Անցում զոդվող 110/50/10 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 48,000 |
| 793 | 000001825 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 63մմ 10մթն. | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 10,140 |
| 794 | 000001825 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 63մմ 10մթն. | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 5 | 25,350 |
| 795 | 000001825 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 63մմ 10մթն. | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 7 | 35,490 |
| 796 | 000001825 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 63մմ 10մթն. | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 257 | 1,302,990 |
| 797 | 000001826 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 75մմ 10մթն. | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 19,200 |
| 798 | 000001826 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 75մմ 10մթն. | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 4 | 25,600 |
| 799 | 000001827 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 90մմ 10մթն. | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 7,539 |
| 800 | 000001827 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 90մմ 10մթն. | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 14,200 |
| 801 | 000001827 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 90մմ 10մթն. | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 7,100 |
| 802 | 000001828 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 110մմ 10մթն. | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 7 | 56,000 |
| 803 | 000001828 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 110մմ 10մթն. | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 4 | 32,000 |
| 804 | 000001829 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 200մմ 10մթն. | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 36,000 |
| 805 | 000001829 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 200մմ 10մթն. | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 180,000 |
| 806 | 000001830 | Ֆլանեց DN50/60.3 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 6 | 22,200 |
| 807 | 000001833 | Միջադիր D-15մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 120 | 1,800 |
| 808 | 000001833 | Միջադիր D-15մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 20 | 300 |
| 809 | 000001833 | Միջադիր D-15մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 17 | 255 |
| 810 | 000001833 | Միջադիր D-15մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 70 | 1,050 |
| 811 | 000001833 | Միջադիր D-15մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 262 | 3,930 |
| 812 | 000001834 | Կցաշուրթ 160/10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 39,196.04 |
| 813 | 000001834 | Կցաշուրթ 160/10 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 9,800 |
| 814 | 000001834 | Կցաշուրթ 160/10 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 14 | 68,593.07 |
| 815 | 000001835 | Կցաշուրթ 90/10 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 107 | 203,300 |
| 816 | 000001836 | Կցաշուրթ 75/10 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 1,700 |
| 817 | 000001836 | Կցաշուրթ 75/10 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 2,550 |
| 818 | 000001836 | Կցաշուրթ 75/10 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 49 | 41,650 |
| 819 | 000001837 | Կցաշուրթ 63/10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 3,480 |
| 820 | 000001837 | Կցաշուրթ 63/10 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 2,900 |
| 821 | 000001838 | Մեխ.կցաշուրթով միացում DN250 22.5\* ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 76,601.19 |
| 822 | 000001839 | Մեխ.կցաշուրթով միացում DN400 45\* ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 175,275.24 |
| 823 | 000001840 | Կցաշուրթ անկյունակ DN100 90\*ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 16,325.45 |
| 824 | 000001842 | Եռակցորդ կցաշ.DN400/200PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 1,047,681.79 |
| 825 | 000001843 | T-ձև անցում կցաշ.DN500/400 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 281,204.54 |
| 826 | 000001844 | Անկյուն պ/է`բարձր ճնշ. De 90մմ 45աստ.ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 116,890.99 |
| 827 | 000001845 | Անկյուն պ/է`բարձր ճնշ. De110մմ 45աստ.ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 5 | 37,413.32 |
| 828 | 000001845 | Անկյուն պ/է`բարձր ճնշ. De110մմ 45աստ.ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 9 | 67,343.97 |
| 829 | 000001846 | Անկյուն պ/է`բարձր ճնշ. De160մմ 45աստ.ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 50 | 592,263.6 |
| 830 | 000001847 | Անկյուն պ/է`բարձր ճնշ. De200մմ 45աստ.ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 50 | 1,156,980 |
| 831 | 000001848 | ՊԷ էլ.ձուլվող եռակողմ միացում 40 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 26,000 |
| 832 | 000001848 | ՊԷ էլ.ձուլվող եռակողմ միացում 40 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 190 | 494,000 |
| 833 | 000001850 | Կցաշուրթ DN600մմ,PN 16 barՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 105,193.54 |
| 834 | 000001850 | Կցաշուրթ DN600մմ,PN 16 barՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 1,051,935.39 |
| 835 | 000001851 | Կցաշուրթ DN500մմ,PN 16 barՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 4 | 180,331.79 |
| 836 | 000001851 | Կցաշուրթ DN500մմ,PN 16 barՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 270,497.7 |
| 837 | 000001851 | Կցաշուրթ DN500մմ,PN 16 barՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 45,082.95 |
| 838 | 000001852 | Կցաշուրթ DN600մմ, PN 25 barՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 344,562.51 |
| 839 | 000001853 | ALLDOSքլոր.սարքի միաց.հանգույց | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 7,327.87 |
| 840 | 000001853 | ALLDOSքլոր.սարքի միաց.հանգույց | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 21,983.61 |
| 841 | 000001856 | Մեխ.կցաշուրթով միացումDN400 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 945,298.67 |
| 842 | 000001857 | Մեխ.կցաշուրթով միացում DN200 22.5\* ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 290,861.13 |
| 843 | 000001858 | Մեխ.կցաշուրթ միացում DN200 11.25\* ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 56,892.44 |
| 844 | 000001859 | Մեխ.կցաշուրթ միացում DN200 45\* ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 434,081.16 |
| 845 | 000001860 | Եռակցորդ կցաշ.DN200/100PN10ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 54,332.86 |
| 846 | 000001862 | Եռակցորդ կցաշ.DN400/200PN10ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 217,564.13 |
| 847 | 000001862 | Եռակցորդ կցաշ.DN400/200PN10ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 435,128.25 |
| 848 | 000001864 | Ազդանշանային շուրթ DN200PN10ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 21,523.72 |
| 849 | 000001865 | Մեխ.կցաշ.միացումDN200 PN16 ՀԲ | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 49,376.59 |
| 850 | 000001865 | Մեխ.կցաշ.միացումDN200 PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 49,376.58 |
| 851 | 000001866 | Մեխ.կցաշ.միացումDN200 PN10 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 143,615.59 |
| 852 | 000001867 | Որձ միացում 50x1-1/2 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 3,224.29 |
| 853 | 000001867 | Որձ միացում 50x1-1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 32 | 51,588.65 |
| 854 | 000001867 | Որձ միացում 50x1-1/2 | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 6 | 9,900 |
| 855 | 000001868 | Անկյուն զոդվող 110/10 90 աստ. | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 4,000 |
| 856 | 000001869 | Ճկուն կցորդիչ DN400մմ կռելի թուջե խողովակիՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 2 | 361,655.1 |
| 857 | 000001872 | Ճկուն կցորդիչ DN50/60մմ պէ DE63մմ խող-ի PN10/16ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 96,090.78 |
| 858 | 000001872 | Ճկուն կցորդիչ DN50/60մմ պէ DE63մմ խող-ի PN10/16ՀԲ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 32,030.26 |
| 859 | 000001872 | Ճկուն կցորդիչ DN50/60մմ պէ DE63մմ խող-ի PN10/16ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 48,045.39 |
| 860 | 000001872 | Ճկուն կցորդիչ DN50/60մմ պէ DE63մմ խող-ի PN10/16ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 32,030.26 |
| 861 | 000001873 | Կցաշուրթ պողպատե DN300մմPN10 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 22,699.76 |
| 862 | 000001875 | Կցաշուրթ 90մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 5 | 9,750 |
| 863 | 000001875 | Կցաշուրթ 90մմ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 2,028.47 |
| 864 | 000001875 | Կցաշուրթ 90մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 4 | 7,956.94 |
| 865 | 000001875 | Կցաշուրթ 90մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 4,056.94 |
| 866 | 000001876 | Զգոն M20 L1000մմ ՀԲ | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 4,900.15 |
| 867 | 000001876 | Զգոն M20 L1000մմ ՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 7 | 34,301.05 |
| 868 | 000001876 | Զգոն M20 L1000մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 9 | 44,101.35 |
| 869 | 000001877 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով DE160մմDN80մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 76,370.67 |
| 870 | 000001878 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով DE160մմDN60մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 24,978.82 |
| 871 | 000001879 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով DE110մմDN80մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 84,258.7 |
| 872 | 000001880 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով DE110մմDN60մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 47 | 747,093.67 |
| 873 | 000001881 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով DE90մմDN60մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 139,833.6 |
| 874 | 000001882 | Եռաբաշխիկ ամբողջական կցորդիչով DE160մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 64,897.2 |
| 875 | 000001883 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE50մմ ելք`որձ1''1/2ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 20 | 15,004.68 |
| 876 | 000001883 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE50մմ ելք`որձ1''1/2ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 69 | 51,766.14 |
| 877 | 000001887 | Եռաբաշխիկ պողպատե DN200/150մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 129,674.75 |
| 878 | 000001889 | Ճկուն կցորդիչ DN25մմ/3/4'' պէ և պող.խող-ի կցման համ.ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 44,221 |
| 879 | 000001889 | Ճկուն կցորդիչ DN25մմ/3/4'' պէ և պող.խող-ի կցման համ.ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 35 | 154,773.5 |
| 880 | 000001889 | Ճկուն կցորդիչ DN25մմ/3/4'' պէ և պող.խող-ի կցման համ.ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 8 | 35,376.8 |
| 881 | 000001889 | Ճկուն կցորդիչ DN25մմ/3/4'' պէ և պող.խող-ի կցման համ.ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 48 | 212,260.8 |
| 882 | 000001889 | Ճկուն կցորդիչ DN25մմ/3/4'' պէ և պող.խող-ի կցման համ.ՀԲ | Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Կալինինի 247/1ա | հատ | 10 | 44,221 |
| 883 | 000001889 | Ճկուն կցորդիչ DN25մմ/3/4'' պէ և պող.խող-ի կցման համ.ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 547 | 2,418,888.7 |
| 884 | 000001890 | Ամերիկանկայի միացման հանգույց | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 33,600 |
| 885 | 000001890 | Ամերիկանկայի միացման հանգույց | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 34 | 142,800 |
| 886 | 000001891 | Որձ միացում 75x2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 20,500 |
| 887 | 000001891 | Որձ միացում 75x2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 4,100 |
| 888 | 000001891 | Որձ միացում 75x2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 12 | 49,200 |
| 889 | 000001891 | Որձ միացում 75x2 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 8 | 32,800 |
| 890 | 000001891 | Որձ միացում 75x2 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 73 | 299,300 |
| 891 | 000001892 | Որձ միացում 75x2-1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 41,000 |
| 892 | 000001892 | Որձ միացում 75x2-1/2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 4,100 |
| 893 | 000001892 | Որձ միացում 75x2-1/2 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 12,300 |
| 894 | 000001893 | Որձ միացում 90x3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 80 | 436,827.8 |
| 895 | 000001894 | Եռակողմ միացում 200x160x200 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 106,000 |
| 896 | 000001894 | Եռակողմ միացում 200x160x200 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 212,000 |
| 897 | 000001894 | Եռակողմ միացում 200x160x200 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 371,000 |
| 898 | 000001895 | Եռակողմ միացում 200x90x200 | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 2 | 106,000 |
| 899 | 000001895 | Եռակողմ միացում 200x90x200 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 106,000 |
| 900 | 000001895 | Եռակողմ միացում 200x90x200 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 265,000 |
| 901 | 000001897 | Եռակողմ միացում 160x110x160+անցում 110x75 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 38,000 |
| 902 | 000001897 | Եռակողմ միացում 160x110x160+անցում 110x75 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 190,000 |
| 903 | 000001898 | Տափակ ներդիր 65մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 90 | 4,476.82 |
| 904 | 000001898 | Տափակ ներդիր 65մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 30 | 1,496.25 |
| 905 | 000001898 | Տափակ ներդիր 65մմ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 49.74 |
| 906 | 000001898 | Տափակ ներդիր 65մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 63 | 3,133.77 |
| 907 | 000001898 | Տափակ ներդիր 65մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 49.72 |
| 908 | 000001899 | Տափակ ներդիր 90մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 540 |
| 909 | 000001899 | Տափակ ներդիր 90մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 60 |
| 910 | 000001899 | Տափակ ներդիր 90մմ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 4 | 239.98 |
| 911 | 000001899 | Տափակ ներդիր 90մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 64 | 3,840 |
| 912 | 000001899 | Տափակ ներդիր 90մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 12 | 720 |
| 913 | 000001899 | Տափակ ներդիր 90մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 60 |
| 914 | 000001899 | Տափակ ներդիր 90մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 9 | 540 |
| 915 | 000001899 | Տափակ ներդիր 90մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 109 | 6,540 |
| 916 | 000001900 | Տափակ ներդիր 100մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 900 |
| 917 | 000001900 | Տափակ ներդիր 100մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 4 | 360 |
| 918 | 000001902 | Գոտի միացում 110/1/2 | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 1,572.86 |
| 919 | 000001902 | Գոտի միացում 110/1/2 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 1,490.91 |
| 920 | 000001903 | Գոտի միացում 63x2'' | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 70 | 53,902.8 |
| 921 | 000001904 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 75x63 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 12 | 67,200 |
| 922 | 000001904 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 75x63 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 5 | 28,000 |
| 923 | 000001904 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 75x63 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 22,400 |
| 924 | 000001904 | Պէ անցում էլ.ձուլվող 75x63 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 100,800 |
| 925 | 000001905 | Որձ միացում 40x1-1/4'' | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 4 | 4,373.73 |
| 926 | 000001905 | Որձ միացում 40x1-1/4'' | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 11 | 12,144.1 |
| 927 | 000001905 | Որձ միացում 40x1-1/4'' | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 8 | 8,837.87 |
| 928 | 000001905 | Որձ միացում 40x1-1/4'' | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 2,208.02 |
| 929 | 000001905 | Որձ միացում 40x1-1/4'' | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 7 | 7,728.07 |
| 930 | 000001905 | Որձ միացում 40x1-1/4'' | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 105 | 115,921 |
| 931 | 000001905 | Որձ միացում 40x1-1/4'' | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 203 | 221,966.87 |
| 932 | 000001906 | Որձ միացում 32x1 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 50 | 26,378.3 |
| 933 | 000001907 | Կցորդիչ Չ/Մ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 6,600 |
| 934 | 000001909 | Կցաշուրթ  20մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 267 | 12,015 |
| 935 | 000001910 | Կցաշուրթ պողպատե 250մմ | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 1 | 20,827.02 |
| 936 | 000001910 | Կցաշուրթ պողպատե 250մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 41,000 |
| 937 | 000001910 | Կցաշուրթ պողպատե 250մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 20,827.02 |
| 938 | 000001910 | Կցաշուրթ պողպատե 250մմ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 2 | 41,654.04 |
| 939 | 000001910 | Կցաշուրթ պողպատե 250մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 26,000 |
| 940 | 000001910 | Կցաշուրթ պողպատե 250մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 145,789.16 |
| 941 | 000001911 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE160մմ ելք-3/4'' ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 12,417.12 |
| 942 | 000001914 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE160/110մմ ՀԲ | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 74,251.92 |
| 943 | 000001914 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE160/110մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 111,377.87 |
| 944 | 000001915 | Պէ եռաբաշխիկ եռակցվող DE160/75մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 26 | 1,128,243.45 |
| 945 | 000001916 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/200մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 937,332.77 |
| 946 | 000001917 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/250մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 1,070,410.88 |
| 947 | 000001918 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/150մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 24 | 1,770,517.46 |
| 948 | 000001919 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/100մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 24 | 1,446,501.19 |
| 949 | 000001920 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/80մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 22 | 1,304,744.07 |
| 950 | 000001921 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN250/60մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 24 | 1,423,357.17 |
| 951 | 000001922 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/300մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 1,533,291.26 |
| 952 | 000001923 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/250մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 1,229,526.01 |
| 953 | 000001924 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/200մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 1,220,847 |
| 954 | 000001925 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/150մմ ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 103,951.93 |
| 955 | 000001925 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/150մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 1,180,344.97 |
| 956 | 000001926 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/100մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 972,048.8 |
| 957 | 000001927 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/80մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 24 | 1,920,953.58 |
| 958 | 000001928 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/60մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 6 | 480,238.4 |
| 959 | 000001928 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN300/60մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 1,360,675.45 |
| 960 | 000001929 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN250մմ PN16 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 69,432.05 |
| 961 | 000001931 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմ PN40ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 393,448.32 |
| 962 | 000001932 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմ PN25ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 33,729.86 |
| 963 | 000001933 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN350մմ PN1 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 54,002.71 |
| 964 | 000001934 | Ճկուն կցորդիչ DN200մմ PN16 ներդիրով ՀԲ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 2 | 38,573.37 |
| 965 | 000001934 | Ճկուն կցորդիչ DN200մմ PN16 ներդիրով ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 38,570.37 |
| 966 | 000001935 | Ճկուն կցորդիչ DN250մմ PN16 ներդիրով ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 108,005.42 |
| 967 | 000001936 | Ճկուն կցորդիչ DN300մմ PN16 ներդիրով ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 29,894.36 |
| 968 | 000001936 | Ճկուն կցորդիչ DN300մմ PN16 ներդիրով ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 59,788.72 |
| 969 | 000001936 | Ճկուն կցորդիչ DN300մմ PN16 ներդիրով ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 59,788.71 |
| 970 | 000001937 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN350մմ(փականի) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 1,070,410.88 |
| 971 | 000001938 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN400մմ(փականի) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 8 | 1,315,351.75 |
| 972 | 000001939 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN500մմ(փականի) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 9 | 2,221,825.82 |
| 973 | 000001940 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN200մմ M55x3 DE25 ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 19 | 272,004.37 |
| 974 | 000001941 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN200մմ M55x3 DE32 ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 30 | 429,611.45 |
| 975 | 000001942 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN200մմ M55x3 DE40 ելքովՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 28,611.68 |
| 976 | 000001942 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN200մմ M55x3 DE40 ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 31 | 443,481.07 |
| 977 | 000001943 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN160մմ M55x3 DE25 ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 214,805.72 |
| 978 | 000001944 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN160մմ M55x3 DE32ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 37 | 441,545.1 |
| 979 | 000001945 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN160մմ M55x3 DE40 ելքովՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 119,336.52 |
| 980 | 000001945 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN160մմ M55x3 DE40 ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 214,805.72 |
| 981 | 000001946 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN110մմ M55x3 DE25 ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 197,460.74 |
| 982 | 000001947 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN110մմ M55x3 DE32 ելքովՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 54,855.77 |
| 983 | 000001947 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN110մմ M55x3 DE32 ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 27 | 296,221.2 |
| 984 | 000001948 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN110մմ M55x3 DE40ելքովՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 10,978.96 |
| 985 | 000001949 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN90մմ M55x3 DE40ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 40 | 420,064.52 |
| 986 | 000001950 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN90մմ M55x3 DE32ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 40 | 420,064.52 |
| 987 | 000001951 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN90մմ M55x3 DE25ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 210,010.94 |
| 988 | 000001952 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN63մմ M55x3 DE40ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 40 | 343,689.16 |
| 989 | 000001953 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN63մմ M55x3 DE32ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 40 | 343,689.16 |
| 990 | 000001954 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN63մմ M55x3 DE25ելքովՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 8,592.23 |
| 991 | 000001954 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN63մմ M55x3 DE25ելքովՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 19 | 163,252.35 |
| 992 | 000001955 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN200/200մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 1,166,633.74 |
| 993 | 000001956 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN200/100մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 866,383.07 |
| 994 | 000001957 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN200/80մմPN16ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 986,674.28 |
| 995 | 000001958 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN200/60մմPN16 ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 2 | 145,113.2 |
| 996 | 000001958 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN200/60մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 8 | 580,452.79 |
| 997 | 000001959 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN160/150մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 729,862.11 |
| 998 | 000001960 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN160/100մմPN16 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 62,054.99 |
| 999 | 000001960 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN160/100մմPN16 ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 200,638.96 |
| 1000 | 000001960 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN160/100մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 310,274.93 |
| 1001 | 000001961 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN160/80մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 295,954.55 |
| 1002 | 000001962 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN160/60մմPN16 ՀԲ | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 1 | 57,758.87 |
| 1003 | 000001963 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN110/100մմPN16 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 123,155.28 |
| 1004 | 000001964 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN110/80մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 435,816.95 |
| 1005 | 000001965 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN110/60մմPN16 ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 3 | 110,266.94 |
| 1006 | 000001965 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN110/60մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 36,755.65 |
| 1007 | 000001965 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN110/60մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 110,266.93 |
| 1008 | 000001966 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN90/90մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 357,054.85 |
| 1009 | 000001967 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN90/60մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 341,302.42 |
| 1010 | 000001968 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN63/50մմPN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 93,559.82 |
| 1011 | 000001969 | Անկյուն պողպատե Դ 400 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 166,666.67 |
| 1012 | 000001972 | Կցաշուրթ պողպատե 350 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 425,000 |
| 1013 | 000001973 | Կցաշուրթ պողպատե 450 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 452,000 |
| 1014 | 000001974 | Կցաշուրթ պողպատե 800 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 118,000 |
| 1015 | 000001976 | Շարժական  ուղիղ կցորդիչ D=16մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 10 | 78,750 |
| 1016 | 000001978 | Կցաշուրթ պողպատե 300մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 24,586.35 |
| 1017 | 000001978 | Կցաշուրթ պողպատե 300մմ | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 49,172.26 |
| 1018 | 000001978 | Կցաշուրթ պողպատե 300մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 16,232.8 |
| 1019 | 000001978 | Կցաշուրթ պողպատե 300մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 9 | 221,275.18 |
| 1020 | 000001979 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով եռ.վրա DN200/150մմ PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 1,017,540.58 |
| 1021 | 000001980 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 160մմ 10մթն. | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 10,000 |
| 1022 | 000001981 | Հարթաշուրթ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 4,416.67 |
| 1023 | 000001982 | Անցում պողպատե 200/125 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 20,800 |
| 1024 | 000001983 | Գոտի միացում 200/3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 45 | 242,190 |
| 1025 | 000001984 | Գոտի միացում 200/2 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 6 | 32,292 |
| 1026 | 000001984 | Գոտի միացում 200/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 7,000 |
| 1027 | 000001984 | Գոտի միացում 200/2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 5,382 |
| 1028 | 000001984 | Գոտի միացում 200/2 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 82 | 441,324 |
| 1029 | 000001985 | Գոտի միացում 200/1-1/2 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 95 | 511,290 |
| 1030 | 000001986 | Գոտի միացում 200/3/4 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 10,764 |
| 1031 | 000001986 | Գոտի միացում 200/3/4 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 9 | 48,438 |
| 1032 | 000001986 | Գոտի միացում 200/3/4 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 5,382 |
| 1033 | 000001986 | Գոտի միացում 200/3/4 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 37,674 |
| 1034 | 000001987 | Գոտի միացում 160/3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 24 | 81,651.89 |
| 1035 | 000001988 | Գոտի միացում 160/2 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 6,804.32 |
| 1036 | 000001988 | Գոտի միացում 160/2 | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 3,402.16 |
| 1037 | 000001988 | Գոտի միացում 160/2 | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 3 | 10,206.48 |
| 1038 | 000001988 | Գոտի միացում 160/2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 6,804.33 |
| 1039 | 000001988 | Գոտի միացում 160/2 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 22 | 74,847.55 |
| 1040 | 000001990 | Գոտի միացում 160/1-1/2 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 6,804.32 |
| 1041 | 000001992 | Գոտի միացում 90/2 | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 3 | 3,938.52 |
| 1042 | 000001992 | Գոտի միացում 90/2 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 2,625.68 |
| 1043 | 000001992 | Գոտի միացում 90/2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 2,676.68 |
| 1044 | 000001992 | Գոտի միացում 90/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 1,312.84 |
| 1045 | 000001992 | Գոտի միացում 90/2 | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 1,312.84 |
| 1046 | 000001992 | Գոտի միացում 90/2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 18 | 23,631.14 |
| 1047 | 000001992 | Գոտի միացում 90/2 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 1,312.84 |
| 1048 | 000001992 | Գոտի միացում 90/2 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 23 | 30,195.34 |
| 1049 | 000001993 | Գոտի միացում 90/1-1/2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 13,128.41 |
| 1050 | 000001993 | Գոտի միացում 90/1-1/2 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 52 | 68,267.74 |
| 1051 | 000001995 | Անցում զոդվող 200/160 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 22,724 |
| 1052 | 000001995 | Անցում զոդվող 200/160 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 204,516 |
| 1053 | 000001996 | Անցում զոդվող 200/110 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 11,362.03 |
| 1054 | 000001996 | Անցում զոդվող 200/110 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 45,448.12 |
| 1055 | 000001996 | Անցում զոդվող 200/110 | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 1 | 11,362.03 |
| 1056 | 000001996 | Անցում զոդվող 200/110 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 11,362.03 |
| 1057 | 000001996 | Անցում զոդվող 200/110 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 124,982.34 |
| 1058 | 000001997 | Անցում զոդվող 160/90 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 6,118 |
| 1059 | 000001997 | Անցում զոդվող 160/90 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 48 | 293,664 |
| 1060 | 000001998 | Եռաբաշխիչ ձգվող 25/20/25 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 11 | 9,563.4 |
| 1061 | 000001998 | Եռաբաշխիչ ձգվող 25/20/25 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 210 | 182,574 |
| 1062 | 000001999 | Եռաբաշխիչ ձգվող 40/25/40 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 3,643.2 |
| 1063 | 000001999 | Եռաբաշխիչ ձգվող 40/25/40 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 10,929.6 |
| 1064 | 000001999 | Եռաբաշխիչ ձգվող 40/25/40 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 80 | 145,728 |
| 1065 | 000002000 | Եռաբաշխիչ ձգվող 50/40/50 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 73 | 253,864.8 |
| 1066 | 000002001 | Եռաբաշխիչ ձգվող 40/40/40 | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 1,821.6 |
| 1067 | 000002001 | Եռաբաշխիչ ձգվող 40/40/40 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 23 | 41,896.8 |
| 1068 | 000002003 | Եռաբաշխիչ պողպատե Դ150 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 25,000 |
| 1069 | 000002004 | Որձ միացում DE20մմx1/2'' ՀԲ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 350 |
| 1070 | 000002004 | Որձ միացում DE20մմx1/2'' ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 40 | 10,973.98 |
| 1071 | 000002005 | Կրկ.կցաշուրթավոր անկյուն 90աստ.DN250մմ(հեղ.ներդիրով)ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3 | 163,454.63 |
| 1072 | 000002005 | Կրկ.կցաշուրթավոր անկյուն 90աստ.DN250մմ(հեղ.ներդիրով)ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 381,394.15 |
| 1073 | 000002006 | Կոնցենտրիկ անցում DN200/80 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 303,765.25 |
| 1074 | 000002007 | Կոնցենտրիկ անցում DN200/100 (կրկ.կցաշուրթավոր) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 9 | 273,388.73 |
| 1075 | 000002009 | Պէ անցում զոդվող DE32/25մմPN10 ՀԲ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 2,366.41 |
| 1076 | 000002009 | Պէ անցում զոդվող DE32/25մմPN10 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 11,832.05 |
| 1077 | 000002009 | Պէ անցում զոդվող DE32/25մմPN10 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 148 | 350,228.68 |
| 1078 | 000002010 | Քլորի բալոնները միաց.խողովակ վինտիլի միացման հատուկ հանգույցով | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 29 | 104,030.06 |
| 1079 | 000002011 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN110մմ PN16 ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 47,646.13 |
| 1080 | 000002011 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN110մմ PN16 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 27,153.47 |
| 1081 | 000002011 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN110մմ PN16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 27,153.47 |
| 1082 | 000002012 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN160մմ PN16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 48,114.04 |
| 1083 | 000002012 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN160մմ PN16 ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 96,228.09 |
| 1084 | 000002013 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմ PN16 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 30 | 2,013,082.62 |
| 1085 | 000002013 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմ PN16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 67,557.34 |
| 1086 | 000002013 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմ PN16 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 8 | 499,242.76 |
| 1087 | 000002014 | Կցաշ.միացում կրկ.կցորդիչով DE160մմDN100 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 158,478.06 |
| 1088 | 000002016 | Կլոր գլխիկով նիպել R1/4 կցամանեկներով | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 400 | 200,800 |
| 1089 | 000002018 | ՊԷ անցում 40x25 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 150 | 279,750 |
| 1090 | 000002019 | Դիտահոր ջրաչափման ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 45 | 1,359,098.92 |
| 1091 | 000002019 | Դիտահոր ջրաչափման ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 49 | 1,482,646.6 |
| 1092 | 000002019 | Դիտահոր ջրաչափման ՀԲII | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 4 | 121,032.37 |
| 1093 | 000002019 | Դիտահոր ջրաչափման ՀԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 60,591.09 |
| 1094 | 000002020 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE160 1''1/2 ելքով ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 2 | 6,481.2 |
| 1095 | 000002021 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE160 1''1/4 ելքով ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 10 | 32,406 |
| 1096 | 000002021 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE160 1''1/4 ելքով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 27 | 87,496.2 |
| 1097 | 000002024 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110 1''1/4 ելքով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 22 | 29,145.6 |
| 1098 | 000002025 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110 1''ելքով ՀԲII | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 1,320 |
| 1099 | 000002025 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110 1''ելքով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 22,440 |
| 1100 | 000002026 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90  1''1/4 ելքով ՀԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 1,172.88 |
| 1101 | 000002026 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90  1''1/4 ելքով ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 1,172.88 |
| 1102 | 000002026 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90  1''1/4 ելքով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 38 | 44,569.44 |
| 1103 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 8 | 8,475.17 |
| 1104 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 1,059.39 |
| 1105 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 6 | 6,356.37 |
| 1106 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 2,118.79 |
| 1107 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 5 | 5,296.98 |
| 1108 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 7 | 7,415.78 |
| 1109 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 5 | 5,296.98 |
| 1110 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 10,593.96 |
| 1111 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 1,059.39 |
| 1112 | 000002027 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90 1'' ելքով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 36 | 38,138.26 |
| 1113 | 000002028 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90  3/4 ելքով ՀԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 8 | 8,475.17 |
| 1114 | 000002029 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63  1''1/2 ելքով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 125 | 160,800 |
| 1115 | 000002030 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63  1''1/4 ելքով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 117 | 102,920.22 |
| 1116 | 000002031 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63 1'' ելքով ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 8 | 6,700.8 |
| 1117 | 000002031 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63 1'' ելքով ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 7 | 5,863.2 |
| 1118 | 000002031 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63 1'' ելքով ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 1,675.2 |
| 1119 | 000002031 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63 1'' ելքով ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 6 | 5,025.6 |
| 1120 | 000002031 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63 1'' ելքով ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 87 | 72,871.2 |
| 1121 | 000002031 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63 1'' ելքով ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 837.6 |
| 1122 | 000002031 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63 1'' ելքով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1,622 | 1,358,587.2 |
| 1123 | 000002032 | Էգ միացում պէ խողովակի De63x2'' ՀԲII | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 1,314.84 |
| 1124 | 000002033 | Էգ միացում պէ խողովակի De63x1''1/2'' ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 17 | 22,352.28 |
| 1125 | 000002034 | Էգ միացում պէ խողովակի De50x2'' ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 4,579.2 |
| 1126 | 000002035 | Էգ միացում պէ խողովակի De50x1''1/2'' ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 3,718.8 |
| 1127 | 000002036 | Էգ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4'' ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 4,958.4 |
| 1128 | 000002036 | Էգ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4'' ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 21 | 26,031.6 |
| 1129 | 000002036 | Էգ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4'' ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 8 | 9,916.8 |
| 1130 | 000002036 | Էգ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4'' ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 1,239.6 |
| 1131 | 000002036 | Էգ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4'' ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 6,198 |
| 1132 | 000002036 | Էգ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4'' ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 94 | 116,522.4 |
| 1133 | 000002037 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2'' ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 9,279 |
| 1134 | 000002037 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2'' ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 5 | 4,639.5 |
| 1135 | 000002037 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2'' ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 39 | 36,188.1 |
| 1136 | 000002037 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2'' ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 1,855.8 |
| 1137 | 000002037 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2'' ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 927.9 |
| 1138 | 000002037 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2'' ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 1,855.8 |
| 1139 | 000002038 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/4'' ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 3,405.12 |
| 1140 | 000002038 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/4'' ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 1,362.05 |
| 1141 | 000002038 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/4'' ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 30 | 20,430.73 |
| 1142 | 000002038 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/4'' ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 4 | 2,724.1 |
| 1143 | 000002038 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1''1/4'' ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 112 | 76,274.7 |
| 1144 | 000002039 | Էգ միացում պէ խողովակի De40x1'' ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 296 | 201,586.66 |
| 1145 | 000002040 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4'' ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 12 | 7,041.6 |
| 1146 | 000002040 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4'' ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 1,173.6 |
| 1147 | 000002040 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4'' ՀԲII | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 586.8 |
| 1148 | 000002040 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4'' ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 46 | 26,992.8 |
| 1149 | 000002040 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4'' ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 23 | 13,496.4 |
| 1150 | 000002040 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4'' ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 8 | 4,694.4 |
| 1151 | 000002040 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4'' ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 4,107.6 |
| 1152 | 000002041 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1'' ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 6 | 4,889.3 |
| 1153 | 000002041 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1'' ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 814.88 |
| 1154 | 000002041 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1'' ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 77 | 62,746.05 |
| 1155 | 000002041 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x1'' ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 6 | 4,889.3 |
| 1156 | 000002042 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x3/4'' ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 2,124 |
| 1157 | 000002042 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x3/4'' ՀԲII | գ. Աշոցք | հատ | 3 | 637.2 |
| 1158 | 000002042 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x3/4'' ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 35 | 7,434 |
| 1159 | 000002042 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x3/4'' ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 56 | 11,894.4 |
| 1160 | 000002042 | Էգ միացում պէ խողովակի De32x3/4'' ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 81 | 17,204.4 |
| 1161 | 000002043 | Որձ միացում պէ խողովակի De63x2'' ՀԲII | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 1,314.84 |
| 1162 | 000002044 | Որձ միացում պէ խողովակի De63x1''1/2 ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 8 | 12,448.32 |
| 1163 | 000002044 | Որձ միացում պէ խողովակի De63x1''1/2 ՀԲII | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 3,112.08 |
| 1164 | 000002044 | Որձ միացում պէ խողովակի De63x1''1/2 ՀԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 3,112.08 |
| 1165 | 000002044 | Որձ միացում պէ խողովակի De63x1''1/2 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 14 | 21,784.56 |
| 1166 | 000002044 | Որձ միացում պէ խողովակի De63x1''1/2 ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 1,556.04 |
| 1167 | 000002044 | Որձ միացում պէ խողովակի De63x1''1/2 ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 4 | 6,224.16 |
| 1168 | 000002044 | Որձ միացում պէ խողովակի De63x1''1/2 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 7 | 10,892.28 |
| 1169 | 000002045 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x2''ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 15 | 17,593.2 |
| 1170 | 000002045 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x2''ՀԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 1,172.88 |
| 1171 | 000002045 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x2''ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 28 | 32,840.64 |
| 1172 | 000002046 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/2 ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 8 | 9,916.8 |
| 1173 | 000002046 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/2 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 11 | 13,635.6 |
| 1174 | 000002046 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/2 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 178 | 220,648.8 |
| 1175 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 6,270 |
| 1176 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 2,508 |
| 1177 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 61 | 76,494 |
| 1178 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 5,016 |
| 1179 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 2,508 |
| 1180 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 8 | 10,032 |
| 1181 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 24 | 30,096 |
| 1182 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 6,270 |
| 1183 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Կալինինի 247/1ա | հատ | 8 | 10,032 |
| 1184 | 000002047 | Որձ միացում պէ խողովակի De50x1''1/4 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 216 | 270,864 |
| 1185 | 000002048 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2 ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 6 | 4,086.14 |
| 1186 | 000002048 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2 ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 6 | 4,086.15 |
| 1187 | 000002048 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2 ՀԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 681.02 |
| 1188 | 000002048 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 94 | 64,016.24 |
| 1189 | 000002048 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2 ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 10 | 6,810.25 |
| 1190 | 000002048 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/2 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 223 | 151,868.34 |
| 1191 | 000002049 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/4 ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 2,724.14 |
| 1192 | 000002049 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/4 ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 1,362.07 |
| 1193 | 000002049 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/4 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 43 | 29,284.54 |
| 1194 | 000002049 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1''1/4 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 523 | 356,181.83 |
| 1195 | 000002050 | Որձ միացում պէ խողովակի De40x1'' ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 589 | 535,047.6 |
| 1196 | 000002051 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4 ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 6,493.44 |
| 1197 | 000002051 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4 ՀԲII | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 2 | 1,298.69 |
| 1198 | 000002051 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4 ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 1,298.69 |
| 1199 | 000002051 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 115 | 74,674.53 |
| 1200 | 000002051 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 6 | 3,896.06 |
| 1201 | 000002051 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 20 | 12,986.88 |
| 1202 | 000002051 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4 ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 2,597.38 |
| 1203 | 000002051 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1''1/4 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 192 | 124,674.09 |
| 1204 | 000002052 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1'' ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 1,901.27 |
| 1205 | 000002052 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1'' ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 65 | 41,194.15 |
| 1206 | 000002052 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1'' ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 5,070.05 |
| 1207 | 000002052 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x1'' ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 3,802.53 |
| 1208 | 000002053 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x3/4 ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 2,919.23 |
| 1209 | 000002053 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x3/4 ՀԲII | գ. Աշոցք | հատ | 3 | 1,750.53 |
| 1210 | 000002053 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x3/4 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 90 | 52,546.09 |
| 1211 | 000002053 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x3/4 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 7 | 4,092.02 |
| 1212 | 000002053 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x3/4 ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 4,675.62 |
| 1213 | 000002053 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x3/4 ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 75 | 43,801.52 |
| 1214 | 000002053 | Որձ միացում պէ խողովակի De32x3/4 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 191 | 111,450.45 |
| 1215 | 000002054 | Կարճախողովակ պէ` DE200 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 14 | 692,547.41 |
| 1216 | 000002054 | Կարճախողովակ պէ` DE200 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 5 | 247,338.35 |
| 1217 | 000002054 | Կարճախողովակ պէ` DE200 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 2 | 98,935.34 |
| 1218 | 000002054 | Կարճախողովակ պէ` DE200 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 11 | 544,144.4 |
| 1219 | 000002054 | Կարճախողովակ պէ` DE200 հ/մ/տ/մ ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 23 | 1,137,756.47 |
| 1220 | 000002055 | Կարճախողովակ պէ` DE250 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 112,299.65 |
| 1221 | 000002055 | Կարճախողովակ պէ` DE250 հ/մ/տ/մ ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 112,299.64 |
| 1222 | 000002056 | Կարճախողովակ պէ` DE160 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 54,810.6 |
| 1223 | 000002056 | Կարճախողովակ պէ` DE160 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 10 | 274,053 |
| 1224 | 000002057 | Կարճախողովակ պէ` DE110 հ/մ/տ/մ ՀԲII | Ք.Արթիկ | հատ | 3 | 40,317 |
| 1225 | 000002057 | Կարճախողովակ պէ` DE110 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 26,878.01 |
| 1226 | 000002057 | Կարճախողովակ պէ` DE110 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 13,439 |
| 1227 | 000002057 | Կարճախողովակ պէ` DE110 հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 13,439 |
| 1228 | 000002058 | Կարճախողովակ պէ` DE90  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 6 | 68,174.93 |
| 1229 | 000002058 | Կարճախողովակ պէ` DE90  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 9 | 102,262.39 |
| 1230 | 000002058 | Կարճախողովակ պէ` DE90  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 11,362.49 |
| 1231 | 000002058 | Կարճախողովակ պէ` DE90  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 11,362.49 |
| 1232 | 000002058 | Կարճախողովակ պէ` DE90  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 17 | 193,162.29 |
| 1233 | 000002059 | Կարճախողովակ պէ` DE63  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 29 | 189,858.13 |
| 1234 | 000002059 | Կարճախողովակ պէ` DE63  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 13,091.82 |
| 1235 | 000002059 | Կարճախողովակ պէ` DE63  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 23 | 150,555.95 |
| 1236 | 000002059 | Կարճախողովակ պէ` DE63  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 6,546.83 |
| 1237 | 000002059 | Կարճախողովակ պէ` DE63  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 52,374.67 |
| 1238 | 000002059 | Կարճախողովակ պէ` DE63  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 9 | 58,921.51 |
| 1239 | 000002059 | Կարճախողովակ պէ` DE63  հ/մ/տ/մ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 6,546.83 |
| 1240 | 000002059 | Կարճախողովակ պէ` DE63  հ/մ/տ/մ ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 130,936.68 |
| 1241 | 000002062 | Դյուբել | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 24 | 100.08 |
| 1242 | 000002063 | Կցորդիչ թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN100 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 264 | 1,605,839.62 |
| 1243 | 000002064 | Մղման սարք 522 IV0406-10-PVC/V/GX-40/200 PN96688318 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 108,989.17 |
| 1244 | 000002065 | Մղման սարք 522 IV0300-100SS/V/SS 4A1-30/120PN95703117 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 498,497.97 |
| 1245 | 000002065 | Մղման սարք 522 IV0300-100SS/V/SS 4A1-30/120PN95703117 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 249,248.99 |
| 1246 | 000002066 | Մղման սարք 522 IV0300-10 PVC/V/G 4B2-30/60 PN96688308 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 25,432.05 |
| 1247 | 000002066 | Մղման սարք 522 IV0300-10 PVC/V/G 4B2-30/60 PN96688308 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 25,432.05 |
| 1248 | 000002077 | Բաշխիչ ընդհատիչ (տրամբլյոր)ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 30,199.46 |
| 1249 | 000002080 | Արգելակման կալոդկա(ԶԻԼ) ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 6,208 |
| 1250 | 000002084 | Վառելիքի ֆիլտր(ՅՈՒՄԶ Տրակտ)ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 4,656 |
| 1251 | 000002086 | Շարժիչի վեր.կոմպլեկտ(ԳԱԶ) ՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 111,724 |
| 1252 | 000002086 | Շարժիչի վեր.կոմպլեկտ(ԳԱԶ) ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 223,448 |
| 1253 | 000002086 | Շարժիչի վեր.կոմպլեկտ(ԳԱԶ) ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 12 | 1,340,688 |
| 1254 | 000002087 | Օդի ֆիլտր(ՅՈՒՄԶ տրակտոր) ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 31,035 |
| 1255 | 000002088 | Արգելակման դիսկ(ԳԱԶ52,53) ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 62,068 |
| 1256 | 000002089 | Օդի ֆիլտր ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 3,258 |
| 1257 | 000002089 | Օդի ֆիլտր ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 3,258 |
| 1258 | 000002102 | Օդի զտիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 2,765.67 |
| 1259 | 000002103 | Վառելիքի զտիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 7 | 7,149.69 |
| 1260 | 000002103 | Վառելիքի զտիչ | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 1 | 7,800 |
| 1261 | 000002107 | Պոմպի պահեստամաս SP 215-3+SP215-4#R | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 987,236.82 |
| 1262 | 000002108 | Խորքային պոմպի սպասարկման վթար.խցան | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 8 | 28,000 |
| 1263 | 000002109 | Չ/Մ պտուտակ 6 անկյուն ներտաշ գլխիկով | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 6 | 15,000 |
| 1264 | 000002113 | Օդի զտիչ Գազ-31 AF -402 ինժեկտորային | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 5,637.43 |
| 1265 | 000002118 | Վառելիքի զտիչ Վազ-2121 ինժեկտորային | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 12 | 13,273.51 |
| 1266 | 000002118 | Վառելիքի զտիչ Վազ-2121 ինժեկտորային | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 19 | 21,016.4 |
| 1267 | 000002119 | Վառելիքի զտիչ Կամազի | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 1 | 22,000 |
| 1268 | 000002122 | Անվադողի շղթա | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | կոմպլեկտ | 1 | 152,500 |
| 1269 | 000002129 | Շերեփի միջնային ատամներ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 44,000 |
| 1270 | 000002139 | Թագագլխիկ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 16,766.65 |
| 1271 | 000002144 | Ֆիլտրոէլեմենտ օչիստկի մասլա M5204 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 6,458.35 |
| 1272 | 000002145 | Ֆիլտրոէլեմենտ օչիստկի մասլա M5302M | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 1,833.34 |
| 1273 | 000002149 | Ֆիլտրոէլեմենտ օչիստկի մասլա M5303M | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 583.34 |
| 1274 | 000002155 | Քանոն | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 179.17 |
| 1275 | 000002158 | Գրիչ | գ. Աշոցք | հատ | 20 | 2,000 |
| 1276 | 000002159 | Դիմումի ձև | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 12,000 | 84,000 |
| 1277 | 000002161 | Թուղթ A4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | տուփ | 15 | 25,500 |
| 1278 | 000002174 | Թղթապանակ ռեգիստր | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 55 | 46,432.69 |
| 1279 | 000002180 | գրասենյակ ային գիրք | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 1,250 |
| 1280 | 000002184 | Ծրար | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 75 | 1,290.55 |
| 1281 | 000002191 | Մկրատ | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 1,200 |
| 1282 | 000002205 | Զսպանակ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 25 | 937.5 |
| 1283 | 000002218 | Փաթեթ  տպող սարքի համար 57մմx30մ | ք.Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 9 | 482,497.14 |
| 1284 | 000002219 | Փաթեթ  տպող սարքի համար 100մմx30մ | ք.Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 4 | 305,733.85 |
| 1285 | 000002238 | Փոշի տոներ CANON C-EXV14 (iR2016/2020 2318) | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 13,475 |
| 1286 | 000002242 | Հակագազ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 13,970.53 |
| 1287 | 000002243 | Ապակյա ձողիկ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 333.34 |
| 1288 | 000002243 | Ապակյա ձողիկ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 83.33 |
| 1289 | 000002243 | Ապակյա ձողիկ | Աշոցք | հատ | 1 | 83.33 |
| 1290 | 000002243 | Ապակյա ձողիկ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 20 | 1,333.36 |
| 1291 | 000002243 | Ապակյա ձողիկ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 166.78 |
| 1292 | 000002243 | Ապակյա ձողիկ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 15 | 1,000.01 |
| 1293 | 000002244 | Բաժակ 1000 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 8 | 18,666.66 |
| 1294 | 000002253 | Ձեռնոց զոդողի | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | զույգ | 3 | 5,092.55 |
| 1295 | 000002255 | ՀՋԿ կոմերցիոն թերթիկներ ծրարով (10x21) | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 1,373 | 68,650 |
| 1296 | 000002256 | Ցածր լարման օդային գծի մեկուսիչ TF-3 | Ազատ-Զանգակատուն | հատ | 4 | 2,400 |
| 1297 | 000002257 | Թողարկման և կանգառի սեղմակ | Ազատ-Զանգակատուն | կոմպլեկտ | 1 | 1,200 |
| 1298 | 000002258 | Ցածր լարման այլումինե սեղմակ 95մմ | Ազատ-Զանգակատուն | հատ | 20 | 19,200 |
| 1299 | 000002262 | Ապակի մաքրելու հեղուկ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 833.33 |
| 1300 | 000002262 | Ապակի մաքրելու հեղուկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 426.66 |
| 1301 | 000002269 | Պլաստիկ կապ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 16,592 | 493,064.47 |
| 1302 | 000002269 | Պլաստիկ կապ ՀԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 892 | 26,507.56 |
| 1303 | 000002269 | Պլաստիկ կապ ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 770 | 22,882.09 |
| 1304 | 000002269 | Պլաստիկ կապ ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 830 | 24,665.11 |
| 1305 | 000002269 | Պլաստիկ կապ ՀԲII | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 400 | 11,886.8 |
| 1306 | 000002269 | Պլաստիկ կապ ՀԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2,500 | 74,292.5 |
| 1307 | 000002272 | ՀՋԿ թերթիկներ (10x21), 90 գր. | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 128 | 3,136.6 |
| 1308 | 000002273 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 29 | 2,016.6 |
| 1309 | 000002273 | Ձեռնոց բժշկական | Աշոցք | հատ | 32 | 2,267.31 |
| 1310 | 000002273 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 50 | 3,541.67 |
| 1311 | 000002274 | Պաստառ | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 3,000 | 87,500.1 |
| 1312 | 000002279 | Ակտ ապօրենի ջրօգտագործման | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 95 | 1,361.46 |
| 1313 | 000002285 | Երկարացման լար | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 2,800 |
| 1314 | 000002285 | Երկարացման լար | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 1,500 |
| 1315 | 000002286 | Ջրաչափերի ձեռք բերման պայմանգր | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 58,000 | 406,000 |
| 1316 | 000002287 | Վրձին | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 800 |
| 1317 | 000002290 | Ներարկիչ-ասեղ R1/4 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1,000 | 833,285.7 |
| 1318 | 000002292 | Հարթ ռետինե միջադիր | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 16 | 2,014.42 |
| 1319 | 000002292 | Հարթ ռետինե միջադիր | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 20 | 2,518.03 |
| 1320 | 000002292 | Հարթ ռետինե միջադիր | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 346 | 29,614.46 |
| 1321 | 000002295 | Ձեռնոց բանվորական | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | զույգ | 148 | 58,455.1 |
| 1322 | 000002295 | Ձեռնոց բանվորական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | զույգ | 281 | 110,994.98 |
| 1323 | 000002295 | Ձեռնոց բանվորական | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | զույգ | 10 | 3,950 |
| 1324 | 000002295 | Ձեռնոց բանվորական | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | զույգ | 55 | 21,725 |
| 1325 | 000002296 | Կտրող սկավառակ 350x3x20մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 69 | 128,498.7 |
| 1326 | 000002296 | Կտրող սկավառակ 350x3x20մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 700 | 1,303,610 |
| 1327 | 000002300 | Սպիրտայրոց | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,250 |
| 1328 | 000002300 | Սպիրտայրոց | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 1,666.75 |
| 1329 | 000002300 | Սպիրտայրոց | Աշոցք | հատ | 1 | 2,083.5 |
| 1330 | 000002300 | Սպիրտայրոց | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 2,083.33 |
| 1331 | 000002307 | Պէ տոպրակ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 98.85 |
| 1332 | 000002307 | Պէ տոպրակ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 4 | 131.82 |
| 1333 | 000002307 | Պէ տոպրակ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 65.9 |
| 1334 | 000002307 | Պէ տոպրակ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 32.95 |
| 1335 | 000002307 | Պէ տոպրակ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 65.9 |
| 1336 | 000002307 | Պէ տոպրակ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 5 | 81.01 |
| 1337 | 000002307 | Պէ տոպրակ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 90 | 2,965.59 |
| 1338 | 000002308 | Վարդակ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 4 | 2,600 |
| 1339 | 000002308 | Վարդակ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 600 |
| 1340 | 000002323 | Լար 0.4մմ-0.7մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 23 | 437 |
| 1341 | 000002326 | Լվացքի փոշի | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 600 |
| 1342 | 000002326 | Լվացքի փոշի | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 600 |
| 1343 | 000002326 | Լվացքի փոշի | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 600 |
| 1344 | 000002329 | Հատակի շոր | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 2 | 1,666.67 |
| 1345 | 000002329 | Հատակի շոր | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 2 | 1,666.67 |
| 1346 | 000002329 | Հատակի շոր | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 2 | 1,666.67 |
| 1347 | 000002338 | Խոզանակ | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 5 | 4,166.67 |
| 1348 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | լիտր | 1.5 | 1,714.28 |
| 1349 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | լիտր | 1 | 1,250 |
| 1350 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | լիտր | 1.8 | 2,250 |
| 1351 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | լիտր | 1 | 1,250 |
| 1352 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | լիտր | 2.8 | 3,500 |
| 1353 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | լիտր | 2.2 | 2,750 |
| 1354 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք. Ապարան Գայի 3 | լիտր | 0.4 | 500 |
| 1355 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք. Թալին Խանջյան 7 | լիտր | 2.5 | 3,125 |
| 1356 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | Աշոցք | լիտր | 3 | 3,750 |
| 1357 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | լիտր | 2 | 2,500 |
| 1358 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | լիտր | 1.5 | 1,875 |
| 1359 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | լիտր | 1.2 | 1,500 |
| 1360 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | լիտր | 10 | 6,000 |
| 1361 | 000002343 | Ամանի հեղուկ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | լիտր | 1 | 1,250 |
| 1362 | 000002345 | Մեկուսիչ աթոռների հետևի 1.5մx0.3մ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 25 | 190,000 |
| 1363 | 000002348 | Կախիչ | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 2,400 |
| 1364 | 000002349 | Ձագար դ-7.5 | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 666.67 |
| 1365 | 000002356 | Խրոց անցում | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 600 |
| 1366 | 000002358 | Բլանկ | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 59,880 | 1,021,733.34 |
| 1367 | 000002360 | Կնքման լար d=0.75 մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 5 | 30 |
| 1368 | 000002360 | Կնքման լար d=0.75 մմ | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | գծմ | 200 | 1,500 |
| 1369 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | զույգ | 25 | 8,535.24 |
| 1370 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | զույգ | 5 | 1,602.02 |
| 1371 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | զույգ | 1 | 308.33 |
| 1372 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | զույգ | 5 | 1,567.46 |
| 1373 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | զույգ | 2 | 639.58 |
| 1374 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | զույգ | 1 | 308.33 |
| 1375 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Ապարան Գայի 3 | զույգ | 2 | 641.66 |
| 1376 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | Աշոցք | զույգ | 1 | 344.44 |
| 1377 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | զույգ | 3 | 1,019.05 |
| 1378 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | զույգ | 4 | 1,233.33 |
| 1379 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | զույգ | 10 | 3,472.58 |
| 1380 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | զույգ | 15 | 5,190.22 |
| 1381 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | զույգ | 10 | 4,000 |
| 1382 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | զույգ | 2 | 616.66 |
| 1383 | 000002361 | Ձեռնոց տնտեսական | ք. Սևան, Չարենցի 20 | զույգ | 10 | 3,083.33 |
| 1384 | 000002362 | Պետրիի թասիկ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 3 | 2,000 |
| 1385 | 000002364 | Անտիֆրիզի խտանյութ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | լիտր | 1 | 991.83 |
| 1386 | 000002364 | Անտիֆրիզի խտանյութ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 10 | 9,918.23 |
| 1387 | 000002364 | Անտիֆրիզի խտանյութ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | լիտր | 1 | 991.56 |
| 1388 | 000002364 | Անտիֆրիզի խտանյութ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | լիտր | 258 | 255,823.31 |
| 1389 | 000002365 | Լոգոտիպ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 12,000 |
| 1390 | 000002365 | Լոգոտիպ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 1,500 |
| 1391 | 000002365 | Լոգոտիպ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 1,500 |
| 1392 | 000002367 | Թերթիկներ ծրարով (10X21), 90 գր | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 33,800 | 1,690,000 |
| 1393 | 000002368 | Օղակաձև ռետինե միջադիր փոքր 15000 man 500 տիպի պոմպի համար | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 264.46 |
| 1394 | 000002368 | Օղակաձև ռետինե միջադիր փոքր 15000 man 500 տիպի պոմպի համար | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 31 | 2,049.53 |
| 1395 | 000002383 | Ներարկիչ-ասեղ 8x70 մմ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 9 | 11,592.98 |
| 1396 | 000002383 | Ներարկիչ-ասեղ 8x70 մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 58 | 74,710.31 |
| 1397 | 000002383 | Ներարկիչ-ասեղ 8x70 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 100 | 15,069.04 |
| 1398 | 000002385 | Հրահանգավորման և գրանցման մատյան | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 26 | 65,000 |
| 1399 | 000002387 | Բահ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 2 | 1,700 |
| 1400 | 000002387 | Բահ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 2 | 1,700 |
| 1401 | 000002387 | Բահ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 1,208.33 |
| 1402 | 000002387 | Բահ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 3,500 |
| 1403 | 000002387 | Բահ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 6 | 10,000 |
| 1404 | 000002388 | Պոմպակայանների աշխատանքների գրանցման գիրք | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 5,000 |
| 1405 | 000002388 | Պոմպակայանների աշխատանքների գրանցման գիրք | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 37 | 92,500 |
| 1406 | 000002389 | Բանվորական արտահագուստ ամառային | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | կոմպլեկտ | 6 | 83,834.78 |
| 1407 | 000002389 | Բանվորական արտահագուստ ամառային | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | կոմպլեկտ | 8 | 111,779.71 |
| 1408 | 000002389 | Բանվորական արտահագուստ ամառային | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | կոմպլեկտ | 1 | 13,972.46 |
| 1409 | 000002389 | Բանվորական արտահագուստ ամառային | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | կոմպլեկտ | 1 | 13,972.46 |
| 1410 | 000002403 | Մամլիչ (pipe bender) ԱԶԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 5 | 561,805.55 |
| 1411 | 000002403 | Մամլիչ (pipe bender) ԱԶԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 112,361.15 |
| 1412 | 000002403 | Մամլիչ (pipe bender) ԱԶԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 112,361.11 |
| 1413 | 000002404 | Ճանապարհային նշանի հենարան ԱԶԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 15 | 45,000 |
| 1414 | 000002404 | Ճանապարհային նշանի հենարան ԱԶԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 3 | 9,000 |
| 1415 | 000002405 | Ճանապարհային նշան`կոդ 1.20.2 ԱԶԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 7 | 91,000 |
| 1416 | 000002405 | Ճանապարհային նշան`կոդ 1.20.2 ԱԶԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 26,000 |
| 1417 | 000002406 | Ճանապարհային նշան`կոդ 1.25   ԱԶԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 7 | 91,000 |
| 1418 | 000002406 | Ճանապարհային նշան`կոդ 1.25   ԱԶԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 26,000 |
| 1419 | 000002409 | Ճանապարհային նշան`կոդ 4.2.2 ԱԶԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 8 | 104,000 |
| 1420 | 000002409 | Ճանապարհային նշան`կոդ 4.2.2 ԱԶԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 26,000 |
| 1421 | 000002412 | Համակողմանի հանիչ ԱԶԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 5 | 224,799.88 |
| 1422 | 000002412 | Համակողմանի հանիչ ԱԶԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 179,839.9 |
| 1423 | 000002412 | Համակողմանի հանիչ ԱԶԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 44,959.97 |
| 1424 | 000002424 | Քարթրիջ HP LJ CB436A /P1505/ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 32,896.99 |
| 1425 | 000002424 | Քարթրիջ HP LJ CB436A /P1505/ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց 67 | հատ | 1 | 33,256.95 |
| 1426 | 000002430 | Անխափան սնուցման սարք APC BK 650-AS | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 1 | 16,666.67 |
| 1427 | 000002435 | Խալաթ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 2 | 10,804.17 |
| 1428 | 000002435 | Խալաթ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 11,000 |
| 1429 | 000002435 | Խալաթ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 5,290.18 |
| 1430 | 000002435 | Խալաթ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 3 | 16,290.18 |
| 1431 | 000002435 | Խալաթ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 11,000 |
| 1432 | 000002435 | Խալաթ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 2 | 10,755.2 |
| 1433 | 000002435 | Խալաթ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 2 | 11,000 |
| 1434 | 000002435 | Խալաթ | Աշոցք | հատ | 4 | 21,580.35 |
| 1435 | 000002435 | Խալաթ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 10,625 |
| 1436 | 000002435 | Խալաթ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 10,544.2 |
| 1437 | 000002443 | Կրակմարիչ OY-3 BCE | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 4 | 96,666.64 |
| 1438 | 000002443 | Կրակմարիչ OY-3 BCE | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 48,333.33 |
| 1439 | 000002444 | Կրակմարիչ տրանսպորտային  OP-1 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 15,833.33 |
| 1440 | 000002446 | Անվտանգության լուսանդրադարձնող եռանկյուն նշան | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 4 | 14,000 |
| 1441 | 000002480 | Պտուտակահան L=8մմ շուրթով | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 17,000 |
| 1442 | 000002485 | Քլորակայանի շահագործման և սպասարկման հրահան.գիրք | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 10 | 45,000 |
| 1443 | 000002492 | Աստիճան | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 18,875 |
| 1444 | 000002496 | Ցուցատախտակ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 16,000 |
| 1445 | 000002496 | Ցուցատախտակ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 23 | 184,000 |
| 1446 | 000002497 | Անվտանգության ամրագոտի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կոմպլեկտ | 1 | 14,000 |
| 1447 | 000002498 | Ներարկիչ ասեղ  (կոմպլեկտ) D22x130 մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 200 | 165,290.89 |
| 1448 | 000002502 | Քարթրիջ Hp LJ Q5949A (1320) | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 39,975 |
| 1449 | 000002508 | Սնուցման բլոկ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 3 | 11,250 |
| 1450 | 000002508 | Սնուցման բլոկ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 3,750 |
| 1451 | 000002508 | Սնուցման բլոկ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 20 | 54,000 |
| 1452 | 000002511 | Աղդանշան 515-1003 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 165,075.77 |
| 1453 | 000002512 | Ազդանշանային լույս 515-1005 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 196,871.62 |
| 1454 | 000002516 | Ներարկիչ 545-0500-1 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 66,715.07 |
| 1455 | 000002516 | Ներարկիչ 545-0500-1 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 133,430.19 |
| 1456 | 000002517 | Ներարկիչ 545-1000-1 ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 66,715.01 |
| 1457 | 000002517 | Ներարկիչ 545-1000-1 ՀԲ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 66,715 |
| 1458 | 000002518 | Ներարկիչ 545-2000-1 ՀԲ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 133,429.99 |
| 1459 | 000002520 | Քլունգ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 6,666.67 |
| 1460 | 000002524 | Չափման բաժակ 12.033-46 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 120,242.7 |
| 1461 | 000002526 | Չափման բաժակ 12.033-44 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 30,370.19 |
| 1462 | 000002527 | Չափման բաժակ 12.033-43 ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 135,118.27 |
| 1463 | 000002530 | Լաբորատոր վիբրատոր 84799080 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 208,758.58 |
| 1464 | 000002535 | Էլ.մեխ.փականի մանեկ թևքերով | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 35,000 |
| 1465 | 000002538 | Խցափակիչ (165x175x20) մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 7 | 43,750 |
| 1466 | 000002539 | Խցափակիչ (260x290x20) մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 5 | 55,000 |
| 1467 | 000002540 | Խցափակիչ (366x318x15) մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 6 | 93,000 |
| 1468 | 000002541 | Խցափակիչ (160x160x15) մմ | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 4 | 18,000 |
| 1469 | 000002541 | Խցափակիչ (160x160x15) մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 9,000 |
| 1470 | 000002541 | Խցափակիչ (160x160x15) մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 33 | 148,500 |
| 1471 | 000002547 | Ջրաչափ DN 32մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 30 | 600,964.95 |
| 1472 | 000002547 | Ջրաչափ DN 32մմ ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 13,645.15 |
| 1473 | 000002547 | Ջրաչափ DN 32մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 27,290.29 |
| 1474 | 000002547 | Ջրաչափ DN 32մմ ՀԲ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 1 | 13,645.15 |
| 1475 | 000002547 | Ջրաչափ DN 32մմ ՀԲ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 27,290.29 |
| 1476 | 000002547 | Ջրաչափ DN 32մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 130 | 1,773,869 |
| 1477 | 000002547 | Ջրաչափ DN 32մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 13,645.14 |
| 1478 | 000002547 | Ջրաչափ DN 32մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 185 | 2,524,352.13 |
| 1479 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 27,623.72 |
| 1480 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 276,237.22 |
| 1481 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 82,871.16 |
| 1482 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 82,871.16 |
| 1483 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 18,783.33 |
| 1484 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 4 | 75,133.32 |
| 1485 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 140 | 2,629,666.2 |
| 1486 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 37,566.66 |
| 1487 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 27,623.72 |
| 1488 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 44 | 826,466.51 |
| 1489 | 000002548 | Ջրաչափ DN 40մմ ՀԲ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 3 | 82,871.16 |
| 1490 | 000002549 | Ջրաչափ DN 15մմ ՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 21 | 80,391.76 |
| 1491 | 000002549 | Ջրաչափ DN 15մմ ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 3,811.49 |
| 1492 | 000002549 | Ջրաչափ DN 15մմ ՀԲ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 20 | 91,416.41 |
| 1493 | 000002550 | Ջրաչափ Բ դասի DN50մմ,  ֆիլտրով,  ֆլանեցով և հ/մ/տ ՀԲII | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 105,617.84 |
| 1494 | 000002552 | Ջրաչափ Բ դասի DN80մմ,  ֆիլտրով,  ֆլանեցով և հ/մ/տ ՀԲII | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 132,750.7 |
| 1495 | 000002553 | Ջրաչափ Բ դասի DN100մմ, ֆիլտրով,  ֆլանեցով և հ/մ/տ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 140,045.85 |
| 1496 | 000002554 | Ջրաչափ Բ դասի DN150մմ, ֆիլտրով,  ֆլանեցով և հ/մ/տ ՀԲII | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 195,479.74 |
| 1497 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | ք. Վայք, Շինարարների 15 | լիտր | 0.1 | 30.91 |
| 1498 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | լիտր | 16.2 | 4,997.27 |
| 1499 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | լիտր | 0.2 | 61.7 |
| 1500 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | լիտր | 0.1 | 30.84 |
| 1501 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | լիտր | 37.4 | 11,680.86 |
| 1502 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | լիտր | 1.9 | 585.95 |
| 1503 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | ք․ Երևան, Վարդանանցփակ 8 | լիտր | 104 | 32,167.84 |
| 1504 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8ա | լիտր | 10 | 3,083.89 |
| 1505 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 20 | 6,172.71 |
| 1506 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 5 | 1,961.61 |
| 1507 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | Երևան, Վարդանանց փակ.8ա | լիտր | 124 | 38,265.91 |
| 1508 | 000002559 | Կտրոն բենզինի պրեմիում | Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | լիտր | 40 | 12,336.59 |
| 1509 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | լիտր | 3 | 875.27 |
| 1510 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք. Վայք, Շինարարների 15 | լիտր | 0.1 | 29.17 |
| 1511 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | լիտր | 0.3 | 87.52 |
| 1512 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | լիտր | 2.8 | 819.6 |
| 1513 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | լիտր | 2.4 | 700.2 |
| 1514 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | լիտր | 0.1 | 29.17 |
| 1515 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | լիտր | 0.1 | 29.17 |
| 1516 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | լիտր | 19.1 | 5,608.55 |
| 1517 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | լիտր | 4.1 | 1,196.19 |
| 1518 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց 67 | լիտր | 20 | 5,844.6 |
| 1519 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 13 | 3,774.04 |
| 1520 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 34 | 9,928.65 |
| 1521 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 20 | 5,835.21 |
| 1522 | 000002560 | Կտրոն բենզինի ռեգուլյար | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 23 | 6,710.85 |
| 1523 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | լիտր | 180.1 | 58,351.56 |
| 1524 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Վայք, Շինարարների 15 | լիտր | 283.2 | 91,625.23 |
| 1525 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | լիտր | 7.3 | 2,359.52 |
| 1526 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Սևան, Չարենցի 20 | լիտր | 0.1 | 32.29 |
| 1527 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | լիտր | 155.6 | 50,366.98 |
| 1528 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | լիտր | 1.3 | 420.45 |
| 1529 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | լիտր | 0.5 | 161.37 |
| 1530 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | լիտր | 7.1 | 2,291.81 |
| 1531 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | լիտր | 52 | 16,785.59 |
| 1532 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | լիտր | 460 | 148,463.11 |
| 1533 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | լիտր | 204.7 | 66,372.55 |
| 1534 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | լիտր | 90.6 | 29,284.86 |
| 1535 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | լիտր | 5.5 | 1,781.41 |
| 1536 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | լիտր | 0.7 | 226.13 |
| 1537 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 887 | 287,004.27 |
| 1538 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 378 | 121,488.5 |
| 1539 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 35 | 15,201.1 |
| 1540 | 000002561 | Կտրոն դիզ.վառելիքի | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | լիտր | 12,740 | 4,092,455.26 |
| 1541 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | խմ | 90 | 14,263.18 |
| 1542 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | խմ | 219.6 | 34,692.8 |
| 1543 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | խմ | 0.4 | 63.39 |
| 1544 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | խմ | 305.2 | 48,673.61 |
| 1545 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | խմ | 0.6 | 95.09 |
| 1546 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | խմ | 16.9 | 2,671.07 |
| 1547 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | խմ | 54.4 | 8,615.48 |
| 1548 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | խմ | 66.3 | 10,504.75 |
| 1549 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | խմ | 0.1 | 15.85 |
| 1550 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց 67 | խմ | 59.2 | 9,366.37 |
| 1551 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | խմ | 20 | 3,159.17 |
| 1552 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | խմ | 50 | 7,802.44 |
| 1553 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | խմ | 20 | 4,000 |
| 1554 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք.Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | խմ | 129 | 20,405.09 |
| 1555 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | խմ | 23 | 3,639.55 |
| 1556 | 000002562 | Գազ բնական (սեղմված) | Երևան, Վարդանանց փակ.8ա | խմ | 3 | 474.83 |
| 1557 | 000002598 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.008 | 1,603.98 |
| 1558 | 000002601 | Աղաթթու | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 310 | 200.85 |
| 1559 | 000002601 | Աղաթթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 350 | 259.85 |
| 1560 | 000002601 | Աղաթթու | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 25 | 12.5 |
| 1561 | 000002601 | Աղաթթու | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 200 | 100 |
| 1562 | 000002601 | Աղաթթու | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 2,000 | 1,000 |
| 1563 | 000002604 | Ռոզոլաթթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | կգ | 0.022 | 613.96 |
| 1564 | 000002608 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 0.1 | 583.33 |
| 1565 | 000002613 | Ծծմբական թթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | կգ | 0.85 | 575.03 |
| 1566 | 000002613 | Ծծմբական թթու | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.45 | 375.33 |
| 1567 | 000002613 | Ծծմբական թթու | ք. Սևան, Չարենցի 20 | կգ | 0.1 | 83.33 |
| 1568 | 000002615 | Ֆիլտրի թուղթ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.4 | 1,166.67 |
| 1569 | 000002618 | Լակտոզա | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.18 | 3,968.75 |
| 1570 | 000002619 | Գլան նեսլերի | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 2,916.67 |
| 1571 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 833.33 |
| 1572 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 1,833.33 |
| 1573 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 952.93 |
| 1574 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 972.22 |
| 1575 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 833.33 |
| 1576 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | Աշոցք | հատ | 3 | 2,916.67 |
| 1577 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 3,049.99 |
| 1578 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 1,821.64 |
| 1579 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 833.33 |
| 1580 | 000002620 | Ալյումինե փայլաթիթեղ | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 3 | 4,500 |
| 1581 | 000002622 | Քացախաթթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | կգ | 0.15 | 150 |
| 1582 | 000002623 | Ֆիքսանալ աղաթթու | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 666.67 |
| 1583 | 000002624 | Տրիլոն Բ Ֆիքսանալ(տուփում 10հատ) | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | տուփ | 1.6 | 4,385.96 |
| 1584 | 000002624 | Տրիլոն Բ Ֆիքսանալ(տուփում 10հատ) | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | տուփ | 0.1 | 375.75 |
| 1585 | 000002624 | Տրիլոն Բ Ֆիքսանալ(տուփում 10հատ) | ք. Սևան, Չարենցի 20 | տուփ | 0.2 | 766.67 |
| 1586 | 000002649 | Էնդոմիջավայր | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | կգ | 0.05 | 1,500 |
| 1587 | 000002649 | Էնդոմիջավայր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.091 | 2,730 |
| 1588 | 000002650 | Ֆիլտրի թուղթ անալիզի համար ՀԲ II | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 84 | 19,600.56 |
| 1589 | 000002650 | Ֆիլտրի թուղթ անալիզի համար ՀԲ II | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 580 | 135,337.2 |
| 1590 | 000002651 | Ֆիքսանալ նատրիումի թիոսուլֆ. (տուփում 10 հատ) | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | տուփ | 0.2 | 633.33 |
| 1591 | 000002651 | Ֆիքսանալ նատրիումի թիոսուլֆ. (տուփում 10 հատ) | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | տուփ | 0.1 | 300 |
| 1592 | 000002665 | Խողովակ Ազբեստյա 400 մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 8 | 17,777.76 |
| 1593 | 000002665 | Խողովակ Ազբեստյա 400 մմ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | գծմ | 150 | 360,000 |
| 1594 | 000002669 | Խողովակ պողպատե DN273 մմ ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 72.5 | 162,151.69 |
| 1595 | 000002669 | Խողովակ պողպատե DN273 մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 9.5 | 192,782.74 |
| 1596 | 000002670 | Խողովակ պողպատե 300 մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 18 | 246,000 |
| 1597 | 000002671 | Խողովակ պողպատե DN325 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 157 | 4,165,057.89 |
| 1598 | 000002671 | Խողովակ պողպատե DN325 մմ ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 7 | 185,703.22 |
| 1599 | 000002674 | Խողովակ պողպատե DN530 մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 30.7 | 1,859,900.56 |
| 1600 | 000002674 | Խողովակ պողպատե DN530 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 34.1 | 1,952,373.61 |
| 1601 | 000002678 | ՊԷ խողովակ 160 մմ SDR 17 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 4 | 17,366.92 |
| 1602 | 000002680 | ՊԷ խողովակ 200 մմ SDR 11 ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 40 | 398,524.15 |
| 1603 | 000002687 | Խողովակ Ռետինե 25 մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 10 | 6,500 |
| 1604 | 000002689 | Խողովակ Մետաղական 125 մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 53.5 | 326,272.7 |
| 1605 | 000002690 | Խողովակ Մետաղական 150 մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 28 | 140,000 |
| 1606 | 000002690 | Խողովակ Մետաղական 150 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 14 | 105,498.23 |
| 1607 | 000002697 | Խողովակ Մետաղական 50 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 7.5 | 28,715.89 |
| 1608 | 000002701 | Խողովակ Պլաստմասե 200 մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 0.5 | 3,812.5 |
| 1609 | 000002702 | Խողովակ Մետաղապլաստ 20 մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 4 | 2,000 |
| 1610 | 000002703 | Կցախողովակ 50 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 2,000 |
| 1611 | 000002704 | Կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով 20,25մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 167 | 35,472.52 |
| 1612 | 000002704 | Կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով 20,25մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 140 | 29,737.43 |
| 1613 | 000002705 | Կարճախողովակ միակողմանի պարուրակով 20,25մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 342 | 63,375.78 |
| 1614 | 000002707 | Խողովակ Պ/Պ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 16 | 8,800 |
| 1615 | 000002712 | Սյուն մետաղական խողովակից ՀԲ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | գծմ | 100 | 189,698.52 |
| 1616 | 000002719 | ՊԷ խողովակ 110 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | գծմ | 90.5 | 181,049.76 |
| 1617 | 000002721 | ՊԷ խողովակ 50 մմ PN 10 ՀԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 3 | 2,278.76 |
| 1618 | 000002740 | ՊԷ խողովակ 200 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 33 | 317,863.14 |
| 1619 | 000002740 | ՊԷ խողովակ 200 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 0.04 | 352.93 |
| 1620 | 000002740 | ՊԷ խողովակ 200 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 116.16 | 1,024,909.8 |
| 1621 | 000002753 | Խողովակ Մետաղական 273 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 6 | 116,400 |
| 1622 | 000002756 | ՊԷ խողովակ 200 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 22 | 135,998.86 |
| 1623 | 000002756 | ՊԷ խողովակ 200 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 35 | 216,361.82 |
| 1624 | 000002756 | ՊԷ խողովակ 200 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 0.8 | 4,945.41 |
| 1625 | 000002756 | ՊԷ խողովակ 200 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 166.2 | 1,027,409.55 |
| 1626 | 000002801 | Խողովակ ՊՎԽ De 20 PN 16 ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 4 | 494 |
| 1627 | 000002843 | Կցախողովակ 32 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 3,000 |
| 1628 | 000002848 | Խողովակ Մետաղական DN 60 (60x2.5) մմ ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 25 | 52,438.68 |
| 1629 | 000002863 | Կարճախողովակ 15 մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 20 | 53,600 |
| 1630 | 000002870 | ՊԷ խողովակ De 32 PN10 | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | գծմ | 90 | 19,080 |
| 1631 | 000002870 | ՊԷ խողովակ De 32 PN10 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 190 | 40,280 |
| 1632 | 000002870 | ՊԷ խողովակ De 32 PN10 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 140 | 29,680 |
| 1633 | 000002884 | ՊԷ խողովակ De 40 PN10 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 93 | 29,853 |
| 1634 | 000002884 | ՊԷ խողովակ De 40 PN10 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 217 | 69,657 |
| 1635 | 000002913 | Յուղ շարժիչի 15w40 | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի247/1ա | լիտր | 1 | 2,800 |
| 1636 | 000002938 | Յուղ տրանսմիսիոն | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | լիտր | 13 | 12,566.66 |
| 1637 | 000002938 | Յուղ տրանսմիսիոն | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | լիտր | 5 | 4,833.33 |
| 1638 | 000002951 | Փական Բրոնզե 25 մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 4,200 |
| 1639 | 000002975 | Փական Մետաղական 200 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 45,000 |
| 1640 | 000002980 | Բիտումի լաք | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | կգ | 138.3 | 129,112.28 |
| 1641 | 000002980 | Բիտումի լաք | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 40.1 | 33,684 |
| 1642 | 000002982 | Արճիճ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 2 | 1,600 |
| 1643 | 000002986 | Թթվածին | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | խմ | 1 | 600 |
| 1644 | 000002986 | Թթվածին | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | խմ | 4 | 2,680 |
| 1645 | 000002986 | Թթվածին | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | խմ | 2 | 1,700 |
| 1646 | 000002988 | Հանքաբամբակ ֆոլգաիզոլով 40 մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | քմ | 90 | 103,500 |
| 1647 | 000003001 | Կնիք պլաստմասե | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 200 | 5,000 |
| 1648 | 000003001 | Կնիք պլաստմասե | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 349 | 8,725 |
| 1649 | 000003001 | Կնիք պլաստմասե | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 8 | 200 |
| 1650 | 000003001 | Կնիք պլաստմասե | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | հատ | 200 | 5,000 |
| 1651 | 000003005 | Նաբիվկա | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | կգ | 16.2 | 14,858.13 |
| 1652 | 000003005 | Նաբիվկա | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | կգ | 97.5 | 89,423.92 |
| 1653 | 000003007 | Փական 20 մմ մուտք` 25 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 24 | 94,656.45 |
| 1654 | 000003008 | Պարկուճ կերամիկական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 345 | 921,513.73 |
| 1655 | 000003008 | Պարկուճ կերամիկական | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 18 | 33,535.92 |
| 1656 | 000003008 | Պարկուճ կերամիկական | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 59 | 105,416.94 |
| 1657 | 000003008 | Պարկուճ կերամիկական | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 230 | 621,000 |
| 1658 | 000003011 | Լար մետաղական ՀԲ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | տոննա | 0.01 | 2,985.24 |
| 1659 | 000003020 | Փական 250 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 132,749 |
| 1660 | 000003022 | Փական 400 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 488,507.35 |
| 1661 | 000003023 | Փական 500 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 459,255.42 |
| 1662 | 000003042 | Մալուխ բարձր լարման | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | գծմ | 15 | 19,500 |
| 1663 | 000003056 | Թիթեղ մետաղական 5 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | քմ | 3.8 | 34,712.9 |
| 1664 | 000003061 | Փական Կցաշուրթով DN80մմ PN 16 ժամ. հակ. ուղղ. փակվող ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 28,858.35 |
| 1665 | 000003061 | Փական Կցաշուրթով DN80մմ PN 16 ժամ. հակ. ուղղ. փակվող ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 28,858.35 |
| 1666 | 000003061 | Փական Կցաշուրթով DN80մմ PN 16 ժամ. հակ. ուղղ. փակվող ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 28,858.35 |
| 1667 | 000003063 | Փական հետադարձ 32 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 6,500 |
| 1668 | 000003071 | Փական Կցաշուրթով DN150մմ PN 16 ժամ. հակ. ուղղ. փակվող ՀԲ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 106,145.05 |
| 1669 | 000003075 | Եռակցման կաբել | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | գծմ | 25 | 45,000 |
| 1670 | 000003085 | Փական կցաշուրթով DN200 մմ PN 16 ժամ. հակ. ուղղ. փակվող ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 79,843.62 |
| 1671 | 000003099 | Փական 20 մմ մուտք` 25 մմ պէ խող-ի ելք` էգ մանեկ 3/4" | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 40 | 157,749.44 |
| 1672 | 000003104 | Փական բաժ.մուտքագծի DN40M55X3ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 29,595.45 |
| 1673 | 000003106 | Փական Օդի 40 մմ ՀԲ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 216,152.8 |
| 1674 | 000003110 | Պարան չիգանկի | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | գծմ | 20 | 8,716.47 |
| 1675 | 000003110 | Պարան չիգանկի | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 6 | 2,400 |
| 1676 | 000003115 | Փական օդահեռ կրկ. գործ. 40 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 278,514.38 |
| 1677 | 000003115 | Փական օդահեռ կրկ. գործ. 40 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 139,257.19 |
| 1678 | 000003129 | Փական Կցաշուրթով DN200 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 87,700.45 |
| 1679 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 1 | 32,092 |
| 1680 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 64,184 |
| 1681 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 19 | 609,748 |
| 1682 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 32,092 |
| 1683 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 32,092 |
| 1684 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 96,276 |
| 1685 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 3 | 96,276 |
| 1686 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 250,695.56 |
| 1687 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 5 | 160,460 |
| 1688 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 64,184 |
| 1689 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 96,276 |
| 1690 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 2 | 64,184 |
| 1691 | 000003131 | Սողնակային փական 50 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 74 | 2,374,808 |
| 1692 | 000003139 | Վինտիլ Բրոնզե 2դ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 13,000 |
| 1693 | 000003141 | Սողնակ DN 80 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 36,485.72 |
| 1694 | 000003143 | Փական Մետաղական 15 մմ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 3 | 5,454.54 |
| 1695 | 000003159 | Դիտահոր ջրաչափական ՀԲII\* | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 22 | 679,504.32 |
| 1696 | 000003164 | Փական Գնդիկավոր 15 մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 8 | 4,800 |
| 1697 | 000003164 | Փական Գնդիկավոր 15 մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 39 | 58,500 |
| 1698 | 000003164 | Փական Գնդիկավոր 15 մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 4 | 7,090.9 |
| 1699 | 000003164 | Փական Գնդիկավոր 15 մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 3 | 3,600 |
| 1700 | 000003179 | Կոյուղու դիտահորի ստանդարտ օղակ ՀԲII | Ք.Արթիկ | հատ | 3 | 117,300 |
| 1701 | 000003179 | Կոյուղու դիտահորի ստանդարտ օղակ ՀԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 39,100 |
| 1702 | 000003180 | Հիդրոստատ ճնշման կարգ. փական DN100 մմ PN16` զտիչով, հ/մ ՀԲ II | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 760,948.8 |
| 1703 | 000003180 | Հիդրոստատ ճնշման կարգ. փական DN100 մմ PN16` զտիչով, հ/մ ՀԲ II | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 380,474.4 |
| 1704 | 000003180 | Հիդրոստատ ճնշման կարգ. փական DN100 մմ PN16` զտիչով, հ/մ ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 760,948.8 |
| 1705 | 000003191 | Մալուխ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 4 | 1,599.98 |
| 1706 | 000003195 | Ապակեմանրաթել ֆոլգայով ՀԲ II | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | քմ | 4,696 | 4,752,023.28 |
| 1707 | 000003195 | Ապակեմանրաթել ֆոլգայով ՀԲ II | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | քմ | 12 | 12,143.14 |
| 1708 | 000003195 | Ապակեմանրաթել ֆոլգայով ՀԲ II | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | քմ | 126 | 127,498.88 |
| 1709 | 000003195 | Ապակեմանրաթել ֆոլգայով ՀԲ II | ք. Վայք, Շինարարների 15 | քմ | 171 | 173,034.2 |
| 1710 | 000003195 | Ապակեմանրաթել ֆոլգայով ՀԲ II | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | քմ | 120 | 121,427.51 |
| 1711 | 000003195 | Ապակեմանրաթել ֆոլգայով ՀԲ II | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | քմ | 338 | 342,020.81 |
| 1712 | 000003195 | Ապակեմանրաթել ֆոլգայով ՀԲ II | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | քմ | 12 | 12,143.15 |
| 1713 | 000003203 | Փական (գնդիկային) DN 20 PN 1 MPa ՀԲ II | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 10,487.73 |
| 1714 | 000003203 | Փական (գնդիկային) DN 20 PN 1 MPa ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 495 | 1,038,285.81 |
| 1715 | 000003203 | Փական (գնդիկային) DN 20 PN 1 MPa ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 25 | 52,438.69 |
| 1716 | 000003220 | Մետաղալար 3մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | կգ | 4.5 | 4,500 |
| 1717 | 000003234 | Գոտի միացում 50 | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 400 |
| 1718 | 000003248 | Անկյունակներ (40x40x4) ՀԲ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | գծմ | 18 | 18,690.12 |
| 1719 | 000003248 | Անկյունակներ (40x40x4) ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | գծմ | 294.8 | 306,102.63 |
| 1720 | 000003248 | Անկյունակներ (40x40x4) ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 18 | 18,690.12 |
| 1721 | 000003248 | Անկյունակներ (40x40x4) ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 48 | 49,840.32 |
| 1722 | 000003250 | Անցում Պողպատյա 150/100 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 3,360.8 |
| 1723 | 000003255 | Որձ միացում 25x3/4 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 312.5 |
| 1724 | 000003260 | Անկյուն 25 մմ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 100 | 2,727.25 |
| 1725 | 000003265 | Հեղյուս պնդօղակ տափօղակ 16,85/57 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 100 | 20,000 |
| 1726 | 000003266 | Հեղյուս պնդօղակ տափօղակ 16,90/62 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 102 | 21,420 |
| 1727 | 000003268 | Հեղյուս մանեկ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 4 | 1,666.67 |
| 1728 | 000003268 | Հեղյուս մանեկ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 6 | 3,000 |
| 1729 | 000003271 | Խցան 32 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 1,187.27 |
| 1730 | 000003271 | Խցան 32 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 600 |
| 1731 | 000003273 | Խցան 63 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 3 | 15,000 |
| 1732 | 000003274 | Խցան 65 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 4,422.09 |
| 1733 | 000003275 | Խցան 90 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 2,533 |
| 1734 | 000003284 | Կցաշուրթ 250 մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 18,000 |
| 1735 | 000003284 | Կցաշուրթ 250 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 8,000 |
| 1736 | 000003286 | Կցաշուրթ 400 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 74,236.58 |
| 1737 | 000003286 | Կցաշուրթ 400 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 148,473.16 |
| 1738 | 000003287 | Կցաշուրթ 400 մմ PN 25 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 95,532.91 |
| 1739 | 000003288 | Կցաշուրթ 500 մմ PN 16 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 8 | 360,663.56 |
| 1740 | 000003289 | Կցաշուրթ 500 մմ PN 25 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 103,046.73 |
| 1741 | 000003290 | Կցաշուրթ 600 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 525,967.7 |
| 1742 | 000003292 | Կցաշուրթ ՊԷ 110/10 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 6 | 13,500 |
| 1743 | 000003299 | Կցաշուրթ պողպատե 200 մմ ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 19,298.52 |
| 1744 | 000003306 | Կցաշուրթ մետաղական 100 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 11,600 |
| 1745 | 000003307 | Կցաշուրթ մետաղական 219 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 4 | 18,000 |
| 1746 | 000003308 | Կցորդիչ 20 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 143 | 42,900 |
| 1747 | 000003309 | Կցորդիչ 25 մմ ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 520 |
| 1748 | 000003309 | Կցորդիչ 25 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 16 | 8,320 |
| 1749 | 000003311 | Կցորդիչ Պ/Պ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 10 | 1,000 |
| 1750 | 000003317 | Մուֆտ 40 մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 7 | 17,111.11 |
| 1751 | 000003317 | Մուֆտ 40 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 2,500 |
| 1752 | 000003330 | Պատրուբկա 40 մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 4 | 3,200 |
| 1753 | 000003335 | Միացում 15մմ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 1 | 1,300 |
| 1754 | 000003337 | Պատրուբկա 50 մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 800 |
| 1755 | 000003343 | Եռակողմ միացում 110x110x110+անցու110x63 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 36,000 |
| 1756 | 000003350 | Կցաշուրթ փականի | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 770 |
| 1757 | 000003352 | Եռաբաշխիկ պողպատե 150/100 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 15,522.72 |
| 1758 | 000003356 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.90/90մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 31,384.25 |
| 1759 | 000003362 | Մուֆտ ազբեստյա | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 15 | 586.96 |
| 1760 | 000003363 | Խաչուկ ջրմուղու թուջե | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 31 | 18,036.36 |
| 1761 | 000003365 | Տրայնիկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 400 |
| 1762 | 000003365 | Տրայնիկ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 400 |
| 1763 | 000003365 | Տրայնիկ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 28 | 339.39 |
| 1764 | 000003368 | Խամուտ 326 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 68,832.51 |
| 1765 | 000003369 | Խամուտ 532 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 101,790.29 |
| 1766 | 000003370 | Պլաստիկ կապ 55 սմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 900 | 45,900 |
| 1767 | 000003375 | Եռաբաշխիկ 100 մմ 90աստ.կոյ.համ ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 23 | 85,560 |
| 1768 | 000003375 | Եռաբաշխիկ 100 մմ 90աստ.կոյ.համ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 71 | 264,120 |
| 1769 | 000003376 | ՊԷ էլ.ձուլվող եռակողմ միացում 32 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 24,500 |
| 1770 | 000003377 | ՊԷ էլ.ձուլվող եռակողմ միացում անց50x40 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 14,960 |
| 1771 | 000003382 | Մանեկ 20 մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 33 | 1,980 |
| 1772 | 000003402 | Գոտի միացում 63x1/2 | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 2,200 |
| 1773 | 000003402 | Գոտի միացում 63x1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 2,200 |
| 1774 | 000003403 | Գոտի միացում 75 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 27 | 32,400 |
| 1775 | 000003403 | Գոտի միացում 75 | Ք.Արթիկ | հատ | 8 | 11,407.42 |
| 1776 | 000003403 | Գոտի միացում 75 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 1,201.65 |
| 1777 | 000003404 | Գոտի միացում 75x2 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 5,280 |
| 1778 | 000003404 | Գոտի միացում 75x2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 19 | 25,080 |
| 1779 | 000003411 | Գոտի միացում 110մմ ելք-2" | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 9 | 27,000 |
| 1780 | 000003421 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90մմ 1"1/2 ելք ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 3 | 3,332.22 |
| 1781 | 000003421 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90մմ 1"1/2 ելք ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 2,221.49 |
| 1782 | 000003421 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90մմ 1"1/2 ելք ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 1,110.74 |
| 1783 | 000003428 | Գոտի միացում 50x1 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 4 | 2,714.83 |
| 1784 | 000003428 | Գոտի միացում 50x1 | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 6 | 3,999.11 |
| 1785 | 000003438 | Կցորդիչ 63մմ PN16` 50մմ կցշուրթով ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 34,614.98 |
| 1786 | 000003439 | Կցորդիչ մուտք 25մմ ելք`որձ3/4" ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 18 | 17,984.83 |
| 1787 | 000003454 | Գայկա 20 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 48 | 3,600 |
| 1788 | 000003456 | Տափօղակ 20 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 48 | 960 |
| 1789 | 000003459 | ՊԷ անցում 1"1/2"x1" | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 7 | 6,135.19 |
| 1790 | 000003459 | ՊԷ անցում 1"1/2"x1" | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 7 | 6,135.2 |
| 1791 | 000003469 | Միացում 40x40 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 3,800 |
| 1792 | 000003477 | Գոտի միացում DE40 մմ ելք 3/4" ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,209.5 |
| 1793 | 000003480 | Խցան 25 մմ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 10 | 4,500 |
| 1794 | 000003488 | Ճկուն միացում 250 թուջե խողովակի համար | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 177,716.44 |
| 1795 | 000003492 | Միացում 25x25 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 4,000 |
| 1796 | 000003493 | Միացում 63x63 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 2,916.66 |
| 1797 | 000003509 | Խցան 20 մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 100 |
| 1798 | 000003519 | Կցաշուրթ մետաղական 200 մմ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 2 | 25,000 |
| 1799 | 000003519 | Կցաշուրթ մետաղական 200 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 75,000 |
| 1800 | 000003527 | Գոտի միացում 200/1/2 | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 2 | 12,582.89 |
| 1801 | 000003527 | Գոտի միացում 200/1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 12 | 65,152.94 |
| 1802 | 000003527 | Գոտի միացում 200/1/2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 6,291.44 |
| 1803 | 000003532 | Կցաշուրթ ՊԷ 75/10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 5,100 |
| 1804 | 000003532 | Կցաշուրթ ՊԷ 75/10 | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 2,351 |
| 1805 | 000003532 | Կցաշուրթ ՊԷ 75/10 | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 2 | 3,400 |
| 1806 | 000003544 | Կցաշուրթ խող-ով զոդված 50 մմ PN 16 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 6,721.58 |
| 1807 | 000003549 | Ճկուն կցորդիչ DN110 մմ PN 16 ՀԲ\* | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 4 | 27,947.9 |
| 1808 | 000003554 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE160 մմ` 150 մմ կցաշ. միացման համար ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 5 | 71,781.64 |
| 1809 | 000003554 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE160 մմ` 150 մմ կցաշ. միացման համար ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3 | 43,955.04 |
| 1810 | 000003564 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN300 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 4 | 173,214.52 |
| 1811 | 000003575 | Եռակողմ միացում 200x110x200 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 53,000 |
| 1812 | 000003575 | Եռակողմ միացում 200x110x200 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 318,000 |
| 1813 | 000003607 | Անցում ձգվող 63/32 | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 4,968 |
| 1814 | 000003607 | Անցում ձգվող 63/32 | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 2,484 |
| 1815 | 000003610 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE200 մմ` 150 մմ կցաշ. միացման համար ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 44,458.3 |
| 1816 | 000003610 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE200 մմ` 150 մմ կցաշ. միացման համար ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 44,458.3 |
| 1817 | 000003624 | Հակամանեկ Չ/Պ 1 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 20 | 12,000 |
| 1818 | 000003626 | Կցաշուրթ DN400 մմ PN 16 bar ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 8 | 296,946.32 |
| 1819 | 000003628 | Կցաշուրթ DN400 մմ PN 25 bar ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 95,532.9 |
| 1820 | 000003635 | Կցորդիչ DN 90 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 16,153.66 |
| 1821 | 000003641 | Պէ անկյուն եռակցվող 90աստ.63 մմ PN 10 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 3,465.96 |
| 1822 | 000003641 | Պէ անկյուն եռակցվող 90աստ.63 մմ PN 10 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 13,863.84 |
| 1823 | 000003643 | ՊԷ անցում եռակցվող DE63/32 մմ PN 10 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 5,975.8 |
| 1824 | 000003644 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE 63 մմ PN 10 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 10,397.88 |
| 1825 | 000003644 | ՊԷ եռաբաշխիկ եռակցվող DE 63 մմ PN 10 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 3,465.96 |
| 1826 | 000003655 | Ճկուն կցորդիչ կցաշ. կր. D110 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 13,865.82 |
| 1827 | 000003666 | Կռելի թուջե կոնցենտրիկ անցում DN250/200 (կրկ. կցաշուրթ) ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 28,930.02 |
| 1828 | 000003692 | Ներդիր 200 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 14 | 23,895.06 |
| 1829 | 000003692 | Ներդիր 200 մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 2,000 |
| 1830 | 000003701 | Կռելի թուջե էքսցենտրիկ անցում DN300/250 (կրկ. կցաշուրթավոր) ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 105,594.58 |
| 1831 | 000003711 | Գայկա 24 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 20 | 2,500 |
| 1832 | 000003712 | Տափօղակ 24 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 48 | 1,344 |
| 1833 | 000003713 | Անկյունակ D 100 մմ կոյուղու համար ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 17,748 |
| 1834 | 000003713 | Անկյունակ D 100 մմ կոյուղու համար ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 4 | 11,832 |
| 1835 | 000003715 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110 մմ ելք 1 1/4-3/4 ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 2 | 5,163.08 |
| 1836 | 000003720 | Պէ կարճախողովակ եռակցվող DE63 կցաշուրթ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 7,232.33 |
| 1837 | 000003722 | Եռաբախշիչ 63/63/50 klikso | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 16,430 |
| 1838 | 000003724 | Կցորդիչ Թուջե դ-200 կցաշուրթով | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 28,225 |
| 1839 | 000003725 | Որձ միացում 15 մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 9 | 7,200 |
| 1840 | 000003732 | Անցում Պողպատյա D200-150/20% Դ/Ա | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 20,300 |
| 1841 | 000003734 | Անցում Պողպատյա Դ 300x250 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 101,076.92 |
| 1842 | 000003736 | Ճկուն կցորդիչ պողպատի DN 400 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 300,462.96 |
| 1843 | 000003736 | Ճկուն կցորդիչ պողպատի DN 400 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 751,157.4 |
| 1844 | 000003768 | Կցաշուրթ 110/10 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 7,000 |
| 1845 | 000003768 | Կցաշուրթ 110/10 | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 7,000 |
| 1846 | 000003769 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE 90մմ 3/4 ելքով ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 4 | 4,237.58 |
| 1847 | 000003769 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE 90մմ 3/4 ելքով ՀԲII | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 6 | 6,356.37 |
| 1848 | 000003797 | Կցաշուրթ մետաղական 150 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 47,500 |
| 1849 | 000003799 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE 90 1"1/2 ելքով ՀԲ II | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 2 | 3,253.94 |
| 1850 | 000003799 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE 90 1"1/2 ելքով ՀԲ II | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 6,507.89 |
| 1851 | 000003799 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE 90 1"1/2 ելքով ՀԲ II | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 6 | 9,761.84 |
| 1852 | 000003799 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE 90 1"1/2 ելքով ՀԲ II | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 1,626.97 |
| 1853 | 000003799 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE 90 1"1/2 ելքով ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 8,134.86 |
| 1854 | 000003799 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE 90 1"1/2 ելքով ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 4,880.92 |
| 1855 | 000003802 | Պէ անցում էլ.ձուլվող DE110/63 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 10,617.06 |
| 1856 | 000003803 | Թուջե կցաշուրթ Պէ խող-ի`ֆիքսող օղակով 90մմ 10մթն. | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 4 | 28,400 |
| 1857 | 000003833 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE 90 1" ելքով ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 15 | 15,890.94 |
| 1858 | 000003835 | Անկյուն ՊԷ /1/4 եռակցված/ DE 50մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 11 | 27,608.13 |
| 1859 | 000003837 | Անկյուն միացում զոդվող 110/10 45 աստ. | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 4,000 |
| 1860 | 000003847 | Խամուտ 50 մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 1,400 |
| 1861 | 000003851 | Գոտի միացում 75x1/2 | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 2,682.5 |
| 1862 | 000003851 | Գոտի միացում 75x1/2 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 19 | 28,936.3 |
| 1863 | 000003851 | Գոտի միացում 75x1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 12,183.7 |
| 1864 | 000003855 | Ճկուն կցորդիչ DN250մմ ապամոնտաժվող | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 75,000 |
| 1865 | 000003876 | Անցում 200 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 28,225 |
| 1866 | 000003880 | Կրկ.կցաշուրթավոր անկյուն 90 աստ. 63/63 մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 28,000 |
| 1867 | 000003880 | Կրկ.կցաշուրթավոր անկյուն 90 աստ. 63/63 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 28,000 |
| 1868 | 000003886 | Թուջե կցաշուրթ 50 մմ պարուրակով | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 13 | 45,500 |
| 1869 | 000003890 | Կցաշուրթ մետաղական 63 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 13 | 15,600 |
| 1870 | 000003890 | Կցաշուրթ մետաղական 63 մմ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 2 | 2,400 |
| 1871 | 000003893 | ՊԷ միացում եռակցվող 160/110 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 15,000 |
| 1872 | 000003901 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 40 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 14 | 5,874.12 |
| 1873 | 000003902 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 57 ՀԲ II | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 18 | 15,101.39 |
| 1874 | 000003902 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 57 ՀԲ II | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 838.96 |
| 1875 | 000003902 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 57 ՀԲ II | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 58 | 48,660.04 |
| 1876 | 000003902 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 57 ՀԲ II | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 2,516.9 |
| 1877 | 000003902 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 57 ՀԲ II | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 8 | 6,711.74 |
| 1878 | 000003902 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 57 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 172 | 144,302.2 |
| 1879 | 000003902 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 57 ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 36 | 30,202.79 |
| 1880 | 000003903 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 102 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 4 | 16,784.41 |
| 1881 | 000003903 | Անկյունակ Պողպատյա 90\* DN 102 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 778 | 3,264,567.36 |
| 1882 | 000003904 | Անկյունակ Պողպատյա 45\* DN 57 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 144 | 120,839.04 |
| 1883 | 000003904 | Անկյունակ Պողպատյա 45\* DN 57 ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 56 | 46,992.96 |
| 1884 | 000003904 | Անկյունակ Պողպատյա 45\* DN 57 ՀԲ II | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 14 | 11,748.24 |
| 1885 | 000003905 | Անկյունակ Պողպատյա 45\* DN 102 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 8,390.91 |
| 1886 | 000003905 | Անկյունակ Պողպատյա 45\* DN 102 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 117 | 490,868.53 |
| 1887 | 000003906 | Կցորդիչ Թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN 20 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 899 | 264,018.86 |
| 1888 | 000003906 | Կցորդիչ Թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN 20 ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 98 | 28,780.7 |
| 1889 | 000003906 | Կցորդիչ Թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN 20 ՀԲ II | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 30 | 8,810.42 |
| 1890 | 000003907 | Կցորդիչ Թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN 25 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 381 | 191,760.43 |
| 1891 | 000003907 | Կցորդիչ Թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN 25 ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 99 | 49,827.51 |
| 1892 | 000003907 | Կցորդիչ Թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN 25 ՀԲ II | Տավուշի մարզ, քԴիլիջան, Կալինինի 247/1ա | հատ | 30 | 15,099.25 |
| 1893 | 000003908 | Կցորդիչ Թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN 50 ՀԲ II | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 3 | 6,669.26 |
| 1894 | 000003908 | Կցորդիչ Թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN 50 ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 52 | 115,600.55 |
| 1895 | 000003908 | Կցորդիչ Թուջե երկկողմ ներքին պարուրակով DN 50 ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 4,446.17 |
| 1896 | 000003909 | Պողպ. խող. կտոր միակողմ արտ, պարուրակով DN 20 L=10սմ ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 550 | 92,289.61 |
| 1897 | 000003909 | Պողպ. խող. կտոր միակողմ արտ, պարուրակով DN 20 L=10սմ ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 33 | 5,537.38 |
| 1898 | 000003909 | Պողպ. խող. կտոր միակողմ արտ, պարուրակով DN 20 L=10սմ ՀԲ II | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 84 | 14,095.14 |
| 1899 | 000003910 | Պողպ. խող. կտոր միակողմ արտ, պարուրակով DN 25 L=10սմ ՀԲ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 218 | 50,343.67 |
| 1900 | 000003910 | Պողպ. խող. կտոր միակողմ արտ, պարուրակով DN 25 L=10սմ ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 32 | 7,389.89 |
| 1901 | 000003915 | Մուֆտ Մետաղական 40 մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 866.66 |
| 1902 | 000003933 | Գոտի միացում պԷ 160x1/2" | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 9,666.67 |
| 1903 | 000003951 | PPR եռաբաշխիչ T20 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 12 | 3,000 |
| 1904 | 000003955 | PPR ամերիկանկա 20x1/2M | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 31 | 40,300 |
| 1905 | 000003958 | Գոտի միացում 50x1/2 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,000 |
| 1906 | 000003959 | Գոտի միացում 75x3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 28 | 37,520 |
| 1907 | 000003961 | Էգ միացում 20x1/2 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 826.09 |
| 1908 | 000003961 | Էգ միացում 20x1/2 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 557.35 |
| 1909 | 000003961 | Էգ միացում 20x1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 15 | 4,180.13 |
| 1910 | 000003963 | Անցում զոդվող 110x75 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 9,900 |
| 1911 | 000003963 | Անցում զոդվող 110x75 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 6,600 |
| 1912 | 000003966 | Խցան զոդվող 75 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 9,999.6 |
| 1913 | 000003967 | Խցան զոդվող 110 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 13,999.44 |
| 1914 | 000003968 | Անկյուն զոդվող (90) 110x110 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 11,400 |
| 1915 | 000003968 | Անկյուն զոդվող (90) 110x110 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 3,699.85 |
| 1916 | 000003973 | Գոտի միացում ՊԷ 75x1/2" | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 1,584.94 |
| 1917 | 000003973 | Գոտի միացում ՊԷ 75x1/2" | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 5 | 7,500 |
| 1918 | 000003997 | Գոտի միացում ՊԷ 50x1/2" | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 5 | 7,333.33 |
| 1919 | 000004036 | Բոչկա քլորի | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 477,040 |
| 1920 | 000004037 | Շշեր պոլիէթիլենային | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 91.67 |
| 1921 | 000004037 | Շշեր պոլիէթիլենային | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 5 | 423.61 |
| 1922 | 000004040 | Թաս | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,500 |
| 1923 | 000004040 | Թաս | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 1,500 |
| 1924 | 000004040 | Թաս | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 1,500 |
| 1925 | 000004040 | Թաս | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 1,500 |
| 1926 | 000004040 | Թաս | Աշոցք | հատ | 1 | 1,500 |
| 1927 | 000004040 | Թաս | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 2,333.34 |
| 1928 | 000004040 | Թաս | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 5,000.01 |
| 1929 | 000004042 | Առանցքակալ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 2 | 600 |
| 1930 | 000004048 | Ֆիլտր յուղի | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 2,416.67 |
| 1931 | 000004139 | Վակում կարգավորիչի համար | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 26,844.31 |
| 1932 | 000004140 | Սրսկիչի համար | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 23,267.49 |
| 1933 | 000004168 | Արգելակման կալոդկա ԳԱԶ 52, 53 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 1,864 |
| 1934 | 000004185 | Բաշխիչ կարգավորիչի համար | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 10,555 |
| 1935 | 000004196 | Կրեստավին 25 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 3 | 23.1 |
| 1936 | 000004197 | Կրեստավին 15-25 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 5 | 38.5 |
| 1937 | 000004201 | Բանվորական անիվ 1000/80 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 60,000 |
| 1938 | 000004250 | Ինդուկցիոն կոճ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 8,500 |
| 1939 | 000004257 | Առանցքակալ 209 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 7,666.66 |
| 1940 | 000004292 | Կցորդման մեխանիզմ ԳԱԶ 53 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 46,552 |
| 1941 | 000004305 | Պոմպ ՊԿՄ 6 | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 9,000 |
| 1942 | 000004325 | Ամպերմետր | Գեղարքունիքի մարզ, ք.Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 5 | 37,500 |
| 1943 | 000004474 | Առանցքակալ 322 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 38,833.33 |
| 1944 | 000004479 | Ուսպակաիտել | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 2 | 6,000 |
| 1945 | 000004861 | Ֆիբր պոմպի | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | կոմպլեկտ | 12 | 51,600 |
| 1946 | 000004861 | Ֆիբր պոմպի | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կոմպլեկտ | 1 | 4,300 |
| 1947 | 000004988 | Ցեմենտ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 20 | 1,340 |
| 1948 | 000004988 | Ցեմենտ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | կգ | 38 | 3,040 |
| 1949 | 000004988 | Ցեմենտ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | կգ | 101.5 | 6,090.01 |
| 1950 | 000004988 | Ցեմենտ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | կգ | 60 | 4,200 |
| 1951 | 000004988 | Ցեմենտ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | կգ | 170 | 10,200 |
| 1952 | 000005040 | Սկոբա | ք․ Դիլիջան | հատ | 20 | 360 |
| 1953 | 000005061 | Լինոլիում | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | քմ | 20 | 58,000 |
| 1954 | 000005085 | Գրքեր գրասենյակ ային/արդյունավետ կառավարման գործիքներ/ վերնագրով բրոշյուր | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 2,800 |
| 1955 | 000005088 | Կարիչի միջուկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 600 |
| 1956 | 000005095 | Ավել | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 2,000 |
| 1957 | 000005095 | Ավել | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 2 | 2,000 |
| 1958 | 000005095 | Ավել | ք․ Դիլիջան | հատ | 3 | 3,500 |
| 1959 | 000005097 | Տոներ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 3,693.81 |
| 1960 | 000005114 | Հաղորդալար | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 140 | 21,000 |
| 1961 | 000005124 | Սկավառակ 300 մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 15 | 31,125 |
| 1962 | 000005124 | Սկավառակ 300 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 0.5 | 1,250 |
| 1963 | 000005124 | Սկավառակ 300 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 41 | 85,075 |
| 1964 | 000005126 | Մետաղական ցանց | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | քմ | 120 | 101,297.35 |
| 1965 | 000005126 | Մետաղական ցանց | ք. Վայք, Շինարարների 15 | քմ | 150 | 125,899.28 |
| 1966 | 000005126 | Մետաղական ցանց | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | քմ | 10 | 8,393.28 |
| 1967 | 000005126 | Մետաղական ցանց | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | քմ | 135 | 113,309.35 |
| 1968 | 000005127 | Փշալար ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 1,326.1 | 143,430.98 |
| 1969 | 000005127 | Փշալար ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 180 | 19,468.96 |
| 1970 | 000005127 | Փշալար ՀԲ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | գծմ | 470 | 50,835.62 |
| 1971 | 000005127 | Փշալար ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 1,720 | 186,036.75 |
| 1972 | 000005127 | Փշալար ՀԲ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | գծմ | 450 | 48,672.41 |
| 1973 | 000005127 | Փշալար ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | գծմ | 2,312 | 250,068 |
| 1974 | 000005127 | Փշալար ՀԲ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 1,000 | 108,160.9 |
| 1975 | 000005127 | Փշալար ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 450 | 48,672.4 |
| 1976 | 000005131 | Ծխնի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 62 | 56,449.1 |
| 1977 | 000005134 | Սոսինձ մեծ անցքերի համար ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 112 | 848,251.48 |
| 1978 | 000005143 | Ապահովիչ 150 Ա | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 23 | 13,432 |
| 1979 | 000005157 | Պատյան հաղորդալարի | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | գծմ | 20 | 1,500 |
| 1980 | 000005159 | Ացետոն | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 900 |
| 1981 | 000005160 | Մետաղի ջարդոն | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | տոննա | 0.995 | 34,825 |
| 1982 | 000005160 | Մետաղի ջարդոն | ք. Վայք, Շինարարների 15 | տոննա | 0.17 | 2,833.33 |
| 1983 | 000005160 | Մետաղի ջարդոն | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | տոննա | 0.5 | 7,095.49 |
| 1984 | 000005162 | Փայտից դիէլեկտրիկ պանել | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 8 | 33,600 |
| 1985 | 000005186 | Ճնշման կարգավորիչ ջրի | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 31,250 |
| 1986 | 000005192 | Շինարարական սաղավարտ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 1,000 |
| 1987 | 000005207 | Ցողիչ N 3 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 700 |
| 1988 | 000005211 | Պատրոնիկ էլեկտրական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 600 |
| 1989 | 000005234 | Մետաղի ջարդոն | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 520 | 7,800 |
| 1990 | 000005234 | Մետաղի ջարդոն | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | կգ | 935 | 14,025 |
| 1991 | 000005234 | Մետաղի ջարդոն | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | կգ | 480 | 7,200 |
| 1992 | 000005239 | Հաղորդալար AC 50 ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 180 | 74,482.2 |
| 1993 | 000005240 | Հաղորդալար բարձր լարման 75 մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 4 | 21,600 |
| 1994 | 000005260 | Կողպեքի միջուկ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 3 | 7,500 |
| 1995 | 000005265 | Սպառողների հեռախոսազանգերի գիրք | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 15 | 41,250 |
| 1996 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 35 | 189,583.35 |
| 1997 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 54,166.67 |
| 1998 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1.3 | 7,041.68 |
| 1999 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4.7 | 25,458.25 |
| 2000 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 0.4 | 2,166.69 |
| 2001 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 5,416.67 |
| 2002 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1.1 | 5,958.34 |
| 2003 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 0.8 | 4,333.33 |
| 2004 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 1 | 5,416.66 |
| 2005 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 24 | 129,999.96 |
| 2006 | 000005300 | Ճանապարհային ժապավեն | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 3 | 16,249.95 |
| 2007 | 000005359 | Ջերմաչափ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 12 | 8,492.31 |
| 2008 | 000005359 | Ջերմաչափ | ք․ Դիլիջան | հատ | 4 | 2,833.33 |
| 2009 | 000005364 | Պոլոտնո | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 2 | 400 |
| 2010 | 000005364 | Պոլոտնո | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 29 | 4,022.66 |
| 2011 | 000005365 | Բահ ձյուն մաքրելու համար | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 3 | 13,500 |
| 2012 | 000005365 | Բահ ձյուն մաքրելու համար | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 4,500 |
| 2013 | 000005365 | Բահ ձյուն մաքրելու համար | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 4,500 |
| 2014 | 000005371 | Գարելկա | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 1,500 |
| 2015 | 000005372 | Արտահագուստ ձմեռային | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 17,000 |
| 2016 | 000005409 | Վոլտմետր | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 15,000 |
| 2017 | 000005417 | Անջատիչ էլեկտրական | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 2,600 |
| 2018 | 000005421 | Նաժովկա | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 3,000 |
| 2019 | 000005437 | Ջրամ. հսկման 1 K 20 տրմգծի | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 12 | 35,496 |
| 2020 | 000005451 | Անվտանգության գոտի | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 846 |
| 2021 | 000005454 | Ձեռնոց ռետինե | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | զույգ | 1 | 1,100 |
| 2022 | 000005454 | Ձեռնոց ռետինե | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | զույգ | 12 | 13,200 |
| 2023 | 000005454 | Ձեռնոց ռետինե | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | զույգ | 2 | 1,833.33 |
| 2024 | 000005454 | Ձեռնոց ռետինե | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | զույգ | 2 | 1,833.34 |
| 2025 | 000005456 | Հարթաչափ | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 4,500 |
| 2026 | 000005456 | Հարթաչափ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 5,100 |
| 2027 | 000005456 | Հարթաչափ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 5,100 |
| 2028 | 000005456 | Հարթաչափ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 5,400 |
| 2029 | 000005456 | Հարթաչափ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 4,500 |
| 2030 | 000005468 | Ցուցատախտակ լամինատե 60x72.5 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 7 | 29,400 |
| 2031 | 000005468 | Ցուցատախտակ լամինատե 60x72.5 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 33,600 |
| 2032 | 000005468 | Ցուցատախտակ լամինատե 60x72.5 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 4,200 |
| 2033 | 000005474 | Շպակլի | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 749.97 |
| 2034 | 000005524 | Լարման ցուցիչ 35 կվ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 12,500 |
| 2035 | 000005525 | Ստենդ փայտյա 0.76x76x001 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 6 | 14,400 |
| 2036 | 000005527 | Կացին | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 5,900 |
| 2037 | 000005527 | Կացին | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 5,900 |
| 2038 | 000005527 | Կացին | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 5,900 |
| 2039 | 000005528 | Ինդիկատոր | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 1,100 |
| 2040 | 000005538 | Սավոկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 1,446.67 |
| 2041 | 000005540 | Ծեփիչ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 1,500 |
| 2042 | 000005540 | Ծեփիչ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 1,500 |
| 2043 | 000005542 | Սաղավարտ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 22 | 66,915.2 |
| 2044 | 000005542 | Սաղավարտ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 6,083.2 |
| 2045 | 000005542 | Սաղավարտ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 6,083.2 |
| 2046 | 000005583 | Փոցխ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 3,000 |
| 2047 | 000005586 | Խոշորացույց | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 3,333.33 |
| 2048 | 000005590 | Ջրաչափ DN 40 մմ ՀԲ /33900/ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 25,152.52 |
| 2049 | 000005590 | Ջրաչափ DN 40 մմ ՀԲ /33900/ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 4 | 100,610.1 |
| 2050 | 000005590 | Ջրաչափ DN 40 մմ ՀԲ /33900/ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 29 | 729,423.22 |
| 2051 | 000005590 | Ջրաչափ DN 40 մմ ՀԲ /33900/ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 25,152.52 |
| 2052 | 000005596 | Ջրաչափի համալրող դետալ 25 մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 60 | 133,872 |
| 2053 | 000005618 | Նատրիումի քլորիդ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.051 | 51 |
| 2054 | 000005630 | ՊԷ խողովակ 20 մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | գծմ | 34 | 8,500 |
| 2055 | 000005641 | Էլեկտրոդ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | կգ | 0.5 | 500 |
| 2056 | 000005641 | Էլեկտրոդ | գ. Աշոցք | կգ | 0.3 | 300 |
| 2057 | 000005641 | Էլեկտրոդ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | կգ | 2.5 | 3,000 |
| 2058 | 000005641 | Էլեկտրոդ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | կգ | 0.5 | 531.25 |
| 2059 | 000005641 | Էլեկտրոդ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | կգ | 8 | 8,000 |
| 2060 | 000005641 | Էլեկտրոդ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | կգ | 8.5 | 10,113.46 |
| 2061 | 000005641 | Էլեկտրոդ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | կգ | 2.378 | 1,882.57 |
| 2062 | 000005641 | Էլեկտրոդ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | կգ | 2 | 2,000 |
| 2063 | 000005641 | Էլեկտրոդ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | կգ | 4.5 | 4,950 |
| 2064 | 000005644 | Ունիվերսալ ինդիկատոր/թուղթ/ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | տուփ | 1 | 835 |
| 2065 | 000005653 | Թիթեղ Մետաղական | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | քմ | 0.9 | 8,100 |
| 2066 | 000005653 | Թիթեղ Մետաղական | ք. Սևան, Չարենցի 20 | քմ | 6.125 | 55,125 |
| 2067 | 000005653 | Թիթեղ Մետաղական | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | քմ | 11.3 | 101,700 |
| 2068 | 000005654 | Փական 20 մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 4 | 4,043.4 |
| 2069 | 000005654 | Փական 20 մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 2,604.16 |
| 2070 | 000005654 | Փական 20 մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 63 | 86,174.56 |
| 2071 | 000005654 | Փական 20 մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 2,735.7 |
| 2072 | 000005657 | Գոտի միացում 160 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 14 | 71,400 |
| 2073 | 000005657 | Գոտի միացում 160 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 5,100 |
| 2074 | 000005661 | Անկյուն | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 48 | 49,840.54 |
| 2075 | 000005665 | Պնդօղակ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 1,200 |
| 2076 | 000005669 | Գոտի միացում 40 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 3 | 1,800 |
| 2077 | 000005669 | Գոտի միացում 40 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 7 | 4,200 |
| 2078 | 000005669 | Գոտի միացում 40 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 15 | 9,059.17 |
| 2079 | 000005670 | Անցում | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 4 | 2,000 |
| 2080 | 000005674 | Եռակողմ միացում 160x110x160 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 40,000 |
| 2081 | 000005674 | Եռակողմ միացում 160x110x160 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 120,000 |
| 2082 | 000005676 | Խցափակիչ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 37 | 3,083.58 |
| 2083 | 000005678 | Գոտի միացում 63x1 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 25 | 26,250 |
| 2084 | 000005680 | Որձ միացում 20x1/2 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 18 | 4,883.54 |
| 2085 | 000005680 | Որձ միացում 20x1/2 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 10 | 3,363.75 |
| 2086 | 000005680 | Որձ միացում 20x1/2 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 141 | 49,350 |
| 2087 | 000005680 | Որձ միացում 20x1/2 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 9 | 3,083.16 |
| 2088 | 000005680 | Որձ միացում 20x1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 31 | 10,715.52 |
| 2089 | 000005680 | Որձ միացում 20x1/2 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 8 | 2,720 |
| 2090 | 000005680 | Որձ միացում 20x1/2 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 5 | 2,400 |
| 2091 | 000005682 | Գոտի միացում 200/1 | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 4 | 21,528 |
| 2092 | 000005682 | Գոտի միացում 200/1 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 12 | 64,584 |
| 2093 | 000005682 | Գոտի միացում 200/1 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 29 | 156,078 |
| 2094 | 000005685 | Կցաշուրթ պողպատե 50 մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 4,600 |
| 2095 | 000005686 | Գոտի միացում 110x1 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 3,000 |
| 2096 | 000005686 | Գոտի միացում 110x1 | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 1,979.92 |
| 2097 | 000005686 | Գոտի միացում 110x1 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 1,979.92 |
| 2098 | 000005687 | Կցաշուրթ պողպատե 150 մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 40,587.49 |
| 2099 | 000005687 | Կցաշուրթ պողպատե 150 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 38,828.06 |
| 2100 | 000005687 | Կցաշուրթ պողպատե 150 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 19,414 |
| 2101 | 000005695 | Ռելե | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 19,166.67 |
| 2102 | 000005716 | Շտուցեր | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 15 | 40,000 |
| 2103 | 000005741 | Պոմպ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 29,166.67 |
| 2104 | 000005747 | Տափօղակ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 266.5 |
| 2105 | 000005774 | Պտուտակ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 24 | 400.08 |
| 2106 | 000005787 | Քարթրիջ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 35,000 |
| 2107 | 000005789 | Ցանց | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 770 |
| 2108 | 000005799 | Մաքրող դանակ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 5,500 |
| 2109 | 000005799 | Մաքրող դանակ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 2,000 |
| 2110 | 000005799 | Մաքրող դանակ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 2,500 |
| 2111 | 000005806 | Կրակմարիչ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 16,500 |
| 2112 | 000005809 | Ցուցատախտակ 40x60 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 75,000 |
| 2113 | 000005811 | Անջատիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 1,165.96 |
| 2114 | 000005812 | Արկղ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 28,000 |
| 2115 | 000005812 | Արկղ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 14,000 |
| 2116 | 000005812 | Արկղ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 14,000 |
| 2117 | 000005812 | Արկղ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 14,000 |
| 2118 | 000005813 | Ձեռնոց | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | զույգ | 140 | 55,300 |
| 2119 | 000005817 | Պտուտակահան | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 1,150 |
| 2120 | 000005817 | Պտուտակահան | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 1,600 |
| 2121 | 000005819 | Բանալի փոփոխական չափերի | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 7,600 |
| 2122 | 000005823 | Ջրաչափ DN 20 մմ ՀԲ /7600/ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 34 | 155,125.18 |
| 2123 | 000005823 | Ջրաչափ DN 20 մմ ՀԲ /7600/ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 4,562.51 |
| 2124 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք.Թալին,Խանջյան 8 | կգ | 898 | 1,499,129.74 |
| 2125 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | կգ | 470 | 785,001.68 |
| 2126 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | կգ | 585 | 974,618 |
| 2127 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | կգ | 639 | 1,069,509.29 |
| 2128 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | կգ | 111 | 185,422.78 |
| 2129 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | կգ | 630 | 1,050,540.7 |
| 2130 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | կգ | 45 | 74,331.64 |
| 2131 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | կգ | 1,169 | 1,950,638.92 |
| 2132 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | գ. Աշոցք | կգ | 54.975 | 91,878.53 |
| 2133 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք.Էջմիածին, գ. Ծաղկահովիտ | կգ | 59 | 98,466.89 |
| 2134 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | կգ | 635 | 1,061,467.77 |
| 2135 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 579 | 966,693.55 |
| 2136 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | կգ | 694 | 1,158,671.45 |
| 2137 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | կգ | 1,375 | 2,294,430.79 |
| 2138 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 1,305 | 2,177,312.68 |
| 2139 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 495 | 825,196.03 |
| 2140 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կգ | 1,941 | 3,238,570.77 |
| 2141 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք․ Էջմիածին, Արագածի 1 | կգ | 123 | 205,419.29 |
| 2142 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | Ք.Արթիկ | կգ | 360 | 600,500.58 |
| 2143 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | կգ | 190 | 318,168.8 |
| 2144 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Ապարան Գայի 3 | կգ | 399 | 666,060.33 |
| 2145 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | կգ | 310 | 516,789.43 |
| 2146 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | կգ | 531 | 887,979.69 |
| 2147 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | կգ | 1,096 | 1,829,142.97 |
| 2148 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | կգ | 888 | 1,484,842.14 |
| 2149 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | կգ | 569 | 949,444.2 |
| 2150 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | կգ | 144 | 241,729.73 |
| 2151 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | կգ | 908 | 1,516,846.41 |
| 2152 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | կգ | 381 | 636,405.92 |
| 2153 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | կգ | 655 | 1,094,246.3 |
| 2154 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | կգ | 808 | 1,347,726.68 |
| 2155 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | կգ | 717 | 1,197,076.14 |
| 2156 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | կգ | 679.4 | 1,134,967.24 |
| 2157 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | կգ | 540 | 906,781.83 |
| 2158 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 934 | 1,558,711.17 |
| 2159 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | կգ | 889.98 | 1,492,281.62 |
| 2160 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | կգ | 806 | 1,348,385.19 |
| 2161 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան Կալինինի 247/1ա | կգ | 1,541 | 2,570,724.97 |
| 2162 | 000005828 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր /սարքով աշխ./ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | կգ | 5,580 | 9,302,209.8 |
| 2163 | 000005875 | Խողովակ ազբեստյա 150մմ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 3 | 9,872.72 |
| 2164 | 000005902 | Խողովակ 219մմ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | գծմ | 4.5 | 22,500 |
| 2165 | 000005920 | Խողովակ մետաղական 89 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 1 | 5,400 |
| 2166 | 000005930 | Խողովակ պողպատե DN426 մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 5.8 | 244,130.76 |
| 2167 | 000005930 | Խողովակ պողպատե DN426 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 73.1 | 3,076,889.52 |
| 2168 | 000005961 | Խողովակ ազբոցեմենտի 400մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 5.5 | 39,600 |
| 2169 | 000005964 | Խողովակ մետաղական 219մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 8 | 99,200 |
| 2170 | 000005971 | Խողովակ  Պ / Պ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 32 | 17,600 |
| 2171 | 000006091 | Խողովակ Դ-500 ԼԼ-0,6 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 23 | 511,750 |
| 2172 | 000006095 | Խողովակ DN 530 մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 9 | 5,945.04 |
| 2173 | 000006099 | Խողով. նախկ.օգտ.պամ-ծ դ 400մմ | Ք.Արթիկ | գծմ | 151.4 | 1,082,069.43 |
| 2174 | 000006102 | ՊԷ խողովակ PE-100 D-90 մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 4 | 6,989.04 |
| 2175 | 000006102 | ՊԷ խողովակ PE-100 D-90 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 390 | 628,875 |
| 2176 | 000006117 | Կռելի թուջե կցորդիչ խողովակ DN 250 Կ9 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 60 | 885,389.91 |
| 2177 | 000006149 | ՊԷ խողովակ PE - 100,20մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 10 | 1,210 |
| 2178 | 000006171 | Խողովակ  երկաթյա (ապամոնտաժված DN=700մմ) | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | գծմ | 16 | 161,773.85 |
| 2179 | 000006172 | Խողովակ մետաղական (ապամոնտաժված DN=600մմ) | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | գծմ | 5.6 | 0.1 |
| 2180 | 000006173 | Խողովակ մետաղական (ապամոնտաժված DN=400մմ | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | գծմ | 2 | 0.1 |
| 2181 | 000006175 | Խողովակ պլ.( թելով  ) 63 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 380 | 190,000 |
| 2182 | 000006179 | Մ/Պ խողովակ 20մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 47 | 21,150 |
| 2183 | 000006180 | ՊԷ խողովակ PE 100 d 50մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 15 | 8,280 |
| 2184 | 000006203 | Փական թուջե 300մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 30,000 |
| 2185 | 000006210 | Փական բրոնզե 15մմ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 36 | 45,790.25 |
| 2186 | 000006210 | Փական բրոնզե 15մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 3 | 6,490.3 |
| 2187 | 000006211 | Փական բրոնզե 20մմ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 2,100 |
| 2188 | 000006211 | Փական բրոնզե 20մմ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 15 | 24,784.61 |
| 2189 | 000006216 | Փական 100մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 113,750 |
| 2190 | 000006216 | Փական 100մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 47,500 |
| 2191 | 000006227 | Փական  d -200 մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 150,000 |
| 2192 | 000006228 | Փական 300մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 220,000 |
| 2193 | 000006228 | Փական 300մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 216,704 |
| 2194 | 000006228 | Փական 300մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 41,700 |
| 2195 | 000006228 | Փական 300մմ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 2 | 80,000 |
| 2196 | 000006267 | Փական ռեդուկց.PH16 DN 300 մմ ՀԲ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 2,253,723.86 |
| 2197 | 000006267 | Փական ռեդուկց.PH16 DN 300 մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 2,253,723.86 |
| 2198 | 000006282 | Փական կցաշուրթավոր DN100մմ PH 16 | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 65,000 |
| 2199 | 000006282 | Փական կցաշուրթավոր DN100մմ PH 16 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 32,876.76 |
| 2200 | 000006287 | Փական բրոնզե 3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 11,680 |
| 2201 | 000006295 | Փական խառը | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 15 | 134,170.72 |
| 2202 | 000006301 | Փական 15մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 4,751.08 |
| 2203 | 000006313 | Փական կցաշուրթավոր DN250 PH40 հ/մ/տ/մ Հ/Բ II | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 2,195,363.57 |
| 2204 | 000006323 | Փական (գնդիկային) DN 25 PN1 MPa ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 15,521.71 |
| 2205 | 000006323 | Փական (գնդիկային) DN 25 PN1 MPa ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 43 | 133,486.62 |
| 2206 | 000006323 | Փական (գնդիկային) DN 25 PN1 MPa ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 85 | 263,868.9 |
| 2207 | 000006323 | Փական (գնդիկային) DN 25 PN1 MPa ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 20 | 62,086.85 |
| 2208 | 000006323 | Փական (գնդիկային) DN 25 PN1 MPa ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 366 | 1,136,189.27 |
| 2209 | 000006323 | Փական (գնդիկային) DN 25 PN1 MPa ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 247 | 766,772.54 |
| 2210 | 000006323 | Փական (գնդիկային) DN 25 PN1 MPa ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 97 | 301,121.19 |
| 2211 | 000006325 | Փական (գնդիկային) DN 50 PN1 MPa ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 10,487.61 |
| 2212 | 000006325 | Փական (գնդիկային) DN 50 PN1 MPa ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 66 | 692,181.6 |
| 2213 | 000006325 | Փական (գնդիկային) DN 50 PN1 MPa ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 10,487.6 |
| 2214 | 000006325 | Փական (գնդիկային) DN 50 PN1 MPa ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 20,975.21 |
| 2215 | 000006325 | Փական (գնդիկային) DN 50 PN1 MPa ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 4 | 41,950.42 |
| 2216 | 000006333 | Հաղորդալար  ԱՊՎ-6 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 145 | 5,916.86 |
| 2217 | 000006361 | Մանրէաբանական պետլյա | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 13,340 |
| 2218 | 000006371 | Կարբիտ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 2 | 1,600 |
| 2219 | 000006371 | Կարբիտ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | կգ | 6 | 5,100 |
| 2220 | 000006371 | Կարբիտ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | կգ | 60 | 42,000 |
| 2221 | 000006371 | Կարբիտ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | կգ | 2 | 1,800 |
| 2222 | 000006371 | Կարբիտ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | կգ | 20 | 16,000 |
| 2223 | 000006410 | Մուֆտ 25մմ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 5 | 1,751.43 |
| 2224 | 000006410 | Մուֆտ 25մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 100 |
| 2225 | 000006411 | Անկյունակ (40x40x4) ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 18 | 19,005.1 |
| 2226 | 000006412 | Հարթահարթակ կոլբա 1000մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 5,000 |
| 2227 | 000006465 | Ֆլանեց 150 մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 14,000 |
| 2228 | 000006473 | Համալրող դետալ Ջրաչափ DU - 40մ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 8,852 |
| 2229 | 000006551 | Չափիչ կոլբա 1000 մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 2,000 |
| 2230 | 000006551 | Չափիչ կոլբա 1000 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 4,000 |
| 2231 | 000006551 | Չափիչ կոլբա 1000 մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 2,000 |
| 2232 | 000006552 | Չափիչ կոլբա 500մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 1,250 |
| 2233 | 000006553 | Չափիչ կոլբա 250 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,000 |
| 2234 | 000006553 | Չափիչ կոլբա 250 մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 1,000 |
| 2235 | 000006553 | Չափիչ կոլբա 250 մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 1,000 |
| 2236 | 000006553 | Չափիչ կոլբա 250 մլ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 1,000 |
| 2237 | 000006553 | Չափիչ կոլբա 250 մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 1,000 |
| 2238 | 000006553 | Չափիչ կոլբա 250 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 2,000 |
| 2239 | 000006575 | Պէ անցում 75 -50 | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 1,583 |
| 2240 | 000006609 | Առարկայական ապակի | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 7 | 75.83 |
| 2241 | 000006609 | Առարկայական ապակի | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 7 | 75.83 |
| 2242 | 000006633 | Գրիսի ռեակտիվ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 145 | 2,100 |
| 2243 | 000006633 | Գրիսի ռեակտիվ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 63 | 1,002.34 |
| 2244 | 000006633 | Գրիսի ռեակտիվ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 3 | 54.55 |
| 2245 | 000006633 | Գրիսի ռեակտիվ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 60.5 | 1,041.19 |
| 2246 | 000006633 | Գրիսի ռեակտիվ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 30 | 520 |
| 2247 | 000006633 | Գրիսի ռեակտիվ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 38 | 603.18 |
| 2248 | 000006633 | Գրիսի ռեակտիվ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 20 | 333.33 |
| 2249 | 000006651 | Զգոն 25մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 2,500 |
| 2250 | 000006651 | Զգոն 25մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 59 | 29,500 |
| 2251 | 000006654 | Կալիում-Նատրիում գինեթթվական | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 0.1 | 416.67 |
| 2252 | 000006662 | Կալիումի յոդիդ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | կգ | 0.009 | 330 |
| 2253 | 000006662 | Կալիումի յոդիդ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.105 | 3,903.71 |
| 2254 | 000006662 | Կալիումի յոդիդ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կգ | 0.01 | 366.66 |
| 2255 | 000006663 | Կրախմալ  լուծելի | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 0.2 | 833.33 |
| 2256 | 000006666 | Անցում պողպատյա DN250/200մմ ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 8,490.41 |
| 2257 | 000006666 | Անցում պողպատյա DN250/200մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 16,980.82 |
| 2258 | 000006668 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստ.DN110մմkliksoՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 157,443.8 |
| 2259 | 000006671 | Ճկուն կցորդիչ պողպատի DN 50մմ PN 10ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 20,776.7 |
| 2260 | 000006674 | Անցում 1/2- 12մմ Չ/Մ ոչ ստանդարտ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 10 | 16,666.4 |
| 2261 | 000006676 | Կցաշուրթ 150 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 14 | 82,666.7 |
| 2262 | 000006685 | Եռաբաշխիչ մետաղապլաստ 26/26/3/4 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 3,666.66 |
| 2263 | 000006701 | Ճնշման կարգավ.0-6մթն.DN100մմ1/2,,միաց,,.ՀԲ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 10,756.44 |
| 2264 | 000006711 | Կոյուղու դիտահորի ծածկ և կափարիչ(1.2x1.2x 02)ՀԲII | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | հատ | 1 | 102,500 |
| 2265 | 000006711 | Կոյուղու դիտահորի ծածկ և կափարիչ(1.2x1.2x 02)ՀԲII | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 205,000 |
| 2266 | 000006713 | Անցում 75 x 63 | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 5,750 |
| 2267 | 000006751 | Խցան 75մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 3,437 |
| 2268 | 000006759 | Ֆլանեց 50մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 10,000 |
| 2269 | 000006771 | Եռաբաշխիկ  75x75x75 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 13,600 |
| 2270 | 000006771 | Եռաբաշխիկ  75x75x75 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 12,500 |
| 2271 | 000006782 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63 1,1/4 ելքով ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 1,491.56 |
| 2272 | 000006784 | Խցան 110մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 29,685 |
| 2273 | 000006794 | Մուֆտ 50մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 2,000 |
| 2274 | 000007018 | Առանցկակալ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 152,000 |
| 2275 | 000007018 | Առանցկակալ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 20 | 6,000 |
| 2276 | 000007110 | Սկավառակ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 3,715.08 |
| 2277 | 000007439 | Տափակ ներդիր 50մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 38 | 1,520 |
| 2278 | 000007640 | Տանձիկ փոքր | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2279 | 000007640 | Տանձիկ փոքր | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2280 | 000007640 | Տանձիկ փոքր | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2281 | 000007640 | Տանձիկ փոքր | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 666.65 |
| 2282 | 000007640 | Տանձիկ փոքր | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2283 | 000007735 | Կցաշուրթ 20մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 7 | 315 |
| 2284 | 000007736 | Կցաշուրթ 65մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 6,544.31 |
| 2285 | 000007736 | Կցաշուրթ 65մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 4 | 26,000 |
| 2286 | 000007736 | Կցաշուրթ 65մմ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 6,500 |
| 2287 | 000007736 | Կցաշուրթ 65մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 16 | 19,200 |
| 2288 | 000007736 | Կցաշուրթ 65մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 17 | 47,269.01 |
| 2289 | 000007736 | Կցաշուրթ 65մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 2,400 |
| 2290 | 000007736 | Կցաշուրթ 65մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 21 | 136,500 |
| 2291 | 000007737 | Ֆլանեց 80մմ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 1 | 2,500 |
| 2292 | 000007738 | Կցաշուրթ 100մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 21,108.84 |
| 2293 | 000007738 | Կցաշուրթ 100մմ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 2 | 10,000 |
| 2294 | 000007738 | Կցաշուրթ 100մմ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 2 | 4,200 |
| 2295 | 000007738 | Կցաշուրթ 100մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 4,493.33 |
| 2296 | 000007739 | Կցաշուրթ 150մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 6 | 60,000 |
| 2297 | 000007739 | Կցաշուրթ 150մմ | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 5,416.67 |
| 2298 | 000007739 | Կցաշուրթ 150մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 3,450 |
| 2299 | 000007739 | Կցաշուրթ 150մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 40,000 |
| 2300 | 000007739 | Կցաշուրթ 150մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 34,500 |
| 2301 | 000007739 | Կցաշուրթ 150մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 11,856.52 |
| 2302 | 000007739 | Կցաշուրթ 150մմ | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 4 | 25,000 |
| 2303 | 000007745 | Երկաթի  ջարդոն | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 26 | 1,000 |
| 2304 | 000007784 | Հոլոգրաֆիկ կնիք | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 96 | 3,199.68 |
| 2305 | 000007784 | Հոլոգրաֆիկ կնիք | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 100 | 3,333 |
| 2306 | 000007784 | Հոլոգրաֆիկ կնիք | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 29 | 966.57 |
| 2307 | 000007784 | Հոլոգրաֆիկ կնիք | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 48 | 1,599.84 |
| 2308 | 000007784 | Հոլոգրաֆիկ կնիք | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 367 | 12,845 |
| 2309 | 000007799 | Կիսակցորդիչ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 20,000 |
| 2310 | 000007837 | Պատյան հաղորդալարերի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 743 | 55,725 |
| 2311 | 000007840 | Կցաշուրթ DN500մմ PN25 bapՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 103,046.73 |
| 2312 | 000007840 | Կցաշուրթ DN500մմ PN25 bapՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 130,815.08 |
| 2313 | 000007843 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ5336-80ՀԲ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | քմ | 134 | 112,470.22 |
| 2314 | 000007849 | Էրիքրոմ սև S | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 59.1 | 13,505.95 |
| 2315 | 000007879 | Ճկուն կցորդիչ 50մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 3 | 51,000 |
| 2316 | 000007879 | Ճկուն կցորդիչ 50մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 17,000 |
| 2317 | 000007923 | Լարման ցուցիչ 10կվ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 3,900 |
| 2318 | 000007932 | Շնչադիմակ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 1,215.4 |
| 2319 | 000007932 | Շնչադիմակ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 8 | 2,328.92 |
| 2320 | 000007932 | Շնչադիմակ | գ. Աշոցք | հատ | 4 | 1,164.45 |
| 2321 | 000007932 | Շնչադիմակ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 1,215.39 |
| 2322 | 000007932 | Շնչադիմակ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 9 | 2,896.59 |
| 2323 | 000007932 | Շնչադիմակ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 4 | 1,172.43 |
| 2324 | 000007932 | Շնչադիմակ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 15 | 4,396.63 |
| 2325 | 000007932 | Շնչադիմակ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 586.22 |
| 2326 | 000007932 | Շնչադիմակ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 27 | 6,563.12 |
| 2327 | 000007937 | Դիտահոր ջրաչափական ՀԲIII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 145,000 |
| 2328 | 000007937 | Դիտահոր ջրաչափական ՀԲIII | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 6 | 174,000 |
| 2329 | 000007937 | Դիտահոր ջրաչափական ՀԲIII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 29,000 |
| 2330 | 000007937 | Դիտահոր ջրաչափական ՀԲIII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 116,000.01 |
| 2331 | 000007937 | Դիտահոր ջրաչափական ՀԲIII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 29,000 |
| 2332 | 000007937 | Դիտահոր ջրաչափական ՀԲIII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 18 | 522,000.02 |
| 2333 | 000007937 | Դիտահոր ջրաչափական ՀԲIII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 5 | 145,000 |
| 2334 | 000007942 | Լամպա  500 վտ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 500 |
| 2335 | 000007965 | Խալաթ և գլխարկ բանվորական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կոմպլեկտ | 2 | 7,000 |
| 2336 | 000008003 | Չափիչ կոլբա 100մլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 1,333.34 |
| 2337 | 000008003 | Չափիչ կոլբա 100մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 1,401.71 |
| 2338 | 000008003 | Չափիչ կոլբա 100մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 1,000 |
| 2339 | 000008003 | Չափիչ կոլբա 100մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 6 | 4,769.56 |
| 2340 | 000008003 | Չափիչ կոլբա 100մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 1,000 |
| 2341 | 000008003 | Չափիչ կոլբա 100մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 1,421.25 |
| 2342 | 000008003 | Չափիչ կոլբա 100մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2343 | 000008006 | Կոնաձև կոլբա 0.25լ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 8 | 8,000 |
| 2344 | 000008006 | Կոնաձև կոլբա 0.25լ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 7 | 7,000 |
| 2345 | 000008015 | Կողպեք կախովի | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 2,480 |
| 2346 | 000008015 | Կողպեք կախովի | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 4 | 5,764.71 |
| 2347 | 000008015 | Կողպեք կախովի | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 3 | 7,500 |
| 2348 | 000008015 | Կողպեք կախովի | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 32 | 44,988.24 |
| 2349 | 000008016 | Ֆոլգա սննդային | Աշոցք | հատ | 1 | 1,250 |
| 2350 | 000008098 | Տափակ ներդիր 200մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 150 |
| 2351 | 000008098 | Տափակ ներդիր 200մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 6,000 |
| 2352 | 000008111 | Քար բագլարկի | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 8 | 12,000 |
| 2353 | 000008132 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE90մմ.3/4ելՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 2,233.85 |
| 2354 | 000008135 | Կոճգամ կնոպկա | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,216 |
| 2355 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | զույգ | 55 | 2,291.66 |
| 2356 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | զույգ | 14 | 583.34 |
| 2357 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | զույգ | 40 | 1,666.67 |
| 2358 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | զույգ | 25 | 1,041.66 |
| 2359 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | զույգ | 14 | 583.33 |
| 2360 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Ապարան Գայի 3 | զույգ | 30 | 1,708.38 |
| 2361 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | Աշոցք | զույգ | 16 | 681.2 |
| 2362 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | զույգ | 30 | 1,250.01 |
| 2363 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | զույգ | 10 | 416.66 |
| 2364 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | զույգ | 60 | 2,500 |
| 2365 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | զույգ | 100 | 8,000 |
| 2366 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | զույգ | 30 | 1,250 |
| 2367 | 000008163 | Ձեռնոց բժշկական | ք. Սևան, Չարենցի 20 | զույգ | 30 | 1,250 |
| 2368 | 000008189 | Գոտի միացում 90/1/2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 5,071.21 |
| 2369 | 000008190 | Ճկուն կցորդիչ DN400մմ կռելի թուջե խ-ի հբ\* | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 2 | 361,655.1 |
| 2370 | 000008197 | Ներդիր 250մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 4 | 6,000 |
| 2371 | 000008203 | Կալիումի բիքրոմատ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | կգ | 0.04 | 80 |
| 2372 | 000008203 | Կալիումի բիքրոմատ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.1 | 200 |
| 2373 | 000008204 | Գլան նեսլերի 100մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 24 | 24,002.4 |
| 2374 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 3 | 55.3 |
| 2375 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 80.79 |
| 2376 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 500.01 |
| 2377 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 7 | 121.09 |
| 2378 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 30 | 375 |
| 2379 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 10 | 354.17 |
| 2380 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | Աշոցք | հատ | 27 | 900.79 |
| 2381 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 10 | 125 |
| 2382 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 40 | 1,889.22 |
| 2383 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 10 | 260.41 |
| 2384 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 5 | 69.11 |
| 2385 | 000008206 | Դիմակ բժշկական | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 5 | 62.5 |
| 2386 | 000008207 | Պիպետ 1մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 1,000 |
| 2387 | 000008207 | Պիպետ 1մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 5 | 2,500 |
| 2388 | 000008207 | Պիպետ 1մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 5 | 2,500 |
| 2389 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 2 | 400 |
| 2390 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 12 | 4,855.56 |
| 2391 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 5 | 500 |
| 2392 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 2,858.52 |
| 2393 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 4 | 1,055.55 |
| 2394 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 4 | 800 |
| 2395 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 2 | 600 |
| 2396 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 3 | 700 |
| 2397 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 100 |
| 2398 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | Աշոցք | հատ | 3 | 700 |
| 2399 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 11 | 3,133.34 |
| 2400 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 5 | 1,666.66 |
| 2401 | 000008208 | Պիպետ 5մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 6 | 1,053.91 |
| 2402 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 666.65 |
| 2403 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 15 | 7,302.78 |
| 2404 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 10 | 1,250 |
| 2405 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 2,666.63 |
| 2406 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2407 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2408 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2409 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 666.66 |
| 2410 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 666.67 |
| 2411 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 4 | 2,666.67 |
| 2412 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 10 | 6,666.69 |
| 2413 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 1,041.61 |
| 2414 | 000008209 | Պիպետ 10մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 10 | 6,666.68 |
| 2415 | 000008245 | Պէ անցում զոդվող DE90/63մմPN10ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 4,900.15 |
| 2416 | 000008269 | Եռաբաշխիչ մետաղապլաստ 20/20/1/2 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 916.67 |
| 2417 | 000008285 | Եռակողմ միացում 110x110x110+ անցում110x90 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 24,000 |
| 2418 | 000008312 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE 40մմ ելք էգ1.1/4 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 6 | 8,920.68 |
| 2419 | 000008312 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE 40մմ ելք էգ1.1/4 ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 7 | 10,407.46 |
| 2420 | 000008317 | Պէ անկյուն ձուլվող 45 աստ.DE110մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 7,714.49 |
| 2421 | 000008319 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք -2 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 7 | 9,112.74 |
| 2422 | 000008319 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք -2 ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 3,905.46 |
| 2423 | 000008319 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ ելք -2 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 42 | 54,676.38 |
| 2424 | 000008322 | Խցան 40մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 1,604 |
| 2425 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք.Արտաշատ Արազի 14 | հատ | 2,560 | 85,331.92 |
| 2426 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 14 | 466.67 |
| 2427 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 335 | 11,166.64 |
| 2428 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 359 | 11,966.63 |
| 2429 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4,600 | 153,332.95 |
| 2430 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 336 | 11,199.98 |
| 2431 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 252 | 8,399.98 |
| 2432 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 100 | 3,333.33 |
| 2433 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 25 | 833.3 |
| 2434 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 108 | 3,599.99 |
| 2435 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 12 | 399.42 |
| 2436 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 43 | 1,433.17 |
| 2437 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 152 | 5,063.34 |
| 2438 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 171 | 5,699.36 |
| 2439 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 496 | 16,498.41 |
| 2440 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 7 | 263.63 |
| 2441 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 72 | 2,399.73 |
| 2442 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 27 | 900.18 |
| 2443 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 33.52 |
| 2444 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 163 | 5,385.15 |
| 2445 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 100 | 3,333.32 |
| 2446 | 000008371 | Պլաստիկ կնիք | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | հատ | 5,000 | 166,666.67 |
| 2447 | 000008380 | Ներդիր EDPM DN150մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 15,632.7 |
| 2448 | 000008444 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի ֆիքսող օղակով 50մմ10մթն | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 10,000 |
| 2449 | 000008444 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի ֆիքսող օղակով 50մմ10մթն | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 16 | 80,000 |
| 2450 | 000008444 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի ֆիքսող օղակով 50մմ10մթն | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 5,000 |
| 2451 | 000008444 | Թուջե կցաշուրթ պէ խող-ի ֆիքսող օղակով 50մմ10մթն | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 6 | 30,000 |
| 2452 | 000008447 | Կցորդիչ  32 մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 4,166.67 |
| 2453 | 000008495 | Կցաշուրթ 80մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 6 | 48,000 |
| 2454 | 000008495 | Կցաշուրթ 80մմ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 4 | 24,666.67 |
| 2455 | 000008495 | Կցաշուրթ 80մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 2,081.57 |
| 2456 | 000008495 | Կցաշուրթ 80մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 40 | 320,000 |
| 2457 | 000008495 | Կցաշուրթ 80մմ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 14 | 26,402.96 |
| 2458 | 000008521 | Գոֆրե խողովակ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | գծմ | 30 | 5,100 |
| 2459 | 000008528 | Կցորդիչ DN 200մմ PN16 Հ/Բ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 118,619.14 |
| 2460 | 000008555 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN200/200մմ հեղյ.և ներդիրով ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 57,860.05 |
| 2461 | 000008573 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN110/100մմ հեղ ներդ-ով Հ/Բ\* | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 39,691.84 |
| 2462 | 000008574 | Փական բաժ.միացման DN40մմM55x3DE25մմպէ խող-իՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 126,921.59 |
| 2463 | 000008647 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE160մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 9 | 72,000 |
| 2464 | 000008647 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE160մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 80,000 |
| 2465 | 000008697 | Շպատել չժանգոտվող մետաղից ՀԲII | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 44,452.8 |
| 2466 | 000008697 | Շպատել չժանգոտվող մետաղից ՀԲII | Աշոցք | հատ | 1 | 44,452.8 |
| 2467 | 000008732 | Մաքրող միջոց   RAKHSHA\* | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 666.67 |
| 2468 | 000008735 | Հեղուկ օճառ 1լ | Աշոցք | հատ | 2 | 1,380 |
| 2469 | 000008778 | Անձրևանոց | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 5,000 |
| 2470 | 000008778 | Անձրևանոց | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 5 | 30,000 |
| 2471 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 100 | 122.22 |
| 2472 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 130 | 101.11 |
| 2473 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 54 | 41.21 |
| 2474 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 15 | 10 |
| 2475 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 220 | 245.38 |
| 2476 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 60 | 62.31 |
| 2477 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 400 | 427.23 |
| 2478 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | Աշոցք | գրամ | 100 | 106.75 |
| 2479 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 72.66 | 59.67 |
| 2480 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 70 | 105 |
| 2481 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 90 | 74.71 |
| 2482 | 000008810 | Նատրիումի թիոսուլֆատ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 190 | 218.33 |
| 2483 | 000008821 | Սյոմնիկ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 4,500 |
| 2484 | 000008823 | Դուր | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 131 |
| 2485 | 000008825 | Բանալիի   գլխիկներ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 1,100 |
| 2486 | 000008829 | Ցերեկային  լամպ\* | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 199 |
| 2487 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | զույգ | 6 | 48,000 |
| 2488 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | զույգ | 1 | 3,500 |
| 2489 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | զույգ | 1 | 2,400 |
| 2490 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | զույգ | 1 | 5,200 |
| 2491 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | զույգ | 2 | 16,000 |
| 2492 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | զույգ | 2 | 16,000 |
| 2493 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | զույգ | 8 | 64,000 |
| 2494 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | զույգ | 15 | 120,000 |
| 2495 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | զույգ | 1 | 7,400 |
| 2496 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | զույգ | 1 | 8,000 |
| 2497 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | զույգ | 13 | 104,000 |
| 2498 | 000008839 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | զույգ | 9 | 72,000 |
| 2499 | 000008841 | Բուշլաթ բանվորական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 3,750 |
| 2500 | 000008843 | Կռան  սմեստիտել | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 140 |
| 2501 | 000008844 | Պետլի  օդանցքի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 46 | 6,929 |
| 2502 | 000008845 | Պետլի  պատուհանի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 352 | 1,371 |
| 2503 | 000008846 | Լվացարանի   խառնիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 18,160.71 |
| 2504 | 000008847 | Դիտահորի  բացիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 28 |
| 2505 | 000008857 | Բյուրետկա | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 1,000 |
| 2506 | 000008887 | Սղոց | ք․ Դիլիջան | հատ | 6 | 14,000 |
| 2507 | 000008926 | Լյումինիսցենտային լամպ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 5,833.31 |
| 2508 | 000008926 | Լյումինիսցենտային լամպ | Աշոցք | հատ | 1 | 5,833.31 |
| 2509 | 000008934 | Հաշվիչ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց 67 | հատ | 1 | 2,500 |
| 2510 | 000008969 | Սվեռլո | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 2,500 |
| 2511 | 000008969 | Սվեռլո | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 2,000 |
| 2512 | 000008978 | Բաճկոն | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 54 | 441,000.18 |
| 2513 | 000008978 | Բաճկոն | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 8,166.67 |
| 2514 | 000008978 | Բաճկոն | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 16,333.34 |
| 2515 | 000008978 | Բաճկոն | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 8 | 68,476.21 |
| 2516 | 000008980 | Ավտոմատ 300Ա | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 17,400 |
| 2517 | 000009010 | Թաս  պլաստմասե | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,500 |
| 2518 | 000009016 | Քարթրիջ HP LJ Q2612A /1010,1005/ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 29,361.12 |
| 2519 | 000009017 | Քարթրիջ HP LJ Q5949A | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 39,975 |
| 2520 | 000009065 | Պայուսակ գործ. համար | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 15,000 |
| 2521 | 000009095 | Ամրաններ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | կգ | 12.51 | 5,225.55 |
| 2522 | 000009127 | Լինգ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 9,166.67 |
| 2523 | 000009142 | Ներարկիչ 545-0511-1 ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 5 | 333,574.8 |
| 2524 | 000009144 | Կոլբա հարթահատակ 1000մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 9,999.6 |
| 2525 | 000009144 | Կոլբա հարթահատակ 1000մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 3,333.2 |
| 2526 | 000009237 | Ջրաչափ 50մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 62,996.47 |
| 2527 | 000009237 | Ջրաչափ 50մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 62,996.48 |
| 2528 | 000009237 | Ջրաչափ 50մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 54,933.34 |
| 2529 | 000009237 | Ջրաչափ 50մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 64,148.35 |
| 2530 | 000009249 | Ջրաչափ 20մմ խառը | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 33,073.58 |
| 2531 | 000009250 | Ջրաչափ DN 32 մմ ՀԲ /24600/ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 4 | 80,128.68 |
| 2532 | 000009250 | Ջրաչափ DN 32 մմ ՀԲ /24600/ | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 20,032.17 |
| 2533 | 000009250 | Ջրաչափ DN 32 մմ ՀԲ /24600/ | ք․ Մասիս Նոր թաղամաս Հերացու փող․ 11/7 | հատ | 2 | 40,064.34 |
| 2534 | 000009251 | Ջրաչափ DN 40 մմ ՀԲ /33900/ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 26 | 686,873.54 |
| 2535 | 000009256 | Ջրաչափ DN 15 մմ ՀԲ /5900/1 | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 4,570.83 |
| 2536 | 000009256 | Ջրաչափ DN 15 մմ ՀԲ /5900/1 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 19 | 86,845.81 |
| 2537 | 000009269 | Կալիում-Նատրիում գինեթթվական | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 50 | 125 |
| 2538 | 000009269 | Կալիում-Նատրիում գինեթթվական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 23 | 57.5 |
| 2539 | 000009269 | Կալիում-Նատրիում գինեթթվական | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 48 | 120 |
| 2540 | 000009273 | Նատրիում քացախաթթվական | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 70 | 87.5 |
| 2541 | 000009274 | Նատրիումի հիդրօքսիդ քմ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 20 | 16.77 |
| 2542 | 000009274 | Նատրիումի հիդրօքսիդ քմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 15 | 12.91 |
| 2543 | 000009274 | Նատրիումի հիդրօքսիդ քմ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 10 | 8.51 |
| 2544 | 000009274 | Նատրիումի հիդրօքսիդ քմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 80 | 73.57 |
| 2545 | 000009274 | Նատրիումի հիդրօքսիդ քմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 60 | 53.3 |
| 2546 | 000009274 | Նատրիումի հիդրօքսիդ քմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 79 | 55.09 |
| 2547 | 000009274 | Նատրիումի հիդրօքսիդ քմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 50 | 50 |
| 2548 | 000009290 | Խողովակակտոր պարուրակով 50մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 2,622.22 |
| 2549 | 000009290 | Խողովակակտոր պարուրակով 50մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 1,300 |
| 2550 | 000009297 | Խողովակ պողպատե DN273մմ\* | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 22.75 | 461,663.88 |
| 2551 | 000009298 | Խողովակ պողպատե  DN325մմ 4.0մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 2 | 21,000 |
| 2552 | 000009299 | Խողովակ պողպատե DN325մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 6 | 159,174.19 |
| 2553 | 000009299 | Խողովակ պողպատե DN325մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 17 | 178,500 |
| 2554 | 000009299 | Խողովակ պողպատե DN325մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գծմ | 35 | 928,516.09 |
| 2555 | 000009299 | Խողովակ պողպատե DN325մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 77 | 2,042,735.39 |
| 2556 | 000009299 | Խողովակ պողպատե DN325մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | գծմ | 54.6 | 982,800 |
| 2557 | 000009299 | Խողովակ պողպատե DN325մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 57.5 | 1,035,000 |
| 2558 | 000009300 | Խողովակ պողպատե DN530մմ 4.0մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 10 | 143,000 |
| 2559 | 000009302 | Խողովակ պողպատե (կանգնակներ ) ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 18 | 35,250.4 |
| 2560 | 000009302 | Խողովակ պողպատե (կանգնակներ ) ՀԲ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | գծմ | 51.5 | 100,855.02 |
| 2561 | 000009302 | Խողովակ պողպատե (կանգնակներ ) ՀԲ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 148.8 | 290,495.38 |
| 2562 | 000009305 | Խողովակ խառը | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 2 | 1,211 |
| 2563 | 000009318 | ՊԷ խողովակ 50մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 22 | 11,601.44 |
| 2564 | 000009324 | ՊԷ խողովակ 200 SDR 17 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 130.5 | 893,925 |
| 2565 | 000009326 | Խողովակ թուջե կոյուղու համար 100մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 20 | 118,800 |
| 2566 | 000009341 | ՊԷ խողովակ De160PN10 ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 2 | 8,490.55 |
| 2567 | 000009344 | Խողովակ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 14 | 15,166.67 |
| 2568 | 000009346 | ՊԷ խողովակ PN10DE32 ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 192 | 39,519.69 |
| 2569 | 000009350 | ՊԷ խողովակ De160PN16 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 147 | 814,044.43 |
| 2570 | 000009358 | Խողովակ թուջե DN200մմ ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 34 | 445,231.64 |
| 2571 | 000009358 | Խողովակ թուջե DN200մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 16 | 209,520.8 |
| 2572 | 000009366 | Խողովակ թուջե DN250մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 22 | 372,668.34 |
| 2573 | 000009370 | ՊԷ խողովակ 90 SDR 17ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 1 | 1,512.84 |
| 2574 | 000009371 | Խողովակ Դ 600պող. | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գծմ | 1 | 8,000 |
| 2575 | 000009378 | Խողովակ պողպատե 75մմ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | գծմ | 3 | 7,559.34 |
| 2576 | 000009379 | Խողովակ 530մմ ապամոնտաժված | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | գծմ | 100 | 906,695 |
| 2577 | 000009391 | Խողովակ կոյուղու PVC 315/6,7/1000 ՀԲ II | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 1 | 9,122.86 |
| 2578 | 000009397 | ՊԷ խողովակ 40 PN10 ՀԲII\* | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 27 | 8,505.28 |
| 2579 | 000009400 | ՊԷ խողովակ PE-100,20մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 20 | 2,340 |
| 2580 | 000009403 | Խողովակ մետաղական DN32(32x2.0)ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 7 | 7,380.66 |
| 2581 | 000009411 | ՊԷ խողովակ PE-100,40մմ\* | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 35 | 10,360 |
| 2582 | 000009421 | Խողովակ պողպատե 1220մմ 10.0մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | տոննա | 8 | 312,540 |
| 2583 | 000009425 | Խողովակ պ/պ D25մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 4 | 2,200 |
| 2584 | 000009439 | Յուղ տրանսֆորմատորի T-1500 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 50 | 33,117.01 |
| 2585 | 000009439 | Յուղ տրանսֆորմատորի T-1500 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | լիտր | 30 | 19,870.21 |
| 2586 | 000009448 | Փական պողպատյա 150մմ\* | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 4,907.56 |
| 2587 | 000009450 | Փական թուջե 15մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 2,774 |
| 2588 | 000009451 | Փական թուջե 200մմ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 1 | 50,000 |
| 2589 | 000009452 | Փական թուջե 250մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 85,000 |
| 2590 | 000009453 | Փական թուջե 400մմ(ընդունող) | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 156 |
| 2591 | 000009455 | Փական պողպատյա 150մմ\* | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 30,000 |
| 2592 | 000009458 | Փական Փ-50 | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 1 | 25,000 |
| 2593 | 000009461 | Փական թուջե 125մմ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 3 | 90,000 |
| 2594 | 000009462 | Փական DN400մմ PN16 ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 244,253.67 |
| 2595 | 000009464 | Փական Փ25մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 2,700 |
| 2596 | 000009464 | Փական Փ25մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 12 | 32,400 |
| 2597 | 000009466 | Փական ջրի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,300 |
| 2598 | 000009467 | Փական DN32մմ PN10 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 16,750 |
| 2599 | 000009467 | Փական DN32մմ PN10 ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 6,700 |
| 2600 | 000009467 | Փական DN32մմ PN10 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 115 | 385,250 |
| 2601 | 000009469 | Փական DN20մմ PN10 ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 3,000 |
| 2602 | 000009469 | Փական DN20մմ PN10 ՀԲ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 3,151.93 |
| 2603 | 000009469 | Փական DN20մմ PN10 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 22 | 34,671.23 |
| 2604 | 000009473 | Փական 150մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 75,000 |
| 2605 | 000009475 | Սողնակային փական D-150մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 62,400 |
| 2606 | 000009480 | Միացնող փական 12.057-493 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 142,760.2 |
| 2607 | 000009484 | Սողնակային փական D-200մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 170,000 |
| 2608 | 000009486 | Փական DN20մմ մուտք`25մմ պէ խող-ի ելք`էգ մանեկ3/4ՀԲ+ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 7 | 27,606.18 |
| 2609 | 000009488 | Փական օդահեռ կրկ.DN40մմPN16ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 153,228.97 |
| 2610 | 000009489 | Փական օդահեռ DN40մմ  PN16 ՀԲ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 3 | 138,459.93 |
| 2611 | 000009492 | Փական սոլենոիդային14.1422-3/4Հ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 4 | 117,991.66 |
| 2612 | 000009498 | Փական օդահեռ DN50մմPN16ՀԲ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 7 | 323,073.14 |
| 2613 | 000009499 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN150մմPN10 ՀԲ\* | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 107,422.51 |
| 2614 | 000009501 | Փական 600մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 380,000 |
| 2615 | 000009502 | Փական բաժ.մուտքագծի DN32M55x3ՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 6 | 98,115.84 |
| 2616 | 000009508 | Փական սեպ.թիթեռ.էլ.380V50400մմԲՀ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 848,682.38 |
| 2617 | 000009510 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN200PN10ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 140,192.15 |
| 2618 | 000009515 | Փական  150մմ պողպատյա | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 77,500 |
| 2619 | 000009521 | Փական (գնդիկային) DN 32 PN1 MPaՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 13,903.37 |
| 2620 | 000009524 | Փական DN80 PN1 MPaՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 181,861.97 |
| 2621 | 000009524 | Փական DN80 PN1 MPaՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 90,930.99 |
| 2622 | 000009528 | Փական հետադարձ 50մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 5,500 |
| 2623 | 000009539 | Սողնակ շարժակայանով  չուգունե | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,000 |
| 2624 | 000009540 | Սողնակ չուգունե  100մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 15,000 |
| 2625 | 000009543 | Փական բաժ.մուտքագծի DN40M55x3ՀԲ\* | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 26,891.08 |
| 2626 | 000009554 | Մուֆտ 20մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 800 |
| 2627 | 000009558 | Պողպատյա կցաշուրթ  Փ -100 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 28,214.28 |
| 2628 | 000009563 | Կցորդիչ  Փ-15 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 200 |
| 2629 | 000009564 | Հեղյուս մանեկ 20մմ | գ. Աշոցք | հատ | 32 | 16,373.33 |
| 2630 | 000009564 | Հեղյուս մանեկ 20մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 24 | 19,200 |
| 2631 | 000009565 | Կցորդային փոխարկիչ 20-15մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 12 | 3,900 |
| 2632 | 000009570 | Ե/Բ դիտահոր 2.25 x2.45 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 1,169,444.44 |
| 2633 | 000009571 | Կցորդային փոխարկիչ 25-20մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 3,492.3 |
| 2634 | 000009577 | Կցաշուրթ պողպատե 200մմ | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 28,897.99 |
| 2635 | 000009577 | Կցաշուրթ պողպատե 200մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 5,722.22 |
| 2636 | 000009577 | Կցաշուրթ պողպատե 200մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 28,897.99 |
| 2637 | 000009577 | Կցաշուրթ պողպատե 200մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 28,897.99 |
| 2638 | 000009577 | Կցաշուրթ պողպատե 200մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 28,897.99 |
| 2639 | 000009577 | Կցաշուրթ պողպատե 200մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 288,979.9 |
| 2640 | 000009578 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմPN2 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 35,198.2 |
| 2641 | 000009579 | Կցորդիչ թուջե 1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 1,093.75 |
| 2642 | 000009579 | Կցորդիչ թուջե 1/2 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 656.25 |
| 2643 | 000009580 | Կցորդիչ միացում պէխող-ի մուտք`DE40մմելք`որձ1"1/4 ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 5 | 7,437.85 |
| 2644 | 000009580 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE40մմելք`որձ 1"1/4 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 23 | 34,214.1 |
| 2645 | 000009588 | Եռյակ 50\*50\*50 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 12 | 49,200 |
| 2646 | 000009591 | Ներդիր ներկառույց մետ.ամրանով DN400մմ ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 11,712.56 |
| 2647 | 000009598 | Ներդիր EDPM DN300մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 10,039.36 |
| 2648 | 000009610 | Ամերիկանկա 3/4 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 5 | 8,100 |
| 2649 | 000009610 | Ամերիկանկա 3/4 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 7 | 13,333.33 |
| 2650 | 000009614 | Համալրող դետալներ 25մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 3,633.33 |
| 2651 | 000009621 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտքDE32մմելք`որձ1"ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 8,076.65 |
| 2652 | 000009623 | Պերեխոդնիկ  դ 50 առ դ 80 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 14,000 |
| 2653 | 000009628 | Գոտի միացում 63x1/2\* | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 8 | 8,400 |
| 2654 | 000009631 | Կցաշ ճյուղավորում եռաբ.վրա.DN63/50հեղ-նե | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 22,615.12 |
| 2655 | 000009633 | Եռաբաշխիկ կցորդիչով DE63մմՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 43,384.26 |
| 2656 | 000009633 | Եռաբաշխիկ կցորդիչով DE63մմՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 14,461.42 |
| 2657 | 000009634 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստDN110ՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 31,384.25 |
| 2658 | 000009634 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստDN110ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 31,488.76 |
| 2659 | 000009636 | Պրակլադկա D-600մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 10,000 |
| 2660 | 000009639 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստDN90մմՀ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 24,954.31 |
| 2661 | 000009639 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 90աստDN90մմՀ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 124,771.55 |
| 2662 | 000009646 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE100մմելք3/4ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 10,326.16 |
| 2663 | 000009649 | Կոնցենտրիկ անցում DN200/150մմՀեղ-մանեկ ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 26,373.69 |
| 2664 | 000009650 | Ներդիր DN 600 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 30,000 |
| 2665 | 000009651 | Անկյուն պողպատե DN500 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 37,500 |
| 2666 | 000009652 | Անկյուն պողպատե DN600 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 55,000 |
| 2667 | 000009654 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE63մմ 50մմ կցաշ.միացման համար ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 41,679.66 |
| 2668 | 000009654 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE63մմ 50մմ կցաշ.միացման համար ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 3 | 13,893.22 |
| 2669 | 000009654 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE63մմ 50մմ կցաշ.միացման համար ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 23,155.36 |
| 2670 | 000009656 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE50մմ`40մմ կցաշ.միացման համար ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 37,511.69 |
| 2671 | 000009656 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE50մմ`40մմ կցաշ.միացման համար ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 14 | 58,351.52 |
| 2672 | 000009657 | Կցաշուրթ պողպատե 65 մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 6,000 |
| 2673 | 000009661 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտքDE32մմելք`Էգ1"ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 21 | 16,656.6 |
| 2674 | 000009661 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտքDE32մմելք`Էգ1"ՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 8 | 6,374.98 |
| 2675 | 000009661 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտքDE32մմելք`Էգ1"ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 32 | 25,499.92 |
| 2676 | 000009671 | Ճկուն կցորդիչ պողպատի DN50մմPN10 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 31,165.05 |
| 2677 | 000009675 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE50մմելք`Էգ1''1/2 ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 1,193.56 |
| 2678 | 000009675 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտք`DE50մմելք`Էգ1''1/2 ՀԲ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 1,193.56 |
| 2679 | 000009678 | Միացում 32x1/2 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 17 | 7,820 |
| 2680 | 000009679 | Միացում 40x1/2 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 580 |
| 2681 | 000009679 | Միացում 40x1/2 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 23 | 13,340 |
| 2682 | 000009680 | Միացում 50x1/2 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 3,550 |
| 2683 | 000009682 | Միացում 160x3/4 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 4,600 |
| 2684 | 000009682 | Միացում 160x3/4 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 4,600 |
| 2685 | 000009682 | Միացում 160x3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 18,400 |
| 2686 | 000009684 | Անցում զոդվող 75x 63 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 3,750 |
| 2687 | 000009684 | Անցում զոդվող 75x 63 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 5,000 |
| 2688 | 000009686 | Եռակողմ միացում զոդվող 110x110x110 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 27,200 |
| 2689 | 000009687 | Անցում զոդվող 110x 63 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 6,600 |
| 2690 | 000009690 | Գոտի միացում պէ խող-ի DN63մմելք-M55x3 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 14 | 72,942.71 |
| 2691 | 000009700 | Մուֆտ 32մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 2,000 |
| 2692 | 000009706 | Կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմ ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 23,788.66 |
| 2693 | 000009706 | Կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 95,154.64 |
| 2694 | 000009706 | Կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 23,788.66 |
| 2695 | 000009718 | Որձ միացում 20 x1/2 | գ. Աշոցք | հատ | 3 | 825.77 |
| 2696 | 000009719 | Անցում զոդվող 75x 50 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,250 |
| 2697 | 000009723 | Կցորդիչ 40մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 2,400 |
| 2698 | 000009732 | ՊԷ անցում ձգվող 20x1/2" որձ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 4,000 |
| 2699 | 000009739 | Գոտի միացում 63/3/4 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 4,000 |
| 2700 | 000009742 | Անկյունակ պողպատյա 90\* DN100 ՀԲII | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 4,195.46 |
| 2701 | 000009742 | Անկյունակ պողպատյա 90\* DN100 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 189 | 792,941.46 |
| 2702 | 000009749 | Կցորդ պողպատե 75մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 3,000 |
| 2703 | 000009755 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN20 L=15սմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 176 | 73,854.74 |
| 2704 | 000009755 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN20 L=15սմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 416 | 174,565.71 |
| 2705 | 000009755 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN20 L=15սմ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 47 | 19,722.57 |
| 2706 | 000009756 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN25 L=15սմ ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 8 | 4,026.04 |
| 2707 | 000009756 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN25 L=15սմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 98 | 49,318.95 |
| 2708 | 000009756 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN25 L=15սմ ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 8 | 4,026.03 |
| 2709 | 000009756 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN25 L=15սմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 57 | 28,685.5 |
| 2710 | 000009756 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN25 L=15սմ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 32 | 16,104.14 |
| 2711 | 000009757 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN50 L=15սմ ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 2,516.98 |
| 2712 | 000009757 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN50 L=15սմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 80 | 67,119.6 |
| 2713 | 000009757 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN50 L=15սմ ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 4 | 3,355.98 |
| 2714 | 000009817 | Խամուտ DE532մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 101,790.29 |
| 2715 | 000009818 | Խաչուկ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 12,424.45 |
| 2716 | 000009819 | Կցաշուրթ 200մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 6 | 21,000 |
| 2717 | 000009819 | Կցաշուրթ 200մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 97,269.23 |
| 2718 | 000009819 | Կցաշուրթ 200մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 12 | 134,488.47 |
| 2719 | 000009819 | Կցաշուրթ 200մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 4 | 14,000 |
| 2720 | 000009820 | Կցաշուրթ 300մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 86,691.98 |
| 2721 | 000009820 | Կցաշուրթ 300մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 4,002.57 |
| 2722 | 000009820 | Կցաշուրթ 300մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 4,002.57 |
| 2723 | 000009821 | Կցաշուրթ պողպատե DN300մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 47,274.16 |
| 2724 | 000009824 | Ճնշման կարգավորիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 43,400 |
| 2725 | 000009824 | Ճնշման կարգավորիչ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 56,670 |
| 2726 | 000009825 | Անկյուն Պ/Պ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 150 |
| 2727 | 000009828 | Կցաշուրթ DN400մմ PN 16bar | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 111,354.87 |
| 2728 | 000009829 | Կցաշուրթ DN500մմ PN 16bar | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 135,248.84 |
| 2729 | 000009830 | Կցաշուրթ DN400մմ PN 25bar | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 95,532.91 |
| 2730 | 000009832 | Անկյունակ  Փ 25մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 140 |
| 2731 | 000009838 | Եռաբաշխիկ D100մմ 90աստ.կոյ.ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 24 | 89,280 |
| 2732 | 000009838 | Եռաբաշխիկ D100մմ 90աստ.կոյ.ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 5 | 18,600 |
| 2733 | 000009842 | Կցաշուրթ պ/է  50/10 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 6 | 3,000 |
| 2734 | 000009842 | Կցաշուրթ պ/է  50/10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 58 | 29,000 |
| 2735 | 000009842 | Կցաշուրթ պ/է  50/10 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 500 |
| 2736 | 000009842 | Կցաշուրթ պ/է  50/10 | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 6 | 3,000 |
| 2737 | 000009842 | Կցաշուրթ պ/է  50/10 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 35 | 17,500 |
| 2738 | 000009843 | Կցաշուրթ պ/է  63/10 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 20 | 11,600 |
| 2739 | 000009843 | Կցաշուրթ պ/է  63/10 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 2,320 |
| 2740 | 000009843 | Կցաշուրթ պ/է  63/10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 44 | 25,520 |
| 2741 | 000009845 | Կցաշուրթ պ/է  90/10 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 3,800 |
| 2742 | 000009845 | Կցաշուրթ պ/է  90/10 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 14 | 26,600 |
| 2743 | 000009845 | Կցաշուրթ պ/է  90/10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 11 | 20,900 |
| 2744 | 000009845 | Կցաշուրթ պ/է  90/10 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 5,700 |
| 2745 | 000009848 | Կցաշուրթ պ/է  200/10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 15 | 139,500 |
| 2746 | 000009848 | Կցաշուրթ պ/է  200/10 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 18,600 |
| 2747 | 000009848 | Կցաշուրթ պ/է  200/10 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 9,300 |
| 2748 | 000009860 | ՊԷ էլ.ձուլվող եռակողմ միացում անց50x32 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 42,400 |
| 2749 | 000009870 | Խցան  d-15մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 23 | 4,600 |
| 2750 | 000009873 | Պլաստիկ կապ L=30-40սմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10,700 | 513,600 |
| 2751 | 000009873 | Պլաստիկ կապ L=30-40սմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2,548 | 122,304 |
| 2752 | 000009875 | Միացման դետալ Մ/պ 20մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,350 |
| 2753 | 000009876 | Միացման դետալ Մ/պ 25մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,560 |
| 2754 | 000009877 | Ամերիկանկա 20մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 5,156 |
| 2755 | 000009879 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE63մմ`50մմ կց.մ.հաՀԲ\* | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 41,679.66 |
| 2756 | 000009879 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE63մմ`50մմ կց.մ.հաՀԲ\* | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 9,262.15 |
| 2757 | 000009881 | Պէ կցաշուրթ եռակցվող DE50մմ`40մմ կց.մ.հաՀԲ\* | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 12,503.9 |
| 2758 | 000009889 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63մմ-3/4ելքՀԲ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 5 | 2,895.94 |
| 2759 | 000009889 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63մմ-3/4ելքՀԲ | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | հատ | 1 | 575.93 |
| 2760 | 000009896 | Կրկ.կցորդիչավոր անկյուն 45ասDN300մմհեղ.և նՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 314,445.39 |
| 2761 | 000009901 | Կցաշուրթ 600մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 50,000 |
| 2762 | 000009901 | Կցաշուրթ 600մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 90,000 |
| 2763 | 000009903 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63 ելք1"1/4-3/4ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 4,474.8 |
| 2764 | 000009907 | Անկյուն պողպատե 3D90աստ DN200մմՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 13,027.23 |
| 2765 | 000009909 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN250մմPN16ՀԲ\* | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 34,716.03 |
| 2766 | 000009910 | Ճկուն կցորդիչ կցաշուրթավոր DN200մմPN1 ՀԲ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 26,519.19 |
| 2767 | 000009916 | Կցաշուրթ պողպատե DN300մմ ՀԲ | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 49,784.83 |
| 2768 | 000009916 | Կցաշուրթ պողպատե DN300մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 49,784.84 |
| 2769 | 000009916 | Կցաշուրթ պողպատե DN300մմ ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 43,546.57 |
| 2770 | 000009916 | Կցաշուրթ պողպատե DN300մմ ՀԲ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 2 | 49,784.83 |
| 2771 | 000009916 | Կցաշուրթ պողպատե DN300մմ ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 5 | 124,462.08 |
| 2772 | 000009916 | Կցաշուրթ պողպատե DN300մմ ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 4 | 76,851 |
| 2773 | 000009916 | Կցաշուրթ պողպատե DN300մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 49,784.83 |
| 2774 | 000009927 | Եռաբաշխիկ անցումային DE32/20մմՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 10,716.51 |
| 2775 | 000009927 | Եռաբաշխիկ անցումային DE32/20մմՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 2,679.13 |
| 2776 | 000009930 | Զգոն DN32մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 8 | 6,000 |
| 2777 | 000009930 | Զգոն DN32մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 4,500 |
| 2778 | 000009931 | Զգոն DN20մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 3 | 750 |
| 2779 | 000009932 | Կցաշուրթ պողպատե 100 մմ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 5,870.98 |
| 2780 | 000009932 | Կցաշուրթ պողպատե 100 մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 9,000 |
| 2781 | 000009932 | Կցաշուրթ պողպատե 100 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 6 | 35,225.88 |
| 2782 | 000009932 | Կցաշուրթ պողպատե 100 մմ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 4 | 23,483.92 |
| 2783 | 000009932 | Կցաշուրթ պողպատե 100 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 113 | 663,420.75 |
| 2784 | 000009940 | Գոտի միացում 110/2\* | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 1,473.84 |
| 2785 | 000009941 | Կցորդիչ միացում պէ խող-ի մուտքDE32ելք'որձ1"ՀԲ\* | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 14 | 11,307.38 |
| 2786 | 000009946 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE63մմ-1"ելքովՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 22 | 12,757.63 |
| 2787 | 000009950 | Անկյուն պողպատե Դ200 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 23,363.64 |
| 2788 | 000009951 | Կցաշուրթ պողպատե DN250մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 19,341.06 |
| 2789 | 000009951 | Կցաշուրթ պողպատե DN250մմ ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 19,738.97 |
| 2790 | 000009952 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ-3/4ելՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 6,441.19 |
| 2791 | 000009955 | Կցաշուրթ պողպատե 80 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 10,000 |
| 2792 | 000009955 | Կցաշուրթ պողպատե 80 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 16,800 |
| 2793 | 000009959 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN100PN10փակ-ի ՀԲ\* | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 54,311.51 |
| 2794 | 000009965 | Գոտի միացում 50/3/4\* | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 710 |
| 2795 | 000009965 | Գոտի միացում 50/3/4\* | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 92 | 70,671.04 |
| 2796 | 000009966 | Էգ միացում 25x3/4մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 600 |
| 2797 | 000009969 | Անկյունակներ /40x40x40/ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 21 | 21,805.14 |
| 2798 | 000009974 | Կիսակցորդիչ շարժ. ԳԱԶ-52 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 33,000 |
| 2799 | 000009976 | Գոռլովինա յուղի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 5,000 |
| 2800 | 000009979 | Պոմպ վառելիքի ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 8,534.5 |
| 2801 | 000009981 | Կարբյուրատոր ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 43,966.17 |
| 2802 | 000009990 | 1112110 ռասպիլիտել | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 20,000 |
| 2803 | 000009992 | 2918074 վտուլկա | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 13,200 |
| 2804 | 000009993 | 1772190 կորպուս | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,500 |
| 2805 | 000009994 | 1772212 կրիշկա | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 300 |
| 2806 | 000009995 | 1772218 կրիշկա | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 200 |
| 2807 | 000009999 | 2919040 վկլադիշ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 400 |
| 2808 | 000010000 | 3414032 պալեց | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 5,000 |
| 2809 | 000010001 | 3414066 վկլադիշ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 1,400 |
| 2810 | 000010002 | 3414067 վկլադիշ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 1,000 |
| 2811 | 000010003 | 1770190 մուֆտա | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 5,500 |
| 2812 | 000010010 | ՎԱԶ - 2121 ա/մ-ի ապակի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 54,000 |
| 2813 | 000010143 | Տորմուզնոյ ռ.կ. | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կոմպլեկտ | 1 | 2,000 |
| 2814 | 000010144 | Կոնուսի ռ.կ. | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կոմպլեկտ | 1 | 1,000 |
| 2815 | 000010147 | Ներդիրների կոմպլեկտ կամազի | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | կոմպլեկտ | 1 | 12,000 |
| 2816 | 000010180 | Առանցքակալ 3618 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 14,000 |
| 2817 | 000010182 | Բաչոկ 15մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 400 |
| 2818 | 000010183 | Լիսեռ  Կ-90185 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 7,700 |
| 2819 | 000010196 | Ներդիր EDPM DN50մմ ՀԲ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 6 | 6,453.84 |
| 2820 | 000010196 | Ներդիր EDPM DN50մմ ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 6 | 6,453.84 |
| 2821 | 000010196 | Ներդիր EDPM DN50մմ ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 2,194.59 |
| 2822 | 000010198 | Կռանիկի ռ.կ. | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կոմպլեկտ | 1 | 1,500 |
| 2823 | 000010202 | Դ.Վ.Պ. | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 12 | 60,000 |
| 2824 | 000010205 | Շվելլեր  երկտավր | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 12 | 60,000 |
| 2825 | 000010208 | Ամրան 12մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կգ | 105 | 77,315.85 |
| 2826 | 000010218 | Մետաղական լար  ՀԲ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | տոննա | 0.135 | 40,300.75 |
| 2827 | 000010218 | Մետաղական լար  ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | տոննա | 0.36 | 108,513.5 |
| 2828 | 000010222 | Պետլյա մանրէաբանական | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 3,000 |
| 2829 | 000010222 | Պետլյա մանրէաբանական | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 6,670 |
| 2830 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 8 | 733.36 |
| 2831 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2832 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2833 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 666.67 |
| 2834 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 666.67 |
| 2835 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 14 | 2,733.36 |
| 2836 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 12 | 3,366.68 |
| 2837 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 12 | 2,400.03 |
| 2838 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 666.67 |
| 2839 | 000010225 | Տարա ապակյա 250մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 1,000 |
| 2840 | 000010229 | Կնիքներ պլաստմասե | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 100 | 3,333.33 |
| 2841 | 000010229 | Կնիքներ պլաստմասե | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 100 | 3,333.33 |
| 2842 | 000010229 | Կնիքներ պլաստմասե | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 100 | 3,333.33 |
| 2843 | 000010229 | Կնիքներ պլաստմասե | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 207 | 6,900 |
| 2844 | 000010229 | Կնիքներ պլաստմասե | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 100 | 3,333.33 |
| 2845 | 000010229 | Կնիքներ պլաստմասե | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 76 | 2,533.33 |
| 2846 | 000010229 | Կնիքներ պլաստմասե | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 500 | 16,666.67 |
| 2847 | 000010229 | Կնիքներ պլաստմասե | ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց 67 | հատ | 52 | 1,733.33 |
| 2848 | 000010232 | Լիպուշկա | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 2,000 |
| 2849 | 000010234 | Ներարկիչ-ասեղ R1/4 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 142 | 91,152.8 |
| 2850 | 000010244 | Ֆում պակլի | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 1,000 |
| 2851 | 000010249 | Տանձիկ N1 30մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 333.33 |
| 2852 | 000010249 | Տանձիկ N1 30մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 333.34 |
| 2853 | 000010249 | Տանձիկ N1 30մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 333.34 |
| 2854 | 000010249 | Տանձիկ N1 30մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 666.66 |
| 2855 | 000010249 | Տանձիկ N1 30մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 333.34 |
| 2856 | 000010266 | Պարկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 45 | 4,500 |
| 2857 | 000010272 | Հաղորդալար ալյումինե | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 970 | 97,000 |
| 2858 | 000010278 | Փշալար | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 280 | 30,285.05 |
| 2859 | 000010278 | Փշալար | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 1,350 | 146,017.21 |
| 2860 | 000010278 | Փշալար | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 1,200 | 129,793.08 |
| 2861 | 000010278 | Փշալար | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 400 | 43,264.36 |
| 2862 | 000010278 | Փշալար | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 342 | 36,991.03 |
| 2863 | 000010278 | Փշալար | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | գծմ | 500 | 54,080.45 |
| 2864 | 000010281 | Էլ. մալուխ  1x25մմ քառ. | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 20 | 27,600 |
| 2865 | 000010291 | Լար պողպատե  3մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 5 | 3,550 |
| 2866 | 000010292 | Ձեռնոց  տնտեսական\* | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | զույգ | 1 | 250 |
| 2867 | 000010292 | Ձեռնոց  տնտեսական\* | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | զույգ | 12 | 3,000 |
| 2868 | 000010296 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ(N50-2.5) | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | քմ | 40 | 33,573.14 |
| 2869 | 000010296 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ(N50-2.5) | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | քմ | 1,290 | 1,082,733.89 |
| 2870 | 000010296 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ(N50-2.5) | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | քմ | 150 | 125,899.29 |
| 2871 | 000010297 | Մետաղ. ցանց ՊՏՍ 5336-80 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | քմ | 225 | 188,848.93 |
| 2872 | 000010297 | Մետաղ. ցանց ՊՏՍ 5336-80 ՀԲ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | քմ | 265 | 222,422.45 |
| 2873 | 000010297 | Մետաղ. ցանց ՊՏՍ 5336-80 ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | քմ | 100 | 83,932.86 |
| 2874 | 000010346 | Մոնոմետր | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 13 | 7,119.13 |
| 2875 | 000010346 | Մոնոմետր | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 2,300 |
| 2876 | 000010347 | Էլ. լամպ 30 վատ. | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 48 | 3,575.04 |
| 2877 | 000010349 | Ձմեռային շալվար | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 5,000 |
| 2878 | 000010364 | Մոնոմետր ջրի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 2,350 |
| 2879 | 000010365 | Ձևանմուշ  ՀՋԿ  ՓԲԸ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 14 | 8,411.2 |
| 2880 | 000010367 | Պոչ բահի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 1,000 |
| 2881 | 000010371 | Սկավառակ կտրող 350x3x20մմ ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 74 | 137,810.2 |
| 2882 | 000010371 | Սկավառակ կտրող 350x3x20մմ ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 10 | 18,623 |
| 2883 | 000010375 | Հոսանքի կարգավորիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 12,000 |
| 2884 | 000010410 | Բջջային հեռախոս ZTE A100 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 0.83 |
| 2885 | 000010428 | 1000 լիցքավորման քարտ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 2,999.99 |
| 2886 | 000010441 | Կոշիկ բանվորական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | զույգ | 3 | 30,000 |
| 2887 | 000010441 | Կոշիկ բանվորական | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | զույգ | 3 | 30,000 |
| 2888 | 000010441 | Կոշիկ բանվորական | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | զույգ | 8 | 80,000 |
| 2889 | 000010441 | Կոշիկ բանվորական | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | զույգ | 1 | 10,000 |
| 2890 | 000010443 | Ռետինե ճտկավոր կոշիկ | ք․ Դիլիջան | զույգ | 2 | 5,400 |
| 2891 | 000010446 | Բանվորական համազգեստ/Ռետ.հագ.ե | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կոմպլեկտ | 1 | 30,000 |
| 2892 | 000010449 | Ջրաչափ 25մմ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 2 | 61,600 |
| 2893 | 000010454 | Ջրաչափ DN15մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 19,999.98 |
| 2894 | 000010455 | Ջրաչափ DU-50մմ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 66,666.59 |
| 2895 | 000010456 | Ջրաչափ DU-32մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 70,800 |
| 2896 | 000010457 | Ջրաչափ DU-40մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 28 | 1,624,476 |
| 2897 | 000010467 | Ամրագոտի | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 11 | 108,961.11 |
| 2898 | 000010467 | Ամրագոտի | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 9,923.99 |
| 2899 | 000010467 | Ամրագոտի | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 9,923.99 |
| 2900 | 000010467 | Ամրագոտի | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 9,923.99 |
| 2901 | 000010469 | Երկարաճիտ ռետինե կոշիկներ (կոմբինիզոն) | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 20,250 |
| 2902 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | գ. Աշոցք | հատ | 3 | 19,055.98 |
| 2903 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 6,351.99 |
| 2904 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 12,703.97 |
| 2905 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 6,351.99 |
| 2906 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 12 | 76,223.83 |
| 2907 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 6,351.99 |
| 2908 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 6 | 38,111.91 |
| 2909 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 4 | 25,407.94 |
| 2910 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 2 | 12,703.97 |
| 2911 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 31,759.92 |
| 2912 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 49 | 311,247.26 |
| 2913 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 12,703.97 |
| 2914 | 000010474 | Ճնշումային միացման ճկուն խողովակ արագ հանվող կցորդիչով 820021147 ՀԲII | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 6,351.99 |
| 2915 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | տուփ | 1 | 4,166.66 |
| 2916 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | տուփ | 2 | 8,333.33 |
| 2917 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | տուփ | 2 | 8,395.07 |
| 2918 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | տուփ | 0.6 | 2,318.74 |
| 2919 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | տուփ | 1 | 4,166.66 |
| 2920 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | տուփ | 1 | 3,958.33 |
| 2921 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | տուփ | 2 | 8,333.34 |
| 2922 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | Աշոցք | տուփ | 3 | 12,500.01 |
| 2923 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | տուփ | 3 | 13,055.57 |
| 2924 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | տուփ | 2 | 8,924.73 |
| 2925 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | տուփ | 2 | 8,611.11 |
| 2926 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | տուփ | 1 | 3,333.33 |
| 2927 | 000010479 | Օքսիդազ.թեստ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | տուփ | 5 | 20,833.35 |
| 2928 | 000010480 | Ստեկլոգրաֆ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 83.33 |
| 2929 | 000010480 | Ստեկլոգրաֆ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 83.33 |
| 2930 | 000010483 | Ներարկիչ բժշկական 10մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 183.33 |
| 2931 | 000010483 | Ներարկիչ բժշկական 10մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 133.54 |
| 2932 | 000010484 | Ներարկիչ բժշկական 5մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 100 |
| 2933 | 000010485 | Շտատիվ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 7,500 |
| 2934 | 000010491 | Ինդիկատորի թուղթ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | տուփ | 1 | 875 |
| 2935 | 000010491 | Ինդիկատորի թուղթ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | տուփ | 2 | 1,750.01 |
| 2936 | 000010491 | Ինդիկատորի թուղթ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | տուփ | 1.4 | 1,136.42 |
| 2937 | 000010491 | Ինդիկատորի թուղթ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | տուփ | 3 | 2,416.67 |
| 2938 | 000010491 | Ինդիկատորի թուղթ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | տուփ | 2 | 1,611.11 |
| 2939 | 000010491 | Ինդիկատորի թուղթ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | տուփ | 2 | 1,750 |
| 2940 | 000010499 | Հարթահատակ փորձանոթ 100 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 1,500 |
| 2941 | 000010503 | Բյուրետ 25մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 2942 | 000010503 | Բյուրետ 25մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 2,000 |
| 2943 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | զույգ | 1 | 5,000 |
| 2944 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | զույգ | 1 | 5,000 |
| 2945 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | զույգ | 1 | 4,687.5 |
| 2946 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | ք. Ապարան Գայի 3 | զույգ | 2 | 9,687.5 |
| 2947 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | ք. Թալին Խանջյան 7 | զույգ | 1 | 5,000 |
| 2948 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | զույգ | 1 | 4,947.91 |
| 2949 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | Աշոցք | զույգ | 2 | 9,843.75 |
| 2950 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | զույգ | 1 | 5,000 |
| 2951 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | զույգ | 1 | 5,000 |
| 2952 | 000010508 | Կոշիկ սենյակային | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | զույգ | 4 | 18,000 |
| 2953 | 000010534 | Գնապիտակ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 583.33 |
| 2954 | 000010541 | Քարթրիջ HP LJ CB435A (1005) | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 29,166.67 |
| 2955 | 000010541 | Քարթրիջ HP LJ CB435A (1005) | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 26,925 |
| 2956 | 000010578 | Մալուխ 2x0.75 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 150 | 16,500 |
| 2957 | 000010586 | Ծրար /ՀՋԿ տվյալով/ կոմերցիոն թերթիկներով | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1,500 | 75,000 |
| 2958 | 000010599 | Հոսանքի լար | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 50 | 5,000 |
| 2959 | 000010603 | Խողովակ մաքրող սարքի/K-1000/ մաս 62170 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 154,166.67 |
| 2960 | 000010611 | Լապտեր | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 14,166.67 |
| 2961 | 000010615 | Ռելե | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 14,000 |
| 2962 | 000010617 | Առանցքակալ R1/4 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 13,000 |
| 2963 | 000010618 | Առանցքակալ R1/5 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 26,000 |
| 2964 | 000010619 | Առանցքակալ R4/1 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 16,000 |
| 2965 | 000010620 | Ռեզինե օղակ D190/3 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 3,000 |
| 2966 | 000010621 | Գրաֆիտ/զսպանակ/ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 12,000 |
| 2967 | 000010623 | Էլեկտրոդ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 237 | 11,849.97 |
| 2968 | 000010628 | Խողովակ ռետինե WSH 101.6մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 8 | 66,000 |
| 2969 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 10 | 58.33 |
| 2970 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 40 | 678.78 |
| 2971 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 33 | 2,976.44 |
| 2972 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 8.5 | 715.78 |
| 2973 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 4 | 90.35 |
| 2974 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 11 | 99.6 |
| 2975 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 62 | 3,316.66 |
| 2976 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | Աշոցք | գրամ | 12 | 70.01 |
| 2977 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 8.5 | 286.16 |
| 2978 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 7 | 703.32 |
| 2979 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 29 | 864.58 |
| 2980 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | գրամ | 50 | 6,000 |
| 2981 | 000010638 | Ռոզոլաթթու | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 355 | 7,129.88 |
| 2982 | 000010641 | Աղաթթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | կգ | 17.7 | 16,400.39 |
| 2983 | 000010641 | Աղաթթու | ք. Ապարան Գայի 3 | կգ | 0.485 | 485 |
| 2984 | 000010641 | Աղաթթու | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | կգ | 0.388 | 226.33 |
| 2985 | 000010641 | Աղաթթու | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | կգ | 2 | 2,000 |
| 2986 | 000010641 | Աղաթթու | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.3 | 300 |
| 2987 | 000010641 | Աղաթթու | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կգ | 1 | 1,000 |
| 2988 | 000010641 | Աղաթթու | Ք.Արթիկ | կգ | 0.5 | 500 |
| 2989 | 000010641 | Աղաթթու | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | կգ | 1 | 1,000 |
| 2990 | 000010641 | Աղաթթու | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | կգ | 1 | 1,000 |
| 2991 | 000010641 | Աղաթթու | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | կգ | 16.6 | 15,546.29 |
| 2992 | 000010641 | Աղաթթու | ք. Սևան, Չարենցի 20 | կգ | 0.4 | 340.74 |
| 2993 | 000010651 | Կրկ. օդահեռ փական DN50մմ PN16 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 153,228.97 |
| 2994 | 000010654 | Պակլի | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 1,920 |
| 2995 | 000010654 | Պակլի | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 1 | 625 |
| 2996 | 000010654 | Պակլի | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 5 | 1,750 |
| 2997 | 000010654 | Պակլի | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 3 | 1,064.66 |
| 2998 | 000010654 | Պակլի | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 350 |
| 2999 | 000010654 | Պակլի | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 175.59 |
| 3000 | 000010655 | Թթվածին | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | բալոն | 1 | 3,000 |
| 3001 | 000010665 | Հեղյուս մանեկ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | կգ | 0.5 | 666.67 |
| 3002 | 000010665 | Հեղյուս մանեկ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 10 | 19,604.65 |
| 3003 | 000010684 | Անցում մետաղական 32x15 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 3,000 |
| 3004 | 000010700 | Անցում Մետաղական 20x15մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3005 | 000010732 | Արական միացում 25x1/2 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 820 |
| 3006 | 000010732 | Արական միացում 25x1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 98 | 40,180 |
| 3007 | 000010747 | Մանժետ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 12 | 2,400 |
| 3008 | 000010853 | Պտուտակ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 0.5 | 600 |
| 3009 | 000010867 | Ֆոտոթմբուկ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 3,500 |
| 3010 | 000010867 | Ֆոտոթմբուկ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 1 | 3,500 |
| 3011 | 000010873 | Օպերատիվ հիշողության սարք | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 1 | 10,000 |
| 3012 | 000010877 | Պետլի | ք․ Դիլիջան | հատ | 10 | 3,750 |
| 3013 | 000010878 | Ծխնի | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 4 | 4,227.79 |
| 3014 | 000010879 | Ացետոն | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 2 | 1,400 |
| 3015 | 000010881 | Լար էլեկտրական | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 28 | 11,200 |
| 3016 | 000010893 | Ամրագոտի | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | կոմպլեկտ | 4 | 113,333.33 |
| 3017 | 000010899 | Կտրող սկավառակ ալմազե 230 մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 18,500 |
| 3018 | 000010909 | Տաքացուցիչ էլեկտրական | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 34,000 |
| 3019 | 000010909 | Տաքացուցիչ էլեկտրական | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 9,700 |
| 3020 | 000010914 | Բահ պոչով | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 1,300 |
| 3021 | 000010920 | Խարտոց կլոր | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 700 |
| 3022 | 000010920 | Խարտոց կլոր | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 700 |
| 3023 | 000010920 | Խարտոց կլոր | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 700 |
| 3024 | 000010923 | Շտատիվ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 7,500 |
| 3025 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 83.33 |
| 3026 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 583.33 |
| 3027 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 166.67 |
| 3028 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 166.67 |
| 3029 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 83.33 |
| 3030 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 166.67 |
| 3031 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 83.33 |
| 3032 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 83.33 |
| 3033 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | Աշոցք | հատ | 2 | 166.67 |
| 3034 | 000010925 | Պիպետ 1 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 333.33 |
| 3035 | 000010937 | Կոնցենտրիկ փեղկ. հետադարձ փական 80մմ PN10 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 38,376.94 |
| 3036 | 000010938 | Օդահեռ փական 40 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 46,153.3 |
| 3037 | 000010938 | Օդահեռ փական 40 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 46,153.31 |
| 3038 | 000010956 | Շլանգ թթվածնի | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 80 | 80,304 |
| 3039 | 000010960 | Կոշիկ ռետինե երկարաճիտ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | զույգ | 1 | 5,855.34 |
| 3040 | 000010960 | Կոշիկ ռետինե երկարաճիտ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | զույգ | 2 | 13,688.67 |
| 3041 | 000010960 | Կոշիկ ռետինե երկարաճիտ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | զույգ | 9 | 151,549.51 |
| 3042 | 000010960 | Կոշիկ ռետինե երկարաճիտ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | զույգ | 2 | 13,333.33 |
| 3043 | 000010967 | Յուղ շարժիչի 15w/40 | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | լիտր | 3 | 2,447.49 |
| 3044 | 000010967 | Յուղ շարժիչի 15w/40 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | լիտր | 26 | 21,211.67 |
| 3045 | 000010967 | Յուղ շարժիչի 15w/40 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | լիտր | 2 | 2,290 |
| 3046 | 000010969 | Յուղ երկտակտանի ABRO | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 5 | 7,083.32 |
| 3047 | 000010969 | Յուղ երկտակտանի ABRO | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | լիտր | 45 | 63,750 |
| 3048 | 000011001 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ5336-80 ՀԲ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | քմ | 60 | 50,359.8 |
| 3049 | 000011001 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ5336-80 ՀԲ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | քմ | 300 | 251,799 |
| 3050 | 000011001 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ5336-80 ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | քմ | 993.7 | 834,042.22 |
| 3051 | 000011001 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ5336-80 ՀԲ | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | քմ | 45 | 37,769.85 |
| 3052 | 000011001 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ5336-80 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | քմ | 735 | 616,907.55 |
| 3053 | 000011001 | Մետաղական ցանց ՊՏՍ5336-80 ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | քմ | 375 | 314,748.75 |
| 3054 | 000011003 | Փական DN 400 մմ PN 16 ՀԲ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | կոմպլեկտ | 2 | 488,507.36 |
| 3055 | 000011036 | Խցան 25մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 9 | 4,590 |
| 3056 | 000011040 | Գոտի միացում պէ խող-ի DE110մմ M55x3 DE40ելքով ՀԲ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 21,957.91 |
| 3057 | 000011043 | Կցաշուրթ 50մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 10 | 30,000 |
| 3058 | 000011043 | Կցաշուրթ 50մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 40 | 120,000 |
| 3059 | 000011043 | Կցաշուրթ 50մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 5,300 |
| 3060 | 000011048 | Միացում պ/պ 20x15 | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 500 |
| 3061 | 000011062 | Խցան 20մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 100 | 41,000 |
| 3062 | 000011066 | Հեղյուս մանեկ պնդօղակ 16մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 100 | 80,000 |
| 3063 | 000011066 | Հեղյուս մանեկ պնդօղակ 16մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 400 | 320,000 |
| 3064 | 000011067 | Անկյուն 90 աստ. 219մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 25,000 |
| 3065 | 000011068 | Անցում 3/4-1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 200 |
| 3066 | 000011077 | Կցորդիչ Պ/Պ Դ-25մմ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 35 | 9,800 |
| 3067 | 000011078 | Կցաշուրթ պ/է 160/10 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 6 | 29,400 |
| 3068 | 000011078 | Կցաշուրթ պ/է 160/10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 33 | 161,700 |
| 3069 | 000011079 | Անցում պէ էլ.ձուլվ-ծ 40x25 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 20 | 52,000 |
| 3070 | 000011081 | Անկյունակ Պ/Պ 3/4 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 8 | 1,200 |
| 3071 | 000011204 | Տեսախցիկ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 9,866.67 |
| 3072 | 000011211 | Մեխ բետոնի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 45 | 1,800 |
| 3073 | 000011364 | Էլ.սալիկ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 10,000 |
| 3074 | 000011364 | Էլ.սալիկ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 20,000 |
| 3075 | 000011364 | Էլ.սալիկ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 20,000 |
| 3076 | 000011364 | Էլ.սալիկ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 10,000 |
| 3077 | 000011364 | Էլ.սալիկ | Աշոցք | հատ | 2 | 20,000 |
| 3078 | 000011364 | Էլ.սալիկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 20,000 |
| 3079 | 000011395 | Ջրաչափ DN 20մմ ՀԲ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 12,003.4 |
| 3080 | 000011407 | Պէ խողովակ De160PN10ՀԲII | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գծմ | 5 | 24,232.1 |
| 3081 | 000011407 | Պէ խողովակ De160PN10ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 703 | 3,407,034.47 |
| 3082 | 000011407 | Պէ խողովակ De160PN10ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 32 | 155,085.5 |
| 3083 | 000011420 | Խողովակ պողպատե d-200մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 6 | 42,000 |
| 3084 | 000011420 | Խողովակ պողպատե d-200մմ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | գծմ | 0.5 | 1,500 |
| 3085 | 000011429 | Սալնիկ խծուծ 12մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 15 | 27,000 |
| 3086 | 000011431 | Պոմպի կիսակցորդիչի ռեզին15մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 18 | 54,000 |
| 3087 | 000011434 | Խծուծապարան | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 1 | 1,500 |
| 3088 | 000011448 | Կոշիկ բանվորական ձմեռային | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | զույգ | 6 | 44,808.21 |
| 3089 | 000011448 | Կոշիկ բանվորական ձմեռային | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | զույգ | 2 | 14,515.75 |
| 3090 | 000011459 | Գենցիան մանուշակագույն | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 0.5 | 104.17 |
| 3091 | 000011459 | Գենցիան մանուշակագույն | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 32 | 6,665.56 |
| 3092 | 000011459 | Գենցիան մանուշակագույն | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 5 | 1,041.67 |
| 3093 | 000011459 | Գենցիան մանուշակագույն | Աշոցք | գրամ | 1 | 208.33 |
| 3094 | 000011459 | Գենցիան մանուշակագույն | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 11.8 | 2,458.34 |
| 3095 | 000011459 | Գենցիան մանուշակագույն | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 17.1 | 3,509.99 |
| 3096 | 000011459 | Գենցիան մանուշակագույն | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 7 | 1,449.45 |
| 3097 | 000011459 | Գենցիան մանուշակագույն | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 20 | 4,166.66 |
| 3098 | 000011459 | Գենցիան մանուշակագույն | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 50 | 10,416.67 |
| 3099 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 10 | 308.33 |
| 3100 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 83 | 2,673.42 |
| 3101 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 20 | 733.32 |
| 3102 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 23 | 709.16 |
| 3103 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 20 | 616.67 |
| 3104 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք. Թալին Խանջյան 7 | գրամ | 10 | 313.64 |
| 3105 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | Աշոցք | գրամ | 25 | 800 |
| 3106 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 68 | 2,204.97 |
| 3107 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 74.1 | 2,271.27 |
| 3108 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 27 | 868.39 |
| 3109 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 15 | 550 |
| 3110 | 000011460 | Յոդ բյուրեղային | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 50 | 1,656.86 |
| 3111 | 000011461 | Ֆուքսին | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 9 | 450 |
| 3112 | 000011465 | Պտուտակ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | զույգ | 4 | 84 |
| 3113 | 000011513 | ՊԷ խողովակ Փ 110 SDR 17.6 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 10 | 22,067.32 |
| 3114 | 000011514 | ՊԷ խողովակ Փ 160 SDR 17.6 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 160 | 694,675.88 |
| 3115 | 000011531 | Մուֆտ 25 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3116 | 000011564 | Անցում 50x50 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 3,000 |
| 3117 | 000011593 | Քարթրիջ Canon 303/703 Ganon LBP-2900/3000HP LJ 1010 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 58,100 |
| 3118 | 000011601 | Օդի զտիչ Վազ 2121NF-409 ինժեկտորային | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 5,729.17 |
| 3119 | 000011603 | Մարկեր | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 250 |
| 3120 | 000011603 | Մարկեր | Աշոցք | հատ | 1 | 250 |
| 3121 | 000011603 | Մարկեր | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 2 | 500 |
| 3122 | 000011603 | Մարկեր | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 2 | 500 |
| 3123 | 000011623 | Պարան | ք.Թալին,Խանջյան 8 | կգ | 1 | 1,666.67 |
| 3124 | 000011623 | Պարան | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | կգ | 1.3 | 1,841.67 |
| 3125 | 000011623 | Պարան | ք. Ապարան Գայի 3 | կգ | 2.5 | 4,000 |
| 3126 | 000011623 | Պարան | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | կգ | 17.5 | 35,000 |
| 3127 | 000011623 | Պարան | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 0.5 | 1,199.52 |
| 3128 | 000011624 | Պէ խողովակ De110PN10ՀԲ II | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 100 | 232,120 |
| 3129 | 000011626 | Մալուխ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 20 | 10,000 |
| 3130 | 000011627 | Ծորակ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 10,000 |
| 3131 | 000011628 | Հակագազ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 15,000 |
| 3132 | 000011634 | Սալիցիլաթթու | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 20 | 83.33 |
| 3133 | 000011634 | Սալիցիլաթթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 31.5 | 131.25 |
| 3134 | 000011634 | Սալիցիլաթթու | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 45 | 187.5 |
| 3135 | 000011634 | Սալիցիլաթթու | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 45 | 187.5 |
| 3136 | 000011634 | Սալիցիլաթթու | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 45 | 187.5 |
| 3137 | 000011634 | Սալիցիլաթթու | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 1 | 5 |
| 3138 | 000011635 | Մեթիլ օրանժ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 56 | 1,215.59 |
| 3139 | 000011635 | Մեթիլ օրանժ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 9 | 270 |
| 3140 | 000011635 | Մեթիլ օրանժ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 10 | 226.67 |
| 3141 | 000011635 | Մեթիլ օրանժ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 20 | 600 |
| 3142 | 000011635 | Մեթիլ օրանժ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 15.5 | 465 |
| 3143 | 000011635 | Մեթիլ օրանժ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 6 | 124.99 |
| 3144 | 000011635 | Մեթիլ օրանժ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 110 | 2,301.79 |
| 3145 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 46.5 | 2,660.25 |
| 3146 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 25.5 | 984.25 |
| 3147 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 14 | 654.03 |
| 3148 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 8 | 533.34 |
| 3149 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 26 | 1,726.89 |
| 3150 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | Աշոցք | գրամ | 27 | 1,799.99 |
| 3151 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 27.8 | 1,583.32 |
| 3152 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 10 | 500 |
| 3153 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 47.5 | 2,779.25 |
| 3154 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | գրամ | 50 | 3,000 |
| 3155 | 000011637 | Ֆուքսին հիմնային | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 37.5 | 1,072.92 |
| 3156 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 60 | 500 |
| 3157 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 29 | 72.5 |
| 3158 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 125 | 304.97 |
| 3159 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 20 | 166.67 |
| 3160 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 75 | 625 |
| 3161 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | ք. Ապարան Գայի 3 | գրամ | 59 | 491.68 |
| 3162 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | գրամ | 100 | 833.33 |
| 3163 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | Աշոցք | գրամ | 100 | 833.33 |
| 3164 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 442 | 1,617.89 |
| 3165 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 70 | 175 |
| 3166 | 000011638 | Օսլա(լուծելի) | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 115 | 234.56 |
| 3167 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 1.5 | 0.75 |
| 3168 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 89 | 51.95 |
| 3169 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 189 | 110.25 |
| 3170 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 60 | 42.14 |
| 3171 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 1 | 0.5 |
| 3172 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 164.75 | 126.69 |
| 3173 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 100 | 58.33 |
| 3174 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 176 | 103.73 |
| 3175 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 5 | 2.91 |
| 3176 | 000011639 | Նատրիումի քլորիդ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 80 | 68.57 |
| 3177 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 55 | 1,723.32 |
| 3178 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 85 | 3,116.6 |
| 3179 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 41 | 1,503.31 |
| 3180 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 2 | 73.33 |
| 3181 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 70 | 2,333.32 |
| 3182 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 45 | 1,399.99 |
| 3183 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք. Ապարան Գայի 3 | գրամ | 84 | 2,520 |
| 3184 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք. Թալին Խանջյան 7 | գրամ | 15 | 450 |
| 3185 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | գրամ | 132.991 | 4,305.51 |
| 3186 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | գրամ | 100 | 3,000 |
| 3187 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | Աշոցք | գրամ | 110 | 3,527.53 |
| 3188 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 38.5 | 1,411.67 |
| 3189 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 20 | 733.33 |
| 3190 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 18 | 660.02 |
| 3191 | 000011640 | Կալիումի յոդիդ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 465 | 13,965.34 |
| 3192 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 125 | 132.27 |
| 3193 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 239 | 239 |
| 3194 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 62.5 | 62.5 |
| 3195 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 100 | 100 |
| 3196 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք. Թալին Խանջյան 7 | գրամ | 302 | 302 |
| 3197 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 345.75 | 1,361.78 |
| 3198 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 207.5 | 445.11 |
| 3199 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 275 | 935.59 |
| 3200 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 50 | 50 |
| 3201 | 000011641 | Գլյուկոզա | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 150 | 150 |
| 3202 | 000011644 | Քրոմոգեն սև կամ էրիքրոմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 0.1 | 25 |
| 3203 | 000011645 | Կալիումի պերմանգանատ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 38 | 190 |
| 3204 | 000011645 | Կալիումի պերմանգանատ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 30 | 150 |
| 3205 | 000011647 | Ամոնիումի քլորիդ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 45 | 49.07 |
| 3206 | 000011647 | Ամոնիումի քլորիդ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 20 | 12.54 |
| 3207 | 000011647 | Ամոնիումի քլորիդ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 20 | 30 |
| 3208 | 000011648 | Ագար էնդո | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 100 | 2,296.87 |
| 3209 | 000011648 | Ագար էնդո | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 300 | 7,392.85 |
| 3210 | 000011648 | Ագար էնդո | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 90 | 2,065.89 |
| 3211 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 49 | 1,131.8 |
| 3212 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 800 | 20,586.07 |
| 3213 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 333 | 8,357.65 |
| 3214 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 430 | 9,717.42 |
| 3215 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Թալին Խանջյան 7 | գրամ | 300 | 6,779.61 |
| 3216 | 000011648 | Ագար էնդո | Աշոցք | գրամ | 240 | 5,621.05 |
| 3217 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 100 | 2,250 |
| 3218 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 200 | 4,500 |
| 3219 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 68 | 1,530 |
| 3220 | 000011648 | Ագար էնդո | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | գրամ | 1,000 | 36,000 |
| 3221 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 100 | 2,250 |
| 3222 | 000011648 | Ագար էնդո | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 960 | 22,409.45 |
| 3223 | 000011650 | Դիէլեկտրիկ գորգ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 5,000 |
| 3224 | 000011650 | Դիէլեկտրիկ գորգ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 7,000 |
| 3225 | 000011650 | Դիէլեկտրիկ գորգ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 1 | 5,000 |
| 3226 | 000011650 | Դիէլեկտրիկ գորգ | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 1 | 5,000 |
| 3227 | 000011655 | Բինտ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 154.17 |
| 3228 | 000011655 | Բինտ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 308.34 |
| 3229 | 000011655 | Բինտ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 6 | 925.02 |
| 3230 | 000011655 | Բինտ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 462.51 |
| 3231 | 000011655 | Բինտ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 356.95 |
| 3232 | 000011655 | Բինտ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 3 | 754.17 |
| 3233 | 000011655 | Բինտ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 178.47 |
| 3234 | 000011655 | Բինտ | Աշոցք | հատ | 1 | 154.17 |
| 3235 | 000011655 | Բինտ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 16 | 2,466.73 |
| 3236 | 000011655 | Բինտ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 3 | 462.51 |
| 3237 | 000011655 | Բինտ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 10 | 2,137.25 |
| 3238 | 000011655 | Բինտ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 462.51 |
| 3239 | 000011655 | Բինտ | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 10 | 3,600 |
| 3240 | 000011655 | Բինտ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 5 | 770.85 |
| 3241 | 000011661 | Խողովակ (ապամոնտաժված d=300մմ) | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | գծմ | 10 | 0.01 |
| 3242 | 000011662 | Խողովակ պողպատե (ապամոնտաժված d=500մմ) | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | գծմ | 33 | 0.01 |
| 3243 | 000011663 | Խողովակ պողպատե (ապամոնտաժված d=1220մմ) | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | գծմ | 6.5 | 0.01 |
| 3244 | 000011674 | Պարան | Ք.Արթիկ | գծմ | 6 | 1,800 |
| 3245 | 000011674 | Պարան | ք․ Դիլիջան | գծմ | 50 | 35,000 |
| 3246 | 000011703 | Ագար սննդային | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 95 | 2,151.89 |
| 3247 | 000011703 | Ագար սննդային | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 205 | 5,126.61 |
| 3248 | 000011703 | Ագար սննդային | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 485 | 13,178.21 |
| 3249 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 49 | 1,111.71 |
| 3250 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 320 | 7,894.57 |
| 3251 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 430 | 10,950.11 |
| 3252 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 260 | 6,062.99 |
| 3253 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Թալին Խանջյան 7 | գրամ | 50 | 1,083.33 |
| 3254 | 000011703 | Ագար սննդային | Աշոցք | գրամ | 410 | 10,115.04 |
| 3255 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 161.34 | 4,194 |
| 3256 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 248 | 6,624.2 |
| 3257 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 54 | 1,411.74 |
| 3258 | 000011703 | Ագար սննդային | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | գրամ | 1,000 | 32,500 |
| 3259 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 100 | 2,166.66 |
| 3260 | 000011703 | Ագար սննդային | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 680 | 15,362.19 |
| 3261 | 000011705 | Ալյումինոն | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 50 | 14,583.33 |
| 3262 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 22 | 4,108.82 |
| 3263 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 104.8 | 19,955.13 |
| 3264 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 28.4 | 5,382.34 |
| 3265 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 35 | 6,708.34 |
| 3266 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 18 | 3,367.65 |
| 3267 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 50 | 9,166.67 |
| 3268 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | Աշոցք | գրամ | 28 | 5,566.66 |
| 3269 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 22.04 | 4,065.6 |
| 3270 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 6.78 | 1,158.66 |
| 3271 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 10 | 1,916.67 |
| 3272 | 000011706 | Բրոմթիմոլային կապույտ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 35 | 5,250 |
| 3273 | 000011707 | Լակտոզա | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 7 | 40.83 |
| 3274 | 000011707 | Լակտոզա | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 100 | 166.66 |
| 3275 | 000011707 | Լակտոզա | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 9 | 13.5 |
| 3276 | 000011707 | Լակտոզա | ք. Թալին Խանջյան 7 | գրամ | 1,020 | 1,174.23 |
| 3277 | 000011707 | Լակտոզա | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 95.5 | 2,708.32 |
| 3278 | 000011707 | Լակտոզա | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 20 | 33.33 |
| 3279 | 000011710 | Կոբալտի սուլֆատ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 200 | 1,499.99 |
| 3280 | 000011710 | Կոբալտի սուլֆատ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 10 | 83.33 |
| 3281 | 000011710 | Կոբալտի սուլֆատ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 25 | 210.33 |
| 3282 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 150 | 1,500 |
| 3283 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 1,210 | 10,960.15 |
| 3284 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 148 | 1,509.17 |
| 3285 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 105 | 1,059.18 |
| 3286 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 50 | 583.33 |
| 3287 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 240 | 2,442.85 |
| 3288 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 200 | 2,000 |
| 3289 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Ապարան Գայի 3 | գրամ | 241.5 | 2,415 |
| 3290 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | գրամ | 268 | 2,805.65 |
| 3291 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | գրամ | 200 | 1,904.76 |
| 3292 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | Աշոցք | գրամ | 256 | 2,548.38 |
| 3293 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 150 | 1,500 |
| 3294 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 380 | 4,153.5 |
| 3295 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 600 | 6,188.65 |
| 3296 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 486 | 4,966.65 |
| 3297 | 000011712 | Նեսլերի ռեակտիվ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 40 | 266.66 |
| 3298 | 000011715 | Պարանիտ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | քմ | 0.5 | 4,000 |
| 3299 | 000011719 | Խամուտ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 2 | 300 |
| 3300 | 000011722 | Ձկան  թել | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 200 | 1,600 |
| 3301 | 000011722 | Ձկան  թել | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գծմ | 170 | 1,498.7 |
| 3302 | 000011722 | Ձկան  թել | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 100 | 800 |
| 3303 | 000011722 | Ձկան  թել | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 113 | 904 |
| 3304 | 000011722 | Ձկան  թել | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 280 | 2,325.69 |
| 3305 | 000011722 | Ձկան  թել | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 110 | 907.34 |
| 3306 | 000011729 | Ֆենոլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.005 | 16.66 |
| 3307 | 000011733 | Չափիչ բաժակ 100 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3308 | 000011734 | Չափիչ բաժակ 200 մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 3309 | 000011734 | Չափիչ բաժակ 200 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 3310 | 000011734 | Չափիչ բաժակ 200 մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 3311 | 000011734 | Չափիչ բաժակ 200 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 3312 | 000011734 | Չափիչ բաժակ 200 մլ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 3313 | 000011734 | Չափիչ բաժակ 200 մլ | Աշոցք | հատ | 2 | 2,333.34 |
| 3314 | 000011735 | Բակտերոցիդ լամպ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 5,833.25 |
| 3315 | 000011735 | Բակտերոցիդ լամպ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 5,833.25 |
| 3316 | 000011735 | Բակտերոցիդ լամպ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 5,833.25 |
| 3317 | 000011750 | Էլ. լար  2x4 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 20 | 7,000 |
| 3318 | 000011826 | Բամբակ /100/ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 2 | 448.81 |
| 3319 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 200 |
| 3320 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 3 | 600 |
| 3321 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 400 |
| 3322 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 458.33 |
| 3323 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 4 | 1,283.34 |
| 3324 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 200 |
| 3325 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 4 | 800 |
| 3326 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 200 |
| 3327 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 800 |
| 3328 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 400 |
| 3329 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 10 | 4,500 |
| 3330 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 205.64 |
| 3331 | 000011826 | Բամբակ /100/ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 5 | 1,000 |
| 3332 | 000011847 | Հեղյուս մանեկ 12մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 6 | 900 |
| 3333 | 000011847 | Հեղյուս մանեկ 12մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 3 | 2,400 |
| 3334 | 000011877 | Թիթեղ մետաղական 10 մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | քմ | 0.7 | 22,400 |
| 3335 | 000011915 | Պասիվ իմպուլս տվիչ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 10,916.67 |
| 3336 | 000011915 | Պասիվ իմպուլս տվիչ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 10,916.67 |
| 3337 | 000011915 | Պասիվ իմպուլս տվիչ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 54,583.33 |
| 3338 | 000011915 | Պասիվ իմպուլս տվիչ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 111 | 1,211,749.96 |
| 3339 | 000011915 | Պասիվ իմպուլս տվիչ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 10 | 109,166.67 |
| 3340 | 000011915 | Պասիվ իմպուլս տվիչ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 10,916.67 |
| 3341 | 000011945 | Լար վառած | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | կգ | 0.5 | 250 |
| 3342 | 000012005 | Ժամացույցի ապակի | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 420 |
| 3343 | 000012005 | Ժամացույցի ապակի | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 1,260 |
| 3344 | 000012007 | Սուլֆոսալիցիլաթթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 50 | 208.33 |
| 3345 | 000012007 | Սուլֆոսալիցիլաթթու | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 50 | 208.33 |
| 3346 | 000012008 | Ապակե ձողիկներ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 488.28 |
| 3347 | 000012008 | Ապակե ձողիկներ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 50 |
| 3348 | 000012008 | Ապակե ձողիկներ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 2 | 100 |
| 3349 | 000012008 | Ապակե ձողիկներ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 100 |
| 3350 | 000012008 | Ապակե ձողիկներ | Աշոցք | հատ | 2 | 100 |
| 3351 | 000012008 | Ապակե ձողիկներ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 20 | 1,000 |
| 3352 | 000012008 | Ապակե ձողիկներ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 10 | 333.33 |
| 3353 | 000012008 | Ապակե ձողիկներ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 10 | 666.66 |
| 3354 | 000012010 | Աղաթթու Ֆիքսանալ (տուփում 10 հատ) | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | տուփ | 1.8 | 4,201.49 |
| 3355 | 000012010 | Աղաթթու Ֆիքսանալ (տուփում 10 հատ) | ք. Սևան, Չարենցի 20 | տուփ | 1.1 | 2,566.69 |
| 3356 | 000012045 | Ալյումինի սուլֆատ /կոագուլյանտ փոշի/ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | կգ | 4,500 | 1,201,500 |
| 3357 | 000012045 | Ալյումինի սուլֆատ /կոագուլյանտ փոշի/ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | կգ | 3,500 | 934,500 |
| 3358 | 000012045 | Ալյումինի սուլֆատ /կոագուլյանտ փոշի/ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | կգ | 1,210 | 644,930 |
| 3359 | 000012045 | Ալյումինի սուլֆատ /կոագուլյանտ փոշի/ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | կգ | 1,254 | 344,227.13 |
| 3360 | 000012053 | Պերեխադնիկ 20-15 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 1,600 |
| 3361 | 000012088 | Ներդիր 50 մմ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 10 | 2,000 |
| 3362 | 000012088 | Ներդիր 50 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 2,500 |
| 3363 | 000012128 | Ֆիլտր մեմբրանային 47մմ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 138 | 13,810.62 |
| 3364 | 000012128 | Ֆիլտր մեմբրանային 47մմ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1,307 | 120,428.38 |
| 3365 | 000012128 | Ֆիլտր մեմբրանային 47մմ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 600 | 60,046.15 |
| 3366 | 000012128 | Ֆիլտր մեմբրանային 47մմ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 415 | 41,531.92 |
| 3367 | 000012128 | Ֆիլտր մեմբրանային 47մմ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 485 | 50,131.12 |
| 3368 | 000012128 | Ֆիլտր մեմբրանային 47մմ | Աշոցք | հատ | 1,065 | 164,418.75 |
| 3369 | 000012128 | Ֆիլտր մեմբրանային 47մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1,120 | 93,333.32 |
| 3370 | 000012128 | Ֆիլտր մեմբրանային 47մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1,880 | 197,627.31 |
| 3371 | 000012148 | Մետաղալար | ք․ Դիլիջան | կգ | 1 | 625 |
| 3372 | 000012168 | Անցում 63x40 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 6,732 |
| 3373 | 000012170 | ՊԷ խողովակ PE-100,75մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 11 | 11,363 |
| 3374 | 000012194 | Բանվորական արտահագուստ/գլխարկով և շապիկով/ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | կոմպլեկտ | 5 | 51,633.52 |
| 3375 | 000012194 | Բանվորական արտահագուստ /գլխարկով և շապիկով/ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | կոմպլեկտ | 2 | 19,835.64 |
| 3376 | 000012194 | Բանվորական արտահագուստ /գլխարկով և շապիկով/ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | կոմպլեկտ | 1 | 10,029.42 |
| 3377 | 000012209 | Պոմպ կալդո | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 16,667 |
| 3378 | 000012214 | Մետաղի ջարդոն Հյ-Ար | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | կգ | 1,955 | 68,425 |
| 3379 | 000012214 | Մետաղի ջարդոն Հյ-Ար | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կգ | 100 | 3,500 |
| 3380 | 000012214 | Մետաղի ջարդոն Հյ-Ար | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | կգ | 336 | 11,760 |
| 3381 | 000012215 | Դեղերի և այլ անհրաժեշտ պարագաների հավաքածու/I օգն.համար/ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 10,300 |
| 3382 | 000012221 | Եռաբաշխիչ 20 մմ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 2 | 3,333.33 |
| 3383 | 000012231 | Վառելիքի զտիչի միջադիր | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 600 |
| 3384 | 000012234 | Կիսաբաճկոն ցանցե | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 10 | 20,000 |
| 3385 | 000012235 | Յուղի զտիչ /Հունդայի/ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 6,600 |
| 3386 | 000012242 | Պէ պարկ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 40 | 15,000 |
| 3387 | 000012242 | Պէ պարկ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 25 | 9,375 |
| 3388 | 000012260 | Խամուտ իգական 40x3/4 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 5,551.45 |
| 3389 | 000012261 | Արական միացում 20x3/4 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 2 | 484 |
| 3390 | 000012261 | Արական միացում 20x3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 602 |
| 3391 | 000012261 | Արական միացում 20x3/4 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 4 | 968 |
| 3392 | 000012261 | Արական միացում 20x3/4 | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 2 | 484 |
| 3393 | 000012273 | Պոլիպրոպրոպիլեն ժապավեն | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | քմ | 16 | 192,000 |
| 3394 | 000012277 | Կիր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | կգ | 1,000 | 60,000 |
| 3395 | 000012277 | Կիր | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | կգ | 2,000 | 120,000 |
| 3396 | 000012277 | Կիր | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | կգ | 770 | 46,200 |
| 3397 | 000012277 | Կիր | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | կգ | 1,220 | 73,200 |
| 3398 | 000012278 | Սկավառակ ալմաստային | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 105,000 |
| 3399 | 000012295 | Հեղյուս մանեկ 16մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 32 | 19,200 |
| 3400 | 000012389 | Խողովակ սև մետ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | կգ | 100 | 42,000 |
| 3401 | 000012391 | Խամուտ իգական 63x1/2 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 20 | 21,380 |
| 3402 | 000012391 | Խամուտ իգական 63x1/2 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 5,345 |
| 3403 | 000012392 | Խամուտ իգական 50x1/2 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 787 |
| 3404 | 000012392 | Խամուտ իգական 50x1/2 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 1,574 |
| 3405 | 000012392 | Խամուտ իգական 50x1/2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 915 |
| 3406 | 000012393 | Խամուտ իգական 32x1/2 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 6 | 3,030 |
| 3407 | 000012394 | Անցումային կցորդիչ 63x50 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 8,127 |
| 3408 | 000012395 | Անցումային կցորդիչ 50x40 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 2,255 |
| 3409 | 000012403 | Անցում արական 25x1/2 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 5 | 1,500 |
| 3410 | 000012408 | Անվադող 215/65 R16 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 59,978.63 |
| 3411 | 000012417 | Օդի ֆիլտր 21214 - ի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 3,000 |
| 3412 | 000012428 | ՊԷ խողովակ PE100 ճնշումային SDR 17 40 մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 5 | 1,875 |
| 3413 | 000012441 | Ռետինե լիսեռ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 5,200 |
| 3414 | 000012442 | Բակտերիոլոգիական օղակ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 1,665 |
| 3415 | 000012449 | ph մետրի Էլեկտրոդի քարթրիջ KCL գելով | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 12,578.37 |
| 3416 | 000012451 | Օդի ֆիլտր CX-390 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 15,000 |
| 3417 | 000012473 | Գրանցամատյան | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 7,000 |
| 3418 | 000012473 | Գրանցամատյան | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 7,000 |
| 3419 | 000012473 | Գրանցամատյան | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 3,500 |
| 3420 | 000012473 | Գրանցամատյան | Աշոցք | հատ | 2 | 7,000 |
| 3421 | 000012475 | Եռաբաշխիկ 63 մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 6,000 |
| 3422 | 000012476 | Ուղիղ անցում 50 մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 5,400 |
| 3423 | 000012502 | Կցաշուրթ պողպատե 500մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 121,680 |
| 3424 | 000012537 | Պաշտպանիչ գլխարկ/կասկա/ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 2,500 |
| 3425 | 000012537 | Պաշտպանիչ գլխարկ/կասկա/ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 2,500 |
| 3426 | 000012542 | Արական միացում 25\*3/4 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 6 | 2,478 |
| 3427 | 000012542 | Արական միացում 25\*3/4 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 6 | 2,478 |
| 3428 | 000012542 | Արական միացում 25\*3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 17 | 7,021 |
| 3429 | 000012542 | Արական միացում 25\*3/4 | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 2 | 662 |
| 3430 | 000012543 | Թղթե ձևաթուղթ | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 15,000 | 184,950 |
| 3431 | 000012544 | Ձևաթուղթ պատճենաթղթով | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 15,000 | 277,500 |
| 3432 | 000012564 | Խամուտ իգական 75x1 | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 1 | 1,421 |
| 3433 | 000012577 | Արական միացում 20x1/2 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 8 | 1,920 |
| 3434 | 000012577 | Արական միացում 20x1/2 | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 44 | 10,560 |
| 3435 | 000012577 | Արական միացում 20x1/2 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 3 | 720 |
| 3436 | 000012577 | Արական միացում 20x1/2 | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 7 | 1,680 |
| 3437 | 000012577 | Արական միացում 20x1/2 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 24 | 5,760 |
| 3438 | 000012577 | Արական միացում 20x1/2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 8 | 1,920 |
| 3439 | 000012577 | Արական միացում 20x1/2 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 960 |
| 3440 | 000012591 | Նատրիում ածխաթթվական | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 5 | 5 |
| 3441 | 000012592 | Սեգնետյան աղ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 55 | 108.33 |
| 3442 | 000012592 | Սեգնետյան աղ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 29 | 48.33 |
| 3443 | 000012592 | Սեգնետյան աղ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 21 | 43.75 |
| 3444 | 000012592 | Սեգնետյան աղ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 29.9 | 49.83 |
| 3445 | 000012592 | Սեգնետյան աղ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 55 | 116.67 |
| 3446 | 000012592 | Սեգնետյան աղ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 30 | 60.71 |
| 3447 | 000012592 | Սեգնետյան աղ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 15 | 37.5 |
| 3448 | 000012593 | Ժամացույց ավազե | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 4,210.53 |
| 3449 | 000012593 | Ժամացույց ավազե | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 2,105.26 |
| 3450 | 000012593 | Ժամացույց ավազե | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 2,105.26 |
| 3451 | 000012593 | Ժամացույց ավազե | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 2,105.26 |
| 3452 | 000012593 | Ժամացույց ավազե | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 5 | 16,666.68 |
| 3453 | 000012593 | Ժամացույց ավազե | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 4,238.68 |
| 3454 | 000012597 | Բետոնի հավելանյութ՝ սոսնձվող նյութ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | կգ | 3 | 54,178.31 |
| 3455 | 000012597 | Բետոնի հավելանյութ՝ սոսնձվող նյութ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | կգ | 3 | 54,178.31 |
| 3456 | 000012597 | Բետոնի հավելանյութ՝ սոսնձվող նյութ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | կգ | 22 | 397,307.6 |
| 3457 | 000012598 | Սոսինձի ներարկիչներ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 200 | 448,410.65 |
| 3458 | 000012618 | Կրկ.կցորդիչով թուջե անկյուն 90աստ.DN300մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 55,793.23 |
| 3459 | 000012620 | Կրկ.կցաշուրթավոր անկյուն 90աստ.DN250մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 134,739.51 |
| 3460 | 000012621 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN250/250մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 116,383.45 |
| 3461 | 000012625 | Եռաբաշխիկ կցաշ.DN500/500մմ ՀԲ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 318,455.1 |
| 3462 | 000012633 | Անցում բրոնզե 32x20մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 1,000 |
| 3463 | 000012638 | PPR անկյուն 25 90 աստ. | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 11 | 1,100 |
| 3464 | 000012640 | PPR խողովակ 25մմ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 9 | 4,818.75 |
| 3465 | 000012675 | Ամրակ ձ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 7 | 1,604.14 |
| 3466 | 000012675 | Ամրակ ձ | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 48 | 10,999.81 |
| 3467 | 000012676 | Կտրող սկավառակ 230մմ | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 3 | 3,750 |
| 3468 | 000012676 | Կտրող սկավառակ 230մմ | գ. Աշոցք | հատ | 0.6 | 720 |
| 3469 | 000012676 | Կտրող սկավառակ 230մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 2,400 |
| 3470 | 000012676 | Կտրող սկավառակ 230մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 15 | 20,110.16 |
| 3471 | 000012676 | Կտրող սկավառակ 230մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 3,400 |
| 3472 | 000012683 | Ջրի զտիչ արկղ 150մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 300,000 |
| 3473 | 000012684 | Ջրի զտիչ արկղ 100մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 150,000 |
| 3474 | 000012686 | Շպատել | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 1,550 |
| 3475 | 000012709 | Անկյուն մետաղական 25x25 2.5 հաստ. | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 13 | 19,500 |
| 3476 | 000012718 | Զուբիլ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 2,800 |
| 3477 | 000012734 | Ներդիր 500 մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 2 | 11,800 |
| 3478 | 000012734 | Ներդիր 500 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 29,500 |
| 3479 | 000012757 | Անկյունակ 75x75մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 2 | 3,000 |
| 3480 | 000012766 | Ներդիր 80մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 4,000 |
| 3481 | 000012772 | Կցամաս | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 2 | 833.33 |
| 3482 | 000012797 | Մետաղալար վառված | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 2 | 900 |
| 3483 | 000012804 | Կցաշուրթ պողպատե 76մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 4,000 |
| 3484 | 000012804 | Կցաշուրթ պողպատե 76մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 18 | 73,782 |
| 3485 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 3 | 499.98 |
| 3486 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 895.82 |
| 3487 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 333.32 |
| 3488 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 5 | 833.3 |
| 3489 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 3 | 499.98 |
| 3490 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 3 | 500 |
| 3491 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 7 | 1,166.62 |
| 3492 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | Աշոցք | հատ | 20 | 3,333.2 |
| 3493 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 18 | 1,266.67 |
| 3494 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 14 | 983.33 |
| 3495 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 20 | 1,983.29 |
| 3496 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 5 | 527.77 |
| 3497 | 000012807 | Պլաստմասե շիշ 1լ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 10 | 666.67 |
| 3498 | 000012808 | Բորոսիլիկատե շիշ նիշերով խցանով 500մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 20 | 41,666.6 |
| 3499 | 000012808 | Բորոսիլիկատե շիշ նիշերով խցանով 500մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 5 | 10,416.65 |
| 3500 | 000012810 | Անցում պողպատյա 40x40 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 1,000 |
| 3501 | 000012854 | Անալիզի բանկա 100գր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 10 | 833.33 |
| 3502 | 000012870 | Հեղյուս մանեկ տափօղակ M24 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 50 | 60,000 |
| 3503 | 000012870 | Հեղյուս մանեկ տափօղակ M24 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 50 | 60,000 |
| 3504 | 000012873 | Խողովակ PVS 2.2մմ/1մ/50 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 4 | 2,333.32 |
| 3505 | 000012882 | Եռաբաշխիչ մետաղապլաստե 3/4 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 1,833.33 |
| 3506 | 000012885 | Անցում մետաղապլաստե 1/2 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 2,333.3 |
| 3507 | 000012891 | Սակար մալուխի 20\*30 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 6 | 3,000 |
| 3508 | 000012941 | Խողովակ 200մմ L=20սմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 13,500 |
| 3509 | 000012942 | Կրակմարիչ ОП-8 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 20,833.33 |
| 3510 | 000012949 | Խողովակ պողպատե d-300մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 12 | 192,000 |
| 3511 | 000012954 | Քացախաթթվական նատրիում | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 220 | 366.67 |
| 3512 | 000012954 | Քացախաթթվական նատրիում | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 100 | 166.67 |
| 3513 | 000012955 | Կալիումի բիքրոմատ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 30 | 100 |
| 3514 | 000012955 | Կալիումի բիքրոմատ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 89 | 178 |
| 3515 | 000012955 | Կալիումի բիքրոմատ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 65 | 179.21 |
| 3516 | 000012955 | Կալիումի բիքրոմատ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 304.38 | 793.23 |
| 3517 | 000012955 | Կալիումի բիքրոմատ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 100 | 266.67 |
| 3518 | 000012955 | Կալիումի բիքրոմատ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 116.4 | 291 |
| 3519 | 000012955 | Կալիումի բիքրոմատ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 280 | 731.11 |
| 3520 | 000012956 | Իմերսիոն յուղ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | միլ/լիտր | 7 | 466.68 |
| 3521 | 000012956 | Իմերսիոն յուղ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | միլ/լիտր | 90 | 6,000 |
| 3522 | 000012956 | Իմերսիոն յուղ | Աշոցք | միլ/լիտր | 100 | 6,666.66 |
| 3523 | 000012956 | Իմերսիոն յուղ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | միլ/լիտր | 18 | 1,200 |
| 3524 | 000012956 | Իմերսիոն յուղ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | միլ/լիտր | 33 | 2,200 |
| 3525 | 000012976 | Կցորդիչ 40x40 | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,341 |
| 3526 | 000012976 | Կցորդիչ 40x40 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,675 |
| 3527 | 000013022 | Ջրի պոմպի կարգավորիչ 1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 25,500 |
| 3528 | 000013024 | Կցամաս եռակցման | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 666.66 |
| 3529 | 000013055 | Սկավառակ 230 մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 3,600 |
| 3530 | 000013055 | Սկավառակ 230 մմ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 4 | 5,600 |
| 3531 | 000013069 | Չափիչ բաժակ 500 մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,500 |
| 3532 | 000013069 | Չափիչ բաժակ 500 մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 3,000 |
| 3533 | 000013069 | Չափիչ բաժակ 500 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,500 |
| 3534 | 000013069 | Չափիչ բաժակ 500 մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 3,000 |
| 3535 | 000013069 | Չափիչ բաժակ 500 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 3,000 |
| 3536 | 000013069 | Չափիչ բաժակ 500 մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 2 | 3,000 |
| 3537 | 000013069 | Չափիչ բաժակ 500 մլ | Աշոցք | հատ | 2 | 3,000 |
| 3538 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 466.66 |
| 3539 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 7 | 3,250 |
| 3540 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 3 | 1,416.67 |
| 3541 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 5 | 2,333.33 |
| 3542 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 3 | 1,416.67 |
| 3543 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 472.22 |
| 3544 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | Աշոցք | հատ | 5 | 2,333.33 |
| 3545 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 5 | 1,333.33 |
| 3546 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 4 | 1,166.67 |
| 3547 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 3 | 750 |
| 3548 | 000013071 | Տարա ապակյա 100մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 611.11 |
| 3549 | 000013072 | Տարա ապակյա  500մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 583.33 |
| 3550 | 000013072 | Տարա ապակյա  500մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 1,166.66 |
| 3551 | 000013072 | Տարա ապակյա  500մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 583.33 |
| 3552 | 000013072 | Տարա ապակյա  500մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 1,166.67 |
| 3553 | 000013072 | Տարա ապակյա  500մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 583.33 |
| 3554 | 000013072 | Տարա ապակյա  500մլ | Աշոցք | հատ | 2 | 1,166.67 |
| 3555 | 000013072 | Տարա ապակյա  500մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 1,333.33 |
| 3556 | 000013073 | Մագնիս, մագնիսական խառնիչի համար | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 14,848.49 |
| 3557 | 000013073 | Մագնիս, մագնիսական խառնիչի համար | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 5,000 |
| 3558 | 000013073 | Մագնիս, մագնիսական խառնիչի համար | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 5,000 |
| 3559 | 000013073 | Մագնիս, մագնիսական խառնիչի համար | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 5 | 8,333.33 |
| 3560 | 000013078 | Ճկուն կցորդիչ d=500մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 750,000 |
| 3561 | 000013079 | Բանալի խողովակի N 3 | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 6,500 |
| 3562 | 000013085 | Աստիճան ծալովի ալյումինե /5.7մ/ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 1 | 54,166.68 |
| 3563 | 000013103 | Բանվորական արտահագուստ ձմեռային իր գլխարկով | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 25,392.63 |
| 3564 | 000013104 | Խամուտ իգական 110x1 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 4,582 |
| 3565 | 000013105 | Արական միացում 32x1 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 486 |
| 3566 | 000013107 | Պլաստմասե շրիշակ 058/2.5մ/ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 18 | 14,850 |
| 3567 | 000013116 | Ե/Բ ծածկի սալ մտոցով 3.9x1.9 | Արարատի մարզ,գ. Սայաթ-Նովա | հատ | 1 | 230,000 |
| 3568 | 000013135 | Թիթեղ մետաղական 6 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | քմ | 2 | 22,000 |
| 3569 | 000013153 | ՊԷ խողովակ D-250 Pe100 PN10 ԱԶԲII | գ. Աշոցք | գծմ | 14 | 194,679.8 |
| 3570 | 000013154 | ՊԷ խողովակ D-200 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | գծմ | 100 | 791,520 |
| 3571 | 000013154 | ՊԷ խողովակ D-200 Pe100 PN10 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 140 | 1,112,853 |
| 3572 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 12 | 29,131.68 |
| 3573 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 12 | 29,131.68 |
| 3574 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 51 | 123,809.64 |
| 3575 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 16 | 38,842.24 |
| 3576 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 8 | 19,834.09 |
| 3577 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 16 | 38,842.24 |
| 3578 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | գծմ | 26 | 63,118.64 |
| 3579 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 1,006 | 2,442,365.28 |
| 3580 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 245.5 | 601,420.11 |
| 3581 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 13.4 | 33,222.1 |
| 3582 | 000013156 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 40 | 97,105.6 |
| 3583 | 000013157 | ՊԷ խողովակ D- 63 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 31 | 25,072.8 |
| 3584 | 000013157 | ՊԷ խողովակ D- 63 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 28 | 22,646.4 |
| 3585 | 000013158 | ՊԷ խողովակ D- 50 Pe100 PN10 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 134 | 75,574.4 |
| 3586 | 000013159 | ՊԷ խողովակ D- 40 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 8 | 2,620.8 |
| 3587 | 000013159 | ՊԷ խողովակ D- 40 Pe100 PN10 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 100 | 32,899 |
| 3588 | 000013160 | ՊԷ խողովակ D- 32 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 8 | 1,737.6 |
| 3589 | 000013160 | ՊԷ խողովակ D- 32 Pe100 PN10 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 63 | 13,741.6 |
| 3590 | 000013161 | ՊԷ խողովակ D- 25 Pe100 PN10 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | գծմ | 4 | 667.4 |
| 3591 | 000013162 | ՊԷ խողովակ D- 20 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 35 | 4,578 |
| 3592 | 000013162 | ՊԷ խողովակ D- 20 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 60 | 7,848 |
| 3593 | 000013162 | ՊԷ խողովակ D- 20 Pe100 PN10 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 15 | 2,008.85 |
| 3594 | 000013163 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-150մմ/6000 ԱԶԲII | ք.Թալին,Խանջյան 8 | գծմ | 4 | 11,088 |
| 3595 | 000013163 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-150մմ/6000 ԱԶԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 12 | 33,264 |
| 3596 | 000013163 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-150մմ/6000 ԱԶԲII | գ. Աշոցք | գծմ | 72 | 199,584 |
| 3597 | 000013163 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-150մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Ապարան Գայի 3 | գծմ | 250 | 695,954.28 |
| 3598 | 000013163 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-150մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | գծմ | 65.2 | 180,734.4 |
| 3599 | 000013163 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-150մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 30 | 83,160 |
| 3600 | 000013163 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-150մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | գծմ | 150 | 415,800 |
| 3601 | 000013163 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-150մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 51 | 141,372 |
| 3602 | 000013163 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-150մմ/6000 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 5,842 | 16,263,059.72 |
| 3603 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 12 | 58,680 |
| 3604 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | գ. Աշոցք | գծմ | 48 | 234,720 |
| 3605 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գծմ | 48 | 234,720 |
| 3606 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | գծմ | 72 | 352,080 |
| 3607 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Ապարան Գայի 3 | գծմ | 250 | 1,227,711.58 |
| 3608 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 55 | 268,950 |
| 3609 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 36 | 176,040 |
| 3610 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 9 | 44,010 |
| 3611 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | գծմ | 165 | 806,850 |
| 3612 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 24 | 117,360 |
| 3613 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | գծմ | 6 | 29,340 |
| 3614 | 000013164 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-200մմ/6000 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 5,372 | 26,381,066.42 |
| 3615 | 000013165 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-250մմ/6000 ԱԶԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 17 | 112,755.98 |
| 3616 | 000013165 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-250մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 66 | 437,758.5 |
| 3617 | 000013165 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-250մմ/6000 ԱԶԲII | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 6 | 39,796.23 |
| 3618 | 000013165 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-250մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 6 | 39,796.23 |
| 3619 | 000013165 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-250մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 12 | 79,592.45 |
| 3620 | 000013165 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-250մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 40 | 265,308.18 |
| 3621 | 000013166 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-300մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 12 | 126,072 |
| 3622 | 000013166 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-300մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | գծմ | 30 | 315,180 |
| 3623 | 000013166 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-300մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 5/12 | գծմ | 26 | 273,156 |
| 3624 | 000013166 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-300մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 211 | 2,216,766 |
| 3625 | 000013166 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-300մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 78 | 819,468 |
| 3626 | 000013166 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-300մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 50 | 525,300 |
| 3627 | 000013166 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-300մմ/6000 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 1,194 | 12,597,640 |
| 3628 | 000013167 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-400մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 72 | 1,184,976 |
| 3629 | 000013167 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-400մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 20 | 329,160 |
| 3630 | 000013167 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-400մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 78 | 1,283,724 |
| 3631 | 000013167 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-400մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 2 | 32,916 |
| 3632 | 000013167 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-400մմ/6000 ԱԶԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 144 | 2,369,952 |
| 3633 | 000013167 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-400մմ/6000 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 1,662 | 27,469,806 |
| 3634 | 000013168 | ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր D-500մմ/6000 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 2,028 | 50,020,823.2 |
| 3635 | 000013192 | Մկրատ թիթեղի | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 2,900 |
| 3636 | 000013200 | Բեռնասայլակ շինարարական | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 1 | 18,750 |
| 3637 | 000013207 | Օղակ D175 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 15,080 |
| 3638 | 000013209 | Ներդիր 100 մմ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 10 | 3,000 |
| 3639 | 000013238 | ՊԷ խողովակ D- 90 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գծմ | 166 | 292,624.8 |
| 3640 | 000013238 | ՊԷ խողովակ D- 90 Pe100 PN10 ԱԶԲII | գ. Աշոցք | գծմ | 10 | 17,628 |
| 3641 | 000013238 | ՊԷ խողովակ D- 90 Pe100 PN10 ԱԶԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գծմ | 30 | 52,884 |
| 3642 | 000013240 | Դիսպենսր | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 6 | 72,000 |
| 3643 | 000013261 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր/փորձանմուշի տեսքով/ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | կգ | 26 | 48,348.21 |
| 3644 | 000013261 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր/փորձանմուշի տեսքով/ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | կգ | 13.66 | 25,401.41 |
| 3645 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 2 | 2,000 |
| 3646 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 2,000 |
| 3647 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3648 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3649 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3650 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 1,000 |
| 3651 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3652 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | Աշոցք | հատ | 1 | 1,000 |
| 3653 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3654 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3655 | 000013263 | Պաշտպանիչ ակնոց | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 4,000 |
| 3656 | 000013266 | Խոզանակ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 597.23 |
| 3657 | 000013266 | Խոզանակ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 1,611.11 |
| 3658 | 000013282 | Էլ. ավտոմատ 63Ա | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 2,500 |
| 3659 | 000013284 | Ջրաչափ Բ դասի DN50մմ, ֆիլտրով ՀԲII | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 2 | 172,835.68 |
| 3660 | 000013284 | Ջրաչափ Բ դասի DN50մմ, ֆիլտրով ՀԲII | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 86,417.84 |
| 3661 | 000013284 | Ջրաչափ Բ դասի DN50մմ, ֆիլտրով ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 86,417.84 |
| 3662 | 000013284 | Ջրաչափ Բ դասի DN50մմ, ֆիլտրով ՀԲII | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 86,417.84 |
| 3663 | 000013284 | Ջրաչափ Բ դասի DN50մմ, ֆիլտրով ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 86,417.84 |
| 3664 | 000013284 | Ջրաչափ Բ դասի DN50մմ, ֆիլտրով ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 26 | 2,246,863.84 |
| 3665 | 000013284 | Ջրաչափ Բ դասի DN50մմ, ֆիլտրով ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 3 | 259,253.52 |
| 3666 | 000013285 | Կցաշուրթ պողպատե 50մմ ՀԲII | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 6,000 |
| 3667 | 000013285 | Կցաշուրթ պողպատե 50մմ ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 6,000 |
| 3668 | 000013285 | Կցաշուրթ պողպատե 50մմ ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 12,000 |
| 3669 | 000013285 | Կցաշուրթ պողպատե 50մմ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 10 | 60,000 |
| 3670 | 000013285 | Կցաշուրթ պողպատե 50մմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 14 | 84,000 |
| 3671 | 000013285 | Կցաշուրթ պողպատե 50մմ ՀԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 6 | 36,000 |
| 3672 | 000013285 | Կցաշուրթ պողպատե 50մմ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 24,000 |
| 3673 | 000013286 | Հեղյուս մանեկ տափօղակ M16 ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 82 | 65,600 |
| 3674 | 000013287 | Միջադիր 50մմ ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 2,000 |
| 3675 | 000013287 | Միջադիր 50մմ ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 800 |
| 3676 | 000013288 | Ջրաչափ Բ դասի DN65մմ ֆիլտրով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 45 | 4,226,577.99 |
| 3677 | 000013289 | Կցաշուրթ պողպատե 65 մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 20 | 130,000 |
| 3678 | 000013289 | Կցաշուրթ պողպատե 65 մմ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 4 | 26,000 |
| 3679 | 000013289 | Կցաշուրթ պողպատե 65 մմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 26 | 169,000 |
| 3680 | 000013289 | Կցաշուրթ պողպատե 65 մմ ՀԲII | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 6 | 39,000 |
| 3681 | 000013290 | Միջադիր 65մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 19 | 8,550 |
| 3682 | 000013290 | Միջադիր 65մմ ՀԲII | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 900 |
| 3683 | 000013290 | Միջադիր 65մմ ՀԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 900 |
| 3684 | 000013290 | Միջադիր 65մմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 14 | 6,300 |
| 3685 | 000013291 | Ջրաչափ Բ դասի DN80մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 102,950.7 |
| 3686 | 000013291 | Ջրաչափ Բ դասի DN80մմ ֆիլտրով ՀԲII | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 102,950.7 |
| 3687 | 000013291 | Ջրաչափ Բ դասի DN80մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 102,950.7 |
| 3688 | 000013291 | Ջրաչափ Բ դասի DN80մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 411,802.8 |
| 3689 | 000013292 | Կցաշուրթ պողպատե 80մմ ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 16,000 |
| 3690 | 000013292 | Կցաշուրթ պողպատե 80մմ ՀԲII | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 8,000 |
| 3691 | 000013292 | Կցաշուրթ պողպատե 80մմ ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 16,000 |
| 3692 | 000013292 | Կցաշուրթ պողպատե 80մմ ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 8,000 |
| 3693 | 000013293 | Միջադիր 80մմ ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 1,000 |
| 3694 | 000013293 | Միջադիր 80մմ ՀԲII | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 2 | 1,000 |
| 3695 | 000013293 | Միջադիր 80մմ ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 14 | 7,000 |
| 3696 | 000013293 | Միջադիր 80մմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 21 | 10,500 |
| 3697 | 000013294 | Ջրաչափ Բ դասի DN100մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 108,445.85 |
| 3698 | 000013294 | Ջրաչափ Բ դասի DN100մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 108,445.85 |
| 3699 | 000013294 | Ջրաչափ Բ դասի DN100մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 108,445.85 |
| 3700 | 000013294 | Ջրաչափ Բ դասի DN100մմ ֆիլտրով ՀԲII | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 108,445.85 |
| 3701 | 000013294 | Ջրաչափ Բ դասի DN100մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 108,445.86 |
| 3702 | 000013294 | Ջրաչափ Բ դասի DN100մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 108,445.85 |
| 3703 | 000013294 | Ջրաչափ Բ դասի DN100մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 108,445.85 |
| 3704 | 000013294 | Ջրաչափ Բ դասի DN100մմ ֆիլտրով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 53 | 5,747,630.31 |
| 3705 | 000013295 | Կցաշուրթ պողպատե 100մմ ՀԲII | Ք.Արթիկ | հատ | 4 | 35,200 |
| 3706 | 000013295 | Կցաշուրթ պողպատե 100մմ ՀԲII | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 4 | 35,200 |
| 3707 | 000013296 | Միջադիր 100մմ ՀԲII | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 14 | 8,400 |
| 3708 | 000013296 | Միջադիր 100մմ ՀԲII | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 600 |
| 3709 | 000013296 | Միջադիր 100մմ ՀԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 600 |
| 3710 | 000013297 | Ջրաչափ Բ դասի DN200մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 209,725.43 |
| 3711 | 000013297 | Ջրաչափ Բ դասի DN200մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 209,725.43 |
| 3712 | 000013297 | Ջրաչափ Բ դասի DN200մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 3 | 629,176.28 |
| 3713 | 000013297 | Ջրաչափ Բ դասի DN200մմ ֆիլտրով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 838,901.69 |
| 3714 | 000013298 | Կցաշուրթ պողպատե 200մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 62,500 |
| 3715 | 000013298 | Կցաշուրթ պողպատե 200մմ ՀԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 12,500 |
| 3716 | 000013298 | Կցաշուրթ պողպատե 200մմ ՀԲII | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 25,000 |
| 3717 | 000013300 | Միջադիր 200մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 10,800 |
| 3718 | 000013301 | Ջրաչափ Բ դասի DN250մմ ֆիլտրով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 1,339,955.5 |
| 3719 | 000013302 | Կցաշուրթ պողպատե 250մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 28,000 |
| 3720 | 000013302 | Կցաշուրթ պողպատե 250մմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 56,000 |
| 3721 | 000013303 | Հեղյուս մանեկ տափօղակ M24 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 11,500 |
| 3722 | 000013305 | Ջրաչափ Բ դասի DN300մմ ֆիլտրով ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,091,418.68 |
| 3723 | 000013305 | Ջրաչափ Բ դասի DN300մմ ֆիլտրով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 1,091,418.68 |
| 3724 | 000013306 | Կցաշուրթ պողպատե 300մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 142,400 |
| 3725 | 000013307 | Միջադիր 300մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 6,000 |
| 3726 | 000013308 | Ջրաչափ Բ դասի DN400մմ ֆիլտրով ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 2,594,500.96 |
| 3727 | 000013309 | Կցաշուրթ պողպատե 400մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 106,400 |
| 3728 | 000013309 | Կցաշուրթ պողպատե 400մմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 212,800 |
| 3729 | 000013310 | Հեղյուս մանեկ տափօղակ M27 ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 26 | 31,200 |
| 3730 | 000013310 | Հեղյուս մանեկ տափօղակ M27 ՀԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 20 | 24,000 |
| 3731 | 000013311 | Միջադիր 400մմ ՀԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 8,000 |
| 3732 | 000013311 | Միջադիր 400մմ ՀԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 16,000 |
| 3733 | 000013335 | PPR անկյունակ 45 աստ. 25մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 12 | 1,200 |
| 3734 | 000013346 | Օդի կարգավորիչ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 5,000 |
| 3735 | 000013359 | Ամերիկանկա 1/2 դույմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 1,600 |
| 3736 | 000013384 | Ձեռնոց աշխատանքային | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | զույգ | 150 | 40,000 |
| 3737 | 000013391 | 20\*3/4 իգական միացում | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 314 |
| 3738 | 000013391 | 20\*3/4 իգական միացում | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 20 | 6,280 |
| 3739 | 000013392 | 25\*1/2 իգական միացում | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 11 | 4,510 |
| 3740 | 000013393 | 25\*3/4 իգական միացում | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 408 |
| 3741 | 000013394 | 25\*1 իգական միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 1,788 |
| 3742 | 000013394 | 25\*1 իգական միացում | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 1,341 |
| 3743 | 000013395 | 32\*3/4 իգական միացում | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 11 | 6,391 |
| 3744 | 000013398 | 20\*3/4 արական միացում | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 9 | 2,718 |
| 3745 | 000013398 | 20\*3/4 արական միացում | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 1,208 |
| 3746 | 000013400 | 25\*3/4 արական միացում | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 8 | 3,304 |
| 3747 | 000013400 | 25\*3/4 արական միացում | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 1,239 |
| 3748 | 000013402 | 25\*1 արական միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 1,548 |
| 3749 | 000013402 | 25\*1 արական միացում | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 1,548 |
| 3750 | 000013403 | 32\*3/4 արական միացում | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 8 | 4,440 |
| 3751 | 000013404 | 32\*1 արական միացում | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 3,035 |
| 3752 | 000013404 | 32\*1 արական միացում | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 607 |
| 3753 | 000013405 | 25\*25 կցորդիչ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 1,362 |
| 3754 | 000013410 | 75\*75 կցորդիչ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 12,648 |
| 3755 | 000013413 | 40\*32 անցումային կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,418 |
| 3756 | 000013415 | 63\*40 անցումային կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 26,936 |
| 3757 | 000013417 | 32\*3/4 անկյուն իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 6,200 |
| 3758 | 000013418 | 32\*1 անկյուն իգական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 1,860 |
| 3759 | 000013418 | 32\*1 անկյուն իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 3,720 |
| 3760 | 000013419 | 40\*1 1/4 անկյուն իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 12,696 |
| 3761 | 000013420 | 50\*1 1/2 անկյուն իգական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 9,120 |
| 3762 | 000013421 | 63\*1 1/2 անկյուն իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 17,964 |
| 3763 | 000013422 | 32\*3/4 անկյուն արական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 3,942 |
| 3764 | 000013423 | 32\*1 անկյուն արական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 7 | 4,872 |
| 3765 | 000013424 | 40\*1 1/4 անկյուն արական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 12,192 |
| 3766 | 000013425 | 50\*1 1/2 անկյուն արական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 6,507 |
| 3767 | 000013425 | 50\*1 1/2 անկյուն արական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 10,845 |
| 3768 | 000013426 | 20\*20 անկյուն կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 7 | 4,732 |
| 3769 | 000013427 | 25\*25 անկյուն կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 3,176 |
| 3770 | 000013428 | 32\*32 անկյուն կցորդիչ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 3,843 |
| 3771 | 000013428 | 32\*32 անկյուն կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 3,843 |
| 3772 | 000013429 | 40\*40 անկյուն կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 16,464 |
| 3773 | 000013430 | 50\*50 անկյուն կցորդիչ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 6 | 15,966 |
| 3774 | 000013431 | 63\*63 անկյուն կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 19,476 |
| 3775 | 000013432 | 25\*25\*25 եռակողմ կցորդիչ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 1,178 |
| 3776 | 000013433 | 32\*32\*32 եռակողմ կցորդիչ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 3,536.01 |
| 3777 | 000013434 | 40\*40\*40 եռակողմ կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 11,003.2 |
| 3778 | 000013435 | 50\*50\*50 եռակողմ կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 6 | 25,920 |
| 3779 | 000013436 | 20\*25\*20 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 7 | 10,311 |
| 3780 | 000013437 | 25\*20\*25 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,604 |
| 3781 | 000013438 | 32\*20\*32 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 1,596 |
| 3782 | 000013438 | 32\*20\*32 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 7,980 |
| 3783 | 000013439 | 32\*25\*32 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 9,425 |
| 3784 | 000013440 | 40\*25\*40 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 12 | 31,536 |
| 3785 | 000013441 | 40\*32\*40 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 21,864 |
| 3786 | 000013442 | 50\*32\*50 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 35,190 |
| 3787 | 000013443 | 63\*32\*63 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 5,023 |
| 3788 | 000013443 | 63\*32\*63 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 20,092 |
| 3789 | 000013444 | 63\*40\*63 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 4,947 |
| 3790 | 000013444 | 63\*40\*63 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 14,841 |
| 3791 | 000013445 | 63\*50\*63 եռակողմ անցում կցորդիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 13,200 |
| 3792 | 000013446 | 25\*1/2\*25 իգական եռ բաշխիկ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,129 |
| 3793 | 000013446 | 25\*1/2\*25 իգական եռ բաշխիկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 2,258 |
| 3794 | 000013447 | 32\*1/2\*32 իգական եռաբաշխիկ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 2,954 |
| 3795 | 000013448 | 40\*3/4\*40 իգական եռաբաշխիկ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 2,485 |
| 3796 | 000013448 | 40\*3/4\*40 իգական եռաբաշխիկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 7,455 |
| 3797 | 000013449 | 40\*1\*40 իգական եռաբաշխիկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 9,804 |
| 3798 | 000013450 | 50\*1 1/4\*50 իգական եռաբաշխիկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 7,564 |
| 3799 | 000013451 | 32\*3/4 խամուտ իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 27 | 14,094 |
| 3800 | 000013452 | 40\*1/2 խամուտ իգական | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 633 |
| 3801 | 000013453 | 50\*1/2 խամուտ իգական | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 3,656.67 |
| 3802 | 000013454 | 40\*3/4 խամուտ իգական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 2,628 |
| 3803 | 000013455 | 50\*3/4 խամուտ իգական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 20 | 19,612.72 |
| 3804 | 000013455 | 50\*3/4 խամուտ իգական | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 5 | 4,903.18 |
| 3805 | 000013455 | 50\*3/4 խամուտ իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 7,845.09 |
| 3806 | 000013456 | 63\*1/2 խամուտ իգական | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 5,264 |
| 3807 | 000013457 | 63\*3/4 խամուտ իգական | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 6 | 6,600 |
| 3808 | 000013457 | 63\*3/4 խամուտ իգական | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,100 |
| 3809 | 000013457 | 63\*3/4 խամուտ իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 5,500 |
| 3810 | 000013459 | 75\*1 խամուտ իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 3,522 |
| 3811 | 000013460 | 75\*2 խամուտ իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 9,884 |
| 3812 | 000013478 | Պէ խողովակ De 50 PN10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 265 | 147,918.24 |
| 3813 | 000013479 | Պէ խողովակ De 63 PN10 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 8 | 6,334.66 |
| 3814 | 000013479 | Պէ խողովակ De 63 PN10 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 340 | 269,223.34 |
| 3815 | 000013497 | Սկավառակ ալմաստային ասֆալտ կտրող | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 197,500 |
| 3816 | 000013504 | Դասավորող դանակ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 2,500 |
| 3817 | 000013522 | Ունելի բարակ սուր ծայրով | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 833.33 |
| 3818 | 000013522 | Ունելի բարակ սուր ծայրով | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 1,000 |
| 3819 | 000013522 | Ունելի բարակ սուր ծայրով | Աշոցք | հատ | 1 | 500 |
| 3820 | 000013522 | Ունելի բարակ սուր ծայրով | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 3,000 |
| 3821 | 000013522 | Ունելի բարակ սուր ծայրով | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 2,000 |
| 3822 | 000013524 | Փորձասրվակ լվացման 500մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,500 |
| 3823 | 000013524 | Փորձասրվակ լվացման 500մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,500 |
| 3824 | 000013524 | Փորձասրվակ լվացման 500մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 1,500 |
| 3825 | 000013524 | Փորձասրվակ լվացման 500մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 1,500 |
| 3826 | 000013552 | Հակակարիչ N10,N24/6,N26/6 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 2,400 |
| 3827 | 000013575 | Ժապավեն անվտանգության | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 8,750 |
| 3828 | 000013575 | Ժապավեն անվտանգության | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 0.5 | 1,469.04 |
| 3829 | 000013587 | Պեպտոն | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 380 | 4,750 |
| 3830 | 000013587 | Պեպտոն | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 516 | 6,450 |
| 3831 | 000013587 | Պեպտոն | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 259 | 3,237.5 |
| 3832 | 000013587 | Պեպտոն | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 100 | 2,500 |
| 3833 | 000013587 | Պեպտոն | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 425 | 5,312.5 |
| 3834 | 000013587 | Պեպտոն | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 170 | 2,125 |
| 3835 | 000013587 | Պեպտոն | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 400 | 5,353.82 |
| 3836 | 000013587 | Պեպտոն | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 800 | 10,000 |
| 3837 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 105 | 3,150 |
| 3838 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 72 | 1,593.98 |
| 3839 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 159 | 4,269.62 |
| 3840 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 15.78 | 361.5 |
| 3841 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 200 | 6,000 |
| 3842 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 500 | 15,000 |
| 3843 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | Աշոցք | գրամ | 350 | 10,500 |
| 3844 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 134.5 | 3,754.55 |
| 3845 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 138 | 3,480.16 |
| 3846 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 50 | 1,428.19 |
| 3847 | 000013588 | Գլյուկոզա VR | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 180 | 3,899.97 |
| 3848 | 000013589 | Լակտոզա VR | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 122 | 2,838.83 |
| 3849 | 000013589 | Լակտոզա VR | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 5.78 | 148.25 |
| 3850 | 000013589 | Լակտոզա VR | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 90 | 2,700 |
| 3851 | 000013589 | Լակտոզա VR | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 250 | 7,500 |
| 3852 | 000013589 | Լակտոզա VR | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 200.5 | 5,558 |
| 3853 | 000013589 | Լակտոզա VR | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 158 | 4,110.26 |
| 3854 | 000013589 | Լակտոզա VR | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 60 | 1,720.27 |
| 3855 | 000013589 | Լակտոզա VR | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 30 | 900 |
| 3856 | 000013589 | Լակտոզա VR | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 360 | 9,265.88 |
| 3857 | 000013592 | Քացախաթթու | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 300 | 300 |
| 3858 | 000013592 | Քացախաթթու | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 25 | 31.25 |
| 3859 | 000013592 | Քացախաթթու | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 1,000 | 1,250 |
| 3860 | 000013593 | Ծծմբական թթու | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 120 | 142.86 |
| 3861 | 000013593 | Ծծմբական թթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 42 | 32.67 |
| 3862 | 000013593 | Ծծմբական թթու | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 300 | 347.38 |
| 3863 | 000013593 | Ծծմբական թթու | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 200 | 238.1 |
| 3864 | 000013593 | Ծծմբական թթու | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 400 | 371.42 |
| 3865 | 000013593 | Ծծմբական թթու | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 178 | 148.32 |
| 3866 | 000013593 | Ծծմբական թթու | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 165 | 196.43 |
| 3867 | 000013593 | Ծծմբական թթու | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 200 | 236.7 |
| 3868 | 000013593 | Ծծմբական թթու | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 2,400 | 2,714.15 |
| 3869 | 000013595 | Նատրիումի կարբոնատ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 30 | 20.68 |
| 3870 | 000013595 | Նատրիումի կարբոնատ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 50 | 50.83 |
| 3871 | 000013595 | Նատրիումի կարբոնատ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 8.8 | 9.2 |
| 3872 | 000013595 | Նատրիումի կարբոնատ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 40 | 46.67 |
| 3873 | 000013595 | Նատրիումի կարբոնատ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 50 | 50.82 |
| 3874 | 000013595 | Նատրիումի կարբոնատ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 25 | 12.62 |
| 3875 | 000013595 | Նատրիումի կարբոնատ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 700 | 291.67 |
| 3876 | 000013596 | Նատրիումի թիոսուլֆատ ֆիքսանալ (տուփում10հատ) | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | տուփ | 0.1 | 316.66 |
| 3877 | 000013597 | Ֆենոլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 84 | 1,418.86 |
| 3878 | 000013597 | Ֆենոլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 10 | 41.67 |
| 3879 | 000013597 | Ֆենոլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 30 | 937.5 |
| 3880 | 000013597 | Ֆենոլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 50 | 1,562.5 |
| 3881 | 000013597 | Ֆենոլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 50 | 1,562.5 |
| 3882 | 000013597 | Ֆենոլ | Աշոցք | գրամ | 48 | 1,480.01 |
| 3883 | 000013597 | Ֆենոլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 36 | 716.67 |
| 3884 | 000013597 | Ֆենոլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 30 | 725 |
| 3885 | 000013597 | Ֆենոլ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 10 | 312.5 |
| 3886 | 000013597 | Ֆենոլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 10 | 100 |
| 3887 | 000013598 | Իմերսիոն յուղ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 70 | 1,166.67 |
| 3888 | 000013598 | Իմերսիոն յուղ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 255 | 5,573.11 |
| 3889 | 000013598 | Իմերսիոն յուղ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 70 | 1,166.66 |
| 3890 | 000013598 | Իմերսիոն յուղ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 44 | 733.33 |
| 3891 | 000013598 | Իմերսիոն յուղ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 70 | 1,166.67 |
| 3892 | 000013598 | Իմերսիոն յուղ | Աշոցք | գրամ | 50 | 833.33 |
| 3893 | 000013599 | Ունիվերսալ ինդիկատոր/թուղթ/ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 950 |
| 3894 | 000013599 | Ունիվերսալ ինդիկատոր/թուղթ/ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 950 |
| 3895 | 000013600 | Թրթնջկաթթու | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 1 | 1.5 |
| 3896 | 000013600 | Թրթնջկաթթու | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 40 | 60 |
| 3897 | 000013601 | Պլաստմասե կաթոցիչներ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 7 | 466.67 |
| 3898 | 000013601 | Պլաստմասե կաթոցիչներ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 7 | 466.66 |
| 3899 | 000013602 | Չափիչ բաժակ 100 մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 1,666.66 |
| 3900 | 000013602 | Չափիչ բաժակ 100 մլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 833.33 |
| 3901 | 000013602 | Չափիչ բաժակ 100 մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 2,500 |
| 3902 | 000013602 | Չափիչ բաժակ 100 մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 1,666.67 |
| 3903 | 000013602 | Չափիչ բաժակ 100 մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 1,666.66 |
| 3904 | 000013603 | Չափիչ բաժակ 150 մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 2,083.35 |
| 3905 | 000013603 | Չափիչ բաժակ 150 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 833.34 |
| 3906 | 000013604 | Չափիչ բաժակ 200 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 2,333.33 |
| 3907 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 833.31 |
| 3908 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 1,666.64 |
| 3909 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 1,666.64 |
| 3910 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 3 | 2,499.96 |
| 3911 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 916.66 |
| 3912 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 916.65 |
| 3913 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | Աշոցք | հատ | 3 | 2,499.96 |
| 3914 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 1,250 |
| 3915 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 2,333.33 |
| 3916 | 000013605 | Չափիչ բաժակ 250 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 2,333.32 |
| 3917 | 000013606 | Չափիչ բաժակ 300 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,333.33 |
| 3918 | 000013606 | Չափիչ բաժակ 300 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 1,333.33 |
| 3919 | 000013607 | Ֆիլտրի թուղթ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 400 | 1,000 |
| 3920 | 000013607 | Ֆիլտրի թուղթ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 50 | 134.72 |
| 3921 | 000013607 | Ֆիլտրի թուղթ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 100 | 250 |
| 3922 | 000013607 | Ֆիլտրի թուղթ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 370 | 1,006.67 |
| 3923 | 000013607 | Ֆիլտրի թուղթ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 150 | 400 |
| 3924 | 000013607 | Ֆիլտրի թուղթ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 60 | 150 |
| 3925 | 000013607 | Ֆիլտրի թուղթ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 500 | 1,250 |
| 3926 | 000013609 | Մագնեզիումի սուլֆատ ֆիքսանալ(տուփում 10հատ) | ք. Սևան, Չարենցի 20 | տուփ | 0.6 | 1,900.07 |
| 3927 | 000013610 | Փորձանոթ 15 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 68.75 |
| 3928 | 000013617 | Ջրաչափ DN15մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 9,941.17 |
| 3929 | 000013665 | Կոշիկ բանվորական ամառային | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | զույգ | 3 | 19,562.5 |
| 3930 | 000013665 | Կոշիկ բանվորական ամառային | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | զույգ | 1 | 6,686.31 |
| 3931 | 000013665 | Կոշիկ բանվորական ամառային | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | զույգ | 5 | 33,136.47 |
| 3932 | 000013665 | Կոշիկ բանվորական ամառային | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | զույգ | 2 | 13,428.11 |
| 3933 | 000013675 | Երկկողմ որձ միացում 2x2 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 6 | 3,000 |
| 3934 | 000013677 | Պ/Պ եռակողմ միացում 3/4 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 400 |
| 3935 | 000013677 | Պ/Պ եռակողմ միացում 3/4 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 600 |
| 3936 | 000013679 | Պ/Պ կցորդիչ 3/4 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 6 | 420 |
| 3937 | 000013679 | Պ/Պ կցորդիչ 3/4 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 17 | 2,200 |
| 3938 | 000013680 | Էլ. վարդակ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 725 |
| 3939 | 000013698 | Պ/Պ փական 3/4 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 7 | 14,100 |
| 3940 | 000013699 | Պ/Պ անկյուն 3/4 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 100 |
| 3941 | 000013715 | Մարկեր | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 2 | 500 |
| 3942 | 000013715 | Մարկեր | Աշոցք | հատ | 1 | 250 |
| 3943 | 000013715 | Մարկեր | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 937.5 |
| 3944 | 000013715 | Մարկեր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 1,208.33 |
| 3945 | 000013715 | Մարկեր | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 10 | 3,000 |
| 3946 | 000013715 | Մարկեր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 628.2 |
| 3947 | 000013718 | Փական մետաղապլաստե 20մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 4 | 4,000 |
| 3948 | 000013721 | Գրքեր մասնագիտական | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 3,500 |
| 3949 | 000013721 | Գրքեր մասնագիտական | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 7,000 |
| 3950 | 000013721 | Գրքեր մասնագիտական | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 3,500 |
| 3951 | 000013721 | Գրքեր մասնագիտական | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 3,500 |
| 3952 | 000013721 | Գրքեր մասնագիտական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 16 | 56,000 |
| 3953 | 000013721 | Գրքեր մասնագիտական | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 10,500 |
| 3954 | 000013721 | Գրքեր մասնագիտական | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 7,000 |
| 3955 | 000013721 | Գրքեր մասնագիտական | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 45 | 157,500 |
| 3956 | 000013721 | Գրքեր մասնագիտական | ք. Երևան, Վարդանանց փակ.8ա | հատ | 30 | 105,000 |
| 3957 | 000013747 | 75\*1 1/4 խամուտ իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 6,772 |
| 3958 | 000013778 | Եռաբաշխիչ 63x63x63 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 18,750 |
| 3959 | 000013779 | Կցորդիչ 50x50 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 2,083 |
| 3960 | 000013779 | Կցորդիչ 50x50 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 4 | 8,848 |
| 3961 | 000013779 | Կցորդիչ 50x50 | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 7,000 |
| 3962 | 000013779 | Կցորդիչ 50x50 | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 1,750 |
| 3963 | 000013779 | Կցորդիչ 50x50 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 2,016.57 |
| 3964 | 000013779 | Կցորդիչ 50x50 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 14 | 30,968 |
| 3965 | 000013779 | Կցորդիչ 50x50 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 6 | 13,272 |
| 3966 | 000013780 | Կցորդիչ 63x63 | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 3 | 9,963 |
| 3967 | 000013780 | Կցորդիչ 63x63 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 4 | 13,284 |
| 3968 | 000013780 | Կցորդիչ 63x63 | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 7,200 |
| 3969 | 000013780 | Կցորդիչ 63x63 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 6,698.9 |
| 3970 | 000013780 | Կցորդիչ 63x63 | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 1 | 3,335.38 |
| 3971 | 000013780 | Կցորդիչ 63x63 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 8 | 26,795.58 |
| 3972 | 000013780 | Կցորդիչ 63x63 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 16,747.24 |
| 3973 | 000013782 | Արական միացում 50x2 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 6 | 10,314 |
| 3974 | 000013782 | Արական միացում 50x2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 22 | 37,818 |
| 3975 | 000013782 | Արական միացում 50x2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 1,375 |
| 3976 | 000013782 | Արական միացում 50x2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 28 | 38,500 |
| 3977 | 000013783 | Անցում կցորդիչ 63x50 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 10,248 |
| 3978 | 000013853 | Էլ. անջատիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 2,400 |
| 3979 | 000013853 | Էլ. անջատիչ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 1,000 |
| 3980 | 000013857 | Ճկուն կցորդիչ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 9 | 178,020 |
| 3981 | 000013859 | Պոլիէթիլենային խցան 32 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 3 | 1,374 |
| 3982 | 000013866 | Յուղ THK  2T oil 1.0l | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 8,750 |
| 3983 | 000013878 | Կարճախողովակ մետաղական միակողմանի պարուրակով 40 մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 400 |
| 3984 | 000013887 | 75\*1/2 խամուտ իգական | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 30 | 50,790 |
| 3985 | 000013889 | 90\*3/4 խամուտ իգական | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,458 |
| 3986 | 000013889 | 90\*3/4 խամուտ իգական | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 3,414 |
| 3987 | 000013892 | Իգական միացում 20x3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 30 | 9,420 |
| 3988 | 000013893 | Ջերմաչափ -50+50 աստ.C սառնարանի | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 3989 | 000013893 | Ջերմաչափ -50+50 աստ.C սառնարանի | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 3990 | 000013893 | Ջերմաչափ -50+50 աստ.C սառնարանի | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 3991 | 000013893 | Ջերմաչափ -50+50 աստ.C սառնարանի | Աշոցք | հատ | 1 | 1,666.66 |
| 3992 | 000013893 | Ջերմաչափ -50+50 աստ.C սառնարանի | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 3993 | 000013894 | Ջերմաչափ 0-100 աստ.C ջրի | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 3,333.33 |
| 3994 | 000013894 | Ջերմաչափ 0-100 աստ.C ջրի | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 3,333.33 |
| 3995 | 000013894 | Ջերմաչափ 0-100 աստ.C ջրի | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 3,333.34 |
| 3996 | 000013894 | Ջերմաչափ 0-100 աստ.C ջրի | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 3,333.33 |
| 3997 | 000013894 | Ջերմաչափ 0-100 աստ.C ջրի | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 2,416.66 |
| 3998 | 000013894 | Ջերմաչափ 0-100 աստ.C ջրի | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 3,333.34 |
| 3999 | 000013894 | Ջերմաչափ 0-100 աստ.C ջրի | Աշոցք | հատ | 1 | 3,333.33 |
| 4000 | 000013894 | Ջերմաչափ 0-100 աստ.C ջրի | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 3,333.33 |
| 4001 | 000013894 | Ջերմաչափ 0-100 աստ.C ջրի | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 3,333.33 |
| 4002 | 000013895 | Տարա ապակյա 1000մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 666.66 |
| 4003 | 000013895 | Տարա ապակյա 1000մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4004 | 000013895 | Տարա ապակյա 1000մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 1,333.34 |
| 4005 | 000013895 | Տարա ապակյա 1000մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4006 | 000013895 | Տարա ապակյա 1000մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 666.66 |
| 4007 | 000013895 | Տարա ապակյա 1000մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 1,333.33 |
| 4008 | 000013895 | Տարա ապակյա 1000մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 1,333.34 |
| 4009 | 000013895 | Տարա ապակյա 1000մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 1,166.66 |
| 4010 | 000013895 | Տարա ապակյա 1000մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 1,333.33 |
| 4011 | 000013896 | Տարա ապակյա  300մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 5 | 866.68 |
| 4012 | 000013896 | Տարա ապակյա  300մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 1,000 |
| 4013 | 000013896 | Տարա ապակյա  300մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 500 |
| 4014 | 000013896 | Տարա ապակյա  300մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 500 |
| 4015 | 000013896 | Տարա ապակյա  300մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 1,000 |
| 4016 | 000013896 | Տարա ապակյա  300մլ | Աշոցք | հատ | 2 | 1,000 |
| 4017 | 000013896 | Տարա ապակյա  300մլ | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 20 | 12,000 |
| 4018 | 000013896 | Տարա ապակյա  300մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 500 |
| 4019 | 000013897 | Չափիչ բաժակ 400 մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,333.33 |
| 4020 | 000013897 | Չափիչ բաժակ 400 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,333.33 |
| 4021 | 000013897 | Չափիչ բաժակ 400 մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 1,333.33 |
| 4022 | 000013897 | Չափիչ բաժակ 400 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 1,333.34 |
| 4023 | 000013897 | Չափիչ բաժակ 400 մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 1,333.33 |
| 4024 | 000013898 | Չափիչ բաժակ 600 մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 3,000 |
| 4025 | 000013898 | Չափիչ բաժակ 600 մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 1,500 |
| 4026 | 000013898 | Չափիչ բաժակ 600 մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 3,000 |
| 4027 | 000013899 | Կոլբա լվացման պլաստմասե 500մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 1,250 |
| 4028 | 000013900 | Հախճապակյա թաս 13սմ տրամագծով | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 4029 | 000013900 | Հախճապակյա թաս 13սմ տրամագծով | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 4030 | 000013900 | Հախճապակյա թաս 13սմ տրամագծով | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 4031 | 000013900 | Հախճապակյա թաս 13սմ տրամագծով | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 4032 | 000013900 | Հախճապակյա թաս 13սմ տրամագծով | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 1,166.66 |
| 4033 | 000013900 | Հախճապակյա թաս 13սմ տրամագծով | Աշոցք | հատ | 1 | 1,166.66 |
| 4034 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 2 | 1,166.67 |
| 4035 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4036 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 1,416.66 |
| 4037 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 3 | 2,000.01 |
| 4038 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 833.34 |
| 4039 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 3 | 2,000 |
| 4040 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 833.33 |
| 4041 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | Աշոցք | հատ | 2 | 1,416.66 |
| 4042 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4043 | 000013901 | Ձագար ապակյա 9սմ տրամագծով | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4044 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 2 | 666.67 |
| 4045 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 250 |
| 4046 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 2,166.67 |
| 4047 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 833.33 |
| 4048 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 5 | 2,041.67 |
| 4049 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 500 |
| 4050 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 4 | 1,416.67 |
| 4051 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | Աշոցք | հատ | 2 | 833.33 |
| 4052 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 250 |
| 4053 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 500 |
| 4054 | 000013902 | Ձագար ապակյա 5.5սմ տրամագծով | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 690.17 |
| 4055 | 000013904 | Ձեռնոց ռետինե | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 7 | 3,850 |
| 4056 | 000013904 | Ձեռնոց ռետինե | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 22 | 12,100 |
| 4057 | 000013905 | Կոյուղատարի վերին ծածկ կափարիչով 1.2x1.2 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 200,000 |
| 4058 | 000013937 | Տեսաքարտ Asus GTX630 DC 1GD5 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 1 | 33,333.33 |
| 4059 | 000013947 | Չափերիզ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 1,700 |
| 4060 | 000013961 | Դեղերի հավաքածու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 26,880 |
| 4061 | 000013961 | Դեղերի հավաքածու | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 8,960 |
| 4062 | 000013961 | Դեղերի հավաքածու | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 26,540.84 |
| 4063 | 000013961 | Դեղերի հավաքածու | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 8,960 |
| 4064 | 000013961 | Դեղերի հավաքածու | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 17,920 |
| 4065 | 000013986 | Չափիչ բաժակ 25 մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 1,666.66 |
| 4066 | 000013986 | Չափիչ բաժակ 25 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 833.34 |
| 4067 | 000013986 | Չափիչ բաժակ 25 մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 833.33 |
| 4068 | 000013986 | Չափիչ բաժակ 25 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 4 | 3,333.33 |
| 4069 | 000013986 | Չափիչ բաժակ 25 մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 833.33 |
| 4070 | 000013986 | Չափիչ բաժակ 25 մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4071 | 000013986 | Չափիչ բաժակ 25 մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 666.68 |
| 4072 | 000013986 | Չափիչ բաժակ 25 մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4073 | 000013991 | Ճնշման կարգավորիչ մանոմետրով 1/2 <16մթն.N100մմ1/2,,միաց,,.ՀԲ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 25,500 |
| 4074 | 000013991 | Ճնշման կարգավորիչ մանոմետրով 1/2 <16մթն. N100մմ 1/2,,միաց,,.ՀԲ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 12,750 |
| 4075 | 000014005 | Պ/Է խողովակի խցափակիչ 50մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 2,200 |
| 4076 | 000014009 | Խամուտ պ/է 25 մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 1,400 |
| 4077 | 000014024 | Էգ միացում 50 մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 2,400 |
| 4078 | 000014027 | Ուղիղ միացում 110x110 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 8,500 |
| 4079 | 000014027 | Ուղիղ միացում 110x110 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 36,000 |
| 4080 | 000014083 | Մուֆտա ֆուժեր - 90 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 2 | 6,666 |
| 4081 | 000014084 | Մուֆտա ֆուժեր - 110 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 3 | 12,501 |
| 4082 | 000014084 | Մուֆտա ֆուժեր - 110 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 6,580 |
| 4083 | 000014084 | Մուֆտա ֆուժեր - 110 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 8,334 |
| 4084 | 000014090 | Ջրաչափական հոր | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 17 | 476,000 |
| 4085 | 000014090 | Ջրաչափական հոր | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 20 | 560,000 |
| 4086 | 000014122 | Խողովակ մետաղակ 159 4մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 2 | 12,666.67 |
| 4087 | 000014123 | Թիթեղ մետաղական 1000x2000 4մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 26,775 |
| 4088 | 000014135 | Դիտահոր ջրաչափի հաշվիչի | ք.Թալին,Խանջյան 8 | կոմպլեկտ | 5 | 86,666.67 |
| 4089 | 000014138 | Լվացման փորձասրվակի ծայրակալ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 416.67 |
| 4090 | 000014138 | Լվացման փորձասրվակի ծայրակալ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 416.67 |
| 4091 | 000014138 | Լվացման փորձասրվակի ծայրակալ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 416.67 |
| 4092 | 000014138 | Լվացման փորձասրվակի ծայրակալ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 416.66 |
| 4093 | 000014138 | Լվացման փորձասրվակի ծայրակալ | Աշոցք | հատ | 1 | 416.66 |
| 4094 | 000014138 | Լվացման փորձասրվակի ծայրակալ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 416.67 |
| 4095 | 000014138 | Լվացման փորձասրվակի ծայրակալ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 833.33 |
| 4096 | 000014138 | Լվացման փորձասրվակի ծայրակալ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 416.67 |
| 4097 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 3 | 6,000 |
| 4098 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 3,333.35 |
| 4099 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 5 | 3,333.35 |
| 4100 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 20,000 |
| 4101 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 4,000 |
| 4102 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 6 | 12,000 |
| 4103 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 9 | 18,000 |
| 4104 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 6 | 12,000 |
| 4105 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | Աշոցք | հատ | 4 | 8,000 |
| 4106 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 18 | 20,666.68 |
| 4107 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 10 | 13,333.33 |
| 4108 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 10 | 13,333.35 |
| 4109 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 50 | 100,000 |
| 4110 | 000014140 | Մանրէաբանական նմուշառման շշեր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 20 | 13,333.4 |
| 4111 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 388.89 |
| 4112 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 250 |
| 4113 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 916.67 |
| 4114 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 458.33 |
| 4115 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 2 | 1,500.01 |
| 4116 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 4 | 2,000.01 |
| 4117 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 777.78 |
| 4118 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | Աշոցք | հատ | 1 | 250 |
| 4119 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 1,458.34 |
| 4120 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 5 | 3,250.01 |
| 4121 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 5 | 4,166.67 |
| 4122 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 1,309.52 |
| 4123 | 000014141 | Խոզանակ փոքր | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 1,666.68 |
| 4124 | 000014144 | Թուղթ փաթեթավորման ապակեղենի համար | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | կգ | 0.5 | 900 |
| 4125 | 000014144 | Թուղթ փաթեթավորման ապակեղենի համար | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | կգ | 0.5 | 750 |
| 4126 | 000014159 | Կոյուղու դիտահորի ե/բ ծածկի սալ առանց թուջե մտոցի | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 5 | 232,500 |
| 4127 | 000014160 | Դիտահորի ծածկի ռետինե կափարիչ օղակով | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կոմպլեկտ | 5 | 191,666.67 |
| 4128 | 000014168 | Փական կցաշուրթով D100մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 72,000 |
| 4129 | 000014177 | Իգական միացում 25x3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 8 | 3,264 |
| 4130 | 000014178 | Արական միացում 25x1 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 1,930 |
| 4131 | 000014180 | Կցորդիչ 75\*75 | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 3 | 15,177 |
| 4132 | 000014180 | Կցորդիչ 75\*75 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 12,646 |
| 4133 | 000014180 | Կցորդիչ 75\*75 | Ք.Արթիկ | հատ | 4 | 30,800 |
| 4134 | 000014182 | Կցորդիչ 110\*110 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 28,738 |
| 4135 | 000014183 | Անկյուն իգական 32\*3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 3,095 |
| 4136 | 000014184 | Անկյուն իգական 32\*1 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 3,095 |
| 4137 | 000014190 | Ամոնիումի որոշման կյուվետ տեստ.չ/ս 2.0-47մգ/լNH4-N | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 4,517.74 |
| 4138 | 000014191 | Նիտրատի որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 0.23-13.5 մգ/լ NO3-N | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 5,630.19 |
| 4139 | 000014191 | Նիտրատի որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 0.23-13.5 մգ/լ NO3-N | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 8 | 14,933.49 |
| 4140 | 000014191 | Նիտրատի որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 0.23-13.5 մգ/լ NO3-N | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 14,302.88 |
| 4141 | 000014191 | Նիտրատի որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 0.23-13.5 մգ/լ NO3-N | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 5,236.75 |
| 4142 | 000014192 | Նիտրիտների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 0.015-0.6մգ/լ NO2-N | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 5,638.11 |
| 4143 | 000014192 | Նիտրիտների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 0.015-0.6մգ/լ NO2-N | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 8 | 11,218.77 |
| 4144 | 000014192 | Նիտրիտների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 0.015-0.6մգ/լ NO2-N | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 11 | 14,776.34 |
| 4145 | 000014192 | Նիտրիտների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 0.015-0.6մգ/լ NO2-N | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 4,133.33 |
| 4146 | 000014194 | Կոշտության որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս`1-20DH | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 15,006.34 |
| 4147 | 000014194 | Կոշտության որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս`1-20DH | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 7 | 10,160.99 |
| 4148 | 000014194 | Կոշտության որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս`1-20DH | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 15 | 20,644.67 |
| 4149 | 000014195 | Սուլֆատների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս`50-150մգ/լ SO4 | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 9,171.26 |
| 4150 | 000014195 | Սուլֆատների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս`50-150մգ/լ SO4 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 8 | 11,959.62 |
| 4151 | 000014195 | Սուլֆատների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս`50-150մգ/լ SO4 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 7 | 9,449.93 |
| 4152 | 000014196 | Քլորիդների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 1-70 մգ/լ + 70-1000 մգ/լ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 11 | 16,143.43 |
| 4153 | 000014196 | Քլորիդների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 1-70 մգ/լ + 70-1000 մգ/լ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 9 | 12,904.17 |
| 4154 | 000014196 | Քլորիդների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս` 1-70 մգ/լ + 70-1000 մգ/լ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 15 | 19,729.34 |
| 4155 | 000014197 | Ֆտորիդների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս՝0.1-1.5մգ/լ F | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 16 | 23,770.07 |
| 4156 | 000014197 | Ֆտորիդների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս՝0.1-1.5մգ/լ F | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 9 | 12,908.73 |
| 4157 | 000014197 | Ֆտորիդների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս՝0.1-1.5մգ/լ F | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 17 | 23,174.52 |
| 4158 | 000014199 | Պղնձի որոշման կյուվետ տեստ 50մլ, չ/ս 0.01-1.0 մգ/լ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 24,323.37 |
| 4159 | 000014199 | Պղնձի որոշման կյուվետ տեստ 50մլ, չ/ս 0.01-1.0 մգ/լ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 8 | 19,767.24 |
| 4160 | 000014199 | Պղնձի որոշման կյուվետ տեստ 50մլ, չ/ս 0.01-1.0 մգ/լ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 15 | 34,694.82 |
| 4161 | 000014202 | Ֆոսֆատի որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս`0.5-5.0մգ/լ PO4-P | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 5,028.42 |
| 4162 | 000014204 | Կալիբրովկայի համար ստանդարտ լուծույթ`ph=7.00 | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 945.6 |
| 4163 | 000014204 | Կալիբրովկայի համար ստանդարտ լուծույթ`ph=7.00 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 945.6 |
| 4164 | 000014204 | Կալիբրովկայի համար ստանդարտ լուծույթ`ph=7.00 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 945.6 |
| 4165 | 000014204 | Կալիբրովկայի համար ստանդարտ լուծույթ`ph=7.00 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 1,891.2 |
| 4166 | 000014204 | Կալիբրովկայի համար ստանդարտ լուծույթ`ph=7.00 | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 945.6 |
| 4167 | 000014205 | Կալիբրովկայի համար ստանդարտ լուծույթ`ph=4.01 | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 945.6 |
| 4168 | 000014205 | Կալիբրովկայի համար ստանդարտ լուծույթ`ph=4.01 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 945.6 |
| 4169 | 000014205 | Կալիբրովկայի համար ստանդարտ լուծույթ`ph=4.01 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 945.6 |
| 4170 | 000014205 | Կալիբրովկայի համար ստանդարտ լուծույթ`ph=4.01 | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 945.6 |
| 4171 | 000014211 | Անկյունակ պողպատյա 90 մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 4 | 8,000 |
| 4172 | 000014226 | Գայլիկոն | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 4 | 1,600 |
| 4173 | 000014231 | Դիտահորի օղակ դ-1100մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 87,500 |
| 4174 | 000014234 | Ճկուն միացում 50մմ | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 8,009.92 |
| 4175 | 000014236 | Մուֆտա ֆուժեր - 75 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 4 | 10,072.89 |
| 4176 | 000014236 | Մուֆտա ֆուժեր - 75 | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 5,036.45 |
| 4177 | 000014238 | Խողովակ ռետինե /քաշող-փչող/ ԲԿ-100-4 մ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 8 | 72,000 |
| 4178 | 000014245 | Արական միացում 63\*2 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 9,168 |
| 4179 | 000014245 | Արական միացում 63\*2 | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,833 |
| 4180 | 000014245 | Արական միացում 63\*2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 4,584 |
| 4181 | 000014245 | Արական միացում 63\*2 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 3,666 |
| 4182 | 000014245 | Արական միացում 63\*2 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 6 | 10,998 |
| 4183 | 000014245 | Արական միացում 63\*2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 9 | 16,497 |
| 4184 | 000014248 | Կարճախողովակ 75մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 2,000 |
| 4185 | 000014250 | Գլան նեսլերի 100մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 12 | 14,000 |
| 4186 | 000014250 | Գլան նեսլերի 100մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 12 | 14,000 |
| 4187 | 000014250 | Գլան նեսլերի 100մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 36 | 24,000.12 |
| 4188 | 000014250 | Գլան նեսլերի 100մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 12 | 14,000 |
| 4189 | 000014279 | Թուղթ A4 80գր | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | տուփ | 6 | 7,770 |
| 4190 | 000014279 | Թուղթ A4 80գր | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | տուփ | 177 | 229,215 |
| 4191 | 000014279 | Թուղթ A4 80գր | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | տուփ | 3 | 3,885 |
| 4192 | 000014305 | Մուֆտա ֆուժեր - 160 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 10,825 |
| 4193 | 000014352 | Էլ.շարժիչի մասեր CJX-9511 220Vac 50Hz | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 3 | 68,748 |
| 4194 | 000014356 | Տանձիկ N1 50մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 250 |
| 4195 | 000014356 | Տանձիկ N1 50մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 3 | 1,312.49 |
| 4196 | 000014356 | Տանձիկ N1 50մլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 722.22 |
| 4197 | 000014356 | Տանձիկ N1 50մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 6 | 2,000 |
| 4198 | 000014356 | Տանձիկ N1 50մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 5 | 2,000.01 |
| 4199 | 000014356 | Տանձիկ N1 50մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 6 | 2,666.67 |
| 4200 | 000014357 | Տանձիկ N3 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 685.19 |
| 4201 | 000014358 | Ֆիքսանալի ասեղ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 3 | 250 |
| 4202 | 000014358 | Ֆիքսանալի ասեղ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 83.33 |
| 4203 | 000014358 | Ֆիքսանալի ասեղ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 2 | 166.67 |
| 4204 | 000014358 | Ֆիքսանալի ասեղ | Աշոցք | հատ | 2 | 166.67 |
| 4205 | 000014358 | Ֆիքսանալի ասեղ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 249.99 |
| 4206 | 000014358 | Ֆիքսանալի ասեղ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 3 | 250.01 |
| 4207 | 000014358 | Ֆիքսանալի ասեղ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 3 | 250 |
| 4208 | 000014358 | Ֆիքսանալի ասեղ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 250 |
| 4209 | 000014358 | Ֆիքսանալի ասեղ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 166.67 |
| 4210 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 72 | 12,680.86 |
| 4211 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 63 | 13,164.3 |
| 4212 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 32.45 | 6,699.95 |
| 4213 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 150 | 25,000 |
| 4214 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 11 | 2,750 |
| 4215 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 149.7 | 37,425 |
| 4216 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 63 | 13,164.3 |
| 4217 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 41 | 7,994.38 |
| 4218 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 63 | 13,164.3 |
| 4219 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 63 | 13,164.3 |
| 4220 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 20 | 3,333.33 |
| 4221 | 000014359 | Դիէթիլպարաֆենիլենդիամին սուլֆատ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 470 | 99,367.27 |
| 4222 | 000014360 | Աղ մորի | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 8 | 13.34 |
| 4223 | 000014360 | Աղ մորի | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 89.73 | 145.32 |
| 4224 | 000014360 | Աղ մորի | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 28.242 | 47.27 |
| 4225 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 5.6 | 9.38 |
| 4226 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 19 | 32.79 |
| 4227 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 20 | 33.33 |
| 4228 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Ապարան Գայի 3 | գրամ | 56.7 | 99.64 |
| 4229 | 000014360 | Աղ մորի | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | գրամ | 10 | 16.67 |
| 4230 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 40.622 | 68.09 |
| 4231 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 7 | 11.68 |
| 4232 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 31.744 | 53.18 |
| 4233 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 32.5 | 54.41 |
| 4234 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 10 | 16.66 |
| 4235 | 000014360 | Աղ մորի | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 202 | 336.73 |
| 4236 | 000014361 | Տրիոն Բ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 14 | 38.5 |
| 4237 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 74.4 | 201.23 |
| 4238 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 42.4 | 106 |
| 4239 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 17.6 | 46 |
| 4240 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 80 | 231.37 |
| 4241 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 65 | 175 |
| 4242 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք. Ապարան Գայի 3 | գրամ | 55.8 | 150.97 |
| 4243 | 000014361 | Տրիոն Բ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | գրամ | 30 | 87.5 |
| 4244 | 000014361 | Տրիոն Բ | Աշոցք | գրամ | 47 | 128.8 |
| 4245 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 58.2 | 145.5 |
| 4246 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 40 | 108.33 |
| 4247 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 22.2 | 61.79 |
| 4248 | 000014361 | Տրիոն Բ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 43.4 | 108.5 |
| 4249 | 000014392 | Միջադիր 200մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 4,166.68 |
| 4250 | 000014396 | Փական լողանային DN100 PN16 ԱԶԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 826,169.71 |
| 4251 | 000014397 | Փական լողանային DN150 PN16 ԱԶԲII | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 728,303.89 |
| 4252 | 000014397 | Փական լողանային DN150 PN16 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 9,467,950.61 |
| 4253 | 000014398 | Փական լողանային DN200 PN16 ԱԶԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 2,244,770 |
| 4254 | 000014398 | Փական լողանային DN200 PN16 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 22 | 24,692,502.65 |
| 4255 | 000014401 | Արական միացում 40x1 1/4 | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 825 |
| 4256 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | կգ | 50 | 33,291.66 |
| 4257 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | կգ | 5 | 3,329.16 |
| 4258 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | Ք.Արթիկ | կգ | 22 | 14,648.34 |
| 4259 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | կգ | 2 | 1,331.66 |
| 4260 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | կգ | 12 | 7,990 |
| 4261 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | կգ | 50 | 33,291.66 |
| 4262 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կգ | 30.5 | 20,307.92 |
| 4263 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | կգ | 67.4 | 44,877.16 |
| 4264 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | Վայոց Ձորի մարզ, ք․ Ջերմուկ, Արփա-Սևան 1-ի հարևանությամբ | կգ | 30 | 19,975 |
| 4265 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | կգ | 50 | 33,291.66 |
| 4266 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | ք․ Սևան, Աբովյան փողցի սկզբնամաս | կգ | 50 | 33,291.66 |
| 4267 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան, գ․Հաղարծին, I փա․ 9-րդ փակ․N3 | կգ | 30 | 19,975 |
| 4268 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | Մարտունու ԿՄԿ | կգ | 20 | 13,316.66 |
| 4269 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | կգ | 30 | 19,975 |
| 4270 | 000014419 | Կալցիումի հիպոքլորիդի հաբեր | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | կգ | 30 | 19,975 |
| 4271 | 000014427 | Էլ.համակարգ սենսորային | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 4 | 36,000 |
| 4272 | 000014428 | Խողովակ PVC 3.5մմ/3մ/160 | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 4 | 20,333.33 |
| 4273 | 000014436 | Քլորի լողացող դոզատոր | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 58,100 |
| 4274 | 000014442 | Ամոնիում/ամոնիումային ազոտի որոշման տեստ.չ/ս 0-6մգ/լ տիրույթի համար ՄԱԶԾ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 9,494.68 |
| 4275 | 000014443 | Նիտրատ/նիտրիտի որոշման տեստ ՄԱԶԾ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 18,989.37 |
| 4276 | 000014446 | PH 6.5-10 որոշման տեստ ՄԱԶԾ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 12,228.15 |
| 4277 | 000014463 | Կողպեք | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 2,833.33 |
| 4278 | 000014463 | Կողպեք | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 5 | 7,083.33 |
| 4279 | 000014485 | Փորձասրվակ լվացման 250մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,000 |
| 4280 | 000014485 | Փորձասրվակ լվացման 250մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,000 |
| 4281 | 000014485 | Փորձասրվակ լվացման 250մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 1,000 |
| 4282 | 000014485 | Փորձասրվակ լվացման 250մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 2,000 |
| 4283 | 000014485 | Փորձասրվակ լվացման 250մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 1,000 |
| 4284 | 000014485 | Փորձասրվակ լվացման 250մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 1,000 |
| 4285 | 000014489 | Պատրույգ սպիրտայրոցի | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 500 |
| 4286 | 000014489 | Պատրույգ սպիրտայրոցի | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 500 |
| 4287 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 83.34 |
| 4288 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 6 | 450 |
| 4289 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 975 |
| 4290 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 166.68 |
| 4291 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 6 | 500.04 |
| 4292 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 3 | 250.02 |
| 4293 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 4 | 333.36 |
| 4294 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 5 | 416.7 |
| 4295 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | Աշոցք | հատ | 5 | 416.7 |
| 4296 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 10 | 750 |
| 4297 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 6 | 450 |
| 4298 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 10 | 750 |
| 4299 | 000014490 | Շիշ նմուշառման | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 10 | 750 |
| 4300 | 000014491 | Կոլբա հարթահատակ 500 մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 2,333.2 |
| 4301 | 000014491 | Կոլբա հարթահատակ 500 մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 4,666.4 |
| 4302 | 000014491 | Կոլբա հարթահատակ 500 մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,500 |
| 4303 | 000014491 | Կոլբա հարթահատակ 500 մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 2,250 |
| 4304 | 000014491 | Կոլբա հարթահատակ 500 մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 1,500 |
| 4305 | 000014491 | Կոլբա հարթահատակ 500 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 2,333.2 |
| 4306 | 000014491 | Կոլբա հարթահատակ 500 մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 1,500 |
| 4307 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 833.33 |
| 4308 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 1,777.77 |
| 4309 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 5,333.33 |
| 4310 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 3 | 2,111.12 |
| 4311 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 7 | 5,000 |
| 4312 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 2 | 1,666.67 |
| 4313 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 1,666.66 |
| 4314 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 2 | 1,666.67 |
| 4315 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 833.33 |
| 4316 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | Աշոցք | հատ | 7 | 5,000.01 |
| 4317 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4318 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 666.66 |
| 4319 | 000014492 | Կոլբա հարթահատակ 250 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 2,000 |
| 4320 | 000014493 | Կոլբա հարթահարթակ 1000մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 3,916.67 |
| 4321 | 000014494 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 0.03 | 56.25 |
| 4322 | 000014497 | Կաթոցիչ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 6 | 100 |
| 4323 | 000014497 | Կաթոցիչ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 702.77 |
| 4324 | 000014497 | Կաթոցիչ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 4 | 583.34 |
| 4325 | 000014497 | Կաթոցիչ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 8 | 2,199.99 |
| 4326 | 000014497 | Կաթոցիչ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 11 | 2,250 |
| 4327 | 000014497 | Կաթոցիչ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 4 | 755.55 |
| 4328 | 000014497 | Կաթոցիչ | Աշոցք | հատ | 8 | 1,258.32 |
| 4329 | 000014497 | Կաթոցիչ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 8 | 822.21 |
| 4330 | 000014497 | Կաթոցիչ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 5 | 1,041.65 |
| 4331 | 000014500 | Շշեր բակ անալիզի 250մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 10 | 10,000 |
| 4332 | 000014500 | Շշեր բակ անալիզի 250մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 12 | 12,000 |
| 4333 | 000014500 | Շշեր բակ անալիզի 250մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 6 | 6,000 |
| 4334 | 000014500 | Շշեր բակ անալիզի 250մլ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 9 | 9,000 |
| 4335 | 000014514 | Անցում 32-1/2 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 6,900 |
| 4336 | 000014535 | Արական միացում 75x2 1/2 | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 2,017 |
| 4337 | 000014536 | Իգական միացում 50x2 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 10 | 13,750 |
| 4338 | 000014536 | Իգական միացում 50x2 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 6 | 8,250 |
| 4339 | 000014546 | Սապունիկ ՄԱԶԾ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 57,264.71 |
| 4340 | 000014547 | Խցուկ ՄԱԶԾ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 5,989.28 |
| 4341 | 000014548 | Օդանցք ՄԱԶԾ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 3,600 |
| 4342 | 000014550 | Ֆիլտր ՄԱԶԾ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 166,864.86 |
| 4343 | 000014552 | Քսայուղ 397գր ՄԱԶԾ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 6,900 |
| 4344 | 000014552 | Քսայուղ 397գր ՄԱԶԾ | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | հատ | 2 | 4,600 |
| 4345 | 000014575 | Ե/Բ դիտահոր 1.50 x 2.5 | գ. Աշոցք | կոմպլեկտ | 1 | 539,333.33 |
| 4346 | 000014588 | Տաքացուցիչ յուղային MT-9114-7 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 4 | 96,249.98 |
| 4347 | 000014594 | Ֆլանեց 150մմ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 4,166.66 |
| 4348 | 000014594 | Ֆլանեց 150մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 20,000 |
| 4349 | 000014598 | Դիտահորի ե/բ ծածկ 1.2x1.2x0.2մ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 110,000 |
| 4350 | 000014602 | Խամուտ իգական 110x3/4 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 3,484 |
| 4351 | 000014603 | Խամուտ իգական 110x1/2 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 1,696 |
| 4352 | 000014603 | Խամուտ իգական 110x1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 3,166 |
| 4353 | 000014604 | Խամուտ իգական 160x3/4 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 3,445.83 |
| 4354 | 000014604 | Խամուտ իգական 160x3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 17,229.17 |
| 4355 | 000014604 | Խամուտ իգական 160x3/4 | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 2 | 6,416 |
| 4356 | 000014604 | Խամուտ իգական 160x3/4 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 6,416 |
| 4357 | 000014605 | Խամուտ իգական 160x1 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 12,267 |
| 4358 | 000014613 | Գրքույկներ գունավոր | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 35 | 227,500 |
| 4359 | 000014637 | Մ/Պ խողովակ 25մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 15 | 9,750 |
| 4360 | 000014650 | Յուղ շարժիչի 10w/40 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | լիտր | 25 | 29,078.92 |
| 4361 | 000014650 | Յուղ շարժիչի 10w/40 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | լիտր | 2 | 2,323.75 |
| 4362 | 000014650 | Յուղ շարժիչի 10w/40 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | լիտր | 5 | 5,814.81 |
| 4363 | 000014650 | Յուղ շարժիչի 10w/40 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 5 | 5,813.83 |
| 4364 | 000014652 | Դիզ. վառելիքի հավելանյութ ABRO 946 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 5,000 |
| 4365 | 000014658 | Փական լողանային DN250 PN16 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 4,078,477.16 |
| 4366 | 000014659 | Փական լողանային DN300 PN16 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 9 | 15,145,910.4 |
| 4367 | 000014660 | Փական լողանային DN400 PN16 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 9 | 28,955,395.5 |
| 4368 | 000014663 | Հենասյուն էլեկտրական | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 30 | 471,000 |
| 4369 | 000014686 | Անցում պողպատյա 32x32 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 800 |
| 4370 | 000014701 | Մաքրող փոշի | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 300 |
| 4371 | 000014701 | Մաքրող փոշի | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 541.67 |
| 4372 | 000014701 | Մաքրող փոշի | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 541.67 |
| 4373 | 000014701 | Մաքրող փոշի | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 541.67 |
| 4374 | 000014721 | Մանոմետր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 2,000 |
| 4375 | 000014738 | Էլեկտրոդ համակցված ORP ՎԶԵԲ | Մարտունու ԿՄԿ | հատ | 1 | 359,917.68 |
| 4376 | 000014738 | Էլեկտրոդ համակցված ORP ՎԶԵԲ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 1 | 359,917.68 |
| 4377 | 000014738 | Էլեկտրոդ համակցված ORP ՎԶԵԲ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 359,917.68 |
| 4378 | 000014745 | Փական կցորդիչով 100մմ | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 37,500 |
| 4379 | 000014753 | Պիպետ 2մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 15 | 1,250 |
| 4380 | 000014753 | Պիպետ 2մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 583.33 |
| 4381 | 000014753 | Պիպետ 2մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 333.33 |
| 4382 | 000014753 | Պիպետ 2մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 333.33 |
| 4383 | 000014753 | Պիպետ 2մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 583.33 |
| 4384 | 000014753 | Պիպետ 2մլ | Աշոցք | հատ | 2 | 583.33 |
| 4385 | 000014753 | Պիպետ 2մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 5 | 666.66 |
| 4386 | 000014771 | Ծխի տվիչ մարտկոցով ՎԶԵԲ | Մարտունու ԿՄԿ | հատ | 10 | 95,378.19 |
| 4387 | 000014771 | Ծխի տվիչ մարտկոցով ՎԶԵԲ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 13 | 123,991.64 |
| 4388 | 000014771 | Ծխի տվիչ մարտկոցով ՎԶԵԲ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 10 | 95,378.19 |
| 4389 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 10 | 68,510.38 |
| 4390 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 25 | 171,275.94 |
| 4391 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 19 | 130,169.71 |
| 4392 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 34,255.19 |
| 4393 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 6,851.04 |
| 4394 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 26 | 178,126.97 |
| 4395 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 6 | 41,106.23 |
| 4396 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 6,851.04 |
| 4397 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 105 | 719,358.96 |
| 4398 | 000014791 | Ջրաչափ DN15 մմ ԱԶԲII | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 10 | 68,510.38 |
| 4399 | 000014792 | Ջրաչափ DN32 մմ ԱԶԲII | ք.Էջմիածին | հատ | 1 | 22,591.06 |
| 4400 | 000014792 | Ջրաչափ DN32 մմ ԱԶԲII | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 300 | 6,777,318.6 |
| 4401 | 000014792 | Ջրաչափ DN32 մմ ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 191 | 4,314,892.84 |
| 4402 | 000014837 | Ամոնիակի ջրային լուծույթ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 440 | 256.67 |
| 4403 | 000014837 | Ամոնիակի ջրային լուծույթ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 50 | 29.16 |
| 4404 | 000014837 | Ամոնիակի ջրային լուծույթ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 1,000 | 597.27 |
| 4405 | 000014838 | Խոշորացույց | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 2,500 |
| 4406 | 000014838 | Խոշորացույց | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 2,500 |
| 4407 | 000014838 | Խոշորացույց | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 2,500 |
| 4408 | 000014839 | Կոլբա լվացման պլաստմասե 1լ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 1,083.33 |
| 4409 | 000014839 | Կոլբա լվացման պլաստմասե 1լ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 1,083.33 |
| 4410 | 000014839 | Կոլբա լվացման պլաստմասե 1լ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 66.67 |
| 4411 | 000014839 | Կոլբա լվացման պլաստմասե 1լ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 66.67 |
| 4412 | 000014840 | Մկրատ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 583.33 |
| 4413 | 000014840 | Մկրատ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 583.33 |
| 4414 | 000014840 | Մկրատ | Աշոցք | հատ | 1 | 583.33 |
| 4415 | 000014841 | Օքսալաթթու | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 34 | 70.84 |
| 4416 | 000014841 | Օքսալաթթու | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 20 | 30 |
| 4417 | 000014841 | Օքսալաթթու | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 6 | 5.35 |
| 4418 | 000014842 | Քրոմոգեն սև ինդիկատոր | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 45 | 3,375 |
| 4419 | 000014842 | Քրոմոգեն սև ինդիկատոր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 10 | 750 |
| 4420 | 000014842 | Քրոմոգեն սև ինդիկատոր | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 3 | 750 |
| 4421 | 000014843 | Շտատիվ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 4422 | 000014844 | Նեսլերի գլանի շտատիվ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 12,500.01 |
| 4423 | 000014845 | Պետրիի թասիկ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 10 | 6,666.66 |
| 4424 | 000014845 | Պետրիի թասիկ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 10 | 3,055.33 |
| 4425 | 000014845 | Պետրիի թասիկ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 8 | 3,888.8 |
| 4426 | 000014845 | Պետրիի թասիկ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 7 | 2,916.69 |
| 4427 | 000014845 | Պետրիի թասիկ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 7 | 2,916.69 |
| 4428 | 000014845 | Պետրիի թասիկ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 6 | 2,500.02 |
| 4429 | 000014845 | Պետրիի թասիկ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 8 | 3,333.36 |
| 4430 | 000014845 | Պետրիի թասիկ | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 30 | 20,000 |
| 4431 | 000014845 | Պետրիի թասիկ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 833.34 |
| 4432 | 000014846 | Էլ.սալիկ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 7,500 |
| 4433 | 000014857 | Շիշ սոսկլետի խցանով 100մլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 40 | 48,750.35 |
| 4434 | 000014857 | Շիշ սոսկլետի խցանով 100մլ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 5 | 2,083.35 |
| 4435 | 000014857 | Շիշ սոսկլետի խցանով 100մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 5 | 2,083.35 |
| 4436 | 000014857 | Շիշ սոսկլետի խցանով 100մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 10 | 13,333.6 |
| 4437 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 85 | 1,275 |
| 4438 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 26 | 390 |
| 4439 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 19 | 285 |
| 4440 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1,350 | 20,250 |
| 4441 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք.Մասիս, Նոր թաղամաս, Հերացու փող․ 11/7 | հատ | 32 | 480 |
| 4442 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 6 | 90 |
| 4443 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 50 | 750 |
| 4444 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3,100 | 46,500 |
| 4445 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 13 | 195 |
| 4446 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 161 | 2,415 |
| 4447 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2,302 | 34,530 |
| 4448 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 126 | 1,890 |
| 4449 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1,280 | 19,200 |
| 4450 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3,729 | 55,935 |
| 4451 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 12 | 180 |
| 4452 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 33,488 | 502,320 |
| 4453 | 000014867 | Ջրաչափի հոլոգրաֆիկ պիտակ | ք․ Երևան, Վարդանանց փակ 8 | հատ | 5,000 | 75,000 |
| 4454 | 000014869 | Ամրակ 15մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | տուփ | 8 | 1,952 |
| 4455 | 000014884 | Կարատրոնե լիսեռ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 3,500 |
| 4456 | 000014886 | Ստեպլերի միջուկ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 4 | 400 |
| 4457 | 000014930 | Օճառ ձեռքի | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 600 |
| 4458 | 000014932 | Անցում բրոնզե 15-20 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 1,000 |
| 4459 | 000014936 | Դիէլեկտրիկ գորգ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 15 | 93,750 |
| 4460 | 000014936 | Դիէլեկտրիկ գորգ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 6,250 |
| 4461 | 000014940 | Ջերմաչափ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 1,500 |
| 4462 | 000014940 | Ջերմաչափ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 1,500 |
| 4463 | 000014965 | Ջրաչափ DN15 մմ ՀԲ3 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 60 | 458,099.94 |
| 4464 | 000014965 | Ջրաչափ DN15 մմ ՀԲ3 | ք․Մասիս,Նոր թաղամաս, Հերացու փող․ 11/7 | հատ | 32 | 234,325.2 |
| 4465 | 000014965 | Ջրաչափ DN15 մմ ՀԲ3 | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 19 | 139,167.55 |
| 4466 | 000014965 | Ջրաչափ DN15 մմ ՀԲ3 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 11 | 80,570.69 |
| 4467 | 000014965 | Ջրաչափ DN15 մմ ՀԲ3 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 14,687.22 |
| 4468 | 000014965 | Ջրաչափ DN15 մմ ՀԲ3 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 83 | 608,901.76 |
| 4469 | 000014965 | Ջրաչափ DN15 մմ ՀԲ3 | ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8ա | հատ | 2 | 14,659.13 |
| 4470 | 000014966 | Ջրաչափ DN32 մմ ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 50 | 1,174,173.74 |
| 4471 | 000014990 | Որձ միացում 20\*3/4 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 5 | 1,140 |
| 4472 | 000014990 | Որձ միացում 20\*3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 39 | 8,892 |
| 4473 | 000014991 | Ուգոլնիկ 20 x 1/2 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 10 | 4,000 |
| 4474 | 000015038 | Դիմակ պաշտպանիչ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կոմպլեկտ | 3 | 25,000 |
| 4475 | 000015085 | Ամոնիումի սուլֆատ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 100 | 150 |
| 4476 | 000015087 | Չափիչ կոլբա 50 մլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 833.33 |
| 4477 | 000015087 | Չափիչ կոլբա 50 մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 833.33 |
| 4478 | 000015087 | Չափիչ կոլբա 50 մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 833.34 |
| 4479 | 000015087 | Չափիչ կոլբա 50 մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 833.33 |
| 4480 | 000015089 | Մալուխ ճյուղավորված գիծ հիմնական մալուխից 4G16մմ2 ԱԶԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | գծմ | 100 | 1,086,920.21 |
| 4481 | 000015091 | Մալուխ ճյուղավորված գիծ հիմնական մալուխից 4G25մմ2 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 100 | 1,569,995.86 |
| 4482 | 000015092 | Մալուխ խմելու ջրում օգտագործվող ԱԶԲII | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | գծմ | 100 | 60,384.46 |
| 4483 | 000015092 | Մալուխ խմելու ջրում օգտագործվող ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 100 | 60,384.45 |
| 4484 | 000015093 | Կցաշուրթ R4xDn100 Pn40 En1.4308 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 171,491.85 |
| 4485 | 000015094 | Մալուխային սեղմակների կոմպլեկտ ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 13 | 172,699.54 |
| 4486 | 000015095 | Կցաշուրթ R3xDn100 Pn40 En1.4308 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 99,634.35 |
| 4487 | 000015096 | Կցաշուրթ R2-1/2xDn80 Pn16/40 En1.4308 ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 77,895.94 |
| 4488 | 000015098 | Մալուխի ծայրային կցորդիչների կոմպլեկտ M4 4x70մմ2 D=29-52մմ ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 112,315.08 |
| 4489 | 000015099 | Մալուխի ծայրային կցորդիչների կոմպլեկտ M2 4x16մմ2 D=17-30մմ ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 38,042.2 |
| 4490 | 000015100 | Մալուխի ծայրային կցորդիչների կոմպլեկտ M3 4x35մմ2 D=25-42մմ ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 125,599.67 |
| 4491 | 000015101 | Ջրի մակարդակի էլեկտրոդ ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 38,042.2 |
| 4492 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 500 |
| 4493 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 1,857.14 |
| 4494 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 666.66 |
| 4495 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 2 | 1,000 |
| 4496 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 1,000 |
| 4497 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 500 |
| 4498 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 500 |
| 4499 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 500 |
| 4500 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 500 |
| 4501 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 1 | 500 |
| 4502 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | Աշոցք | հատ | 1 | 500 |
| 4503 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 1,333.33 |
| 4504 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 1,166.67 |
| 4505 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 1,333.33 |
| 4506 | 000015102 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 250 մլ, ցածր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 1,250 |
| 4507 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 2 | 1,333.33 |
| 4508 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 2,833.33 |
| 4509 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 4510 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 2,000 |
| 4511 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4512 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 1,333.33 |
| 4513 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | Աշոցք | հատ | 1 | 666.67 |
| 4514 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 1,500 |
| 4515 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 1,166.67 |
| 4516 | 000015103 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 600 մլ, ցածր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 1,958.33 |
| 4517 | 000015104 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 1000 մլ, ցածր | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 3 | 6,000 |
| 4518 | 000015104 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 1000 մլ, ցածր | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 2,000 |
| 4519 | 000015104 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 1000 մլ, ցածր | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 2,000 |
| 4520 | 000015104 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 1000 մլ, ցածր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 2,000 |
| 4521 | 000015104 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 1000 մլ, ցածր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 4,500 |
| 4522 | 000015105 | Կոլբա հարթահատակ 100 մլ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 833.35 |
| 4523 | 000015105 | Կոլբա հարթահատակ 100 մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 833.35 |
| 4524 | 000015105 | Կոլբա հարթահատակ 100 մլ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 833.35 |
| 4525 | 000015105 | Կոլբա հարթահատակ 100 մլ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 833.35 |
| 4526 | 000015105 | Կոլբա հարթահատակ 100 մլ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 1 | 833.35 |
| 4527 | 000015105 | Կոլբա հարթահատակ 100 մլ | Աշոցք | հատ | 1 | 833.35 |
| 4528 | 000015105 | Կոլբա հարթահատակ 100 մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 3,000 |
| 4529 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 3 | 14,159.9 |
| 4530 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 3 | 12,787.38 |
| 4531 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 8,997.86 |
| 4532 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 8,997.86 |
| 4533 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 3 | 14,136.74 |
| 4534 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 2 | 8,997.87 |
| 4535 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 8,997.86 |
| 4536 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 2 | 8,997.86 |
| 4537 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | Աշոցք | հատ | 2 | 8,997.86 |
| 4538 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 8,997.86 |
| 4539 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 8,997.85 |
| 4540 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 8,997.87 |
| 4541 | 000015106 | Կյուվետներ 24276-06(ապակե շիշ) | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 15,722.54 |
| 4542 | 000015113 | Կալիումի քլորիդի էլեկտրոլիտային քարթրիջ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 22,781.65 |
| 4543 | 000015113 | Կալիումի քլորիդի էլեկտրոլիտային քարթրիջ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 6 | 44,984.15 |
| 4544 | 000015113 | Կալիումի քլորիդի էլեկտրոլիտային քարթրիջ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 23,714.14 |
| 4545 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 45 | 30,352.5 |
| 4546 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 16 | 14,241.66 |
| 4547 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 10 | 9,041.67 |
| 4548 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 17 | 8,824.19 |
| 4549 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | Աշոցք | հատ | 13 | 11,754.17 |
| 4550 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 27 | 19,229.94 |
| 4551 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 28 | 20,303.67 |
| 4552 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 24 | 16,783.43 |
| 4553 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 2,475.83 |
| 4554 | 000015115 | pH Էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 20մլ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 77 | 53,278.8 |
| 4555 | 000015116 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 500մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 17,505.46 |
| 4556 | 000015116 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 500մլ | Աշոցք | հատ | 2 | 35,010.93 |
| 4557 | 000015116 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 500մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 0.5 | 7,324.21 |
| 4558 | 000015116 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 500մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 0.5 | 7,324.21 |
| 4559 | 000015116 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 500մլ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 0.5 | 7,324.22 |
| 4560 | 000015116 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 500մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 32,436.23 |
| 4561 | 000015116 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 500մլ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 3 | 51,564.04 |
| 4562 | 000015118 | Ճնշման կարգավորիչ մանոմետրով 1/2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 12,750 |
| 4563 | 000015119 | Ճնշում չափող սարք 0-35 բար,100մմ ԱԶԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 108,692.01 |
| 4564 | 000015120 | Անցում Մետաղական 40x15 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 3,400 |
| 4565 | 000015124 | Պղտորաչափի պղտորության ստանդարտ լուծույթ Turb555 IR | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 183,333.33 |
| 4566 | 000015130 | Գունավորման որոշման համար նեսլերի գլաններ 100մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 1,333.34 |
| 4567 | 000015130 | Գունավորման որոշման համար նեսլերի գլաններ 100մլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4568 | 000015130 | Գունավորման որոշման համար նեսլերի գլաններ 100մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4569 | 000015130 | Գունավորման որոշման համար նեսլերի գլաններ 100մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 666.67 |
| 4570 | 000015134 | Երկարացման լար | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | գծմ | 30 | 9,000 |
| 4571 | 000015141 | Մալուխ ՎԶԵԲ | Մարտունու ԿՄԿ | գծմ | 3 | 93,578.6 |
| 4572 | 000015141 | Մալուխ ՎԶԵԲ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | գծմ | 3 | 93,578.6 |
| 4573 | 000015141 | Մալուխ ՎԶԵԲ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | գծմ | 3 | 93,578.6 |
| 4574 | 000015156 | Կրակմարիչ ՎԶԵԲ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 32,392.59 |
| 4575 | 000015165 | Էլեկտրական թողարկիչի ավտոմատ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 8,000 |
| 4576 | 000015171 | Հեղյուս մանեկ 16x60 մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 16 | 4,000 |
| 4577 | 000015180 | Գոտի միացում 25 մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 4 | 2,300 |
| 4578 | 000015184 | Խամուտ իգական 225x1 1/4 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 6,000 |
| 4579 | 000015194 | Ջրաչափի դիտահոր ե/բ մետաղական ծածկով մեկուսացված պպ էլեմենտներով | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | կոմպլեկտ | 66 | 2,090,000 |
| 4580 | 000015199 | Մանեկադարձակների հավաքածու | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 13,600 |
| 4581 | 000015207 | Եռաբաշխիկ 160x160x160 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 22,250 |
| 4582 | 000015219 | Դիտահորի կափարիչ 1200x1200 պլաստմասե մտոցով | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 300,000 |
| 4583 | 000015225 | Տարա պլաստմասե 10 լ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 2,500 |
| 4584 | 000015225 | Տարա պլաստմասե 10 լ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 2,500 |
| 4585 | 000015225 | Տարա պլաստմասե 10 լ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 2,500 |
| 4586 | 000015227 | Փական ՊԷ 25 մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 6 | 11,400 |
| 4587 | 000015232 | Էգ միացում 20 մմ | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 3 | 3,512.5 |
| 4588 | 000015245 | Պոլիէթիլենային խցան 63 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 1,467 |
| 4589 | 000015245 | Պոլիէթիլենային խցան 63 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 4,401 |
| 4590 | 000015246 | Պոլիէթիլենային խցան 50 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 1,100 |
| 4591 | 000015246 | Պոլիէթիլենային խցան 50 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 11 | 12,100 |
| 4592 | 000015252 | Սողնակային փական 80 մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 44,850 |
| 4593 | 000015252 | Սողնակային փական 80 մմ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 44,850 |
| 4594 | 000015252 | Սողնակային փական 80 մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 44,850 |
| 4595 | 000015252 | Սողնակային փական 80 մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 95,246 |
| 4596 | 000015252 | Սողնակային փական 80 մմ | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | հատ | 1 | 44,850 |
| 4597 | 000015252 | Սողնակային փական 80 մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 89,700 |
| 4598 | 000015252 | Սողնակային փական 80 մմ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 1 | 44,850 |
| 4599 | 000015253 | Սողնակային փական 100 մմ GGG | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 51,561.85 |
| 4600 | 000015253 | Սողնակային փական 100 մմ GGG | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 51,561.85 |
| 4601 | 000015253 | Սողնակային փական 100 մմ GGG | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 51,561.85 |
| 4602 | 000015254 | Սողնակային փական 150 մմ GGG | գ. Աշոցք | հատ | 2 | 174,949.93 |
| 4603 | 000015254 | Սողնակային փական 150 մմ GGG | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 87,474.96 |
| 4604 | 000015254 | Սողնակային փական 150 մմ GGG | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 87,474.78 |
| 4605 | 000015254 | Սողնակային փական 150 մմ GGG | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 87,474.96 |
| 4606 | 000015254 | Սողնակային փական 150 մմ GGG | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 262,424.48 |
| 4607 | 000015254 | Սողնակային փական 150 մմ GGG | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 87,474.96 |
| 4608 | 000015254 | Սողնակային փական 150 մմ GGG | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 174,949.6 |
| 4609 | 000015254 | Սողնակային փական 150 մմ GGG | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 22 | 1,924,449.23 |
| 4610 | 000015257 | Սկավառակ 300 մմ ՄԱԶԾ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 3 | 15,000 |
| 4611 | 000015273 | Անկյուն 100 մմ 90աստ. | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 600 |
| 4612 | 000015286 | Սնուցման բլոկ 12վ 5Ա | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 12 | 60,000 |
| 4613 | 000015288 | Ցինկի որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս 0.02-0.8 մգ/լ Zn | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 8,708.99 |
| 4614 | 000015288 | Ցինկի որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս 0.02-0.8 մգ/լ Zn | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 6,866.44 |
| 4615 | 000015288 | Ցինկի որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս 0.02-0.8 մգ/լ Zn | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 10 | 16,228.91 |
| 4616 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 331 | 27,603.89 |
| 4617 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2,260 | 203,093.45 |
| 4618 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1,999 | 183,324.07 |
| 4619 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1,893 | 168,881.35 |
| 4620 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1,500 | 132,136.16 |
| 4621 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1,498 | 134,798.04 |
| 4622 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1,450 | 130,287.08 |
| 4623 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1,394 | 125,012.11 |
| 4624 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1,105 | 95,491.45 |
| 4625 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 2,332 | 208,073.56 |
| 4626 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 800 | 68,149.7 |
| 4627 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | Աշոցք | հատ | 1,760 | 159,064 |
| 4628 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2,390 | 212,297.48 |
| 4629 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1,360 | 123,293.61 |
| 4630 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 3,000 | 281,226.6 |
| 4631 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3,610 | 342,535.75 |
| 4632 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 8,300 | 713,014.03 |
| 4633 | 000015289 | Ազատ քլորի որոշման հաբեր, չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 21,140 | 1,901,586.5 |
| 4634 | 000015291 | Սողնակային փական 300մմ GGG | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 356,408.33 |
| 4635 | 000015291 | Սողնակային փական 300մմ GGG | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 356,408.33 |
| 4636 | 000015291 | Սողնակային փական 300մմ GGG | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 356,408.33 |
| 4637 | 000015292 | pH էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 500մլ | Աշոցք | հատ | 2 | 32,975.53 |
| 4638 | 000015292 | pH էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 500մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 0.5 | 5,987.76 |
| 4639 | 000015292 | pH էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 500մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 0.5 | 5,987.76 |
| 4640 | 000015292 | pH էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 500մլ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 0.5 | 5,987.77 |
| 4641 | 000015292 | pH էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 500մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 32,364.41 |
| 4642 | 000015292 | pH էլեկտրոդի լվացման լուծույթ 500մլ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 31,972.81 |
| 4643 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 2 | 8,049.7 |
| 4644 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 8 | 24,305.56 |
| 4645 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 4,001.88 |
| 4646 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 4 | 16,995.25 |
| 4647 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 1 | 3,508.03 |
| 4648 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | Աշոցք | հատ | 4 | 16,995.23 |
| 4649 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 7,107.93 |
| 4650 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 3 | 13,487.2 |
| 4651 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 3,553.96 |
| 4652 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 9,476.53 |
| 4653 | 000015294 | Ավտոկլավի մաքրող միջոց | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 25,882.53 |
| 4654 | 000015305 | Ձագար ապակյա 7սմ տրամագծով | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 2 | 833.34 |
| 4655 | 000015305 | Ձագար ապակյա 7սմ տրամագծով | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 1,000 |
| 4656 | 000015305 | Ձագար ապակյա 7սմ տրամագծով | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 416.67 |
| 4657 | 000015305 | Ձագար ապակյա 7սմ տրամագծով | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 833.34 |
| 4658 | 000015305 | Ձագար ապակյա 7սմ տրամագծով | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 2 | 833.34 |
| 4659 | 000015305 | Ձագար ապակյա 7սմ տրամագծով | Աշոցք | հատ | 1 | 416.67 |
| 4660 | 000015305 | Ձագար ապակյա 7սմ տրամագծով | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 500 |
| 4661 | 000015305 | Ձագար ապակյա 7սմ տրամագծով | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 500 |
| 4662 | 000015306 | Փորձանոթ պլաստմասե լվացման 500-1000մլ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 2 | 2,500 |
| 4663 | 000015306 | Փորձանոթ պլաստմասե լվացման 500-1000մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 2,500 |
| 4664 | 000015306 | Փորձանոթ պլաստմասե լվացման 500-1000մլ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 1,250 |
| 4665 | 000015307 | Գդալ կշռման համար | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 833.35 |
| 4666 | 000015308 | Աղ սեգնետյան | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 20 | 41.67 |
| 4667 | 000015308 | Աղ սեգնետյան | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 8 | 16.68 |
| 4668 | 000015308 | Աղ սեգնետյան | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 20 | 41.66 |
| 4669 | 000015311 | Աղ ֆոսֆորական թթվի կալիումական 2տեղ. | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 24.8 | 51.67 |
| 4670 | 000015317 | Շերեփի ատամի մանեկ, հեղյուս | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | կոմպլեկտ | 4 | 12,000 |
| 4671 | 000015325 | Մետր 50 մ-ոց | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 2,500 |
| 4672 | 000015336 | Ռետինե խողովակ 25մմ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 10 | 9,500 |
| 4673 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 655 | 65,378.06 |
| 4674 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 396 | 38,302.71 |
| 4675 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 803 | 82,641 |
| 4676 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 60 | 5,760.22 |
| 4677 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 177 | 16,911.03 |
| 4678 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 117 | 11,004.33 |
| 4679 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | հատ | 300 | 27,908.53 |
| 4680 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 376 | 34,884.43 |
| 4681 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 200 | 18,423.9 |
| 4682 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1,000 | 105,383.21 |
| 4683 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1,260 | 132,782.85 |
| 4684 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 100 | 8,681.87 |
| 4685 | 000015345 | Ընդհանուր քլորի որոշման հաբեր,չ/ս՝0.02-2.0մգ/լ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1,950 | 191,431.4 |
| 4686 | 000015351 | Կցաշուրթ 500 մմ PN 10 ՀԲ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 77,685.34 |
| 4687 | 000015352 | Եռակցված ՊԷ անց. DE 32/20 մմ PN 10 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 10 | 24,142.2 |
| 4688 | 000015353 | Էլեմենտ չլիցքավորվող ER34615 D size 3.6V | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 66 | 875,000 |
| 4689 | 000015380 | Պակլի պ/է | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 800 |
| 4690 | 000015412 | Պոլիէթիլենային խողովակ PE 100 D 20մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 25 | 3,200 |
| 4691 | 000015415 | Դի-ֆենիլ-պարա-ֆենիլեն-դի-ամին սուլֆատ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 25.5 | 6,375 |
| 4692 | 000015415 | Դի-ֆենիլ-պարա-ֆենիլեն-դի-ամին սուլֆատ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 20 | 5,000 |
| 4693 | 000015415 | Դի-ֆենիլ-պարա-ֆենիլեն-դի-ամին սուլֆատ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 20.42 | 5,105 |
| 4694 | 000015415 | Դի-ֆենիլ-պարա-ֆենիլեն-դի-ամին սուլֆատ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 33.65 | 8,412.5 |
| 4695 | 000015415 | Դի-ֆենիլ-պարա-ֆենիլեն-դի-ամին սուլֆատ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 22.924 | 5,731 |
| 4696 | 000015415 | Դի-ֆենիլ-պարա-ֆենիլեն-դի-ամին սուլֆատ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 13.95 | 3,487.5 |
| 4697 | 000015432 | Գայլիկոն 6մմ | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 500 |
| 4698 | 000015442 | Գոտի միացում 110x1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,750 |
| 4699 | 000015443 | Կցաշուրթ 110 (10մթն) | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 3,600 |
| 4700 | 000015451 | Կցամաս 32 Կ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 5 | 3,516.65 |
| 4701 | 000015452 | Կցամաս 40 Կ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 3,219.99 |
| 4702 | 000015452 | Կցամաս 40 Կ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 916.67 |
| 4703 | 000015454 | Կցամաս 63 Կ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 3 | 8,772.48 |
| 4704 | 000015456 | Խամուտ-անցում 50x1/2 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 1,809.99 |
| 4705 | 000015457 | Խամուտ-անցում 63x3/4 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 14 | 13,276.62 |
| 4706 | 000015458 | Կցամաս 63x2մ Կ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 1,836.66 |
| 4707 | 000015460 | Կցամաս 50x1.1/2մ Կ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,101.66 |
| 4708 | 000015461 | Խամուտ-անցում 110x3/4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1,715 |
| 4709 | 000015464 | Փական նիկել 1/2ֆֆ KH | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 718.33 |
| 4710 | 000015475 | Կցամաս 50x1.1/2ֆ Կ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 10,875 |
| 4711 | 000015492 | Ճանապարհային բուրգ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 2 | 10,000 |
| 4712 | 000015492 | Ճանապարհային բուրգ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 5 | 25,000 |
| 4713 | 000015492 | Ճանապարհային բուրգ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 4 | 20,000 |
| 4714 | 000015492 | Ճանապարհային բուրգ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 5 | 25,000 |
| 4715 | 000015495 | Համազգեստ մաքրուհու | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | կոմպլեկտ | 1 | 8,000 |
| 4716 | 000015495 | Համազգեստ մաքրուհու | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | կոմպլեկտ | 1 | 8,000 |
| 4717 | 000015501 | Խամուտ իգական 63x1 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 4 | 3,712 |
| 4718 | 000015563 | Մուֆտ 100 մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 800 |
| 4719 | 000015564 | Անկյուն 50մմ 90 աստ. | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 180 |
| 4720 | 000015574 | Դնչկալ HILKO | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 1,625 |
| 4721 | 000015575 | Մանրէաբանակ. ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 1,030 | 991.67 |
| 4722 | 000015575 | Մանրէաբանակ. ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 140 | 116.67 |
| 4723 | 000015575 | Մանրէաբանակ. ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 700 | 583.33 |
| 4724 | 000015575 | Մանրէաբանակ. ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 6 | 9 |
| 4725 | 000015575 | Մանրէաբանակ. ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 620 | 561.12 |
| 4726 | 000015575 | Մանրէաբանակ. ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 500 | 416.67 |
| 4727 | 000015575 | Մանրէաբանակ. ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 500 | 416.66 |
| 4728 | 000015575 | Մանրէաբանակ. ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 300 | 254.87 |
| 4729 | 000015575 | Մանրէաբանակ. ապակեղենի փաթեթավորման թուղթ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 2,996.5 | 3,161.42 |
| 4730 | 000015576 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 100 մլ, ցածր | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 1 | 333.33 |
| 4731 | 000015576 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 100 մլ, ցածր | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 2 | 666.67 |
| 4732 | 000015576 | Չափիչ հրակայուն բաժակ 100 մլ, ցածր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 1,259.25 |
| 4733 | 000015577 | Քլորամին | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 210 | 612.5 |
| 4734 | 000015577 | Քլորամին | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 500 | 890.15 |
| 4735 | 000015577 | Քլորամին | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 400 | 690.68 |
| 4736 | 000015577 | Քլորամին | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 540 | 957.64 |
| 4737 | 000015578 | Ֆոսֆորաթթվակ. միատեղակայված կալիումական աղ | ք. Ապարան Գայի 3 | գրամ | 50 | 104.17 |
| 4738 | 000015579 | Ֆոսֆորաթթվական երկտեղակայված նատրիումական աղ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 60.7 | 126.55 |
| 4739 | 000015579 | Ֆոսֆորաթթվական երկտեղակայված նատրիումական աղ | ք. Ապարան Գայի 3 | գրամ | 50 | 104.25 |
| 4740 | 000015579 | Ֆոսֆորաթթվական երկտեղակայված նատրիումական աղ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 4.4 | 9.17 |
| 4741 | 000015579 | Ֆոսֆորաթթվական երկտեղակայված նատրիումական աղ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 44 | 91.73 |
| 4742 | 000015595 | ՊԷ եռաբաշխիկ 63/63/50 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 3,500 |
| 4743 | 000015613 | PPR փական 20 մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 17 | 20,400 |
| 4744 | 000015614 | PPR խաչուկ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 12 | 3,000 |
| 4745 | 000015625 | Պոլիէթիլենային խողովակ PE 100 D 50մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 5 | 2,750 |
| 4746 | 000015651 | Էլեկտրոսայր | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | կգ | 1 | 1,000 |
| 4747 | 000015653 | Էլեկտրոսայր F4 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | կգ | 10.5 | 10,500 |
| 4748 | 000015653 | Էլեկտրոսայր F4 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կգ | 1 | 1,000 |
| 4749 | 000015653 | Էլեկտրոսայր F4 | Ք.Արթիկ | կգ | 4.75 | 4,750 |
| 4750 | 000015654 | Էլեկտրոսայր F3 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 6 | 6,666.67 |
| 4751 | 000015654 | Էլեկտրոսայր F3 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | կգ | 4 | 4,444.44 |
| 4752 | 000015668 | Պոլիէթիլենային խողովակ PE 100 D 32մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 19 | 4,047 |
| 4753 | 000015680 | Դույլ ցինկապատ 10լ. | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 1,650 |
| 4754 | 000015695 | Աքցան | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 3,583.33 |
| 4755 | 000015710 | Գազի ռետինե խողովակ | ք. Ապարան Գայի 3 | գծմ | 4 | 900 |
| 4756 | 000015711 | Պոլիէթիլենային խողովակ PE 100 D 40մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 3 | 1,334.21 |
| 4757 | 000015715 | Մ/Պ անցում 25մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 2,200 |
| 4758 | 000015736 | Գրանցամատյան | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 14,000 |
| 4759 | 000015736 | Գրանցամատյան | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 5 | 17,500 |
| 4760 | 000015737 | Նոթատետր Ա5 զսպանակով | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 3,500 |
| 4761 | 000015738 | Աղբարկղ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 1,800 |
| 4762 | 000015751 | Պոլիէթիլենային խողովակ PE 100 D 25մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | գծմ | 50 | 8,150 |
| 4763 | 000015751 | Պոլիէթիլենային խողովակ PE 100 D 25մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 23 | 3,749 |
| 4764 | 000015766 | Մուրճ 1կգ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 6,666.67 |
| 4765 | 000015771 | pH մետրի Էլեկտրոդ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 125,797.55 |
| 4766 | 000015771 | pH մետրի Էլեկտրոդ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 84,895.84 |
| 4767 | 000015771 | pH մետրի Էլեկտրոդ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 55,761.77 |
| 4768 | 000015771 | pH մետրի Էլեկտրոդ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 84,895.84 |
| 4769 | 000015771 | pH մետրի Էլեկտրոդ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 196,126.35 |
| 4770 | 000015771 | pH մետրի Էլեկտրոդ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 70,328.8 |
| 4771 | 000015771 | pH մետրի Էլեկտրոդ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 3 | 167,285.3 |
| 4772 | 000015823 | Էլեկտրոլիտ մեմբրանի կափարիչով ՀԲ3 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 1,963.1 |
| 4773 | 000015823 | Էլեկտրոլիտ մեմբրանի կափարիչով ՀԲ3 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 981.55 |
| 4774 | 000015823 | Էլեկտրոլիտ մեմբրանի կափարիչով ՀԲ3 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 1,963.1 |
| 4775 | 000015823 | Էլեկտրոլիտ մեմբրանի կափարիչով ՀԲ3 | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 981.55 |
| 4776 | 000015823 | Էլեկտրոլիտ մեմբրանի կափարիչով ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 111 | 108,952 |
| 4777 | 000015835 | Խողովակ ռետինե /քաշող-փչող/ Ս100-8մ | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 36 | 432,000 |
| 4778 | 000015835 | Խողովակ ռետինե /քաշող-փչող/ Ս100-8մ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 6 | 72,000 |
| 4779 | 000015838 | Ե/բ դիտահոր D=1000x500 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 4 | 70,833.33 |
| 4780 | 000015849 | Շտրիխ ժապավեն | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 312.5 |
| 4781 | 000015849 | Շտրիխ ժապավեն | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 1 | 312.5 |
| 4782 | 000015852 | Զսպանակ 38մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 12 | 950 |
| 4783 | 000015866 | Զսպանակ 20մմ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 25 | 937.5 |
| 4784 | 000015871 | Նոթատետր զսպանակով A4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 1,075 |
| 4785 | 000015891 | Կալիում ֆոսֆորաթթվական 2-տեղ. | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 15 | 31.22 |
| 4786 | 000015892 | Արտածծիչի ապակյա տարա 2500մլ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 8,500 |
| 4787 | 000015892 | Արտածծիչի ապակյա տարա 2500մլ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 17,000 |
| 4788 | 000015892 | Արտածծիչի ապակյա տարա 2500մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 8,500 |
| 4789 | 000015914 | Բահ սուր | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 2,000 |
| 4790 | 000015925 | Նատրիումի սուլֆատ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 50 | 75 |
| 4791 | 000015926 | Ջերմաչափ 0-50 աստ.C ջրի | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 4792 | 000015926 | Ջերմաչափ 0-50 աստ.C ջրի | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 4793 | 000015926 | Ջերմաչափ 0-50 աստ.C ջրի | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 4794 | 000015926 | Ջերմաչափ 0-50 աստ.C ջրի | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 4795 | 000015926 | Ջերմաչափ 0-50 աստ.C ջրի | Աշոցք | հատ | 1 | 1,666.67 |
| 4796 | 000015948 | Գոտի միացում ՊԷ 75x1 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3 | 4,500 |
| 4797 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | կոմպլեկտ | 5 | 154,500 |
| 4798 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | կոմպլեկտ | 1 | 30,900 |
| 4799 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | կոմպլեկտ | 5 | 154,500 |
| 4800 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | կոմպլեկտ | 4 | 123,600 |
| 4801 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | կոմպլեկտ | 3 | 92,700 |
| 4802 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | կոմպլեկտ | 12 | 370,800 |
| 4803 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կոմպլեկտ | 39 | 1,205,100 |
| 4804 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կոմպլեկտ | 3 | 92,700 |
| 4805 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Ապարան Գայի 3 | կոմպլեկտ | 16 | 494,400 |
| 4806 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | կոմպլեկտ | 9 | 278,100 |
| 4807 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | կոմպլեկտ | 12 | 392,731.01 |
| 4808 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | կոմպլեկտ | 225 | 6,964,512 |
| 4809 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | կոմպլեկտ | 12 | 382,490.7 |
| 4810 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | կոմպլեկտ | 52 | 1,606,800 |
| 4811 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | կոմպլեկտ | 7 | 216,300 |
| 4812 | 000015963 | Դիտահոր ջրաչափական պոլիմերաավազային ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | կոմպլեկտ | 509 | 15,728,100 |
| 4813 | 000015969 | Օդափոխիչ խողովակներ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | գծմ | 4 | 6,000 |
| 4814 | 000015977 | Արական միացում 50x1 1/2 | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 1 | 1,375 |
| 4815 | 000015979 | Ռելեի պահեստամասեր | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․1 փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 666.67 |
| 4816 | 000015984 | Խցան ՊԷ 63 մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3 | 5,419.05 |
| 4817 | 000015988 | Հաղորդալար  ԱՊՎ-16 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 180 | 18,000 |
| 4818 | 000015994 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1200x1200x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 5 | 442,750 |
| 4819 | 000015994 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1200x1200x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 11 | 974,050 |
| 4820 | 000015994 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1200x1200x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 7 | 619,850 |
| 4821 | 000015994 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ1200x1200x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 2 | 177,100 |
| 4822 | 000015994 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1200x1200x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 177,100 |
| 4823 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 2 | 272,800 |
| 4824 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 272,800 |
| 4825 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 136,400 |
| 4826 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 140,616.5 |
| 4827 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 409,200 |
| 4828 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 6 | 818,400 |
| 4829 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 3 | 409,200 |
| 4830 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 409,200 |
| 4831 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 3 | 409,200 |
| 4832 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 272,800 |
| 4833 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Կալինինի 247/1ա | հատ | 2 | 272,800 |
| 4834 | 000015995 | Դիտահորի մտոցների քառակուսի ծածկի սալ 1700x1700x200մմ չուգունե օղակներով և T չուգունե կափարիչով ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 28 | 3,819,200 |
| 4835 | 000015996 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H890մմ ՀԲ3 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 33,000 |
| 4836 | 000015996 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H890մմ ՀԲ3 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 66,000 |
| 4837 | 000015996 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H890մմ ՀԲ3 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 99,000 |
| 4838 | 000015996 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H890մմ ՀԲ3 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 7 | 231,000 |
| 4839 | 000015996 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H890մմ ՀԲ3 | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 4 | 132,000 |
| 4840 | 000015997 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H590մմ ՀԲ3 | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 23,100 |
| 4841 | 000015997 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H590մմ ՀԲ3 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 46,200 |
| 4842 | 000015997 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H590մմ ՀԲ3 | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 3 | 69,300 |
| 4843 | 000015997 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H590մմ ՀԲ3 | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 46,200 |
| 4844 | 000015997 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H590մմ ՀԲ3 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 5 | 115,500 |
| 4845 | 000015997 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H590մմ ՀԲ3 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 23,100 |
| 4846 | 000015997 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D1000մմ H590մմ ՀԲ3 | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 2 | 46,200 |
| 4847 | 000015997 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1000մմ H=590մմ ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 24 | 554,400 |
| 4848 | 000015998 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=590մմ ՀԲ3 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 112,200 |
| 4849 | 000015998 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=590մմ ՀԲ3 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 2 | 74,800 |
| 4850 | 000015998 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=590մմ ՀԲ3 | Արարատի մարզ, գ.Սայաթ-Նովա | հատ | 36 | 1,346,400 |
| 4851 | 000015998 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=590մմ ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 261,800 |
| 4852 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 2 | 110,000 |
| 4853 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 1 | 55,000 |
| 4854 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 58,400 |
| 4855 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 275,000 |
| 4856 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 6 | 330,000 |
| 4857 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 4 | 220,000 |
| 4858 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 3 | 165,000 |
| 4859 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 3 | 165,000 |
| 4860 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | Արարատի մարզ, գ.Սայաթ-Նովա | հատ | 7 | 385,000 |
| 4861 | 000015999 | Դիտահորի մտոցի պատի օղակ D=1500մմ H=890մմ ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 17 | 935,000 |
| 4862 | 000016000 | ՊԷ խողովակ D-200 Pe100 PN16 ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 90 | 1,101,600 |
| 4863 | 000016001 | ՊԷ խողովակ D-200 Pe100 PN10 ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 1,510 | 12,510,350 |
| 4864 | 000016002 | Դիտահորի թուջե ծածկ Փ-68սմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 12,000 |
| 4865 | 000016002 | ՊԷ խողովակ D-160 Pe100 PN16 ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 1,900 | 14,915,000 |
| 4866 | 000016003 | ՊԷ խողովակ D-160 Pe100 PN10 ՀԲ3 | գ. Աշոցք | գծմ | 50 | 298,370.42 |
| 4867 | 000016003 | ՊԷ խողովակ D-160 Pe100 PN10 ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 570 | 3,024,801.9 |
| 4868 | 000016004 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ՀԲ3 | գ. Աշոցք | գծմ | 10 | 28,562.5 |
| 4869 | 000016004 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 10 | 25,400 |
| 4870 | 000016004 | ՊԷ խողովակ D-110 Pe100 PN10 ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 20 | 50,800 |
| 4871 | 000016005 | ՊԷ խողովակ D- 90 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 10 | 18,483.94 |
| 4872 | 000016005 | ՊԷ խողովակ D- 90 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 400 | 696,721.68 |
| 4873 | 000016005 | ՊԷ խողովակ D- 90 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 105 | 194,081.42 |
| 4874 | 000016006 | ՊԷ խողովակ D- 63 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Եղեգնաձոր, Երևանյան խճուղի 3/1 | գծմ | 3 | 2,542.5 |
| 4875 | 000016006 | ՊԷ խողովակ D- 63 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 28 | 23,730 |
| 4876 | 000016006 | ՊԷ խողովակ D- 63 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 23 | 19,492.5 |
| 4877 | 000016006 | ՊԷ խողովակ D- 63 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | գծմ | 150 | 127,125 |
| 4878 | 000016006 | ՊԷ խողովակ D- 63 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | գծմ | 150 | 127,125 |
| 4879 | 000016007 | ՊԷ խողովակ D- 50 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գծմ | 3 | 1,767.51 |
| 4880 | 000016008 | ՊԷ խողովակ D- 40 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 157 | 54,034.69 |
| 4881 | 000016009 | ՊԷ խողովակ D- 32 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 59 | 13,766.47 |
| 4882 | 000016009 | ՊԷ խողովակ D- 32 Pe100 PN10 ՀԲ3 | գ. Աշոցք | գծմ | 30 | 6,999.9 |
| 4883 | 000016009 | ՊԷ խողովակ D- 32 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գծմ | 87 | 20,299.71 |
| 4884 | 000016009 | ՊԷ խողովակ D- 32 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 5 | 1,166.65 |
| 4885 | 000016009 | ՊԷ խողովակ D- 32 Pe100 PN10 ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 64 | 14,933.12 |
| 4886 | 000016010 | ՊԷ խողովակ D- 20 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գծմ | 32 | 4,400 |
| 4887 | 000016010 | ՊԷ խողովակ D- 20 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գծմ | 90 | 12,375 |
| 4888 | 000016010 | ՊԷ խողովակ D- 20 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գծմ | 120 | 16,894.84 |
| 4889 | 000016010 | ՊԷ խողովակ D- 20 Pe100 PN10 ՀԲ3 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 8 | 1,100 |
| 4890 | 000016010 | ՊԷ խողովակ D- 20 Pe100 PN10 ՀԲ3 | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գծմ | 75 | 10,312.5 |
| 4891 | 000016024 | Պ/Պ խողովակ 3/4 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գծմ | 60 | 36,000 |
| 4892 | 000016025 | Ամրակ խողովակի 25մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 18 | 4,500 |
| 4893 | 000016029 | Էլեկտրոդ F3 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 12 | 15,600 |
| 4894 | 000016029 | Էլեկտրոդ F3 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | կգ | 2 | 2,600 |
| 4895 | 000016030 | Էլեկտրոդ F4 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | կգ | 3 | 3,000 |
| 4896 | 000016030 | Էլեկտրոդ F4 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | կգ | 15 | 16,500 |
| 4897 | 000016030 | Էլեկտրոդ F4 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | կգ | 17 | 18,700 |
| 4898 | 000016033 | Յուղ շարժիչի 5w40 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | լիտր | 20 | 29,666.66 |
| 4899 | 000016033 | Յուղ շարժիչի 5w40 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 34 | 50,433.32 |
| 4900 | 000016033 | Յուղ շարժիչի 5w40 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | լիտր | 2 | 2,921.63 |
| 4901 | 000016033 | Յուղ շարժիչի 5w40 | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | լիտր | 4 | 5,669.12 |
| 4902 | 000016033 | Յուղ շարժիչի 5w40 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | լիտր | 16 | 22,676.48 |
| 4903 | 000016033 | Յուղ շարժիչի 5w40 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | լիտր | 1 | 1,483.33 |
| 4904 | 000016033 | Յուղ շարժիչի 5w40 | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | լիտր | 5 | 7,184.67 |
| 4905 | 000016035 | Ճկախողովակ d=8/ 5մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 5 | 762.56 |
| 4906 | 000016036 | Մալուխ 2x0.25 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 5 | 847.29 |
| 4907 | 000016037 | Տուրբիդիմետրի պահեստամաս | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 9 | 190,639.26 |
| 4908 | 000016051 | Անվտանգության գոտու պարան | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 115.5 | 17,875 |
| 4909 | 000016051 | Անվտանգության գոտու պարան | ք. Վայք, Շինարարների 15 | գծմ | 11.5 | 1,779.76 |
| 4910 | 000016051 | Անվտանգության գոտու պարան | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | գծմ | 10.5 | 1,625 |
| 4911 | 000016052 | Ամրակցվող սկավառակ (AM202/243 for SP50/73-77) | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 56,033.01 |
| 4912 | 000016053 | Անկյունային առանցքակալ (7311 BECBJ/WTVT300) | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 2 | 228,552.5 |
| 4913 | 000016054 | Առանցքակալի կափարիչ (M451 GG -Motor(AM270/55) | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 137,134.67 |
| 4914 | 000016055 | Պղնձե չթափանցող տափօղակ DIN7603, Form A 21x26x1.5 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 4,746.19 |
| 4915 | 000016056 | Ներդիր օղակաձև 20.5x27x2MM(Polyamid) | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 2 | 1,226.21 |
| 4916 | 000016057 | Առանցքակալ պոմպի փակ (6308-2Z.C4/WT) | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 44,971.28 |
| 4917 | 000016058 | Ներդիր 27x32x2MM | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 2 | 2,405.34 |
| 4918 | 000016059 | Ներդիր NBR 70աստ.+/-5աստ. AM48x1.5 23x45.5x15MM | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 4,283.77 |
| 4919 | 000016060 | Ներդիր NBR 65աստ.+/-5աստ. AM48x1.5 13x45.5x15MM | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 4,201.02 |
| 4920 | 000016061 | Օղակ NBR CA 70 Shore 78x3 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 728.88 |
| 4921 | 000016062 | Օղակ NBR CA 70 Shore 70x3 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 3,964.13 |
| 4922 | 000016063 | Օղակ NBR CA 70 Shore 50x3 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 3,146.41 |
| 4923 | 000016064 | Օղակ NBR CA 70 Shore 350x5 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 2 | 20,642.9 |
| 4924 | 000016065 | Օղակ NBR CA 70 Shore 33x3 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 4 | 7,282.13 |
| 4925 | 000016066 | Օղակ NBR CA 70 Shore 110x5 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 4,828.93 |
| 4926 | 000016067 | Օղակ NBR CA 70 Shore 240x5 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 2 | 15,482.18 |
| 4927 | 000016068 | Օղակ NBR CA 70 Shore 220x5 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 7,240.35 |
| 4928 | 000016085 | Օղակ NBR CA 70 Shore 145x4 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 4,828.93 |
| 4929 | 000016086 | Օղակ NBR CA 70 Shore 56x4 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 2 | 4,425.76 |
| 4930 | 000016087 | Ներդիր մեխանիկական կարծր մետաղ.MG1/55-G65-E1 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 2 | 560,335.41 |
| 4931 | 000016088 | Օղակ հագնովի 502BZ 175.6x200x20 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 140,079.88 |
| 4932 | 000016089 | Օղակ 50x84x10 VA For SP50/73 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 34,649.83 |
| 4933 | 000016090 | Կցորդիչ 50/73-77 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 135,659.44 |
| 4934 | 000016091 | Ճնշման օղակ M48x1.5 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 4 | 20,228.36 |
| 4935 | 000016092 | Կցորդիչ ջրակայուն մալուխի միացման | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 853.4 |
| 4936 | 000016093 | Ճկուն սեղմակ Din 471 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 4 | 6,932.08 |
| 4937 | 000016094 | Գնդիկավոր առանցքակալի հակահարվածային սկավառակ 79x89x0.6 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 2,891.28 |
| 4938 | 000016095 | Մամլած թղթե ծխնի 16.5x22x2 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 2,322.6 |
| 4939 | 000016096 | Սոլենոիդային փական (էլեկտրական) | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 157,271.06 |
| 4940 | 000016096 | Սոլենոիդային փական (էլեկտրական) | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 3 | 235,906.59 |
| 4941 | 000016097 | Էլ անջատիչ հաբերով աշխատող քլորասարքի կափարիչի | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 3 | 13,677.32 |
| 4942 | 000016098 | Մագնիսական անջատիչ հաբերով աշխատող քլորասարքի կափարիչի | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 33,718.26 |
| 4943 | 000016099 | Միացման հանգույց 11/13 փողրակի | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 2,132.68 |
| 4944 | 000016099 | Միացման հանգույց 11/13 փողրակի | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 5 | 10,663.42 |
| 4945 | 000016099 | Միացման հանգույց 11/13 փողրակի | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 41 | 87,440.04 |
| 4946 | 000016115 | Գոտի միացում 160x3/4 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 3,666.66 |
| 4947 | 000016119 | Լողանային տվիչ (հարմարանք) ջրի մակարդակի չափման և վերահսկման համար | գ. Հովտաշատ, | հատ | 1 | 116,666.67 |
| 4948 | 000016119 | Լողանային տվիչ(հարմարանք) ջրի մակարդակի չափման և վերահսկման համար | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 116,666.67 |
| 4949 | 000016127 | Օդամղիչի օդի ֆիլտր /3179576000/ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 7 | 164,863.54 |
| 4950 | 000016128 | Լիսեռի թերթիկներ /5189430000/ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 9 | 184,940.38 |
| 4951 | 000016130 | Օդամղիչի օդի ֆիլտր /3178956000/ | Գեղարքունիքի մարզ, ք Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 35,581.61 |
| 4952 | 000016132 | Անցում Մ/Պ 3/4x25 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 1,900 |
| 4953 | 000016160 | Հեղյուս մանեկ 6մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 47 | 3,015 |
| 4954 | 000016167 | Խամուտ իգական 60x3/4 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 4 | 3,732 |
| 4955 | 000016167 | Խամուտ իգական 60x3/4 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 933 |
| 4956 | 000016170 | Որձ միացում ՊԷ խողովակի 63մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 900 |
| 4957 | 000016181 | Ճկուն միացում 100մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 3 | 62,499 |
| 4958 | 000016197 | Միջանկյալ ռելե | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 3,500 |
| 4959 | 000016198 | Խամուտ իգական 110x2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 3,666 |
| 4960 | 000016206 | Կցորդիչ 25\*25 | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 1,500 |
| 4961 | 000016206 | Կցորդիչ 25\*25 | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 1 | 544 |
| 4962 | 000016239 | Լաբորատոր մագնիսական խառնիչ Վզեբ | Վայոց Ձորի մարզ, ք․ Ջերմուկ, Արփա-Սևան 1-ի հարևանությամբ | հատ | 1 | 53,992.99 |
| 4963 | 000016239 | Լաբորատոր մագնիսական խառնիչ Վզեբ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան, գ․Հաղարծին, I փա․ 9-րդ փակ․N3 | հատ | 1 | 53,713.58 |
| 4964 | 000016270 | Հետադարձ փական 1/2 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 40,250 |
| 4965 | 000016275 | Ժիլետ ազդանշանային | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 21 | 49,350 |
| 4966 | 000016275 | Ժիլետ ազդանշանային | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 21,150 |
| 4967 | 000016275 | Ժիլետ ազդանշանային | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 5 | 11,750 |
| 4968 | 000016275 | Ժիլետ ազդանշանային | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 6 | 14,100 |
| 4969 | 000016275 | Ժիլետ ազդանշանային | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 5 | 11,750 |
| 4970 | 000016275 | Ժիլետ ազդանշանային | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 14 | 32,900 |
| 4971 | 000016275 | Ժիլետ ազդանշանային | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 11,750 |
| 4972 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 107 | 155.37 |
| 4973 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 293.72 | 413.55 |
| 4974 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 202 | 309.38 |
| 4975 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 67.6 | 96.68 |
| 4976 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 125 | 179.05 |
| 4977 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 125 | 156.25 |
| 4978 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Ապարան Գայի 3 | գրամ | 167.5 | 247.81 |
| 4979 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Թալին Խանջյան 7 | գրամ | 20 | 25 |
| 4980 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | գրամ | 107 | 151.01 |
| 4981 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | գրամ | 125 | 156.25 |
| 4982 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | Աշոցք | գրամ | 105 | 137.72 |
| 4983 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 210 | 342.04 |
| 4984 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 57 | 81.72 |
| 4985 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 160.4 | 234.17 |
| 4986 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 174 | 283.4 |
| 4987 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 50 | 62.5 |
| 4988 | 000016342 | Ֆոսֆորաթթվական երկնատրիումական աղ, անջուր | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 340 | 550.92 |
| 4989 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 65 | 156.58 |
| 4990 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | գրամ | 107.8 | 260.21 |
| 4991 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գրամ | 290 | 711.57 |
| 4992 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | գրամ | 105.4 | 253.45 |
| 4993 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 71 | 171.17 |
| 4994 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 125 | 312.5 |
| 4995 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Ապարան Գայի 3 | գրամ | 157.5 | 377.68 |
| 4996 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Թալին Խանջյան 7 | գրամ | 10 | 24.69 |
| 4997 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | գրամ | 65 | 162.07 |
| 4998 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | Ք.Արարատ Շահումյան 34 | գրամ | 125 | 312.5 |
| 4999 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | Աշոցք | գրամ | 170 | 402.04 |
| 5000 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | գրամ | 151.49 | 362.15 |
| 5001 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | գրամ | 96 | 230.99 |
| 5002 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | գրամ | 22.7 | 55.94 |
| 5003 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | գրամ | 167 | 407.07 |
| 5004 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | գրամ | 220 | 550 |
| 5005 | 000016345 | Ֆոսֆորաթթվական միահիմն կալիումական աղ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | գրամ | 680 | 1,574.08 |
| 5006 | 000016355 | Ամոնիումի որոշման կյուվետ տեստ.չ/ս 0.015-2մգ/լ NH4-N | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 2 | 3,344.21 |
| 5007 | 000016355 | Ամոնիումի որոշման կյուվետ տեստ.չ/ս 0.015-2մգ/լ NH4-N | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 6 | 10,071.6 |
| 5008 | 000016355 | Ամոնիումի որոշման կյուվետ տեստ.չ/ս 0.015-2մգ/լ NH4-N | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 12 | 19,286.9 |
| 5009 | 000016357 | Երկաթի որոշման կյուվետ տեստ,չ/ս 0.01-1.0 մգ/լ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 7 | 13,270.34 |
| 5010 | 000016357 | Երկաթի որոշման կյուվետ տեստ,չ/ս 0.01-1.0 մգ/լ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 8 | 15,007.12 |
| 5011 | 000016357 | Երկաթի որոշման կյուվետ տեստ,չ/ս 0.01-1.0 մգ/լ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 13 | 23,425.27 |
| 5012 | 000016358 | Սիլիկատների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս 0.8-100 մգ/լ Sio2 | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 42,244.23 |
| 5013 | 000016358 | Սիլիկատների որոշման կյուվետ տեստ, չ/ս 0.8-100 մգ/լ Sio2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 0.5 | 17,267.49 |
| 5014 | 000016359 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 230մլ | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 1 | 4,412.04 |
| 5015 | 000016359 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 230մլ | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 4,412.03 |
| 5016 | 000016359 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 230մլ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 0.5 | 2,206.02 |
| 5017 | 000016359 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 230մլ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 0.5 | 2,206.02 |
| 5018 | 000016359 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 230մլ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 0.5 | 2,206.02 |
| 5019 | 000016359 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 230մլ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 11,716.05 |
| 5020 | 000016359 | pH Էլեկտրոդի պահման լուծույթ 230մլ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 5,858.02 |
| 5021 | 000016370 | Կշռման տարա | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | հատ | 24 | 4,909.82 |
| 5022 | 000016370 | Կշռման տարա | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 330 | 57,327.68 |
| 5023 | 000016370 | Կշռման տարա | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 55 | 11,251.68 |
| 5024 | 000016370 | Կշռման տարա | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 50 | 10,228.81 |
| 5025 | 000016370 | Կշռման տարա | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 54 | 9,586.47 |
| 5026 | 000016370 | Կշռման տարա | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 40 | 8,183.04 |
| 5027 | 000016370 | Կշռման տարա | ք. Թալին Խանջյան 7 | հատ | 50 | 10,228.8 |
| 5028 | 000016370 | Կշռման տարա | Ք.Արթիկ տուֆագործների 1. | հատ | 10 | 2,045.76 |
| 5029 | 000016370 | Կշռման տարա | Աշոցք | հատ | 50 | 10,228.81 |
| 5030 | 000016370 | Կշռման տարա | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 30 | 6,137.28 |
| 5031 | 000016370 | Կշռման տարա | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 70 | 14,320.32 |
| 5032 | 000016370 | Կշռման տարա | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 70 | 13,338.54 |
| 5033 | 000016370 | Կշռման տարա | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 860 | 157,842.71 |
| 5034 | 000016372 | Անցում 53 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 2,000 |
| 5035 | 000016390 | Ամոնիումի թեստ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 5 | 30,666.66 |
| 5036 | 000016391 | Օրթոֆոսֆորի թեստ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 8 | 52,266.66 |
| 5037 | 000016392 | Նիտրիտի թեստ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 8 | 40,533.34 |
| 5038 | 000016393 | Նիտրատի թեստ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 8 | 56,533.34 |
| 5039 | 000016413 | Փական ջրի 20մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 1,083.33 |
| 5040 | 000016421 | Անցում պէ խողովակի 50x50 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 5 | 12,500 |
| 5041 | 000016422 | Խամուտ իգական 250\*1 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 7,600 |
| 5042 | 000016423 | Խամուտ իգական 250\*3/4 | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 30,480 |
| 5043 | 000016427 | Ուղիղ անցում ՊԷ 63x63 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 4,500 |
| 5044 | 000016437 | Անցումային կցորդիչ75x63 | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 10,450 |
| 5045 | 000016438 | Ներդիր օղակաձև | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 39 | 200,305 |
| 5046 | 000016439 | Շարժիչի վերանորոգման մաս 6044281 | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Վարդենիս, Սահակ Պողոսյան փողոցի ետմանաս | հատ | 1 | 673,000 |
| 5047 | 000016443 | Բանալի բացովի | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 4,166.67 |
| 5048 | 000016449 | Փական հետադարձ 40մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 9,500 |
| 5049 | 000016457 | Արական միացում 63x1,1/2 | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 2 | 3,300 |
| 5050 | 000016457 | Արական միացում 63x1,1/2 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 3,300 |
| 5051 | 000016467 | Փական կցաշուրթավոր 80 մմ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 45,000 |
| 5052 | 000016480 | Որձ միացում ՊԷ խողովակի 63x1 | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 1 | 1,800 |
| 5053 | 000016498 | Ճկուն միացում 90 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5054 | 000016499 | Առանցքակալ 201 | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 4 | 1,200 |
| 5055 | 000016499 | Առանցքակալ 201 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 600 |
| 5056 | 000016499 | Առանցքակալ 201 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 600 |
| 5057 | 000016499 | Առանցքակալ 201 | ք.Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 300 |
| 5058 | 000016501 | Բարձր լարաման ապահովիչ 10 կվ | ք․ Դիլիջան | հատ | 6 | 36,000 |
| 5059 | 000016501 | Բարձր լարաման ապահովիչ 10 կվ | Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 2 | 12,000 |
| 5060 | 000016507 | Սողնակ Dy 100py10 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 25,000 |
| 5061 | 000016527 | Խցան լատունե 15 մմ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 4 | 1,200 |
| 5062 | 000016528 | Դռան փականի մեխանիզմ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 5,450 |
| 5063 | 000016530 | Տպող սարքերի միացման լար USB 3մ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց 67 | հատ | 1 | 1,400 |
| 5064 | 000016553 | Խամուտ իգական 160x2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 3,208 |
| 5065 | 000016571 | Փական կցաշուրթավոր 50 մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 27,000 |
| 5066 | 000016575 | Տակդիր փայտյա | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 18,000 |
| 5067 | 000016575 | Տակդիր փայտյա | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 18,000 |
| 5068 | 000016575 | Տակդիր փայտյա | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 1 | 18,000 |
| 5069 | 000016575 | Տակդիր փայտյա | Գեղարքունիքի մարզ, ք․Գավառ, Արծվաքար թաղ․- փող․ 2 նրբ․ 6 | հատ | 1 | 18,000 |
| 5070 | 000016586 | Ճկուն կցորդիչ 75 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 4 | 44,000 |
| 5071 | 000016598 | Ծխատար կաթսայի | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 28,000 |
| 5072 | 000016616 | Մարտկոց Samsung i8160 | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 7 | 91,000 |
| 5073 | 000016617 | Մալուխ 25 մմ/ք | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | գծմ | 38 | 49,400 |
| 5074 | 000016627 | Ձեռնոց կոյուղագործի | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | զույգ | 45 | 25,499.99 |
| 5075 | 000016627 | Ձեռնոց կոյուղագործի | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | զույգ | 130 | 73,666.62 |
| 5076 | 000016627 | Ձեռնոց կոյուղագործի | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | զույգ | 4 | 2,266.67 |
| 5077 | 000016638 | ՊԷ անցում 63\*2F | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 3 | 11,250 |
| 5078 | 000016639 | ՊԷ անցում 20 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 583.33 |
| 5079 | 000016641 | Կցորդիչ թուջե 50մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 15,000 |
| 5080 | 000016642 | Կարիչ 24/6 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 3,600 |
| 5081 | 000016642 | Կարիչ 24/6 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան փողոց 67 | հատ | 1 | 3,600 |
| 5082 | 000016643 | Կարիչ 10 | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 1,680 |
| 5083 | 000016650 | Կցորդիչ 75\*50 | Ք.Արթիկ | հատ | 1 | 5,833.33 |
| 5084 | 000016652 | Կցորդիչ պ/է 63\*50 | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 7,833.33 |
| 5085 | 000016654 | Իգական միացում 63x1 1/2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 2 | 3,300 |
| 5086 | 000016654 | Իգական միացում 63x1 1/2 | ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 7 | հատ | 2 | 3,300 |
| 5087 | 000016658 | Սեղմակ սև Atlas DC0222 41մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 320 |
| 5088 | 000016677 | Անկյունակ Պ/Պ 20 մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 100 |
| 5089 | 000016678 | Պ/Պ եռակողմ միացում 1/2 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 900 |
| 5090 | 000016680 | Փական Մ/Պ 1/2 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 1,300 |
| 5091 | 000016683 | Հողաթափ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 5,000 |
| 5092 | 000016683 | Հողաթափ | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 5,000 |
| 5093 | 000016724 | Որձ միացում 60 \*2 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 1,916.67 |
| 5094 | 000016734 | Գոտի միացում ՊԷ 90x1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 13 | 43,605.71 |
| 5095 | 000016735 | Էգ միացում ՊԷ 20x1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3 | 905.08 |
| 5096 | 000016752 | Ներդիր 65 մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 6 | 3,250 |
| 5097 | 000016755 | Մեթիլ մանուշակագույն | Ք.Արտաշատ,Արազի 14 | գրամ | 50 | 1,250 |
| 5098 | 000016755 | Մեթիլ մանուշակագույն | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | գրամ | 25 | 625 |
| 5099 | 000016755 | Մեթիլ մանուշակագույն | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | գրամ | 50 | 1,250 |
| 5100 | 000016755 | Մեթիլ մանուշակագույն | ք. Աշտարակ, Արարատյան 70 | գրամ | 50 | 1,250 |
| 5101 | 000016755 | Մեթիլ մանուշակագույն | Աշոցք | գրամ | 50 | 1,250 |
| 5102 | 000016756 | Նմուշառման շշեր պլաստմասե | ք․ Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 50 | 3,750 |
| 5103 | 000016756 | Նմուշառման շշեր պլաստմասե | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 10 | 583.3 |
| 5104 | 000016763 | Վակուում մղիչ | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 1 | 75,000 |
| 5105 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5106 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5107 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | գ. Աշոցք | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5108 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5109 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5110 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5111 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5112 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5113 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5114 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5115 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5116 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5117 | 000016774 | Ճանապարհային նշաններ | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 4 | 42,352.96 |
| 5118 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5119 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5120 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 15,000 |
| 5121 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5122 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Վայք, Շինարարների 15 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5123 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5124 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5125 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5126 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5127 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5128 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5129 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5130 | 000016775 | Ճանապարհային նշանի հենարան | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | հատ | 1 | 15,000 |
| 5131 | 000016778 | Դռել էլեկտրական | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 16,000 |
| 5132 | 000016779 | pH մետրի ստանդարտ լուծույթ 4.01 | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | միլ/լիտր | 500 | 15,833.33 |
| 5133 | 000016779 | pH մետրի ստանդարտ լուծույթ 4.01 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | միլ/լիտր | 200 | 6,333.33 |
| 5134 | 000016779 | pH մետրի ստանդարտ լուծույթ 4.01 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | միլ/լիտր | 500 | 15,833.33 |
| 5135 | 000016780 | pH մետրի ստանդարտ լուծույթ 7.01 | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | միլ/լիտր | 500 | 15,833.33 |
| 5136 | 000016780 | pH մետրի ստանդարտ լուծույթ 7.01 | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | միլ/լիտր | 200 | 6,333.33 |
| 5137 | 000016780 | pH մետրի ստանդարտ լուծույթ 7.01 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | միլ/լիտր | 500 | 15,833.33 |
| 5138 | 000016781 | Քլորի որոշման ֆոտոմետրի ստանդարտներ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 79,166.67 |
| 5139 | 000016782 | Ֆիլտրի կրիչ | ք․ Աբովյան, Սարալանջի 2 | հատ | 3 | 475,000 |
| 5140 | 000016782 | Ֆիլտրի կրիչ | ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 3 | 475,000 |
| 5141 | 000016784 | Իգական միացում 63x2 | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | հատ | 2 | 3,666 |
| 5142 | 000016784 | Իգական միացում 63x2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 10 | 18,330 |
| 5143 | 000016801 | Գոտի միացում ՊԷ 63x1/2 | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 8 | 14,400 |
| 5144 | 000016801 | Գոտի միացում ՊԷ 63x1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 27 | 35,178.74 |
| 5145 | 000016803 | Գոտի միացում ՊԷ 110x1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 3 | 5,899.99 |
| 5146 | 000016807 | Փական մ/պ 25մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 4,800 |
| 5147 | 000016808 | Բաչոկ 25մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 500 |
| 5148 | 000016809 | Մ/Պ եռակողմ միացում 25\*20\*25 | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 2 | 7,600 |
| 5149 | 000016810 | Անկյուն Մ/Պ 20մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 3 | 7,400 |
| 5150 | 000016814 | Կցամաս պէ T32x1x32 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 1,600 |
| 5151 | 000016846 | Ապամոնտաժման կցորդիչ DN60մմ | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 13,745 |
| 5152 | 000016852 | Ռաութեր անլար TP-Link TL-WR 740N | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 6,000 |
| 5153 | 000016852 | Ռաութեր անլար TP-Link TL-WR 740N | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | հատ | 17 | 102,000 |
| 5154 | 000016855 | Կցորդիչ թուջե 40մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 10 | 13,000 |
| 5155 | 000016856 | Կցորդիչ թուջե 32մմ | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | հատ | 9 | 9,900 |
| 5156 | 000016862 | Պոմպ ջրի 2900 պտ/ր 450 վտ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 20,000 |
| 5157 | 000016863 | Ջրի պոմպի ավտոմատ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | հատ | 1 | 14,500 |
| 5158 | 000016864 | Բանալիների հավաքածու | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 27,000 |
| 5159 | 000016865 | Դույլ պլ․ | ք․ Դիլիջան | հատ | 4 | 3,000 |
| 5160 | 000016866 | Դույլ մետաղյա | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 2,500 |
| 5161 | 000016867 | Պոչ փայտյա | ք․ Դիլիջան | հատ | 10 | 7,500 |
| 5162 | 000016868 | Բահ գոգավոր | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 2,000 |
| 5163 | 000016869 | Աղբաթիակ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 2,000 |
| 5164 | 000016870 | Պտուտակահան տափակ | ք․ Դիլիջան | հատ | 6 | 9,750 |
| 5165 | 000016871 | Պտուտակահան խաչաձև | ք․ Դիլիջան | հատ | 6 | 9,750 |
| 5166 | 000016872 | Մուրճ 5կգ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 13,000 |
| 5167 | 000016873 | Բանալիների հավաքածու վեցանկյուն | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 6,500 |
| 5168 | 000016874 | Բանալիների հավաքածու աստղաձև | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 6,500 |
| 5169 | 000016875 | Մուրճ 800գ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 6,000 |
| 5170 | 000016876 | Զուբիլ սուր | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 3,000 |
| 5171 | 000016877 | Զուբիլ տափակ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 2,500 |
| 5172 | 000016878 | Քսայուղի ներարկիչ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 9,166.67 |
| 5173 | 000016882 | Ջրի տարա 20լ | ք․ Դիլիջան | հատ | 10 | 30,000 |
| 5174 | 000016884 | Մետր 5մ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 3,333.33 |
| 5175 | 000016898 | Պերֆերատորի սվերլո | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 1,700 |
| 5176 | 000016913 | Կովրիկ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 2,400 |
| 5177 | 000016946 | Պոմպ կալդո 2850 պտ/ր 370 վտ | ք. Վարդենիս, Վիկտոր Համբարձումյան 114 | հատ | 1 | 16,250 |
| 5178 | 000016956 | Խողովակ մետաղական քառակուսի 25x15 1.2 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 1 | 375 |
| 5179 | 000016979 | Խամուտ-անցում ՊԷ 63x1/2 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 1,500 |
| 5180 | 000016986 | ՊԷ խողովակ PE-100, PN-16, D-63մմ | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | գծմ | 100 | 115,900 |
| 5181 | 000016991 | Խողովակ մետաղական F219 4 մմ | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | գծմ | 8 | 86,666.67 |
| 5182 | 000016993 | Ձող մետաղական 20մմ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | մետր | 2 | 5,000 |
| 5183 | 000016994 | Սղոց մետաղի | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 4,666.67 |
| 5184 | 000017002 | Ուազ 390945-ի հոսանքի բաժանարար | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 4,700 |
| 5185 | 000017006 | Փական բրոնզե գնդիկավոր 20 մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 1 | 1,850 |
| 5186 | 000017009 | Կցորդիչ Մետաղապլաստե 15 մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 4 | 5,200 |
| 5187 | 000017010 | Կցորդիչ Մետաղապլաստե 20 մմ | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 2 | 3,700 |
| 5188 | 000017013 | Աղաթթու | ք.Ստեփանավան Սոս Սարգսյան փ. 1/1 | լիտր | 3 | 3,600 |
| 5189 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | լիտր | 20 | 24,000 |
| 5190 | 000017013 | Աղաթթու | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | լիտր | 1 | 1,200 |
| 5191 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | լիտր | 3 | 3,600 |
| 5192 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | լիտր | 3 | 3,600 |
| 5193 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | լիտր | 17 | 20,400 |
| 5194 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | լիտր | 1 | 1,200 |
| 5195 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Վեդի, Արարատյան 61 | լիտր | 1 | 1,200 |
| 5196 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | լիտր | 2 | 2,400 |
| 5197 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | լիտր | 2 | 2,400 |
| 5198 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | լիտր | 0.3 | 360 |
| 5199 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Սիսիան, Ն. Ադոնցի 11 | լիտր | 20 | 24,000 |
| 5200 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | լիտր | 0.5 | 600 |
| 5201 | 000017013 | Աղաթթու | ք. Բերդ, Գետափնյա 21 | լիտր | 3 | 3,600 |
| 5202 | 000017013 | Աղաթթու | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | լիտր | 20 | 24,000 |
| 5203 | 000017024 | ՊԷ խողովակ 110 մմ | ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի փողոց 11/33 | գծմ | 4 | 10,000 |
| 5204 | 000017044 | Անցում Մ/Պ 3/4x20 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 1,800 |
| 5205 | 000017045 | Պ/Պ անցում 3/4x20 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 800 |
| 5206 | 000017052 | Էգ միացում պէ 50x2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 2,396.69 |
| 5207 | 000017064 | Ուղիղ միացում 50մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 6,000 |
| 5208 | 000017068 | Ուազ 390945-ի շարժիչի փոկ 1069 | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 1 | 4,500 |
| 5209 | 000017076 | Նիպել 2x2 | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 16 | 13,072 |
| 5210 | 000017079 | Գոտի միացում պէ խող-ի d=110մմ 1/2 ելքով | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 8 | 12,000 |
| 5211 | 000017081 | Անցում պէ խամութային 63x1/2 | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 1,800 |
| 5212 | 000017082 | Դույլ 12լ․ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 3,400 |
| 5213 | 000017101 | Ուղիղ միացում ՊԷ 32x32 | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 2 | 4,000 |
| 5214 | 000017106 | Կցաշուրթ ՊԷ 225 մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 24,832 |
| 5215 | 000017140 | Կցաշուրթ պ/է  50մմ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 1 | 600 |
| 5216 | 000017141 | Փական գնդիկային 1/2 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 27 | 43,200 |
| 5217 | 000017142 | Խցափակիչ 110մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 30,000 |
| 5218 | 000017143 | Խցափակիչ 90մմ | ք. Տաշիր, Խանջյան 4 | հատ | 2 | 21,000 |
| 5219 | 000017172 | Ջրաչափ DU - 15մմ մեխանիկական | ք.Թալին,Խանջյան 8 | հատ | 35 | 213,500 |
| 5220 | 000017186 | Փական լուսամուտի | ք․ Դիլիջան | հատ | 7 | 2,333.33 |
| 5221 | 000017197 | Ուղիղ անցում ՊԷ 90x90 | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 2 | 28,000 |
| 5222 | 000017203 | Գազօջախ գլխիկով 5կգ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 8,000 |
| 5223 | 000017220 | Խցան  PP սև 25մմ | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 470 |
| 5224 | 000017221 | Կցամաս կոմբինացված PP սև 20մմx20մմ F | ք. Սևան, Չարենցի 20 | հատ | 1 | 350 |
| 5225 | 000017224 | Որձ միացում պԷ 75մմ | Ք.Արթիկ | հատ | 4 | 2,000 |
| 5226 | 000017227 | Ջրաչափ DN 20 մմ ՀԲ /7600/ նախկին.օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 4,530.84 |
| 5227 | 000017228 | 25\*1 արական միացում նախկինում օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 384.31 |
| 5228 | 000017229 | 25\*1 իգական միացում նախկինում օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 443.9 |
| 5229 | 000017230 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN20 L=15սմ ՀԲII նախկինում օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 833.43 |
| 5230 | 000017231 | Պողպ.խող.կտոր երկկողմ արտ,պարուրակով DN25 L=15սմ ՀԲII նախկինում օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 499.76 |
| 5231 | 000017232 | Պոլիէթիլենային խողովակ PE 100 D 25մմ նախկինում օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | գծմ | 7 | 1,433.08 |
| 5232 | 000017234 | Գրատախտակի ջնջիչ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 333.33 |
| 5233 | 000017259 | Մկրատ ՊԷ խողովակի | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 2,916.67 |
| 5234 | 000017270 | Ձող մետաղյա հատակի մաքրման 120 սմ | ք․ Դիլիջան | հատ | 6 | 5,000 |
| 5235 | 000017271 | Դույլ պլաստ․ /5լ․/ | ք․ Դիլիջան | հատ | 6 | 1,500 |
| 5236 | 000017272 | Մետլախի մաքրիչ Arix 44 սմ | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 1,458.33 |
| 5237 | 000017275 | Աղբի տոպրակ 160 լ պ/էթ/1x10/ | ք․ Դիլիջան | հատ | 2 | 3,666.67 |
| 5238 | 000017299 | Փական Դ-150մմ նախկինում օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 1 |
| 5239 | 000017301 | Փական Դ-250մմ նախկինում օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 25,000 |
| 5240 | 000017303 | Իգական միացում 75x1 1/2 | Ք.Արթիկ | հատ | 2 | 4,034 |
| 5241 | 000017323 | Էլեկտրոդ GEKAF | ք.Թալին,Խանջյան 8 | կգ | 3 | 3,333.34 |
| 5242 | 000017327 | ՊԷ կցորդիչ Էլ․ ձուլվող 160մմ | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 1 | 13,000 |
| 5243 | 000017342 | Իգական միացում 40x1 1/4 | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 2 | 1,650 |
| 5244 | 000017345 | Որձ միացում 20 x15 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 1,200 |
| 5245 | 000017348 | Սասոկ 5-ոց | ք. Իջևան, Գանինի փ. 15 | հատ | 2 | 840 |
| 5246 | 000017350 | Գայլիկոն պաբեդիտից 15 մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 1 | 5,000 |
| 5247 | 000017352 | Ֆլանեց 120մմ | ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 140 | հատ | 2 | 20,000 |
| 5248 | 000017377 | Զանգ հոսանքով | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 3,600 |
| 5249 | 000017378 | Խողովակ ջրի 3/4 | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | գծմ | 50 | 13,500 |
| 5250 | 000017378 | Խողովակ ջրի 3/4 | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | գծմ | 50 | 13,500 |
| 5251 | 000017378 | Խողովակ ջրի 3/4 | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | գծմ | 50 | 13,500 |
| 5252 | 000017379 | Խարտոց  եռանկյունի | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 600 |
| 5253 | 000017379 | Խարտոց  եռանկյունի | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 600 |
| 5254 | 000017379 | Խարտոց  եռանկյունի | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 950 |
| 5255 | 000017380 | Մանեկադարձակ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 7,600 |
| 5256 | 000017380 | Մանեկադարձակ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 7,600 |
| 5257 | 000017380 | Մանեկադարձակ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 7,600 |
| 5258 | 000017381 | Քերիչ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 700 |
| 5259 | 000017381 | Քերիչ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 700 |
| 5260 | 000017381 | Քերիչ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 700 |
| 5261 | 000017384 | Շտուցեր 1դ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 5 | 1,250 |
| 5262 | 000017385 | Խողովակ ջրի 1դ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | գծմ | 15 | 9,750 |
| 5263 | 000017386 | Գլխիկ սալիկ մաքրող | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 2,083.33 |
| 5264 | 000017386 | Գլխիկ սալիկ մաքրող | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 2,083.33 |
| 5265 | 000017387 | Հատակի փայտ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 1,250 |
| 5266 | 000017387 | Հատակի փայտ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 1,250 |
| 5267 | 000017387 | Հատակի փայտ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 1,250 |
| 5268 | 000017388 | Աղբաթիակ խոզանակով | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 2,500 |
| 5269 | 000017388 | Աղբաթիակ խոզանակով | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 2,500 |
| 5270 | 000017388 | Աղբաթիակ խոզանակով | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 2,500 |
| 5271 | 000017389 | Ավել տնտեսական | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 750 |
| 5272 | 000017389 | Ավել տնտեսական | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 750 |
| 5273 | 000017389 | Ավել տնտեսական | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 750 |
| 5274 | 000017390 | Լաթ մաքրող | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 4 | 2,500 |
| 5275 | 000017390 | Լաթ մաքրող | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 4 | 2,500 |
| 5276 | 000017390 | Լաթ մաքրող | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 4 | 2,500 |
| 5277 | 000017391 | Դույլ 10լ․ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 1 | 1,250 |
| 5278 | 000017391 | Դույլ 10լ․ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 1,250 |
| 5279 | 000017391 | Դույլ 10լ․ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 1,250 |
| 5280 | 000017396 | Անցում ՊԷ 20x1/2 F | ք. Կապան, Շինարարների 1ա | հատ | 18 | 7,500.06 |
| 5281 | 000017407 | Խոզանակ Մետաղի | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 2 | 2,000 |
| 5282 | 000017411 | Եռաժանի | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 1,000 |
| 5283 | 000017422 | Ցելաֆոն | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 5 | 1,250 |
| 5284 | 000017423 | Սվ․ շիտոկ | ք․ Դիլիջան | հատ | 1 | 1,900 |
| 5285 | 000017444 | Գվազդիադոր | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 3,500 |
| 5286 | 000017445 | Լոմ 32մմ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 5,900 |
| 5287 | 000017446 | Խոզանակ ժանգի | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 850 |
| 5288 | 000017448 | Հատիչ 30x16 | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 2 | 2,700 |
| 5289 | 000017466 | Վինտիլ PVC | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 20 | 81,666.6 |
| 5290 | 000017467 | Միքսեր քլորացման սարքի | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 233,333.33 |
| 5291 | 000017500 | Կցամաս լատունե T3/4 Fx1/2Fx3/4F | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 1,200 |
| 5292 | 000017501 | Կցամաս պոլիպրոպիլենային 20x1/2F | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 2 | 1,200 |
| 5293 | 000017502 | Փական պոլիպրոպիլենային 20մմ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 500 |
| 5294 | 000017503 | Մետր 10մ | ք. Ապարան Գայի 3 | հատ | 1 | 1,200 |
| 5295 | 000017503 | Մետր 10մ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 2,500 |
| 5296 | 000017504 | Ջրաչափ Բ դասի DN200մմ ՀԲII | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 1 | 109,725.43 |
| 5297 | 000017512 | Որձ միացում 50x40 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 4,800 |
| 5298 | 000017513 | Էգ միացում 50x40 | ք. Գորիս, Արցախյան խճուղի 8 | հատ | 2 | 4,600 |
| 5299 | 000017536 | Որձ միացում ՊԷ 32x32 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 1,000 |
| 5300 | 000017543 | Միացում 75 x 63 | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 1 | 5,708.33 |
| 5301 | 000017559 | de 90x2 պ/է գոտի միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 3 | 7,500 |
| 5302 | 000017560 | de 90x1x1/4 պ/է գոտի միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 2 | 5,000 |
| 5303 | 000017561 | de 75x1x1/4 պ/է գոտի միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 1,900 |
| 5304 | 000017562 | de 50x1x1/4 պ/է գոտի միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 2,400 |
| 5305 | 000017563 | de 50x1/2 պ/է գոտի միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 6 | 6,000 |
| 5306 | 000017564 | de 40x1/2 պ/է գոտի միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 18 | 13,500 |
| 5307 | 000017565 | de 32x1/2 պ/է գոտի միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 14 | 7,000 |
| 5308 | 000017568 | de 32x1x1/4 պ/է որձ միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 4 | 3,600 |
| 5309 | 000017569 | de 20x1/2 պ/է որձ միացում | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 75 | 26,250 |
| 5310 | 000017574 | Ուղիղ միացում թուջե 110մմ | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 16,000 |
| 5311 | 000017575 | Գոտի միացում 110x32 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 3,000 |
| 5312 | 000017576 | Որձ միացում 32x32 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 1 | 1,500 |
| 5313 | 000017580 | Խողովակ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 6 | 4,800 |
| 5314 | 000017581 | Երկաթե չոտկ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 750 |
| 5315 | 000017584 | Բաչոկ 40մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 500 |
| 5316 | 000017585 | Բաչոկ 50 մմ | ք․ Աշտարակ, Արարատյան 70 | հատ | 1 | 600 |
| 5317 | 000017587 | Գոտի միացում թուջե | Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Արագածի 1 | հատ | 5 | 93,785 |
| 5318 | 000017590 | Սկավառակ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | հատ | 6 | 8,400 |
| 5319 | 000017608 | Կցամաս պէ 20 մմ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 550 |
| 5320 | 000017615 | Պ/է ուղիղ անցում 40x40մմ | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 1,800 |
| 5321 | 000017616 | Գոտի միացում 90x2 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 2,800 |
| 5322 | 000017617 | Գոտի միացում 90x1/1/2 | ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 54 | հատ | 1 | 2,800 |
| 5323 | 000017619 | Ջրաչափ Բ դասի DN50 մմ ՀԲ, ֆիլտրով նախկինում օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 1 | 85,121.54 |
| 5324 | 000017621 | Բետոնի մեխ 50մմ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 20 | 340 |
| 5325 | 000017622 | Բահ ձյան | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Աբովյան 70 | հատ | 2 | 9,200 |
| 5326 | 000017622 | Բահ ձյան | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 2 | 9,200 |
| 5327 | 000017622 | Բահ ձյան | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 2 | 9,200 |
| 5328 | 000017636 | Պոլիէթիլենային խողովակ PE 100 D 90մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | գծմ | 1 | 1,601 |
| 5329 | 000017641 | Կոնցենտրիկ փեղկ.հետադարձ փական DN150մմ PN10 | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 2 | 220,000 |
| 5330 | 000017642 | Հեղյուս մանեկ տափօղակ 20մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 50 | 50,000 |
| 5331 | 000017642 | Հեղյուս մանեկ տափօղակ 20մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 150 | 150,000 |
| 5332 | 000017643 | Ջրի զտիչ արկղ 200մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 5 | 600,000 |
| 5333 | 000017644 | Ջրի զտիչ արկղ 80մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 3 | 189,000 |
| 5334 | 000017645 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE100մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 10 | 60,000 |
| 5335 | 000017645 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE100մմ | Արմավիրի մարզ ք.Էջմիածին Արագածի 1 | հատ | 1 | 6,000 |
| 5336 | 000017645 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE100մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 9 | 54,000 |
| 5337 | 000017646 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE90մմ | ք. Արտաշատ, Արազի 14 | հատ | 10 | 50,000 |
| 5338 | 000017646 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE90մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 10 | 50,000 |
| 5339 | 000017647 | ՊԷ կցորդիչ եռակցվող DE63մմ | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 20 | 80,000 |
| 5340 | 000017648 | Խամուտ իգական 110x1 1/4 | ք. Մասիս Նոր Թաղամաս Հերացու փ. 11/7 | հատ | 1 | 1,787 |
| 5341 | 000017654 | Մանեկ, հեղյուս, տափօղակ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 45 | 2,700 |
| 5342 | 000017657 | Բանալի տնտեսական /կլյուչ | ք. Բերդ, Սարալանջի 62ա | հատ | 1 | 13,500 |
| 5343 | 000017661 | Իգական միացում 75x2 1/2 | գ. Աշոցք | հատ | 1 | 2,017 |
| 5344 | 000017674 | ՊԷ խողովակ կոյուղու 200 մմ | Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան,Կալինինի 247/1ա | գծմ | 18 | 54,000 |
| 5345 | 000017683 | Փական ՊԷ 63 մմ | ք. Սիսիան, Իսրայելյան 67 | հատ | 1 | 6,500 |
| 5346 | 000017684 | Աղբի տոպրակ 130 /1x10/ | Տավուշի մարզ, ք․ Դիլիջան, Կամոյի 251 | հատ | 1 | 1,083.33 |
| 5347 | 000017689 | Որձ միացում P 40x1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 2,000 |
| 5348 | 17690 | Էգ միացում P 40x1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 2 | 2,000 |
| 5349 | 000017691 | Որձ միացում P 20x1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 6 | 2,100 |
| 5350 | 000017692 | Էգ միացում P 20x1/2 | ք. Գավառ, Կաբելագործների 2 | հատ | 10 | 3,500 |
| 5351 | 000017698 | Շերեփի ատամ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 54,000 |
| 5352 | 000017699 | Ատամի կառանիչ | ք. Չարենցավան երիտասարդության 4/2 | հատ | 3 | 15,000 |
| 5353 | 000017704 | Ջրաչափ դ-15մմ նախկինում օգտագործված | ք. Աբովյան Սարալանջ 2 | հատ | 22 | 125,237.08 |
| 5354 | 000017704 | Ջրաչափ դ-15մմ նախկինում օգտագործված | ք. Սպիտակ Այգեստան 3/1 | հատ | 36 | 219,323.55 |
| 5355 | 000017704 | Ջրաչափ դ-15մմ նախկինում օգտագործված | ք. Հրազդան, Շինարարների 86 | հատ | 49 | 294,954.4 |
| **Ընդամենը** | | | | |  | **938,387,389** |

Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ հաշվապահական հաշվեկշռում հաշվառված ապրանքանյութական արժեքների

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծածկագիրը | Ապրանքի անվանումը | Գտնվելու վայրը | Չափման միավոր | Քանակը | Հաշվեկշռային արժեք առ 01.02.2017թ.  (դրամ) |
| 1 | 19220118 | Մարզահագուստ | ք.Վանաձոր | կոմպլ | 10.000 | 85,000.00 |
| 2 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ /ՊՎՍ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 30,612.96 |
| 3 | 19220106 | Ամառային բաճկոն | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 48,000.00 |
| 4 | 19220106 | Ամառային բաճկոն | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 3,000.00 |
| 5 | 19220106 | Ամառային բաճկոն | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 2.00 |
| 6 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 9.000 | 108,000.00 |
| 7 | 19210146 | Աղ տեխնիկական | ք.Վանաձոր | կգ | 700.000 | 17,500.00 |
| 8 | 19210137 | Պապլավոկ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,000.00 |
| 9 | 19210129 | Հատակի փայտ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 750.00 |
| 10 | 19210121 | Լվացարան | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 8,000.00 |
| 11 | 19210114 | Ծորակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 13,900.00 |
| 12 | 19210114 | Ծորակ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 13,500.00 |
| 13 | 19210114 | Ծորակ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 7,000.00 |
| 14 | 19210114 | Ծորակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,400.00 |
| 15 | 19210114 | Ծորակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,000.00 |
| 16 | 19210114 | Ծորակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 2,500.00 |
| 17 | 19210114 | Ծորակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 2,000.00 |
| 18 | 19210114 | Ծորակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 900.00 |
| 19 | 19210114 | Ծորակ | ք.Վանաձոր | հատ | 327.000 | 98,100.00 |
| 20 | 19210112, | Պլասմասե բաժակ | ք.Վանաձոր | կոմպլ | 950.000 | 35,150.00 |
| 21 | 19210108 | Դույլ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,500.00 |
| 22 | 19210107 | Աղբաման | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 1,000.00 |
| 23 | 19210106 | Պոլիէթիլային տոպրակ | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 1,000.00 |
| 24 | 19110604 | Գրատախտակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 48,000.00 |
| 25 | 17110380 | Ինքնակպչուն ժապավեն ավտ.գովազդի համար | ք.Վանաձոր | հատ | 54.000 | 81,000.00 |
| 26 | 17110380 | Ինքնակպչուն ժապավեն ավտ.գովազդի համար | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 1,500.00 |
| 27 | 17110313 | Ռետինե խողովակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,500.00 |
| 28 | 17110306 | Անվադող /բեռնատար/ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 1,080,000.00 |
| 29 | 17110306 | Անվադող /բեռնատար/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 286,666.68 |
| 30 | 17110306 | Անվադող /բեռնատար/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 120,000.00 |
| 31 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 41,250.00 |
| 32 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 35,833.33 |
| 33 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 9.000 | 315,000.00 |
| 34 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 34,166.67 |
| 35 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 96,000.00 |
| 36 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 120,000.00 |
| 37 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 25,833.33 |
| 38 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 25,000.00 |
| 39 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 46,666.66 |
| 40 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 41 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 10,500.00 |
| 42 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 9,000.00 |
| 43 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,000.00 |
| 44 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 12,000.00 |
| 45 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,800.00 |
| 46 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 15,000.00 |
| 47 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 9,000.00 |
| 48 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,000.00 |
| 49 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,800.00 |
| 50 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,600.00 |
| 51 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,500.00 |
| 52 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 6,633.34 |
| 53 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 10,500.00 |
| 54 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 8.000 | 16,600.00 |
| 55 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 8.000 | 8,000.00 |
| 56 | 17110184 | Արգելակման կոճղակներ /կ-տ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 44.000 | 41,800.00 |
| 57 | 17110168 | Առանձգակալ 308 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 4,656.68 |
| 58 | 17110168 | Առանձգակալ 308 | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 9,313.32 |
| 59 | 17110161 | Օդի ֆիլտր | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 3,060.00 |
| 60 | 17110158 | Ֆերադո | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 26,000.00 |
| 61 | 17110158 | Ֆերադո | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,500.00 |
| 62 | 17110158 | Ֆերադո | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,000.00 |
| 63 | 17110124 | Կարճ կարդան | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 48,000.00 |
| 64 | 17110113 | Տրանսֆորմատոր | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 2,500.00 |
| 65 | 17110113 | Տրանսֆորմատոր | ք.Վանաձոր | հատ | 7.000 | 4,200.00 |
| 66 | 17110113 | Տրանսֆորմատոր | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 500.00 |
| 67 | 17110106 | Առանձկագալ 46-416 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 6,000.00 |
| 68 | 17110106 | Առանձկագալ 46-416 | ք.Վանաձոր | հատ | 22.000 | 5,500.00 |
| 69 | 17110104 | Առանձգակալ 316 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,120.00 |
| 70 | 17110104 | Առանձգակալ 316 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,740.00 |
| 71 | 17110104 | Առանձգակալ 316 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 7,000.00 |
| 72 | 17110103 | Առանձգակալ 309 | ք.Վանաձոր | հատ | 6.000 | 14,970.00 |
| 73 | 17110102 | Առանձկագալ 307 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 1,800.00 |
| 74 | 17110101 | Առանձկագալ 306 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,500.00 |
| 75 | 16320201 | Էլեկտրաշարժիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,500.00 |
| 76 | 16320147 | Գերանդու պոչի բուռ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 2,700.00 |
| 77 | 16320142 | Առանձգակալ 310 | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 15,808.35 |
| 78 | 16320132 | Առանձգակալ 314 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 8,656.68 |
| 79 | 16320132 | Առանձգակալ 314 | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 17,313.32 |
| 80 | 16320124 | Էլ.ռանդա | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,000.00 |
| 81 | 16320122 | Շիտ /շկաֆ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 15,000.00 |
| 82 | 16320122 | Շիտ /շկաֆ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 10,000.00 |
| 83 | 16320122 | Շիտ /շկաֆ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 40,000.00 |
| 84 | 16320122 | Շիտ /շկաֆ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,000.00 |
| 85 | 16320122 | Շիտ /շկաֆ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,000.00 |
| 86 | 16320122 | Շիտ /շկաֆ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 6.000 | 24,000.00 |
| 87 | 16320122 | Շիտ /շկաֆ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 6,000.00 |
| 88 | 16320122 | Շիտ /շկաֆ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 8,000.00 |
| 89 | 16320117 | Էլեկտրովահանակ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 8,000.00 |
| 90 | 11510212 | Էլ.ֆուջին 125 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 15,000.00 |
| 91 | 11510212 | Էլ.ֆուջին 125 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 8,046.67 |
| 92 | 11510211 | Էլ.ֆուջին 90 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 14,940.00 |
| 93 | 11510210 | Էլ.ֆուջին 110\*110 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,037.50 |
| 94 | 11510209 | Պոլիէթիլենային կարճախողովակ DN-125 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 7,633.40 |
| 95 | 11510208 | Պոլիէթիլենային կարճախողովակ DN-110 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 6,550.00 |
| 96 | 11510206 | Պոլիէթիլենային կարճախողովակ DN-75 | ք.Վանաձոր | հատ | 6.000 | 12,000.00 |
| 97 | 11510206 | Պոլիէթիլենային կարճախողովակ DN-75 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 3,633.40 |
| 98 | 11510205 | Պոլիէթիլենային կարճախողովակ DN-63 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 2,716.60 |
| 99 | 11510110 | Պոլիէթիլենային խողովակ DN- 75 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 20.000 | 29,933.40 |
| 100 | 14110103 | Պողպատի զոդման էլեկտրոդ հաստատուն հոսանքի DN-4 | ք.Վանաձոր | կգ | 10.000 | 6,666.70 |
| 101 | 14110103 | Պողպատի զոդման էլեկտրոդ հաստատուն հոսանքի DN-4 | ք.Վանաձոր | կգ | 20.000 | 16,233.40 |
| 102 | 14120102 | Պողպատի զոդման էլեկտրոդ փոփոխական հոսանքի DN-3 | ք.Վանաձոր | կգ | 15.000 | 10,000.05 |
| 103 | 14120103 | Պողպատի զոդման էլեկտրոդ փոփոխական հոսանքի DN-4 | ք.Վանաձոր | կգ | 30.000 | 20,000.10 |
| 104 | 14270104 | Պողպատե լար DN-5 /Կատանկա/ | ք.Վանաձոր | կգ | 40.000 | 21,333.20 |
| 105 | 15410125 | Յուղ տրանսմիսիոն TM-5-18 | ք.Վանաձոր | լ | 100.000 | 78,333.00 |
| 106 | 15410126 | Յուղ արդյունաբերական I-40 A | ք.Վանաձոր | լ | 50.000 | 35,416.50 |
| 107 | 16220101 | Ավազ | ք.Վանաձոր | խոր.մ | 1.500 | 10,500.00 |
| 108 | 16230102 | Ցեմենտ Մ-400 | ք.Վանաձոր | տ | 0.120 | 7,200.00 |
| 109 | 16230203 | Սոսինձ | ք.Վանաձոր | հատ | 18.000 | 25,200.00 |
| 110 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 369.000 | 73,800.00 |
| 111 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 666.66 |
| 112 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 700.00 |
| 113 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 1,600.00 |
| 114 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 8.000 | 4,800.00 |
| 115 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 1,600.00 |
| 116 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 10,000.00 |
| 117 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 4,360.00 |
| 118 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,400.00 |
| 119 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 6,000.00 |
| 120 | 16260407 | Ծղնի /դռան պետլի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 5,197.50 |
| 121 | 16260408 | Գործման մետաղալար | ք.Վանաձոր | կգ | 5.000 | 2,250.00 |
| 122 | 16260504 | Ակրիլային ներկ | ք.Վանաձոր | կգ | 20.800 | 16,640.00 |
| 123 | 16310101 | Էլ հաղորդման պղնձալար մեկուսիչ շերտով | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 120.000 | 43,200.00 |
| 124 | 16320102 | Էլ.վարդակ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 1,375.05 |
| 125 | 16320102 | Էլ.վարդակ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 1,000.00 |
| 126 | 16320103 | էլ անջատիչ /Ավտոմատ ,վիկլյուչատել/ | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 2,291.65 |
| 127 | 16320103 | էլ անջատիչ /Ավտոմատ ,վիկլյուչատել/ | ք.Վանաձոր | հատ | 13.000 | 11,050.00 |
| 128 | 16320103 | էլ անջատիչ /Ավտոմատ ,վիկլյուչատել/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 900.00 |
| 129 | 16320103 | էլ անջատիչ /Ավտոմատ ,վիկլյուչատել/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,400.00 |
| 130 | 16320103 | էլ անջատիչ /Ավտոմատ ,վիկլյուչատել/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 24,000.00 |
| 131 | 19220121 | Գորգ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 4,166.60 |
| 132 | 21110201 | Հեղուկ քլորի բալոնի կափույր | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 588,460.00 |
| 133 | 21110203 | Պլաստմասե կնիք /Չինաստան/ | ք.Վանաձոր | հատ | 500.000 | 16,665.00 |
| 134 | 21110214, | Դիտահորի տակդիր | ք.Վանաձոր | կոմպլ | 8.000 | 82,800.00 |
| 135 | 21110215, | Դիտահորի կափարիչ | ք.Վանաձոր | կոմպլ | 3.000 | 90,950.01 |
| 136 | 21120201 | Կախովի փական | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 4,583.30 |
| 137 | 21120201 | Կախովի փական | ք.Վանաձոր | հատ | 6.000 | 6,000.00 |
| 138 | 21120202 | Դռան փական | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,300.00 |
| 139 | 21120202 | Դռան փական | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,800.00 |
| 140 | 21120203 | Փականի միջուկ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,500.00 |
| 141 | 21120203 | Փականի միջուկ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,200.00 |
| 142 | 21120310 | Բահ /Գոգավոր թի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,000.00 |
| 143 | 21120320 | Կտրող սկավառակ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 1,614.99 |
| 144 | 21120336 | Պլ.քսուկի սրսկիչ /Պիստալետ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 750.00 |
| 145 | 21120352 | Փոցխ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,000.00 |
| 146 | 21120369, | Մանգաղ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 1,600.00 |
| 147 | 21120370, | Եղան | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 2,200.00 |
| 148 | 21120370, | Եղան | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 2,500.00 |
| 149 | 21120371 | Ջր.կապարակնիքի լար | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 400.000 | 2,400.00 |
| 150 | 21120384 | Դուր/ստամեսկա/հավաքածու | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,000.00 |
| 151 | 21120387 | Ներկ փչող սարք/պիստալետ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,600.00 |
| 152 | 21120401 | Էլեկտրադռել | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 27,000.00 |
| 153 | 21120402 | Էլեկտրասղոց /Էլ. կտրիչ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 40,000.00 |
| 154 | 91100001 | Գուդրոն երկաթյա | ք.Վանաձոր | կգ | 25.000 | 10,000.00 |
| 155 | 91100035 | Չհրկիզվող պահարան | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 376.50 |
| 156 | 91100043 | Երկաթ կլոր | ք.Վանաձոր | կգ | 350.000 | 350.00 |
| 157 | 91100063 | Խողովակի մանեկադարձ շղթայատիպ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 16,299.84 |
| 158 | 91100131 | Լուսանկարչական ապարատ Պալառոիդ-101 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 12,000.00 |
| 159 | 91100132 | Լուսանկարչական ապարատ Իզեն | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,000.00 |
| 160 | 91100133 | Լուսանկարչական ապարատ Սկինա Լիտո | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,000.00 |
| 161 | 91100157 | Ջրաչափեր 20մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 15.000 | 15.00 |
| 162 | 91100164 | Ջրաչափեր 3/4մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 39.000 | 39.00 |
| 163 | 11520347 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN 75-63-75 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 8,550.00 |
| 164 | 11520350 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ ուղիղ DN 20-20-20 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,000.00 |
| 165 | 11520353 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN 63-40-63 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 10,408.34 |
| 166 | 11520354 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN 63-32-63 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,500.00 |
| 167 | 11520354 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN 63-32-63 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 10,208.34 |
| 168 | 11520355 | Պոլիէթ.կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN 50-40-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,458.33 |
| 169 | 11520356 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN 50-32-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 9,633.32 |
| 170 | 11520356 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN 50-32-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,450.00 |
| 171 | 11520357 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN 40-32-40 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,841.67 |
| 172 | 11520358 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN 32-20-32 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 3,099.99 |
| 173 | 11520359 | Պոլիէթ. կցամաս եռաբաշխիչ ուղիղ DN 50-50-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 8,439.99 |
| 174 | 11520845 | Պոլիէթիլենային անցում DN 63-75 պար | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 10,333.34 |
| 175 | 11520845 | Պոլիէթիլենային անցում DN 63-75 պար | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 10,491.68 |
| 176 | 11521124 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-15 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,792.08 |
| 177 | 11521129 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN125-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 10,000.00 |
| 178 | 11521130 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN125-25 | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 8,960.40 |
| 179 | 11521146 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN 160-75 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 12,360.00 |
| 180 | 11521147 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN 160-90 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 8,240.00 |
| 181 | 11521155 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN 225-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 4,000.00 |
| 182 | 11521172 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-25 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 3,584.16 |
| 183 | 11521172 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-25 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,000.00 |
| 184 | 11521178 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-20 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 4,643.13 |
| 185 | 11521185 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN160-15 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 7,366.40 |
| 186 | 11521187 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN160-30 | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 14,466.68 |
| 187 | 11521189 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-30 | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 7,168.32 |
| 188 | 11521190 | Պոլիէթիլենային միացում DN 50-30 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,525.00 |
| 189 | 11521196 | Պոլիէթիլենային միացում DN 63-32 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 3,722.18 |
| 190 | 11521211 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN-75 | ք.Վանաձոր | հատ | 6.000 | 30,000.00 |
| 191 | 11521217 | Պոլիէթիլենային կցամասեր DN 110 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 16,316.67 |
| 192 | 11521222 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN 63 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 2,964.99 |
| 193 | 11521222 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN 63 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 988.34 |
| 194 | 11521223 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN 25 | ք.Վանաձոր | հատ | 15.000 | 5,200.05 |
| 195 | 11521223 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN 25 | ք.Վանաձոր | հատ | 20.000 | 8,066.60 |
| 196 | 11521223 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN 25 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 700.00 |
| 197 | 11521225 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN 63\*50 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 4,800.00 |
| 198 | 11521226 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN 50 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 2,000.00 |
| 199 | 11521226 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ DN 50 | ք.Վանաձոր | հատ | 7.000 | 8,656.69 |
| 200 | 11521227 | Պոլիէթիլենային Կցամաս DN 75 | ք.Վանաձոր | հատ | 6.000 | 36,414.00 |
| 201 | 11560717 | Պոլիպրոպիլենային սև կոմբինացված կցամաս DN 50-32 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 728.88 |
| 202 | 11560720 | Պոլիպրոպիլենային սև կցամաս DN 50-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 9,527.10 |
| 203 | 11560725 | Պոլիպրոպիլենային սև կցամաս փոխակերպիչ DN 63-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 7,820.01 |
| 204 | 11560726 | Պոլիպրոպիլենային սև կցամաս փոխակերպիչ DN 75-63 | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 20,666.68 |
| 205 | 11560727 | Պոլիպրոպիլենային սև խցափակիչ DN 50 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 2,000.00 |
| 206 | 11620601 | Մետաղապլաստե խցափակիչ DN 16 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 250.00 |
| 207 | 11720101 | Կորդավոր ճկախողովակներ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,000.00 |
| 208 | 11910105 | Սողնակային փական DN-40 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 2,000.00 |
| 209 | 11910105 | Սողնակային փական DN-40 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 3,900.00 |
| 210 | 11910105 | Սողնակային փական DN-40 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 2,400.00 |
| 211 | 11910105 | Սողնակային փական DN-40 | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 35,060.75 |
| 212 | 11910105 | Սողնակային փական DN-40 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 10,000.00 |
| 213 | 11910106 | Սողնակային փական DN-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 7,600.00 |
| 214 | 11910106 | Սողնակային փական DN-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,700.00 |
| 215 | 11910106 | Սողնակային փական DN-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,000.00 |
| 216 | 11910106 | Սողնակային փական DN-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 9,500.00 |
| 217 | 11910106 | Սողնակային փական DN-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 20,000.00 |
| 218 | 11910115 | Թուջե փական DN 100 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 9,900.00 |
| 219 | 11910303 | Գնդիկային փական DN-25 | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 8,800.00 |
| 220 | 11910303 | Գնդիկային փական DN-25 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,500.00 |
| 221 | 11910306 | Գնդիկային փական DN-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 72,450.00 |
| 222 | 11910401 | Հակահրդեհային հիդրանտ DN- 40 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 3,000.00 |
| 223 | 12120101 | Հեղուկ քլոր | ք.Վանաձոր | կգ | 1,950.000 | 838,500.00 |
| 224 | 12310114 | Ձագար | ք.Վանաձոր | հատ | 8.000 | 3,600.00 |
| 225 | 12310118 | Միկրոսկոպ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 4,000.00 |
| 226 | 13210108 | Կիլինգիրիտի ներդիր DN-80 | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 2,923.68 |
| 227 | 13210109 | Կիլինգիրիտի ներդիր DN-100 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 1,857.16 |
| 228 | 13210110 | Կիլինգիրիտի ներդիր DN-125 | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 4,440.00 |
| 229 | 13210111 | Կիլինգիրիտի ներդիր DN-150 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 1,977.84 |
| 230 | 14110102 | Պողպատի զոդման էլեկտրոդ հաստատուն հոսանքի DN-3 | ք.Վանաձոր | կգ | 5.000 | 3,333.35 |
| 231 | 11510110 | Պոլիէթիլենային խողովակ DN- 75 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 20.000 | 29,000.00 |
| 232 | 11510108 | Պոլիէթիլենային խողովակ DN-50 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 264.000 | 161,919.12 |
| 233 | 11510106 | Պոլիէթիլենային խողովակ DN-32 | ք.Վանաձոր | մ | 13.000 | 3,098.29 |
| 234 | 11310103 | Պղնձե խողովակ DN 8 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 3.500 | 5,250.00 |
| 235 | 11220801 | Պողպատե խցափակիչ DN-15 | ք.Վանաձոր | հատ | 122.000 | 48,800.00 |
| 236 | 11220801 | Պողպատե խցափակիչ DN-15 | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 1,250.00 |
| 237 | 11220801 | Պողպատե խցափակիչ DN-15 | ք.Վանաձոր | հատ | 8.000 | 1,600.00 |
| 238 | 11220715 | Պողպատե կցաշուրթ DN 350 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 25,000.00 |
| 239 | 11220713 | Պողպատե կցաշուրթ DN- 250 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 15,000.00 |
| 240 | 11220713 | Պողպատե կցաշուրթ DN- 250 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 10,000.00 |
| 241 | 11220711 | Պողպատե կցաշուրթ DN-150 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 2,500.00 |
| 242 | 11220706 | Պողպատե կցաշուրթ DN-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 4,000.00 |
| 243 | 11210118 | Պողպատե խողովակ DN-500\*10 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 60.000 | 60.00 |
| 244 | 11210109 | Պողպատե խողովակ DN -100 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 3.000 | 14,250.00 |
| 245 | 11210104 | Պողպատե խողովակ DN-40 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 3.000 | 3,860.01 |
| 246 | 11110106 | Թուջե խողովակ DN -100 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 4.200 | 10,500.00 |
| 247 | 19112001 | Սրիչ /Դանակ և շեղբեր/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 24,296.00 |
| 248 | 18120109, | Ջրի տարաներ | ք.Վանաձոր | կոմպլ | 1.000 | 2,445.10 |
| 249 | 17110347 | Յուղի կոնտեյներ | ք.Վանաձոր | հատ | 8.000 | 3,200.00 |
| 250 | 17110346 | Յուղի շիշ | ք.Վանաձոր | հատ | 9.000 | 10,800.00 |
| 251 | 17110343 | Սապունիկ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 10,800.00 |
| 252 | 17110188 | Սալնիկ /կոմպ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 11.000 | 30,800.00 |
| 253 | 17110137 | Ներդիր | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 9,500.00 |
| 254 | 17110110 | Անվադող /մարդատար/ | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 5.00 |
| 255 | 91100170 | Ֆիլտր 32մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 122.00 |
| 256 | 91100170 | Ֆիլտր 32մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 2.00 |
| 257 | 91100169 | Հետադարձ փական 32մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 122.00 |
| 258 | 91100169 | Հետադարձ փական 32մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 11.000 | 1.10 |
| 259 | 91100155 | Հետադարձ փական 15մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 10,000.00 |
| 260 | 91100155 | Հետադարձ փական 15մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 53.98 |
| 261 | 91100155 | Հետադարձ փական 15մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 114.000 | 11.40 |
| 262 | 91100154 | Փական 20մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 78.000 | 6,314.88 |
| 263 | 91100154 | Փական 20մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 55.000 | 5.50 |
| 264 | 91100153 | Փական 25մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 234.000 | 34,730.28 |
| 265 | 91100153 | Փական 25մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 241.000 | 26.51 |
| 266 | 91100152 | Հետադարձ փական 20մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 42.000 | 1,700.16 |
| 267 | 91100152 | Հետադարձ փական 20մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 67.000 | 4.69 |
| 268 | 91100151 | Հետադարձ փական 25մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 122.000 | 8,779.12 |
| 269 | 91100151 | Հետադարձ փական 25մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 136.000 | 14.96 |
| 270 | 91100150 | Ֆիլտր 15մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 10,000.00 |
| 271 | 91100150 | Ֆիլտր 15մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 53.98 |
| 272 | 91100150 | Ֆիլտր 15մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 122.000 | 13.42 |
| 273 | 91100149 | Ֆիլտր 20մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 50.000 | 2,024.00 |
| 274 | 91100149 | Ֆիլտր 20մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 64.000 | 6.40 |
| 275 | 91100148 | Ֆիլտր 25մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 118.000 | 8,491.28 |
| 276 | 91100148 | Ֆիլտր 25մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 128.000 | 14.08 |
| 277 | 91100146 | Անցում 20մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 65.000 | 5,262.40 |
| 278 | 91100145 | Անցում 25մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 238.000 | 35,323.96 |
| 279 | 91100145 | Անցում 25մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 202.000 | 22.22 |
| 280 | 91100124 | Սպիրտային հարթաչափ | ք.Վանաձոր | քառ.մ | 1.000 | 7,056.64 |
| 281 | 91100123 | Կռան | ք.Վանաձոր | քառ.մ | 1.000 | 7,056.64 |
| 282 | 91100105 | Կոյուղու խողովակի համար գործիքներ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 23,949.50 |
| 283 | 91100085 | Առաջին բուժ օգնության արկղիկ | ք.Վանաձոր | հատ | 26.000 | 211,471.52 |
| 284 | 91100069 | Զոդիչ լրակազմ փոքր և մեծ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,859.20 |
| 285 | 91100064 | Խողովակի մանեկադարձ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 16,299.84 |
| 286 | 21120402 | Էլեկտրասղոց /Էլ. կտրիչ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 97,184.00 |
| 287 | 21120402 | Էլեկտրասղոց /Էլ. կտրիչ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 167,646.50 |
| 288 | 21120367 | Գործիքների լրակացմ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 276,974.40 |
| 289 | 21120360 | Պտուտակահանիչների լրակազմ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 14,554.32 |
| 290 | 21120359 | Ծակոտիչների և կտրիչների լրակազմ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 79,512.34 |
| 291 | 21120358 | Անկյունաչափերի լրակազմ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,663.84 |
| 292 | 21120351 | Քերակ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 2,915.52 |
| 293 | 21120350 | Հաստաչափ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 41,303.20 |
| 294 | 21120350 | Հաստաչափ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 8,142.83 |
| 295 | 21120350 | Հաստաչափ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,774.72 |
| 296 | 21120341 | Գործիքների արկղ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 51,730.92 |
| 297 | 21120341 | Գործիքների արկղ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 46,232.64 |
| 298 | 21120335 | Զննման հայելի | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,849.28 |
| 299 | 21120333 | Տեստեր | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 16,521.28 |
| 300 | 21120332 | Մալուխակտրիչ /կաբել կտրիչ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 65,142.64 |
| 301 | 21120332 | Մալուխակտրիչ /կաբել կտրիչ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 16,521.28 |
| 302 | 21120327 | Մետր /Հոլովակավոր,կենցաղային/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 46,162.40 |
| 303 | 21120327 | Մետր /Հոլովակավոր,կենցաղային/ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 61,225.92 |
| 304 | 21120326 | Սպիրտային հարթաչափերի լրակազմ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 31,098.88 |
| 305 | 21120326 | Սպիրտային հարթաչափերի լրակազմ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 14,113.28 |
| 306 | 21120318 | Խողովակ սեղմակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 34,246.40 |
| 307 | 21120317 | Խողովակահատիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 35,924.25 |
| 308 | 21120315 | Կապարե ուղղալար | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 30,655.36 |
| 309 | 21120314 | Երկոսին | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 52,688.90 |
| 310 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ /Դարձակ բանալի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,663.84 |
| 311 | 21120303 | Պտտահան | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,663.84 |
| 312 | 21120302 | Հարթաշուրթ /Հաղ մաքրման գործ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 4.000 | 59,981.44 |
| 313 | 21110209 | Անվտանգության գոտի և պարագաներ | ք.Վանաձոր | հատ | 24.000 | 169,359.36 |
| 314 | 21110206 | Մտոցի ծածկ | ք.Վանաձոր | հատ | 103.000 | 2,965,473.00 |
| 315 | 21110112 | Ե/Բ օղակ | ք.Վանաձոր | հատ | 6.000 | 373,417.02 |
| 316 | 21110112 | Ե/Բ օղակ | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 90,288.66 |
| 317 | 21110111 | Բետոնե օղակներ մտոցների,ծածկի սալերի և ծածկերի համ | ք.Վանաձոր | հատ | 8.000 | 333,202.08 |
| 318 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ /ՊՎՍ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 6.000 | 183,677.76 |
| 319 | 19220109 | Պաշտպանիչ դիմակ | ք.Վանաձոր | հատ | 11.000 | 26,725.60 |
| 320 | 19210123 | Կրակմարիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 32.000 | 295,439.36 |
| 321 | 15410103 | Ժիտկոստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 15,900.00 |
| 322 | 12310108 | Մանրէաբանական անալիզի շշեր | ք.Վանաձոր | հատ | 40.000 | 140,410.40 |
| 323 | 12310101 | Պետրի թասիկ | ք.Վանաձոր | հատ | 360.000 | 2,003,414.40 |
| 324 | 11810216 | Եռաբաշխիկ DN50-32-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 6.000 | 5,336.88 |
| 325 | 11810215 | Եռաբաշխիկ DN50-25-50 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 889.48 |
| 326 | 11810208 | Եռաբաշխիկ DN32-20-32 | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 6,064.50 |
| 327 | 11810207 | Եռաբաշխիկ DN32-25-32 | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 1,819.38 |
| 328 | 11810206 | Եռաբաշխիկ DN25-25-25 | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 1,132.06 |
| 329 | 11810205 | Եռաբաշխիկ DN25-20-25 | ք.Վանաձոր | հատ | 13.000 | 7,358.39 |
| 330 | 11720101 | Կորդավոր ճկախողովակներ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 7,663.84 |
| 331 | 11720101 | Կորդավոր ճկախողովակներ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 7,056.64 |
| 332 | 11540220 | Պոլիվ.քլեռաբաշխիչ անցում DN-200-150-200 | ք.Վանաձոր | հատ | 9.000 | 32,904.00 |
| 333 | 11540219 | Պոլիվ.քլեռաբաշխիչ անցում DN-250-150-250 | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 54,840.00 |
| 334 | 11540218 | Պոլիվ.քլեռաբաշխիչ անցում DN-300-150-300 | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 54,840.00 |
| 335 | 11540217 | Պոլիվ.քլեռաբաշխիչ անցում DN-500-150-500 | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 34,275.00 |
| 336 | 11540216 | Պոլիվ.քլեռաբաշխիչ անցում DN-400-150-400 | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 29,705.00 |
| 337 | 11530119 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN500 | ք.Վանաձոր | մ | 120.000 | 877,440.00 |
| 338 | 11530118 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN400 | ք.Վանաձոր | մ | 120.000 | 822,600.00 |
| 339 | 11530117 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN300 | ք.Վանաձոր | մ | 36.000 | 213,876.00 |
| 340 | 11510104 | Պոլիէթիլենային խողովակ DN- 20 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 449.000 | 215,066.51 |
| 341 | 91100160 | Ջրաչափեր 25մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 26,964.00 |
| 342 | 91100227 | Սարքի մոդել MF 656 | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 8,800.00 |
| 343 | 20110601 | Ֆլեշ 8GB | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,940.00 |
| 344 | 20110301 | Մկնիկ սովորական | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,000.00 |
| 345 | 20110203 | Հեռախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 25,000.00 |
| 346 | 20110203 | Հեռախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 25,000.00 |
| 347 | 20110302 | Մկնիկ անլար | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,500.00 |
| 348 | 20110203 | Հեռախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 25,000.00 |
| 349 | 20110201 | Բարձրախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,500.00 |
| 350 | 16320112 | Էլ.տաքացուցիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 13,000.00 |
| 351 | 91100235 | Օդափոխիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 10,000.00 |
| 352 | 21110203 | Պլաստմասե կնիք /Չինաստան/ | ք.Վանաձոր | հատ | 330.000 | 10,998.90 |
| 353 | 20110302 | Մկնիկ անլար | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,000.00 |
| 354 | 20110203 | Հեռախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 25,000.00 |
| 355 | 20110602 | Ֆլեշ 32GB | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 19,000.00 |
| 356 | 20110303 | Պայուսակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,000.00 |
| 357 | 20110203 | Հեռախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,000.00 |
| 358 | 20110203 | Հեռախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,500.00 |
| 359 | 20110201 | Բարձրախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,000.00 |
| 360 | 20110101 | Ստեղնաշար | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,300.00 |
| 361 | 20111901 | Մկնիկի տակդիր | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 4,000.00 |
| 362 | 20111801 | Օդափոխիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 5.000 | 11,000.00 |
| 363 | 20111501 | Մայրական Սալիկ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 22,100.00 |
| 364 | 20111301 | Թերմոմածուկ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 800.00 |
| 365 | 20111001 | Լսողության սարք | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 8,000.00 |
| 366 | 20110901 | Օպերատիվ հիշողություն | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 27,600.00 |
| 367 | 20110201 | Բարձրախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 12,800.00 |
| 368 | 91100281 | Ցանցային լարի վերջավորությունը սեղմող սարք | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 28,333.33 |
| 369 | 91100281 | Ցանցային լարի վերջավորությունը սեղմող սարք | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 11,000.00 |
| 370 | 91100238 | Bindefender | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 28,000.00 |
| 371 | 16310201 | Պղնձալարով մալուխներ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,500.00 |
| 372 | 16310201 | Պղնձալարով մալուխներ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,200.00 |
| 373 | 16310201 | Պղնձալարով մալուխներ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,300.00 |
| 374 | 91100264 | Ապակյա փաթեթ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 8,333.33 |
| 375 | 91100169 | Հետադարձ փական 32մմ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 0.10 |
| 376 | 20110601 | Ֆլեշ 8GB | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,940.00 |
| 377 | 20110201 | Բարձրախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,500.00 |
| 378 | 20110201 | Բարձրախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,000.00 |
| 379 | 19210101 | Հայելի | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,200.00 |
| 380 | 17110229 | Վիլկի | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 300.00 |
| 381 | 16320101 | Էլ.խրոց | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 500.00 |
| 382 | 16310201 | Պղնձալարով մալուխներ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,800.00 |
| 383 | 16260104 | Ապակի | ք.Վանաձոր | քառ.մ | 3.000 | 9,999.99 |
| 384 | 20111101 | Համակարգչային կամերա | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 8,000.00 |
| 385 | 20110804 | Ծայրակալ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 130.00 |
| 386 | 20110803 | Հաղորդալար տեսախցիկի | ք.Վանաձոր | մ | 10.000 | 1,400.00 |
| 387 | 20110201 | Բարձրախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,000.00 |
| 388 | 16320112 | Էլ.տաքացուցիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 19,500.00 |
| 389 | 11710105 | Ռետինե կորդավոր խողովակ DN-20 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 30.000 | 12,300.00 |
| 390 | 20110201 | Բարձրախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,500.00 |
| 391 | 19210101 | Հայելի | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,000.00 |
| 392 | 20110302 | Մկնիկ անլար | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 5,500.00 |
| 393 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 394 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 395 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 396 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 397 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ /Դարձակ բանալի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,056.64 |
| 398 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 399 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 400 | 21120392 | Պ/էթ տաշտակ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 5,600.00 |
| 401 | 19210113 | Պոլիէթիլենային թաղանթ | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 40.000 | 8,800.00 |
| 402 | 18120109 | Ջրի տարաներ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 49,200.00 |
| 403 | 18120101 | Հեղուկ քլորի բալոն 50 կգ | ք.Վանաձոր | հատ | 12.000 | 900,000.00 |
| 404 | 18120101 | Հեղուկ քլորի բալոն 50 կգ | ք.Վանաձոր | հատ | 20.000 | 50,000.00 |
| 405 | 18110101 | Կանտեր հեղուկ քլորի | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 1,055,000.00 |
| 406 | 18110101 | Կանտեր հեղուկ քլորի | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 50,000.00 |
| 407 | 16320106 | Էլ.լամպեր | ք.Վանաձոր | հատ | 10.000 | 3,000.00 |
| 408 | 16260403 | Գամ | ք.Վանաձոր | կգ | 1.000 | 1,200.00 |
| 409 | 14120103 | Պողպատի զոդման էլեկտրոդ փոփոխական հոսանքի DN-4 | ք.Վանաձոր | կգ | 5.000 | 3,333.35 |
| 410 | 12310114 | Ձագար | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 1,350.00 |
| 411 | 11310103 | Պղնձե խողովակ DN 8 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 4.500 | 6,750.00 |
| 412 | 16260202 | Ներծծված պարաններ | ք.Վանաձոր | կգ | 7.500 | 14,625.00 |
| 413 | 21120344 | Մետաղական տրոս | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 10.000 | 5,000.00 |
| 414 | 19210106 | Պոլիէթիլային տոպրակ | ք.Վանաձոր | հատ | 8.000 | 800.00 |
| 415 | 91100166 | Ռեդուկտոր թթվածնի | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,000.00 |
| 416 | 14280102 | Գազայրիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,300.00 |
| 417 | 14280101 | Գազակտրիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,000.00 |
| 418 | 11710101 | Ռետինե կորդավոր խողովակ DN-8 | ք.Վանաձոր | հատ | 30.000 | 12,600.00 |
| 419 | 20110601 | Ֆլեշ 8GB | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 3,880.00 |
| 420 | 20110301 | Մկնիկ սովորական | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 6,700.00 |
| 421 | 20110201 | Բարձրախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,500.00 |
| 422 | 21120391 | Մանեկահան | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 8,500.00 |
| 423 | 21120301 | Մուրճ /Կռան/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,056.64 |
| 424 | 19220107 | Ռետինե կոշիկներ | ք.Վանաձոր | զույգ | 4.000 | 18,000.00 |
| 425 | 16320106 | Էլ.լամպեր | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,200.00 |
| 426 | 91100166 | Ռեդուկտոր թթվածնի | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 13,000.00 |
| 427 | 21120328 | Անվտանգության ժապավեն | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 9,600.00 |
| 428 | 21120321 | Խարտոց | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 900.00 |
| 429 | 21120320 | Կտրող սկավառակ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 538.33 |
| 430 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ /Դարձակ բանալի/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,663.84 |
| 431 | 19220120 | Ձեռնոց մատերով | ք.Վանաձոր | զույգ | 11.000 | 5,280.00 |
| 432 | 19220119 | Ձեռնոց զոդողի | ք.Վանաձոր | զույգ | 1.000 | 500.00 |
| 433 | 19220107 | Ռետինե կոշիկներ | ք.Վանաձոր | զույգ | 4.000 | 18,000.00 |
| 434 | 19210108 | Դույլ | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 750.00 |
| 435 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | ք.Վանաձոր | հատ | 3.000 | 21,000.00 |
| 436 | 15320101 | Հեղուկ գազ | ք.Վանաձոր | կգ | 0.010 | 5.00 |
| 437 | 14280102 | Գազայրիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,200.00 |
| 438 | 14280101 | Գազակտրիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 23,000.00 |
| 439 | 14280101 | Գազակտրիչ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 20,000.00 |
| 440 | 11710102 | Ռետինե կորդավոր խողովակ DN-10 | ք.Վանաձոր | մ | 5.000 | 2,500.00 |
| 441 | 11710102 | Ռետինե կորդավոր խողովակ DN-10 | ք.Վանաձոր | հատ | 30.000 | 12,600.00 |
| 442 | 11710101, | Ռետինե կորդավոր խողովակ DN-8 | ք.Վանաձոր | գծ.մ | 60.000 | 36,000.00 |
| 443 | 16260203 | Խծուծաթել | ք.Վանաձոր | հատ | 2.000 | 250.00 |
| 444 | 20110201 | Բարձրախոս | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 7,500.00 |
| 445 | 21120302 | Հարթաշուրթ /Հաղ մաքրման գործ/ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 2,500.00 |
| 446 | 19210109 | Աստիճան կենցաղային | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 38,000.00 |
| 447 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 448 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 449 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 450 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 451 | 19210101 | Հայելի | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 4,000.00 |
| 452 | 12210111 | Բամբակ 100գ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 185.00 |
| 453 | 19220107 | Ռետինե կոշիկներ | ք.Վանաձոր | զույգ | 1.000 | 2,916.67 |
| 454 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 455 | 21120202 | Դռան փական | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 3,000.00 |
| 456 | 21120201 | Կախովի փական | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 1,000.00 |
| 457 | 19220120 | Ձեռնոց մատերով | ք.Վանաձոր | զույգ | 3.000 | 1,500.00 |
| 458 | 19210146 | Աղ տեխնիկական | ք.Վանաձոր | կգ | 1,000.000 | 25,000.00 |
| 459 | 15420103 | Անտիֆրիզ | ք.Վանաձոր | լ | 111.000 | 43,475.37 |
| 460 | 15410125 | Յուղ տրանսմիսիոն TM-5-18 | ք.Վանաձոր | լ | 5.000 | 3,916.65 |
| 461 | 15410118 | Յուղ շարժիչի LUK10/40 | ք.Վանաձոր | լ | 201.000 | 141,871.83 |
| 462 | 15410106 | Յուղ շարժիչի LUK 15/40 | ք.Վանաձոր | լ | 124.000 | 92,897.08 |
| 463 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 464 | 19220107 | Ռետինե կոշիկներ | ք.Վանաձոր | զույգ | 1.000 | 4,500.00 |
| 465 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 466 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 467 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| 468 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | ք.Վանաձոր | հատ | 1.000 | 12,000.00 |
| **Ընդամենը** | | | | | | **20,948,286.00** |

ՙՇիրակ-ջրմուղկոյուղի՚ ՓԲԸ հաշվապահական հաշվեկշռում հաշվառված ապրանքանյութական արժեքների

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծածկագիրը | Ապրանքի անվանումը | Գտնվելու վայրը | Չափման միավոր | Քանակը | Գումար,  դրամ |
| 1 | 11110104 | Թուջե խողովակներ DN65 | Գյումրի | գծ.մ | 41.00 | 114,800.00 |
| 2 | 11110108 | Թուջե խողովակներ DN150 | Գյումրի | գծ.մ | 6.60 | 41,580.00 |
| 3 | 11110109 | Թուջե խողովակներ DN200 | Գյումրի | գծ.մ | 19.00 | 49,400.00 |
| 4 | 11110111 | Թուջե խողովակներ DN300 | Գյումրի | գծ.մ | 25.80 | 407,640.00 |
| 5 | 11110113 | Թուջե խողովակներ DN400 | Գյումրի | գծ.մ | 68.00 | 0.68 |
| 6 | 11110115 | Թուջե խողովակներ DN500 | Գյումրի | գծ.մ | 16.10 | 355,810.00 |
| 7 | 11110116 | Թուջե խողովակներ DN600 | Գյումրի | գծ.մ | 189.50 | 4,434,300.00 |
| 8 | 11120149 | Թուջե միացում DN20-20 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 1,110.00 |
| 9 | 11210101 | Պողպատե խողովակDN15 | Գյումրի | գծ.մ | 31.50 | 9,345.11 |
| 10 | 11210111 | Պողպատե խողովակDN150 | Գյումրի | գծ.մ | 35.40 | 177,000.00 |
| 11 | 11210113 | Պողպատե խողովակDN200 | Գյումրի | գծ.մ | 20.50 | 0.21 |
| 12 | 11210113 | Պողպատե խողովակDN200 | Գյումրի | գծ.մ | 8.00 | 0.08 |
| 13 | 11210114 | Պողպատե խողովակDN250 | Գյումրի | գծ.մ | 166.00 | 1.66 |
| 14 | 11210115 | Պողպատե խողովակDN300 | Գյումրի | գծ.մ | 189.00 | 1.89 |
| 15 | 11210115 | Պողպատե խողովակDN300 | Գյումրի | գծ.մ | 295.00 | 2.95 |
| 16 | 11210116 | Պողպատե խողովակDN350 | Գյումրի | գծ.մ | 3.00 | 45,600.00 |
| 17 | 11210117 | Պողպատե խողովակDN400 | Գյումրի | գծ.մ | 57.00 | 571.14 |
| 18 | 11210118 | Պողպատե խողովակDN500 | Գյումրի | գծ.մ | 17.30 | 74,839.80 |
| 19 | 11210118 | Պողպատե խողովակDN500 | Գյումրի | գծ.մ | 6.00 | 172,200.00 |
| 20 | 11210118 | Պողպատե խողովակDN500 | Գյումրի | գծ.մ | 69.00 | 0.69 |
| 21 | 11210119 | Պողպատե խողովակDN600 | Գյումրի | գծ.մ | 247.30 | 2.47 |
| 22 | 11210119 | Պողպատե խողովակDN600 | Գյումրի | գծ.մ | 264.00 | 2.64 |
| 23 | 11210121 | Պողպատե խողովակDN800 | Գյումրի | գծ.մ | 18.00 | 1,359,000.00 |
| 24 | 11210121 | Պողպատե խողովակDN800 | Գյումրի | գծ.մ | 8.00 | 0.08 |
| 25 | 11210122 | Պողպատե խողովակDN1000 | Գյումրի | գծ.մ | 3.90 | 218,985.00 |
| 26 | 11220102 | Պողպատե կցորդիչDN20 | Գյումրի | հատ | 197.00 | 39,400.00 |
| 27 | 11220124 | Պողպատե խամութDN25 | Գյումրի | հատ | 300.00 | 60,000.00 |
| 28 | 11220137 | Պողպատե խամութDN400 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 25,687.05 |
| 29 | 11220153 | Պողպատե թմբուկաձև կցորդիչ DN400 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 59,031.96 |
| 30 | 11220153 | Պողպատե թմբուկաձև կցորդիչ DN400 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 39,246.30 |
| 31 | 11220153 | Պողպատե թմբուկաձև կցորդիչ DN400 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 40,413.00 |
| 32 | 11220201 | Պողպատե եռաբաշխիչDN15 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 400.00 |
| 33 | 11220412 | Պողպատե անկյունակ 45 DN200 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 30,600.00 |
| 34 | 11220415 | Պողպատե անկյունակ 45 DN350 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 32,000.00 |
| 35 | 11220422 | Պողպատե անկյունակ 45 DN220 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 42,500.00 |
| 36 | 11220606 | Պողպատե անկյունակ 90 DN50 | Գյումրի | գծ.մ | 60.50 | 50,416.47 |
| 37 | 11220606 | Պողպատե անկյունակ 90 DN50 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 1,962.51 |
| 38 | 11220622 | Պողպատե անկյունակ90 DN80 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 33,600.00 |
| 39 | 11220706 | Պողպատե կցաշուրթ DN50 | Գյումրի | հատ | 26.00 | 15,168.92 |
| 40 | 11220706 | Պողպատե կցաշուրթ DN50 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 137,920.00 |
| 41 | 11220707 | Պողպատե կցաշուրթ DN76 | Գյումրի | հատ | 31.00 | 127,069.00 |
| 42 | 11220709 | Պողպատե կցաշուրթ DN100 | Գյումրի | հատ | 205.00 | 1,203,555.00 |
| 43 | 11220710 | Պողպատե կցաշուրթ DN125 | Գյումրի | հատ | 16.00 | 112,000.00 |
| 44 | 11220711 | Պողպատե կցաշուրթ DN150 | Գյումրի | հատ | 75.00 | 728,025.00 |
| 45 | 11220712 | Պողպատե կցաշուրթ DN200 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 3,400.00 |
| 46 | 11220712 | Պողպատե կցաշուրթ DN200 | Գյումրի | հատ | 100.00 | 1,444,900.00 |
| 47 | 11220713 | Պողպատե կցաշուրթ DN250 | Գյումրի | հատ | 7.00 | 145,789.00 |
| 48 | 11220714 | Պողպատե կցաշուրթ DN300 | Գյումրի | հատ | 24.00 | 590,064.00 |
| 49 | 11220715 | Պողպատե կցաշուրթ DN350 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,500.00 |
| 50 | 11220716 | Պողպատե կցաշուրթ DN400 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.00 |
| 51 | 11220717 | Պողպատե կցաշուրթ DN500 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 52 | 11220717 | Պողպատե կցաշուրթ DN500 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 121,680.00 |
| 53 | 11220717 | Պողպատե կցաշուրթ DN500 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 54 | 11220722 | Պողպատե կցաշուրթ DN80 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 13,440.00 |
| 55 | 11220801 | Պողպատե խցափակիչ DN15 | Գյումրի | հատ | 48.00 | 7,520.16 |
| 56 | 11220802 | Պողպատե խցափակիչ DN20 | Գյումրի | հատ | 50.00 | 12,041.50 |
| 57 | 11220803 | Պողպատե խցափակիչ DN25 | Գյումրի | հատ | 50.00 | 16,666.50 |
| 58 | 11220901 | Պողպատե անցումDN15-20 | Գյումրի | հատ | 60.00 | 0.60 |
| 59 | 11220912 | Պողպատե անցումDN300-400 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 6,800.00 |
| 60 | 11220916 | Պողպատե անցումDN300-350 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 7,000.00 |
| 61 | 11220917 | Պողպատե անցումDN200-300 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,400.00 |
| 62 | 11220923 | Պողպատե անցում 20 | Գյումրի | հատ | 429.00 | 85,800.00 |
| 63 | 11220923 | Պողպատե անցում 20 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 1,125.00 |
| 64 | 11220925 | Պողպատե անցում 40 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,500.00 |
| 65 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 31.00 | 12,106.43 |
| 66 | 11221006 | Պողպատե ճկուն միացումDN50 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 27,500.00 |
| 67 | 11221006 | Պողպատե ճկուն միացումDN50 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 533.33 |
| 68 | 11221006 | Պողպատե ճկուն միացումDN50 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 250.00 |
| 69 | 11221009 | Պողպատե ճկուն միացումDN100 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,250.00 |
| 70 | 11221023 | Պողպատե ճկուն միացումDN80 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 48,333.30 |
| 71 | 11510104 | Պոլիէթիլենային խողովակDN20 | Գյումրի | գծ.մ | 391.00 | 52,460.47 |
| 72 | 11510104 | Պոլիէթիլենային խողովակDN20 | Գյումրի | գծ.մ | 994.00 | 133,364.98 |
| 73 | 11510104 | Պոլիէթիլենային խողովակDN20 | Գյումրի | գծ.մ | 200.00 | 25,000.00 |
| 74 | 11510105 | Պոլիէթիլենային խողովակDN25 | Գյումրի | գծ.մ | 138.00 | 25,299.54 |
| 75 | 11510106 | Պոլիէթիլենային խողովակDN32 | Գյումրի | գծ.մ | 335.00 | 69,790.55 |
| 76 | 11510107 | Պոլիէթիլենային խողովակDN40 | Գյումրի | գծ.մ | 295.00 | 94,400.00 |
| 77 | 11510108 | Պոլիէթիլենային խողովակDN50 | Գյումրի | գծ.մ | 612.00 | 306,000.00 |
| 78 | 11510108 | Պոլիէթիլենային խողովակDN50 | Գյումրի | գծ.մ | 350.00 | 175,000.00 |
| 79 | 11510109 | Պոլիէթիլենային խողովակDN63 | Գյումրի | գծ.մ | 525.00 | 383,250.00 |
| 80 | 11510109 | Պոլիէթիլենային խողովակDN63 | Գյումրի | գծ.մ | 100.00 | 74,167.00 |
| 81 | 11510110 | Պոլիէթիլենային խողովակDN75 | Գյումրի | գծ.մ | 216.00 | 238,680.00 |
| 82 | 11510111 | Պոլիէթիլենային խողովակDN90 | Գյումրի | գծ.մ | 521.00 | 770,038.00 |
| 83 | 11510112 | Պոլիէթիլենային խողովակDN110 | Գյումրի | գծ.մ | 633.10 | 1,367,496.00 |
| 84 | 11510113 | Պոլիէթիլենային խողովակDN125 | Գյումրի | գծ.մ | 49.00 | 166,600.00 |
| 85 | 11510115 | Պոլիէթիլենային խողովակDN160 | Գյումրի | գծ.մ | 50.00 | 272,500.00 |
| 86 | 11510123 | Պոլիէթիլենային խողովակDN400 | Գյումրի | գծ.մ | 26.00 | 476,666.58 |
| 87 | 11520105 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN16 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 14.00 | 6,262.20 |
| 88 | 11520107 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 29.00 | 9,280.00 |
| 89 | 11520111 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN32-25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 39.00 | 20,393.10 |
| 90 | 11520113 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN32-20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 24.00 | 12,549.60 |
| 91 | 11520113 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN32-20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 14.00 | 7,320.60 |
| 92 | 11520115 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN40-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 8.00 | 6,973.36 |
| 93 | 11520117 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN40-25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,250.00 |
| 94 | 11520117 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN40-25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 11,216.70 |
| 95 | 11520119 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN50-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 8.00 | 11,088.00 |
| 96 | 11520123 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN50-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 3,500.00 |
| 97 | 11520123 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN50-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 15,800.00 |
| 98 | 11520129 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN75-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 48,333.30 |
| 99 | 11520131 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN90 զոդման | Գյումրի | հատ | 13.00 | 48,750.00 |
| 100 | 11520133 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN125 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 57,500.00 |
| 101 | 11520135 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN160 զոդման | Գյումրի | հատ | 5.00 | 54,168.00 |
| 102 | 11520137 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN200 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 53,333.40 |
| 103 | 11520141 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN315 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 76,666.70 |
| 104 | 11520160 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 20.00 | 10,458.00 |
| 105 | 11520161 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 9,725.01 |
| 106 | 11520163 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN110 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 38,333.34 |
| 107 | 11520164 | Պոլիէթիլենային կցորդիչDN 50-25 | Գյումրի | հատ | 13.00 | 21,125.00 |
| 108 | 11520164 | Պոլիէթիլենային կցորդիչDN 50-25 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 16,666.70 |
| 109 | 11520165 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN20-15 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 26.00 | 8,233.42 |
| 110 | 11520169 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում 160-25 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 11,750.01 |
| 111 | 11520171 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում 225-25 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 28,749.99 |
| 112 | 11520174 | Պոլիէթիլենային միացում DN75-40 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 20,240.00 |
| 113 | 11520175 | Պոլիէթիլենային միացում DN90-75 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,520.00 |
| 114 | 11520176 | Պոլիէթիլենային միացում DN110-110 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 95,816.65 |
| 115 | 11520176 | Պոլիէթիլենային միացում DN110-110 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 95,816.65 |
| 116 | 11520176 | Պոլիէթիլենային միացում DN110-110 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 191,633.30 |
| 117 | 11520176 | Պոլիէթիլենային միացում DN110-110 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 138,716.70 |
| 118 | 11520179 | Պոլիէթիլենային միացում DN125-125 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 28,750.00 |
| 119 | 11520180 | Պոլիէթիլենային միացում DN75-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 14,739.99 |
| 120 | 11520181 | Պոլիէթիլենային միացում DN90-90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 8.00 | 70,973.36 |
| 121 | 11520207 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 7.00 | 5,133.10 |
| 122 | 11520207 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 25.00 | 17,456.25 |
| 123 | 11520207 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 6,982.50 |
| 124 | 11520211 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 21.00 | 24,916.50 |
| 125 | 11520213 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 13.00 | 27,950.00 |
| 126 | 11520215 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 21.00 | 71,400.00 |
| 127 | 11520218 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN63 զոդման | Գյումրի | հատ | 10.00 | 23,000.00 |
| 128 | 11520222 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN110 զոդման | Գյումրի | հատ | 3.00 | 19,800.00 |
| 129 | 11520246 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN20-16-20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 20.00 | 16,200.00 |
| 130 | 11520258 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN32-25-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 9.00 | 10,993.50 |
| 131 | 11520260 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN32-20-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 13.00 | 15,868.06 |
| 132 | 11520260 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN32-20-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 12,206.20 |
| 133 | 11520266 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN40-32-40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 16.00 | 36,400.00 |
| 134 | 11520268 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN40-25-40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 14.00 | 21,266.00 |
| 135 | 11520272 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN50-40-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,824.67 |
| 136 | 11520274 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN50-32-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 12,600.00 |
| 137 | 11520307 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN110-75-110 զոդման | Գյումրի | հատ | 3.00 | 24,300.00 |
| 138 | 11520308 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN110-63-110 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 16,200.00 |
| 139 | 11520360 | Պոլիէթիլենային կցամաս եռաբաշխիչ ուղիղ DN20-20-20 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 13,230.00 |
| 140 | 11520361 | Պոլիէթիլենային կցամաս եռաբաշխիչ ուղիղ DN25-25-25 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 7,770.00 |
| 141 | 11520362 | Պոլիէթիլենային կցամաս եռաբաշխիչ ուղիղ DN32-32-32 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 23,800.00 |
| 142 | 11520363 | Կցամաս DN50 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 2,375.01 |
| 143 | 11520364 | Պոլիէթիլենային կցամաս եռաբաշխիչ անցումային DN63-50-63 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 16,239.99 |
| 144 | 11520365 | Պոլիէթիլենային կցամաս եռաբաշխիչ ուղիղ DN63-63-63 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 14,739.99 |
| 145 | 11520366 | Կցամաս DN40 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 583.33 |
| 146 | 11520367 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN90-90-90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 66,233.35 |
| 147 | 11520368 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN110-90-110 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 92,490.00 |
| 148 | 11520369 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN110-110-110 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 44,166.66 |
| 149 | 11520370 | Կցամաս DN32 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 1,500.00 |
| 150 | 11520371 | Կցամաս DN25 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50.00 |
| 151 | 11520371 | Կցամաս DN25 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 1,875.00 |
| 152 | 11520372 | Կցամաս DN15 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 166.68 |
| 153 | 11520387 | Մուֆտ DN150 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 60,000.00 |
| 154 | 11520411 | Պոլիէթիլենային քառաբաշխիչ DN32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 8.00 | 5,693.36 |
| 155 | 11520411 | Պոլիէթիլենային քառաբաշխիչ DN32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 7.00 | 7,840.00 |
| 156 | 11520513 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 9.00 | 13,500.00 |
| 157 | 11520513 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 15,800.00 |
| 158 | 11520517 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 8.00 | 25,306.64 |
| 159 | 11520518 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN63 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 9,000.00 |
| 160 | 11520520 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN75 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 4,800.00 |
| 161 | 11520707 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 25.00 | 9,083.25 |
| 162 | 11520709 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 38.00 | 17,923.46 |
| 163 | 11520715 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 7.00 | 13,982.50 |
| 164 | 11520717 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 7.00 | 22,726.69 |
| 165 | 11520717 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 20.00 | 64,933.40 |
| 166 | 11520745 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 4.00 | 10,482.16 |
| 167 | 11520745 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 29,490.00 |
| 168 | 11520745 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 4.00 | 39,320.00 |
| 169 | 11520746 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN110 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 7.00 | 29,166.90 |
| 170 | 11520747 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN160 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 176,667.00 |
| 171 | 11520748 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN225 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 393,333.00 |
| 172 | 11520750 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN25-20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 8.00 | 3,866.64 |
| 173 | 11520750 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN25-20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 13.00 | 6,066.71 |
| 174 | 11520752 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN32-25 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 3,666.65 |
| 175 | 11520753 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN40-32 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 4,500.00 |
| 176 | 11520753 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN40-32 | Գյումրի | հատ | 14.00 | 15,750.00 |
| 177 | 11520799 | Պոլիէթիլենային այլ անկյունակներ 90 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 8,000.00 |
| 178 | 11520799 | Պոլիէթիլենային այլ անկյունակներ 90 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,800.00 |
| 179 | 11520813 | Պոլիէթիլենային անցում DN20-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 32.00 | 17,333.12 |
| 180 | 11520813 | Պոլիէթիլենային անցում DN20-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 50.00 | 27,562.50 |
| 181 | 11520819 | Պոլիէթիլենային անցում DN25-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 48.00 | 27,720.00 |
| 182 | 11520821 | Պոլիէթիլենային անցում DN25-40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 17.00 | 13,458.22 |
| 183 | 11520821 | Պոլիէթիլենային անցում DN25-40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 9,707.50 |
| 184 | 11520829 | Պոլիէթիլենային անցում DN32-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 8,140.00 |
| 185 | 11520829 | Պոլիէթիլենային անցում DN32-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 13,133.30 |
| 186 | 11520831 | Պոլիէթիլենային անցում DN32-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 19,166.65 |
| 187 | 11520835 | Պոլիէթիլենային անցում DN40-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,650.00 |
| 188 | 11520837 | Պոլիէթիլենային անցում DN40-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 9,999.99 |
| 189 | 11520841 | Պոլիէթիլենային անցում DN50-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 4.00 | 9,833.32 |
| 190 | 11520841 | Պոլիէթիլենային անցում DN50-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 24,583.30 |
| 191 | 11520841 | Պոլիէթիլենային անցում DN50-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 15,416.65 |
| 192 | 11520843 | Պոլիէթիլենային անցում DN50-75 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 7,800.00 |
| 193 | 11520843 | Պոլիէթիլենային անցում DN50-75 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 18,150.00 |
| 194 | 11520845 | Պոլիէթիլենային անցում DN63-75 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 6.00 | 30,996.00 |
| 195 | 11520847 | Պոլիէթիլենային անցում DN75-90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 37,125.00 |
| 196 | 11520847 | Պոլիէթիլենային անցում DN75-90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 21,900.00 |
| 197 | 11520847 | Պոլիէթիլենային անցում DN75-90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 19,800.00 |
| 198 | 11520861 | Պոլիէթիլենային անցում DN110-63 զոդման | Գյումրի | հատ | 5.00 | 15,000.00 |
| 199 | 11520862 | Պոլիէթիլենային անցում DN110-75 զոդման | Գյումրի | հատ | 5.00 | 15,000.00 |
| 200 | 11520863 | Պոլիէթիլենային անցում DN110-90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 49,612.50 |
| 201 | 11520879 | Պոլիէթիլենային անցում DN20-20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,041.67 |
| 202 | 11520881 | Պոլիէթիլենային անցում DN63-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 8.00 | 40,000.00 |
| 203 | 11520894 | Պոլիէթիլենային անցում 110DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 27,993.34 |
| 204 | 11520894 | Պոլիէթիլենային անցում 110DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 57,483.35 |
| 205 | 11520894 | Պոլիէթիլենային անցում 110DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 57,483.35 |
| 206 | 11520895 | Պոլիէթիլենային անցում DN90-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 4.00 | 34,866.68 |
| 207 | 11520895 | Պոլիէթիլենային անցում DN90-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 43,583.35 |
| 208 | 11521104 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN32-20 | Գյումրի | հատ | 144.00 | 61,200.00 |
| 209 | 11521105 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN40-25 | Գյումրի | հատ | 99.00 | 53,628.30 |
| 210 | 11521105 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN40-25 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 16,249.80 |
| 211 | 11521105 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN40-25 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 22,000.00 |
| 212 | 11521106 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN40-32 | Գյումրի | հատ | 32.00 | 19,040.00 |
| 213 | 11521106 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN40-32 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 23,332.00 |
| 214 | 11521107 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN50-20 | Գյումրի | հատ | 36.00 | 24,120.00 |
| 215 | 11521107 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN50-20 | Գյումրի | հատ | 50.00 | 38,833.50 |
| 216 | 11521108 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN50-25 | Գյումրի | հատ | 21.00 | 14,910.00 |
| 217 | 11521111 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN63-20 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 5,083.35 |
| 218 | 11521111 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN63-20 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 15,250.05 |
| 219 | 11521112 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN63-25 | Գյումրի | հատ | 36.00 | 34,498.80 |
| 220 | 11521112 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN63-25 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 10,670.00 |
| 221 | 11521112 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN63-25 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 32,010.00 |
| 222 | 11521113 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN63-40 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,120.00 |
| 223 | 11521114 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN63-50 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 3,499.98 |
| 224 | 11521114 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN63-50 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 15,033.30 |
| 225 | 11521115 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-40 | Գյումրի | հատ | 29.00 | 38,280.00 |
| 226 | 11521116 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-50 | Գյումրի | հատ | 19.00 | 23,690.72 |
| 227 | 11521117 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-63 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 13,966.70 |
| 228 | 11521117 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-63 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 6,983.35 |
| 229 | 11521118 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-20 | Գյումրի | հատ | 11.00 | 14,520.00 |
| 230 | 11521118 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-20 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 12,083.30 |
| 231 | 11521118 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-20 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 12,218.80 |
| 232 | 11521119 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-25 | Գյումրի | հատ | 39.00 | 51,480.00 |
| 233 | 11521120 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-50 | Գյումրի | հատ | 9.00 | 17,100.00 |
| 234 | 11521120 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-50 | Գյումրի | հատ | 25.00 | 38,957.50 |
| 235 | 11521120 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-50 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 32,500.00 |
| 236 | 11521124 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-15 | Գյումրի | հատ | 37.00 | 72,150.00 |
| 237 | 11521125 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-20 | Գյումրի | հատ | 29.00 | 47,125.00 |
| 238 | 11521125 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-20 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 16,666.60 |
| 239 | 11521126 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-50 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 5,250.00 |
| 240 | 11521127 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-63 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 62,499.90 |
| 241 | 11521128 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-75 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 14,960.00 |
| 242 | 11521167 | Պոլիէթիլենային միացում DN 32-32 | Գյումրի | հատ | 9.00 | 3,877.47 |
| 243 | 11521168 | Պոլիէթիլենային միացում DN 50-50 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 6,927.10 |
| 244 | 11521168 | Պոլիէթիլենային միացում DN 50-50 | Գյումրի | հատ | 14.00 | 17,313.38 |
| 245 | 11521168 | Պոլիէթիլենային միացում DN 50-50 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 12,366.70 |
| 246 | 11521169 | Պոլիէթիլենային միացում DN 63-63 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 12,066.65 |
| 247 | 11521171 | Պոլիէթիլենային միացում DN 20-20 | Գյումրի | հատ | 33.00 | 10,999.89 |
| 248 | 11521172 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-25 | Գյումրի | հատ | 37.00 | 60,125.00 |
| 249 | 11521172 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-25 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 5,490.00 |
| 250 | 11521174 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN40-15 | Գյումրի | հատ | 7.00 | 4,165.00 |
| 251 | 11521175 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-15 | Գյումրի | հատ | 32.00 | 41,600.00 |
| 252 | 11521176 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-32 | Գյումրի | հատ | 19.00 | 23,433.27 |
| 253 | 11521176 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN75-32 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 24,666.60 |
| 254 | 11521177 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN50-15 | Գյումրի | հատ | 17.00 | 12,750.00 |
| 255 | 11521179 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-25 | Գյումրի | հատ | 42.00 | 64,750.14 |
| 256 | 11521179 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-25 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 62,499.90 |
| 257 | 11521179 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-25 | Գյումրի | հատ | 25.00 | 38,542.50 |
| 258 | 11521180 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-32 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 15,200.00 |
| 259 | 11521180 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-32 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 35,833.40 |
| 260 | 11521180 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-32 | Գյումրի | հատ | 50.00 | 77,085.00 |
| 261 | 11521181 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-40 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 7,600.00 |
| 262 | 11521181 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN90-40 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 15,477.20 |
| 263 | 11521182 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-32 | Գյումրի | հատ | 29.00 | 49,059.30 |
| 264 | 11521182 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-32 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 17,255.00 |
| 265 | 11521183 | Պոլիէթիլենային ճկուն միացում DN 110 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 575,000.00 |
| 266 | 11521184 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN110-40 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 28,749.90 |
| 267 | 11521185 | Պոլիէթիլենային ճկուն միացում DN 125 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 658,339.00 |
| 268 | 11521186 | Պոլիէթիլենային ճկուն միացում DN 160 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 825,000.00 |
| 269 | 11521186 | Պոլիէթիլենային ճկուն միացում DN 160 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 101,660.00 |
| 270 | 11521192 | Պոլիէթիլենային միացում DN25-20 | Գյումրի | հատ | 19.00 | 5,890.00 |
| 271 | 11521192 | Պոլիէթիլենային միացում DN25-20 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 960.00 |
| 272 | 11521192 | Պոլիէթիլենային միացում DN25-20 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 9,300.00 |
| 273 | 11521192 | Պոլիէթիլենային միացում DN25-20 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 3,550.00 |
| 274 | 11521199 | Պոլիէթիլենային այլ միացումներ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 2,500.00 |
| 275 | 11521199 | Պոլիէթիլենային այլ միացումներ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 11,700.00 |
| 276 | 11521199 | Պոլիէթիլենային այլ միացումներ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 13,000.00 |
| 277 | 11521199 | Պոլիէթիլենային այլ միացումներ | Գյումրի | հատ | 8.00 | 20,800.00 |
| 278 | 11521199 | Պոլիէթիլենային այլ միացումներ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 10,400.00 |
| 279 | 11521201 | Խցան DN 63 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 35,833.40 |
| 280 | 11521202 | Խցան DN 75 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 11,750.00 |
| 281 | 11521204 | Խցան DN 110 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 13,800.00 |
| 282 | 11521208 | Խցան DN 200 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 12,802.66 |
| 283 | 11521210 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 63 | Գյումրի | հատ | 29.00 | 17,400.00 |
| 284 | 11521211 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 75 | Գյումրի | հատ | 41.00 | 32,800.00 |
| 285 | 11521212 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 90 | Գյումրի | հատ | 17.00 | 46,750.00 |
| 286 | 11521213 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 110 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 17,200.00 |
| 287 | 11521213 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 110 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 38,333.00 |
| 288 | 11521214 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 125 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 23,200.00 |
| 289 | 11521214 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 125 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 45,833.00 |
| 290 | 11521217 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 225 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 135,000.00 |
| 291 | 11521222 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN250 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 19,833.33 |
| 292 | 11521223 | Խցան DN40 | Գյումրի | հատ | 11.00 | 12,375.00 |
| 293 | 11521224 | Խցան DN50 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 14,583.30 |
| 294 | 11521228 | Խցափակիչ DN300 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 75,837.96 |
| 295 | 11521238 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում 150-15 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 19,666.68 |
| 296 | 11521329 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN125-1 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 19,550.00 |
| 297 | 11530110 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN110 | Գյումրի | գծ.մ | 100.00 | 401,667.00 |
| 298 | 11530110 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN110 | Գյումրի | հատ | 7.00 | 6,125.00 |
| 299 | 11530115 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN200 | Գյումրի | գծ.մ | 8.00 | 31,666.64 |
| 300 | 11530115 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN200 | Գյումրի | գծ.մ | 45.00 | 247,350.15 |
| 301 | 11530117 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN300 | Գյումրի | գծ.մ | 53.00 | 523,816.49 |
| 302 | 11530118 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN400 | Գյումրի | գծ.մ | 44.80 | 716,650.82 |
| 303 | 11530120 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN150 | Գյումրի | գծ.մ | 178.00 | 255,949.76 |
| 304 | 11530120 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN150 | Գյումրի | գծ.մ | 14.00 | 60,620.00 |
| 305 | 11540210 | Պոլիվինիլքլորիդային եռաբաշխիչDN110 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 583.33 |
| 306 | 11540410 | Պոլիվինիլքլորիդային անկյունակ 45 DN110 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 750.00 |
| 307 | 11560831 | Պոլիպրոպիլենային գոտու միացում DN 160-50 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 33,300.00 |
| 308 | 11610101 | Մետաղապլաստե խողովակ DN 16 | Գյումրի | գծ.մ | 30.00 | 9,900.00 |
| 309 | 11610101 | Մետաղապլաստե խողովակ DN 16 | Գյումրի | գծ.մ | 10.00 | 2,466.70 |
| 310 | 11610103 | Մետաղապլաստե խողովակ DN 25 | Գյումրի | գծ.մ | 5.00 | 2,483.35 |
| 311 | 11610107 | Պլաստմասսե խողովակ D25 | Գյումրի | գծ.մ | 190.00 | 40,217.30 |
| 312 | 11610108 | Մետաղապլաստե խողովակ DN 12 | Գյումրի | գծ.մ | 10.00 | 2,466.70 |
| 313 | 11610109 | Պլաստմասե եռաբաշխիչ DN40-40-40 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 1,166.68 |
| 314 | 11620201 | Մետաղապլաստե եռաբաշխիչDN16 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 8,250.00 |
| 315 | 11620207 | Մետաղապլաստե եռաբաշխիչDN12 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 5,333.34 |
| 316 | 11710107 | Ռետինե կորդավոր խողովակներDN32 | Գյումրի | գծ.մ | 10.00 | 35,116.70 |
| 317 | 11710109 | Ռետինե կորդավոր խողովակներDN50 | Գյումրի | գծ.մ | 7.00 | 31,406.69 |
| 318 | 11710114 | Ռետինե կորդավոր խողովակներDN75 | Գյումրի | գծ.մ | 10.00 | 62,500.00 |
| 319 | 11710204 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN16 | Գյումրի | գծ.մ | 10.00 | 8,487.50 |
| 320 | 11710210 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN6 | Գյումրի | գծ.մ | 50.00 | 25,000.00 |
| 321 | 11710211 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN30 | Գյումրի | գծ.մ | 13.00 | 12,740.00 |
| 322 | 11710212 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN45 | Գյումրի | գծ.մ | 10.00 | 17,797.50 |
| 323 | 11740101 | Այլ ճկախողովակներ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,833.34 |
| 324 | 11810214 | ԵռաբաշխիչDN40-40-40 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 583.34 |
| 325 | 11810502 | Անկյունակ 90 DN20 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 12,600.00 |
| 326 | 11810502 | Անկյունակ 90 DN20 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 2,560.00 |
| 327 | 11810506 | Անկյունակ 90 DN50 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 19,040.00 |
| 328 | 11810506 | Անկյունակ 90 DN50 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,320.00 |
| 329 | 11820102 | ԿցորդիչDN20 | Գյումրի | հատ | 26.00 | 1,820.00 |
| 330 | 11820203 | ԵռաբաշխիչDN25 | Գյումրի | հատ | 9.00 | 10,170.00 |
| 331 | 11820502 | Անկյունակ 90 DN20 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 2,250.00 |
| 332 | 11910101 | Սողնակային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 11,333.36 |
| 333 | 11910102 | Սողնակային փական DN 20 | Գյումրի | հատ | 11.00 | 19,763.37 |
| 334 | 11910103 | Սողնակային փական DN 25 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 39,000.00 |
| 335 | 11910103 | Սողնակային փական DN 25 | Գյումրի | հատ | 150.00 | 297,675.00 |
| 336 | 11910104 | Սողնակային փական DN 32 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,675.00 |
| 337 | 11910104 | Սողնակային փական DN 32 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 73,500.00 |
| 338 | 11910104 | Սողնակային փական DN 32 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 36,750.00 |
| 339 | 11910105 | Սողնակային փական DN 40 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 13,800.00 |
| 340 | 11910105 | Սողնակային փական DN 40 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,450.00 |
| 341 | 11910105 | Սողնակային փական DN 40 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,250.00 |
| 342 | 11910105 | Սողնակային փական DN 40 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 11,833.34 |
| 343 | 11910105 | Սողնակային փական DN 40 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 123,200.00 |
| 344 | 11910106 | Սողնակային փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 36.00 | 1,155,312.00 |
| 345 | 11910107 | Սողնակային փական DN 63 | Գյումրի | հատ | 19.00 | 219,450.00 |
| 346 | 11910108 | Սողնակային փական DN 80 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 67,200.00 |
| 347 | 11910109 | Սողնակային թուջե փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 13,400.00 |
| 348 | 11910109 | Սողնակային թուջե փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 20,750.01 |
| 349 | 11910109 | Սողնակային թուջե փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 35,200.00 |
| 350 | 11910109 | Սողնակային թուջե փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 26,880.00 |
| 351 | 11910109 | Սողնակային թուջե փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,600.00 |
| 352 | 11910109 | Սողնակային թուջե փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 24,000.00 |
| 353 | 11910109 | Սողնակային թուջե փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 13,500.00 |
| 354 | 11910109 | Սողնակային թուջե փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 33,500.00 |
| 355 | 11910109 | Սողնակային թուջե փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 22,400.00 |
| 356 | 11910110 | Սողնակային թուջե փական DN 80 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 18,000.00 |
| 357 | 11910110 | Սողնակային թուջե փական DN 80 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 20,400.00 |
| 358 | 11910111 | Օդահեռ փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 26,250.00 |
| 359 | 11910111 | Օդահեռ փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 131,250.00 |
| 360 | 11910112 | Օդահեռ փական DN 80 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 69,416.66 |
| 361 | 11910206 | Հետադարձ փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,958.33 |
| 362 | 11910208 | Հետադարձ փական DN 80 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,834.00 |
| 363 | 11910303 | Գնդիկային փական DN 25 | Գյումրի | հատ | 11.00 | 24,713.37 |
| 364 | 11910304 | Գնդիկային փական DN 32 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 26,766.70 |
| 365 | 11910304 | Գնդիկային փական DN 32 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 14,122.50 |
| 366 | 11910305 | Գնդիկային փական DN 40 | Գյումրի | հատ | 7.00 | 25,083.31 |
| 367 | 11910306 | Գնդիկային փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 48,333.30 |
| 368 | 11910306 | Գնդիկային փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 13.00 | 62,790.00 |
| 369 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 14.00 | 6,834.24 |
| 370 | 11910506 | Զտիչ DN 50 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,000.00 |
| 371 | 11910506 | Զտիչ DN 50 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,000.00 |
| 372 | 12110301 | Կալցիումի հիպոքլորիդ 68% փոշի | Գյումրի | կգ | 885.00 | 477,900.00 |
| 373 | 12110301 | Կալցիումի հիպոքլորիդ 68% փոշի | Գյումրի | կգ | 500.00 | 267,500.00 |
| 374 | 12120101 | Հեղուկ քլոր | Գյումրի | կգ | 1,000.00 | 510,000.00 |
| 375 | 13110101 | Ռետինե ներդիրDN15 | Գյումրի | հատ | 100.00 | 833.00 |
| 376 | 13110102 | Ռետինե ներդիրDN20 | Գյումրի | հատ | 100.00 | 833.00 |
| 377 | 13110117 | Ռետինե ներդիրDN500 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 378 | 14110103 | Պողպատի զոդման էլեկտրոդ հաստատուն հոսանքի DN4 | Գյումրի | կգ | 6.50 | 4,212.52 |
| 379 | 14110103 | Պողպատի զոդման էլեկտրոդ հաստատուն հոսանքի DN4 | Գյումրի | կգ | 780.00 | 505,502.40 |
| 380 | 14110303 | Թուջի զոդման էլեկտրոդDN4 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 2,499.90 |
| 381 | 14210101 | Կարբիդ | Գյումրի | կգ | 89.50 | 53,252.50 |
| 382 | 14220101 | Թթվածին | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,700.00 |
| 383 | 14270103 | Պողպատե լար DN4 | Գյումրի | կգ | 12.00 | 4,860.00 |
| 384 | 14270105 | Պողպատե լար N6 | Գյումրի | կգ | 5.40 | 2,187.00 |
| 385 | 14270301 | Չժանգատող պողպատե լար DN0.5 | Գյումրի | կգ | 600.00 | 15,000.00 |
| 386 | 14280102 | Գազայրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,700.00 |
| 387 | 15320101 | Հեղուկ գազ | Գյումրի | կգ | 20.00 | 9,600.00 |
| 388 | 15410103 | Ժիտկոստ | Գյումրի | հատ | 199.00 | 52,237.50 |
| 389 | 16110108 | Մետաղական հարթ և ալիքավոր թիթեղներ H0.10 | Գյումրի | քառ.մ | 0.40 | 1,444.44 |
| 390 | 16110111 | Մետաղական հարթ և ալիքավոր թիթեղներ H10 | Գյումրի | քառ.մ | 0.47 | 16,123.18 |
| 391 | 16110113 | Մետաղական հարթ և ալիքավոր թիթեղ H4մմ | Գյումրի | քառ.մ | 64.40 | 506,371.40 |
| 392 | 16110114 | Մետաղական հարթ և ալիքավոր թիթեղ H5մմ | Գյումրի | քառ.մ | 7.35 | 73,962.39 |
| 393 | 16110115 | Մետաղական հարթ և ալիքավոր թիթեղ H6մմ | Գյումրի | քառ.մ | 0.60 | 8,820.00 |
| 394 | 16110115 | Մետաղական հարթ և ալիքավոր թիթեղ H6մմ | Գյումրի | քառ.մ | 50.00 | 602,904.50 |
| 395 | 16110116 | Մետաղական հարթ և ալիքավոր թիթեղ H8մմ | Գյումրի | քառ.մ | 183.70 | 2,893,275.00 |
| 396 | 16110117 | Մետաղական հարթ թիթեղ 1000x2000x2մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 20,000.00 |
| 397 | 161203 | Բակային հորիզոնական պոմպ 2-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 10,380.30 |
| 398 | 161203 | Բակային հորիզոնական պոմպ 2-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 399 | 161203 | Բակային հորիզոնական պոմպ 2-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,175.73 |
| 400 | 161203 | Բակային հորիզոնական պոմպ 2-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 401 | 161203 | Բակային հորիզոնական պոմպ 2-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 45,600.00 |
| 402 | 161203 | Բակային հորիզոնական պոմպ 2-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 38,800.00 |
| 403 | 161203 | Բակային հորիզոնական պոմպ 2-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 33,750.00 |
| 404 | 161203 | Բակային հորիզոնական պոմպ 2-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,700.00 |
| 405 | 161204 | Բակային հորիզոնական պոմպ 3-Կ-9 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 10,380.32 |
| 406 | 161204 | Բակային հորիզոնական պոմպ 3-Կ-9 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 27,527.20 |
| 407 | 161204 | Բակային հորիզոնական պոմպ 3-Կ-9 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 63,400.00 |
| 408 | 161204 | Բակային հորիզոնական պոմպ 3-Կ-9 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 44,800.00 |
| 409 | 161205 | Բակային հորիզոնական պոմպ 4-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,352.39 |
| 410 | 161205 | Բակային հորիզոնական պոմպ 4-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 357,600.00 |
| 411 | 161206 | Բակային հորիզոնական պոմպ 1.5-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,881.80 |
| 412 | 161206 | Բակային հորիզոնական պոմպ 1.5-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 55,000.00 |
| 413 | 161206 | Բակային հորիզոնական պոմպ 1.5-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 28,500.00 |
| 414 | 161206 | Բակային հորիզոնական պոմպ 1.5-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 48,700.00 |
| 415 | 161206 | Բակային հորիզոնական պոմպ 1.5-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 46,400.00 |
| 416 | 161207 | Բակային հորիզոնական պոմպ 3-Կ-6 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,325.08 |
| 417 | 161208 | Այլ հորիզոնական պոմպ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 17,750.00 |
| 418 | 161208 | Այլ հորիզոնական պոմպ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 108,333.34 |
| 419 | 161208 | Այլ հորիզոնական պոմպ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 15,583.33 |
| 420 | 161208 | Այլ հորիզոնական պոմպ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,028.76 |
| 421 | 161209 | Բակային հորիզոնական պոմպ 4-Կ-12 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 21,792.16 |
| 422 | 161210 | Ցիրկուլացիոն պոմպ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 96,750.00 |
| 423 | 16140399 | Այլ գլանակներ | Գյումրի | կգ | 12.00 | 132,000.00 |
| 424 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 1,204.00 | 12.04 |
| 425 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 17.00 | 0.00 |
| 426 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 64.00 | 390,400.00 |
| 427 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 12.00 | 0.12 |
| 428 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 0.10 |
| 429 | 16210101 | Տուֆ | Գյումրի | հատ | 160.00 | 28,800.00 |
| 430 | 162102 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 20 | Գյումրի | հատ | 517.00 | 5.17 |
| 431 | 162105 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 40 | Գյումրի | հատ | 41.00 | 2,180,503.00 |
| 432 | 162105 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 40 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 797,745.00 |
| 433 | 162106 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 50 | Գյումրի | հատ | 45.00 | 3,852,180.00 |
| 434 | 162106 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 50 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 1,284,060.00 |
| 435 | 162107 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 65 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 152,400.00 |
| 436 | 162108 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 80մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 102,950.66 |
| 437 | 162109 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 100մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 116,500.00 |
| 438 | 16220101 | Ավազ | Գյումրի | խոր.մ | 9.50 | 3,958.37 |
| 439 | 16230102 | Ցեմենտ M400 | Գյումրի | կգ | 100.00 | 5,333.00 |
| 440 | 16230202 | Ծեփամածիկ | Գյումրի | կգ | 10.00 | 1,216.70 |
| 441 | 16230203 | Սոսինձ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 4,600.00 |
| 442 | 16240202 | Չորսու HB 50-50 | Գյումրի | խոր.մ | 200.00 | 34,000.00 |
| 443 | 16240502 | Պողպատ | Գյումրի | հատ | 300.00 | 60,000.00 |
| 444 | 16260104 | Ապակի | Գյումրի | քառ.մ | 12.00 | 60,000.00 |
| 445 | 16260104 | Ապակի | Գյումրի | քառ.մ | 30.00 | 84,750.00 |
| 446 | 16260202 | Ներծծված պարաններ | Գյումրի | կգ | 0.70 | 723.98 |
| 447 | 16260205 | Պակլի | Գյումրի | հատ | 8.00 | 1,093.36 |
| 448 | 16260207 | Սպունգ շինարարական | Գյումրի | գծ.մ | 2.00 | 733.34 |
| 449 | 16260307 | Ցանց | Գյումրի | հատ | 5.00 | 6,666.65 |
| 450 | 16260404 | Հեղյուս | Գյումրի | հատ | 90.00 | 0.00 |
| 451 | 16260404 | Հեղյուս | Գյումրի | հատ | 40.00 | 0.00 |
| 452 | 16260404 | Հեղյուս | Գյումրի | հատ | 20.00 | 0.00 |
| 453 | 16260404 | Հեղյուս | Գյումրի | հատ | 30.00 | 950.10 |
| 454 | 16260405 | Մանեկ | Գյումրի | կգ | 30.00 | 500.10 |
| 455 | 16260407 | Ծղնի | Գյումրի | հատ | 9.00 | 3,750.03 |
| 456 | 16260409 | Փրփուր շինարարական | Գյումրի | հատ | 8.00 | 10,333.36 |
| 457 | 16260421 | Մետաղական ցանց | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,333.33 |
| 458 | 16260424 | Պողպատե ձողեր ուղղանկյուն հատումով | Գյումրի | գծ.մ | 4.00 | 1,520.00 |
| 459 | 16260424 | Պողպատե ձողեր ուղղանկյուն հատումով | Գյումրի | գծ.մ | 6.00 | 3,750.00 |
| 460 | 16260429 | Մետաղալար | Գյումրի | կգ | 18.80 | 8,616.60 |
| 461 | 16260501 | Ացետոնային ներկ | Գյումրի | կգ | 3.00 | 19,625.01 |
| 462 | 16260508 | Լուծիչ | Գյումրի | լ | 14.00 | 8,703.38 |
| 463 | 16260508 | Լուծիչ | Գյումրի | լ | 5.00 | 5,625.00 |
| 464 | 16260511 | Սիլիկոն | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,666.68 |
| 465 | 16260514 | Ջրաէմուլսիա | Գյումրի | կգ | 10.00 | 3,133.30 |
| 466 | 16260601 | Այլ օժանդակ նյութեր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 333.33 |
| 467 | 16260601 | Այլ օժանդակ նյութեր | Գյումրի | հատ | 2.00 | 333.34 |
| 468 | 16260601 | Այլ օժանդակ նյութեր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 22,400.00 |
| 469 | 16260601 | Այլ օժանդակ նյութեր | Գյումրի | հատ | 1,000.00 | 15,000.00 |
| 470 | 163101 | Սողնակային փական DN 100 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 12,500.00 |
| 471 | 163101 | Սողնակային փական DN 100 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 244,350.00 |
| 472 | 163101 | Սողնակային փական DN 100 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 103,304.00 |
| 473 | 16310101 | Էլ. հաղորդման պղնձալար մեկուսիչ շերտով | Գյումրի | գծ.մ | 24.00 | 45,600.00 |
| 474 | 16310101 | Էլ. հաղորդման պղնձալար մեկուսիչ շերտով | Գյումրի | գծ.մ | 73.00 | 13,991.91 |
| 475 | 16310101 | Էլ. հաղորդման պղնձալար մեկուսիչ շերտով | Գյումրի | գծ.մ | 10.00 | 1,000.00 |
| 476 | 16310102 | Էլ. հաղորդման ալյումինե լար մեկուսիչ շերտով | Գյումրի | գծ.մ | 190.00 | 15,832.70 |
| 477 | 16310102 | Էլ. հաղորդման ալյումինե լար մեկուսիչ շերտով | Գյումրի | գծ.մ | 300.00 | 497,499.00 |
| 478 | 16310102 | Էլ. հաղորդման ալյումինե լար մեկուսիչ շերտով | Գյումրի | գծ.մ | 200.00 | 10,500.00 |
| 479 | 16310103 | Էլ. հաղորդման մերկ պղնձալար | Գյումրի | կգ | 5.53 | 28,848.19 |
| 480 | 16310103 | Էլ. հաղորդման մերկ պղնձալար | Գյումրի | կգ | 20.00 | 104,333.40 |
| 481 | 16310201 | Պղնձալարով մալուխներ | Գյումրի | գծ.մ | 39.00 | 45,474.00 |
| 482 | 16310201 | Պղնձալարով մալուխներ | Գյումրի | գծ.մ | 94.00 | 194,392.00 |
| 483 | 16310201 | Պղնձալարով մալուխներ | Գյումրի | գծ.մ | 20.00 | 1,600.00 |
| 484 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 100.00 | 500,000.00 |
| 485 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 73.00 | 292,000.00 |
| 486 | 163103 | Սողնակային փական DN 150 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 74,000.00 |
| 487 | 163103 | Սողնակային փական DN 150 | Գյումրի | հատ | 14.00 | 1,224,650.00 |
| 488 | 163105 | Սողնակային փական DN 250 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 489 | 163106 | Սողնակային փական DN 300 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 356,408.00 |
| 490 | 163108 | Սողնակային փական DN 400 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.00 |
| 491 | 163109 | Սողնակային փական DN 500 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 492 | 16320101 | Խրոց | Գյումրի | հատ | 7.00 | 583.31 |
| 493 | 16320101 | Խրոց | Գյումրի | հատ | 2.00 | 250.00 |
| 494 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 383.33 |
| 495 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 15,600.00 |
| 496 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 9.00 | 47,025.00 |
| 497 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,916.67 |
| 498 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 2,244.99 |
| 499 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 2,244.99 |
| 500 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,981.68 |
| 501 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,996.68 |
| 502 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 11,025.00 |
| 503 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 12,275.00 |
| 504 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 13,941.65 |
| 505 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 15,191.65 |
| 506 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 16,441.65 |
| 507 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 9,495.00 |
| 508 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,200.00 |
| 509 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,200.00 |
| 510 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 150,000.00 |
| 511 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 170,000.00 |
| 512 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 110,000.00 |
| 513 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 9.00 | 99,000.00 |
| 514 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 60,000.00 |
| 515 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 85,000.00 |
| 516 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 45,000.00 |
| 517 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 68,000.00 |
| 518 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 44,000.00 |
| 519 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 44,000.00 |
| 520 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,100.00 |
| 521 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 28,000.00 |
| 522 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 6.00 | 27,120.00 |
| 523 | 16320105 | Էլ. լուսատու | Գյումրի | հատ | 8.00 | 40,266.64 |
| 524 | 16320105 | Էլ. լուսատու | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,000.00 |
| 525 | 16320105 | Էլ. լուսատու | Գյումրի | հատ | 2.00 | 3,166.66 |
| 526 | 16320106 | Էլ. լամպեր | Գյումրի | հատ | 21.00 | 1,575.00 |
| 527 | 16320106 | Էլ. լամպեր | Գյումրի | հատ | 3.00 | 1,500.00 |
| 528 | 16320106 | Էլ. լամպեր | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,233.32 |
| 529 | 16320106 | Էլ. լամպեր | Գյումրի | հատ | 3.00 | 9,125.01 |
| 530 | 16320106 | Էլ. լամպեր | Գյումրի | հատ | 40.00 | 3,000.00 |
| 531 | 16320106 | Էլ. լամպեր | Գյումրի | հատ | 41.00 | 3,075.00 |
| 532 | 16320106 | Էլ. լամպեր | Գյումրի | հատ | 10.00 | 5,000.00 |
| 533 | 16320106 | Էլ. լամպեր | Գյումրի | հատ | 5.00 | 5,416.65 |
| 534 | 16320107 | Կերամիկական և այլ մեկուսիչներ | Գյումրի | հատ | 17.00 | 35,700.00 |
| 535 | 16320108 | Մեկուսիչ ժապավեն | Գյումրի | հատ | 2.00 | 200.00 |
| 536 | 16320109 | Ռետինե մեկուսիչ թերթ | Գյումրի | հատ | 143.30 | 213,756.31 |
| 537 | 16320110 | Երկարացման լար | Գյումրի | հատ | 2.00 | 3,333.30 |
| 538 | 16320110 | Երկարացման լար | Գյումրի | հատ | 1.00 | 12,458.33 |
| 539 | 16320110 | Երկարացման լար | Գյումրի | հատ | 2.00 | 16,583.34 |
| 540 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 541 | 16320113 | Էլ. ժամանակի ռելե | Գյումրի | հատ | 2.00 | 9,000.00 |
| 542 | 16320113 | Էլ. ժամանակի ռելե | Գյումրի | հատ | 2.00 | 3,750.00 |
| 543 | 16320113 | Էլ. ժամանակի ռելե | Գյումրի | հատ | 3.00 | 15,920.01 |
| 544 | 16320113 | Էլ. ժամանակի ռելե | Գյումրի | հատ | 2.00 | 11,300.00 |
| 545 | 16320114 | Էլ. լարման կարգավորիչ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 75,000.00 |
| 546 | 16320114 | Էլ. լարման կարգավորիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 18,000.00 |
| 547 | 16320117 | Էլեկտրովահանակ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 20,000.00 |
| 548 | 16320125 | Կոնդեսատոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,916.67 |
| 549 | 16320125 | Կոնդեսատոր | Գյումրի | հատ | 4.00 | 16,000.00 |
| 550 | 16320125 | Կոնդեսատոր | Գյումրի | հատ | 5.00 | 22,500.00 |
| 551 | 16320125 | Կոնդեսատոր | Գյումրի | հատ | 3.00 | 16,500.00 |
| 552 | 16320127 | Լոգերի էլեմենտ | Գյումրի | հատ | 20.00 | 38,000.00 |
| 553 | 163601 | Հետադարձ փական DN 100 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 51.17 |
| 554 | 165301 | Միաֆազ ինդուկցիոն էլ հաշվիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 15,000.00 |
| 555 | 165401 | Եռաֆազ ինդուկցիոն էլ.հաշվիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 556 | 165401 | Եռաֆազ ինդուկցիոն էլ.հաշվիչ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 557 | 165401 | Եռաֆազ ինդուկցիոն էլ.հաշվիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 23,000.00 |
| 558 | 17110101 | Առանձգակալ 306 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 18,400.00 |
| 559 | 17110101 | Առանձգակալ 306 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 19,200.00 |
| 560 | 17110101 | Առանձգակալ 306 | Գյումրի | հատ | 19.00 | 17,879.00 |
| 561 | 17110102 | Առանձգակալ 307 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 29,900.00 |
| 562 | 17110102 | Առանձգակալ 307 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 35,499.90 |
| 563 | 17110102 | Առանձգակալ 307 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 8,970.00 |
| 564 | 17110103 | Առանձգակալ 309 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 18,000.00 |
| 565 | 17110103 | Առանձգակալ 309 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 29,400.00 |
| 566 | 17110103 | Առանձգակալ 309 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 7,500.00 |
| 567 | 17110110 | Անվադող (մարդատար) | Գյումրի | հատ | 4.00 | 43,000.00 |
| 568 | 17110110 | Անվադող (մարդատար) | Գյումրի | հատ | 4.00 | 93,333.32 |
| 569 | 17110110 | Անվադող (մարդատար) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 55,000.00 |
| 570 | 17110110 | Անվադող (մարդատար) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 65,000.00 |
| 571 | 17110110 | Անվադող (մարդատար) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 42,000.00 |
| 572 | 17110110 | Անվադող (մարդատար) | Գյումրի | հատ | 4.00 | 83,333.20 |
| 573 | 17110110 | Անվադող (մարդատար) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 91,000.00 |
| 574 | 17110110 | Անվադող (մարդատար) | Գյումրի | հատ | 4.00 | 80,000.00 |
| 575 | 17110110 | Անվադող (մարդատար) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 63,250.00 |
| 576 | 17110127 | Զսպանակ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 56,000.00 |
| 577 | 17110129 | Ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 578 | 17110149 | Շարժիչի փոկ | Գյումրի | հատ | 9.00 | 17,100.00 |
| 579 | 17110149 | Շարժիչի փոկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 4,000.00 |
| 580 | 17110149 | Շարժիչի փոկ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 20,000.00 |
| 581 | 17110163 | Փոկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,000.00 |
| 582 | 17110163 | Փոկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,800.00 |
| 583 | 17110168 | Առանձգակալ 308 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 13,664.00 |
| 584 | 17110206 | Այլ պահեստամասեր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 585 | 17110249 | Գռանատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,000.00 |
| 586 | 17110254 | Շառավոյ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 20,000.00 |
| 587 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 95,000.00 |
| 588 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 185,000.00 |
| 589 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 355,000.00 |
| 590 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 205,000.00 |
| 591 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 2.00 | 125,000.00 |
| 592 | 17110313 | Ռետինե խողովակ | Գյումրի | գծ.մ | 8.00 | 50,400.00 |
| 593 | 17110313 | Ռետինե խողովակ | Գյումրի | գծ.մ | 20.00 | 2,000.00 |
| 594 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 154.95 | 114,921.77 |
| 595 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 100.00 | 75,583.00 |
| 596 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 25.00 | 3,458.25 |
| 597 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 100.00 | 11,333.00 |
| 598 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 50.00 | 5,666.50 |
| 599 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 100.00 | 75,583.00 |
| 600 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 100.00 | 75,583.00 |
| 601 | 17110380 | Բ/Ճ ռետինե խողովակ | Գյումրի | գծ.մ | 30.00 | 38,220.00 |
| 602 | 17110380 | Բ/Ճ ռետինե խողովակ | Գյումրի | գծ.մ | 30.00 | 25,462.50 |
| 603 | 17110385 | Կոմպրեսորի պիկ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 75,000.00 |
| 604 | 17110416 | Հիդրավլիկի զտիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 8,400.00 |
| 605 | 17110424 | Առանձգակալ 62310 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 20,000.00 |
| 606 | 17110424 | Առանձգակալ 62310 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 18,000.00 |
| 607 | 18120103 | Թթվածնի բալոն | Գյումրի | հատ | 2.00 | 23,000.00 |
| 608 | 18120103 | Թթվածնի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,000.00 |
| 609 | 18120103 | Թթվածնի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,300.00 |
| 610 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,000.00 |
| 611 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,900.00 |
| 612 | 18120109 | Ջրի տարա | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,535.00 |
| 613 | 18120109 | Ջրի տարա | Գյումրի | հատ | 1.00 | 275,760.62 |
| 614 | 19110201 | Ամրակ | Գյումրի | տուփ | 20.00 | 1,916.60 |
| 615 | 19110201 | Ամրակ | Գյումրի | հատ | 16.00 | 1,440.00 |
| 616 | 19110301 | Արագակար | Գյումրի | հատ | 68.00 | 4,420.00 |
| 617 | 19110401 | Գրիչ | Գյումրի | հատ | 65.00 | 5,200.00 |
| 618 | 19110502 | Գրանցամատյան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 700.00 |
| 619 | 19110603 | Դարակաշար | Գյումրի | հատ | 42.00 | 916,056.12 |
| 620 | 19110701 | Թղթապանակ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 240.00 |
| 621 | 19110701 | Թղթապանակ | Գյումրի | հատ | 30.00 | 2,400.00 |
| 622 | 19110801 | Թուղթ A4 | Գյումրի | հատ | 100.00 | 132,500.00 |
| 623 | 19110802 | Թուղթ նշումների | Գյումրի | հատ | 3.00 | 450.00 |
| 624 | 19110802 | Թուղթ նշումների | Գյումրի | հատ | 5.00 | 750.00 |
| 625 | 19110802 | Թուղթ նշումների | Գյումրի | հատ | 10.00 | 1,500.00 |
| 626 | 19110802 | Թուղթ նշումների | Գյումրի | հատ | 5.00 | 6,000.00 |
| 627 | 19111001 | Կոճգամ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 150.00 |
| 628 | 19111101 | Կարիչ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 1,800.00 |
| 629 | 19111101 | Կարիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,200.00 |
| 630 | 19111101 | Կարիչ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 3,000.00 |
| 631 | 19111102 | Կարիչի ասեղ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 1,400.00 |
| 632 | 19111102 | Կարիչի ասեղ | Գյումրի | հատ | 45.00 | 3,600.00 |
| 633 | 19111102 | Կարիչի ասեղ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 400.00 |
| 634 | 19111102 | Կարիչի ասեղ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 420.00 |
| 635 | 19111102 | Կարիչի ասեղ | Գյումրի | հատ | 50.00 | 4,000.00 |
| 636 | 19111102 | Կարիչի ասեղ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 700.00 |
| 637 | 19111102 | Կարիչի ասեղ | Գյումրի | հատ | 30.00 | 2,400.00 |
| 638 | 19111104 | Գրասենյակային դանակ (ռեզագ) | Գյումրի | հատ | 5.00 | 400.00 |
| 639 | 19111104 | Գրասենյակային դանակ (ռեզագ) | Գյումրի | հատ | 4.00 | 320.00 |
| 640 | 19111104 | Գրասենյակային դանակ (ռեզագ) | Գյումրի | հատ | 3.00 | 210.00 |
| 641 | 19111201 | Հաշվիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,000.00 |
| 642 | 19111201 | Հաշվիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 2,916.70 |
| 643 | 19111201 | Հաշվիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,458.32 |
| 644 | 19111401 | Մարկեր | Գյումրի | հատ | 3.00 | 390.00 |
| 645 | 19111401 | Մարկեր | Գյումրի | հատ | 15.00 | 1,950.00 |
| 646 | 19111501 | Մկրատ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 1,000.00 |
| 647 | 19111601 | Մատիտ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 160.00 |
| 648 | 19111601 | Մատիտ | Գյումրի | հատ | 15.00 | 600.00 |
| 649 | 19111601 | Մատիտ | Գյումրի | հատ | 18.00 | 720.00 |
| 650 | 19111602 | Մատիտի միջուկ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 150.00 |
| 651 | 19111602 | Մատիտի միջուկ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 250.00 |
| 652 | 19111901 | Սոսինձ չոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 300.00 |
| 653 | 19111901 | Սոսինձ չոր | Գյումրի | հատ | 8.00 | 1,866.72 |
| 654 | 19112001 | Սրիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 100.00 |
| 655 | 19112001 | Սրիչ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 500.00 |
| 656 | 19112101 | Ինքնակպչուն ժապավեն | Գյումրի | հատ | 10.00 | 2,500.00 |
| 657 | 19112101 | Ինքնակպչուն ժապավեն | Գյումրի | հատ | 5.00 | 350.00 |
| 658 | 19112201 | Ռետին | Գյումրի | հատ | 16.00 | 640.00 |
| 659 | 19112201 | Ռետին | Գյումրի | հատ | 10.00 | 500.00 |
| 660 | 19112401 | Շտրիխ | Գյումրի | հատ | 6.00 | 2,950.02 |
| 661 | 19112401 | Շտրիխ | Գյումրի | հատ | 13.00 | 2,600.00 |
| 662 | 19112501 | Քանոն | Գյումրի | հատ | 8.00 | 320.00 |
| 663 | 19112602 | Բլոկնոտ | Գյումրի | հատ | 15.00 | 2,250.00 |
| 664 | 19112602 | Բլոկնոտ | Գյումրի | հատ | 15.00 | 3,000.00 |
| 665 | 19112602 | Բլոկնոտ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 450.00 |
| 666 | 19112701 | Ֆայլ | Գյումրի | հատ | 600.00 | 5,250.00 |
| 667 | 19210102 | Զուգարանի թուղթ | Գյումրի | հատ | 40.00 | 1,166.80 |
| 668 | 19210102 | Զուգարանի թուղթ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 29.20 |
| 669 | 19210103 | Սպասք լվալու հեղուկ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 941.65 |
| 670 | 19210104 | Օճառ | Գյումրի | հատ | 15.00 | 3,499.50 |
| 671 | 19210108 | Դույլ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 4,290.00 |
| 672 | 19210110 | Ավել | Գյումրի | հատ | 7.00 | 5,250.00 |
| 673 | 19210111 | Սավոկ | Գյումրի | հատ | 129.00 | 8,951.31 |
| 674 | 19210112 | Պլաստմասե բաժակ | Գյումրի | հատ | 1,600.00 | 52,000.00 |
| 675 | 19210114 | Ծորակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,986.63 |
| 676 | 19210116 | Մաստիկա | Գյումրի | հատ | 4.00 | 1,493.32 |
| 677 | 19210117 | Էլեմենտ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 10,680.00 |
| 678 | 19210117 | Էլեմենտ | Գյումրի | հատ | 20.00 | 36,000.00 |
| 679 | 19210117 | Էլեմենտ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,200.00 |
| 680 | 19210117 | Էլեմենտ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,600.00 |
| 681 | 19210117 | Էլեմենտ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 640.00 |
| 682 | 19210117 | Էլեմենտ | Գյումրի | հատ | 8.00 | 733.36 |
| 683 | 19210117 | Էլեմենտ | Գյումրի | հատ | 20.00 | 1,833.40 |
| 684 | 19210117 | Էլեմենտ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 50,000.00 |
| 685 | 19210118 | Դյուպել | Գյումրի | հատ | 20.00 | 250.00 |
| 686 | 19210125 | Մաքրող միջոցներ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 4,633.30 |
| 687 | 19210134 | Աստիճան մետաղական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,083.33 |
| 688 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 3.00 | 6,000.00 |
| 689 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 10.00 | 16,666.70 |
| 690 | 19220111 | Սաղավարտ | Գյումրի | հատ | 7.00 | 8,750.00 |
| 691 | 19220111 | Սաղավարտ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 10,000.00 |
| 692 | 19220114 | Ձեռնոց բամբակյա | Գյումրի | զույգ | 10.00 | 2,000.00 |
| 693 | 19220114 | Ձեռնոց բամբակյա | Գյումրի | զույգ | 36.00 | 4,500.00 |
| 694 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 11.00 | 22,916.63 |
| 695 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 12,500.00 |
| 696 | 20110201 | Բարձրախոս | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,000.00 |
| 697 | 20110202 | Ձայնասյուն | Գյումրի | հատ | 2.00 | 8,000.00 |
| 698 | 20110304 | Մալուխ | Գյումրի | գծ.մ | 90.00 | 67,500.00 |
| 699 | 20110401 | Սկավառակ DVD | Գյումրի | հատ | 1.00 | 90.00 |
| 700 | 20110401 | Սկավառակ DVD | Գյումրի | հատ | 5.00 | 500.00 |
| 701 | 20111101 | Համակարգչային կամերա | Գյումրի | հատ | 2.00 | 12,000.00 |
| 702 | 211101 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 7.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 84,700.00 |
| 703 | 211101 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 7.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 70,000.00 |
| 704 | 21110110 | Ե/Բ դիտահոր | Գյումրի | հատ | 147.00 | 5,398,826.37 |
| 705 | 21110110 | Ե/Բ դիտահոր | Գյումրի | հատ | 32.00 | 1,175,254.72 |
| 706 | 21110111 | Ե/Բ օղակ 1000x1 մ. | Գյումրի | հատ | 3.00 | 61,250.01 |
| 707 | 21110115 | Ե/Բ ծածկի սալ 1500x1500 մմ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 116,666.66 |
| 708 | 21110117 | Դիտահոր | Գյումրի | հատ | 14.00 | 319,200.00 |
| 709 | 21110117 | Դիտահոր | Գյումրի | հատ | 3.00 | 36,225.00 |
| 710 | 21110120 | Ե/Բ ծածկի սալ 1000\*1000մմ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 200,000.00 |
| 711 | 21110121 | Ե/Բ ծածկի սալ 1200x1200 մմ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 541,666.70 |
| 712 | 21110121 | Ե/Բ ծածկի սալ 1200x1200 մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 54,166.67 |
| 713 | 21110122 | Ե/Բ օղակ 1500x1500մմ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 200,000.00 |
| 714 | 21110122 | Ե/Բ օղակ 1500x1500մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 57,497.50 |
| 715 | 21110123 | Ե/Բ օղակ 1200x1200մմ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 43,333.34 |
| 716 | 21110123 | Ե/Բ օղակ 1200x1200մմ | Գյումրի | հատ | 8.00 | 173,333.36 |
| 717 | 21110123 | Ե/Բ օղակ 1200x1200մմ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 114,450.00 |
| 718 | 21110124 | Ե/Բ օղակ 2000x2000մմ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 311,850.00 |
| 719 | 21110124 | Ե/Բ օղակ 2000x2000մմ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 249,480.00 |
| 720 | 21110125 | Ե/Բ ծածկի սալ 2200x2200 մմ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 211,050.00 |
| 721 | 211102 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 11 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 106,400.00 |
| 722 | 21110201 | Հեղուկ քլորի բալոնի կափույր | Գյումրի | հատ | 6.00 | 180,000.00 |
| 723 | 21110202 | Կապարակնիք | Գյումրի | կգ | 1.00 | 2,625.00 |
| 724 | 21110203 | Պլաստմասե կնիք | Գյումրի | հատ | 4,419.00 | 147,285.27 |
| 725 | 21110203 | Պլաստմասե կնիք | Գյումրի | հատ | 290.00 | 9,665.70 |
| 726 | 21110203 | Պլաստմասե կնիք | Գյումրի | հատ | 184.00 | 6,132.72 |
| 727 | 21110203 | Պլաստմասե կնիք | Գյումրի | հատ | 70.00 | 2,333.10 |
| 728 | 21110204 | Պոմպի հենան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,800.00 |
| 729 | 21110204 | Պոմպի հենան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,800.00 |
| 730 | 21110204 | Պոմպի հենան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,000.00 |
| 731 | 21110204 | Պոմպի հենան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,600.00 |
| 732 | 21110204 | Պոմպի հենան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,600.00 |
| 733 | 21110205 | Փականի ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 3.00 | 28,800.00 |
| 734 | 21110208 | Դիտահորի թուջե կափարիչ DN 62 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 358,531.20 |
| 735 | 21110208 | Դիտահորի թուջե կափարիչ DN 62 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 25,185.24 |
| 736 | 21110212 | Պոմպի կիսակցորդիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,600.00 |
| 737 | 21110212 | Պոմպի կիսակցորդիչ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 17,400.00 |
| 738 | 21110213 | Պոմպի վռան | Գյումրի | հատ | 3.00 | 9,450.00 |
| 739 | 21110213 | Պոմպի վռան | Գյումրի | հատ | 8.00 | 26,400.00 |
| 740 | 21110214 | Դիտահորի տակդիր | Գյումրի | հատ | 6.00 | 62,100.00 |
| 741 | 21110215 | Դիտահորի կափարիչ փականով | Գյումրի | հատ | 5.00 | 151,583.35 |
| 742 | 21110218 | Ջրաչափական դիտահորի կափարիչ 95\*95 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,632.62 |
| 743 | 21110221 | Ռադիոմոդեմ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 295,800.00 |
| 744 | 21110225 | Թուջե օղակ կափարիչով | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 28,400.00 |
| 745 | 21110227 | Դիտահորի կափարիչ DN 58մմ | Գյումրի | հատ | 18.00 | 57,600.00 |
| 746 | 21110228 | Դիտահորի կափարիչ լայնեցված օղակով | Գյումրի | կոմպլ | 7.00 | 199,500.00 |
| 747 | 21110230 | Ջերմամեկուսիչ խողովակաձև սպունգ | Գյումրի | գծ.մ | 54.00 | 9,810.18 |
| 748 | 21110231 | Մանոմետր | Գյումրի | հատ | 2.00 | 10,000.00 |
| 749 | 21110231 | Մանոմետր | Գյումրի | հատ | 10.00 | 60,000.00 |
| 750 | 21110231 | Մանոմետր | Գյումրի | հատ | 2.00 | 2,166.66 |
| 751 | 211103 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 37 կՎտ, 2950 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 752 | 211104 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 13.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 110,000.00 |
| 753 | 211105 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 5.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 754 | 211106 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 4.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,200.00 |
| 755 | 211106 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 4.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 756 | 211106 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 4.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 757 | 211106 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 4.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 35,000.00 |
| 758 | 211108 | Էլ. շարժական ցեխահան պոմպ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 160,000.00 |
| 759 | 211112 | Տուրբինային հոսքաչափ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 179,200.00 |
| 760 | 211123 | Էլեկտրադրել | Գյումրի | հատ | 1.00 | 66,000.00 |
| 761 | 211123 | Էլեկտրադրել | Գյումրի | հատ | 1.00 | 65,000.00 |
| 762 | 211201 | Էլ. հոսանքի գեներատոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 276,000.00 |
| 763 | 211202 | Էլ. Կտրիչ /բալգարկա/ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 22,750.00 |
| 764 | 21120201 | Կախովի փական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,083.33 |
| 765 | 21120202 | Դռան փական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,041.67 |
| 766 | 21120207 | Հակահրդեհային հիդրանտ. տեղադրման կանգնակ | Գյումրի | հատ | 8.00 | 18,637.52 |
| 767 | 21120207 | Հակահրդեհային հիդրանտ. տեղադրման կանգնակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,329.69 |
| 768 | 21120301 | Մուրճ | Գյումրի | հատ | 19.00 | 29,671.73 |
| 769 | 21120301 | Մուրճ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,205.00 |
| 770 | 21120302 | Հարթաշուրթ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 5,358.35 |
| 771 | 21120304 | Սղոց մետաղի | Գյումրի | հատ | 4.00 | 4,000.00 |
| 772 | 21120305 | Սղոց փայտի | Գյումրի | հատ | 2.00 | 4,583.34 |
| 773 | 21120305 | Սղոց փայտի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 774 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 19,000.00 |
| 775 | 21120310 | Բահ | Գյումրի | հատ | 25.00 | 18,750.00 |
| 776 | 21120311 | Բահի պոչ | Գյումրի | հատ | 45.00 | 12,375.00 |
| 777 | 21120313 | Թի | Գյումրի | հատ | 5.00 | 8,333.35 |
| 778 | 21120320 | Կտրող սկավառակ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 97,240.00 |
| 779 | 21120320 | Կտրող սկավառակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 70,000.00 |
| 780 | 21120320 | Կտրող սկավառակ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 13,650.00 |
| 781 | 21120322 | Պլոմբավիկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,500.00 |
| 782 | 21120323 | Ապակու կտրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 416.66 |
| 783 | 21120325 | Ծակող գործիք | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,300.00 |
| 784 | 21120327 | Մետր | Գյումրի | հատ | 2.00 | 2,750.00 |
| 785 | 21120338 | Փամփուշտ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 1,100.00 |
| 786 | 21120339 | Ներկարարական գլան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 733.33 |
| 787 | 21120339 | Ներկարարական գլան | Գյումրի | հատ | 5.00 | 4,500.00 |
| 788 | 21120340 | Ներկարարական վրձին | Գյումրի | հատ | 7.00 | 3,500.00 |
| 789 | 21120352 | Փոցխ | Գյումրի | հատ | 9.00 | 7,125.03 |
| 790 | 21120353 | Գայլիկոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 708.33 |
| 791 | 21120353 | Գայլիկոն | Գյումրի | հատ | 5.00 | 1,858.35 |
| 792 | 21120353 | Գայլիկոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 32,000.00 |
| 793 | 21120353 | Գայլիկոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 291.67 |
| 794 | 21120353 | Գայլիկոն | Գյումրի | հատ | 5.00 | 1,875.00 |
| 795 | 21120370 | Տրիշոտկա (պարուրակահան) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 21,666.67 |
| 796 | 21120381 | Կացին | Գյումրի | հատ | 2.00 | 4,906.66 |
| 797 | 21120381 | Կացին | Գյումրի | հատ | 4.00 | 9,813.32 |
| 798 | 21120389 | Բեռնասայլակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,250.00 |
| 799 | 211301 | Եռաֆազ զոդման ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 225,800.00 |
| 800 | 211417 | Բջջային հեռախոս | Գյումրի | հատ | 1.00 | 62,500.00 |
| 801 | 211417 | Բջջային հեռախոս | Գյումրի | հատ | 3.00 | 204,000.00 |
| 802 | 211420 | Երկաթ որոնող սարք | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 550,000.00 |
| 803 | 800100 | Որսորդ. հրացան ԻԺ58 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 67.90 |
| 804 | 800138 | Որսորդ. հրացան 40263 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 385.00 |
| 805 | 800139 | Որսորդ. հրացան 31339 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 385.00 |
| 806 | 800140 | Որսորդ. հրացան 982746 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,635.00 |
| 807 | 800194 | Որսորդ. հրացան 109067 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 308.00 |
| 808 | 800200 | Որսորդ. հրացան 68847 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 385.00 |
| 809 | 800201 | Որսորդ. հրացան 40356 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 385.00 |
| 810 | 800224 | Սայլակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 12,500.00 |
| 811 | 800232 | Որսորդ. հրացան 36100 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 385.00 |
| 812 | 11210113 | Պողպատե խողովակDN200 | Գյումրի | գծ.մ | 7.40 | 106,167.06 |
| 813 | 11210118 | Պողպատե խողովակDN500 | Գյումրի | գծ.մ | 1.80 | 99,854.42 |
| 814 | 11220923 | Պողպատե անցում 20 | Գյումրի | հատ | 68.00 | 0.68 |
| 815 | 11220924 | Պողպատե անցում 25 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 816 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 194.00 | 75,762.82 |
| 817 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 160.00 | 62,484.80 |
| 818 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 230.00 | 89,821.90 |
| 819 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 1,016.00 | 396,778.48 |
| 820 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 110.00 | 42,958.30 |
| 821 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 400.00 | 156,212.00 |
| 822 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 240.00 | 93,727.20 |
| 823 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 160.00 | 62,484.80 |
| 824 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 160.00 | 62,484.80 |
| 825 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 400.00 | 156,212.00 |
| 826 | 11221001 | Պողպատե ճկուն միացումDN15 | Գյումրի | հատ | 140.00 | 54,674.20 |
| 827 | 11510117 | Պոլիէթիլենային խողովակDN200 | Գյումրի | գծ.մ | 1,580.00 | 15.80 |
| 828 | 11520109 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 716.00 | 7.16 |
| 829 | 11520110 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN25 զոդման | Գյումրի | հատ | 260.00 | 2.60 |
| 830 | 11520120 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN50-50 զոդման | Գյումրի | հատ | 8.00 | 0.08 |
| 831 | 11520131 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN90 զոդման | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 832 | 11520132 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN110 զոդման | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 833 | 11520133 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN125 զոդման | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 834 | 11520137 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN200 զոդման | Գյումրի | հատ | 10.00 | 0.10 |
| 835 | 11520143 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN400 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 836 | 11520156 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN75 զոդման | Գյումրի | հատ | 20.00 | 0.20 |
| 837 | 11520160 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 117.00 | 1.17 |
| 838 | 11520166 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 176.00 | 1.76 |
| 839 | 11520173 | Պոլիէթիլենային միացում DN40\*15 | Գյումրի | հատ | 95.00 | 0.95 |
| 840 | 11520173 | Պոլիէթիլենային միացում DN40\*15 | Գյումրի | հատ | 95.00 | 0.95 |
| 841 | 11520177 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN63 զոդման | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 842 | 11520178 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN40 զոդման | Գյումրի | հատ | 19.00 | 0.19 |
| 843 | 11520209 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 7.00 | 0.07 |
| 844 | 11520213 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 52.00 | 0.52 |
| 845 | 11520214 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN40 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 846 | 11520216 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN50 զոդման | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 847 | 11520217 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 25.00 | 0.25 |
| 848 | 11520218 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN63 զոդման | Գյումրի | հատ | 70.00 | 0.70 |
| 849 | 11520220 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN75 զոդման | Գյումրի | հատ | 13.00 | 0.13 |
| 850 | 11520221 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN90 զոդման | Գյումրի | հատ | 16.00 | 0.16 |
| 851 | 11520221 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN90 զոդման | Գյումրի | հատ | 9.00 | 9.00 |
| 852 | 11520223 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN125 զոդման | Գյումրի | հատ | 7.00 | 0.00 |
| 853 | 11520223 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN125 զոդման | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 854 | 11520258 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN32-25-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 61.00 | 0.61 |
| 855 | 11520260 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN32-20-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 856 | 11520266 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN40-32-40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 30.00 | 0.30 |
| 857 | 11520268 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN40-25-40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 170.00 | 1.70 |
| 858 | 11520272 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN50-40-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 43.00 | 0.43 |
| 859 | 11520280 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN63-50-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 109.00 | 1.09 |
| 860 | 11520281 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN63-50-63 զոդման | Գյումրի | հատ | 40.00 | 0.40 |
| 861 | 11520282 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN63-40-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 99.00 | 0.99 |
| 862 | 11520283 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN63-40-63 զոդման | Գյումրի | հատ | 10.00 | 0.10 |
| 863 | 11520284 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN63-32-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 29.00 | 0.29 |
| 864 | 11520285 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN63-32-63 զոդման | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 865 | 11520292 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN75-50-75 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 866 | 11520295 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN75-40-75 զոդման | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 867 | 11520303 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN90-75-90 զոդման | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 868 | 11520304 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN90-63-90 զոդման | Գյումրի | հատ | 35.00 | 0.35 |
| 869 | 11520305 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN90-50-90 զոդման | Գյումրի | հատ | 15.00 | 0.15 |
| 870 | 11520306 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN110-90-110 զոդման | Գյումրի | հատ | 37.00 | 0.37 |
| 871 | 11520307 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN110-75-110 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 872 | 11520308 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN110-63-110 զոդման | Գյումրի | հատ | 74.00 | 0.74 |
| 873 | 11520310 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN125-110-125 զոդման | Գյումրի | հատ | 12.00 | 0.12 |
| 874 | 11520311 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN125-90-125 զոդման | Գյումրի | հատ | 26.00 | 0.26 |
| 875 | 11520313 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN125-63-125 զոդման | Գյումրի | հատ | 26.00 | 0.26 |
| 876 | 11520315 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN160-125-160 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 877 | 11520316 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN160-110-160 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 878 | 11520317 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN160-90-160 զոդման | Գյումրի | հատ | 31.00 | 0.00 |
| 879 | 11520319 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN160-63-160 զոդման | Գյումրի | հատ | 8.00 | 0.08 |
| 880 | 11520369 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN110-110-110 | Գյումրի | հատ | 28.00 | 0.28 |
| 881 | 11520374 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN225-63-225 զոդման | Գյումրի | հատ | 47.00 | 0.47 |
| 882 | 11520375 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN225-160-225 զոդման | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 883 | 11520376 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN225-110-225 զոդման | Գյումրի | հատ | 16.00 | 0.16 |
| 884 | 11520377 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN225-225-225 զոդման | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 885 | 11520378 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN225-90-225 զոդման | Գյումրի | հատ | 24.00 | 0.24 |
| 886 | 11520379 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN250-110-250 զոդման | Գյումրի | հատ | 11.00 | 0.11 |
| 887 | 11520380 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN250-63-250 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 888 | 11520381 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN250-90-250 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 889 | 11520382 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN250-225-250 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 890 | 11520383 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN250-250-250 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 891 | 11520384 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN280-280-280 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 892 | 11520385 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN200-90-200 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 893 | 11520386 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN400-160-400 զոդման | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 894 | 11520423 | Պոլիէթիլենային քառաբաշխիչ DN125 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 895 | 11520425 | Պոլիէթիլենային քառաբաշխիչ DN160 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 896 | 11520520 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN75 զոդման | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 897 | 11520521 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN90 զոդման | Գյումրի | հատ | 10.00 | 0.10 |
| 898 | 11520522 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN110 զոդման | Գյումրի | հատ | 8.00 | 0.08 |
| 899 | 11520523 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN125 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 900 | 11520525 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN160 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 901 | 11520709 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 902 | 11520713 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 57.00 | 0.57 |
| 903 | 11520713 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 199.00 | 1.99 |
| 904 | 11520715 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 7.00 | 0.07 |
| 905 | 11520716 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN50 զոդման | Գյումրի | հատ | 11.00 | 0.11 |
| 906 | 11520717 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 62.00 | 0.62 |
| 907 | 11520717 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 0.10 |
| 908 | 11520718 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN63 զոդման | Գյումրի | հատ | 7.00 | 0.07 |
| 909 | 11520720 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN75 զոդման | Գյումրի | հատ | 22.00 | 0.22 |
| 910 | 11520723 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN125 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 911 | 11520725 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN160 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 912 | 11520754 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 90 DN63-50 զոդման | Գյումրի | հատ | 18.00 | 0.18 |
| 913 | 11520811 | Պոլիէթիլենային անցում DN20-25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 127.00 | 1.27 |
| 914 | 11520819 | Պոլիէթիլենային անցում DN25-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 915 | 11520825 | Պոլիէթիլենային անցում DN25-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 19.00 | 0.19 |
| 916 | 11520829 | Պոլիէթիլենային անցում DN32-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 917 | 11520831 | Պոլիէթիլենային անցում DN32-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 39.00 | 0.39 |
| 918 | 11520835 | Պոլիէթիլենային անցում DN40-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 11.00 | 0.11 |
| 919 | 11520836 | Պոլիէթիլենային անցում DN40-50 զոդման | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 920 | 11520837 | Պոլիէթիլենային անցում DN40-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 921 | 11520837 | Պոլիէթիլենային անցում DN40-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 50.00 | 0.50 |
| 922 | 11520838 | Պոլիէթիլենային անցում DN40-63 զոդման | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 923 | 11520842 | Պոլիէթիլենային անցում DN50-63 զոդման | Գյումրի | հատ | 8.00 | 0.08 |
| 924 | 11520842 | Պոլիէթիլենային անցում DN50-63 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 925 | 11520845 | Պոլիէթիլենային անցում DN63-75 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 926 | 11520863 | Պոլիէթիլենային անցում DN110-90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 22.00 | 0.22 |
| 927 | 11520880 | Պոլիէթիլենային անցում DN20-15 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 288.00 | 2.88 |
| 928 | 11520896 | Պոլիէթիլենային անցում DN90-63 զոդման | Գյումրի | հատ | 40.00 | 0.40 |
| 929 | 11520897 | Պոլիէթիլենային անցում DN160-110 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 930 | 11520898 | Պոլիէթիլենային անցում DN125-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 931 | 11521024 | Պոլիէթիլենային անցում DN125-110 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 932 | 11521025 | Պոլիէթիլենային անցում DN315-225 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 933 | 11521026 | Պոլիէթիլենային անցում DN225-63 զոդման | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 934 | 11521027 | Պոլիէթիլենային անցում DN225-160 զոդման | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 935 | 11521028 | Պոլիէթիլենային անցում DN225-110 զոդման | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 936 | 11521029 | Պոլիէթիլենային անցում DN250-125 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 937 | 11521030 | Պոլիէթիլենային անցում DN250-110 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 938 | 11521031 | Պոլիէթիլենային անցում DN160-125 զոդման | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 939 | 11521166 | Պոլիէթիլենային միացում DN 40-40 | Գյումրի | հատ | 1,035.00 | 10.35 |
| 940 | 11521166 | Պոլիէթիլենային միացում DN 40-40 | Գյումրի | հատ | 580.00 | 5.80 |
| 941 | 11521170 | Պոլիէթիլենային միացում DN 25-25 | Գյումրի | հատ | 11.00 | 0.11 |
| 942 | 11521170 | Պոլիէթիլենային միացում DN 25-25 | Գյումրի | հատ | 82.00 | 0.82 |
| 943 | 11521170 | Պոլիէթիլենային միացում DN 25-25 | Գյումրի | հատ | 44.00 | 0.44 |
| 944 | 11521170 | Պոլիէթիլենային միացում DN 25-25 | Գյումրի | հատ | 900.00 | 9.00 |
| 945 | 11521171 | Պոլիէթիլենային միացում DN 20-20 | Գյումրի | հատ | 9.00 | 4,366.62 |
| 946 | 11521191 | Պոլիէթիլենային միացում DN32-25 | Գյումրի | հատ | 340.00 | 3.40 |
| 947 | 11521191 | Պոլիէթիլենային միացում DN32-25 | Գյումրի | հատ | 190.00 | 1.90 |
| 948 | 11521192 | Պոլիէթիլենային միացում DN25-20 | Գյումրի | հատ | 1,349.00 | 13.49 |
| 949 | 11521192 | Պոլիէթիլենային միացում DN25-20 | Գյումրի | հատ | 528.00 | 5.28 |
| 950 | 11521195 | Պոլիէթիլենային միացում DN63-50 | Գյումրի | հատ | 25.00 | 0.25 |
| 951 | 11521195 | Պոլիէթիլենային միացում DN63-50 | Գյումրի | հատ | 85.00 | 0.85 |
| 952 | 11521195 | Պոլիէթիլենային միացում DN63-50 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 0.40 |
| 953 | 11521195 | Պոլիէթիլենային միացում DN63-50 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 0.20 |
| 954 | 11521201 | Խցան DN 63 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 0.20 |
| 955 | 11521202 | Խցան DN 75 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 956 | 11521203 | Խցան DN 90 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 957 | 11521205 | Խցան DN 125 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 958 | 11521210 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 63 | Գյումրի | հատ | 48.00 | 0.48 |
| 959 | 11521211 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 75 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 960 | 11521212 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 90 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 961 | 11521213 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 110 | Գյումրի | հատ | 100.00 | 1.00 |
| 962 | 11521214 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 125 | Գյումրի | հատ | 19.00 | 0.19 |
| 963 | 11521217 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 225 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 964 | 11521224 | Խցան DN50 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 0.10 |
| 965 | 11521230 | Խցան Փ32 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 966 | 11521231 | Խցան Փ225 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 967 | 11521232 | Պոլիէթիլենային կցաշուրթ DN 280 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 968 | 11521233 | Պոլիէթիլենային միացում 40-20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 16.00 | 0.16 |
| 969 | 11521234 | Պոլիէթիլենային միացում 110-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 970 | 11521235 | Պոլիէթիլենային միացում 40-25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 536.00 | 5.36 |
| 971 | 11521235 | Պոլիէթիլենային միացում 40-25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 270.00 | 2.70 |
| 972 | 11521236 | Պոլիէթիլենային միացում DN63-40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 59.00 | 0.59 |
| 973 | 11521237 | Պոլիէթիլենային միացում DN90-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 974 | 11521301 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ40-20 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 191.00 | 1.91 |
| 975 | 11521302 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ50-25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 10.00 | 0.10 |
| 976 | 11521303 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ60-25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 300.00 | 3.00 |
| 977 | 11521304 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ63-40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 490.00 | 4.90 |
| 978 | 11521305 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ75-25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 110.00 | 1.10 |
| 979 | 11521306 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ75-40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 245.00 | 2.45 |
| 980 | 11521307 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ75-50 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 30.00 | 0.30 |
| 981 | 11521308 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ90-25պարուրակային | Գյումրի | հատ | 383.00 | 3.83 |
| 982 | 11521309 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ90-40պարուրակային | Գյումրի | հատ | 285.00 | 2.85 |
| 983 | 11521310 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ90-50պարուրակային | Գյումրի | հատ | 110.00 | 1.10 |
| 984 | 11521311 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ110-25պարուրակային | Գյումրի | հատ | 89.00 | 0.89 |
| 985 | 11521312 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ110-40պարուրակային | Գյումրի | հատ | 150.00 | 1.50 |
| 986 | 11521313 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ110-50պարուրակային | Գյումրի | հատ | 90.00 | 0.90 |
| 987 | 11521314 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ125-25պարուրակային | Գյումրի | հատ | 216.00 | 2.16 |
| 988 | 11521315 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ125-40պարուրակային | Գյումրի | հատ | 102.00 | 1.02 |
| 989 | 11521316 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ125-50պարուրակային | Գյումրի | հատ | 30.00 | 0.30 |
| 990 | 11521317 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ160-25պարուրակային | Գյումրի | հատ | 20.00 | 0.20 |
| 991 | 11521318 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ160-40պարուրակային | Գյումրի | հատ | 7.00 | 0.07 |
| 992 | 11521319 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ160-50պարուրակային | Գյումրի | հատ | 23.00 | 0.23 |
| 993 | 11521320 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ225-25պարուրակային | Գյումրի | հատ | 29.00 | 0.29 |
| 994 | 11521321 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ225-40պարուրակային | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 995 | 11521322 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ225-50պարուրակային | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 996 | 11521323 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ225-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 36.00 | 0.36 |
| 997 | 11521324 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ160-63 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 998 | 11521325 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ250-90 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 999 | 11521326 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ450-160զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1000 | 11521327 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ225-125 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1001 | 11521328 | Պոլիէթիլենային ադապտոր տն.միացման Փ225-90 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1002 | 11530118 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN400 | Գյումրի | գծ.մ | 29.60 | 202,908.00 |
| 1003 | 11540216 | Պոլիվինիլքլորիդային եռաբաշխիչ անցում DN400-150-400 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 29,705.00 |
| 1004 | 11540217 | Պոլիվինիլքլորիդային եռաբաշխիչ անցում DN500-150-500 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 34,275.00 |
| 1005 | 11540218 | Պոլիվինիլքլորիդային եռաբաշխիչ անցում DN300-150-300 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 109,680.00 |
| 1006 | 11540219 | Պոլիվինիլքլորիդային եռաբաշխիչ անցում DN250-150-250 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 109,680.00 |
| 1007 | 11540220 | Պոլիվինիլքլորիդային եռաբաշխիչ անցում DN250-150-200 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 73,120.00 |
| 1008 | 11620801 | Մետաղապլաստե կցաշուրթ Փ63 | Գյումրի | հատ | 13.00 | 0.13 |
| 1009 | 11620802 | Մետաղապլաստե կցաշուրթ Փ90 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 0.15 |
| 1010 | 11620803 | Մետաղապլաստե կցաշուրթ Փ110 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 0.08 |
| 1011 | 11620804 | Մետաղապլաստե կցաշուրթ Փ125 | Գյումրի | հատ | 14.00 | 0.14 |
| 1012 | 11620805 | Մետաղապլաստե կցաշուրթ Փ225 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 0.08 |
| 1013 | 11620806 | Մետաղապլաստե կցաշուրթ Փ280 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1014 | 11710205 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN20 | Գյումրի | գծ.մ | 3.00 | 6,699.75 |
| 1015 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 118.00 | 21,314.34 |
| 1016 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 100.00 | 18,000.00 |
| 1017 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 230.00 | 41,400.00 |
| 1018 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 80.00 | 14,400.00 |
| 1019 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 80.00 | 14,400.00 |
| 1020 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 160.00 | 28,800.00 |
| 1021 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 216.00 | 38,880.00 |
| 1022 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 182.00 | 32,760.00 |
| 1023 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 400.00 | 72,000.00 |
| 1024 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 35.00 | 6,300.00 |
| 1025 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 160.00 | 28,800.00 |
| 1026 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 160.00 | 28,800.00 |
| 1027 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 240.00 | 43,200.00 |
| 1028 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 400.00 | 72,000.00 |
| 1029 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 3,972.00 | 714,960.00 |
| 1030 | 11810601 | Այլ անցումներ | Գյումրի | հատ | 1,345.00 | 242,100.00 |
| 1031 | 11820102 | ԿցորդիչDN20 | Գյումրի | հատ | 11.00 | 1,650.00 |
| 1032 | 11820103 | ԿցորդիչDN25 | Գյումրի | հատ | 85.00 | 0.85 |
| 1033 | 11820105 | ԿցորդիչDN40 | Գյումրի | հատ | 85.00 | 0.85 |
| 1034 | 11820106 | ԿցորդիչDN50 | Գյումրի | հատ | 50.00 | 0.50 |
| 1035 | 11820106 | ԿցորդիչDN50 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1036 | 11820107 | ԿցորդիչDN63 | Գյումրի | հատ | 11.00 | 0.11 |
| 1037 | 11820107 | ԿցորդիչDN63 | Գյումրի | հատ | 43.00 | 0.43 |
| 1038 | 11820107 | ԿցորդիչDN63 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1039 | 11820118 | ԿցորդիչDN80 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 1040 | 11820119 | ԿցորդիչDN100 | Գյումրի | հատ | 7.00 | 0.07 |
| 1041 | 11910106 | Սողնակային փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 1042 | 11910110 | Սողնակային թուջե փական DN 80 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 473,952.60 |
| 1043 | 11910111 | Օդահեռ փական DN 50 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 1044 | 11910112 | Օդահեռ փական DN 80 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 1045 | 11910114 | Օդահեռ փական DN 100 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 0.05 |
| 1046 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 63.00 | 31,522.68 |
| 1047 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1048 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 2,000.00 | 1,000,720.00 |
| 1049 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 2,925.00 | 1,463,553.00 |
| 1050 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1051 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1052 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1053 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1054 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 40,028.80 |
| 1055 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1056 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1057 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1058 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 200.00 | 100,072.00 |
| 1059 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 120.00 | 60,043.20 |
| 1060 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1061 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1062 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1063 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 40,028.80 |
| 1064 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 40,028.80 |
| 1065 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 14.00 | 7,005.04 |
| 1066 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1067 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 200.00 | 100,072.00 |
| 1068 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 92.00 | 46,033.12 |
| 1069 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 108.00 | 54,038.88 |
| 1070 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 40,028.80 |
| 1071 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1072 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 20,014.40 |
| 1073 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 115.00 | 57,541.40 |
| 1074 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 50.00 | 25,018.00 |
| 1075 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 10,007.20 |
| 1076 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 7,531.35 |
| 1077 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 59.00 | 29,623.31 |
| 1078 | 11910201 | Հետադարձ փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 7,531.35 |
| 1079 | 11910202 | Հետադարձ փական DN 20 | Գյումրի | հատ | 56.00 | 48,347.04 |
| 1080 | 11910202 | Հետադարձ փական DN 20 | Գյումրի | հատ | 349.00 | 301,309.15 |
| 1081 | 11910202 | Հետադարձ փական DN 20 | Գյումրի | հատ | 475.00 | 408,680.50 |
| 1082 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 4,796.16 |
| 1083 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 47.00 | 37,569.92 |
| 1084 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 24,063.60 |
| 1085 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 118.00 | 94,650.16 |
| 1086 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 24,063.60 |
| 1087 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 31,974.40 |
| 1088 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 100.00 | 79,936.00 |
| 1089 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 230.00 | 183,852.80 |
| 1090 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 8,750.00 |
| 1091 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1092 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1093 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 160.00 | 127,897.60 |
| 1094 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 216.00 | 172,661.76 |
| 1095 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 184.00 | 147,082.24 |
| 1096 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 400.00 | 319,744.00 |
| 1097 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1098 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 28.00 | 22,382.08 |
| 1099 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 160.00 | 127,897.60 |
| 1100 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 160.00 | 127,897.60 |
| 1101 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1102 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1103 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1104 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 240.00 | 191,846.40 |
| 1105 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 400.00 | 319,744.00 |
| 1106 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1107 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1108 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1109 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 160.00 | 127,897.60 |
| 1110 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1111 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1112 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1113 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 63,948.80 |
| 1114 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 3,980.00 | 3,181,452.80 |
| 1115 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 3,863.00 | 3,087,927.68 |
| 1116 | 11910302 | Գնդիկային փական DN 20 | Գյումրի | հատ | 899.00 | 8.99 |
| 1117 | 11910302 | Գնդիկային փական DN 20 | Գյումրի | հատ | 950.00 | 979,678.00 |
| 1118 | 11910302 | Գնդիկային փական DN 20 | Գյումրի | հատ | 560.00 | 579,482.40 |
| 1119 | 11910305 | Գնդիկային փական DN 40 | Գյումրի | հատ | 999.00 | 9.99 |
| 1120 | 11910307 | Գնդիկային փական DN 63-50 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 0.08 |
| 1121 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 225.00 | 109,836.00 |
| 1122 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 39,052.80 |
| 1123 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 200.00 | 97,632.00 |
| 1124 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 120.00 | 58,579.20 |
| 1125 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 39,052.80 |
| 1126 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 39,052.80 |
| 1127 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 200.00 | 97,632.00 |
| 1128 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 92.00 | 44,910.72 |
| 1129 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 108.00 | 52,721.28 |
| 1130 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 80.00 | 39,052.80 |
| 1131 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 20.00 | 9,763.20 |
| 1132 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 115.00 | 56,138.40 |
| 1133 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 50.00 | 24,408.00 |
| 1134 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 7,347.60 |
| 1135 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 54.00 | 26,451.36 |
| 1136 | 11910501 | Զտիչ DN 15 | Գյումրի | հատ | 21.00 | 10,251.36 |
| 1137 | 11910509 | Զտիչ DN 200 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1138 | 11910510 | Զտիչ DN 125 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1139 | 13110106 | Ռետինե ներդիրDN50 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 0.40 |
| 1140 | 13110108 | Ռետինե ներդիրDN80 | Գյումրի | հատ | 40.00 | 0.40 |
| 1141 | 13110125 | Ռետինե ներդիր DN63 | Գյումրի | հատ | 50.00 | 0.50 |
| 1142 | 14130103 | Ջերմազոդման սարք | Գյումրի | հատ | 2.00 | 9,718.40 |
| 1143 | 161301 | Ուղղահայաց պոմպ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1144 | 161301 | Ուղղահայաց պոմպ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1145 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 8.00 | 43,507.28 |
| 1146 | 162102 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 20 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 32,869.98 |
| 1147 | 162103 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 25 | Գյումրի | հատ | 159.00 | 4,834,201.02 |
| 1148 | 162103 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 25 | Գյումրի | հատ | 200.00 | 5,259,686.00 |
| 1149 | 162104 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 32 | Գյումրի | հատ | 30.00 | 1,205,716.50 |
| 1150 | 162104 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 32 | Գյումրի | հատ | 49.00 | 1,703,422.28 |
| 1151 | 162106 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 50 | Գյումրի | հատ | 50.00 | 3,112,240.00 |
| 1152 | 162107 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 65 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 161,913.60 |
| 1153 | 162107 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 65 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 1,050,381.00 |
| 1154 | 162108 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 80մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 197,758.21 |
| 1155 | 162110 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 125մմ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 320,334.22 |
| 1156 | 162110 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 125մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 190,928.34 |
| 1157 | 162201 | Էլեկտրամագնիսական ջրաչափ DN 200 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,084,642.61 |
| 1158 | 162201 | Էլեկտրամագնիսական ջրաչափ DN 200 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,055,067.56 |
| 1159 | 162201 | Էլեկտրամագնիսական ջրաչափ DN 200 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 2,110,135.14 |
| 1160 | 162202 | Էլեկտրամագնիսական ջրաչափ DN 250 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 2,110,135.14 |
| 1161 | 162202 | Էլեկտրամագնիսական ջրաչափ DN 250 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,055,067.57 |
| 1162 | 162204 | Էլեկտրամագնիսական ջրաչափ DN 400 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,055,067.56 |
| 1163 | 162204 | Էլեկտրամագնիսական ջրաչափ DN 400 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,055,067.57 |
| 1164 | 162206 | Էլեկտրամագնիսական ջրաչափ DN 600 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,197,124.98 |
| 1165 | 162209 | Էլեկտրամագնիսական ջրաչափ DN 900 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,234,979.74 |
| 1166 | 163102 | Սողնակային փական DN 125 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 525,315.18 |
| 1167 | 163103 | Սողնակային փական DN 150 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 823,432.80 |
| 1168 | 163104 | Սողնակային փական DN 200 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 847,369.80 |
| 1169 | 163104 | Սողնակային փական DN 200 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 2,154,330.00 |
| 1170 | 163104 | Սողնակային փական DN 200 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 2,824,566.00 |
| 1171 | 163105 | Սողնակային փական DN 250 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,244,724.00 |
| 1172 | 163106 | Սողնակային փական DN 300 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 2,589,750.00 |
| 1173 | 163109 | Սողնակային փական DN 500 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 3,063,936.00 |
| 1174 | 163110 | Սողնակային փական DN 600 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,747,401.00 |
| 1175 | 16320105 | Էլ. լուսատու | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.00 |
| 1176 | 16320105 | Էլ. լուսատու | Գյումրի | հատ | 2.00 | 82,606.40 |
| 1177 | 16320111 | Ձեռքի լուսարձակ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 70,944.32 |
| 1178 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1179 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1180 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1181 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1182 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1183 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1184 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1185 | 17110306 | Անվադող (բեռնատար, այլ) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1186 | 18130101 | Էլեկտրամալուխի թմբուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.00 |
| 1187 | 18130101 | Էլեկտրամալուխի թմբուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.00 |
| 1188 | 19111101 | Կարիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1189 | 19112501 | Քանոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1190 | 19210128 | Աթոռ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1191 | 19210128 | Աթոռ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.04 |
| 1192 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 2.00 | 56,277.90 |
| 1193 | 20110101 | Ստեղնաշար | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 1194 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1195 | 20110311 | Համակարգիչ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1196 | 20110311 | Համակարգիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1197 | 20110311 | Համակարգիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1198 | 20110311 | Համակարգիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1199 | 20110312 | Մոնիտոր | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1200 | 20110312 | Մոնիտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1201 | 20110312 | Մոնիտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1202 | 20110312 | Մոնիտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1203 | 20110313 | Անխափան սնուցման սարք (UPS) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1204 | 20110313 | Անխափան սնուցման սարք (UPS) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1205 | 20110313 | Անխափան սնուցման սարք (UPS) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1206 | 20110313 | Անխափան սնուցման սարք (UPS) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1207 | 20110313 | Անխափան սնուցման սարք (UPS) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1208 | 20110399 | Համակարգչային այլ պարագաներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1209 | 21110112 | Ե/Բ օղակ 1000x0.5 մ. | Գյումրի | հատ | 5.00 | 132,077.25 |
| 1210 | 21110113 | Ե/Բ օղակ 1500x0.5 մ. | Գյումրի | հատ | 2.00 | 64,111.32 |
| 1211 | 21110114 | Ե/Բ օղակ 1500x1 մ. | Գյումրի | հատ | 7.00 | 301,113.96 |
| 1212 | 21110206 | Մտոցի ծածկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 60,102.00 |
| 1213 | 21110209 | Անվտանգության գոտի և պարագաներ | Գյումրի | հատ | 19.00 | 135,781.60 |
| 1214 | 21110229 | ՊԷ ջրաչափական հորերի կափարիչներ | Գյումրի | հատ | 49.00 | 0.49 |
| 1215 | 211107 | Շարժական ստորջրյա պոմպ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1216 | 211108 | Էլ. շարժական ցեխահան պոմպ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 312,665.00 |
| 1217 | 211121 | Պերֆերատոր էլեկտրական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 244,510.00 |
| 1218 | 211122 | Էլեկտրալոբզիկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 85,578.50 |
| 1219 | 211123 | Էլեկտրադրել | Գյումրի | հատ | 1.00 | 116,620.80 |
| 1220 | 211201 | Էլ. հոսանքի գեներատոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 535,980.00 |
| 1221 | 211201 | Էլ. հոսանքի գեներատոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 535,980.00 |
| 1222 | 211202 | Էլ. Կտրիչ /բալգարկա/ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 97,184.00 |
| 1223 | 211203 | Էլ. մետաղասղոց | Գյումրի | հատ | 3.00 | 234,491.25 |
| 1224 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.00 |
| 1225 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1226 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.00 |
| 1227 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 56,277.90 |
| 1228 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.00 |
| 1229 | 21120314 | Երկոսին | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.00 |
| 1230 | 21120315 | Կապարե ուղղալար | Գյումրի | հատ | 4.00 | 0.00 |
| 1231 | 21120317 | Խողովակահատիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 33,498.75 |
| 1232 | 21120329 | Տալ(բազմաճախարակ) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1233 | 21120332 | Մալուխակտրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,260.64 |
| 1234 | 21120333 | Տեստեր | Գյումրի | հատ | 5.00 | 82,606.40 |
| 1235 | 21120334 | Մկրատ էլեկտրիկի | Գյումրի | հատ | 3.00 | 45,558.30 |
| 1236 | 21120336 | Պլաստիկ քսուկի սրսկիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 25,753.76 |
| 1237 | 21120379 | Գլխիկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,600.00 |
| 1238 | 21120379 | Գլխիկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,100.00 |
| 1239 | 21120380 | Գլխիկի երկարացնող մաս | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,600.00 |
| 1240 | 21120380 | Գլխիկի երկարացնող մաս | Գյումրի | հատ | 1.00 | 22,700.00 |
| 1241 | 211303 | Աղեղնային եռակցման մեքենա 3.5 կՎտ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.00 |
| 1242 | 211404 | Բետոնի խտացման վիբրատոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 205,459.00 |
| 1243 | 211404 | Բետոնի խտացման վիբրատոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 205,459.00 |
| 1244 | 211405 | Բետոնի խառնիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 291,552.00 |
| 1245 | 211405 | Բետոնի խառնիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 281,833.60 |
| 1246 | 211407 | Դարակներ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 274,200.00 |
| 1247 | 211408 | Գործիքների սայլակ 6 դարակներով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 63,980.00 |
| 1248 | 211409 | Գործասեղան | Գյումրի | հատ | 12.00 | 1,908,057.60 |
| 1249 | 211410 | Տալ(բազմաճախարակ) | Գյումրի | հատ | 3.00 | 576,178.50 |
| 1250 | 211411 | Տեղամասի ապահովության սարքավորում | Գյումրի | հատ | 2.00 | 236,724.50 |
| 1251 | 211413 | Տպիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1252 | 211413 | Տպիչ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 1253 | 211413 | Տպիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1254 | 211413 | Տպիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1255 | 211413 | Տպիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1256 | 211413 | Տպիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1257 | 211413 | Տպիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1258 | 211413 | Տպիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1259 | 211413 | Տպիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1260 | 211414 | Սկաներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1261 | 211418 | Մամլիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,140,741.00 |
| 1262 | 211421 | Ճնշումային լոգերի էկրան | Գյումրի | հատ | 44.00 | 0.44 |
| 1263 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1264 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1265 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1266 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1267 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1268 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1269 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 1270 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 0.03 |
| 1271 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1272 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 27,538.80 |
| 1273 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 18,359.20 |
| 1274 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 36,450.00 |
| 1275 | 162102 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 20 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1276 | 162102 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 20 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1277 | 162106 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 50 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 71,961.60 |
| 1278 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 0.06 |
| 1279 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 24.00 | 0.24 |
| 1280 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 66.00 | 524,046.60 |
| 1281 | 11440103 | Ե/բ խողովակDN200 | Գյումրի | գծ.մ | 25.00 | 56,750.00 |
| 1282 | 162102 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 20 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,056.53 |
| 1283 | 21110203 | Պլաստմասե կնիք | Գյումրի | հատ | 73.00 | 2,433.09 |
| 1284 | 19110101 | Ակտ հայտնաբերված խախտումների մասին | Գյումրի | հատ | 26.00 | 1,820.00 |
| 1285 | 11210127 | Պողպատե խողովակ քառանկյուն հատումով | Գյումրի | գծ.մ | 9.00 | 7,380.00 |
| 1286 | 11210127 | Պողպատե խողովակ քառանկյուն հատումով | Գյումրի | գծ.մ | 36.00 | 14,400.00 |
| 1287 | 11220201 | Պողպատե եռաբաշխիչDN15 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 800.00 |
| 1288 | 11220605 | Պողպատե անկյունակ 90 DN40 | Գյումրի | գծ.մ | 9.00 | 7,200.00 |
| 1289 | 11220606 | Պողպատե անկյունակ 90 DN50 | Գյումրի | հատ | 3.00 | 1,962.51 |
| 1290 | 11220923 | Պողպատե անցում 20 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 400.00 |
| 1291 | 11510105 | Պոլիէթիլենային խողովակDN25 | Գյումրի | գծ.մ | 60.00 | 10,999.80 |
| 1292 | 11510105 | Պոլիէթիլենային խողովակDN25 | Գյումրի | գծ.մ | 20.00 | 3,666.60 |
| 1293 | 11510107 | Պոլիէթիլենային խողովակDN40 | Գյումրի | գծ.մ | 8.00 | 2,560.00 |
| 1294 | 11510111 | Պոլիէթիլենային խողովակDN90 | Գյումրի | գծ.մ | 2.00 | 2,956.00 |
| 1295 | 11520109 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1296 | 11520109 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN25 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.02 |
| 1297 | 11520135 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN160 զոդման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,833.60 |
| 1298 | 11520160 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 14.00 | 7,320.60 |
| 1299 | 11520370 | Կցամաս DN32 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,000.00 |
| 1300 | 11520373 | Կցամաս DN20 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 1,500.00 |
| 1301 | 11520513 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 45 DN40 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,500.00 |
| 1302 | 11521112 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN63-25 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,916.60 |
| 1303 | 11521166 | Պոլիէթիլենային միացում DN 40-40 | Գյումրի | հատ | 6.00 | 9,925.02 |
| 1304 | 11521167 | Պոլիէթիլենային միացում DN 32-32 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 430.83 |
| 1305 | 11521167 | Պոլիէթիլենային միացում DN 32-32 | Գյումրի | հատ | 10.00 | 4,308.30 |
| 1306 | 11521167 | Պոլիէթիլենային միացում DN 32-32 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 2,904.15 |
| 1307 | 11521171 | Պոլիէթիլենային միացում DN 20-20 | Գյումրի | հատ | 15.00 | 4,999.95 |
| 1308 | 14210101 | Կարբիդ | Գյումրի | կգ | 7.00 | 4,165.00 |
| 1309 | 14210101 | Կարբիդ | Գյումրի | կգ | 6.00 | 3,570.00 |
| 1310 | 14220101 | Թթվածին | Գյումրի | հատ | 2.00 | 5,400.00 |
| 1311 | 14220101 | Թթվածին | Գյումրի | հատ | 0.50 | 1,350.00 |
| 1312 | 15320101 | Հեղուկ գազ | Գյումրի | կգ | 19.00 | 9,120.00 |
| 1313 | 16110113 | Մետաղական հարթ և ալիքավոր թիթեղ H4մմ | Գյումրի | քառ.մ | 1.00 | 7,862.91 |
| 1314 | 16110117 | Մետաղական հարթ թիթեղ 1000x2000x2մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 20,000.00 |
| 1315 | 16110117 | Մետաղական հարթ թիթեղ 1000x2000x2մմ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 33,333.34 |
| 1316 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,179.60 |
| 1317 | 16240202 | Չորսու HB 50-50 | Գյումրի | խոր.մ | 85.00 | 14,450.00 |
| 1318 | 16260205 | Պակլի | Գյումրի | հատ | 3.00 | 410.01 |
| 1319 | 16260499 | Այլ շինարարական դետալներ | Գյումրի | հատ | 1.50 | 30,000.00 |
| 1320 | 16320109 | Ռետինե մեկուսիչ թերթ | Գյումրի | հատ | 7.00 | 10,441.69 |
| 1321 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 0.50 | 370.84 |
| 1322 | 21110110 | Ե/Բ դիտահոր | Գյումրի | հատ | 3.00 | 110,180.13 |
| 1323 | 21110120 | Ե/Բ ծածկի սալ 1000\*1000մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1324 | 21110230 | Ջերմամեկուսիչ խողովակաձև սպունգ | Գյումրի | գծ.մ | 7.00 | 1,271.69 |
| 1325 | 11210117 | Պողպատե խողովակDN400 | Գյումրի | գծ.մ | 1.00 | 10.02 |
| 1326 | 11510109 | Պոլիէթիլենային խողովակDN63 | Գյումրի | գծ.մ | 1.00 | 730.00 |
| 1327 | 11520115 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN40-32 պարուրակային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 871.67 |
| 1328 | 11521171 | Պոլիէթիլենային միացում DN 20-20 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 666.66 |
| 1329 | 11521171 | Պոլիէթիլենային միացում DN 20-20 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 1,666.65 |
| 1330 | 11521171 | Պոլիէթիլենային միացում DN 20-20 | Գյումրի | հատ | 7.00 | 2,333.31 |
| 1331 | 11521171 | Պոլիէթիլենային միացում DN 20-20 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 666.66 |
| 1332 | 11521171 | Պոլիէթիլենային միացում DN 20-20 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 330.83 |
| 1333 | 11521171 | Պոլիէթիլենային միացում DN 20-20 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 661.66 |
| 1334 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 799.36 |
| 1335 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 799.36 |
| 1336 | 11910301 | Գնդիկային փական DN 15 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 799.36 |
| 1337 | 14220101 | Թթվածին | Գյումրի | հատ | 2.00 | 5,400.00 |
| 1338 | 14220101 | Թթվածին | Գյումրի | հատ | 2.00 | 5,400.00 |
| 1339 | 14220101 | Թթվածին | Գյումրի | հատ | 1.70 | 4,590.00 |
| 1340 | 14270101 | Պողպատե լար DN2 | Գյումրի | կգ | 0.70 | 283.50 |
| 1341 | 14270103 | Պողպատե լար DN4 | Գյումրի | կգ | 3.00 | 1,215.00 |
| 1342 | 14270103 | Պողպատե լար DN4 | Գյումրի | կգ | 5.00 | 2,025.00 |
| 1343 | 16230203 | Սոսինձ | Գյումրի | կգ | 4.00 | 14,666.68 |
| 1344 | 16320109 | Ռետինե մեկուսիչ թերթ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 4,475.01 |
| 1345 | 16320109 | Ռետինե մեկուսիչ թերթ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,491.67 |
| 1346 | 16320109 | Ռետինե մեկուսիչ թերթ | Գյումրի | հատ | 5.03 | 7,503.10 |
| 1347 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 1.00 | 741.67 |
| 1348 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 0.30 | 222.50 |
| 1349 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 0.50 | 370.84 |
| 1350 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 3.00 | 2,225.01 |
| 1351 | 17110314 | Հեղյուս-մանեկ | Գյումրի | կգ | 1.95 | 1,446.26 |
| 1352 | 162101 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 15 | Գյումրի | հատ | 9.00 | 82,616.40 |
| 1353 | 162102 | Մեխանիկական ջրաչափ DN 20 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,056.53 |
| 1354 | 16260204 | Էլեկտրոկարդոն | Գյումրի | հատ | 6.00 | 12,240.00 |
| 1355 | 16310103 | Էլ. հաղորդման մերկ պղնձալար | Գյումրի | կգ | 0.47 | 2,451.83 |
| 1356 | 16310103 | Էլ. հաղորդման մերկ պղնձալար | Գյումրի | կգ | 0.53 | 3,312.49 |
| 1357 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,833.30 |
| 1358 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,000.00 |
| 1359 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,000.00 |
| 1360 | 16320104 | Էլ. թողարկիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,000.00 |
| 1361 | 17110102 | Առանձգակալ 307 | Գյումրի | հատ | 5.00 | 14,950.00 |
| 1362 | 17110102 | Առանձգակալ 307 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,429.00 |
| 1363 | 17110149 | Շարժիչի փոկ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 9,500.00 |
| 1364 | 17110149 | Շարժիչի փոկ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 10,000.00 |
| 1365 | 17110167 | Առանձգակալ 305 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 1,346.16 |
| 1366 | 20110304 | Մալուխ | Գյումրի | գծ.մ | 5.00 | 875.00 |
| 1367 | 21110213 | Պոմպի վռան | Գյումրի | հատ | 2.00 | 6,300.00 |
| 1368 | 211105 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 5.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 67,200.00 |
| 1369 | 211110 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 2.5 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 38,900.00 |
| 1370 | 211111 | Ջրի պոմպի էլ. շարժիչ 2.2 կՎտ, 2800 պտ. | Գյումրի | հատ | 1.00 | 20,500.00 |
| 1379 | 15410105 | Վիսկոզին | Գյումրի | լ | 40.00 | 16,000.00 |
| 1380 | 15410106 | Յուղ շարժիչի | Գյումրի | լ | 135.00 | 101,250.00 |
| 1381 | 15410106 | Յուղ շարժիչի | Գյումրի | լ | 89.00 | 66,750.00 |
| 1382 | 15410106 | Յուղ շարժիչի | Գյումրի | լ | 28.00 | 21,746.76 |
| 1383 | 15410110 | Յուղ տուրբոդիզել | Գյումրի | լ | 70.00 | 49,840.00 |
| 1384 | 12120101 | Հեղուկ քլոր | Գյումրի | կգ | 3,000.00 | 1,530,000.00 |
| 1385 | 12120101 | Հեղուկ քլոր | Գյումրի | կգ | 1,105.00 | 563,550.00 |
| 1386 | 12210101 | Աղաթթու | Գյումրի | կգ | 0.50 | 255.00 |
| 1387 | 12210103 | Ամոնիումի քլորիդ | Գյումրի | կգ | 0.50 | 500.00 |
| 1388 | 12210108 | Նատրիումի տիոսուլֆատ (փոշի) | Գյումրի | կգ | 0.50 | 408.34 |
| 1389 | 12210113 | էնդո ագար | Գյումրի | կգ | 0.10 | 2,833.35 |
| 1390 | 12210119 | Քացախաթթու | Գյումրի | լ | 1.00 | 816.67 |
| 1391 | 12210121 | Օսլա | Գյումրի | կգ | 1.00 | 2,583.33 |
| 1392 | 12210122 | Կերակրի աղ քիմիապես մաքուր | Գյումրի | կգ | 0.50 | 291.67 |
| 1393 | 12210125 | Կալիումի յոդիտ | Գյումրի | կգ | 1.00 | 29,166.67 |
| 1394 | 12210126 | Պեպտոն ֆերմենտային | Գյումրի | կգ | 1.00 | 12,000.00 |
| 1395 | 12210127 | Բժշկական սպիրտ | Գյումրի | լ | 1.00 | 1,333.33 |
| 1396 | 12210131 | Երկաթի քլորիդ | Գյումրի | կգ | 0.50 | 416.67 |
| 1397 | 12210132 | Ազոտական թթու | Գյումրի | կգ | 1.00 | 666.67 |
| 1398 | 12210133 | Ապակու մատիտ | Գյումրի | հատ | 6.00 | 499.98 |
| 1399 | 12210134 | Աղաթթվի ֆիքսանալ | Գյումրի | տուփ | 1.00 | 2,720.00 |
| 1400 | 12210135 | Պղինձ ծծմբաթթվական | Գյումրի | կգ | 0.50 | 1,000.00 |
| 1401 | 12210136 | Կալիում-նատրիում գինեթթվական | Գյումրի | կգ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1402 | 12210204 | Կաուստիկ սոդա | Գյումրի | կգ | 0.50 | 145.84 |
| 1403 | 12210206 | Նատրիումի հիդրօքսիդ | Գյումրի | կգ | 1.00 | 833.33 |
| 1404 | 12210208 | Գլյուկոզա | Գյումրի | կգ | 0.50 | 479.17 |
| 1405 | 12210210 | Կալիումի ռոդանիդ | Գյումրի | կգ | 0.50 | 1,666.67 |
| 1406 | 12210211 | Օրտոֆոսֆորական թթու | Գյումրի | լ | 2.00 | 2,666.66 |
| 1407 | 12210212 | Կալիումի պերմանգանատ | Գյումրի | տուփ | 1.00 | 3,083.33 |
| 1408 | 12210213 | Ֆիքսանալ տրիլոն | Գյումրի | տուփ | 1.00 | 3,333.33 |
| 1409 | 12210214 | Ֆիքսանալ թրթնջկաթթու | Գյումրի | տուփ | 1.00 | 2,333.33 |
| 1410 | 12210215 | Նեսլերի ռեակտիվ | Գյումրի | կգ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1411 | 12210216 | Դիտիզոն | Գյումրի | տուփ | 0.02 | 591.67 |
| 1412 | 12210217 | Ալյումոամոնիումական շիբ | Գյումրի | կգ | 0.50 | 500.00 |
| 1413 | 12210218 | Նատրիում ֆտորաթթվական | Գյումրի | կգ | 0.50 | 625.00 |
| 1414 | 12210219 | Գրիսսի ռեակտիվ | Գյումրի | կգ | 0.10 | 2,083.33 |
| 1415 | 12210220 | Մեթիլ նարնջագույն | Գյումրի | կգ | 0.05 | 1,250.00 |
| 1416 | 12310117 | Ունիվերսալ ինդիկատորի pH թուղթ | Գյումրի | տուփ | 2.00 | 1,333.34 |
| 1417 | 19220111 | Սաղավարտ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,250.00 |
| 1418 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1419 | 800315 | Շերտավոր վարագույր L=1.15մ | Գյումրի | քառ.մ | 2.07 | 12,420.00 |
| 1420 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1421 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 6.00 | 42,000.00 |
| 1422 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1423 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1424 | 21120388 | Մետաղապլաստե մկրատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,583.33 |
| 1425 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 16,000.00 |
| 1426 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1427 | 21120304 | Սղոց մետաղի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,750.00 |
| 1428 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1429 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 28,138.95 |
| 1430 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1431 | 21120301 | Մուրճ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,500.00 |
| 1432 | 19220111 | Սաղավարտ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,250.00 |
| 1433 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1434 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1435 | 19210134 | Աստիճան մետաղական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,083.12 |
| 1436 | 18130101 | Էլեկտրամալուխի թմբուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 44,665.00 |
| 1437 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1438 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1439 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1440 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1441 | 800108 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,150.00 |
| 1442 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 1443 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 1444 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1445 | 800078 | Ռեդուկտոր թթվածնի բալոնի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,500.00 |
| 1446 | 800027 | Գազի ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,200.00 |
| 1447 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,750.00 |
| 1448 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1449 | 14280104 | Բալոնի ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,333.33 |
| 1450 | 14280102 | Գազայրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,250.00 |
| 1451 | 14280101 | Գազակտրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 12,500.00 |
| 1452 | 11710201 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN8 | Գյումրի | գծ.մ | 50.00 | 22,916.50 |
| 1453 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1454 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1455 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1456 | 21120316 | Զոդողի դիմակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,041.67 |
| 1457 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,333.33 |
| 1458 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1459 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1460 | 19220101 | Ձմեռային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,500.00 |
| 1461 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1462 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1463 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1464 | 21120312 | Լինգ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1465 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1466 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1467 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1468 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1469 | 19220101 | Ձմեռային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,500.00 |
| 1470 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1471 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1472 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 21,000.00 |
| 1473 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1474 | 800287 | Գործիքների արկղ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1475 | 800278 | Կոմբինացված բաց օղակաձև մանեկադարձակների լրակազմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1476 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1477 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1478 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 1479 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,500.00 |
| 1480 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1481 | 20110901 | Օպերատիվ հիշողություն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 48,000.00 |
| 1482 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1483 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1484 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1485 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1486 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1487 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1488 | 19220101 | Ձմեռային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,500.00 |
| 1489 | 800286 | Էլեկտրիկի մկրատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 15,186.10 |
| 1490 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1491 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1492 | 19220101 | Ձմեռային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,500.00 |
| 1493 | 16320110 | Երկարացման լար | Գյումրի | հատ | 1.00 | 12,458.33 |
| 1494 | 14130103 | Ջերմազոդման սարք | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,666.67 |
| 1495 | 800174 | Ֆերոն տիպ. խողով. հայտն. սարք | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1496 | 21120320 | Կտրող սկավառակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1497 | 21120309 | Քլունգ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,100.00 |
| 1498 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1499 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1500 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 791.67 |
| 1501 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1502 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 2.00 | 10,480.00 |
| 1503 | 18120103 | Թթվածնի բալոն | Գյումրի | հատ | 3.00 | 1,128.33 |
| 1504 | 11710201 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN8 | Գյումրի | գծ.մ | 97.00 | 44,458.01 |
| 1505 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1506 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1507 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1508 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1509 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 19,000.00 |
| 1510 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1511 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,416.67 |
| 1512 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 791.67 |
| 1513 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1514 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1515 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1516 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1517 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1518 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1519 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 40.00 | 100,000.00 |
| 1520 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1521 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1522 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1523 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1524 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 6.00 | 42,000.00 |
| 1525 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 35,000.00 |
| 1526 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 35,000.00 |
| 1527 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1528 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 6.00 | 42,000.00 |
| 1529 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1530 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1531 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1532 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1533 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1534 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1535 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 1536 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 9.72 | 58,320.00 |
| 1537 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 1538 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 1539 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,500.00 |
| 1540 | 800206 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 12,500.00 |
| 1541 | 800206 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,800.00 |
| 1542 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1543 | 800379 | Կրակմարիչ փոշային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 18,600.00 |
| 1544 | 800374 | Մարտկոց | Գյումրի | հատ | 4.00 | 6,000.00 |
| 1545 | 800374 | Մարտկոց | Գյումրի | հատ | 2.00 | 2,200.00 |
| 1546 | 800364 | Պայուսակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,800.00 |
| 1547 | 800323 | Զարյադչնիկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1548 | 800293 | Խողովակի մանեկադարձակ շղթայատիպ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1549 | 800187 | Ավտոմագնիտաֆոն“Պիոներ” | Գյումրի | հատ | 1.00 | 26,700.00 |
| 1550 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,780.00 |
| 1551 | 19210132 | Վառարանի ծխատար խողովակ | Գյումրի | հատ | 10.00 | 8,333.30 |
| 1552 | 19210131 | Վառարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1553 | 19210109 | Աստիճան կենցաղային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 125,000.00 |
| 1554 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1555 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1556 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1557 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,333.33 |
| 1558 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1559 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1560 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,500.00 |
| 1561 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1562 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1563 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 21,000.00 |
| 1564 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1565 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1566 | 800108 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,250.00 |
| 1567 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 1568 | 21120316 | Զոդողի դիմակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,041.67 |
| 1569 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1570 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,750.00 |
| 1571 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1572 | 17110129 | Ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,333.33 |
| 1573 | 14280105 | Հեղուկ գազի ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,166.67 |
| 1574 | 14280101 | Գազակտրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1575 | 14280101 | Գազակտրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1576 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1577 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1578 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1579 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,500.00 |
| 1580 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1581 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1582 | 800238 | Էլ. զոդման հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 30.00 | 67,200.00 |
| 1583 | 21120316 | Զոդողի դիմակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,041.67 |
| 1584 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 11,200.00 |
| 1585 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1586 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1587 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,240.00 |
| 1588 | 18120103 | Թթվածնի բալոն | Գյումրի | հատ | 4.00 | 1,504.44 |
| 1589 | 17110129 | Ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,333.33 |
| 1590 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 4.00 | 16,000.00 |
| 1591 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 3.00 | 12,000.00 |
| 1592 | 14280101 | Գազակտրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,833.34 |
| 1593 | 14280101 | Գազակտրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1594 | 800125 | Երկաթյա պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 308.00 |
| 1595 | 800125 | Երկաթյա պահարան | Գյումրի | հատ | 2.00 | 539.00 |
| 1596 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.00 |
| 1597 | 800374 | Մարտկոց | Գյումրի | հատ | 4.00 | 8,000.00 |
| 1598 | 800364 | Պայուսակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1599 | 800323 | Զարյադչնիկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1600 | 800315 | Շերտավոր վարագույր L=1.15մ | Գյումրի | քառ.մ | 2.07 | 12,420.00 |
| 1601 | 800315 | Շերտավոր վարագույր L=1.15մ | Գյումրի | քառ.մ | 4.14 | 24,840.00 |
| 1602 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1603 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 13.00 | 91,000.00 |
| 1604 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1605 | 800248 | Ալեհավաք | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,700.00 |
| 1606 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1607 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1608 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1609 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1610 | 800108 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,500.00 |
| 1611 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 1612 | 800105 | Վինտիլյատոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 15,000.00 |
| 1613 | 800072 | Պլոմբավիկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,500.00 |
| 1614 | 800072 | Պլոմբավիկ | Գյումրի | հատ | 9.00 | 33,100.02 |
| 1615 | 800028 | Գազայրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,500.00 |
| 1616 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,416.67 |
| 1617 | 800364 | Պայուսակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1618 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1619 | 800304 | Գրադարակ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 48,000.00 |
| 1620 | 800271 | Ցուցատախտակ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 17,160.00 |
| 1621 | 800271 | Ցուցատախտակ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 11,660.00 |
| 1622 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1623 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1624 | 800142 | Բազկաթոռ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 87,500.00 |
| 1625 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1626 | 20110202 | Ձայնասյուն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 23,000.00 |
| 1627 | 16320134 | Էլ. թեյնիկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 24,416.67 |
| 1628 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,800.00 |
| 1629 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1630 | 19220111 | Սաղավարտ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,250.00 |
| 1631 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,333.33 |
| 1632 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,666.67 |
| 1633 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1634 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1635 | 21120304 | Սղոց մետաղի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,750.00 |
| 1636 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1637 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1638 | 800028 | Գազայրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,416.67 |
| 1639 | 21120316 | Զոդողի դիմակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,166.67 |
| 1640 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1641 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1642 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1643 | 18120103 | Թթվածնի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,500.00 |
| 1644 | 17110129 | Ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,333.33 |
| 1645 | 14280103 | Թթվածնի բալոնի կափույր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,000.00 |
| 1646 | 11710210 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN6 | Գյումրի | գծ.մ | 27.00 | 10,349.10 |
| 1647 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1648 | 19210128 | Աթոռ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 20,000.00 |
| 1649 | 21120402 | Էլեկտրասղոց | Գյումրի | հատ | 1.00 | 21,000.00 |
| 1650 | 21120370 | Տրիշոտկա (պարուրակահան) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,000.00 |
| 1651 | 21120370 | Տրիշոտկա (պարուրակահան) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,000.00 |
| 1652 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1653 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1654 | 19111501 | Մկրատ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 4,250.01 |
| 1655 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1656 | 800318 | Շերտավոր վարագույր L=0.80մմ | Գյումրի | քառ.մ | 1.20 | 7,200.00 |
| 1657 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1658 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1659 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1660 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1661 | 800108 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,442.00 |
| 1662 | 19210128 | Աթոռ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,000.00 |
| 1663 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1664 | 800364 | Պայուսակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,700.00 |
| 1665 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1666 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1667 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1668 | 800306 | Աթոռ փափուկ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 32,000.00 |
| 1669 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 41,666.67 |
| 1670 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 21,000.00 |
| 1671 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1672 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1673 | 800303 | Ամսագրերի սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1674 | 800303 | Ամսագրերի սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1675 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 80,000.00 |
| 1676 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1677 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 1678 | 800142 | Բազկաթոռ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 70,000.00 |
| 1679 | 800142 | Բազկաթոռ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 70,000.00 |
| 1680 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 2.00 | 28,000.00 |
| 1681 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 6.48 | 38,880.00 |
| 1682 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 6.48 | 38,880.00 |
| 1683 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 1684 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 9.72 | 58,320.00 |
| 1685 | 800105 | Վինտիլյատոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 27,850.00 |
| 1686 | 800102 | Կնիք և դրոշմակնիք | Գյումրի | հատ | 3.00 | 26,499.75 |
| 1687 | 800094 | Աթոռ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 26,064.00 |
| 1688 | 800288 | Էլ. կաբելային թմբուկ 50մ 220Վ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 44,665.00 |
| 1689 | 800281 | Խողովակի դարձակ 5 կտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 49,131.50 |
| 1690 | 800258 | Տափաշուրթերի լրակազմ(կլոր,հարթ,աքցան) 6կտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 15,549.44 |
| 1691 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1692 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1693 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1694 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1695 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1696 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1697 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1698 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1699 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1700 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1701 | 19220101 | Ձմեռային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,500.00 |
| 1702 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,333.33 |
| 1703 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1704 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,333.33 |
| 1705 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1706 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1707 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 20.00 | 50,000.00 |
| 1708 | 800013 | Բանվորական արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 6,900.00 |
| 1709 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1710 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 28,000.00 |
| 1711 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1712 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1713 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1714 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1715 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,800.00 |
| 1716 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,333.33 |
| 1717 | 800314 | Շերտավոր վարագույր L=1.20մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.44 | 8,640.00 |
| 1718 | 800313 | Շերտավոր վարագույր L=1.30մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.69 | 10,140.00 |
| 1719 | 800312 | Շերտավոր վարագույր L=1.50մ | Գյումրի | քառ.մ | 2.25 | 13,500.00 |
| 1720 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1721 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 21,000.00 |
| 1722 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1723 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1724 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 1725 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1726 | 800108 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 12,500.00 |
| 1727 | 800317 | Շերտավոր վարագույր L=0.85մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.28 | 7,650.00 |
| 1728 | 800314 | Շերտավոր վարագույր L=1.20մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.44 | 8,640.00 |
| 1729 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1730 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 7.00 | 49,000.00 |
| 1731 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1732 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 1733 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,500.00 |
| 1734 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1735 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1736 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1737 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1738 | 800313 | Շերտավոր վարագույր L=1.30մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.69 | 10,140.00 |
| 1739 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1740 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 28,000.00 |
| 1741 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 1742 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1743 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1744 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1745 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1746 | 21120304 | Սղոց մետաղի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,333.33 |
| 1747 | 21120301 | Մուրճ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,500.00 |
| 1748 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,416.67 |
| 1749 | 19220111 | Սաղավարտ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,250.00 |
| 1750 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1751 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,750.00 |
| 1752 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1753 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1754 | 19210134 | Աստիճան մետաղական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,628.33 |
| 1755 | 11710109 | Ռետինե կորդավոր խողովակներDN50 | Գյումրի | գծ.մ | 4.00 | 17,946.68 |
| 1756 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1757 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1758 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1759 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1760 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,739.45 |
| 1761 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1762 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1763 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1764 | 21120381 | Կացին | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,750.00 |
| 1765 | 21120309 | Քլունգ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,100.00 |
| 1766 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 19,000.00 |
| 1767 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1768 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1769 | 21120301 | Մուրճ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,500.00 |
| 1770 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1771 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1772 | 19210134 | Աստիճան մետաղական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,083.12 |
| 1773 | 18130101 | Էլեկտրամալուխի թմբուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 44,665.00 |
| 1774 | 14280104 | Բալոնի ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,800.00 |
| 1775 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1776 | 800315 | Շերտավոր վարագույր L=1.15մ | Գյումրի | քառ.մ | 2.07 | 12,420.00 |
| 1777 | 800315 | Շերտավոր վարագույր L=1.15մ | Գյումրի | քառ.մ | 2.07 | 12,420.00 |
| 1778 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1779 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 2.00 | 60,000.00 |
| 1780 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1781 | 800394 | Պռուժին | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,916.67 |
| 1782 | 800376 | Սեղանի մամլիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 55,000.00 |
| 1783 | 800340 | Կոր պտուտակիչների խումբ /6 կտոր/ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1784 | 800337 | Մուրճերի լրակազմ բաղկացած նվազ 5տեխ.կամ մեխ. մուրճ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 1785 | 800322 | Էլ. տաչիլ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 27,700.00 |
| 1786 | 800275 | Շարժական ջրաճնշիչ խողով. հիդրատների հետ կապի համար | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,392.05 |
| 1787 | 800125 | Երկաթյա պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 77.00 |
| 1788 | 21120333 | Տեստեր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 26,200.00 |
| 1789 | 21120318 | Խողովակ սեղմակ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 0.00 |
| 1790 | 21120309 | Քլունգ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,100.00 |
| 1791 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,739.45 |
| 1792 | 21120302 | Հարթաշուրթ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,916.67 |
| 1793 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,833.33 |
| 1794 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 15,000.00 |
| 1795 | 800189 | Գայլիկոնանման հաստոց | Գյումրի | հատ | 1.00 | 154.00 |
| 1796 | 800165 | Աղբարկղ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1797 | 800083 | Սրսկիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,500.00 |
| 1798 | 800069 | Մկրատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,166.67 |
| 1799 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1800 | 800364 | Պայուսակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1801 | 21120402 | Էլեկտրասղոց | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,500.00 |
| 1802 | 21120370 | Տրիշոտկա (պարուրակահան) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,000.00 |
| 1803 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,800.00 |
| 1804 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,800.00 |
| 1805 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1806 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1807 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,533.33 |
| 1808 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1809 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1810 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1811 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1812 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1813 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1814 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 1815 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1816 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1817 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1818 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 1819 | 800137 | Անդամության տոմս | Գյումրի | հատ | 1.00 | 85.50 |
| 1820 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 1821 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 6.48 | 38,880.00 |
| 1822 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1823 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1824 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1825 | 800315 | Շերտավոր վարագույր L=1.15մ | Գյումրի | քառ.մ | 8.28 | 49,680.00 |
| 1826 | 800314 | Շերտավոր վարագույր L=1.20մ | Գյումրի | քառ.մ | 2.88 | 17,280.00 |
| 1827 | 800313 | Շերտավոր վարագույր L=1.30մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.38 | 20,280.00 |
| 1828 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1829 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1830 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1831 | 800287 | Գործիքների արկղ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,079.40 |
| 1832 | 800234 | Դինամիկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1833 | 800313 | Շերտավոր վարագույր L=1.30մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.69 | 10,140.00 |
| 1834 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1835 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1836 | 800280 | Պտուտակիչների լրակազմ 12հատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,739.45 |
| 1837 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1838 | 800076 | Ջրմուղագործի բանալի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,000.00 |
| 1839 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1840 | 800316 | Շերտավոր վարագույր L=1.10մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.98 | 11,880.00 |
| 1841 | 800314 | Շերտավոր վարագույր L=1.20մ | Գյումրի | քառ.մ | 2.88 | 17,280.00 |
| 1842 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1843 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1844 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1845 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 21,000.00 |
| 1846 | 800304 | Գրադարակ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 24,000.00 |
| 1847 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1848 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1849 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1850 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1851 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1852 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 1853 | 800079 | Մետր | Գյումրի | հատ | 2.00 | 61,616.52 |
| 1854 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 5,500.00 |
| 1855 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1856 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1857 | 17110129 | Ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,416.67 |
| 1858 | 14280101 | Գազակտրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1859 | 800235 | Ծառի սրսկիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,125.00 |
| 1860 | 800224 | Սայլակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 15,000.00 |
| 1861 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1862 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 9,500.00 |
| 1863 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 6,041.67 |
| 1864 | 21120304 | Սղոց մետաղի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,333.33 |
| 1865 | 16320111 | Ձեռքի լուսարձակ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 3,916.68 |
| 1866 | 800379 | Կրակմարիչ փոշային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 18,600.00 |
| 1867 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1868 | 800135 | Կրակմարիչ Կ.Ք.Օ. | Գյումրի | հատ | 2.00 | 34,800.00 |
| 1869 | 19210123 | Կրակմարիչ | Գյումրի | հատ | 8.00 | 115,500.00 |
| 1870 | 19210123 | Կրակմարիչ | Գյումրի | հատ | 8.00 | 79,306.64 |
| 1871 | 800385 | Շտատիվ տեսախցիկի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 28,000.00 |
| 1872 | 800374 | Մարտկոց | Գյումրի | հատ | 2.00 | 4,000.00 |
| 1873 | 800364 | Պայուսակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 19,800.00 |
| 1874 | 800316 | Շերտավոր վարագույր L=1.10մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.98 | 11,880.00 |
| 1875 | 800310 | Խոհանոցային բարձր պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1876 | 800308 | Խոհանոցային լվացարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 35,000.00 |
| 1877 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1878 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1879 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1880 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1881 | 800363 | Փոշեկուլ 2400W | Գյումրի | հատ | 1.00 | 19,500.00 |
| 1882 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,333.33 |
| 1883 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1884 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1885 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1886 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1887 | 19220102 | Ամառային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1888 | 800108 | Հեռախոսի ապարատ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,000.00 |
| 1889 | 800094 | Աթոռ | Գյումրի | հատ | 6.00 | 42,000.00 |
| 1890 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1891 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,500.00 |
| 1892 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1893 | 800318 | Շերտավոր վարագույր L=0.80մմ | Գյումրի | քառ.մ | 1.20 | 7,200.00 |
| 1894 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1895 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1896 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 1897 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1898 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1899 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1900 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1901 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1902 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 1903 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1904 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 1905 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1906 | 800314 | Շերտավոր վարագույր L=1.20մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.44 | 8,640.00 |
| 1907 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1908 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 7.00 | 49,000.00 |
| 1909 | 800243 | Վառարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 37,500.00 |
| 1910 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1911 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1912 | 19210128 | Աթոռ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 20,000.00 |
| 1913 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1914 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1915 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 791.67 |
| 1916 | 16320118 | Մարտկոց | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,800.00 |
| 1917 | 21120316 | Զոդողի դիմակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,125.00 |
| 1918 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,416.67 |
| 1919 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1920 | 800379 | Կրակմարիչ փոշային | Գյումրի | հատ | 1.00 | 18,600.00 |
| 1921 | 800376 | Սեղանի մամլիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 51,000.00 |
| 1922 | 800309 | Խոհանոցային կարճ պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 25,000.00 |
| 1923 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1924 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 8.00 | 56,000.00 |
| 1925 | 800304 | Գրադարակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 12,000.00 |
| 1926 | 800282 | Մանեկադարձակ պտտման մոմենտի սահմանափակիչով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 28,138.95 |
| 1927 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1928 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1929 | 800186 | Հաստոց սվերլեննի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 385.00 |
| 1930 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 1931 | 800095 | Դրամարկղ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 231.00 |
| 1932 | 21120383 | Մկրատ ծառի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,250.00 |
| 1933 | 21120342 | Յուղի պոմպ ձեռքի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,700.00 |
| 1934 | 159127 | Ստեպլեր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,625.00 |
| 1935 | 800028 | Գազայրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,416.67 |
| 1936 | 21120402 | Էլեկտրասղոց | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1937 | 21120370 | Տրիշոտկա (պարուրակահան) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.01 |
| 1938 | 21120317 | Խողովակահատիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 33,498.75 |
| 1939 | 21120316 | Զոդողի դիմակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,500.00 |
| 1940 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 1941 | 21120302 | Հարթաշուրթ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,700.00 |
| 1942 | 21120302 | Հարթաշուրթ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,400.00 |
| 1943 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1944 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,000.00 |
| 1945 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1946 | 19220101 | Ձմեռային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,500.00 |
| 1947 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,500.00 |
| 1948 | 18120103 | Թթվածնի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,500.00 |
| 1949 | 14280106 | Գազազոդման խողովակ 8մմ | Գյումրի | գծ.մ | 19.00 | 7,980.00 |
| 1950 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 1951 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1952 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 20.00 | 50,000.00 |
| 1953 | 800262 | Բացովի մանեկադարձ 1'' /ռազվադնոյ կլուչ/ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,035.36 |
| 1954 | 800013 | Բանվորական արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 6,900.00 |
| 1955 | 800009 | Սապոգ ռեզինից | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 3,700.00 |
| 1956 | 800364 | Պայուսակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 5,500.00 |
| 1957 | 800316 | Շերտավոր վարագույր L=1.10մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.98 | 11,880.00 |
| 1958 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1959 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 1960 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1961 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 1962 | 800088 | Փամփուշտ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 1,100.00 |
| 1963 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1964 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 35,000.00 |
| 1965 | 800028 | Գազայրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,600.00 |
| 1966 | 21120381 | Կացին | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,750.00 |
| 1967 | 21120316 | Զոդողի դիմակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,400.00 |
| 1968 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,739.45 |
| 1969 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1970 | 21120304 | Սղոց մետաղի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,333.33 |
| 1971 | 21120301 | Մուրճ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,158.00 |
| 1972 | 19220111 | Սաղավարտ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,250.00 |
| 1973 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1974 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,666.67 |
| 1975 | 19210134 | Աստիճան մետաղական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,083.12 |
| 1976 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,900.00 |
| 1977 | 14280105 | Հեղուկ գազի ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,166.67 |
| 1978 | 14280104 | Բալոնի ռեդուկտոր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 13,333.33 |
| 1979 | 14280101 | Գազակտրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,833.34 |
| 1980 | 800125 | Երկաթյա պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,540.00 |
| 1981 | 800125 | Երկաթյա պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 154.00 |
| 1982 | 21120387 | Հեռադիտակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 26,000.00 |
| 1983 | 21120383 | Մկրատ ծառի | Գյումրի | հատ | 4.00 | 13,000.00 |
| 1984 | 21120381 | Կացին | Գյումրի | հատ | 1.00 | 3,000.00 |
| 1985 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 1986 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,500.00 |
| 1987 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 1988 | 20110707 | Ձեռքի գործիք սեղման | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 1989 | 800314 | Շերտավոր վարագույր L=1.20մ | Գյումրի | քառ.մ | 1.44 | 8,640.00 |
| 1990 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1991 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 7.00 | 49,000.00 |
| 1992 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 1993 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 1994 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 1995 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 1996 | 21120381 | Կացին | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,750.00 |
| 1997 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 1998 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,500.00 |
| 1999 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,500.00 |
| 2000 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 3,500.00 |
| 2001 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 2002 | 800238 | Էլ. զոդման հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 60.00 | 138,000.00 |
| 2003 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 2004 | 800311 | Բաց պահարան | Գյումրի | քառ.մ | 20.70 | 517,500.00 |
| 2005 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 2.00 | 14,000.00 |
| 2006 | 21120307 | Ջրմուղագործական բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 8,000.00 |
| 2007 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,416.67 |
| 2008 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 2009 | 19220101 | Ձմեռային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,500.00 |
| 2010 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 2011 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 7,000.00 |
| 2012 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 2013 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,416.67 |
| 2014 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 2015 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 2016 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 2017 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 2018 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 2019 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 3.00 | 21,000.00 |
| 2020 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 28,000.00 |
| 2021 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 4.00 | 192,000.00 |
| 2022 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 32,000.00 |
| 2023 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 2024 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 2025 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 2026 | 800107 | Գրապահարան (2 դռնանի) | Գյումրի | հատ | 1.00 | 34,000.00 |
| 2027 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 2028 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 6.48 | 38,880.00 |
| 2029 | 19110605 | Կնիք | Գյումրի | հատ | 1.00 | 15,000.00 |
| 2030 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,666.67 |
| 2031 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,416.67 |
| 2032 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 2033 | 19220101 | Ձմեռային արտահագուստ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 8,500.00 |
| 2034 | 800310 | Խոհանոցային բարձր պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 2035 | 800309 | Խոհանոցային կարճ պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 25,000.00 |
| 2036 | 800308 | Խոհանոցային լվացարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 35,000.00 |
| 2037 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 2038 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 4.00 | 28,000.00 |
| 2039 | 800302 | Համակարգչային սեղան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 2040 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 2041 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 2042 | 800161 | Բժշկական կշեռք ՌՊ 150մմ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 154.00 |
| 2043 | 800160 | Չորացման պահարան 200 Ս | Գյումրի | հատ | 1.00 | 154.00 |
| 2044 | 800159 | Չորացման պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 462.00 |
| 2045 | 800157 | Կշեռք տեխնիկական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 77.00 |
| 2046 | 800156 | Թերմոստատ CM805 | Գյումրի | հատ | 2.00 | 35.20 |
| 2047 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 2048 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 2049 | 800144 | Աթոռ պտտվող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 16,000.00 |
| 2050 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 22.68 | 136,080.00 |
| 2051 | 800206 | Էլ. տաքացուցիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,800.00 |
| 2052 | 19210128 | Աթոռ | Գյումրի | հատ | 6.00 | 30,000.00 |
| 2053 | 800256 | Շեստիգրանի կոմպլեկտ | Գյումրի | կոմպլ | 1.00 | 16,137.66 |
| 2054 | 800231 | Քլորի բալոն | Գյումրի | հատ | 10.00 | 518.70 |
| 2055 | 800125 | Երկաթյա պահարան | Գյումրի | հատ | 2.00 | 82,440.00 |
| 2056 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 2.00 | 16,000.00 |
| 2057 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,739.45 |
| 2058 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 2059 | 800350 | Անկյունակների լրակազմ /3 կտոր/ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 2060 | 800342 | Կարգավորող մանեկադարձ 1 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 2061 | 800291 | Խողովակահատիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 35,732.00 |
| 2062 | 800288 | Էլ. կաբելային թմբուկ 50մ 220Վ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 44,665.00 |
| 2063 | 800168 | Ռեզագ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 2064 | 800078 | Ռեդուկտոր թթվածնի բալոնի | Գյումրի | հատ | 1.00 | 12,083.00 |
| 2065 | 21120316 | Զոդողի դիմակ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,041.67 |
| 2066 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 2.00 | 10,480.00 |
| 2067 | 18120103 | Թթվածնի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 11,500.00 |
| 2068 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 10.00 | 40,000.00 |
| 2069 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 10.00 | 40,000.00 |
| 2070 | 16310204 | Զոդման պղնձե հաղորդալար | Գյումրի | գծ.մ | 40.00 | 100,000.00 |
| 2071 | 800357 | Փականների կափարիչների հայտնաբերման սարք | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 2072 | 800356 | Երկաթյա և պողպ. խողով.համար խողով.հայտանբերող սարք | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 2073 | 800355 | Շարժական գերձայնային հոսքաչափ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 2074 | 800355 | Շարժական գերձայնային հոսքաչափ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 0.00 |
| 2075 | 800166 | Չհրկիզվող պահարան | Գյումրի | հատ | 1.00 | 50,000.00 |
| 2076 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 791.67 |
| 2077 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 2078 | 18120104 | Հեղուկ գազի բալոն | Գյումրի | հատ | 1.00 | 10,000.00 |
| 2079 | 14280102 | Գազայրիչ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,250.00 |
| 2080 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,550.00 |
| 2081 | 21120309 | Քլունգ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,100.00 |
| 2082 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 1,416.67 |
| 2083 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 791.67 |
| 2084 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,800.00 |
| 2085 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 2086 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
| 2087 | 19210134 | Աստիճան մետաղական | Գյումրի | հատ | 1.00 | 9,628.33 |
| 2088 | 19210137 | Սելֆիի ձող | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,500.00 |
| 2089 | 800307 | Կախիչ հայելիով | Գյումրի | հատ | 1.00 | 30,000.00 |
| 2090 | 800305 | Աթոռ կիսափափուկ | Գյումրի | հատ | 5.00 | 35,000.00 |
| 2091 | 800205 | Գրասեղան-2 | Գյումրի | հատ | 1.00 | 40,000.00 |
| 2092 | 800124 | Սեղան դիմադիր | Գյումրի | հատ | 1.00 | 14,000.00 |
| 2093 | 800106 | Շերտավոր վարագույր L=1.80մ | Գյումրի | քառ.մ | 3.24 | 19,440.00 |
| 2094 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 4,520.00 |
| 2095 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 2096 | 19220115 | Ջրաանթափանց արտահագուստ | Գյումրի | հատ | 1.00 | 2,083.33 |
| 2097 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 2,333.33 |
| 2098 | 19220107 | Ռետինե երկարաճիտ կոշիկ | Գյումրի | զույգ | 1.00 | 1,741.67 |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  | **160,655,692.82** |

՛՛Նոր Ակունքՙՙ ՓԲԸ հաշվապահական հաշվեկշռում հաշվառված ապրանքանյութական արժեքներ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծածկագիրը** | **Ապրանքի անվանում** | **Գտնվելու վայրը** | **Չափման միավոր** | **քանակ** | **հաշվեկշռային արժեք(դրամ)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 14210101 | Կարբիդ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 23.0 | 19,550.00 |
| 2 | 16320121 | Ծայրային կցորդիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 54,249.12 |
| 3 | 921990071 | Խողով մեկուսիչ սպունգ870009060 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | մ | 4.0 | 8,024.00 |
| 4 | 921990052 | Խողով մեկուսիչ սպունգ870009028 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | մ | 68.0 | 32,096.00 |
| 5 | 16320106 | Լամպեր Էլ. | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 9.0 | 44,574.39 |
| 6 | 16320106 | Լամպեր Էլ. | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 3,000.00 |
| 7 | 16320106 | Լամպեր Էլ. | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 2,100.00 |
| 8 | 16320106 | Լամպեր Էլ. | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 34.0 | 3,400.00 |
| 9 | 16320106 | Լամպեր Էլ. | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 500.00 |
| 10 | 11120301 | Թուջե քառաբաշխիչ հարթ շուրթով DN40 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 31.0 | 34,100.00 |
| 11 | 11120109 | Թուջե կցորդիչ հարթ շուրթով DN50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 11.0 | 2,733.94 |
| 12 | 11120107 | Թուջե կցորդիչ հարթ շուրթով DN40 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 7.0 | 7,700.00 |
| 13 | 11120107 | Թուջե կցորդիչ հարթ շուրթով DN40 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 45.0 | 10,016.10 |
| 14 | 11120103 | Թուջե կցորդիչ հարթ շուրթով DN25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 10.0 | 8,333.30 |
| 15 | 11120103 | Թուջե կցորդիչ հարթ շուրթով DN25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 6.0 | 1,099.14 |
| 16 | 11120101 | Թուջե կցորդիչ հարթ շուրթով DN15 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 1,600.00 |
| 17 | 11120101 | Թուջե կցորդիչ հարթ շուրթով DN15 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 118.0 | 11,842.48 |
| 18 | 11120147 | Թուջե կցորդիչ հարթ շուրթով DN20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 1,200.00 |
| 19 | 11120147 | Թուջե կցորդիչ հարթ շուրթով DN20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 30.0 | 4,500.00 |
| 20 | 11120203 | Թուջե եռաբաշխիչ հարթ շուրթովDN50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 1,700.00 |
| 21 | 11120241 | Թուջե եռաբաշխիչ հարթ շուրթով DN15 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 1,458.35 |
| 22 | 11120243 | Թուջե եռաբաշխիչ հարթ շուրթով DN20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 6.0 | 1,999.98 |
| 23 | 11120503 | Թուջե անկյունակ 900 հարթ շուրթովDN50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 32.0 | 19,200.00 |
| 24 | 11120501 | Թուջե անկյունակ 900 հարթ շուրթովDN40 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 6.0 | 3,209.22 |
| 25 | 11120547 | Թուջե անկյունակ 90o հ.շ. DN32 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 1,771.44 |
| 26 | 11120545 | Թուջե անկյունակ 90o հ.շ. DN25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 12.0 | 4,080.12 |
| 27 | 11120543 | Թուջե անկյունակ 90o հ.շ. DN20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 61.0 | 23,695.45 |
| 28 | 11120541 | Թուջե անկյունակ 90o հ.շ. DN15 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 703.0 | 229,072.55 |
| 31 | 16320104 | Թողարկիչ Էլեկ. | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 550.00 |
| 32 | 14220101 | Թթվածին | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | խոր.մ | 18.0 | 7,200.00 |
| 33 | 14120102 | Էլեկտրոդ՝ պողպ. զոդ.փոփ. հոսանքիDN3 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 6.4 | 8,000.00 |
| 34 | 14120102 | Էլեկտրոդ՝ պողպ. զոդ.փոփ. հոսանքիDN3 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 3.2 | 4,000.00 |
| 35 | 14110102 | Էլեկտրոդ՝ պողպ. զոդ.հստ. հոսանքի DN3 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 27.4 | 25,739.63 |
| 36 | 14110103 | Էլեկտրոդ՝ պողպ. զոդ. հստ.հոսանքի DN4 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 10.4 | 9,617.19 |
| 37 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 18,936.84 |
| 38 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 3,500.00 |
| 39 | 16320103 | Էլ.անջատիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 19.0 | 12,892.83 |
| 40 | 16320120 | Էլ. ապահովիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 20,000.00 |
| 41 | 16320120 | Էլ. ապահովիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 12,624.56 |
| 42 | 16320120 | Էլ. ապահովիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 7,768.96 |
| 43 | 16320120 | Էլ. ապահովիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 11,363.34 |
| 44 | 16320120 | Էլ. ապահովիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 9,466.89 |
| 45 | 16320120 | Էլ. ապահովիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 6,993.30 |
| 46 | 16320120 | Էլ. ապահովիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 5,826.72 |
| 47 | 16320120 | Էլ. ապահովիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 3,059.91 |
| 48 | 11910504 | Զտիչ DN 32 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 40.0 | 179,546.80 |
| 50 | 21110111 | Ե/Բ օղակ 1000x1 մ. | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 90,000.00 |
| 51 | 21110120 | Ե/Բ ծածկի սալ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 120,000.00 |
| 52 | 19210108 | Դույլ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 800.00 |
| 53 | 11910306 | Գնդիկային փական DN 50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 7,000.00 |
| 54 | 11910303 | Գնդիկային փական DN 25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 35.0 | 49,583.45 |
| 55 | 11910302 | Գնդիկային փական DN 20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 10,368.15 |
| 56 | 11910302 | Գնդիկային փական DN 20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 23.0 | 14,518.29 |
| 57 | 921050150 | Գարելկա եռակցման | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կոմպլ | 1.0 | 22,500.00 |
| 58 | 921990014 | Բոլտ և գայկա | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 228.5 | 201,742.65 |
| 59 | 17110371 | Բոլտ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 84.0 | 21,000.00 |
| 60 | 21120311 | Բահի պոչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 500.00 |
| 61 | 21120310 | Բահ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 2,300.00 |
| 62 | 17110166 | Բ/Ճ ռետինե խողովակ(հիդրավլիկ) | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 9,000.00 |
| 63 | 17110166 | Բ/Ճ ռետինե խողովակ(հիդրավլիկ) | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 4,000.00 |
| 64 | 17110166 | Բ/Ճ ռետինե խողովակ(հիդրավլիկ) | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 7,000.00 |
| 65 | 17110166 | Բ/Ճ ռետինե խողովակ(հիդրավլիկ) | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 2,500.00 |
| 74 | 16220101 | Ավազ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | խոր.մ | 1.0 | 3,000.00 |
| 75 | 16260601 | Այլ օժանդակ նյութեր | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 60,000.00 |
| 76 | 16260601 | Այլ օժանդակ նյութեր | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 39,000.00 |
| 84 | 11210199 | Այլ պողպատե խողովակներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 26.2 | 301,197.53 |
| 85 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 611,744.96 |
| 86 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 6.0 | 906,782.70 |
| 87 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 139,466.27 |
| 88 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 596,066.70 |
| 89 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 16.0 | 1,110,960.48 |
| 90 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 342,513.75 |
| 91 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 47.0 | 3,148,428.48 |
| 92 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 138,414.80 |
| 93 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 28.0 | 947,634.80 |
| 94 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 9.0 | 271,659.78 |
| 95 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 118,309.08 |
| 96 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 62,102.28 |
| 97 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 18.0 | 274,088.52 |
| 98 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 44,973.66 |
| 99 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 12,419.28 |
| 100 | 11220102 | Պողպատե կցորդիչDN20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 11.0 | 1,650.00 |
| 101 | 11220103 | Պողպատե կցորդիչDN25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 800.00 |
| 102 | 11220104 | Պողպատե կցորդիչDN32 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 810.00 |
| 103 | 11220105 | Պողպատե կցորդիչDN40 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 8.0 | 3,200.00 |
| 104 | 11220106 | Պողպատե կցորդիչDN50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 8.0 | 3,200.00 |
| 107 | 921990088 | ՊՌԺ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 40.0 | 2,000.00 |
| 111 | 21110118 | Ջրաչափի կափարիչ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 361.0 | 1,568,299.52 |
| 112 | 17110129 | Ռեդուկտոր | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 55,000.00 |
| 113 | 921050112 | Ռեդուկտոր թթվածնի | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կոմպլ | 1.0 | 15,000.00 |
| 114 | 929010059 | Ռեզբա 25\*12 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 2,000.00 |
| 115 | 921990058 | Ռետինե ներդիր 3մմ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 3.0 | 3,000.00 |
| 116 | 13110101 | Ռետինե ներդիրDN15 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 200.0 | 4,000.00 |
| 117 | 13110115 | Ռետինե ներդիրDN400 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 14.0 | 14.00 |
| 118 | 11710205 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 29.0 | 29,000.00 |
| 119 | 21120306 | Սղոցաշեղբ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 200.00 |
| 120 | 21120306 | Սղոցաշեղբ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 15.0 | 1,500.00 |
| 121 | 11910110 | Սողնակային թուջե փական DN 80 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 11.0 | 93,247.22 |
| 122 | 11910103 | Սողնակային փական DN 25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 10,000.00 |
| 123 | 11910106 | Սողնակային փական DN 50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 33.0 | 1,059,049.53 |
| 124 | 16210101 | Տուֆ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | խոր.մ | 2.0 | 30,016.00 |
| 125 | 17110179 | Տրոս | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 220.0 | 11,000.00 |
| 126 | 16230102 | Ցեմենտ M400 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 125.0 | 7,750.00 |
| 127 | 11820702 | Ցինկապատ խողովակներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 28.4 | 20,025.41 |
| 129 | 21120203 | Փականի միջուկ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 1,000.00 |
| 130 | 14270102 | Ֆլյուս՝ Պողպատե լար DN3 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 10.0 | 7,000.00 |
| 131 | 14270102 | Ֆլյուս՝ Պողպատե լար DN3 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 2.5 | 1,750.00 |
| 132 | 14210101 | Կարբիդ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 30.0 | 30,000.00 |
| 133 | 16320107 | Կերամիկական և այլ մեկուսիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 900.00 |
| 134 | 16320107 | Կերամիկական և այլ մեկուսիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 800.00 |
| 135 | 921990144 | Կլինգրիտ N1.5 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 21.5 | 38,700.00 |
| 136 | 21110203 | Կնիք պլաստմասե | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 400.0 | 13,332.00 |
| 137 | 21120320 | Կտրող սկավառակ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 1,200.00 |
| 138 | 11820113 | ԿցորդիչDN160 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 96,228.20 |
| 139 | 11820106 | ԿցորդիչDN50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 8.0 | 6,400.00 |
| 140 | 921020131 | Հակադարձ կափույր d 100 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 5,000.00 |
| 141 | 921020112 | Հակադարձ կափույր d=200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 45,000.00 |
| 142 | 11910402 | Հակահրդեհային հիդրանտ DN 50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 230.0 | 2,335,137.10 |
| 143 | 21110201 | Հեղուկ քլորի բալոնի կափույր | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 40,000.00 |
| 144 | 11910204 | Հետադարձ փական DN 32 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 29.0 | 72,851.19 |
| 145 | 19220113 | Ձեռնոց | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | զույգ | 1.0 | 2,500.00 |
| 146 | 19220112 | Ձեռնոց ռետինե | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | զույգ | 3.0 | 1,200.00 |
| 147 | 16260412 | Մանեկ և հեղյուս | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 5.0 | 8,000.00 |
| 148 | 921020145 | Մանեկ և հեղյուս Փ 12 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 10.5 | 5,186.37 |
| 149 | 921020148 | Մանեկ և հեղյուս Փ 18 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 114.0 | 63,348.66 |
| 150 | 921020149 | Մանեկ և հեղյուս Փ 20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 106.0 | 65,447.58 |
| 151 | 921020150 | Մանեկ և հեղյուս Փ 24 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 71.0 | 48,221.07 |
| 152 | 925010005 | Մաքել հեռախոսի | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կոմպլ | 3.0 | 1,800.00 |
| 153 | 21120344 | Մետաղական տրոս | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 8.0 | 8,700.00 |
| 154 | 11610103 | Մետաղապլաստե խողովակ DN 25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 1.5 | 825.00 |
| 155 | 21110206 | Մտոցի ծածկ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 28.0 | 1,093,987.72 |
| 156 | 15410112 | Յուղ հանքային | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | լ | 633.0 | 351,346.65 |
| 157 | 16260202 | Ներծծված պարաններ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 88.5 | 41,849.00 |
| 158 | 11820701 | Չժանգոտվող պողպատե խողովակ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 34.4 | 783,913.05 |
| 159 | 16260201 | Չներծծված պարաններ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 12.0 | 14,400.00 |
| 160 | 921990162 | Պարան չիկանկի (ներծծված) Փ18 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | կգ | 12.5 | 11,576.75 |
| 161 | 11520707 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 900 DN20 պարուրակային | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 164.0 | 54,120.00 |
| 162 | 11520721 | Պոլիէթիլենային անկյունակ 900 DN90 զոդման | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 4,000.00 |
| 163 | 11520837 | Պոլիէթիլենային անցում DN40-63 պարուրակային | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 5,670.00 |
| 164 | 11521107 | Պոլիէթիլենային գոտի միացում DN50-20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 1,140.00 |
| 165 | 11520220 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN75 զոդման | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 1,940.00 |
| 166 | 11520220 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ DN75 զոդման | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 6,255.00 |
| 167 | 11520304 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ անցում DN90-63-90 զոդման | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 13,755.00 |
| 168 | 11510112 | Պոլիէթիլենային խողովակDN110 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 80.0 | 203,200.00 |
| 169 | 11520125 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN63-50 պարուրակային | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 5,000.00 |
| 170 | 11520131 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ DN90 զոդման | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 1,665.00 |
| 171 | 11540603 | Պոլիվինիլքլորիդային անկյունակ 900 DN25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 74.0 | 94,160.56 |
| 172 | 11540606 | Պոլիվինիլքլորիդային անկյունակ 900 DN50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 28.0 | 44,049.32 |
| 173 | 11530110 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN110 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 3.0 | 2,799.99 |
| 174 | 11530110 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN110 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 1.0 | 1,200.00 |
| 175 | 11530113 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN160 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 10.0 | 20,000.00 |
| 176 | 11530113 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN160 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 12.8 | 78,387.07 |
| 177 | 11530102 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN20 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 8.0 | 2,400.00 |
| 178 | 11530115 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 18.0 | 70,640.46 |
| 179 | 11530103 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 28.0 | 12,600.00 |
| 180 | 11530118 | Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ DN400 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 49.5 | 875,533.73 |
| 181 | 17110265 | Պոլոս | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 17,000.00 |
| 182 | 11220609 | Պողպատե անկյունակ 900 DN100 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 13,500.00 |
| 183 | 11220612 | Պողպատե անկյունակ 900 DN200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 38.0 | 546,158.04 |
| 184 | 11220603 | Պողպատե անկյունակ 900 DN25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 7.0 | 2,333.31 |
| 185 | 11220604 | Պողպատե անկյունակ 900 DN32 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 16.0 | 6,000.00 |
| 186 | 11220605 | Պողպատե անկյունակ 900 DN40 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 8.0 | 3,466.64 |
| 187 | 11220607 | Պողպատե անկյունակ 900 DN76 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 10,000.00 |
| 188 | 11220921 | Պողպատե անցում DN65-50 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 4,650.63 |
| 189 | 11220902 | Պողպատե անցումDN20-25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 19.0 | 16,177.36 |
| 190 | 11220911 | Պողպատե անցումDN250-300 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 24,803.33 |
| 191 | 11220912 | Պողպատե անցումDN300-400 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 177,040.80 |
| 192 | 11220209 | Պողպատե եռաբաշխիչDN100 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 13.0 | 166,472.41 |
| 193 | 11220210 | Պողպատե եռաբաշխիչDN125 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 71,276.64 |
| 194 | 11220211 | Պողպատե եռաբաշխիչDN150 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 29,630.30 |
| 195 | 11220212 | Պողպատե եռաբաշխիչDN200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 37.0 | 1,970,136.04 |
| 196 | 11220212 | Պողպատե եռաբաշխիչDN200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 53,441.07 |
| 197 | 11220213 | Պողպատե եռաբաշխիչDN250 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 532,531.70 |
| 198 | 11220214 | Պողպատե եռաբաշխիչDN300 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 3.0 | 432,449.55 |
| 199 | 11220217 | Պողպատե եռաբաշխիչDN500 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 3,619,119.10 |
| 200 | 11210109 | Պողպատե խողովակDN100 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 6.0 | 22,800.00 |
| 201 | 11210109 | Պողպատե խողովակDN100 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 3.0 | 12,000.00 |
| 202 | 11210111 | Պողպատե խողովակDN150 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 77.3 | 685,914.59 |
| 203 | 11210113 | Պողպատե խողովակDN200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 13.4 | 190,764.95 |
| 204 | 11210113 | Պողպատե խողովակDN200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 7.2 | 106,271.87 |
| 205 | 11210102 | Պողպատե խողովակDN25 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 4,237.2 | 4,249,572.62 |
| 206 | 11210114 | Պողպատե խողովակDN250 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 13.0 | 71,500.00 |
| 207 | 11210114 | Պողպատե խողովակDN250 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 5.0 | 95,001.35 |
| 208 | 11210114 | Պողպատե խողովակDN250 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 13.9 | 267,137.42 |
| 209 | 11210115 | Պողպատե խողովակDN300 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 14.1 | 302,742.21 |
| 210 | 11210103 | Պողպատե խողովակDN32 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 12.0 | 13,200.00 |
| 211 | 11210116 | Պողպատե խողովակDN350 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 19.1 | 647,656.76 |
| 212 | 11210117 | Պողպատե խողովակDN400 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 5.2 | 141,935.98 |
| 213 | 11210117 | Պողպատե խողովակDN400 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 2.5 | 98,741.65 |
| 214 | 11210118 | Պողպատե խողովակDN500 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 15.4 | 476,452.90 |
| 215 | 11210106 | Պողպատե խողովակDN57 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 6.0 | 9,600.00 |
| 216 | 11210119 | Պողպատե խողովակDN600 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 19.0 | 699,367.77 |
| 217 | 11210107 | Պողպատե խողովակDN76 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | գծ.մ | 9.0 | 14,850.00 |
| 218 | 11220801 | Պողպատե խցափակիչ DN15 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 39.0 | 7,800.00 |
| 219 | 11220807 | Պողպատե խցափակիչ DN76 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 11.0 | 50,510.90 |
| 220 | 11220709 | Պողպատե կցաշուրթ DN100 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 8.0 | 46,966.16 |
| 221 | 11220710 | Պողպատե կցաշուրթ DN125 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 31.0 | 49,732.37 |
| 222 | 11220711 | Պողպատե կցաշուրթ DN150 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 41.0 | 185,415.12 |
| 223 | 11220712 | Պողպատե կցաշուրթ DN200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 19.0 | 47,500.00 |
| 224 | 11220712 | Պողպատե կցաշուրթ DN200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 6,000.00 |
| 225 | 11220712 | Պողպատե կցաշուրթ DN200 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 391.0 | 5,649,551.18 |
| 226 | 11220713 | Պողպատե կցաշուրթ DN250 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 4.0 | 83,308.24 |
| 227 | 11220714 | Պողպատե կցաշուրթ DN300 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 16.0 | 393,381.60 |
| 228 | 11220715 | Պողպատե կցաշուրթ DN350 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 10.0 | 358,544.30 |
| 229 | 11220717 | Պողպատե կցաշուրթ DN500 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 16.0 | 973,436.64 |
| 230 | 11220707 | Պողպատե կցաշուրթ DN76 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 8,197.32 |
| 231 | 11220101 | Պողպատե կցորդիչDN15 | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 8.0 | 720.00 |
| 232 | 11220299 | Այլ պողպատե եռաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 23,962.48 |
| 233 | 11220999 | Այլ պողպատե անցումներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 1,277,923.35 |
| 234 | 11220999 | Այլ պողպատե անցումներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 368,468.00 |
| 235 | 11220699 | Այլ պողպատե անկյունակներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 168,886.95 |
| 236 | 11220699 | Այլ պողպատե անկյունակներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 6.0 | 151,304.22 |
| 237 | 11540199 | Այլ պոլիվինիլքլորիդային կցորդիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 5.00 |
| 238 | 11540799 | Այլ պոլիվինիլքլորիդային անցումներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 15.0 | 34,876.35 |
| 239 | 11521199 | Այլ պոլիէթիլային միացումներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 17,010.80 |
| 240 | 11120399 | Այլ թուջե քառաբաշխիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 16.0 | 7,854.56 |
| 241 | 11120199 | Այլ թուջե կցորդիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 105.0 | 193,121.25 |
| 242 | 11120199 | Այլ թուջե կցորդիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 86.0 | 93,512.10 |
| 243 | 11120199 | Այլ թուջե կցորդիչներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 5.0 | 1,781.25 |
| 244 | 16320199 | Այլ էլեկտրահաղորդման պարագաներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 487.50 |
| 245 | 16320199 | Այլ էլեկտրահաղորդման պարագաներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 2.0 | 700.00 |
| 246 | 16320199 | Այլ էլեկտրահաղորդման պարագաներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 10.0 | 3,000.00 |
| 247 | 14130199 | Այլ զոդման պարագաներ | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 1.0 | 1,500.00 |
| 248 | 19220106 | Ամառային բաճկոն | ՙՆոր Ակունք՚ՓԲԸ կենտր.պահեստ | հատ | 9.0 | 45,900.00 |
| 251 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 16,666.67 |
| 252 | 21120299 | Այլ դետալներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 12.0 | 24,000.00 |
| 253 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 4.0 | 240,000.00 |
| 254 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 23,300.00 |
| 255 | 19210199 | Այլ տնտեսական պարագաներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 2.0 | 16,666.68 |
| 256 | 19110199 | Այլ գրենական | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 79,250.00 |
| 257 | 19110199 | Այլ գրենական | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 3.0 | 30,000.00 |
| 258 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 38,000.00 |
| 259 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 37,500.00 |
| 260 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 14,000.00 |
| 261 | 921050197 | Հեռախոս | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 12,000.00 |
| 262 | 12120101 | Հեղուկ քլոր | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | կգ | 380.0 | 163,400.00 |
| 263 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 15,000.00 |
| 264 | 921050113 | Հովացուցիչ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 10,000.00 |
| 265 | 921030164 | UPS 600 VA | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 27,500.00 |
| 266 | 921050113 | Հովացուցիչ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 10,000.00 |
| 267 | 11710202 | Ռետինե ոչ կորդավոր խողովակներDN10 | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | գծ.մ | 35.0 | 29,750.00 |
| 268 | 921050112 | Ռեդուկտոր թթվածնի | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | կոմպլ | 1.0 | 20,000.00 |
| 269 | 921050133 | Լոմ 1.5 մ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 7,283.40 |
| 270 | 921050113 | Հովացուցիչ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 6,500.00 |
| 271 | 921050275 | Պլիտա էլեկտրական փչովի | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 8,500.00 |
| 272 | 921050113 | Հովացուցիչ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 6,500.00 |
| 273 | 921050197 | Հեռախոս | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 12,000.00 |
| 274 | 16320111 | Ձեռքի լուսարձակ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 4,000.00 |
| 275 | 921050369 | Բանալի N19 | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 800.00 |
| 276 | 921050368 | Բանալի N17 | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 750.00 |
| 277 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 2,000.00 |
| 278 | 921990056 | Ցինկապատ պտուտակ M8\*80մմ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1,100.0 | 165,880.00 |
| 279 | 15410115 | Յուղ շարժիչի | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | լ | 25.0 | 36,250.00 |
| 280 | 921020090 | Խողովակի ամրակ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 950.0 | 648,916.50 |
| 281 | 921990081 | Դյուբել,շուռուպ, գայկա | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | կոմպլ | 1,100.0 | 78,386.00 |
| 282 | 21120303 | Պտտահան | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 1,500.00 |
| 283 | 21120347 | Գերանդի | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 6,550.00 |
| 284 | 21120399 | Այլ գործիքներ և դետալներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 5,000.00 |
| 285 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 9,166.67 |
| 286 | 21110203 | Կնիք պլաստմասե | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 50.0 | 1,666.50 |
| 287 | 21120341 | Գործիքների արկղ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 6,500.00 |
| 288 | 21120399 | Այլ գործիքներ և դետալներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 416.67 |
| 289 | 21120308 | Այլ բանալիներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 2,500.00 |
| 290 | 21120299 | Այլ դետալներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 5.0 | 10,000.00 |
| 291 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 12,900.00 |
| 292 | 921050197 | Հեռախոս | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 12,000.00 |
| 293 | 21120353 | Գայլիկոն | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 750.00 |
| 294 | 21120353 | Գայլիկոն | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 550.00 |
| 295 | 16320199 | Այլ էլեկտրահաղորդման պարագաներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 10.0 | 60,000.00 |
| 296 | 16260499 | Այլ դետալներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 11,000.00 |
| 297 | 921050113 | Հովացուցիչ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 7,916.67 |
| 298 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 24,000.00 |
| 299 | 16320112 | Էլ. տաքացուցիչ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 15,000.00 |
| 300 | 921050197 | Հեռախոս | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 4,000.00 |
| 301 | 21120299 | Այլ դետալներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 2.0 | 4,000.00 |
| 302 | 21120399 | Այլ գործիքներ և դետալներ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 15,000.00 |
| 303 | 921050113 | Հովացուցիչ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 13,750.00 |
| 304 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 16,666.67 |
| 305 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 16,666.67 |
| 306 | 20110203 | Հեռախոսի ապարատ | Ն.պ. անձնական պատասխ-մբ | հատ | 1.0 | 16,666.67 |
| Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը | | | | |  | **48,304,366.71** |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ Դ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ