ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

(ТР ЕАЭС…./….20 )

**ПЕРЕЧЕНЬ**

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

(ТР ЕАЭС /20 )

| Наименование средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | Схемы подтверждения соответствия | |
| --- | --- | --- |
| I. Огнетушащие вещества | | |
| 1. Порошки огнетушащие общего назначения | 1с, 3с, 4с | |
| 2. Пенообразователи для тушения пожаров | 1с, 3с, 4с | |
| 3. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 1с, 3с, 4с | |
| 4. Смачиватели | 3д, 4д, 6д | |
| 5. Разовые огнетушащие вещества | 3д, 4д, 6д | |
| II. Средства огнезащиты | | |
| 6. Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 1с, 3с, 4с | |
| 7. Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 1с, 3с, 4с | |
| 8. Средства огнезащиты кабелей | 1с, 3с, 4с | |
| III. Изделия погонажные электромонтажные | | |
| 9. Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов | 1с, 3с, 4с | |
| IV. Огнетушители | | |
| 10. Переносные огнетушители | 1с, 3с, 4с | |
| 11. Передвижные огнетушители | 1с, 3с, 4с | |
| V. Устройства пожаротушения автономные | | |
| 12. Устройства пожаротушения автономные | 1с, 3с, 4с | |
| VI. Пожарные шкафы, пожарные краны | | |
| 13. Пожарные шкафы | 3д, 4д, 6д | |
| 14. Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 3д, 4д, 6д | |
| VII. Мобильные средства пожаротушения | | |
| 15. Автомобили пожарные основные | 3д, 4д, 6д | |
| 16. Автомобили пожарные штабные | 3д, 4д, 6д | |
| 17. Автоподъемники пожарные | 3д, 4д, 6д | |
| 18. Автолестницы пожарные | 3д, 4д, 6д | |
| 19. Автомобили аварийно-спасательные | 3д, 4д, 6д | |
| 20. Автопеноподъемники пожарные | 3д, 4д, 6д | |
| 21. Автомобили связи и освещения | 3д, 4д, 6д | |
| 22. Автомобили газодымозащитной службы | 3д, 4д, 6д | |
| 23. Мобильные робототехнические комплексы | 3д, 4д, 6д | |
| 24. Мотопомпы пожарные | 3д, 4д, 6д | |
| 25. Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 3д, 4д, 6д | |
| VIII. Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | | |
| 26. Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 1с, 3с, 4с | |
| 27. Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 1с, 3с, 4с | |
| 28. Оповещатели пожарные | 1с, 3с, 4с | |
| 29. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора | 1с, 3с, 4с | |
| 30. Выносные устройства индикации | 1с, 3с, 4с | |
| 31. Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа | 1с, 3с, 4с | |
| 32. Системы передачи извещений о пожаре | 1с, 3с, 4с | |
| 33. Оповещатели пожарные индивидуальные | 1с, 3с, 4с | |
| 34. Устройства дистанционного пуска | 1с, 3с, 4с | |
| IX. Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения автономных, установок пожаротушения роботизированных, установок пожаротушения модульных) | | |
| 35. Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с | |
| 36. Спринклерные и дренчерные сигнальные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д | |
| 37. Дренажные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д | |
| 38. Обратные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с | |
| 39. Задвижки, затворы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с | |
| 40. Краны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д | |
| 41. Эксгаустеры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д | |
| 42. Акселератор установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д | |
| 43. Гидроускорители установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д | |
| 44. Сигнализаторы давления и сигнализаторы потока жидкости установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с | |
| 45. Компенсаторы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д | |
| 46. Камеры задержки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д | |
| 47. Фильтры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 3д, 4д, 6д | |
| 48. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 3д, 4д, 6д | |
| 49. Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | 1с, 3с, 4с | |
| 50. Дозаторы установок пенного пожаротушения | 1с, 3с, 4с | |
| 51. Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических | 1с, 3с, 4с | |
| 52. Модули установок газового пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с | |
| 53. Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с | |
| 54. Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 1с, 3с, 4с | |
| 55. Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения | 1с, 3с, 4с | |
| 56. Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газового пожаротушения | 3д, 4д, 6д | |
| 57. Генераторы огнетушащего аэрозоля | 1с, 3с, 4с | |
| X. Установки пожаротушения роботизированные | | |
| 58. Установки пожаротушения роботизированные | | 1с, 3с, 4с |
| XI. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарные | | |
| 59. Аппараты дыхательные изолирующие пожарные (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом) | | 1с, 3с, 4с |
| 60. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные | | 1с, 3с, 4с |
| 61. Самоспасатели изолирующие пожарные | | 1с, 3с, 4с |
| 62. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | | 1с, 3с, 4с |
| 63. Баллоны аппаратов дыхательных изолирующих пожарных и самоспасателей изолирующих пожарных | | 1с, 3с, 4с |
| 64. Установки для проверки аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | | 1с, 3с, 4с |
| 65. Установки компрессорные для наполнения баллонов аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | | 1с, 3с, 4с |
| XII. Специальная защитная одежда пожарного | | |
| 66. Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | | 1с, 3с, 4с |
| 67. Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | | 1с, 3с, 4с |
| 68. Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа | | 1с, 3с, 4с |
| 69. Белье термостойкое для пожарных | | 1с, 3с, 4с |
| 70. Подшлемник для пожарных | | 1с, 3с, 4с |
| XIII. Средства индивидуальной защиты рук, ног и головы пожарного | | |
| 71. Средства индивидуальной защиты рук пожарного | | 1с, 3с, 4с |
| 72. Средства индивидуальной защиты ног пожарного | | 1с, 3с, 4с |
| 73. Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | | 1с, 3с, 4с |
| XIV. Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней | | |
| 74. Лестницы ручные пожарные | | 1с, 3с, 4с |
| 75. Веревки пожарные спасательные | | 3д, 4д, 6д |
| 76. Пояса пожарные спасательные | | 3д, 4д, 6д |
| 77. Карабины пожарные | | 3д, 4д, 6д |
| 78. Трапы спасательные пожарные | | 1с, 3с, 4с |
| 79. Устройства спасательные прыжковые пожарные | | 1с, 3с, 4с |
| 80. Рукава спасательные пожарные | | 3д, 4д, 6д |
| 81. Устройства канатно-спускные пожарные | | 1с, 3с, 4с |
| 82. Лестницы навесные спасательные пожарные | | 3д, 4д, 6д |
| XV. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | | |
| 83. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | | 3д, 4д, 6д |
| XVI. Дополнительное снаряжение пожарных | | |
| 84. Фонари пожарные, тепловизоры, радиомаяки, звуковые маяки | | 3д, 4д, 6д |
| XVII. Пожарное оборудование | | |
| 85. Головки соединительные пожарные | | 3д, 4д, 6д |
| 86. Гидранты пожарные | | 3д, 4д, 6д |
| 87. Колонка пожарная | | 3д, 4д, 6д |
| 88. Пеносмесители | | 3д, 4д, 6д |
| 89. Водосборники рукавные | | 3д, 4д, 6д |
| 90. Разветвления рукавные | | 3д, 4д, 6д |
| 91. Гидроэлеваторы пожарные | | 3д, 4д, 6д |
| 92. Сетки всасывающие пожарные | | 3д, 4д, 6д |
| 93. Рукава пожарные напорные | | 1с, 3с, 4с |
| 94. Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных | | 3д, 4д, 6д |
| 95. Стволы пожарные ручные | | 1с, 3с, 4с |
| 96. Стволы пожарные лафетные | | 1с, 3с, 4с |
| 97. Генераторы пены | | 1с, 3с, 4с |
| XVIII. Заполнение проемов противопожарных преград | | |
| 98. Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы | 1с,3с, 4с | |
| 99. Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений | 1с, 3с, 4с | |
| 100. Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые | 1с, 3с, 4с | |
| XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции | | |
| 101. Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые | | 1с, 3с, 4с |
| 102. Противодымные экраны (шторы, занавесы) | | 1с,3с, 4с |
| 103. Вытяжные вентиляторы | | 1с, 3с, 4с |
| 104. Воздуховоды | | 1с, 3с, 4с |