УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 10 мая 2016 г. № 41

**ПОРЯДОК**

лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 24 Протокола о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер (приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и определяет правила лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер.

2. Настоящий Порядок применяется уполномоченными органами по карантину растений государств - членов Евразийского экономического союза (далее соответственно - уполномоченные органы, государства-члены) и карантинными фитосанитарными (испытательными) лабораториями.

3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, которые означают следующее:

«карантинная фитосанитарная экспертиза» - комплекс процедур по исследованию образцов (проб) подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов и выдаче заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров);

«карантинные фитосанитарные (испытательные) лаборатории» - экспертные организации, являющиеся структурными подразделениями уполномоченного органа либо подчиненными уполномоченному органу организациями, а также иные организации, аккредитованные (аттестованные) и (или) уполномоченные в соответствии с законодательством государств-членов на выполнение исследований в области карантина растений, имеющие квалифицированных специалистов и оснащенные техническими средствами, необходимыми для проведения исследования карантинного фитосанитарного состояния образцов (проб) подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров);

«лабораторное обеспечение карантинных фитосанитарных мер» - комплекс процедур по отбору, обращению образцов (проб) подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов, проведению карантинной фитосанитарной экспертизы указанных образцов (проб), документированию результатов карантинной фитосанитарной экспертизы, информационному, материально-техническому и научно- методическому обеспечению деятельности карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Международной конвенцией по карантину и защите растений (г. Рим, 1951 год).

II. Основные принципы организации лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер

4. Основными принципами организации лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер являются:

а) оптимизация размещения и оснащение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий;

б) комплектование карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий квалифицированным персоналом, осуществляющим карантинную фитосанитарную экспертизу, и повышение его профессионального уровня;

в) внедрение системы шифрования образцов (проб) подкарантинной продукции (подкарантинного груза, подкарантинного материала, подкарантинного товара), карантинных объектов или регулируемых некарантинных вредных организмов (далее - образцы (пробы)) для исключения возможности скрытой подмены образцов (проб) и (или) искажения записей о них в учетных или других документах, а также для обеспечения объективности и беспристрастности полученных результатов карантинной фитосанитарной экспертизы;

г) гармонизация методов (методик) исследований образцов (проб) с международными и региональными стандартами по фитосанитарным мерам (диагностическими протоколами);

д) обеспечение оперативности получения результатов карантинной фитосанитарной экспертизы путем применения в работе экспресс-методов новейшей разработки;

е) исключение распространения карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов в процессе проведения карантинной фитосанитарной экспертизы;

ж) обеспечение информационного взаимодействия между карантинными фитосанитарными (испытательными) лабораториями.

III. Организация лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер

5. Лабораторное обеспечение карантинных фитосанитарных мер включает в себя:

а) обращение образцов (проб) (передачу их уполномоченным органом в карантинную фитосанитарную (испытательную) лабораторию и их перемещение в пределах этой лаборатории);

б) проведение карантинной фитосанитарной экспертизы образцов (проб) с применением методов (методик) или стандартов, гармонизированных с международными и региональными стандартами по фитосанитарным мерам (диагностическими протоколами);

в) представление сотрудником карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории должностному лицу уполномоченного органа заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (подкарантинного груза, подкарантинного материала, под карантинного товара);

г) информационное, материально-техническое и научно- методическое обеспечение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий, осуществляемое уполномоченным органом.

6. Карантинные фитосанитарные (испытательные) лаборатории размещаются в соответствии с законодательством государств-членов с учетом видов и объемов ввозимой и перемещаемой подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), карантинного фитосанитарного состояния территории административно-территориальной единицы государства- члена, в котором размещаются такие лаборатории.

7. В зависимости от видов и объемов проводимых карантинных фитосанитарных экспертиз в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории используются соответствующие методы диагностики, определяются количество и назначение необходимых помещений и оборудования, формируется квалифицированный персонал, обеспечивается поверка оборудования, поддерживается система управления качеством выполняемых работ.

8. Карантинные фитосанитарные экспертизы, предусматривающие проведение энтомологических, микологических, бактериологических, вирусологических, нематологических и гербологических исследований образцов (проб), проводятся в сроки согласно приложению № 1.

IV. Отбор и обращение образцов (проб)

9. Отбор образцов (проб) осуществляется должностными лицами уполномоченного органа и (или) по решению уполномоченного органа - специалистами карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории.

10. Отобранные образцы (пробы), направляемые для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, упаковываются и опечатываются способами, обеспечивающими их сохранность до проведения указанной экспертизы. При поступлении в карантинную фитосанитарную (испытательную) лабораторию образцы (пробы) обезличиваются, сведения о них шифруются путем присвоения индивидуальных номеров до проведения карантинной фитосанитарной экспертизы. Система шифрования образцов (проб) должна исключать возможность скрытой подмены образцов (проб) и (или) искажения записей о них в учетных или других документах и обеспечивать объективность и беспристрастность полученных результатов карантинной фитосанитарной экспертизы. Расшифровка сведений об образцах (пробах) осуществляется по окончании карантинной фитосанитарной экспертизы.

Отобранные образцы (пробы) упаковываются, опечатываются и транспортируются способами, исключающими распространение карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов.

11. Образцы (пробы), направляемые для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, сопровождаются соответствующей информацией (этикеткой), которая является основанием для регистрации образцов (проб) в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории.

12. Образцы (пробы), поступившие для проведения карантинной

фитосанитарной экспертизы, хранятся в условиях, исключающих возможность их скрытой подмены и вторичного заражения (засорения) карантинными объектами и регулируемыми некарантинными вредными организмами, а также исключающих возможность проникновения карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов в окружающую среду.

13. Образцы (пробы) хранятся в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории до завершения проведения всех необходимых экспертиз и выдачи документов. Образцы (пробы) хранятся в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории или в ином месте в соответствии с законодательством государства-члена при соблюдении условий, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, до истечения срока годности подкарантинной продукции, но не менее чем в течение 3 месяцев после завершения проведения карантинной фитосанитарной экспертизы. В случае если образец карантинного объекта или регулируемого некарантинного вредного организма представляет собой научную ценность или необходимо хранение его как справочного или коллекционного материала, возможны его хранение в соответствии с законодательством государства-члена или передача в экспертные организации в условиях, исключающих возможность его распространения.

14. Уничтожение образцов (проб) проводится с применением установленных законодательством государств-членов методов, исключающих возможность распространения карантинных объектов.

V. Проведение карантинной фитосанитарной экспертизы, оформление и использование ее результатов

15. Основными целями проведения карантинной фитосанитарной экспертизы являются выявление и идентификация карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов.

16. Результаты анализов образцов (проб) оформляются в виде протокола лабораторного исследования, который является основанием для оформления заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (подкарантинного груза, подкарантинного материала, подкарантинного товара).

17. По результатам проведения карантинной фитосанитарной экспертизы карантинной фитосанитарной (испытательной) лабораторией составляется заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (подкарантинного груза, подкарантинного материала, подкарантинного товара).

18. Документы, подтверждающие отбор, регистрацию, проведение карантинной фитосанитарной экспертизы, и заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (подкарантинного груза, подкарантинного материала, подкарантинного товара) хранятся в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории или в ином месте в соответствии с законодательством государства-члена в течение 1 года после завершения проведения карантинной фитосанитарной экспертизы.

19. Результаты карантинной фитосанитарной экспертизы используются:

а) при установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров);

б) при установлении карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов;

в) при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния на таможенной территории Евразийского экономического союза;

г) при проведении карантинного фитосанитарного обследования;

д) при проведении научных исследований;

е) при проведении анализа фитосанитарного риска;

ж) в иных случаях обеспечения карантина растений.

VI. Информационное обеспечение карантинных фитосанитарных

(испытательных) лабораторий

20. На официальном сайте карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории и (или) на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуется следующая информация об этой лаборатории:

а) контактные данные;

б) перечень карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов;

в) перечень используемых в карантинной фитосанитарной (испытательной) лаборатории методов проведения карантинных фитосанитарных экспертиз.

21. Информационное взаимодействие между карантинными фитосанитарными (испытательными) лабораториями осуществляется путем обмена следующей информацией:

а) используемые методы и методики выявления и идентификации карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов;

б) повышение квалификации персонала лаборатории;

в) иная информация, касающаяся лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер.

VII. Материально-техническое и научно-методическое обеспечение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий

22. Карантинные фитосанитарные (испытательные) лаборатории оснащаются в соответствии с законодательством государств-членов материальными и техническими средствами, необходимыми для проведения исследования карантинного фитосанитарного состояния образцов (проб) на современном научно-техническом уровне, позволяющем обеспечить проведение карантинных фитосанитарных экспертиз и получение достоверных результатов, с учетом типового перечня лабораторного оборудования и материалов, необходимых для проведения карантинных фитосанитарных экспертиз, согласно приложению № 2.

23. Научно-методическое обеспечение карантинных фитосанитарных (испытательных) лабораторий осуществляется научно- исследовательскими организациями государств-членов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер

**СРОКИ**

проведения карантинных фитосанитарных экспертиз при проведении энтомологических, микологических, бактериологических, вирусологических, нематологических и гербологических исследований образцов (проб)

| Наименование метода исследования | Объект исследования | Срок проведения, количество рабочих дней\* |
| --- | --- | --- |
| I. Энтомологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |
| 1. Выделение насекомых (членистоногих) из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) | 1 образец (проба) | 1 |
| 2. Выделение насекомых (членистоногих) из феромонных или цветовых ловушек | 1 ловушка | 1 |
| 3. Выделение насекомых (членистоногих) из пищевых приманок, сметок ручным методом или просеиванием | 1 приманка (сметка) | 1 |
| 4. Выделение насекомых (членистоногих) из пищевых приманок, сметок методом флотации | 1 приманка (сметка) | 1 |
| 5. Выделение насекомых (членистоногих) из световых ловушек | 1 ловушка | 1 |
| 6. Выделение насекомых (членистоногих) из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) при скрытой зараженности методом флотации, окрашивания, люминесценции, рентгеноскопии или аудиоскопии | 1 образец (проба) | 2 |
| 7. Выделение насекомых (членистоногих) из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) с доращиванием (для получения стадии пригодной для идентификации) | 1 образец (проба) | 30 |
| 8. Идентификация насекомых (членистоногих) визуально и (или) методом микроскопии и морфометрии без приготовления микропрепарата | 1 идентификация | 1 |
| 9. Идентификация насекомых (членистоногих) методом микроскопии и морфометрии с приготовлением микропрепарата | 1 идентификация | 2 |
| 10. Идентификация насекомых (членистоногих) с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях «классической» ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР «в реальном времени», ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |
| 11. Идентификация насекомых (членистоногих) методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |
| II. Микологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |
| 12. Выделение возбудителя рака картофеля из образца (пробы) клубней картофеля | 1 образец (проба) | 1 |
| 13. Выделение возбудителя рака картофеля из образца (пробы) почвы | 1 образец (проба) | 2 |
| 14. Выделение грибов и грибоподобных организмов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) визуальным методом | 1 образец (проба) | 1 |
| 15. Выделение грибов и грибоподобных организмов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом культивирования во влажной камере | 1 образец (проба) | 20 |
| 16. Выделение грибов и грибоподобных организмов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом культивирования на (в) питательной среде | 1 образец (проба) | 20 |
| 17. Выделение грибоподобных организмов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом биоприманок | 1 образец (проба) | 20 |
| 18. Выделение грибов из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом смыва спор и центрифугирования | 1 образец (проба) | 2 |
| 19. Идентификация грибов и грибоподобных организмов методом микроскопии и морфометрии | 1 идентификация | 2 |
| 20. Идентификация грибов и грибоподобных организмов с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях «классической» ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР «в реальном времени», ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |
| 21. Идентификация грибов и грибоподобных организмов методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 идентификация | 2 |
| 22. Идентификация грибов и грибоподобных организмов методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |
| 23. Тест на патогенность для грибов и грибоподобных организмов | 1 идентификация | 60 |
| 24. Идентификация грибов (грибоподобных организмов) методом масс-спектрометрии | 1 идентификация | 1 |
| III. Бактериологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |
| 25. Выделение бактерий из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) в экстрагирующий буфер | 1 образец (проба) | 2 |
| 26. Выделение бактерий из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом культивирования на (в) питательной среде (в том числе селективной) | 1 образец (проба) | 14 |
| 27. Идентификация бактерий биохимическим методом | 1 идентификация | 20 |
| 28. Идентификация бактерий биологическим методом | 1 идентификация | 60 |
| 29. Идентификация бактерий методом иммунофлуоресцентного анализа (ИФ) | 1 идентификация | 1 |
| 30. Идентификация бактерий методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 идентификация | 2 |
| 31. Идентификация бактерий с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях «классической» ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР «в реальном времени», ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |
| 32. Идентификация бактерий методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |
| 33. Идентификация бактерий методом иммунохроматографического анализа (ИХА) | 1 идентификация | 1 |
| 34. Идентификация бактерий методом масс-спектрометрии | 1 идентификация | 1 |
| 35. Идентификация бактерий методом анализа профиля жирных кислот | 1 идентификация | 2 |
| IV. Вирусологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |
| 36. Выделение вирусов, вироидов, фитоплазм из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) в экстракт | 1 образец (проба) | 2 |
| 37. Идентификация вирусов, вироидов, фитоплазм методом иммуноферментного анализа (ИФА) | 1 идентификация | 2 |
| 38. Идентификация вирусов, вироидов, фитоплазм с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях «классической» ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР «в реальном времени», ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |
| 39. Идентификация вирусов, вироидов, фитоплазм методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |
| 40. Идентификация вирусов, вироидов, фитоплазм методом биотеста на растениях-индикаторах | 1 идентификация | 60 |
| V. Нематологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |
| 41. Выделение нематод из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) методом Бермана | 1 образец (проба) | 2 |
| 42. Выделение нематод из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) вороночным и вороночно-флотационным методом (в том числе с использованием цистовыделителя) | 1 образец (проба) | 1 |
| 43. Выделение нематод из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) ручным методом | 1 образец (проба) | 1 |
| 44. Идентификация нематод методом микроскопии и морфометрии | 1 идентификация | 1 |
| 45. Идентификация нематод с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях «классической» ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР «в реальном времени», ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |
| 46. Идентификация нематод методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |
| 47. Определение жизнеспособности цистообразующих нематод методом микроскопирования | 1 циста | 1 |
| VI. Гербологическое исследование образцов (проб) подкарантинных материалов |
| 48. Выделение семян и (или) плодов растений из образца (пробы) подкарантинной продукции (материалов) ручным методом и (или) просеиванием | 1 образец (проба) | 1 |
| 49. Выделение семян и (или) плодов растений из образца (пробы) почвы методом отмывки | 1 образец (проба) | 2 |
| 50. Идентификация растений визуально и (или) методом микроскопии и морфометрии без приготовления микропрепарата | 1 идентификация | 1 |
| 51. Идентификация растений методом микроскопии и морфометрии с приготовлением микропрепарата | 1 идентификация | 2 |
| 52. Идентификация растений с использованием полимеразной цепной реакции в модификациях «классической» ПЦР, FLASH-ПЦР, ПЦР «в реальном времени», ПЦР с изучением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов | 1 идентификация | 3 |
| 53. Идентификация растений методом секвенирования ДНК | 1 идентификация | 5 |
| 54. Определение жизнеспособности семян растений тетразольным методом | 1 исследование | 2 |
| 55. Определение жизнеспособности семян растений методами окрашивания, изучения плазмолиза и (или) люминесценции | 1 исследование | 2 |
| 56. Определение жизнеспособности семян растений контрольным методом (всхожесть семян) | 1 исследование | 10 |

\* При применении различных методов в одном исследовании сроки проведения могут суммироваться. Отсчет сроков проведения начинается с момента поступления образцов (проб) в карантинную фитосанитарную (испытательную) лабораторию. При поступлении образцов в лабораторию во второй половине рабочего дня этот день не учитывается в сроках проведения исследования. В случае выявления карантинного объекта в зависимости от методики могут назначаться дополнительные исследования, сроки проведения продлеваются до полной идентификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер

**ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

лабораторного оборудования и материалов, необходимых для проведения карантинных фитосанитарных экспертиз

| Наименование оборудования и материалов | Назначение |
| --- | --- |
| I. Энтомологическая экспертиза |
| 1. Основное оборудование |
| 1. Набор ручных луп (2 х - 10 х) | использование при первичном осмотре материала |
| 2. Налобная бинокулярная лупа | разбор и просмотр образцов |
| 3. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 80 х, с возможностью подключения фотокамеры. Окуляр-микрометр обязателен | изучение насекомых и их фрагментов, приготовление микропрепаратов |
| 4. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 1 000 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимами работы: светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Окуляр-микрометр обязателен | изучение микропрепаратов |
| 5. Объект-микрометр | измерение цены деления окулярного микрометра |
| 6. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 500 г и дискретностью не более 0,01 г | взвешивание химических реактивов для приготовления микропрепаратов |
| 7. Комбинированный лабораторный холодильник (морозильник) (+ 5 / - 20 °С) | временное хранение образцов, обездвиживание активных насекомых |
| 8. Шкаф для хранения реактивов с вытяжкой | хранение химических реактивов |
| 9. Инкубатор (термостат суховоздушный) общего назначения с поддерживаемой температурой до 60 °С | доращивание насекомых до стадии, по которой возможна идентификация |
| 10. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |
| 11. Набор сит (0,1 мм - 5,0 мм) | разбор образцов сметок, зерна и других сыпучих материалов |
| 12. Автоклав | обеззараживание образцов |
| 13. Столик нагревательный | подсушивание микропрепаратов |
| 14. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |
| 15. Печь СВЧ | обеззараживание малых образцов |
| 2. Лабораторная посуда, инструменты |
| 16. Пинцеты:с плоскими концами 15 см и 25 см | подготовка образцов к экспертизе |
| остроконечные глазные 10 см |  |
| мягкие для мелких насекомых |
| 17. Скальпели: | -"- |
| брюшные |  |
| глазные |
| 18. Ножницы прямые разных размеров | -"- |
| 19. Иглы препаровальные | -"- |
| 20. Шпатели | разбор образцов |
| 21. Секатор | срезание веток с повреждениями и неподвижными формами насекомых |
| 22. Кисточки различных размеров | сбор насекомых использование для пробирок хранение микропрепаратов утилизация образцов разбор образцов |
| 23. Штативы |
| 24. Коробки (планшеты) для предметных стекол |
| 25. Баки для отходов после экспертизы |
| 26. Доски разборные |
| 27. Коробки для энтомологических коллекций | хранение коллекционного материала |
| 28. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки, тушь и т. д.) | ведение документации, оформление энтомологических коллекций и т. д. |
| 29. Лабораторная посуда и другие материалы (стеклянные, фарфоровые, пластиковые): | использование при проведении экспертизы для приготовления фиксирующих и других жидкостей, микропрепаратов, хранения фиксированных материалов, изготовления энтомологических коллекций и т. д. |
| банки с притертыми пробками |
| банки для химических реактивов |
| бюксы с притертыми крышками разного объема |
| воронки |
| емкости для спирта |
|
| капельницы с притертой пипеткой |
| мерная посуда |
| пипетки медицинские |
| пробирки химические, биологические |
| спиртовки лабораторные |
| стаканы химические разные (50 - 1 000 мл) |
| тигли (5 мл и 20 мл) |
| эксикаторы с притертыми крышками |
| 3. Расходные материалы |
| 30. Лезвия бритвенные или цанговые либо одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |
| 31. Фильтровальная бумага | упаковка образцов |
| 32. Вата | -"- |
| 33. Контейнеры и пакеты | хранение образцов |
| 34. Булавки энтомологические | монтирование и хранение образцов |
| 35. Этикеточная лента | использование для временных этикеток |
| 36. Пробирки микроцентрифужные с крышкой 1,5 мл | приготовление и хранение образцов |
| 37. Чашки Петри пластиковые (разного размера) | хранение образцов |
| 38. Предметные стекла, в том числе с 1 - 2 лунками | приготовление микропрепаратов |
| 39. Покровные стекла | -"- |
| 40. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |
| 41. Часовые стекла | приготовление микропрепаратов |
| 42. USB-флеш-накопители | хранение и учет информации |
| 4. Химические реактивы |
| 43. Спирт медицинский 96 % | использование в соответствии с нормами расхода спирта |
| 44. Жидкость Фора-Берлезе | приготовление микропрепаратов |
| 45. Синтетический бальзам или иная система фиксации постоянных микропрепаратов | -"- |
| 46. Глицерин | -"- |
| 47. Желатин | -"- |
| 48. Калий едкий | -"- |
| 49. Уксусная кислота ледяная | -"- |
| 50. Молочная кислота | -"- |
| 51. Фуксин кислый | -"- |
| 52. Целлоидин (бесцветный лак) или иная система фиксации постоянных микропрепаратов | -"- |
| 53. Парафин | хранение заспиртованного материала |
| 54. Формалин | фиксирование сочных плодов, клубней и т. д. |
| 55. Натрия гидроксид (NaOH) | приготовление микропрепаратов |
| 5. Методические, справочные материалы и коллекции |
| 56. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |
| 57. Коллекции карантинных и некарантинных видов вредных насекомых | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |
| 58. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |
| II. Гербологическая экспертиза |
| 1. Основное оборудование |
| 59. Набор ручных луп (2 х - 10 х) | применение при первичном осмотре материалов во время досмотра и обследования |
| 60. Налобная бинокулярная лупа | разбор и просмотр образцов |
| 61. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 50 х, с возможностью подключения фотокамеры. Окуляр-микрометр обязателен | изучение внешних морфологических признаков семян и плодов, приготовление микропрепаратов |
| 62. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 400 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимом работы «светлое поле». Окуляр-микрометр обязателен | изучение микропрепаратов |
| 63. Объект-микрометр | измерение цены деления окулярного микрометра |
| 64. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 5 000 г и дискретностью не более 0,1 г | взвешивание образцов |
| 65. Шкаф вытяжной | разбор протравленных и пыльных образцов, хранение химических реактивов |
| 66. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | Фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |
| 67. Набор сит (0,1 - 5,0 мм) | разбор образцов сыпучих материалов |
| 68. Автоклав | обеззараживание образцов |
| 69. Шкаф для хранения реактивов с вытяжкой | хранение химических реактивов |
| 70. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |
| 2. Лабораторная посуда, инструменты и другие расходные материалы |
| 71. Пинцеты с плоскими концами (15 см и 25 см) | подготовка образцов к экспертизе |
| 72. Скальпели брюшные | -"- |
| 73. Иглы препаровальные | -"- |
| 74. Шпатели | -"- |
| 75. Штативы | использование для пробирок |
| 76. Баки для отходов после экспертизы | утилизация образцов |
| 77. Доски разборные | разбор образцов |
| 78. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки и т. д.) | ведение документации, оформление коллекций и т. д. |
| 79. Лабораторная посуда и другие материалы (стеклянные, фарфоровые, пластиковые): | использование при проведении экспертизы, для изготовления коллекций и т. д. |
| пробирки химические, биологические |
| бюксы с притертыми крышками разного объема |
| воронки |
| емкости для спирта |
| мерная посуда |
| палочки стеклянные |
| спиртовка |
| флаконы для химических реактивов |
| 3. Расходные материалы |
| 80. Лезвия бритвенные или цанговые либо одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |
| 81. Фильтровальная бумага | упаковка образцов |
| 82. Вата | -"- |
| 83. Контейнеры и пакеты | хранение образцов |
| 84. Пробирки микроцентрифужные с крышкой 1,5 или 2 мл | -"- |
| 85. Пробирки с завинчивающейся крышкой (15 мл, типа Falcon или аналогичные) | -"- |
| 86. Чашки Петри пластиковые (разного размера) | -"- |
| 87. Предметные стекла | приготовление микропрепаратов |
| 88. Покровные стекла | -"- |
| 89. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |
| 90. Белый ватман или бумага размера АЗ | разбор образца |
| 4. Химические реактивы |
| 91. Спирт медицинский 96 % | использование в соответствии с нормами расхода спирта |
| 92. Соляная кислота концентрированная | приготовление микропрепаратов |
| 93. Флороглюцин | -"- |
| 94. Тетразолий хлористый | определение жизнеспособности семян |
| 5. Методические, справочные материалы и коллекции |
| 95. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |
| 96. Коллекции семян и гербарии карантинных и некарантинных видов сорных растений | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |
| 97. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |
| III. Нематологическая экспертиза |
| 1. Основное оборудование |
| 98. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 50 х, с возможностью подключения фотокамеры. Окуляр-микрометр обязателен | изучение нематод, приготовление микропрепаратов |
| 99. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 1 000 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимами работы: светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Окуляр-микрометр обязателен | изучение микропрепаратов, измерение нематод |
| 100. Объект-микрометр | измерение цены деления окулярного микрометра |
| 101. Комбинированный лабораторный холодильник (морозильник) (+ 5 / - 20 °С) | временное хранение образцов |
| 102. Цистовыделитель или комплект для выделения цист | выделение цистообразующих нематод из образцов почвы, картофеля и т. д. |
| 103. Комплект для выделения нематод методом Бермана | выделение древесных нематод |
| 104. Автоклав | обеззараживание образцов |
| 105. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |
| 106. Набор сит (0,1 - 5,0 мм) | просеивание почвенных образцов, использование мелких сит в цистовыделителе |
| 107. Столик нагревательный | подсушивание микропрепаратов |
| 108. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |
| 2. Лабораторная посуда, инструменты и другие расходные материалы |
| 109. Воронки пластмассовые конусообразные диаметром 10 - 12 см | использование для выделения нематод флотационным методом |
| 110. Пинцеты с плоскими концами (15 и 25 см) | подготовка образцов к экспертизе |
| 111. Скальпели брюшные | -"- |
| 112. Ножницы прямые разных размеров | -"- |
| 113. Иглы препаровальные | -"- |
| 114. Контейнеры, ведра, тазы пластиковые разных размеров | подготовка образцов к экспертизе |
| 115. Штативы | использование для пробирок |
| 116. Коробки (планшеты) для стекол | хранение микропрепаратов |
| 117. Баки для отходов после экспертизы | утилизация образцов |
| 118. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки и т. д.) | ведение документации, оформление коллекций и т. д. |
| 119. Лабораторная посуда и другие материалы (стеклянные, фарфоровые, пластиковые): | проведение экспертизы, изготовление коллекций, хранение цист и т. д. |
| стаканы химические 1 000 мл |
| мерная посуда |
| палочки стеклянные |
| воронки диаметром 10 - 15 см |
| 3. Расходные материалы |
| 120. Лезвия бритвенные или цанговые либо одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |
| 121. Фильтровальная бумага | упаковка образцов |
| 122. Вата | -"- |
| 123. Марля | -"- |
| 124. Контейнеры и пакеты | хранение образцов |
| 125. Пробирки микроцентрифужные с крышкой 1,5 или 2 мл | -"- |
| 126. Пробирки с завинчивающейся крышкой (15 мл, типа Falcon или аналогичные) | -"- |
| 127. Чашки Петри пластиковые (разного размера) | -"- |
| 128. Предметные стекла | приготовление микропрепаратов |
| 129. Покровные стекла | приготовление микропрепаратов |
| 130. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |
| 4. Химические реактивы |
| 131. Спирт медицинский 96 % | использование в соответствии с нормами расхода спирта |
| 132. Глицерин | приготовление микропрепаратов |
| 133. Желатин | -"- |
| 134. Целлоидин (бесцветный лак) или иная система фиксации постоянных микропрепаратов | -"- |
| 5. Методические и справочные материалы и коллекции |
| 135. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |
| 136. Коллекции карантинных и некарантинных видов нематод | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |
| 137. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |
| IV. Микологическая экспертиза |
| 1. Основное оборудование |
| 138. Автоклав с аксессуарами для стерилизации лабораторной посуды, питательных сред | стерилизация посуды, питательных сред и отработанного материала |
| 139. Дистиллятор | получение дистиллированной воды |
| 140. Шкаф ламинарный | тестирование образцов биологическим методом, пересевы мицелия с целью определения вида гриба и получения чистой культуры возбудителя |
| 141. Шкаф вытяжной | использование при работе с протравленным материалом и химическими реактивами |
| 142. Центрифуга лабораторная низкоскоростная до 3 000 оборотов в минуту для пробирок не менее 50 мл объемом | тестирование образцов для выявления и идентификации спор индийской головни и зооспорангиев рака картофеля |
| 143. Сухожаровой шкаф до 250 °С | стерилизация лабораторной посуды |
| 144. Инкубатор (термостат суховоздушный) общего назначения, охлаждающий, с поддерживаемой температурой + 10 /- 60 °С | тестирование образцов биологическим методом, поддержание роста культур возбудителей |
| 145. Ультрафиолетовые облучатели | стерилизация помещений, рабочих поверхностей и оборудования |
| 146. Комбинированный лабораторный холодильник (морозильник) (+ 5 / - 20 °С) | хранение культур грибов, питательных сред и растительного материала |
| 147. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 500 г и дискретностью не более 0,01 г | взвешивание химических реактивов и компонентов питательных сред, растворов ит. д. |
| 148. Набор ручных луп (10 х, 20 х) | используются при первичном осмотре материалов во время досмотра и обследования |
| 149. Набор сит (0,1 - 1,0 мм) | просеивание образцов почвы |
| 150. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 80 х, с возможностью подключения фотокамеры. Окуляр-микрометр обязателен | изучение образцов по макроскопическим признакам |
| 151. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 1 000 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимами работы: светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Окуляр-микрометр обязателен | изучение микропрепаратов для идентификации видов по морфологическим признакам, измерение отдельных морфологических структур |
| 152. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |
| 153. Объект-микрометр | измерение цены деления окулярного микрометра |
| 154. pH-метр с точностью не менее 0,1 показателя | контроль pH в растворах и питательных средах |
| 155. Столик нагревательный | использование для подсушивания микропрепаратов |
| 156. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |
| 2. Лабораторная посуда, инструменты и другие расходные материалы |
| 157. Пинцеты с плоскими концами 15 и 25 см | использование для подготовки образцов к экспертизе |
| 158. Скальпели брюшные и глазные | -"- |
| 159. Секатор | -"- |
| 160. Ножницы прямые разных размеров | -"- |
| 161. Иглы: | -"- |
| препаровальные |  |
| посевные микробиологические |
| 162. Шпатель | -"- |
| 163. Штативы | использование для пробирок |
| 164. Металлические поддоны, кюветы, емкости различного размера | просмотр образцов, варка питательных сред и т. д. |
| 165. Кисточки | анализ почвенных образцов |
| 166. Коробки (планшеты) для стекол | хранение микропрепаратов |
| 167. Баки для отходов после экспертизы | утилизация образцов |
| 168. Доски разборные | разбор образцов |
| 169. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки и т. д.) | ведение документации, оформление коллекций и т. д. |
| 170. Лабораторная посуда и другие материалы (стеклянные, фарфоровые, пластиковые): | использование в процессе проведения экспертизы, для подготовки образцов, сред, приготовления микропрепаратов ит. д. |
| пробирки химические, биологические, пробирки центрифужные (автоклавируемые) |
| флаконы для химических реактивов |
| колбы конические плоскодонные (250 - 1 000 мл) |
| емкости для спирта |
| пипетки медицинские |
| пипетки микробиологические (0,5 - 20 мл) |
| капельницы с притертой пипеткой |
| мерная посуда |
| часовые стекла |
| палочки стеклянные |
| стаканы химические разные (50- 1 000 мл) |
| спиртовки лабораторные |
| бюксы с притертыми крышками разного объема |
| 3. Расходные материалы |
| 171. Лезвия бритвенные или цанговые либо одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |
| 172. Фильтровальная бумага | упаковка образцов |
| 173. Вата | -"- |
| 174. Марля | -"- |
| 175. Контейнеры и пакеты | хранение образцов |
| 176. Пробирки микроцентрифужные с крышкой 1,5 или 2 мл | -"- |
| 177. Пробирки с завинчивающейся крышкой (15 мл, типа Falcon или аналогичные) | -"- |
| 178. Чашки Петри пластиковые (разного размера) | -"- |
| 179. Предметные стекла | приготовление микропрепаратов |
| 180. Покровные стекла | -"- |
| 181. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |
| 4. Химические реактивы |
| 182. Спирт медицинский 96 % | стерилизация лабораторных инструментов и образцов при подготовке к анализу |
| 183. Четыреххлористый углерод | выделение зооспорангиев рака картофеля |
| 184. Фенол или тимол кристаллический | предохранение материалов от плесени |
| 185. Формалин 40 % | фиксация, хранение и дезинфекция сочных образцов |
| 186. Глицерин | приготовление микропрепаратов |
| 187. Гидроксид калия | тестирование образцов колориметрическим методом |
| 188. Желатин | приготовление микропрепаратов |
| 189. Агар питательный сухой | приготовление питательных сред |
| 190. Глюкоза | -"- |
| 191. Лимонная кислота | -"- |
| 192. Целлоидин (бесцветный лак) или иная система фиксации постоянных микропрепаратов | приготовление микропрепаратов |
| 5. Методические, справочные материалы и коллекции |
| 193. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |
| 194. Коллекции карантинных и некарантинных видов грибов и гербарий повреждений | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |
| 195. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |
| . Бактериологическая и вирусологическая экспертиза |
| 1. Основное оборудование: |
| 196. Стереоскопический микроскоп, общее увеличение не менее 50 х, с возможностью подключения фотокамеры | изучение морфологии бактериальных колоний и документирование результатов |
| 197. Цифровой фотоаппарат с адаптерами для микроскопов | фотодокументирование, изготовление иллюстрационного материала |
| 198. Автоклав | стерилизация растворов и питательных сред, дезинфекция образцов и отходов экспертизы |
| 199. Дистиллятор | получение очищенной воды для приготовления буферных растворов, питательных сред, ополаскивания посуды, частей растений после стерилизации |
| 200. Бидистиллятор или иное средство водоподготовки молекулярного качества | получение очищенной воды для приготовления субстратного буфера |
| 201. Инкубатор (термостат суховоздушный) общего назначения, охлаждающий, с поддерживаемой температурой + 10 / - 60 °С | выращивание бактериальных культур |
| 202. Сухожаровой шкаф | стерилизация лабораторной посуды |
| 203. Ламинарный шкаф | проведение посевов бактерий, подготовка питательных сред |
| 204. pH-метр с точностью не менее 0,1 показателя | контроль pH в буферных растворах и питательных средах |
| 205. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 500 г и дискретностью не более 0,01 г | взвешивание тест-образцов, ингредиентов буферных растворов и питательных сред, уравновешивание центрифужных пробирок |
| 206. Весы аналитические с пределом взвешивания не менее 100 г и дискретностью не более 0,0001 г | взвешивание органических веществ для буферных растворов и питательных сред |
| 207. Гомогенизатор лопаточный в комплекте со штативом (подставкой) для пакетов, штативом (подставкой) для распечатывания пакетов | использование для пробоподготовки |
| 208. Пипетка для гомогенизационных пакетов | -"- |
| 209. Флакон-диспенсеры 2 - 10 и 1 - 50 мл | -"- |
| 210. Комбинированный лабораторный холодильник (морозильник) (+ 5 / - 20 °С) | хранение тест-образцов, тест-систем и лабильных химических реактивов, замораживание антител и культур фитопатогенов перед лиофилизацией |
| 211. Холодильник низкотемпературный (- 80 °С) | хранение тест-образцов и ферментов |
| 212. Вытяжной шкаф с мойкой | приготовление растворов и обработка лабораторной посуды |
| 213. Шкаф для хранения реактивов с вытяжкой | хранение химических реактивов |
| 214. Дозаторы 1-канальные переменного объема 0,5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100- 1 000 мкл, 1 - 5 мл | дозирование реагентов и суспензий тест-образцов |
| 215. Штатив для дозаторов | использование для одноканальных дозаторов |
| 216. Печь СВЧ | разогрев питательных сред |
| 217. Бактерицидный облучатель для помещений | обеззараживание помещений |
| 218. Шейкер горизонтальный для колб | получение суспензии бактерий из растительного материала |
| 219. Таймеры лабораторные | учет времени при экспертизе |
| 220. Компьютер в комплекте | документирование всех видов работ, составление отчетов, справок, ведение информационных баз и т. д. |
| 221. Термометр | измерение температуры в холодильниках и помещении |
| 222. Прибор измерительный | измерение влажности в помещении |
| 223. Кондиционер | повышение или понижение температуры в помещении при проведении анализов |
| 224. Магнитная мешалка | приготовление рабочих растворов |
| 2. Оборудование для иммуноферментного анализа (ИФА) |
| 225. Иммуноферментный фотометрический анализатор | регистрация результатов ИФА |
| 226. Термостат-шейкер | инкубирование планшетов для ИФА |
| 227. Центрифуга с охлаждением для микрообъемов (1,5-2 мл) | осветление экстрактов перед проведением ИФА |
| 228. Дозатор 8-канальный переменного объема 100 - 200 мкл | промывка планшетов для ИФА, нанесение компонентов диагностических наборов |
| 229. Дозаторы 1-канальные переменного объема 0,5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100- 1 000 мкл, 1 - 5 мл | дозирование реагентов и суспензий тест-образцов |
| 3. Оборудование для иммунофлуоресцентного анализа (ИФ) |
| 230. Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания не менее 500 г и дискретностью не более 0,1 г | уравновешивание центрифужных пробирок |
| 231. Высокоскоростная центрифуга с охлаждением на объем 50 мл | концентрирование бактериальной суспензии |
| 232. Микроскоп биологический прямой, общее увеличение не менее 1 000 х, с возможностью подключения фотокамеры и режимами работы: эпилюминисценция. Окуляр-микрометр обязателен. В комплекте с фотокамерой, компьютером и программным обеспечением | визуализация окрасившихся флуорофором бактерий |
| 233. Столик нагревательный | подсушивание бактериальной суспензии на предметных стеклах 40 °С |
| 234. Штативы для центрифужных пробирок 50 мл | пробоподготовка |
| 235. Вортекс для центрифужных пробирок 50 мл | -"- |
| 236. Флакон-диспенсеры 2-10 и 1-50 мл | дозирование растворов |
| 237. Дозаторы 1-канальные переменного объема 0,5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100- 1 000 мкл, 1 - 5 мл | дозирование компонентов диагностических наборов и суспензий тест-образцов |
| 4. Оборудование для анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР) |
| 238. ПЦР-бокс | предотвращение контаминации при проведении анализа |
| 239. ПЦР-амплификатор для микропробирок 0,2 мл с горячей крышкой | амплификация ДНК тест-объекта для «классического» ПЦР |
| 240. ПЦР-амплификатор (термоциклер) для микропробирок 0,6 мл | амплификация ДНК тест-объекта для FLASH-ПЦР |
| 241. Микроцентрифуга для микропробирок 1,5 мл | разделение фракций при пробоподготовке ПЦР |
| 242. Вортекс или центрифуга-вортекс для микропробирок | смешивание фракций при пробоподготовке ПЦР |
| 243. Микротермостат для микропробирок 0,2 мл и 0,6 мл | инкубирование реакционной смеси при пробоподготовке ПЦР |
| 244. Дозаторы 1 -канальные переменного объема 0,5 -10, 2 - 20, 20 - 200, 100- 1 000 мкл, 1 - 5 мл | дозация компонентов диагностических наборов и суспензий тест-образцов |
| 245. Штатив «рабочее место» для пробирок 1,5, 0,2 и 0,6 мл | приготовление ПЦР смесей |
| 246. Таймер лабораторный | хронометрирование этапов пробоподготовки ПЦР |
| 247. Детектирующий амплификатор для микропробирок 0,2 мл в комплекте с компьютером, оснащенным программным обеспечением | детекция результатов ПЦР «в реальном времени» |
| 248. ПЦР-детектор по конечной точке для микропробирок 0,6 мл в комплекте с компьютером, оснащенным программным обеспечением | детекция результатов FLASH-ПЦР |
| 249. Оборудование для электрофореза в агарозном геле (камера, заливочный столик и источник тока в комплекте) | детекция результатов ПЦР |
| 250. Гельдокументирующая система в комплекте с компьютером, оснащенным программным обеспечением | детекция результатов «классической» ПЦР |
| 251. Печь СВЧ | расплавление агарозы для проведения электрофореза |
| 5. Лабораторная посуда, инструменты и другие расходные материалы |
| 252. Воронки диаметром 7 - 8 см | фильтрация смесей |
| 253. Центрифужные пробирки для высоких оборотов | центрифугирование бактериальной суспензии |
| 254. Штатив для микропробирок | применение для пробоподготовки и проведения экспертизы |
| 255. Ступки с пестиками | -"- |
| 256. Штативы для пипеток | -"- |
| 257. Штативы для наконечников | -"- |
| 258. Пинцеты | -"- |
| 259. Скальпели | -"- |
| 260. Ножницы металлические | -"- |
| 261. Колбы объемом 100, 500, 1 000 и 2 000 мл | -"- |
| 262. Колбы объемом 250 мл или одноразовые стаканы для шейкера | -"- |
| 263. Стаканы объемом 50, 100, 250, 500, 1 000 и 2 000 мл | -"- |
| 264. Флаконы на 250, 500 и 1 000 мл для автоклавирования растворов и питательных сред | -"- |
| 265. Спиртовки | -"- |
| 266. Шпатели стеклянные | -"- |
| 267. Палочки стеклянные | -"- |
| 268. Пипетки стеклянные микробиологические | -"- |
| 269. Груши для микробиологических пипеток | -"- |
| 270. Петли бактериологические | -"- |
| 271. Воронки диаметром 10 см | -"- |
| 272. Цилиндры объемом 10, 20, 50, 100, 500 и 1 000 мл | -"- |
| 273. Пробирки стеклянные химические | временное хранение бактериальных культур |
| 274. Стаканы объемом 300 - 400 мл | стерилизация образцов |
| 275. Флаконы с притертой крышкой | хранение летучих веществ |
| 276. Флаконы с капельницей | нанесение иммерсии и заполняющего буфера под покровное стекло |
| 277. Баки для отходов после экспертизы | утилизация образцов |
| 278. Канцелярские принадлежности (рабочие журналы, бумага писчая, карандаши, ручки и т. д.) | ведение документации, оформление коллекций и т. д. |
| 6. Расходные материалы |
| 279. Планшеты 96-луночные | проведение анализов |
| 280. Микропробирки 0,2, 0,6 и 1,5 мл | использование в процессе проведения экспертизы, для пробоподготовки, приготовления микропрепаратов и т. д. |
| 281. Пакеты для гомогенизации | -"- |
| 282. Наконечники для дозаторов в ассортименте | -"- |
| 283. Чашки Петри различных размеров | -"- |
| 284. Бахилы | -"- |
| 285. Вата, марля | -"- |
| 286. Бумага фильтровальная | -"- |
| 287. Пленка лабораторная (парафилм) | -"- |
| 288. Фольга алюминиевая | -"- |
| 289. Пакеты для автоклавирования | подготовка сред и посуды, дезинфицирование отработанных образцов и расходных материалов |
| 290. Шприцы одноразовые 1 - 2 мл | искусственное заражение растений |
| 291. Стекла предметные 8-луночные | для флуоресцентного анализа |
| 292. Стекла покровные 24 х 50 - 60 мм | -"- |
| 293. Лезвия бритвенные или цанговые или одноразовые скальпели | приготовление микропрепаратов |
| 294. Полистироловые ванночки | приготовление сока образцов и других рабочих растворов |
| 295. Стекла для ИФ | для проведения ИФ |
| 296. Черные роллеты | затенение при проведении ИФ и ИФА |
| 7. Химические реактивы |
| 297. Спирт медицинский 96 % | использование в соответствии с нормами расхода спирта |
| 298. Диагностические тест-системы для проведения «классического» ПЦР | использование в процессе проведения экспертизы |
| 299. Диагностические тест-системы для проведения ПЦР «в реальном времени» | -"- |
| 300. Диагностические тест-системы для проведения ПЦР в формате FLASH | -"- |
| 301. Диагностические тест-системы для иммупофлуоресцентного анализа | -"- |
| 302. Диагностические тест-системы для иммуноферментного анализа | -"- |
| 303. Аммония гидрофосфат ((NH4)2HPО4) | использование в процессе проведения экспертизы, для подготовки образцов, сред, буферных растворов, приготовления микропрепаратов и т. д. |
| 304. Бацитрацин | -"- |
| 305. Водорода перекись (Н2О2) | -"- |
| 306. Железа сульфат (II) (FeSO4) | -"- |
| 307. Калия гидроксид (КОН) | -"- |
| 308. Калия иодид (KI) | -"- |
| 309. Калия нитрат (KNO3) | -"- |
| 310. Калия фосфат двузамегценный (К2НРО4) | -"- |
| 311. Калия фосфат однозамещенный (КН2РО4) | -"- |
| 312. Калия хлорид (КС1) | -"- |
| 313. Кальция карбонат (СаСОз) | -"- |
| 314. Кальция хлорид (СаС12) | -"- |
| 315. Кислота соляная (НС1) | -"- |
| 316. Магния сульфат семиводный (MgSO4 х 7Н2О) | -"- |
| 317. Магния сульфит (MgSО3) | -"- |
| 318. Магния хлорид (MgCl2) | -"- |
| 319. Мочевина ((NH2)2CO) | -"- |
| 320. Натрия азид (Na3N) | -"- |
| 321. Натрия бикарбонат (Nа2СOз) | -"- |
| 322. Натрия гидрокарбонат (NаНСОз) | -"- |
| 323. Натрия гидроксид (NaOH) | -"- |
| 324. Натрия гидрофосфат двенадцативодный (Na2HPO4 х 12Н2O) | -"- |
| 325. Натрия дигидрофосфат двухводный (NaH2P04 х 2Н20) | -"- |
| 326. Натрия сульфит (Na2SO3) | -"- |
| 327. Натрия хлорид (NaCl) | -"- |
| 328. Агароза | использование для электрофореза |
| 329. Альбумин бычий сывороточный | использование в процессе проведения экспертизы, для подготовки образцов, сред, буферных растворов, приготовления микропрепаратов ит. д. |
| 330. Ацетон | -"- |
| 331. Агар бактериологический | -"- |
| 332. Бактопептон | -"- |
| 333. Бромтимоловый синий | -"- |
| 334. Глицерин | -"- |
| 335. Глюкоза-D | -"- |
| 336. Диэтаноламин | -"- |
| 337. Дрожжевой экстракт | -"- |
| 338. ЭДТА | -"- |
| 339. Желатин | -"- |
| 340. Крахмал | -"- |
| 341. Казаминовые кислоты | -"- |
| 342. Кислота лимонная | -"- |
| 343. Кислота сульфаниловая | -"- |
| 344. Кислота щавелевая | -"- |
| 345. Кислота ледяная уксусная | -"- |
| 346. Кристаллвиолет | -"- |
| 347. Масло вазелиновое | -"- |
| 348. Молоко сухое | -"- |
| 349. Натрия диэтилдитиокарбонат | -"- |
| 350. Натрия цитрат | -"- |
| 351. Нистатин | -"- |
| 352. Нильский голубой | -"- |
| 353. Поливинилпирролидон | -"- |
| 354. Пенициллин-Б | -"- |
| 355. Полимиксин-Б | -"- |
| 356. Реактив Ковача (тетраметил-п-фенилендиаминдихлорид) | -"- |
| 357. Салицин | -"- |
| 358. Сахароза | -"- |
| 359. Сорбит | -"- |
| 360. Свинец уксуснокислый | -"- |
| 361. Тирозин L | -"- |
| 362. Трис НС1 | -"- |
| 363. Твин-20 | -"- |
| 364. ТТХ (трифенилтетразолиум хлорид) | -"- |
| 365. Хлорамфеникол | -"- |
| 366. Циклогексамид | -"- |
| 367. Эскулин | -"- |
| 368. Этидиум бромид | -"- |
| 369. рН-титры | применение для калибровки рН-метра |
| 8. Методические, справочные материалы и коллекции |
| 370. Методические материалы, стандарты организации, диагностические протоколы | использование в качестве руководящих материалов при проведении лабораторных экспертиз |
| 371. Коллекции карантинных и некарантинных видов бактерий и вирусов | использование в качестве сравнительного материала при проведении экспертизы |
| 372. Определители, справочники, атласы | использование в качестве справочного материала при проведении экспертизы |
| 9. Оборудование для проведения отбора образцов, спецодежда, мебель, дезсредства и другие необходимые материалы и оборудование |
| 373. Рабочая сумка: | применение для проведения |
| клейкая бумага для этикеток | отбора образцов |
| бланки этикеток и актов |  |
| клейкая этикеточная лента для временных этикеток |  |
| пробирки пластиковые с завинчивающимися крышками энтомологические разных объемов |  |
| морилка |  |
| налобная лупа с осветителем |  |
| набор складных луп |  |
| линейка |  |
| батарейки для осветителя |  |
| мешочки полиэтиленовые |  |
| шпагат |  |
| скальпель |  |
| пинцет небольшой остроконечный |  |
| кисточка тонкая |  |
| щеточка-сметка |  |
| совочек |  |
| секатор |  |
| ножницы |  |
| фонарик | -"- |
| щупы: мешочный для досмотра сыпучих грузов, затаренных в мешки, вагонный и трюмный для досмотра грузов, прибывших насыпью |  |
| респираторы |
| перчатки с прорезиненными ладонями и пальцами для досмотра растительной продукции, обработанной пестицидами |
| пломбы |
| секрет-пакеты |
| 10. Специальная одежда, средства личной защиты и санитарной обработки помещений |
| 374. Аптечка | оказание первой медицинской помощи |
| 375. Перчатки: | отбор образцов, лабораторная экспертиза |
| тканевые прорезиненные |
| медицинские латексные/нитриловые |
| 376. Респираторы, марлевые повязки | просмотр пыльных и протравленных образцов |
| 377. Спецодежда: | отбор образцов, лабораторная экспертиза |
| халаты хлопчатобумажные лабораторные |
| халаты рабочие |
| фартуки прорезиненные |
| сапоги резиновые |
| 378. Лабораторная обувь | -"- |
| 379. Моющие средства и дезинфицирующие растворы | обработка и дезинфекция помещений, оборудования, мебели при проведении экспертизы |
| 11. Лабораторная и офисная мебель |
| 380. На рабочем месте специалиста: | для использования каждым специалистом |
| стол рабочий (компьютерный) с ящиками или подкатной тумбой |
| шкаф для документов |
| шкаф одежный (для сменной лабораторной одежды) |
| кресло офисное или стул офисный |
| 381. В лаборатории: | для хранения оборудования и посуды |
| шкаф общелабораторный |
| шкаф для энтомологических, микологических, карпологических коллекций, гербариев несгораемый металлический | для хранения коллекций |
| 382. Столы: | -"- |
| лабораторные разные | -"- |
| весовой |
| моечные |
| 383. Полки и стеллажи | -"- |
| 384. Стулья или табуреты лабораторные | -"- |
| 385. Лампы настольные | подсветка для разбора образцов |